## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 |  | 14.24 | 14.5 | 98.2069 | -1.7931 | 1.5 | -0.17333 |  | 3411 |  |  |  | ug/L | T211 | ICPMS16287A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2240223 | 2016-10-27 |  | 50.2 | 48.3 | 103.9337 | 3.9337 | 3.61 | 0.52632 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16301A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-27 |  | 837.23 | 845 | 99.0805 | -0.91953 | 42.25 | -0.18391 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16301A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-10-27 |  | 20.05 | 19.2 | 104.4271 | 4.4271 | 2.04 | 0.41667 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16301A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2590098 | 2016-11-09 |  | 19.06 | 19.2 | 99.2708 | -0.72917 | 2.04 | -0.068627 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16291B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2380232 | 2016-11-10 |  | 46.14 | 48.3 | 95.528 | -4.472 | 3.61 | -0.59834 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16294B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 |  | 116.57 | 121 | 96.3388 | -3.6612 | 9.64 | -0.45954 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 |  | 131.71 | 121 | 108.8512 | 8.8512 | 9.64 | 1.111 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 |  | 14.093 | 14.5 | 97.1931 | -2.8069 | 1.5 | -0.27133 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 |  | 370.76 | 374 | 99.1337 | -0.86631 | 21.1 | -0.15355 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2016-11-29 |  | 53.22 | 48.3 | 110.1863 | 10.1863 | 3.61 | 1.3629 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16334B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 |  | 382.72 | 374 | 102.3316 | 2.3316 | 21.1 | 0.41327 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 |  | 50.48 | 48.3 | 104.5135 | 4.5135 | 3.61 | 0.60388 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 |  | 827.21 | 845 | 97.8947 | -2.1053 | 42.25 | -0.42107 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 |  | 899.98 | 845 | 106.5065 | 6.5065 | 42.25 | 1.3013 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2017-01-26 |  | 538.44 | 523 | 102.9522 | 2.9522 | 30.4 | 0.50789 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2017-01-26 |  | 563.85 | 523 | 107.8107 | 7.8107 | 30.4 | 1.3438 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 |  | 14.08 | 14.5 | 97.1034 | -2.8966 | 1.5 | -0.28 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 |  | 124.6 | 121 | 102.9752 | 2.9752 | 9.64 | 0.37344 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 |  | 123.42 | 121 | 102 | 2 | 9.64 | 0.25104 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 |  | 49.5179 | 48.3 | 102.5215 | 2.5215 | 3.61 | 0.33737 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 |  | 14.1014 | 14.5 | 97.251 | -2.749 | 1.5 | -0.26573 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 |  | 369.6845 | 374 | 98.8461 | -1.1539 | 21.1 | -0.20453 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 |  | 373.3582 | 374 | 99.8284 | -0.1716 | 21.1 | -0.030417 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 |  | 49.7878 | 48.3 | 103.0803 | 3.0803 | 3.61 | 0.41213 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 |  | 831.3514 | 845 | 98.3848 | -1.6152 | 42.25 | -0.32304 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 |  | 556.8669 | 523 | 106.4755 | 6.4755 | 30.4 | 1.114 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 |  | 560.1144 | 523 | 107.0964 | 7.0964 | 30.4 | 1.2209 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 |  | 810.0727 | 845 | 95.8666 | -4.1334 | 42.25 | -0.82668 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 |  | 129.2929 | 121 | 106.8536 | 6.8536 | 9.64 | 0.86026 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 |  | 15.2723 | 14.5 | 105.3262 | 5.3262 | 1.5 | 0.51487 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 |  | 14.9196 | 14.5 | 102.8938 | 2.8938 | 1.5 | 0.27973 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 |  | 414.0001 | 374 | 110.6952 | 10.6952 | 21.1 | 1.8957 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 |  | 114.2578 | 121 | 94.4279 | -5.5721 | 9.64 | -0.6994 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 |  | 394.351 | 374 | 105.4414 | 5.4414 | 21.1 | 0.9645 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 |  | 50.5021 | 48.3 | 104.5592 | 4.5592 | 3.61 | 0.61 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 |  | 52.1928 | 48.3 | 108.0596 | 8.0596 | 3.61 | 1.0783 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 |  | 838.6185 | 845 | 99.2448 | -0.75521 | 42.25 | -0.15104 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 |  | 504.2537 | 523 | 96.4156 | -3.5844 | 30.4 | -0.61665 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-26 |  | 525.1444 | 523 | 100.41 | 0.41002 | 30.4 | 0.070539 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17177A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-26 |  | 832.1353 | 845 | 98.4776 | -1.5224 | 42.25 | -0.30449 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17177A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 |  | 115.2471 | 121 | 95.2455 | -4.7545 | 9.64 | -0.59677 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 |  | 15.0589 | 14.5 | 103.8545 | 3.8545 | 1.5 | 0.3726 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 |  | 119.3369 | 121 | 98.6255 | -1.3745 | 9.64 | -0.17252 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 |  | 49.2044 | 48.3 | 101.8725 | 1.8725 | 3.61 | 0.25053 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 |  | 14.2158 | 14.5 | 98.04 | -1.96 | 1.5 | -0.18947 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 |  | 373.2074 | 374 | 99.7881 | -0.21193 | 21.1 | -0.037564 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 |  | 43.1403 | 48.3 | 89.3174 | -10.6826 | 3.61 | -1.4293 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 |  | 405.3553 | 374 | 108.3838 | 8.3838 | 21.1 | 1.486 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 |  | 529.2161 | 523 | 101.1885 | 1.1885 | 30.4 | 0.20448 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 |  | 899.9349 | 845 | 106.5012 | 6.5012 | 42.25 | 1.3002 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 |  | 523.9196 | 523 | 100.1758 | 0.17583 | 30.4 | 0.03025 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 |  | 13.7793 | 14.5 | 95.0297 | -4.9703 | 1.5 | -0.48047 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 |  | 103.3665 | 121 | 85.4269 | -14.5731 | 9.64 | -1.8292 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-19 |  | 799.5294 | 845 | 94.6189 | -5.3811 | 42.25 | -1.0762 | 3 | 3411 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17292B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-01 |  | 131.0632 | 121 | 108.3167 | 8.3167 | 9.64 | 1.0439 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17324A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-12-01 |  | 12.0596 | 14.5 | 83.1697 | -16.8303 | 1.5 | -1.6269 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17324A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-04 |  | 337.5769 | 374 | 90.2612 | -9.7388 | 21.1 | -1.7262 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17338A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-05 |  | 45.8403 | 48.3 | 94.9075 | -5.0925 | 3.61 | -0.68136 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 |  | 43.4987 | 48.3 | 90.0594 | -9.9406 | 3.61 | -1.33 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-07 |  | 849.9531 | 845 | 100.5862 | 0.58617 | 42.25 | 0.11723 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17341B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-13 |  | 395.2407 | 374 | 105.6793 | 5.6793 | 21.1 | 1.0067 | 3 | 3411 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17346B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 |  | 648.5731 | 523 | 124.0102 | 24.0102 | 30.4 | 4.1307 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3330004 | 2017-12-27 |  | 508.7782 | 523 | 97.2807 | -2.7193 | 30.4 | -0.46782 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 |  | 716.0844 | 613 | 116.8164 | 16.8164 | 30.65 | 3.3633 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 |  | 226.0039 | 245 | 92.2465 | -7.7535 | 18.4 | -1.0324 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3250154 | 2018-01-10 |  | 813.8192 | 845 | 96.31 | -3.69 | 42.25 | -0.73801 | 3 | 3411 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18010B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 |  | 662.9554 | 613 | 108.1493 | 8.1493 | 30.65 | 1.6299 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-11 |  | 215.0389 | 245 | 87.771 | -12.229 | 18.4 | -1.6283 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18010B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 |  | 45.7412 | 48.3 | 94.7023 | -5.2977 | 3.61 | -0.70881 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 |  | 361.5078 | 374 | 96.6598 | -3.3402 | 21.1 | -0.59205 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 |  | 349.83 | 374 | 93.5374 | -6.4626 | 21.1 | -1.1455 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 |  | 45.6327 | 48.3 | 94.4776 | -5.5224 | 3.61 | -0.73886 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 |  | 544.2563 | 523 | 104.0643 | 4.0643 | 30.4 | 0.69922 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 |  | 777.8388 | 845 | 92.0519 | -7.9481 | 42.25 | -1.5896 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 |  | 515.9769 | 523 | 98.6572 | -1.3428 | 30.4 | -0.23102 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 |  | 775.196 | 845 | 91.7392 | -8.2608 | 42.25 | -1.6522 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 |  | 217.7004 | 245 | 88.8573 | -11.1427 | 18.4 | -1.4837 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-16 |  | 539.945 | 613 | 88.0824 | -11.9176 | 30.65 | -2.3835 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18106A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-30 |  | 593.9443 | 613 | 96.8914 | -3.1086 | 30.65 | -0.62172 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 |  | 352.8922 | 374 | 94.3562 | -5.6438 | 21.1 | -1.0004 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 |  | 45.1704 | 48.3 | 93.5205 | -6.4795 | 3.61 | -0.86693 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 |  | 321.8257 | 374 | 86.0497 | -13.9503 | 21.1 | -2.4727 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 |  | 42.356 | 48.3 | 87.6936 | -12.3064 | 3.61 | -1.6465 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-05-08 |  | 252.1807 | 245 | 102.9309 | 2.9309 | 18.4 | 0.39026 | 3 | 3411 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18127A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 |  | 776.6559 | 845 | 91.9119 | -8.0881 | 42.25 | -1.6176 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 |  | 524.865 | 523 | 100.3566 | 0.3566 | 30.4 | 0.061349 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 |  | 791.1209 | 845 | 93.6238 | -6.3762 | 42.25 | -1.2752 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 |  | 550.7666 | 523 | 105.3091 | 5.3091 | 30.4 | 0.91338 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 |  | 567.6288 | 613 | 92.5985 | -7.4015 | 30.65 | -1.4803 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 |  | 244.657 | 245 | 99.86 | -0.14 | 18.4 | -0.018641 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 |  | 231.0782 | 245 | 94.3176 | -5.6824 | 18.4 | -0.75662 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 |  | 49.448 | 48.3 | 102.3768 | 2.3768 | 3.61 | 0.31801 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-08-03 |  | 365.915 | 374 | 97.8382 | -2.1618 | 21.1 | -0.38318 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18214B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 |  | 349.7831 | 374 | 93.5249 | -6.4751 | 21.1 | -1.1477 | 3 | 3411 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-03 |  | 48.761 | 48.3 | 100.9545 | 0.95445 | 3.61 | 0.1277 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-08 |  | 591.9269 | 613 | 96.5623 | -3.4377 | 30.65 | -0.68754 | 3 | 3411 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18219B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 |  | 503.7234 | 523 | 96.3142 | -3.6858 | 30.4 | -0.6341 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 |  | 846.8623 | 845 | 100.2204 | 0.22039 | 42.25 | 0.044078 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 |  | 531.6884 | 523 | 101.6613 | 1.6613 | 30.4 | 0.2858 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 |  | 609.665 | 613 | 99.456 | -0.54405 | 30.65 | -0.10881 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 |  | 265.2201 | 245 | 108.2531 | 8.2531 | 18.4 | 1.0989 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-27 |  | 826.539 | 845 | 97.8153 | -2.1847 | 42.25 | -0.43695 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18269A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 265.2239 | 245 | 108.2547 | 8.2547 | 18.4 | 1.0991 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 |  | 574.1241 | 613 | 93.6581 | -6.3419 | 30.65 | -1.2684 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 393.9094 | 374 | 105.3234 | 5.3234 | 21.1 | 0.94357 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 669.2993 | 680 | 98.4264 | -1.5736 | 34 | -0.31473 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-11-14 |  | 352.0246 | 374 | 94.1242 | -5.8758 | 21.1 | -1.0415 | 3 | 3411 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T221 | ICPMS18318B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 692.0033 | 680 | 101.7652 | 1.7652 | 34 | 0.35304 | 3 | 3411 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A