## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-08 |  | 11.17 | 10.3 | 108.4466 | 8.4466 | 2.5 | 0.348 |  | 3415 |  |  |  | ug/L | T219 | ICPMS16281B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-11-10 |  | 34.91 | 35.3 | 98.8952 | -1.1048 | 2.85 | -0.13684 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16294B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 |  | 15.95 | 15.8 | 100.9494 | 0.94937 | 2.5 | 0.06 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 |  | 19.05 | 19.2 | 99.2188 | -0.78125 | 2.5 | -0.06 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 |  | 19.21 | 19.2 | 100.0521 | 0.052083 | 2.5 | 0.004 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 |  | 12.16 | 11.8 | 103.0508 | 3.0508 | 2.5 | 0.144 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 |  | 11.35 | 10.3 | 110.1942 | 10.1942 | 2.5 | 0.42 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-12-13 |  | 16.85 | 15.8 | 106.6456 | 6.6456 | 2.5 | 0.42 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16348A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2017-01-10 |  | 12.12 | 11.8 | 102.7119 | 2.7119 | 2.5 | 0.128 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17009A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2017-01-26 |  | 13.54 | 13 | 104.1538 | 4.1538 | 2.5 | 0.216 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2017-01-26 |  | 13.94 | 13 | 107.2308 | 7.2308 | 2.5 | 0.376 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2017-01-26 |  | 10.796 | 10.3 | 104.8155 | 4.8155 | 2.5 | 0.1984 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17026A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 |  | 16.88 | 15.8 | 106.8354 | 6.8354 | 2.5 | 0.432 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 |  | 16.71 | 15.8 | 105.7595 | 5.7595 | 2.5 | 0.364 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 |  | 11.2428 | 11.8 | 95.278 | -4.722 | 2.5 | -0.22288 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 |  | 19.0283 | 19.2 | 99.1057 | -0.89427 | 2.5 | -0.06868 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 |  | 18.6521 | 19.2 | 97.1464 | -2.8536 | 2.5 | -0.21916 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 |  | 11.6652 | 11.8 | 98.8576 | -1.1424 | 2.5 | -0.05392 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 |  | 9.6254 | 10.3 | 93.4505 | -6.5495 | 2.5 | -0.26984 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 |  | 14.4232 | 13 | 110.9477 | 10.9477 | 2.5 | 0.56928 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 |  | 14.59 | 13 | 112.2308 | 12.2308 | 2.5 | 0.636 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 |  | 9.8029 | 10.3 | 95.1738 | -4.8262 | 2.5 | -0.19884 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 |  | 17.9706 | 15.8 | 113.738 | 13.738 | 2.5 | 0.86824 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 |  | 5.0738 | 4.52 | 112.2522 | 12.2522 | 2.5 | 0.22152 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 |  | 20.4312 | 19.2 | 106.4125 | 6.4125 | 2.5 | 0.49248 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 |  | 14.886 | 15.8 | 94.2152 | -5.7848 | 2.5 | -0.3656 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 |  | 19.052 | 19.2 | 99.2292 | -0.77083 | 2.5 | -0.0592 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 |  | 12.0557 | 11.8 | 102.1669 | 2.1669 | 2.5 | 0.10228 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 |  | 12.359 | 11.8 | 104.7373 | 4.7373 | 2.5 | 0.2236 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 |  | 9.5285 | 10.3 | 92.5097 | -7.4903 | 2.5 | -0.3086 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-20 |  | 12.2973 | 13 | 94.5946 | -5.4054 | 2.5 | -0.28108 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17171A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 |  | 12.9372 | 13 | 99.5169 | -0.48308 | 2.5 | -0.02512 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-26 |  | 10.7003 | 10.3 | 103.8864 | 3.8864 | 2.5 | 0.16012 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17177A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 |  | 16.0552 | 15.8 | 101.6152 | 1.6152 | 2.5 | 0.10208 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-07-17 |  | 14.092 | 15.8 | 89.1899 | -10.8101 | 2.5 | -0.6832 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17198B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 |  | 11.5784 | 11.8 | 98.122 | -1.878 | 2.5 | -0.08864 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 |  | 19.602 | 19.2 | 102.0938 | 2.0938 | 2.5 | 0.1608 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 |  | 10.3132 | 11.8 | 87.4 | -12.6 | 2.5 | -0.59472 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 |  | 19.5935 | 19.2 | 102.0495 | 2.0495 | 2.5 | 0.1574 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 |  | 13.7329 | 13 | 105.6377 | 5.6377 | 2.5 | 0.29316 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 |  | 11.6777 | 10.3 | 113.3757 | 13.3757 | 2.5 | 0.55108 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 |  | 13.6374 | 13 | 104.9031 | 4.9031 | 2.5 | 0.25496 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 |  | 8.9854 | 10.3 | 87.2369 | -12.7631 | 2.5 | -0.52584 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 |  | 15.169 | 15.8 | 96.0063 | -3.9937 | 2.5 | -0.2524 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-05 |  | 20.6571 | 19.2 | 107.5891 | 7.5891 | 2.5 | 0.58284 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17339B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-05 |  | 11.1463 | 11.8 | 94.4602 | -5.5398 | 2.5 | -0.26148 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 |  | 10.6504 | 11.8 | 90.2576 | -9.7424 | 2.5 | -0.45984 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-07 |  | 10.6484 | 10.3 | 103.3825 | 3.3825 | 2.5 | 0.13936 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17341B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 |  | 16.0214 | 13 | 123.2415 | 23.2415 | 2.5 | 1.2086 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-22 |  | 18.7512 | 15.8 | 118.6785 | 18.6785 | 2.5 | 1.1805 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17345B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-22 |  | 18.6706 | 19.2 | 97.2427 | -2.7573 | 2.5 | -0.21176 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T221 | ICPMS17345B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 |  | 192.1928 | 183 | 105.0234 | 5.0234 | 19.9 | 0.46195 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 3330004 | 2018-01-10 |  | 14.3322 | 13 | 110.2477 | 10.2477 | 2.5 | 0.53288 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T223 | ICPMS18010B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 |  | 11.4559 | 11.8 | 97.0839 | -2.9161 | 2.5 | -0.13764 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 3250154 | 2018-01-31 |  | 9.1317 | 10.3 | 88.6573 | -11.3427 | 2.5 | -0.46732 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18031A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-31 |  | 168.3181 | 183 | 91.9771 | -8.0229 | 19.9 | -0.73778 | 5 | 3415 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18031A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 |  | 18.2096 | 19.2 | 94.8417 | -5.1583 | 2.5 | -0.39616 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 |  | 18.9437 | 19.2 | 98.6651 | -1.3349 | 2.5 | -0.10252 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 |  | 11.5897 | 11.8 | 98.2178 | -1.7822 | 2.5 | -0.08412 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 |  | 13.8778 | 13 | 106.7523 | 6.7523 | 2.5 | 0.35112 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 |  | 10.1994 | 10.3 | 99.0233 | -0.9767 | 2.5 | -0.04024 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 |  | 14.0933 | 13 | 108.41 | 8.41 | 2.5 | 0.43732 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 |  | 10.2565 | 10.3 | 99.5777 | -0.42233 | 2.5 | -0.0174 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 |  | 181.9246 | 183 | 99.4123 | -0.58765 | 19.9 | -0.05404 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 |  | 18.1053 | 19.2 | 94.2984 | -5.7016 | 2.5 | -0.43788 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 |  | 11.0823 | 11.8 | 93.9178 | -6.0822 | 2.5 | -0.28708 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 |  | 16.3306 | 19.2 | 85.0552 | -14.9448 | 2.5 | -1.1478 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 |  | 10.603 | 11.8 | 89.8559 | -10.1441 | 2.5 | -0.4788 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-05-08 |  | 204.0049 | 183 | 111.4781 | 11.4781 | 19.9 | 1.0555 | 5 | 3415 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18127A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 |  | 10.1651 | 10.3 | 98.6903 | -1.3097 | 2.5 | -0.05396 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 |  | 13.921 | 13 | 107.0846 | 7.0846 | 2.5 | 0.3684 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 |  | 10.6877 | 10.3 | 103.7641 | 3.7641 | 2.5 | 0.15508 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 |  | 14.4515 | 13 | 111.1654 | 11.1654 | 2.5 | 0.5806 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 |  | 237.8094 | 183 | 129.9505 | 29.9505 | 19.9 | 2.7542 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 |  | 188.9825 | 183 | 103.2691 | 3.2691 | 19.9 | 0.30063 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-07-25 |  | 16.728 | 19.2 | 87.125 | -12.875 | 2.5 | -0.9888 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18201A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 |  | 10.6889 | 11.8 | 90.5839 | -9.4161 | 2.5 | -0.44444 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 |  | 11.4555 | 11.8 | 97.0805 | -2.9195 | 2.5 | -0.1378 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 |  | 18.5724 | 19.2 | 96.7313 | -3.2688 | 2.5 | -0.25104 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 |  | 13.5082 | 13 | 103.9092 | 3.9092 | 2.5 | 0.20328 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 |  | 9.555 | 10.3 | 92.767 | -7.233 | 2.5 | -0.298 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 |  | 13.0065 | 13 | 100.05 | 0.05 | 2.5 | 0.0026 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-12 |  | 8.8198 | 10.3 | 85.6291 | -14.3709 | 2.5 | -0.59208 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18253B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 |  | 185.4977 | 183 | 101.3649 | 1.3649 | 19.9 | 0.12551 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 204.5224 | 183 | 111.7609 | 11.7609 | 19.9 | 1.0815 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 17.4469 | 19.2 | 90.8693 | -9.1307 | 2.5 | -0.70124 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 19.3725 | 19.2 | 100.8984 | 0.89844 | 2.5 | 0.069 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 108.1835 | 117 | 92.4645 | -7.5355 | 11.3 | -0.78022 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 115.2728 | 117 | 98.5238 | -1.4762 | 11.3 | -0.15285 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 |  | 23.5179 | 25.7 | 91.5093 | -8.4907 | 2.5 | -0.87284 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 13.9508 | 13 | 107.3138 | 7.3138 | 2.5 | 0.38032 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 24.1674 | 25.7 | 94.0366 | -5.9634 | 2.5 | -0.61304 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 |  | 204.2472 | 183 | 111.6105 | 11.6105 | 19.9 | 1.0677 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 |  | 13.4261 | 13 | 103.2777 | 3.2777 | 2.5 | 0.17044 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 23.6616 | 25.7 | 92.0685 | -7.9315 | 2.5 | -0.81536 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 216.483 | 183 | 118.2967 | 18.2967 | 19.9 | 1.6826 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 233.8256 | 183 | 127.7736 | 27.7736 | 19.9 | 2.5541 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 19.7063 | 19.2 | 102.637 | 2.637 | 2.5 | 0.20252 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 |  | 17.8646 | 19.2 | 93.0448 | -6.9552 | 2.5 | -0.53416 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-06-04 |  | 112.7436 | 117 | 96.3621 | -3.6379 | 11.3 | -0.37667 | 5 | 3415 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19149A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-06-04 |  | 113.8768 | 117 | 97.3306 | -2.6694 | 11.3 | -0.27639 | 5 | 3415 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19149A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 26.557 | 25.7 | 103.3346 | 3.3346 | 2.5 | 0.3428 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 |  | 12.6927 | 13 | 97.6362 | -2.3638 | 2.5 | -0.12292 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 27.164 | 25.7 | 105.6965 | 5.6965 | 2.5 | 0.5856 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 13.5123 | 13 | 103.9408 | 3.9408 | 2.5 | 0.20492 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 |  | 219.6227 | 183 | 120.0124 | 20.0124 | 19.9 | 1.8403 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-23 |  | 209.7849 | 183 | 114.6366 | 14.6366 | 19.9 | 1.346 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19203A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 |  | 107.9793 | 117 | 92.29 | -7.71 | 11.3 | -0.79829 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 18.6571 | 19.2 | 97.1724 | -2.8276 | 2.5 | -0.21716 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 18.6667 | 19.2 | 97.2224 | -2.7776 | 2.5 | -0.21332 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 115.3973 | 117 | 98.6302 | -1.3698 | 11.3 | -0.14183 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 12.8713 | 13 | 99.01 | -0.99 | 2.5 | -0.05148 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 25.4642 | 25.7 | 99.0825 | -0.91751 | 2.5 | -0.09432 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 12.8345 | 13 | 98.7269 | -1.2731 | 2.5 | -0.0662 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 27.031 | 25.7 | 105.179 | 5.179 | 2.5 | 0.5324 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-09 |  | 213.4638 | 183 | 116.6469 | 16.6469 | 19.9 | 1.5308 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 207.9956 | 183 | 113.6588 | 13.6588 | 19.9 | 1.2561 | 5 | 3415 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 19.1946 | 22 | 87.2482 | -12.7518 | 2.5 | -1.1222 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 120.1536 | 117 | 102.6954 | 2.6954 | 11.3 | 0.27908 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 20.8243 | 22 | 94.6559 | -5.3441 | 2.5 | -0.47028 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 135.4348 | 117 | 115.7562 | 15.7562 | 11.3 | 1.6314 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 21.1236 | 20.7 | 102.0464 | 2.0464 | 2.5 | 0.16944 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 22.0438 | 20.7 | 106.4918 | 6.4918 | 2.5 | 0.53752 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 27.9474 | 25.7 | 108.7447 | 8.7447 | 2.5 | 0.89896 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 29.2 | 25.7 | 113.6187 | 13.6187 | 2.5 | 1.4 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 119.0907 | 117 | 101.7869 | 1.7869 | 11.3 | 0.18502 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 226.1959 | 183 | 123.6043 | 23.6043 | 19.9 | 2.1706 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 227.1084 | 183 | 124.103 | 24.103 | 19.9 | 2.2165 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 20.5754 | 22 | 93.5245 | -6.4755 | 2.5 | -0.56984 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 21.1639 | 22 | 96.1995 | -3.8005 | 2.5 | -0.33444 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 116.1911 | 117 | 99.3086 | -0.69137 | 11.3 | -0.071584 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 20.6975 | 20.7 | 99.9879 | -0.012077 | 2.5 | -0.001 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 26.9449 | 25.7 | 104.844 | 4.844 | 2.5 | 0.49796 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 25.2711 | 25.7 | 98.3311 | -1.6689 | 2.5 | -0.17156 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 19.4674 | 20.7 | 94.0454 | -5.9546 | 2.5 | -0.49304 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 20.0246 | 22 | 91.0209 | -8.9791 | 2.5 | -0.79016 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 108.9749 | 117 | 93.1409 | -6.8591 | 11.3 | -0.71019 | 5 | 3415 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 20.7271 | 22 | 94.2141 | -5.7859 | 2.5 | -0.50916 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-06-03 |  | 208.0213 | 183 | 113.6728 | 13.6728 | 19.9 | 1.2574 | 5 | 3415 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 215.1515 | 183 | 117.5691 | 17.5691 | 19.9 | 1.6157 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 206.8356 | 183 | 113.0249 | 13.0249 | 19.9 | 1.1978 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-08-27 |  | 20.0139 | 20.7 | 96.6855 | -3.3145 | 2.5 | -0.27444 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20238B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 117.9838 | 117 | 100.8409 | 0.84085 | 11.3 | 0.087062 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 22.5527 | 22 | 102.5123 | 2.5123 | 2.5 | 0.22108 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 104.5644 | 117 | 89.3713 | -10.6287 | 11.3 | -1.1005 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 21.6977 | 20.7 | 104.8198 | 4.8198 | 2.5 | 0.39908 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 22.1396 | 22 | 100.6345 | 0.63455 | 2.5 | 0.05584 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 27.5346 | 25.7 | 107.1385 | 7.1385 | 2.5 | 0.73384 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 24.191 | 20.7 | 116.8647 | 16.8647 | 2.5 | 1.3964 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 24.7789 | 25.7 | 96.416 | -3.584 | 2.5 | -0.36844 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 221.0955 | 183 | 120.8172 | 20.8172 | 19.9 | 1.9143 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-10-14 |  | 210.0974 | 183 | 114.8073 | 14.8073 | 19.9 | 1.3617 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20283A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 19.8782 | 22 | 90.3555 | -9.6445 | 2.5 | -0.84872 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 118.2634 | 117 | 101.0798 | 1.0798 | 11.3 | 0.11181 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2021-01-12 |  | 182.8664 | 183 | 99.927 | -0.073005 | 19.9 | -0.0067136 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20353A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 19.3548 | 22 | 87.9764 | -12.0236 | 2.5 | -1.0581 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 119.7677 | 117 | 102.3656 | 2.3656 | 11.3 | 0.24493 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 26.2034 | 25.7 | 101.9588 | 1.9588 | 2.5 | 0.20136 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 20.8281 | 20.7 | 100.6188 | 0.61884 | 2.5 | 0.05124 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 23.6208 | 25.7 | 91.9097 | -8.0903 | 2.5 | -0.83168 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 10.8743 | 10.5 | 103.5648 | 3.5648 | 2.5 | 0.14972 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 218.2068 | 231 | 94.4618 | -5.5382 | 16.8 | -0.7615 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 21.9996 | 20.7 | 106.2783 | 6.2783 | 2.5 | 0.51984 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 18.8707 | 22 | 85.7759 | -14.2241 | 2.5 | -1.2517 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 106.6155 | 117 | 91.1244 | -8.8756 | 11.3 | -0.91898 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 9.2772 | 10.5 | 88.3543 | -11.6457 | 2.5 | -0.48912 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 20.9443 | 22 | 95.2014 | -4.7986 | 2.5 | -0.42228 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 108.9635 | 117 | 93.1312 | -6.8688 | 11.3 | -0.71119 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-26 |  | 191.6181 | 231 | 82.9516 | -17.0484 | 16.8 | -2.3442 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21077A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 25.6107 | 25.7 | 99.6525 | -0.34747 | 2.5 | -0.03572 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 23.1244 | 20.7 | 111.7121 | 11.7121 | 2.5 | 0.96976 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 113.3362 | 117 | 96.8685 | -3.1315 | 11.3 | -0.32423 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 19.8262 | 20.7 | 95.7787 | -4.2213 | 2.5 | -0.34952 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 24.3189 | 25.7 | 94.6261 | -5.3739 | 2.5 | -0.55244 | 5 | 3415 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 9.7901 | 10.5 | 93.239 | -6.761 | 2.5 | -0.28396 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 229.2204 | 231 | 99.2296 | -0.77039 | 16.8 | -0.10593 | 5 | 3415 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 9.5111 | 10.5 | 90.5819 | -9.4181 | 2.5 | -0.39556 | 5 | 3415 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 21.7515 | 22 | 98.8705 | -1.1295 | 2.5 | -0.0994 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-22 |  | 225.6602 | 231 | 97.6884 | -2.3116 | 16.8 | -0.31785 | 5 | 3415 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21140A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 18.5377 | 22 | 84.2623 | -15.7377 | 2.5 | -1.3849 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 125.1753 | 117 | 106.9874 | 6.9874 | 11.3 | 0.72348 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 26.8619 | 25.7 | 104.521 | 4.521 | 2.5 | 0.46476 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 21.4455 | 20.7 | 103.6014 | 3.6014 | 2.5 | 0.2982 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 26.604 | 25.7 | 103.5175 | 3.5175 | 2.5 | 0.3616 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 21.2482 | 20.7 | 102.6483 | 2.6483 | 2.5 | 0.21928 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 218.4821 | 231 | 94.581 | -5.419 | 16.8 | -0.74511 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 11.1283 | 10.5 | 105.9838 | 5.9838 | 2.5 | 0.25132 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 11.3 | 10.5 | 107.619 | 7.619 | 2.5 | 0.32 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-10 |  | 250.5374 | 231 | 108.4577 | 8.4577 | 16.8 | 1.1629 | 5 | 3415 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21215A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 124.6657 | 117 | 106.5519 | 6.5519 | 11.3 | 0.67838 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 19.6381 | 22 | 89.2641 | -10.7359 | 2.5 | -0.94476 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 21.4765 | 22 | 97.6205 | -2.3795 | 2.5 | -0.2094 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 19.5718 | 20.7 | 94.5498 | -5.4502 | 2.5 | -0.45128 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-09-14 |  | 115.4923 | 117 | 98.7114 | -1.2886 | 11.3 | -0.13342 | 5 | 3415 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21252A
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 27.564 | 25.7 | 107.2529 | 7.2529 | 2.5 | 0.7456 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 22.4576 | 20.7 | 108.4908 | 8.4908 | 2.5 | 0.70304 | 5 | 3415 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A