## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2240223 | 2016-10-08 |  | 0.26 | 0.261 | 99.6169 | -0.38314 | 0.017 | -0.058824 |  | 3417 |  |  |  | ug/L | T217 | ICPMS16281B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-08 |  | 2.55 | 2.57 | 99.2218 | -0.77821 | 0.159 | -0.12579 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16281B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2320120 | 2016-10-08 |  | 0.38 | 0.4 | 95 | -5 | 0.03 | -0.66667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16281B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2380232 | 2016-10-11 |  | 0.26 | 0.261 | 99.6169 | -0.38314 | 0.017 | -0.058824 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16285A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 |  | 1.58 | 1.66 | 95.1807 | -4.8193 | 0.086 | -0.93023 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2660145 | 2016-10-25 |  | 0.29 | 0.261 | 111.1111 | 11.1111 | 0.017 | 1.7059 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16299A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-10-27 |  | 0.39 | 0.39 | 100 | 0 | 0.032 | 0 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16301A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2590098 | 2016-11-09 |  | 0.37 | 0.39 | 94.8718 | -5.1282 | 0.032 | -0.625 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16291B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520188 | 2016-11-10 |  | 0.26 | 0.261 | 99.6169 | -0.38314 | 0.017 | -0.058824 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16291B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2730033 | 2016-11-28 |  | 0.39 | 0.39 | 100 | 0 | 0.032 | 0 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16333A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-11-29 |  | 0.42 | 0.4 | 105 | 5 | 0.03 | 0.66667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16333A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 |  | 1.7 | 1.66 | 102.4096 | 2.4096 | 0.086 | 0.46512 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 |  | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | 0.03 | -1 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2016-11-29 |  | 0.25 | 0.261 | 95.7854 | -4.2146 | 0.017 | -0.64706 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16334B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2800078 | 2016-11-29 |  | 0.58 | 0.573 | 101.2216 | 1.2216 | 0.02865 | 0.24433 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16334B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2870115 | 2016-11-29 |  | 1.6 | 1.66 | 96.3855 | -3.6145 | 0.086 | -0.69767 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16334B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 |  | 0.44 | 0.49 | 89.7959 | -10.2041 | 0.03 | -1.6667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940111 | 2016-11-30 |  | 0.56 | 0.573 | 97.7312 | -2.2688 | 0.02865 | -0.45375 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16335A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 |  | 0.25 | 0.261 | 95.7854 | -4.2146 | 0.017 | -0.64706 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3020133 | 2016-12-05 |  | 1.59 | 1.66 | 95.7831 | -4.2169 | 0.086 | -0.81395 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16340A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2016-12-07 |  | 0.57 | 0.573 | 99.4764 | -0.52356 | 0.02865 | -0.10471 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16342A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 |  | 2.52 | 2.57 | 98.0545 | -1.9455 | 0.159 | -0.31447 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3150106 | 2016-12-07 |  | 1.65 | 1.66 | 99.3976 | -0.60241 | 0.086 | -0.11628 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16342A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 |  | 2.4 | 2.57 | 93.3852 | -6.6148 | 0.159 | -1.0692 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3350005 | 2016-12-08 |  | 1.61 | 1.66 | 96.988 | -3.012 | 0.086 | -0.5814 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16343A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3220018 | 2016-12-08 |  | 0.45 | 0.49 | 91.8367 | -8.1633 | 0.03 | -1.3333 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16343A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2016-12-13 |  | 0.57 | 0.573 | 99.4764 | -0.52356 | 0.02865 | -0.10471 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16348A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370164 | 2016-12-13 |  | 0.46 | 0.49 | 93.8776 | -6.1224 | 0.03 | -1 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16348A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 |  | 1.51 | 1.66 | 90.9639 | -9.0361 | 0.086 | -1.7442 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 |  | 0.39 | 0.4 | 97.5 | -2.5 | 0.03 | -0.33333 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3430082 | 2017-01-31 |  | 0.44 | 0.49 | 89.7959 | -10.2041 | 0.03 | -1.6667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17031B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2017-02-03 |  | 0.39 | 0.4 | 97.5 | -2.5 | 0.03 | -0.33333 | 0.02 | 3417 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17033A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 |  | 0.2418 | 0.261 | 92.6437 | -7.3563 | 0.017 | -1.1294 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0050009 | 2017-02-21 |  | 2.3399 | 2.57 | 91.0467 | -8.9533 | 0.159 | -1.4472 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17052B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 |  | 1.519 | 1.66 | 91.506 | -8.494 | 0.086 | -1.6395 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3570109 | 2017-02-21 |  | 0.4471 | 0.49 | 91.2449 | -8.7551 | 0.03 | -1.43 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17052B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 |  | 0.4693 | 0.49 | 95.7755 | -4.2245 | 0.03 | -0.69 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 |  | 0.4598 | 0.49 | 93.8367 | -6.1633 | 0.03 | -1.0067 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0230005 | 2017-02-22 |  | 2.4608 | 2.57 | 95.751 | -4.249 | 0.159 | -0.68679 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17053A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 |  | 0.2648 | 0.261 | 101.4559 | 1.4559 | 0.017 | 0.22353 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 |  | 2.3687 | 2.57 | 92.1673 | -7.8327 | 0.159 | -1.266 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 |  | 0.5761 | 0.573 | 100.541 | 0.54101 | 0.02865 | 0.1082 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 |  | 0.5703 | 0.573 | 99.5288 | -0.4712 | 0.02865 | -0.094241 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0340049 | 2017-02-27 |  | 0.3638 | 0.4 | 90.95 | -9.05 | 0.03 | -1.2067 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17058A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0470012 | 2017-02-27 |  | 0.3699 | 0.4 | 92.475 | -7.525 | 0.03 | -1.0033 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17058A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-03-23 |  | 0.3821 | 0.4 | 95.525 | -4.475 | 0.03 | -0.59667 | 0.02 | 3417 | Value verified by rerun, same method |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17080A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 |  | 2.4223 | 2.57 | 94.2529 | -5.7471 | 0.159 | -0.92893 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 |  | 0.3726 | 0.4 | 93.15 | -6.85 | 0.03 | -0.91333 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 |  | 1.6092 | 1.66 | 96.9398 | -3.0602 | 0.086 | -0.5907 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0680094 | 2017-03-28 |  | 0.2454 | 0.261 | 94.023 | -5.977 | 0.017 | -0.91765 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17087A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0760023 | 2017-03-28 |  | 0.5548 | 0.573 | 96.8237 | -3.1763 | 0.02865 | -0.63525 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17087A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 |  | 1.6749 | 1.66 | 100.8976 | 0.89759 | 0.086 | 0.17326 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 |  | 0.4477 | 0.49 | 91.3673 | -8.6327 | 0.03 | -1.41 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0830040 | 2017-04-11 |  | 0.2565 | 0.261 | 98.2759 | -1.7241 | 0.017 | -0.26471 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17101A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0890147 | 2017-04-11 |  | 0.5634 | 0.573 | 98.3246 | -1.6754 | 0.02865 | -0.33508 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17101A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 |  | 0.408 | 0.4 | 102 | 2 | 0.03 | 0.26667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 0960199 | 2017-05-08 |  | 0.5568 | 0.573 | 97.1728 | -2.8272 | 0.02865 | -0.56545 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17128A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 |  | 0.467 | 0.49 | 95.3061 | -4.6939 | 0.03 | -0.76667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1100179 | 2017-05-09 |  | 0.5793 | 0.573 | 101.0995 | 1.0995 | 0.02865 | 0.2199 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17129A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1030298 | 2017-05-09 |  | 1.6528 | 1.66 | 99.5663 | -0.43373 | 0.086 | -0.083721 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17129A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 |  | 0.257 | 0.261 | 98.4674 | -1.5326 | 0.017 | -0.23529 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 |  | 0.259 | 0.261 | 99.2337 | -0.76628 | 0.017 | -0.11765 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1170220 | 2017-05-26 |  | 1.6978 | 1.66 | 102.2771 | 2.2771 | 0.086 | 0.43953 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17144B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 |  | 2.6306 | 2.57 | 102.358 | 2.358 | 0.159 | 0.38113 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1240255 | 2017-05-26 |  | 1.8117 | 1.66 | 109.1386 | 9.1386 | 0.086 | 1.764 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17144B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-20 |  | 0.59 | 0.573 | 102.9668 | 2.9668 | 0.02865 | 0.59337 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17171A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-20 |  | 2.4415 | 2.57 | 95 | -5 | 0.159 | -0.80818 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17171A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1310185 | 2017-06-20 |  | 0.4579 | 0.49 | 93.449 | -6.551 | 0.03 | -1.07 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17171A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 |  | 0.5412 | 0.573 | 94.4503 | -5.5497 | 0.02865 | -1.1099 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1380223 | 2017-06-22 |  | 1.5528 | 1.66 | 93.5422 | -6.4578 | 0.086 | -1.2465 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17172C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1450234 | 2017-06-23 |  | 0.4599 | 0.49 | 93.8571 | -6.1429 | 0.03 | -1.0033 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17174A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 |  | 0.3872 | 0.4 | 96.8 | -3.2 | 0.03 | -0.42667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1590287 | 2017-06-28 |  | 0.4841 | 0.49 | 98.7959 | -1.2041 | 0.03 | -0.19667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17179A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1660140 | 2017-06-30 |  | 2.5622 | 2.57 | 99.6965 | -0.3035 | 0.159 | -0.049057 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17180A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 |  | 1.709 | 1.66 | 102.9518 | 2.9518 | 0.086 | 0.56977 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 |  | 0.401 | 0.4 | 100.25 | 0.25 | 0.03 | 0.033333 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1810232 | 2017-07-20 |  | 2.489 | 2.57 | 96.8482 | -3.1518 | 0.159 | -0.50943 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17201A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 |  | 0.2547 | 0.261 | 97.5862 | -2.4138 | 0.017 | -0.37059 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1880102 | 2017-07-20 |  | 2.4791 | 2.57 | 96.463 | -3.537 | 0.159 | -0.5717 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17201A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 |  | 1.6483 | 1.66 | 99.2952 | -0.70482 | 0.086 | -0.13605 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1730300 | 2017-07-20 |  | 0.5497 | 0.49 | 112.1837 | 12.1837 | 0.03 | 1.99 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17201A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 |  | 0.4727 | 0.49 | 96.4694 | -3.5306 | 0.03 | -0.57667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1940221 | 2017-07-25 |  | 0.3907 | 0.4 | 97.675 | -2.325 | 0.03 | -0.31 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17206B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 |  | 0.2661 | 0.261 | 101.954 | 1.954 | 0.017 | 0.3 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2010173 | 2017-07-27 |  | 2.5376 | 2.57 | 98.7393 | -1.2607 | 0.159 | -0.20377 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17208A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 |  | 0.4896 | 0.49 | 99.9184 | -0.081633 | 0.03 | -0.013333 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2080086 | 2017-09-30 |  | 0.3938 | 0.4 | 98.45 | -1.55 | 0.03 | -0.20667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17272A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 |  | 0.5976 | 0.573 | 104.2932 | 4.2932 | 0.02865 | 0.85864 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 |  | 2.4598 | 2.57 | 95.7121 | -4.2879 | 0.159 | -0.69308 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2220200 | 2017-10-03 |  | 0.4016 | 0.4 | 100.4 | 0.4 | 0.03 | 0.053333 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17275A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2290112 | 2017-10-04 |  | 0.2505 | 0.261 | 95.977 | -4.023 | 0.017 | -0.61765 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17276C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 |  | 0.5956 | 0.573 | 103.9442 | 3.9442 | 0.02865 | 0.78883 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2360203 | 2017-10-06 |  | 0.4064 | 0.4 | 101.6 | 1.6 | 0.03 | 0.21333 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17277B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2430128 | 2017-10-11 |  | 0.2545 | 0.261 | 97.5096 | -2.4904 | 0.017 | -0.38235 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17284A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 |  | 2.4543 | 2.57 | 95.4981 | -4.5019 | 0.159 | -0.72767 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 |  | 1.5843 | 1.66 | 95.4398 | -4.5602 | 0.086 | -0.88023 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500190 | 2017-10-16 |  | 0.2419 | 0.261 | 92.682 | -7.318 | 0.017 | -1.1235 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17289B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-10-17 |  | 1.6056 | 1.66 | 96.7229 | -3.2771 | 0.086 | -0.63256 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2580020 | 2017-10-17 |  | 0.57 | 0.573 | 99.4764 | -0.52356 | 0.02865 | -0.10471 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17289C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 |  | 0.3786 | 0.4 | 94.65 | -5.35 | 0.03 | -0.71333 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2640167 | 2017-12-01 |  | 0.2627 | 0.261 | 100.6513 | 0.65134 | 0.017 | 0.1 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17324A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-05 |  | 0.4237 | 0.49 | 86.4694 | -13.5306 | 0.03 | -2.21 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17339B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-05 |  | 0.2256 | 0.261 | 86.4368 | -13.5632 | 0.017 | -2.0824 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-07 |  | 2.448 | 2.57 | 95.2529 | -4.7471 | 0.159 | -0.7673 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17341B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 |  | 0.5744 | 0.573 | 100.2443 | 0.24433 | 0.02865 | 0.048866 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3200122 | 2017-12-13 |  | 0.4391 | 0.49 | 89.6122 | -10.3878 | 0.03 | -1.6967 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17346B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-19 |  | 0.283 | 0.261 | 108.4291 | 8.4291 | 0.017 | 1.2941 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17353A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2920182 | 2017-12-19 |  | 0.6133 | 0.573 | 107.0332 | 7.0332 | 0.02865 | 1.4066 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17353A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-22 |  | 0.4046 | 0.4 | 101.15 | 1.15 | 0.03 | 0.15333 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17345B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2017 | 2710006 | 2017-12-22 |  | 0.5712 | 0.573 | 99.6859 | -0.31414 | 0.02865 | -0.062827 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17345B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-22 |  | 0.4763 | 0.49 | 97.2041 | -2.7959 | 0.03 | -0.45667 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17345B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2780110 | 2017-12-22 |  | 0.5872 | 0.573 | 102.4782 | 2.4782 | 0.02865 | 0.49564 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17345B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3330004 | 2017-12-27 |  | 0.5928 | 0.573 | 103.4555 | 3.4555 | 0.02865 | 0.6911 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3250154 | 2017-12-27 |  | 2.6751 | 2.57 | 104.0895 | 4.0895 | 0.159 | 0.66101 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17361A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2990148 | 2017-12-28 |  | 4.1799 | 4.27 | 97.8899 | -2.1101 | 0.371 | -0.24286 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17361A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3130273 | 2017-12-28 |  | 3.9912 | 4.27 | 93.4707 | -6.5293 | 0.371 | -0.75148 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17361A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3280007 | 2017-12-28 |  | 3.9034 | 4.27 | 91.4145 | -8.5855 | 0.371 | -0.98814 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17361A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3340146 | 2018-01-03 |  | 0.4732 | 0.49 | 96.5714 | -3.4286 | 0.03 | -0.56 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18003B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 |  | 6.7513 | 6.73 | 100.3165 | 0.31649 | 0.3365 | 0.063299 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 |  | 4.0781 | 4.27 | 95.5059 | -4.4941 | 0.371 | -0.51725 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3410137 | 2018-01-04 |  | 0.4802 | 0.49 | 98 | -2 | 0.03 | -0.32667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18004A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-11 |  | 4.0478 | 4.27 | 94.7963 | -5.2037 | 0.371 | -0.59892 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18010B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 |  | 0.2442 | 0.261 | 93.5632 | -6.4368 | 0.017 | -0.98824 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-31 |  | 6.7801 | 6.73 | 100.7444 | 0.74443 | 0.3365 | 0.14889 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18031A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 3560004 | 2018-01-31 |  | 0.4718 | 0.49 | 96.2857 | -3.7143 | 0.03 | -0.60667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18031A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860176 | 2018-02-01 |  | 4.3011 | 4.27 | 100.7283 | 0.72834 | 0.371 | 0.083827 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18032A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 |  | 0.457 | 0.49 | 93.2653 | -6.7347 | 0.03 | -1.1 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0120126 | 2018-02-01 |  | 2.3972 | 2.57 | 93.2763 | -6.7237 | 0.159 | -1.0868 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18032A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 |  | 0.504 | 0.49 | 102.8571 | 2.8571 | 0.03 | 0.46667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 |  | 0.2741 | 0.261 | 105.0192 | 5.0192 | 0.017 | 0.77059 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0290004 | 2018-02-13 |  | 2.7525 | 2.57 | 107.1012 | 7.1012 | 0.159 | 1.1478 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18039A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 |  | 0.6414 | 0.573 | 111.9372 | 11.9372 | 0.02865 | 2.3874 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0390104 | 2018-02-21 |  | 7.2426 | 6.73 | 107.6166 | 7.6166 | 0.3365 | 1.5233 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18051B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 |  | 2.5877 | 2.57 | 100.6887 | 0.68872 | 0.159 | 0.11132 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 |  | 3.9246 | 4.27 | 91.911 | -8.089 | 0.371 | -0.931 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-27 |  | 0.6388 | 0.573 | 111.4834 | 11.4834 | 0.02865 | 2.2967 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18085A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-28 |  | 2.7046 | 2.57 | 105.2374 | 5.2374 | 0.159 | 0.84654 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18086B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0670089 | 2018-03-28 |  | 0.2642 | 0.261 | 101.2261 | 1.2261 | 0.017 | 0.18824 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18086B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0740074 | 2018-03-28 |  | 0.6405 | 0.573 | 111.7801 | 11.7801 | 0.02865 | 2.356 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18086B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0570008 | 2018-04-04 |  | 7.1192 | 6.73 | 105.7831 | 5.7831 | 0.3365 | 1.1566 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18093B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-30 |  | 6.2693 | 6.73 | 93.1545 | -6.8455 | 0.3365 | -1.3691 | 0.02 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-30 |  | 6.1704 | 6.73 | 91.685 | -8.315 | 0.3365 | -1.663 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0820002 | 2018-04-30 |  | 0.2312 | 0.261 | 88.5824 | -11.4176 | 0.017 | -1.7529 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18120B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0880082 | 2018-04-30 |  | 0.544 | 0.573 | 94.9389 | -5.0611 | 0.02865 | -1.0122 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18120B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 |  | 0.4151 | 0.49 | 84.7143 | -15.2857 | 0.03 | -2.4967 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 |  | 0.2241 | 0.261 | 85.8621 | -14.1379 | 0.017 | -2.1706 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0950143 | 2018-05-01 |  | 0.5376 | 0.573 | 93.822 | -6.178 | 0.02865 | -1.2356 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18121B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-05-01 |  | 3.9958 | 4.27 | 93.5785 | -6.4215 | 0.371 | -0.73908 | 0.02 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18120B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 |  | 0.4025 | 0.49 | 82.1429 | -17.8571 | 0.03 | -2.9167 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1130030 | 2018-05-07 |  | 0.4971 | 0.573 | 86.7539 | -13.2461 | 0.02865 | -2.6492 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18127A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 |  | 0.2357 | 0.261 | 90.3065 | -9.6935 | 0.017 | -1.4882 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1030057 | 2018-05-12 |  | 3.5288 | 4.27 | 82.6417 | -17.3583 | 0.371 | -1.9978 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18130A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1160209 | 2018-05-23 |  | 4.1973 | 4.27 | 98.2974 | -1.7026 | 0.371 | -0.19596 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18142A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 |  | 2.5273 | 2.57 | 98.3385 | -1.6615 | 0.159 | -0.26855 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 |  | 0.5748 | 0.573 | 100.3141 | 0.31414 | 0.02865 | 0.062827 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 |  | 2.4492 | 2.57 | 95.2996 | -4.7004 | 0.159 | -0.75975 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1380027 | 2018-06-14 |  | 0.4804 | 0.49 | 98.0408 | -1.9592 | 0.03 | -0.32 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18165B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 |  | 0.5829 | 0.573 | 101.7277 | 1.7277 | 0.02865 | 0.34555 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1510124 | 2018-06-18 |  | 0.4766 | 0.49 | 97.2653 | -2.7347 | 0.03 | -0.44667 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18169A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1650204 | 2018-07-16 |  | 2.5314 | 2.57 | 98.4981 | -1.5019 | 0.159 | -0.24277 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18193B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 |  | 6.6687 | 6.73 | 99.0892 | -0.91085 | 0.3365 | -0.18217 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 |  | 4.1372 | 4.27 | 96.8899 | -3.1101 | 0.371 | -0.35795 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 |  | 3.9272 | 4.27 | 91.9719 | -8.0281 | 0.371 | -0.92399 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1790143 | 2018-07-25 |  | 2.4795 | 2.57 | 96.4786 | -3.5214 | 0.159 | -0.56918 | 0.02 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18201A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-07-25 |  | 0.52 | 0.49 | 106.1224 | 6.1224 | 0.03 | 1 | 0.02 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18201A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 |  | 0.2534 | 0.261 | 97.0881 | -2.9119 | 0.017 | -0.44706 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-01 |  | 6.6429 | 6.73 | 98.7058 | -1.2942 | 0.3365 | -0.25884 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18211B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1930155 | 2018-08-01 |  | 6.6622 | 6.73 | 98.9926 | -1.0074 | 0.3365 | -0.20149 | 0.02 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18211B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 |  | 0.3059 | 0.261 | 117.2031 | 17.2031 | 0.017 | 2.6412 | 0.02 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 |  | 0.5668 | 0.49 | 115.6735 | 15.6735 | 0.03 | 2.56 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2070282 | 2018-08-03 |  | 6.691 | 6.73 | 99.4205 | -0.57949 | 0.3365 | -0.1159 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18215B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 |  | 0.5719 | 0.573 | 99.808 | -0.19197 | 0.02865 | -0.038394 | 0.02 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2280203 | 2018-08-28 |  | 0.2623 | 0.261 | 100.4981 | 0.49808 | 0.017 | 0.076471 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18240A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 |  | 2.4791 | 2.57 | 96.463 | -3.537 | 0.159 | -0.5717 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 |  | 0.5822 | 0.573 | 101.6056 | 1.6056 | 0.02865 | 0.32112 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2420121 | 2018-09-12 |  | 0.2578 | 0.261 | 98.7739 | -1.2261 | 0.017 | -0.18824 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18253B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 |  | 6.5382 | 6.73 | 97.1501 | -2.8499 | 0.3365 | -0.56999 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 |  | 4.0274 | 4.27 | 94.3185 | -5.6815 | 0.371 | -0.65391 | 0.02 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-27 |  | 2.525 | 2.57 | 98.249 | -1.751 | 0.159 | -0.28302 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18269A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2560308 | 2018-10-03 |  | 0.5752 | 0.573 | 100.3839 | 0.38394 | 0.02865 | 0.076789 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18271B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 4.0955 | 4.27 | 95.9133 | -4.0867 | 0.371 | -0.47035 | 0.02 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 |  | 6.7604 | 6.73 | 100.4517 | 0.45171 | 0.3365 | 0.090342 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2018 | 2700189 | 2018-10-15 |  | 0.5782 | 0.573 | 100.9075 | 0.9075 | 0.03 | 0.17333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18288B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 0.4786 | 0.49 | 97.6735 | -2.3265 | 0.03 | -0.38 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 0.4814 | 0.49 | 98.2449 | -1.7551 | 0.03 | -0.28667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 13.6247 | 13.8 | 98.7297 | -1.2703 | 0.741 | -0.23657 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2840111 | 2018-10-30 |  | 4.3277 | 4.27 | 101.3513 | 1.3513 | 0.371 | 0.15553 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18299B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 13.6144 | 13.8 | 98.6551 | -1.3449 | 0.741 | -0.25047 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2980090 | 2018-11-29 |  | 4.2338 | 4.27 | 99.1522 | -0.84778 | 0.371 | -0.097574 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18331A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 |  | 7.9267 | 6.73 | 117.7816 | 17.7816 | 0.3365 | 3.5563 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 |  | 4.0035 | 3.71 | 107.9111 | 7.9111 | 0.1855 | 1.5822 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 3250019 | 2019-02-06 |  | 0.5539 | 0.49 | 113.0408 | 13.0408 | 0.03 | 2.13 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19036B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 |  | 0.6333 | 0.573 | 110.5236 | 10.5236 | 0.03 | 2.01 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 0.5766 | 0.573 | 100.6283 | 0.62827 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 3330148 | 2019-02-11 |  | 0.4792 | 0.49 | 97.7959 | -2.2041 | 0.03 | -0.36 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19042A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 3.5119 | 3.71 | 94.6604 | -5.3396 | 0.1855 | -1.0679 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 |  | 6.7894 | 6.73 | 100.8826 | 0.88262 | 0.3365 | 0.17652 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-03-07 |  | 4.3672 | 4.27 | 102.2763 | 2.2763 | 0.371 | 0.26199 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19065A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 |  | 0.5949 | 0.573 | 103.822 | 3.822 | 0.03 | 0.73 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 3.6223 | 3.71 | 97.6361 | -2.3639 | 0.1855 | -0.47278 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 |  | 6.7701 | 6.73 | 100.5958 | 0.59584 | 0.3365 | 0.11917 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 0730067 | 2019-04-16 |  | 0.6114 | 0.573 | 106.7016 | 6.7016 | 0.03 | 1.28 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19105A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 4.3628 | 4.27 | 102.1733 | 2.1733 | 0.371 | 0.25013 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 |  | 4.3527 | 4.27 | 101.9368 | 1.9368 | 0.371 | 0.22291 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 0.5024 | 0.49 | 102.5306 | 2.5306 | 0.03 | 0.41333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 |  | 6.6631 | 6.73 | 99.0059 | -0.99406 | 0.3365 | -0.19881 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 0870140 | 2019-04-30 |  | 0.5784 | 0.573 | 100.9424 | 0.94241 | 0.03 | 0.18 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 |  | 0.5082 | 0.49 | 103.7143 | 3.7143 | 0.03 | 0.60667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 14.0809 | 13.8 | 102.0355 | 2.0355 | 0.741 | 0.37908 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 14.0066 | 13.8 | 101.4971 | 1.4971 | 0.741 | 0.27881 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1010105 | 2019-05-06 |  | 4.4791 | 4.27 | 104.897 | 4.897 | 0.371 | 0.56361 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1150184 | 2019-05-06 |  | 4.3253 | 4.27 | 101.2951 | 1.2951 | 0.371 | 0.14906 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19122B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 3.6248 | 3.71 | 97.7035 | -2.2965 | 0.1855 | -0.4593 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 |  | 0.6156 | 0.573 | 107.4346 | 7.4346 | 0.03 | 1.42 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1360139 | 2019-06-11 |  | 0.4673 | 0.49 | 95.3673 | -4.6327 | 0.03 | -0.75667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19158A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 3.6283 | 3.71 | 97.7978 | -2.2022 | 0.1855 | -0.44043 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 0.629 | 0.573 | 109.7731 | 9.7731 | 0.03 | 1.8667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550159 | 2019-06-26 |  | 0.4834 | 0.49 | 98.6531 | -1.3469 | 0.03 | -0.22 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19175B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 |  | 6.743 | 6.73 | 100.1932 | 0.19316 | 0.3365 | 0.038633 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1640207 | 2019-07-02 |  | 3.6191 | 3.71 | 97.5499 | -2.4501 | 0.1855 | -0.49003 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19183B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 |  | 6.6714 | 6.73 | 99.1293 | -0.87073 | 0.3365 | -0.17415 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 4.2449 | 4.27 | 99.4122 | -0.58782 | 0.371 | -0.067655 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 |  | 4.3379 | 4.27 | 101.5902 | 1.5902 | 0.371 | 0.18302 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1780227 | 2019-08-01 |  | 3.5613 | 3.71 | 95.9919 | -4.0081 | 0.1855 | -0.80162 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19211A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 |  | 13.6238 | 13.8 | 98.7232 | -1.2768 | 0.741 | -0.23779 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1930195 | 2019-08-05 |  | 6.1408 | 6.73 | 91.2452 | -8.7548 | 0.3365 | -1.751 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19217A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 0.5298 | 0.49 | 108.1224 | 8.1224 | 0.03 | 1.3267 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 0.4938 | 0.49 | 100.7755 | 0.77551 | 0.03 | 0.12667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 13.0113 | 13.8 | 94.2848 | -5.7152 | 0.741 | -1.0644 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2060243 | 2019-08-27 |  | 6.6482 | 6.73 | 98.7845 | -1.2155 | 0.3365 | -0.24309 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19238A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 0.5825 | 0.573 | 101.6579 | 1.6579 | 0.03 | 0.31667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 3.6627 | 3.71 | 98.7251 | -1.2749 | 0.1855 | -0.25499 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2270233 | 2019-09-05 |  | 13.6506 | 13.8 | 98.9174 | -1.0826 | 0.741 | -0.20162 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19247A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 0.5923 | 0.573 | 103.3682 | 3.3682 | 0.03 | 0.64333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 3.5644 | 3.71 | 96.0755 | -3.9245 | 0.1855 | -0.78491 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 6.6292 | 6.73 | 98.5022 | -1.4978 | 0.3365 | -0.29955 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 4.3711 | 4.27 | 102.3677 | 2.3677 | 0.371 | 0.27251 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 4.4251 | 4.27 | 103.6323 | 3.6323 | 0.371 | 0.41806 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 6.6801 | 6.73 | 99.2585 | -0.74146 | 0.3365 | -0.14829 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 0.3598 | 0.333 | 108.048 | 8.048 | 0.03 | 0.89333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 13.7119 | 13.8 | 99.3616 | -0.63841 | 0.741 | -0.11889 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 0.349 | 0.333 | 104.8048 | 4.8048 | 0.03 | 0.53333 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 13.4867 | 13.8 | 97.7297 | -2.2703 | 0.741 | -0.42281 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 1.1926 | 1.2 | 99.3833 | -0.61667 | 0.089 | -0.083146 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 1.2099 | 1.2 | 100.825 | 0.825 | 0.089 | 0.11124 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 3.6213 | 3.71 | 97.6092 | -2.3908 | 0.1855 | -0.47817 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 3.6886 | 3.71 | 99.4232 | -0.57682 | 0.1855 | -0.11536 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 6.5381 | 6.73 | 97.1486 | -2.8514 | 0.3365 | -0.57028 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 6.5913 | 6.73 | 97.9391 | -2.0609 | 0.3365 | -0.41218 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 13.5398 | 13.8 | 98.1145 | -1.8855 | 0.741 | -0.35115 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 4.2112 | 4.27 | 98.623 | -1.377 | 0.371 | -0.15849 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 4.4781 | 4.27 | 104.8735 | 4.8735 | 0.371 | 0.56092 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 0.3379 | 0.333 | 101.4715 | 1.4715 | 0.03 | 0.16333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 0.3388 | 0.333 | 101.7417 | 1.7417 | 0.03 | 0.19333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 13.6982 | 13.8 | 99.2623 | -0.73768 | 0.741 | -0.13738 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 1.1877 | 1.2 | 98.975 | -1.025 | 0.089 | -0.1382 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 3.6045 | 3.71 | 97.1563 | -2.8437 | 0.1855 | -0.56873 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 3.621 | 3.71 | 97.6011 | -2.3989 | 0.1855 | -0.47978 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 1.2006 | 1.2 | 100.05 | 0.05 | 0.089 | 0.0067416 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-03-18 |  | 4.3164 | 4.27 | 101.0867 | 1.0867 | 0.371 | 0.12507 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20076A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 6.7529 | 6.73 | 100.3403 | 0.34027 | 0.3365 | 0.068053 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 6.913 | 6.73 | 102.7192 | 2.7192 | 0.3365 | 0.54383 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 0.3423 | 0.333 | 102.7928 | 2.7928 | 0.03 | 0.31 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 13.4038 | 13.8 | 97.129 | -2.871 | 0.741 | -0.53468 | 0.06 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 0.3457 | 0.333 | 103.8138 | 3.8138 | 0.03 | 0.42333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 4.3749 | 4.27 | 102.4567 | 2.4567 | 0.371 | 0.28275 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 1.1903 | 1.2 | 99.1917 | -0.80833 | 0.089 | -0.10899 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 4.4976 | 4.27 | 105.3302 | 5.3302 | 0.371 | 0.61348 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 6.4922 | 6.73 | 96.4666 | -3.5334 | 0.3365 | -0.70669 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 6.4341 | 6.73 | 95.6033 | -4.3967 | 0.3365 | -0.87935 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 4.2393 | 4.27 | 99.281 | -0.71897 | 0.371 | -0.082749 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 13.2019 | 13.8 | 95.6659 | -4.3341 | 0.741 | -0.80715 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 0.3395 | 0.333 | 101.952 | 1.952 | 0.03 | 0.21667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 13.9233 | 13.8 | 100.8935 | 0.89348 | 0.741 | 0.1664 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 1.1771 | 1.2 | 98.0917 | -1.9083 | 0.089 | -0.2573 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 0.3324 | 0.333 | 99.8198 | -0.18018 | 0.03 | -0.02 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 3.7074 | 3.71 | 99.9299 | -0.070081 | 0.1855 | -0.014016 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 1.2434 | 1.2 | 103.6167 | 3.6167 | 0.089 | 0.48764 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 3.6559 | 3.71 | 98.5418 | -1.4582 | 0.1855 | -0.29164 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 4.411 | 4.27 | 103.3021 | 3.3021 | 0.371 | 0.38005 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 6.5892 | 6.73 | 97.9079 | -2.0921 | 0.3365 | -0.41842 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 4.3053 | 4.27 | 100.8267 | 0.8267 | 0.371 | 0.095148 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 |  | 6.7811 | 6.73 | 100.7593 | 0.75929 | 0.3365 | 0.15186 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 |  | 0.3566 | 0.333 | 107.0871 | 7.0871 | 0.03 | 0.78667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 13.8088 | 13.8 | 100.0638 | 0.063768 | 0.741 | 0.011876 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 0.3605 | 0.333 | 108.2583 | 8.2583 | 0.03 | 0.91667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 14.0087 | 13.8 | 101.5123 | 1.5123 | 0.741 | 0.28165 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 3.7715 | 3.71 | 101.6577 | 1.6577 | 0.1855 | 0.33154 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 1.2335 | 1.2 | 102.7917 | 2.7917 | 0.089 | 0.3764 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 3.763 | 3.71 | 101.4286 | 1.4286 | 0.1855 | 0.28571 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 6.6791 | 6.7 | 99.6881 | -0.31194 | 0.335 | -0.062388 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 2.673 | 2.71 | 98.6347 | -1.3653 | 0.178 | -0.20787 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 1.244 | 1.2 | 103.6667 | 3.6667 | 0.089 | 0.49438 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 0.3281 | 0.333 | 98.5285 | -1.4715 | 0.03 | -0.16333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 13.0151 | 13.8 | 94.3123 | -5.6877 | 0.741 | -1.0592 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 6.4344 | 6.7 | 96.0358 | -3.9642 | 0.335 | -0.79284 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 2.538 | 2.71 | 93.6531 | -6.3469 | 0.178 | -0.96629 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 0.3274 | 0.333 | 98.3183 | -1.6817 | 0.03 | -0.18667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 12.9738 | 13.8 | 94.013 | -5.987 | 0.741 | -1.115 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 3.5321 | 3.71 | 95.2049 | -4.7951 | 0.1855 | -0.95903 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-07 |  | 1.1869 | 1.2 | 98.9083 | -1.0917 | 0.089 | -0.14719 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21126A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 1.1909 | 1.2 | 99.2417 | -0.75833 | 0.089 | -0.10225 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 |  | 3.6204 | 3.71 | 97.5849 | -2.4151 | 0.1855 | -0.48302 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 6.6081 | 6.7 | 98.6284 | -1.3716 | 0.335 | -0.27433 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 2.6212 | 2.71 | 96.7232 | -3.2768 | 0.178 | -0.49888 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 6.5301 | 6.7 | 97.4642 | -2.5358 | 0.335 | -0.50716 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 2.7737 | 2.71 | 102.3506 | 2.3506 | 0.178 | 0.35787 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 0.3371 | 0.333 | 101.2312 | 1.2312 | 0.03 | 0.13667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 |  | 13.4994 | 13.8 | 97.8217 | -2.1783 | 0.741 | -0.40567 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 0.3338 | 0.333 | 100.2402 | 0.24024 | 0.03 | 0.026667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 13.5133 | 13.8 | 97.9225 | -2.0775 | 0.741 | -0.38691 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 3.7001 | 3.71 | 99.7332 | -0.26685 | 0.1855 | -0.053369 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 1.2049 | 1.2 | 100.4083 | 0.40833 | 0.089 | 0.055056 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 3.6375 | 3.71 | 98.0458 | -1.9542 | 0.1855 | -0.39084 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 1.1397 | 1.2 | 94.975 | -5.025 | 0.089 | -0.67753 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 |  | 2.4877 | 2.71 | 91.797 | -8.203 | 0.178 | -1.2489 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 6.4383 | 6.7 | 96.094 | -3.906 | 0.335 | -0.78119 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 2.5331 | 2.71 | 93.4723 | -6.5277 | 0.178 | -0.99382 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 6.6417 | 6.7 | 99.1299 | -0.87015 | 0.335 | -0.17403 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 13.5268 | 13.8 | 98.0203 | -1.9797 | 0.741 | -0.36869 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 0.3468 | 0.333 | 104.1441 | 4.1441 | 0.03 | 0.46 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 0.3486 | 0.333 | 104.6847 | 4.6847 | 0.03 | 0.52 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 13.6123 | 13.8 | 98.6399 | -1.3601 | 0.741 | -0.25331 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 1.2567 | 1.2 | 104.725 | 4.725 | 0.089 | 0.63708 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 3.7534 | 3.71 | 101.1698 | 1.1698 | 0.1855 | 0.23396 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 1.1866 | 1.2 | 98.8833 | -1.1167 | 0.089 | -0.15056 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A