## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2520010 | 2016-10-06 |  | 141.93 | 144 | 98.5625 | -1.4375 | 10 | -0.207 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716279A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2580003 | 2016-10-19 |  | 66.49 | 72.2 | 92.0914 | -7.9086 | 10 | -0.571 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716292A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2640181 | 2016-10-25 |  | 150.14 | 144 | 104.2639 | 4.2639 | 10 | 0.614 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716299A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2710068 | 2016-11-01 |  | 67.2 | 72.2 | 93.0748 | -6.9252 | 10 | -0.5 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716302B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2780112 | 2016-11-08 |  | 127.07 | 129 | 98.5039 | -1.4961 | 10 | -0.193 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2716313A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2860090 | 2016-11-09 |  | 221.78 | 217 | 102.2028 | 2.2028 | 12.6 | 0.37937 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2716313B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 3000018 | 2016-11-29 |  | 210.72 | 217 | 97.106 | -2.894 | 12.6 | -0.49841 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2716334A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2940162 | 2016-12-12 |  | 133.64 | 129 | 103.5969 | 3.5969 | 10 | 0.464 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2716344B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 3130045 | 2016-12-15 |  | 236.15 | 253 | 93.3399 | -6.6601 | 14.8 | -1.1385 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716349A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 3200135 | 2016-12-15 |  | 137.18 | 129 | 106.3411 | 6.3411 | 10 | 0.818 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2716349B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 3270123 | 2016-12-21 |  | 242.36 | 253 | 95.7945 | -4.2055 | 14.8 | -0.71892 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716356A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 3370120 | 2016-12-29 |  | 127.87 | 129 | 99.124 | -0.87597 | 10 | -0.113 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2716363B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 3410126 | 2016-12-29 |  | 55.38 | 53 | 104.4906 | 4.4906 | 10 | 0.238 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716363B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 0040030 | 2017-01-24 |  | 91.59 | 94.5 | 96.9206 | -3.0794 | 10 | -0.291 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717023A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 3550005 | 2017-01-24 |  | 61.21 | 53 | 115.4906 | 15.4906 | 10 | 0.821 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717024A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 0190005 | 2017-02-16 |  | 88.96 | 94.5 | 94.1376 | -5.8624 | 10 | -0.554 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717047A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 0330059 | 2017-02-22 |  | 66.11 | 72.2 | 91.5651 | -8.4349 | 10 | -0.609 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717053A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 0450114 | 2017-02-28 |  | 68.02 | 72.2 | 94.2105 | -5.7895 | 10 | -0.418 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717058A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 0660084 | 2017-03-14 |  | 220.97 | 217 | 101.8295 | 1.8295 | 12.6 | 0.31508 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717073A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 0730074 | 2017-03-23 |  | 74.77 | 72.2 | 103.5596 | 3.5596 | 10 | 0.257 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717082A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 0800016 | 2017-03-29 |  | 220.07 | 217 | 101.4147 | 1.4147 | 12.6 | 0.24365 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717087A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 0940133 | 2017-04-13 |  | 126.13 | 129 | 97.7752 | -2.2248 | 10 | -0.287 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2717103B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 0870130 | 2017-04-13 |  | 77.48 | 72.2 | 107.313 | 7.313 | 10 | 0.528 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717103A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1080099 | 2017-05-04 |  | 129.8 | 129 | 100.6202 | 0.62016 | 10 | 0.08 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2717124A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1020076 | 2017-05-04 |  | 209.63 | 217 | 96.6037 | -3.3963 | 12.6 | -0.58492 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717124A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1150157 | 2017-05-11 |  | 226.32 | 217 | 104.2949 | 4.2949 | 12.6 | 0.73968 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717130A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1220116 | 2017-05-16 |  | 248.57 | 253 | 98.249 | -1.751 | 14.8 | -0.29932 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2717136A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1290177 | 2017-05-24 |  | 127.98 | 129 | 99.2093 | -0.7907 | 10 | -0.102 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2717144B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1370164 | 2017-06-07 |  | 241.02 | 253 | 95.2648 | -4.7352 | 14.8 | -0.80946 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2717158A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1430167 | 2017-06-15 |  | 133.43 | 129 | 103.4341 | 3.4341 | 10 | 0.443 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2717166A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1570090 | 2017-06-26 |  | 51.79 | 53 | 97.717 | -2.283 | 10 | -0.121 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717174B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1640177 | 2017-06-28 |  | 243.34 | 253 | 96.1818 | -3.8182 | 14.8 | -0.6527 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2717179A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1710240 | 2017-07-13 |  | 59.32 | 53 | 111.9245 | 11.9245 | 10 | 0.632 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717194A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1780226 | 2017-07-17 |  | 251.96 | 253 | 99.5889 | -0.41107 | 14.8 | -0.07027 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2717198B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1870002 | 2017-07-19 |  | 97.9 | 94.5 | 103.5979 | 3.5979 | 10 | 0.34 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717199B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1920147 | 2017-07-24 |  | 54.63 | 53 | 103.0755 | 3.0755 | 10 | 0.163 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717202A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 1990221 | 2017-07-31 |  | 92.01 | 94.5 | 97.3651 | -2.6349 | 10 | -0.249 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717212A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2060195 | 2017-08-03 |  | 68.08 | 53 | 128.4528 | 28.4528 | 10 | 1.508 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717214B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2200292 | 2017-08-16 |  | 68.42 | 72.2 | 94.7645 | -5.2355 | 10 | -0.378 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717227A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2270192 | 2017-09-11 |  | 85.7 | 94.5 | 90.6878 | -9.3122 | 10 | -0.88 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717254A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2340158 | 2017-09-14 |  | 72.65 | 72.2 | 100.6233 | 0.62327 | 10 | 0.045 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717256B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2410213 | 2017-09-28 |  | 88.7 | 94.5 | 93.8624 | -6.1376 | 10 | -0.58 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717268A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2500007 | 2017-10-03 |  | 224.46 | 217 | 103.4378 | 3.4378 | 12.6 | 0.59206 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717275A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2560129 | 2017-10-04 |  | 81.17 | 72.2 | 112.4238 | 12.4238 | 10 | 0.897 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717275B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2620206 | 2017-10-18 |  | 207.89 | 217 | 95.8018 | -4.1982 | 12.6 | -0.72302 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717291A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2017 | 2690197 | 2017-10-26 |  | 71.51 | 72.2 | 99.0443 | -0.95568 | 10 | -0.069 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717299A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2760117 | 2017-11-01 |  | 486.28 | 466 | 104.3519 | 4.3519 | 25.6 | 0.79219 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2717305A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2860037 | 2017-11-07 |  | 210.3 | 217 | 96.9124 | -3.0876 | 12.6 | -0.53175 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717310A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2910002 | 2017-11-08 |  | 463.89 | 466 | 99.5472 | -0.45279 | 25.6 | -0.082422 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2717310B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2970216 | 2017-11-16 |  | 210.59 | 217 | 97.0461 | -2.9539 | 12.6 | -0.50873 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717320A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 3110099 | 2017-12-04 |  | 122.26 | 123 | 99.3984 | -0.60163 | 10 | -0.074 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2717338A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 3180170 | 2017-12-04 |  | 468.47 | 466 | 100.53 | 0.53004 | 25.6 | 0.096484 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2717338A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 3250153 | 2017-12-07 |  | 130.16 | 123 | 105.8211 | 5.8211 | 10 | 0.716 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2717340A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 3330003 | 2017-12-12 |  | 483.88 | 466 | 103.8369 | 3.8369 | 25.6 | 0.69844 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2717346A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 3390055 | 2017-12-12 |  | 50.93 | 53 | 96.0943 | -3.9057 | 10 | -0.207 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717346B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 3540002 | 2017-12-27 |  | 61.22 | 53 | 115.5094 | 15.5094 | 10 | 0.822 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717360A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 0100018 | 2018-01-17 |  | 108.24 | 94.5 | 114.5397 | 14.5397 | 10 | 1.374 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2718016A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 0240047 | 2018-01-29 |  | 86.4 | 94.5 | 91.4286 | -8.5714 | 10 | -0.81 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2718029B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 0370094 | 2018-02-13 |  | 66.5 | 72.2 | 92.1053 | -7.8947 | 10 | -0.57 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2718044A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 0520069 | 2018-03-08 |  | 72.22 | 72.2 | 100.0277 | 0.027701 | 10 | 0.002 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2718066A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 0650044 | 2018-03-21 |  | 217.86 | 217 | 100.3963 | 0.39631 | 12.6 | 0.068254 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718079A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 0730070 | 2018-04-04 |  | 79.75 | 72.2 | 110.4571 | 10.4571 | 10 | 0.755 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2718094A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 0790091 | 2018-04-12 |  | 211.73 | 217 | 97.5714 | -2.4286 | 12.6 | -0.41825 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718102A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 0930127 | 2018-05-03 |  | 459.18 | 466 | 98.5365 | -1.4635 | 25.6 | -0.26641 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718123A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1020131 | 2018-05-10 |  | 206.84 | 217 | 95.318 | -4.682 | 12.6 | -0.80635 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718130A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1080116 | 2018-05-16 |  | 472.51 | 466 | 101.397 | 1.397 | 25.6 | 0.2543 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718136A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1140192 | 2018-05-21 |  | 223.19 | 217 | 102.8525 | 2.8525 | 12.6 | 0.49127 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718141A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1280143 | 2018-06-04 |  | 116.36 | 123 | 94.6016 | -5.3984 | 10 | -0.664 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2718155A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1350129 | 2018-06-06 |  | 455.66 | 466 | 97.7811 | -2.2189 | 25.6 | -0.40391 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718157A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1420220 | 2018-06-14 |  | 121.55 | 123 | 98.8211 | -1.1789 | 10 | -0.145 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2718165A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1500139 | 2018-06-18 |  | 462.64 | 466 | 99.279 | -0.72103 | 25.6 | -0.13125 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718169A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1560174 | 2018-06-18 |  | 50.19 | 53 | 94.6981 | -5.3019 | 10 | -0.281 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2718169B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1640023 | 2018-07-02 |  | 139.74 | 123 | 113.6098 | 13.6098 | 10 | 1.674 | 20 | 0027 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | M220 | FU2718183A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1700198 | 2018-07-02 |  | 55.99 | 53 | 105.6415 | 5.6415 | 10 | 0.299 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2718183B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1770195 | 2018-07-11 |  | 125.23 | 123 | 101.813 | 1.813 | 10 | 0.223 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2718192A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1910178 | 2018-07-25 |  | 65.48 | 53 | 123.5472 | 23.5472 | 10 | 1.248 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2718206A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1840100 | 2018-07-31 |  | 99.99 | 94.5 | 105.8095 | 5.8095 | 10 | 0.549 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2718211A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 1990133 | 2018-08-02 |  | 89.89 | 94.5 | 95.1217 | -4.8783 | 10 | -0.461 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2718213A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2050300 | 2018-08-07 |  | 64.98 | 53 | 122.6038 | 22.6038 | 10 | 1.198 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2718219A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2200023 | 2018-08-20 |  | 80.12 | 72.2 | 110.9695 | 10.9695 | 10 | 0.792 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2718232A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2260150 | 2018-08-23 |  | 97.73 | 94.5 | 103.418 | 3.418 | 10 | 0.323 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2718234A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2330198 | 2018-08-27 |  | 75.02 | 72.2 | 103.9058 | 3.9058 | 10 | 0.282 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2718239A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2410019 | 2018-09-06 |  | 104.46 | 94.5 | 110.5397 | 10.5397 | 10 | 0.996 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2718249A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2490025 | 2018-09-13 |  | 211 | 217 | 97.235 | -2.765 | 12.6 | -0.47619 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718255A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2550006 | 2018-09-24 |  | 72.78 | 72.2 | 100.8033 | 0.80332 | 10 | 0.058 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2718267A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2610145 | 2018-09-26 |  | 213.23 | 217 | 98.2627 | -1.7373 | 12.6 | -0.29921 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718269A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2018 | 2680172 | 2018-10-03 |  | 74.82 | 72.2 | 103.6288 | 3.6288 | 10 | 0.262 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2718275A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2760031 | 2018-10-11 |  | 474.07 | 466 | 101.7318 | 1.7318 | 25.6 | 0.31523 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718283A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2830104 | 2018-10-23 |  | 214.16 | 217 | 98.6912 | -1.3088 | 12.6 | -0.2254 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718296A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2890060 | 2018-10-30 |  | 478.65 | 466 | 102.7146 | 2.7146 | 25.6 | 0.49414 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718302A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2960206 | 2018-11-07 |  | 221.33 | 217 | 101.9954 | 1.9954 | 12.6 | 0.34365 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718310A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 3100177 | 2018-11-14 |  | 127.84 | 123 | 103.935 | 3.935 | 10 | 0.484 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2718318A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 3180065 | 2018-11-19 |  | 471.04 | 466 | 101.0815 | 1.0815 | 25.6 | 0.19688 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718323A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 3270027 | 2018-11-29 |  | 120.53 | 123 | 97.9919 | -2.0081 | 10 | -0.247 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2718333A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 3400025 | 2018-12-20 |  | 58.42 | 64 | 91.2812 | -8.7188 | 10 | -0.558 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2718351A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 3320103 | 2019-02-04 |  | 457.32 | 466 | 98.1373 | -1.8627 | 25.6 | -0.33906 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719032A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 3530017 | 2019-02-04 |  | 72.43 | 64 | 113.1719 | 13.1719 | 10 | 0.843 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2719032A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 0520010 | 2019-02-28 |  | 99.06 | 88 | 112.5682 | 12.5682 | 10 | 1.106 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2719058A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 0640093 | 2019-03-12 |  | 229.79 | 217 | 105.894 | 5.894 | 12.6 | 1.0151 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719071A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 0720019 | 2019-03-19 |  | 93.07 | 88 | 105.7614 | 5.7614 | 10 | 0.507 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2719077A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 0780094 | 2019-03-26 |  | 199.56 | 217 | 91.9631 | -8.0369 | 12.6 | -1.3841 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719084A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 0860005 | 2019-04-02 |  | 93.98 | 88 | 106.7955 | 6.7955 | 10 | 0.598 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2719091A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 0920064 | 2019-04-09 |  | 474.14 | 466 | 101.7468 | 1.7468 | 25.6 | 0.31797 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719098A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 0990127 | 2019-04-17 |  | 215.07 | 217 | 99.1106 | -0.8894 | 12.6 | -0.15317 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719106A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1130097 | 2019-04-29 |  | 223.28 | 217 | 102.894 | 2.894 | 12.6 | 0.49841 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719119A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1060102 | 2019-05-02 |  | 467.61 | 466 | 100.3455 | 0.34549 | 25.6 | 0.062891 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719121A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1280120 | 2019-05-23 |  | 123.21 | 123 | 100.1707 | 0.17073 | 10 | 0.021 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719143A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1340211 | 2019-05-30 |  | 473.59 | 466 | 101.6288 | 1.6288 | 25.6 | 0.29648 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719150A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1410226 | 2019-06-06 |  | 126.27 | 123 | 102.6585 | 2.6585 | 10 | 0.327 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719157A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1490061 | 2019-06-13 |  | 495.76 | 466 | 106.3863 | 6.3863 | 25.6 | 1.1625 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719162A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1550165 | 2019-06-19 |  | 60.3 | 64 | 94.2188 | -5.7812 | 10 | -0.37 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2719169A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1690138 | 2019-07-02 |  | 59.29 | 64 | 92.6406 | -7.3594 | 10 | -0.471 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2719182A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1760172 | 2019-07-18 |  | 119.92 | 123 | 97.4959 | -2.5041 | 10 | -0.308 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719193A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1830104 | 2019-07-25 |  | 87.77 | 94.5 | 92.8783 | -7.1217 | 10 | -0.673 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2719204A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 1900099 | 2019-08-07 |  | 66.22 | 64 | 103.4688 | 3.4688 | 10 | 0.222 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2719217A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2000017 | 2019-08-08 |  | 97.55 | 94.5 | 103.2275 | 3.2275 | 10 | 0.305 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2719220A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2050045 | 2019-08-13 |  | 57.65 | 64 | 90.0781 | -9.9219 | 10 | -0.635 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2719224A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2180151 | 2019-08-21 |  | 90.54 | 88 | 102.8864 | 2.8864 | 10 | 0.254 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2719231A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2250165 | 2019-08-27 |  | 105.99 | 94.5 | 112.1587 | 12.1587 | 10 | 1.149 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2719234B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2320180 | 2019-09-09 |  | 83.73 | 88 | 95.1477 | -4.8523 | 10 | -0.427 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M222 | FU2719246A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2390204 | 2019-09-19 |  | 98.77 | 94.5 | 104.5185 | 4.5185 | 10 | 0.427 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2719261A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2470181 | 2019-09-25 |  | 226.53 | 217 | 104.3917 | 4.3917 | 12.6 | 0.75635 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719263A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2600329 | 2019-10-02 |  | 212.36 | 217 | 97.8618 | -2.1382 | 12.6 | -0.36825 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719273A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2550074 | 2019-10-17 |  | 95.39 | 88 | 108.3977 | 8.3977 | 10 | 0.739 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2719289A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2019 | 2680151 | 2019-10-22 |  | 85.88 | 88 | 97.5909 | -2.4091 | 10 | -0.212 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M222 | FU2719294A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-10-22 |  | 470.2 | 466 | 100.9013 | 0.90129 | 25.6 | 0.16406 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719294A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-11-04 |  | 474.17 | 466 | 101.7532 | 1.7532 | 25.6 | 0.31914 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719305A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2890222 | 2019-11-13 |  | 115.62 | 126 | 91.7619 | -8.2381 | 14.5 | -0.71586 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M226 | FU2719312A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 3030025 | 2019-11-19 |  | 161.75 | 126 | 128.373 | 28.373 | 14.5 | 2.4655 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M226 | FU2719319A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-11-19 |  | 138.51 | 123 | 112.6098 | 12.6098 | 10 | 1.551 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M220 | FU2719319A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 3170096 | 2019-11-21 |  | 567.63 | 466 | 121.809 | 21.809 | 25.6 | 3.9699 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719325A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 3230098 | 2019-12-04 |  | 118.97 | 123 | 96.7236 | -3.2764 | 10 | -0.403 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719336A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 3310058 | 2019-12-11 |  | 464.96 | 466 | 99.7768 | -0.22318 | 25.6 | -0.040625 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719343A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 3370102 | 2019-12-18 |  | 64.06 | 64 | 100.0938 | 0.09375 | 10 | 0.006 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2719350A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 3510019 | 2020-01-06 |  | 56.38 | 64 | 88.0938 | -11.9062 | 10 | -0.762 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2720003A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 0070043 | 2020-01-16 |  | 96.01 | 98 | 97.9694 | -2.0306 | 10 | -0.199 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M228 | FU2720014B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 0220110 | 2020-01-28 |  | 102.48 | 98 | 104.5714 | 4.5714 | 10 | 0.448 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M228 | FU2720027B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-02-13 |  | 88 | 88 | 100 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2720044A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-03-10 |  | 90.26 | 88 | 102.5682 | 2.5682 | 10 | 0.226 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M222 | FU2720069A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-03-18 |  | 122.38 | 126 | 97.127 | -2.873 | 14.5 | -0.24966 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M226 | FU2720077A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 0700104 | 2020-03-23 |  | 88.35 | 88 | 100.3977 | 0.39773 | 10 | 0.035 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2720083A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-03-24 |  | 125.32 | 126 | 99.4603 | -0.53968 | 14.5 | -0.046897 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M226 | FU2720083B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 0840030 | 2020-04-06 |  | 98.05 | 88 | 111.4205 | 11.4205 | 10 | 1.005 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2720097A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-04-29 |  | 470.2 | 466 | 100.9013 | 0.90129 | 25.6 | 0.16406 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2720118A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 1060055 | 2020-04-29 |  | 123.3 | 126 | 97.8571 | -2.1429 | 14.5 | -0.18621 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M226 | FU2720118A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-05-07 |  | 474.16 | 466 | 101.7511 | 1.7511 | 25.6 | 0.31875 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2720122A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-11 |  | 129.01 | 123 | 104.8862 | 4.8862 | 10 | 0.601 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2720129A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 1190086 | 2020-06-02 |  | 121.75 | 126 | 96.627 | -3.373 | 14.5 | -0.2931 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | mg/L | M226 | ROE__20167A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 1500215 | 2020-06-17 |  | 465.31 | 466 | 99.8519 | -0.14807 | 25.6 | -0.026953 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ROE__20167A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-06-17 |  | 59.56 | 64 | 93.0625 | -6.9375 | 10 | -0.444 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | ROE__20167A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 1610192 | 2020-06-23 |  | 121.31 | 123 | 98.626 | -1.374 | 10 | -0.169 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M220 | ROE__20169A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 1680147 | 2020-06-29 |  | 61.37 | 64 | 95.8906 | -4.1094 | 10 | -0.263 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | ROE__20177A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 1760102 | 2020-07-10 |  | 116.63 | 123 | 94.8211 | -5.1789 | 10 | -0.637 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M220 | ROE__20189A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 1960127 | 2020-07-30 |  | 71.94 | 64 | 112.4062 | 12.4062 | 10 | 0.794 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | ROE__20210A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2040024 | 2020-08-05 |  | 101.88 | 98 | 103.9592 | 3.9592 | 10 | 0.388 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M228 | ROE__20216A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2120197 | 2020-08-19 |  | 68.85 | 64 | 107.5781 | 7.5781 | 10 | 0.485 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__20224A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2240090 | 2020-10-02 |  | 103.71 | 98 | 105.8265 | 5.8265 | 10 | 0.571 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__20237A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-10-13 |  | 87.98 | 88 | 99.9773 | -0.022727 | 10 | -0.002 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__20279A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2390028 | 2020-10-23 |  | 95.29 | 98 | 97.2347 | -2.7653 | 10 | -0.271 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M228 | ROE__20300A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-10-27 |  | 94.32 | 88 | 107.1818 | 7.1818 | 10 | 0.632 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M222 | ROE__20300A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-11-02 |  | 105.83 | 126 | 83.9921 | -16.0079 | 14.5 | -1.391 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ROE__20309A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2590162 | 2020-11-05 |  | 76.97 | 88 | 87.4659 | -12.5341 | 10 | -1.103 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__20310A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2740057 | 2020-11-16 |  | 91.31 | 88 | 103.7614 | 3.7614 | 10 | 0.331 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__20328A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-11-18 |  | 132.11 | 126 | 104.8492 | 4.8492 | 14.5 | 0.42138 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__20311A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-11-23 |  | 141.97 | 146 | 97.2397 | -2.7603 | 10 | -0.403 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M230 | ROE__20328A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 2880070 | 2020-11-25 |  | 111.62 | 126 | 88.5873 | -11.4127 | 14.5 | -0.99172 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M226 | ROE__20329A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-12-04 |  | 142.62 | 146 | 97.6849 | -2.3151 | 10 | -0.338 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M230 | ROE__20343A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 3010153 | 2020-12-08 |  | 118.14 | 126 | 93.7619 | -6.2381 | 14.5 | -0.54207 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M226 | ROE__20343C
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 3080105 | 2020-12-11 |  | 249.81 | 277 | 90.1841 | -9.8159 | 20 | -1.3595 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__20343B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 3150098 | 2020-12-11 |  | 146.24 | 146 | 100.1644 | 0.16438 | 10 | 0.024 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__20343C
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 3230037 | 2020-12-18 |  | 250.2 | 277 | 90.3249 | -9.6751 | 20 | -1.34 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__20352A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 3300048 | 2020-12-23 |  | 143.41 | 146 | 98.226 | -1.774 | 10 | -0.259 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M230 | ROE__20357A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-01-15 |  | 60.03 | 64 | 93.7969 | -6.2031 | 10 | -0.397 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21006B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 0050023 | 2021-01-22 |  | 93.66 | 98 | 95.5714 | -4.4286 | 10 | -0.434 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M228 | ROE__21025A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-01-22 |  | 65.46 | 64 | 102.2812 | 2.2812 | 10 | 0.146 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21014A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 0210016 | 2021-02-08 |  | 97.11 | 98 | 99.0918 | -0.90816 | 10 | -0.089 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__21025B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-02-26 |  | 77.24 | 88 | 87.7727 | -12.2273 | 10 | -1.076 | 20 | 0027 | Value verified by rerun, same method |  |  | mg/L | M222 | ROE__21057A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-03-04 |  | 86.82 | 88 | 98.6591 | -1.3409 | 10 | -0.118 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__21057A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-03-16 |  | 119.79 | 126 | 95.0714 | -4.9286 | 14.5 | -0.42828 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21064A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 0680061 | 2021-03-22 |  | 87.14 | 88 | 99.0227 | -0.97727 | 10 | -0.086 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__21069A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-03-25 |  | 123.18 | 126 | 97.7619 | -2.2381 | 14.5 | -0.19448 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21077A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 0830028 | 2021-04-05 |  | 91.39 | 88 | 103.8523 | 3.8523 | 10 | 0.339 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__21090A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-04-20 |  | 139.96 | 146 | 95.863 | -4.137 | 10 | -0.604 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21104A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1030146 | 2021-04-26 |  | 120.93 | 126 | 95.9762 | -4.0238 | 14.5 | -0.34966 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21110A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-04-27 |  | 154.06 | 146 | 105.5205 | 5.5205 | 10 | 0.806 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21116A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1180037 | 2021-05-05 |  | 120.38 | 126 | 95.5397 | -4.4603 | 14.5 | -0.38759 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21124A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-05-11 |  | 267.33 | 277 | 96.509 | -3.491 | 20 | -0.4835 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21130A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1320163 | 2021-05-18 |  | 191.5 | 146 | 131.1644 | 31.1644 | 10 | 4.55 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21137A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-06-03 |  | 274.67 | 277 | 99.1588 | -0.84116 | 20 | -0.1165 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21152D
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1460005 | 2021-06-10 |  | 145.42 | 146 | 99.6027 | -0.39726 | 10 | -0.058 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21159A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-06-15 |  | 56.39 | 64 | 88.1094 | -11.8906 | 10 | -0.761 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21161B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1600036 | 2021-06-23 |  | 269.79 | 277 | 97.3971 | -2.6029 | 20 | -0.3605 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21166A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-06-30 |  | 70.85 | 64 | 110.7031 | 10.7031 | 10 | 0.685 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21180A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1730219 | 2021-07-16 |  | 304.91 | 277 | 110.0758 | 10.0758 | 20 | 1.3955 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21193A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1880113 | 2021-07-29 |  | 95.3 | 98 | 97.2449 | -2.7551 | 10 | -0.27 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__21209A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 1940224 | 2021-08-03 |  | 69.73 | 64 | 108.9531 | 8.9531 | 10 | 0.573 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21214B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 2010229 | 2021-08-10 |  | 95.88 | 98 | 97.8367 | -2.1633 | 10 | -0.212 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__21221B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 2080173 | 2021-08-25 |  | 64.18 | 64 | 100.2812 | 0.28125 | 10 | 0.018 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21232A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-09-09 |  | 96.06 | 88 | 109.1591 | 9.1591 | 10 | 0.806 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__21251A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2021 | 2220179 | 2021-09-29 |  | 95.02 | 98 | 96.9592 | -3.0408 | 10 | -0.298 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__21270A