## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2290123 | 2016-10-17 |  | 6.05 | 5.7 | 106.1404 | 6.1404 | 0.36 | 0.97222 | 0.04 | 2508 |  |  |  | ug/L | T219 | ICPMS16291A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2380232 | 2016-10-26 |  | 4.16 | 3.9 | 106.6667 | 6.6667 | 0.245 | 1.0612 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16300A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2240223 | 2016-10-27 |  | 4.31 | 3.9 | 110.5128 | 10.5128 | 0.245 | 1.6735 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16286A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2360191 | 2016-12-19 |  | 0.02 | 0.11 | 18.1818 | -81.8182 | 0.013 | -6.9231 | 0.02 | 2508 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | ICPMS16354A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2640186 | 2016-12-22 |  | 0.02 | 2.35 | 0.85106 | -99.1489 | 0.1175 | -19.8298 | 0.02 | 2508 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16357A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2710083 | 2017-01-03 |  | 7.32 | 7.03 | 104.1252 | 4.1252 | 0.3515 | 0.82504 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17003A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2520013 | 2017-01-03 |  | 2.44 | 2.35 | 103.8298 | 3.8298 | 0.1175 | 0.76596 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17003A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2730033 | 2017-01-04 |  | 0.1 | 0.11 | 90.9091 | -9.0909 | 0.013 | -0.76923 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS17004A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2780114 | 2017-01-05 |  | 3.51 | 3.31 | 106.0423 | 6.0423 | 0.1655 | 1.2085 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17005A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2870115 | 2017-01-12 |  | 2.35 | 2.35 | 100 | 0 | 0.1175 | 0 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17011A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2580002 | 2017-01-30 |  | 6.81 | 7.03 | 96.8706 | -3.1294 | 0.3515 | -0.62589 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17030A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2940163 | 2017-01-31 |  | 3.17 | 3.31 | 95.7704 | -4.2296 | 0.1655 | -0.84592 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17031A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2016 | 2590098 | 2017-02-02 |  | 0.123 | 0.11 | 111.8182 | 11.8182 | 0.013 | 1 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T209 | ICPMS17033B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2860091 | 2017-02-14 |  | 4.0244 | 3.9 | 103.1897 | 3.1897 | 0.245 | 0.50776 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17045A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3000017 | 2017-02-18 |  | 4.1676 | 3.9 | 106.8615 | 6.8615 | 0.245 | 1.0922 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17048B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3130044 | 2017-02-22 |  | 6.0101 | 5.7 | 105.4404 | 5.4404 | 0.36 | 0.86139 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17052C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3200136 | 2017-03-01 |  | 5.56 | 5.49 | 101.275 | 1.275 | 0.289 | 0.24221 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17059A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3370119 | 2017-03-13 |  | 5.5836 | 5.49 | 101.7049 | 1.7049 | 0.289 | 0.32388 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17067A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3220018 | 2017-03-26 |  | 3.1856 | 3.31 | 96.2417 | -3.7583 | 0.1655 | -0.75166 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17082A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3370164 | 2017-03-27 |  | 3.3759 | 3.31 | 101.9909 | 1.9909 | 0.1655 | 0.39819 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17085A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3410125 | 2017-03-27 |  | 6.975 | 7.03 | 99.2176 | -0.78236 | 0.3515 | -0.15647 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17085A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3480033 | 2017-03-29 |  | 2.4694 | 2.35 | 105.0809 | 5.0809 | 0.1175 | 1.0162 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3020133 | 2017-04-02 |  | 2.424 | 2.35 | 103.1489 | 3.1489 | 0.1175 | 0.62979 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17088A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3270122 | 2017-04-02 |  | 5.939 | 5.7 | 104.193 | 4.193 | 0.36 | 0.66389 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17088A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0100050 | 2017-04-03 |  | 3.4168 | 3.31 | 103.2266 | 3.2266 | 0.1655 | 0.64532 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17093A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0040033 | 2017-04-03 |  | 4.1661 | 3.9 | 106.8231 | 6.8231 | 0.245 | 1.0861 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0190006 | 2017-04-03 |  | 3.887 | 3.9 | 99.6667 | -0.33333 | 0.245 | -0.053061 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0240086 | 2017-04-04 |  | 3.4032 | 3.31 | 102.8157 | 2.8157 | 0.1655 | 0.56314 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17093C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0380073 | 2017-04-05 |  | 5.893 | 5.7 | 103.386 | 3.386 | 0.36 | 0.53611 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17094C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0330060 | 2017-04-05 |  | 5.7197 | 5.49 | 104.184 | 4.184 | 0.289 | 0.79481 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17094C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0450117 | 2017-04-10 |  | 5.5413 | 5.49 | 100.9344 | 0.93443 | 0.289 | 0.17751 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17100B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0540066 | 2017-04-13 |  | 5.6816 | 5.7 | 99.6772 | -0.32281 | 0.36 | -0.051111 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17103B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0660085 | 2017-05-01 |  | 2.2033 | 2.35 | 93.7574 | -6.2426 | 0.1175 | -1.2485 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17121B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0800017 | 2017-05-01 |  | 2.424 | 2.35 | 103.1489 | 3.1489 | 0.1175 | 0.62979 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17121C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0760023 | 2017-05-01 |  | 5.5249 | 5.49 | 100.6357 | 0.6357 | 0.289 | 0.12076 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17121C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0870131 | 2017-05-04 |  | 6.85 | 7.03 | 97.4395 | -2.5605 | 0.3515 | -0.51209 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17124A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0890147 | 2017-05-05 |  | 5.4975 | 5.49 | 100.1366 | 0.13661 | 0.289 | 0.025952 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17124A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1080100 | 2017-05-10 |  | 3.3745 | 3.31 | 101.9486 | 1.9486 | 0.1655 | 0.38973 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17130A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3630023 | 2017-05-10 |  | 2.3697 | 2.35 | 100.8383 | 0.8383 | 0.1175 | 0.16766 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17109A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 3550006 | 2017-05-10 |  | 7.2724 | 7.03 | 103.4481 | 3.4481 | 0.3515 | 0.68962 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17109A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1020077 | 2017-05-11 |  | 3.3541 | 3.9 | 86.0026 | -13.9974 | 0.245 | -2.2282 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17130B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1030298 | 2017-05-11 |  | 2.124 | 2.35 | 90.383 | -9.617 | 0.1175 | -1.9234 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17130B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0730075 | 2017-05-17 |  | 6.9173 | 7.03 | 98.3969 | -1.6031 | 0.3515 | -0.32063 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17135A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1150158 | 2017-05-18 |  | 3.7179 | 3.9 | 95.3308 | -4.6692 | 0.245 | -0.74327 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17137A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1170220 | 2017-05-22 |  | 2.2103 | 2.35 | 94.0553 | -5.9447 | 0.1175 | -1.1889 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17142A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1220113 | 2017-05-23 |  | 5.5212 | 5.7 | 96.8632 | -3.1368 | 0.36 | -0.49667 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17143A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1290178 | 2017-05-26 |  | 5.4349 | 5.49 | 98.9964 | -1.0036 | 0.289 | -0.19066 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17146A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1310185 | 2017-05-30 |  | 3.2369 | 3.31 | 97.7915 | -2.2085 | 0.1655 | -0.44169 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17150A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1370163 | 2017-05-31 |  | 5.3779 | 5.7 | 94.3491 | -5.6509 | 0.36 | -0.89472 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17151A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1430168 | 2017-06-01 |  | 5.6413 | 5.49 | 102.7559 | 2.7559 | 0.289 | 0.52353 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17152B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 0940130 | 2017-06-05 |  | 3.2043 | 3.31 | 96.8066 | -3.1934 | 0.1655 | -0.63867 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17156A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1450234 | 2017-06-20 |  | 3.193 | 3.31 | 96.4653 | -3.5347 | 0.1655 | -0.70695 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17170B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1570092 | 2017-07-07 |  | 6.2829 | 7.03 | 89.3727 | -10.6273 | 0.3515 | -2.1255 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17187B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1640178 | 2017-07-12 |  | 2.1405 | 2.35 | 91.0851 | -8.9149 | 0.1175 | -1.783 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17193A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1660140 | 2017-07-14 |  | 5.7904 | 5.7 | 101.586 | 1.586 | 0.36 | 0.25111 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17194B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1710241 | 2017-07-20 |  | 6.7636 | 7.03 | 96.2105 | -3.7895 | 0.3515 | -0.75789 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17200A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1780227 | 2017-08-04 |  | 2.2736 | 2.35 | 96.7489 | -3.2511 | 0.1175 | -0.65021 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17215B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1810232 | 2017-08-08 |  | 5.2666 | 5.7 | 92.3965 | -7.6035 | 0.36 | -1.2039 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17220A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1870005 | 2017-08-08 |  | 3.6496 | 3.9 | 93.5795 | -6.4205 | 0.245 | -1.022 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17220A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1920149 | 2017-08-25 |  | 3.1706 | 3.31 | 95.7885 | -4.2115 | 0.1655 | -0.8423 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17237A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1940221 | 2017-08-30 |  | 6.9737 | 7.03 | 99.1991 | -0.80085 | 0.3515 | -0.16017 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17241A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 1990222 | 2017-09-06 |  | 3.9075 | 3.9 | 100.1923 | 0.19231 | 0.245 | 0.030612 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17244A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2060194 | 2017-09-18 |  | 3.0312 | 3.31 | 91.577 | -8.423 | 0.1655 | -1.6846 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17258A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2080086 | 2017-09-19 |  | 6.7275 | 7.03 | 95.697 | -4.303 | 0.3515 | -0.8606 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17261A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2200291 | 2017-10-07 |  | 5.1106 | 5.49 | 93.0893 | -6.9107 | 0.289 | -1.3128 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17278A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2270191 | 2017-10-11 |  | 5.686 | 5.7 | 99.7544 | -0.24561 | 0.36 | -0.038889 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2290112 | 2017-10-16 |  | 3.6428 | 3.9 | 93.4051 | -6.5949 | 0.245 | -1.0498 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17286A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2340157 | 2017-10-18 |  | 5.3532 | 5.49 | 97.5082 | -2.4918 | 0.289 | -0.47336 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17290A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2430128 | 2017-10-24 |  | 3.742 | 3.9 | 95.9487 | -4.0513 | 0.245 | -0.6449 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17293A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2410214 | 2017-10-24 |  | 5.419 | 5.7 | 95.0702 | -4.9298 | 0.36 | -0.78056 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17293A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2500006 | 2017-10-26 |  | 1.9461 | 2.35 | 82.8128 | -17.1872 | 0.1175 | -3.4374 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17298A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2580020 | 2017-11-13 |  | 5.5831 | 5.49 | 101.6958 | 1.6958 | 0.289 | 0.32215 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17312A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2620203 | 2017-11-15 |  | 2.2861 | 2.35 | 97.2809 | -2.7191 | 0.1175 | -0.54383 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17318A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2690198 | 2017-11-17 |  | 6.6084 | 7.03 | 94.0028 | -5.9972 | 0.3515 | -1.1994 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17320A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2710006 | 2017-11-21 |  | 5.7051 | 5.49 | 103.918 | 3.918 | 0.289 | 0.74429 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17321A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2017 | 2560128 | 2017-11-22 |  | 6.8074 | 7.03 | 96.8336 | -3.1664 | 0.3515 | -0.63329 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17325A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2760114 | 2017-11-24 |  | 3.239 | 3.31 | 97.855 | -2.145 | 0.1655 | -0.429 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17326A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2780110 | 2017-11-28 |  | 5.5752 | 5.49 | 101.5519 | 1.5519 | 0.289 | 0.29481 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17331A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2920182 | 2017-11-29 |  | 5.5099 | 5.49 | 100.3625 | 0.36248 | 0.289 | 0.068858 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17333B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2910001 | 2017-12-01 |  | 3.1761 | 3.31 | 95.9547 | -4.0453 | 0.1655 | -0.80906 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17333A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2860038 | 2017-12-01 |  | 3.6768 | 3.9 | 94.2769 | -5.7231 | 0.245 | -0.91102 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17333A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2860176 | 2017-12-01 |  | 5.7973 | 6.55 | 88.5084 | -11.4916 | 0.439 | -1.7146 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17333A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 |  | 3.6987 | 3.9 | 94.8385 | -5.1615 | 0.245 | -0.82163 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2990148 | 2017-12-06 |  | 5.6273 | 6.55 | 85.913 | -14.087 | 0.439 | -2.1018 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17339A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3110098 | 2017-12-11 |  | 5.3349 | 5.7 | 93.5947 | -6.4053 | 0.36 | -1.0142 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17342A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3180171 | 2017-12-12 |  | 5.4103 | 5.49 | 98.5483 | -1.4517 | 0.289 | -0.27578 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17345A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3130273 | 2017-12-12 |  | 5.7434 | 6.55 | 87.6855 | -12.3145 | 0.439 | -1.8374 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17342A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3200122 | 2017-12-12 |  | 3.165 | 3.31 | 95.6193 | -4.3807 | 0.1655 | -0.87613 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17345A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3330004 | 2017-12-13 |  | 5.477 | 5.49 | 99.7632 | -0.23679 | 0.289 | -0.044983 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3250154 | 2017-12-13 |  | 5.2619 | 5.7 | 92.314 | -7.686 | 0.36 | -1.2169 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17346A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3280007 | 2017-12-13 |  | 5.9657 | 6.55 | 91.0794 | -8.9206 | 0.439 | -1.331 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17346A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3340146 | 2017-12-14 |  | 3.1381 | 3.31 | 94.8066 | -5.1934 | 0.1655 | -1.0387 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17347A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3390056 | 2017-12-15 |  | 4.4048 | 4.48 | 98.3214 | -1.6786 | 0.224 | -0.33571 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS17348A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3410137 | 2017-12-15 |  | 3.1166 | 3.31 | 94.1571 | -5.8429 | 0.1655 | -1.1686 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17348A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3460079 | 2017-12-19 |  | 5.9195 | 6.55 | 90.374 | -9.626 | 0.439 | -1.4362 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17349A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3540001 | 2017-12-22 |  | 4.506 | 4.48 | 100.5804 | 0.58036 | 0.224 | 0.11607 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS17355A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3560004 | 2017-12-29 |  | 3.1951 | 3.31 | 96.5287 | -3.4713 | 0.1655 | -0.69426 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17360A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 3610007 | 2018-01-04 |  | 5.83 | 6.55 | 89.0076 | -10.9924 | 0.439 | -1.6401 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18003A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0100019 | 2018-02-02 |  | 3.9095 | 3.9 | 100.2436 | 0.24359 | 0.245 | 0.038776 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18033A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0120126 | 2018-02-06 |  | 6.0251 | 5.7 | 105.7035 | 5.7035 | 0.36 | 0.90306 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18036A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0170071 | 2018-02-07 |  | 3.4743 | 3.31 | 104.9637 | 4.9637 | 0.1655 | 0.99275 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18025A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 |  | 3.4575 | 3.9 | 88.6538 | -11.3462 | 0.245 | -1.8061 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18040B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0300092 | 2018-02-14 |  | 3.1144 | 3.31 | 94.0906 | -5.9094 | 0.1655 | -1.1819 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18044A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0290004 | 2018-02-14 |  | 5.1254 | 5.7 | 89.9193 | -10.0807 | 0.36 | -1.5961 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18044A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0370095 | 2018-02-16 |  | 5.4349 | 5.49 | 98.9964 | -1.0036 | 0.289 | -0.19066 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18046A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0390104 | 2018-02-21 |  | 4.5369 | 4.48 | 101.2701 | 1.2701 | 0.224 | 0.25402 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18051A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0440095 | 2018-02-22 |  | 5.4419 | 5.7 | 95.4719 | -4.5281 | 0.36 | -0.71694 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18052A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0520070 | 2018-03-02 |  | 5.1372 | 5.49 | 93.5738 | -6.4262 | 0.289 | -1.2208 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18059A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0580118 | 2018-03-09 |  | 5.9765 | 5.7 | 104.8509 | 4.8509 | 0.36 | 0.76806 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18067A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0570008 | 2018-03-09 |  | 4.8566 | 4.48 | 108.4062 | 8.4062 | 0.224 | 1.6812 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18067A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0650045 | 2018-03-09 |  | 6.3303 | 6.55 | 96.6458 | -3.3542 | 0.439 | -0.50046 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18067A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0670089 | 2018-03-16 |  | 4.059 | 3.9 | 104.0769 | 4.0769 | 0.245 | 0.64898 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18074A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0740074 | 2018-03-22 |  | 5.583 | 5.49 | 101.694 | 1.694 | 0.289 | 0.3218 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18080A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0790092 | 2018-03-23 |  | 6.1787 | 6.55 | 94.3313 | -5.6687 | 0.439 | -0.84579 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18081A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0860122 | 2018-03-29 |  | 4.793 | 4.48 | 106.9866 | 6.9866 | 0.224 | 1.3973 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18087A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0820002 | 2018-03-29 |  | 4.1889 | 3.9 | 107.4077 | 7.4077 | 0.245 | 1.1792 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18087A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0930126 | 2018-04-05 |  | 3.4692 | 3.31 | 104.8097 | 4.8097 | 0.1655 | 0.96193 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18093A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0880082 | 2018-04-05 |  | 5.8509 | 5.49 | 106.5738 | 6.5738 | 0.289 | 1.2488 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18093A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0950143 | 2018-04-11 |  | 5.7028 | 5.49 | 103.8761 | 3.8761 | 0.289 | 0.73633 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18095A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1020132 | 2018-04-20 |  | 3.8822 | 3.9 | 99.5436 | -0.45641 | 0.245 | -0.072653 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18106B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1030057 | 2018-04-20 |  | 6.2519 | 6.55 | 95.4489 | -4.5511 | 0.439 | -0.67904 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18106B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 0730071 | 2018-04-25 |  | 4.4494 | 4.48 | 99.317 | -0.68304 | 0.224 | -0.13661 | 0.02 | 2508 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18114A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1080117 | 2018-04-27 |  | 3.2949 | 3.31 | 99.5438 | -0.45619 | 0.1655 | -0.091239 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18116A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1140191 | 2018-04-30 |  | 3.8294 | 3.9 | 98.1897 | -1.8103 | 0.245 | -0.28816 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18117A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1130030 | 2018-04-30 |  | 5.4555 | 5.49 | 99.3716 | -0.62842 | 0.289 | -0.11938 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18117A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1160209 | 2018-04-30 |  | 5.9488 | 6.55 | 90.8214 | -9.1786 | 0.439 | -1.3695 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18117A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1280142 | 2018-05-11 |  | 5.4709 | 5.7 | 95.9807 | -4.0193 | 0.36 | -0.63639 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18129A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1350128 | 2018-05-18 |  | 5.9793 | 5.49 | 108.9126 | 8.9126 | 0.289 | 1.6931 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18135A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1380027 | 2018-05-31 |  | 3.201 | 3.31 | 96.7069 | -3.2931 | 0.1655 | -0.65861 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18150A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1420223 | 2018-06-05 |  | 5.6939 | 5.7 | 99.893 | -0.10702 | 0.36 | -0.016944 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18152A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1500140 | 2018-06-08 |  | 5.4453 | 5.49 | 99.1858 | -0.81421 | 0.289 | -0.15467 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18158A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1510124 | 2018-06-11 |  | 3.1243 | 3.31 | 94.3897 | -5.6103 | 0.1655 | -1.1221 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18159A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1560173 | 2018-06-13 |  | 4.3587 | 4.48 | 97.2924 | -2.7076 | 0.224 | -0.54152 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18163A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1640022 | 2018-06-19 |  | 5.9078 | 6.55 | 90.1954 | -9.8046 | 0.439 | -1.4629 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18166A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1650204 | 2018-06-20 |  | 5.9671 | 5.7 | 104.686 | 4.686 | 0.36 | 0.74194 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18170A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1700199 | 2018-06-22 |  | 4.3849 | 4.48 | 97.8772 | -2.1228 | 0.224 | -0.42455 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18172A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1770196 | 2018-07-05 |  | 6.1559 | 6.55 | 93.9832 | -6.0168 | 0.439 | -0.89772 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18184A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1790143 | 2018-07-06 |  | 5.5953 | 5.7 | 98.1632 | -1.8368 | 0.36 | -0.29083 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18186A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1910179 | 2018-07-12 |  | 3.2445 | 3.31 | 98.0211 | -1.9789 | 0.1655 | -0.39577 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18191A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1840099 | 2018-07-12 |  | 3.8559 | 3.9 | 98.8692 | -1.1308 | 0.245 | -0.18 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18191A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1930155 | 2018-07-13 |  | 4.4973 | 4.48 | 100.3862 | 0.38616 | 0.224 | 0.077232 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 1990130 | 2018-07-31 |  | 3.7176 | 3.9 | 95.3231 | -4.6769 | 0.245 | -0.74449 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18208A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2050299 | 2018-08-06 |  | 3.0783 | 3.31 | 93 | -7 | 0.1655 | -1.4 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2070282 | 2018-08-07 |  | 4.3884 | 4.48 | 97.9554 | -2.0446 | 0.224 | -0.40893 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18218A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2200026 | 2018-08-17 |  | 5.3366 | 5.49 | 97.2058 | -2.7942 | 0.289 | -0.5308 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18228A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2260149 | 2018-08-23 |  | 5.4944 | 5.7 | 96.393 | -3.607 | 0.36 | -0.57111 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18234A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2280203 | 2018-08-24 |  | 3.7778 | 3.9 | 96.8667 | -3.1333 | 0.245 | -0.49878 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18235A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2330199 | 2018-08-30 |  | 5.4525 | 5.49 | 99.3169 | -0.68306 | 0.289 | -0.12976 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18241A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2410018 | 2018-09-05 |  | 5.5476 | 5.7 | 97.3263 | -2.6737 | 0.36 | -0.42333 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18247A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2420121 | 2018-09-07 |  | 3.8225 | 3.9 | 98.0128 | -1.9872 | 0.245 | -0.31633 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18249A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2490026 | 2018-09-12 |  | 6.0175 | 6.55 | 91.8702 | -8.1298 | 0.439 | -1.213 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18254A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2610146 | 2018-09-20 |  | 5.7747 | 6.55 | 88.1634 | -11.8366 | 0.439 | -1.7661 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2550005 | 2018-09-25 |  | 4.2722 | 4.48 | 95.3616 | -4.6384 | 0.224 | -0.92768 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18264A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2560308 | 2018-09-25 |  | 5.0714 | 5.49 | 92.3752 | -7.6248 | 0.289 | -1.4484 | 0.02 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18264A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2680171 | 2018-09-28 |  | 4.5231 | 4.48 | 100.9621 | 0.96205 | 0.224 | 0.19241 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18270A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2018 | 2700189 | 2018-09-28 |  | 5.312 | 5.49 | 96.7577 | -3.2423 | 0.289 | -0.61592 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18270A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2760034 | 2018-10-04 |  | 3.1075 | 3.31 | 93.8822 | -6.1178 | 0.1655 | -1.2236 | 0.02 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18275A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2830105 | 2018-10-12 |  | 2.6823 | 2.9 | 92.4931 | -7.5069 | 0.193 | -1.128 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18284A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2890061 | 2018-10-23 |  | 3.1454 | 3.31 | 95.0272 | -4.9728 | 0.1655 | -0.99456 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2840111 | 2018-10-23 |  | 5.6259 | 6.55 | 85.8916 | -14.1084 | 0.439 | -2.105 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18288A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2960205 | 2018-10-25 |  | 2.7819 | 2.9 | 95.9276 | -4.0724 | 0.193 | -0.61192 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18296A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2980090 | 2018-10-29 |  | 5.3853 | 6.55 | 82.2183 | -17.7817 | 0.439 | -2.6531 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18302A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 3180066 | 2018-11-27 |  | 5.5823 | 5.49 | 101.6812 | 1.6812 | 0.289 | 0.31938 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18327A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 3250019 | 2018-11-27 |  | 3.3321 | 3.31 | 100.6677 | 0.66767 | 0.1655 | 0.13353 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18327A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 3320104 | 2018-12-04 |  | 5.4294 | 5.49 | 98.8962 | -1.1038 | 0.289 | -0.20969 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18334A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 3330148 | 2018-12-04 |  | 3.177 | 3.31 | 95.9819 | -4.0181 | 0.1655 | -0.80363 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18334A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 3400024 | 2018-12-13 |  | 4.7131 | 4.48 | 105.2031 | 5.2031 | 0.224 | 1.0406 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18346A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 3450114 | 2019-01-29 |  | 6.0905 | 6.55 | 92.9847 | -7.0153 | 0.439 | -1.0467 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18354A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 3530016 | 2019-02-08 |  | 4.5046 | 4.48 | 100.5491 | 0.54911 | 0.224 | 0.10982 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19038A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 0520007 | 2019-02-22 |  | 5.4052 | 5.49 | 98.4554 | -1.5446 | 0.289 | -0.29343 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19052A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 0640092 | 2019-03-13 |  | 5.9687 | 6.55 | 91.1252 | -8.8748 | 0.439 | -1.3241 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19064A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 0720020 | 2019-03-15 |  | 4.4731 | 4.48 | 99.846 | -0.15402 | 0.224 | -0.030804 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19071A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 0730067 | 2019-03-22 |  | 5.5201 | 5.49 | 100.5483 | 0.54827 | 0.289 | 0.10415 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19078A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 0780096 | 2019-03-23 |  | 5.9107 | 6.55 | 90.2397 | -9.7603 | 0.439 | -1.4563 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19078A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 0870140 | 2019-04-03 |  | 5.6046 | 5.49 | 102.0874 | 2.0874 | 0.289 | 0.39654 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19088A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 0920065 | 2019-04-05 |  | 3.0994 | 3.31 | 93.6375 | -6.3625 | 0.1655 | -1.2725 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19093A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 0990128 | 2019-04-15 |  | 2.6594 | 2.9 | 91.7034 | -8.2966 | 0.193 | -1.2466 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19100A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1010105 | 2019-04-15 |  | 5.4547 | 6.55 | 83.2779 | -16.7221 | 0.439 | -2.495 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19100A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1060103 | 2019-04-17 |  | 3.0764 | 3.31 | 92.9426 | -7.0574 | 0.1655 | -1.4115 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19102A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1130095 | 2019-05-02 |  | 2.5405 | 2.9 | 87.6034 | -12.3966 | 0.193 | -1.8627 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19113A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1150184 | 2019-05-02 |  | 5.5787 | 6.55 | 85.171 | -14.829 | 0.439 | -2.2125 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19120A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1340212 | 2019-05-17 |  | 5.3509 | 5.49 | 97.4663 | -2.5337 | 0.289 | -0.48131 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19136A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1360139 | 2019-05-23 |  | 3.0201 | 3.31 | 91.2417 | -8.7583 | 0.1655 | -1.7517 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19141A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1490062 | 2019-05-30 |  | 5.3456 | 5.49 | 97.3698 | -2.6302 | 0.289 | -0.49965 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19144A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1550159 | 2019-06-11 |  | 3.2109 | 3.31 | 97.006 | -2.994 | 0.1655 | -0.59879 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19161A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1550162 | 2019-06-11 |  | 4.4295 | 4.48 | 98.8728 | -1.1272 | 0.224 | -0.22545 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19161A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1620136 | 2019-06-20 |  | 5.4372 | 6.55 | 83.0107 | -16.9893 | 0.439 | -2.5349 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19168A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1690137 | 2019-06-20 |  | 4.3753 | 4.48 | 97.6629 | -2.3371 | 0.224 | -0.46741 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19168A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1830106 | 2019-07-09 |  | 2.607 | 2.9 | 89.8966 | -10.1034 | 0.193 | -1.5181 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19189A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1760173 | 2019-07-09 |  | 6.0195 | 6.55 | 91.9008 | -8.0992 | 0.439 | -1.2084 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19189A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1900100 | 2019-07-12 |  | 3.1708 | 3.31 | 95.7946 | -4.2054 | 0.1655 | -0.84109 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19192A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 1930195 | 2019-07-17 |  | 4.66 | 4.48 | 104.0179 | 4.0179 | 0.224 | 0.80357 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19197A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2000016 | 2019-07-25 |  | 2.8751 | 2.9 | 99.1414 | -0.85862 | 0.193 | -0.12902 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19205A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2050046 | 2019-07-26 |  | 3.4175 | 3.31 | 103.2477 | 3.2477 | 0.1655 | 0.64955 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19206A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2060243 | 2019-07-26 |  | 4.8757 | 4.48 | 108.8326 | 8.8326 | 0.224 | 1.7665 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19206A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2180150 | 2019-08-15 |  | 5.5717 | 5.49 | 101.4882 | 1.4882 | 0.289 | 0.2827 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19226A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2270233 | 2019-08-22 |  | 2.8932 | 2.9 | 99.7655 | -0.23448 | 0.193 | -0.035233 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19232A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2320181 | 2019-08-23 |  | 5.5772 | 5.49 | 101.5883 | 1.5883 | 0.289 | 0.30173 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19233A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2470180 | 2019-09-10 |  | 6.3269 | 6.55 | 96.5939 | -3.4061 | 0.439 | -0.5082 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19248A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2550075 | 2019-09-18 |  | 4.6426 | 4.48 | 103.6295 | 3.6295 | 0.224 | 0.72589 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19255A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2600328 | 2019-09-24 |  | 6.4108 | 6.55 | 97.8748 | -2.1252 | 0.439 | -0.31708 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19261A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2019 | 2680149 | 2019-10-01 |  | 4.5328 | 4.48 | 101.1786 | 1.1786 | 0.224 | 0.23571 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19270A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2810114 | 2019-10-11 |  | 2.2131 | 2.16 | 102.4583 | 2.4583 | 0.111 | 0.47838 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19282A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2890221 | 2019-10-22 |  | 2.8524 | 2.9 | 98.3586 | -1.6414 | 0.193 | -0.24663 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19290A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2950100 | 2019-10-28 |  | 2.2862 | 2.16 | 105.8426 | 5.8426 | 0.111 | 1.1369 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19297A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3030027 | 2019-11-01 |  | 2.9655 | 2.9 | 102.2586 | 2.2586 | 0.193 | 0.33938 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19302A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3170095 | 2019-11-22 |  | 1.9629 | 1.93 | 101.7047 | 1.7047 | 0.104 | 0.31635 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19323A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3310060 | 2019-12-06 |  | 1.8858 | 1.93 | 97.7098 | -2.2902 | 0.104 | -0.425 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19326A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3370103 | 2019-12-09 |  | 4.3685 | 4.48 | 97.5112 | -2.4888 | 0.224 | -0.49777 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19340A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3440294 | 2019-12-18 |  | 6.0103 | 6.55 | 91.7603 | -8.2397 | 0.439 | -1.2294 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19351A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3510023 | 2019-12-19 |  | 4.3216 | 4.48 | 96.4643 | -3.5357 | 0.224 | -0.70714 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19352A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0070044 | 2020-01-08 |  | 2.8101 | 2.9 | 96.9 | -3.1 | 0.193 | -0.4658 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20002A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 3600045 | 2020-01-14 |  | 6.3627 | 6.55 | 97.1405 | -2.8595 | 0.439 | -0.42665 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20013A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0150017 | 2020-01-16 |  | 2.1198 | 2.16 | 98.1389 | -1.8611 | 0.111 | -0.36216 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20014A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0220109 | 2020-01-23 |  | 2.7576 | 2.9 | 95.0897 | -4.9103 | 0.193 | -0.73782 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20022A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0280070 | 2020-02-11 |  | 2.1859 | 2.16 | 101.1991 | 1.1991 | 0.111 | 0.23333 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20038A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 1.914 | 1.93 | 99.171 | -0.82902 | 0.104 | -0.15385 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20042A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0500059 | 2020-02-26 |  | 1.9633 | 1.93 | 101.7254 | 1.7254 | 0.104 | 0.32019 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20056A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0630051 | 2020-03-04 |  | 6.4163 | 6.55 | 97.9588 | -2.0412 | 0.439 | -0.30456 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20063A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0700103 | 2020-03-11 |  | 4.5234 | 4.48 | 100.9688 | 0.96875 | 0.224 | 0.19375 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20069A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0770114 | 2020-03-31 |  | 6.1989 | 6.55 | 94.6397 | -5.3603 | 0.439 | -0.79977 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20087A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0840029 | 2020-04-01 |  | 4.4333 | 4.48 | 98.9576 | -1.0424 | 0.224 | -0.20848 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20091A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 0980043 | 2020-04-20 |  | 2.1418 | 2.16 | 99.1574 | -0.84259 | 0.111 | -0.16396 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20111A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1060059 | 2020-04-20 |  | 2.7956 | 2.9 | 96.4 | -3.6 | 0.193 | -0.54093 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20111A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1120049 | 2020-04-22 |  | 2.1269 | 2.16 | 98.4676 | -1.5324 | 0.111 | -0.2982 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20113A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1330126 | 2020-06-03 |  | 1.9031 | 1.93 | 98.6062 | -1.3938 | 0.104 | -0.25865 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20154A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1550007 | 2020-06-30 |  | 4.6419 | 4.48 | 103.6138 | 3.6138 | 0.224 | 0.72277 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20181A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1680149 | 2020-07-02 |  | 4.4971 | 4.48 | 100.3817 | 0.3817 | 0.224 | 0.076339 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20183A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1890182 | 2020-07-21 |  | 2.7804 | 2.9 | 95.8759 | -4.1241 | 0.193 | -0.61969 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20202A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1760101 | 2020-07-21 |  | 6.2027 | 6.55 | 94.6977 | -5.3023 | 0.439 | -0.79112 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20198A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 1960126 | 2020-08-11 |  | 2.0068 | 2.16 | 92.9074 | -7.0926 | 0.111 | -1.3802 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20224A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2040025 | 2020-09-02 |  | 2.8626 | 2.9 | 98.7103 | -1.2897 | 0.193 | -0.19378 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2120199 | 2020-09-03 |  | 2.175 | 2.16 | 100.6944 | 0.69444 | 0.111 | 0.13514 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2170035 | 2020-09-21 |  | 1.8826 | 1.93 | 97.544 | -2.456 | 0.104 | -0.45577 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20265A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2320037 | 2020-10-19 |  | 1.8539 | 1.93 | 96.057 | -3.943 | 0.104 | -0.73173 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20293A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2530137 | 2020-10-30 |  | 6.5613 | 6.55 | 100.1725 | 0.17252 | 0.439 | 0.02574 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20303B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2590164 | 2020-11-02 |  | 4.5198 | 4.48 | 100.8884 | 0.88839 | 0.224 | 0.17768 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20307A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2670298 | 2020-11-04 |  | 6.3853 | 6.55 | 97.4855 | -2.5145 | 0.439 | -0.37517 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20307C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2810032 | 2020-11-13 |  | 2.084 | 2.16 | 96.4815 | -3.5185 | 0.111 | -0.68468 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20318A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2950028 | 2020-11-23 |  | 2.1074 | 2.16 | 97.5648 | -2.4352 | 0.111 | -0.47387 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20328B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2880069 | 2020-12-31 |  | 2.8474 | 2.9 | 98.1862 | -1.8138 | 0.193 | -0.27254 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20356A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2020 | 2740056 | 2021-01-13 |  | 4.2804 | 4.48 | 95.5446 | -4.4554 | 0.224 | -0.89107 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS21013A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3010155 | 2021-01-20 |  | 2.915 | 2.9 | 100.5172 | 0.51724 | 0.193 | 0.07772 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21019A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3150100 | 2021-01-22 |  | 1.864 | 1.93 | 96.5803 | -3.4197 | 0.104 | -0.63462 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21022A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3300047 | 2021-02-16 |  | 1.7666 | 1.93 | 91.5337 | -8.4663 | 0.104 | -1.5712 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21040A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3440081 | 2021-02-24 |  | 3.6314 | 3.97 | 91.471 | -8.529 | 0.259 | -1.3073 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21053A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3500073 | 2021-03-01 |  | 5.7107 | 5.7 | 100.1877 | 0.18772 | 0.285 | 0.037544 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21056A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3640015 | 2021-03-03 |  | 5.7864 | 5.7 | 101.5158 | 1.5158 | 0.285 | 0.30316 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21062A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 2.8355 | 2.9 | 97.7759 | -2.2241 | 0.193 | -0.3342 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21062A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 3.5572 | 3.97 | 89.602 | -10.398 | 0.259 | -1.5938 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21062A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0120036 | 2021-03-08 |  | 2.075 | 2.16 | 96.0648 | -3.9352 | 0.111 | -0.76577 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21063A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0270078 | 2021-03-10 |  | 2.3039 | 2.16 | 106.662 | 6.662 | 0.111 | 1.2964 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21067A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0210015 | 2021-03-10 |  | 3.0873 | 2.9 | 106.4586 | 6.4586 | 0.193 | 0.97047 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21067A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0540055 | 2021-03-11 |  | 1.7528 | 1.93 | 90.8187 | -9.1813 | 0.104 | -1.7038 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21070A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0400076 | 2021-03-12 |  | 1.8157 | 1.93 | 94.0777 | -5.9223 | 0.104 | -1.099 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21069A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0620100 | 2021-04-26 |  | 5.6006 | 5.7 | 98.2561 | -1.7439 | 0.285 | -0.34877 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21116A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0680063 | 2021-04-28 |  | 3.546 | 3.97 | 89.3199 | -10.6801 | 0.259 | -1.6371 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21117A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0760035 | 2021-04-28 |  | 5.4775 | 5.7 | 96.0965 | -3.9035 | 0.285 | -0.7807 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21117A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0970048 | 2021-05-13 |  | 2.0806 | 2.16 | 96.3241 | -3.6759 | 0.111 | -0.71532 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21133A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1030144 | 2021-05-18 |  | 2.8354 | 2.9 | 97.7724 | -2.2276 | 0.193 | -0.33472 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21137A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1110004 | 2021-05-27 |  | 2.2148 | 2.16 | 102.537 | 2.537 | 0.111 | 0.49369 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21146A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 0830027 | 2021-06-07 |  | 4.0015 | 3.97 | 100.7935 | 0.79345 | 0.259 | 0.12162 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21158A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1180038 | 2021-06-09 |  | 3.0482 | 2.9 | 105.1103 | 5.1103 | 0.193 | 0.76788 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21158B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1320162 | 2021-06-23 |  | 1.8278 | 1.93 | 94.7047 | -5.2953 | 0.104 | -0.98269 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21174A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1460003 | 2021-06-30 |  | 1.7792 | 1.93 | 92.1865 | -7.8135 | 0.104 | -1.45 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21181A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1540139 | 2021-07-08 |  | 3.6794 | 3.97 | 92.6801 | -7.3199 | 0.259 | -1.122 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21189A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1600035 | 2021-07-12 |  | 5.6871 | 5.7 | 99.7737 | -0.22632 | 0.285 | -0.045263 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21193A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1660119 | 2021-07-22 |  | 3.4994 | 3.97 | 88.1461 | -11.8539 | 0.259 | -1.817 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21202A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1730218 | 2021-07-23 |  | 5.5155 | 5.7 | 96.7632 | -3.2368 | 0.285 | -0.64737 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21204A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1880114 | 2021-08-17 |  | 2.7642 | 2.9 | 95.3172 | -4.6828 | 0.193 | -0.70363 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21229A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 1940229 | 2021-08-23 |  | 2.0935 | 2.16 | 96.9213 | -3.0787 | 0.111 | -0.5991 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21235A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2010231 | 2021-08-31 |  | 2.7332 | 2.9 | 94.2483 | -5.7517 | 0.193 | -0.86425 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21242A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2150046 | 2021-09-14 |  | 1.7449 | 1.93 | 90.4093 | -9.5907 | 0.104 | -1.7798 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21257A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2021 | 2080172 | 2021-09-14 |  | 2.0283 | 2.16 | 93.9028 | -6.0972 | 0.111 | -1.1865 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21256A