## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 1870014 | 2016-10-13 |  | 56.53 | 55 | 102.7818 | 2.7818 | 2.75 | 0.55636 | 0.4 | 0641 | ug/L | 01005 | PLA11 | T211 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 2210021 | 2016-12-08 |  | 32.41 | 31.6 | 102.5633 | 2.5633 | 1.58 | 0.51266 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T209 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 2350041 | 2016-12-15 |  | 32.8 | 31.6 | 103.7975 | 3.7975 | 1.58 | 0.75949 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T209 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 2280044 | 2016-12-09 |  | 36.79 | 36.2 | 101.6298 | 1.6298 | 1.81 | 0.32597 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T219 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 2440086 | 2016-12-22 |  | 36.46 | 36.2 | 100.7182 | 0.71823 | 1.81 | 0.14365 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T219 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 2570067 | 2016-12-30 |  | 56.06 | 55 | 101.9273 | 1.9273 | 2.75 | 0.38545 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T211 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 2710001 | 2016-12-31 |  | 54.15 | 55 | 98.4545 | -1.5455 | 2.75 | -0.30909 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T211 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 2600135 | 2016-12-20 |  | 39.35 | 39 | 100.8974 | 0.89744 | 1.95 | 0.17949 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T215 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 1900148 | 2016-10-15 |  | 41.31 | 40.1 | 103.0175 | 3.0175 | 2.005 | 0.60349 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T217 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 2040161 | 2016-11-23 |  | 42.93 | 40.1 | 107.0574 | 7.0574 | 2.005 | 1.4115 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T217 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 2000017 | 2016-11-21 |  | 16.46 | 15.75 | 104.5079 | 4.5079 | 0.7875 | 0.90159 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | 75213-25DIW | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2016 | 2140006 | 2016-12-02 |  | 16.21 | 15.75 | 102.9206 | 2.9206 | 0.7875 | 0.58413 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | 75213-25DIW | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 2850006 | 2017-01-06 |  | 28.81 | 29 | 99.3448 | -0.65517 | 1.45 | -0.13103 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 2980006 | 2017-01-11 |  | 29.54 | 29 | 101.8621 | 1.8621 | 1.45 | 0.37241 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 1010341 | 2017-04-20 |  | 30.34 | 29 | 104.6207 | 4.6207 | 1.45 | 0.92414 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 1140023 | 2017-05-04 |  | 29.26 | 29 | 100.8966 | 0.89655 | 1.45 | 0.17931 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 1600150 | 2017-06-20 |  | 39.79 | 39 | 102.0256 | 2.0256 | 1.95 | 0.40513 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T215 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 1740149 | 2017-07-06 |  | 39.55 | 39 | 101.4103 | 1.4103 | 1.95 | 0.28205 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T215 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 2260060 | 2017-08-29 |  | 8.62 | 8.29 | 103.9807 | 3.9807 | 0.4145 | 0.79614 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 2400046 | 2017-09-19 |  | 8.602 | 8.29 | 103.7636 | 3.7636 | 0.4145 | 0.75271 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 3190001 | 2017-01-20 |  | 37.94 | 36.2 | 104.8066 | 4.8066 | 1.81 | 0.96133 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T219 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 3350024 | 2017-01-25 |  | 37.1 | 36.2 | 102.4862 | 2.4862 | 1.81 | 0.49724 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T219 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 1280011 | 2017-05-23 |  | 37.34 | 36.2 | 103.1492 | 3.1492 | 1.81 | 0.62983 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T219 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 1420031 | 2017-06-02 |  | 36.97 | 36.2 | 102.1271 | 2.1271 | 1.81 | 0.42541 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T219 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 0370012 | 2017-02-14 |  | 8.31 | 8.29 | 100.2413 | 0.24125 | 0.4145 | 0.048251 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 0480085 | 2017-02-28 |  | 8.568 | 8.29 | 103.3534 | 3.3534 | 0.4145 | 0.67069 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 0060077 | 2017-02-03 |  | 42.03 | 40.1 | 104.813 | 4.813 | 2.005 | 0.96259 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T217 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 0230026 | 2017-02-09 |  | 41.42 | 40.1 | 103.2918 | 3.2918 | 2.005 | 0.65835 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T217 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 0720004 | 2017-03-21 |  | 56.24 | 55 | 102.2545 | 2.2545 | 2.75 | 0.45091 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T211 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 0860004 | 2017-03-31 |  | 55.78 | 55 | 101.4182 | 1.4182 | 2.75 | 0.28364 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T211 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 2550107 | 2017-10-06 |  | 55.58 | 55 | 101.0545 | 1.0545 | 2.75 | 0.21091 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T211 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 2680027 | 2017-10-11 |  | 56.34 | 55 | 102.4364 | 2.4364 | 2.75 | 0.48727 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T211 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 3440102 | 2017-01-28 |  | 41.52 | 39 | 106.4615 | 6.4615 | 1.95 | 1.2923 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T215 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 3580162 | 2017-02-02 |  | 39.7 | 39 | 101.7949 | 1.7949 | 1.95 | 0.35897 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T215 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 1920148 | 2017-07-20 |  | 41.59 | 40.1 | 103.7157 | 3.7157 | 2.005 | 0.74314 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T217 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2017 | 2020036 | 2017-08-01 |  | 41.25 | 40.1 | 102.8678 | 2.8678 | 2.005 | 0.57357 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T217 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 2840082 | 2017-10-31 |  | 29.83 | 29 | 102.8621 | 2.8621 | 1.45 | 0.57241 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 2960003 | 2017-11-16 |  | 30.07 | 29 | 103.6897 | 3.6897 | 1.45 | 0.73793 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 1010001 | 2018-05-31 |  | 30.61 | 29 | 105.5517 | 5.5517 | 1.45 | 1.1103 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 1140023 | 2018-06-06 |  | 31.98 | 29 | 110.2759 | 10.2759 | 1.45 | 2.0552 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 1590256 | 2018-07-24 |  | 28.72 | 27.4 | 104.8175 | 4.8175 | 1.37 | 0.9635 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 1730338 | 2018-08-14 |  | 27.78 | 27.4 | 101.3869 | 1.3869 | 1.37 | 0.27737 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 2250029 | 2018-09-08 |  | 8.327 | 8.29 | 100.4463 | 0.44632 | 0.4145 | 0.089264 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 2400080 | 2018-09-19 |  | 8.776 | 8.29 | 105.8625 | 5.8625 | 0.4145 | 1.1725 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 3170001 | 2017-11-27 |  | 37.39 | 36.2 | 103.2873 | 3.2873 | 1.81 | 0.65746 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T219 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 3310002 | 2017-12-07 |  | 36.3 | 36.2 | 100.2762 | 0.27624 | 1.81 | 0.055249 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T219 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 1340013 | 2018-06-30 |  | 36.84 | 36.2 | 101.768 | 1.768 | 1.81 | 0.35359 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T219 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 1500066 | 2018-07-14 |  | 38.38 | 36.2 | 106.0221 | 6.0221 | 1.81 | 1.2044 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T219 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 0440065 | 2018-03-22 |  | 9.029 | 8.29 | 108.9144 | 8.9144 | 0.4145 | 1.7829 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 0580013 | 2018-04-04 |  | 8.499 | 8.29 | 102.5211 | 2.5211 | 0.4145 | 0.50422 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 0160011 | 2018-02-06 |  | 42.48 | 40.1 | 105.9352 | 5.9352 | 2.005 | 1.187 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T217 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 0300091 | 2018-03-05 |  | 42.09 | 40.1 | 104.9626 | 4.9626 | 2.005 | 0.99252 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T217 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 0720089 | 2018-04-20 |  | 121 | 118 | 102.5424 | 2.5424 | 5.95 | 0.5042 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 0850003 | 2018-04-30 |  | 122.7 | 118 | 103.9831 | 3.9831 | 5.95 | 0.78992 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 2550004 | 2018-10-04 |  | 115.8 | 118 | 98.1356 | -1.8644 | 5.95 | -0.36975 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 2670001 | 2018-10-17 |  | 117.3 | 118 | 99.4068 | -0.59322 | 5.95 | -0.11765 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 3420020 | 2018-01-11 |  | 28 | 27.4 | 102.1898 | 2.1898 | 1.37 | 0.43796 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 3560009 | 2018-01-25 |  | 28.2 | 27.4 | 102.9197 | 2.9197 | 1.37 | 0.58394 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 1870110 | 2018-08-18 |  | 41.87 | 40.1 | 104.414 | 4.414 | 2.005 | 0.88279 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T217 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2018 | 2010198 | 2018-08-25 |  | 42.61 | 40.1 | 106.2594 | 6.2594 | 2.005 | 1.2519 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T217 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 2830076 | 2018-10-29 |  | 29.69 | 29 | 102.3793 | 2.3793 | 1.45 | 0.47586 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 2960210 | 2018-11-08 |  | 29.11 | 29 | 100.3793 | 0.37931 | 1.45 | 0.075862 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 0990225 | 2019-05-01 |  | 30.48 | 29 | 105.1034 | 5.1034 | 1.45 | 1.0207 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 1130094 | 2019-05-15 |  | 29.75 | 29 | 102.5862 | 2.5862 | 1.45 | 0.51724 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T221 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 1580172 | 2019-07-03 |  | 28.55 | 27.4 | 104.1971 | 4.1971 | 1.37 | 0.83942 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 1720211 | 2019-07-26 |  | 28.35 | 27.4 | 103.4672 | 3.4672 | 1.37 | 0.69343 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 2250170 | 2019-09-19 |  | 8.889 | 8.29 | 107.2256 | 7.2256 | 0.4145 | 1.4451 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 |  | 8.78 | 8.29 | 105.9107 | 5.9107 | 0.4145 | 1.1821 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 3130082 | 2018-11-27 |  | 89.45 | 89.8 | 99.6102 | -0.38976 | 4.49 | -0.077951 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 3310047 | 2018-11-30 |  | 91.03 | 89.8 | 101.3697 | 1.3697 | 4.49 | 0.27394 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 1300189 | 2019-05-29 |  | 93.05 | 89.8 | 103.6192 | 3.6192 | 4.49 | 0.72383 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 1480032 | 2019-06-14 |  | 88.93 | 89.8 | 99.0312 | -0.96882 | 4.49 | -0.19376 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 0570185 | 2019-03-04 |  | 8.682 | 8.29 | 104.7286 | 4.7286 | 0.4145 | 0.94572 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T223 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 0720017 | 2019-04-06 |  | 118 | 118 | 100 | 0 | 5.95 | 0 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 0860001 | 2019-04-19 |  | 117.7 | 118 | 99.7458 | -0.25424 | 5.95 | -0.05042 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 |  | 119.8 | 118 | 101.5254 | 1.5254 | 5.95 | 0.30252 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 |  | 117.9 | 118 | 99.9153 | -0.084746 | 5.95 | -0.016807 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 3410266 | 2018-12-14 |  | 28.75 | 27.4 | 104.927 | 4.927 | 1.37 | 0.9854 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 3550315 | 2019-02-12 |  | 28.09 | 27.4 | 102.5182 | 2.5182 | 1.37 | 0.50365 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 1890001 | 2019-08-12 |  | 77.32 | 76.7 | 100.8083 | 0.80834 | 3.85 | 0.16104 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T229 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2019 | 2050047 | 2019-08-27 |  | 79.52 | 76.7 | 103.6767 | 3.6767 | 3.85 | 0.73247 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T229 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 |  | 29.2 | 27.4 | 106.5693 | 6.5693 | 1.37 | 1.3139 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T233 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 |  | 28.2 | 27.4 | 102.9197 | 2.9197 | 1.37 | 0.58394 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T233 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 |  | 28.31 | 27.4 | 103.3212 | 3.3212 | 1.37 | 0.66423 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T233 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 |  | 28.23 | 27.4 | 103.0292 | 3.0292 | 1.37 | 0.60584 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T233 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 |  | 28.61 | 27.4 | 104.4161 | 4.4161 | 1.37 | 0.88321 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 1710162 | 2020-07-13 |  | 28.22 | 27.4 | 102.9927 | 2.9927 | 1.37 | 0.59854 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 |  | 52.97 | 51.4 | 103.0545 | 3.0545 | 2.57 | 0.61089 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T235 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 |  | 52.5 | 51.4 | 102.1401 | 2.1401 | 2.57 | 0.42802 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T235 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 |  | 88.39 | 89.8 | 98.4298 | -1.5702 | 4.49 | -0.31403 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 |  | 89.85 | 89.8 | 100.0557 | 0.055679 | 4.49 | 0.011136 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 |  | 89.11 | 89.8 | 99.2316 | -0.76837 | 4.49 | -0.15367 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 |  | 89.63 | 89.8 | 99.8107 | -0.18931 | 4.49 | -0.037862 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 |  | 52.82 | 51.4 | 102.7626 | 2.7626 | 2.57 | 0.55253 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T235 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 |  | 52.22 | 51.4 | 101.5953 | 1.5953 | 2.57 | 0.31907 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T235 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 |  | 79.87 | 76.7 | 104.133 | 4.133 | 3.85 | 0.82338 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T229 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 |  | 79.53 | 76.7 | 103.6897 | 3.6897 | 3.85 | 0.73506 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T229 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 |  | 118.5 | 118 | 100.4237 | 0.42373 | 5.95 | 0.084034 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 |  | 120.2 | 118 | 101.8644 | 1.8644 | 5.95 | 0.36975 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 |  | 111.4 | 118 | 94.4068 | -5.5932 | 5.95 | -1.1092 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 |  | 116.7 | 118 | 98.8983 | -1.1017 | 5.95 | -0.21849 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T225 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 |  | 28.19 | 27.4 | 102.8832 | 2.8832 | 1.37 | 0.57664 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 |  | 28.37 | 27.4 | 103.5401 | 3.5401 | 1.37 | 0.70803 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T227 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 |  | 77.02 | 76.7 | 100.4172 | 0.41721 | 3.85 | 0.083117 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T229 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 |  | 80.16 | 76.7 | 104.5111 | 4.5111 | 3.85 | 0.8987 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T229 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 |  | 28.18 | 27.4 | 102.8467 | 2.8467 | 1.37 | 0.56934 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T233 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 |  | 28.17 | 27.4 | 102.8102 | 2.8102 | 1.37 | 0.56204 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T233 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 |  | 28.48 | 27.4 | 103.9416 | 3.9416 | 1.37 | 0.78832 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T233 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 |  | 27.82 | 27.4 | 101.5328 | 1.5328 | 1.37 | 0.30657 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T233 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 |  | 21.86 | 21.5 | 101.6744 | 1.6744 | 1.63 | 0.22086 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T239 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 |  | 20.12 | 21.5 | 93.5814 | -6.4186 | 1.63 | -0.84663 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T239 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 |  | 54.35 | 51.4 | 105.7393 | 5.7393 | 2.57 | 1.1479 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T235 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 |  | 53.5 | 51.4 | 104.0856 | 4.0856 | 2.57 | 0.81712 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T235 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 |  | 88.58 | 89.8 | 98.6414 | -1.3586 | 4.49 | -0.27171 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 |  | 90.53 | 89.8 | 100.8129 | 0.81292 | 4.49 | 0.16258 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 |  | 89.08 | 89.8 | 99.1982 | -0.80178 | 4.49 | -0.16036 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 |  | 93.12 | 89.8 | 103.6971 | 3.6971 | 4.49 | 0.73942 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T231 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 |  | 53.14 | 51.4 | 103.3852 | 3.3852 | 2.57 | 0.67704 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T235 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 |  | 53.17 | 51.4 | 103.4436 | 3.4436 | 2.57 | 0.68872 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T235 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 |  | 79.35 | 76.7 | 103.455 | 3.455 | 3.85 | 0.68831 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T229 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 72.82 | 76.7 | 94.9413 | -5.0587 | 3.85 | -1.0078 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T229 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 |  | 59.52 | 58.3 | 102.0926 | 2.0926 | 2.915 | 0.41852 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T237 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 |  | 58.89 | 58.3 | 101.012 | 1.012 | 2.915 | 0.2024 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T237 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 |  | 59.35 | 58.3 | 101.801 | 1.801 | 2.915 | 0.36021 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T237 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 |  | 21.92 | 21.5 | 101.9535 | 1.9535 | 1.63 | 0.25767 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T239 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 |  | 21.5 | 21.5 | 100 | 0 | 1.63 | 0 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T239 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 |  | 77.58 | 76.7 | 101.1473 | 1.1473 | 3.85 | 0.22857 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T229 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, FIL, ICP-OES | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 |  | 78.01 | 76.7 | 101.708 | 1.708 | 3.85 | 0.34026 | 0.6 | 0641 | µg/L | 01005 | PLA11 | T229 | 01005PLA11 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T | I147287 | C
Barium, UNF, ICP-OES | 2016 | 2350041 | 2016-11-30 |  | 32.25 | 31.6 | 102.057 | 2.057 | 1.58 | 0.41139 |  | 3507 | ug/L | 01007 | PLO07 | T209 | 01007PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Barium, UNF, ICP-OES | 2016 | 2440086 | 2016-12-01 |  | 37.84 | 36.2 | 104.5304 | 4.5304 | 1.81 | 0.90608 | 0.3 | 3507 | µg/L | 01007 | PLO07 | T219 | 01007PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Barium, UNF, ICP-OES | 2016 | 2570067 | 2016-12-02 |  | 55.37 | 55 | 100.6727 | 0.67273 | 2.75 | 0.13455 | 0.3 | 3507 | µg/L | 01007 | PLO07 | T211 | 01007PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Barium, UNF, ICP-OES | 2016 | 2710001 | 2016-12-03 |  | 57.18 | 55 | 103.9636 | 3.9636 | 2.75 | 0.79273 | 0.3 | 3507 | µg/L | 01007 | PLO07 | T211 | 01007PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165
Barium, UNF, ICP-OES | 2016 | 2600135 | 2016-12-03 |  | 40.17 | 39 | 103 | 3 | 1.95 | 0.6 | 0.3 | 3507 | µg/L | 01007 | PLO07 | T215 | 01007PLO07 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T | OFR98165