## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Mercury, FIL,CVAF | 2016 | 2150172 | 2016-10-12 |  | 0.0526 | 0.057 | 92.2807 | -7.7193 | 0.005 | -0.88 | 0.01 | 2707 | ug/L | 71890 | CV014 | H56 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2016 | 2290123 | 2016-10-20 |  | 0.0586 | 0.057 | 102.807 | 2.807 | 0.005 | 0.32 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H56 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2016 | 2230020 | 2016-10-12 |  | 0.02736 | 0.03 | 91.2 | -8.8 | 0.0025 | -1.056 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2016 | 2360191 | 2016-10-28 |  | 0.02883 | 0.03 | 96.1 | -3.9 | 0.0025 | -0.468 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2016 | 2010272 | 2016-10-04 |  | 0.05459 | 0.057 | 95.7719 | -4.2281 | 0.005 | -0.482 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H56 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2016 | 2580002 | 2016-11-01 |  | 0.03106 | 0.03 | 103.5333 | 3.5333 | 0.0025 | 0.424 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2016 | 2710083 | 2016-11-03 |  | 0.02977 | 0.03 | 99.2333 | -0.76667 | 0.0025 | -0.092 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2016 | 2520013 | 2016-10-31 |  | 0.06032 | 0.055 | 109.6727 | 9.6727 | 0.014 | 0.38 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2016 | 2640186 | 2016-11-01 |  | 0.06138 | 0.055 | 111.6 | 11.6 | 0.014 | 0.45571 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2016 | 2080216 | 2016-10-04 |  | 0.05018 | 0.055 | 91.2364 | -8.7636 | 0.014 | -0.34429 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 2780114 | 2016-11-03 |  | 0.02331 | 0.022 | 105.9545 | 5.9545 | 0.0025 | 0.524 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H60 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 2940163 | 2016-11-09 |  | 0.02166 | 0.022 | 98.4545 | -1.5455 | 0.0025 | -0.136 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H60 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 |  | 0.02051 | 0.022 | 93.2273 | -6.7727 | 0.0025 | -0.596 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H60 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 1080100 | 2017-04-27 |  | 0.02201 | 0.022 | 100.0455 | 0.045455 | 0.0025 | 0.004 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H60 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 3130044 | 2016-11-22 |  | 0.0398 | 0.04 | 99.5 | -0.5 | 0.008 | -0.025 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 3270122 | 2016-12-02 |  | 0.03789 | 0.04 | 94.725 | -5.275 | 0.008 | -0.26375 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 1220113 | 2017-05-05 |  | 0.03703 | 0.04 | 92.575 | -7.425 | 0.008 | -0.37125 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 1370163 | 2017-05-25 |  | 0.03524 | 0.04 | 88.1 | -11.9 | 0.008 | -0.595 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 0330060 | 2017-02-09 |  | 0.04643 | 0.04 | 116.075 | 16.075 | 0.008 | 0.80375 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 0450117 | 2017-02-22 |  | 0.03892 | 0.04 | 97.3 | -2.7 | 0.008 | -0.135 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 2200291 | 2017-09-25 |  | 0.03669 | 0.04 | 91.725 | -8.275 | 0.008 | -0.41375 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 2340157 | 2017-10-16 |  | 0.03642 | 0.04 | 91.05 | -8.95 | 0.008 | -0.4475 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 0040033 | 2017-01-24 |  | 0.02248 | 0.022 | 102.1818 | 2.1818 | 0.0025 | 0.192 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H60 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 0190006 | 2017-02-03 |  | 0.02296 | 0.022 | 104.3636 | 4.3636 | 0.0025 | 0.384 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H60 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 1870005 | 2017-08-04 |  | 0.0233 | 0.022 | 105.9091 | 5.9091 | 0.0025 | 0.52 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H60 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 1990222 | 2017-08-10 |  | 0.02627 | 0.022 | 119.4091 | 19.4091 | 0.0025 | 1.708 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H60 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 0660085 | 2017-03-15 |  | 0.04983 | 0.055 | 90.6 | -9.4 | 0.014 | -0.36929 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 0800017 | 2017-03-29 |  | 0.05261 | 0.055 | 95.6545 | -4.3455 | 0.014 | -0.17071 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 2500006 | 2017-11-08 |  | 0.0572 | 0.055 | 104 | 4 | 0.014 | 0.15714 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 2620203 | 2017-11-08 |  | 0.06645 | 0.055 | 120.8182 | 20.8182 | 0.014 | 0.81786 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 3410125 | 2016-12-12 |  | 0.05235 | 0.055 | 95.1818 | -4.8182 | 0.014 | -0.18929 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 3550006 | 2016-12-30 |  | 0.05404 | 0.055 | 98.2545 | -1.7455 | 0.014 | -0.068571 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 1570092 | 2017-07-13 |  | 0.06325 | 0.055 | 115 | 15 | 0.014 | 0.58929 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2017 | 1710241 | 2017-07-19 |  | 0.06802 | 0.055 | 123.6727 | 23.6727 | 0.014 | 0.93 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H59 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 2760114 | 2017-11-21 |  | 0.01882 | 0.016 | 117.625 | 17.625 | 0.005 | 0.564 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 2910001 | 2017-12-27 |  | 0.01715 | 0.016 | 107.1875 | 7.1875 | 0.005 | 0.23 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 0930126 | 2018-05-04 |  | 0.01607 | 0.016 | 100.4375 | 0.4375 | 0.005 | 0.014 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 1080117 | 2018-05-31 |  | 0.01646 | 0.016 | 102.875 | 2.875 | 0.005 | 0.092 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 3110098 | 2018-01-05 |  | 0.04042 | 0.04 | 101.05 | 1.05 | 0.008 | 0.0525 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 3250154 | 2018-01-25 |  | 0.03768 | 0.04 | 94.2 | -5.8 | 0.008 | -0.29 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 1280142 | 2018-06-11 |  | 0.04039 | 0.04 | 100.975 | 0.975 | 0.008 | 0.04875 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 1420223 | 2018-06-27 |  | 0.03755 | 0.04 | 93.875 | -6.125 | 0.008 | -0.30625 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 0370095 | 2018-02-22 |  | 0.03865 | 0.04 | 96.625 | -3.375 | 0.008 | -0.16875 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 0520070 | 2018-03-07 |  | 0.03593 | 0.04 | 89.825 | -10.175 | 0.008 | -0.50875 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 2200026 | 2018-08-30 |  | 0.03826 | 0.04 | 95.65 | -4.35 | 0.008 | -0.2175 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 2330199 | 2018-09-06 |  | 0.03975 | 0.04 | 99.375 | -0.625 | 0.008 | -0.03125 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 0100019 | 2018-02-01 |  | 0.01619 | 0.016 | 101.1875 | 1.1875 | 0.005 | 0.038 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 0240044 | 2018-02-01 |  | 0.01723 | 0.016 | 107.6875 | 7.6875 | 0.005 | 0.246 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 1840099 | 2018-08-06 |  | 0.01613 | 0.016 | 100.8125 | 0.8125 | 0.005 | 0.026 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 1990130 | 2018-08-06 |  | 0.0176 | 0.016 | 110 | 10 | 0.005 | 0.32 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 0650045 | 2018-04-09 |  | 0.0228 | 0.024 | 95 | -5 | 0.004 | -0.3 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H62 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 0790092 | 2018-04-09 |  | 0.02231 | 0.024 | 92.9583 | -7.0417 | 0.004 | -0.4225 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H62 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 2490026 | 2018-10-17 |  | 0.02531 | 0.024 | 105.4583 | 5.4583 | 0.004 | 0.3275 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H62 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 2610146 | 2018-10-17 |  | 0.02598 | 0.024 | 108.25 | 8.25 | 0.004 | 0.495 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H62 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 3390056 | 2018-01-25 |  | 0.02337 | 0.024 | 97.375 | -2.625 | 0.004 | -0.1575 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H62 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 3540001 | 2018-01-29 |  | 0.02193 | 0.024 | 91.375 | -8.625 | 0.004 | -0.5175 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H62 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 1560173 | 2018-07-11 |  | 0.02665 | 0.024 | 111.0417 | 11.0417 | 0.004 | 0.6625 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H62 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2018 | 1700199 | 2018-07-16 |  | 0.02495 | 0.024 | 103.9583 | 3.9583 | 0.004 | 0.2375 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H62 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 2760034 | 2018-11-07 |  | 0.01607 | 0.016 | 100.4375 | 0.4375 | 0.005 | 0.014 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 2890061 | 2018-11-07 |  | 0.01815 | 0.016 | 113.4375 | 13.4375 | 0.005 | 0.43 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 0920065 | 2019-04-18 |  | 0.01658 | 0.016 | 103.625 | 3.625 | 0.005 | 0.116 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 1060103 | 2019-04-18 |  | 0.01723 | 0.016 | 107.6875 | 7.6875 | 0.005 | 0.246 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 3100174 | 2018-11-20 |  | 0.03973 | 0.046 | 86.3696 | -13.6304 | 0.006 | -1.045 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 3270026 | 2018-12-17 |  | 0.04084 | 0.046 | 88.7826 | -11.2174 | 0.006 | -0.86 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 1280117 | 2019-05-17 |  | 0.03896 | 0.046 | 84.6957 | -15.3043 | 0.006 | -1.1733 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 1410229 | 2019-05-30 |  | 0.03591 | 0.046 | 78.0652 | -21.9348 | 0.006 | -1.6817 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 0520007 | 2019-02-25 |  | 0.03933 | 0.046 | 85.5 | -14.5 | 0.006 | -1.1117 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 2180150 | 2019-09-04 |  | 0.04029 | 0.046 | 87.587 | -12.413 | 0.006 | -0.95167 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 2320181 | 2019-09-10 |  | 0.04087 | 0.046 | 88.8478 | -11.1522 | 0.006 | -0.855 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H64 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 1830106 | 2019-07-11 |  | 0.01918 | 0.016 | 119.875 | 19.875 | 0.005 | 0.636 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2019 | 2000016 | 2019-07-31 |  | 0.01855 | 0.016 | 115.9375 | 15.9375 | 0.005 | 0.51 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 1060059 | 2020-04-24 |  | 0.04067 | 0.04 | 101.675 | 1.675 | 0.008 | 0.08375 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 1330126 | 2020-05-26 |  | 0.0179 | 0.016 | 111.875 | 11.875 | 0.005 | 0.38 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 2240092 | 2020-09-15 |  | 0.01502 | 0.016 | 93.875 | -6.125 | 0.005 | -0.196 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 2390027 | 2020-09-21 |  | 0.01423 | 0.016 | 88.9375 | -11.0625 | 0.005 | -0.354 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 1960126 | 2020-08-03 |  | 0.04191 | 0.04 | 104.775 | 4.775 | 0.008 | 0.23875 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 2120199 | 2020-09-09 |  | 0.03674 | 0.04 | 91.85 | -8.15 | 0.008 | -0.4075 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 2590164 | 2020-10-01 |  | 0.03343 | 0.03 | 111.4333 | 11.4333 | 0.0025 | 1.372 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 2740056 | 2020-10-27 |  | 0.03399 | 0.03 | 113.3 | 13.3 | 0.0025 | 1.596 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H61 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 1610191 | 2020-06-24 |  | 0.0304 | 0.03 | 101.3333 | 1.3333 | 0.0025 | 0.16 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2020 | 1760101 | 2020-07-09 |  | 0.0306 | 0.03 | 102 | 2 | 0.0025 | 0.24 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2810032 | 2020-10-27 |  | 0.03353 | 0.03 | 111.7667 | 11.7667 | 0.0025 | 1.412 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2950028 | 2020-11-18 |  | 0.0284 | 0.03 | 94.6667 | -5.3333 | 0.0025 | -0.64 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0970048 | 2021-04-30 |  | 0.02794 | 0.03 | 93.1333 | -6.8667 | 0.0025 | -0.824 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1110004 | 2021-06-01 |  | 0.02731 | 0.03 | 91.0333 | -8.9667 | 0.0025 | -1.076 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 3080107 | 2020-12-07 |  | 0.01529 | 0.016 | 95.5625 | -4.4375 | 0.005 | -0.142 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 3230039 | 2020-12-07 |  | 0.01518 | 0.016 | 94.875 | -5.125 | 0.005 | -0.164 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1250004 | 2021-06-02 |  | 0.01593 | 0.016 | 99.5625 | -0.4375 | 0.005 | -0.014 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1380139 | 2021-06-08 |  | 0.01485 | 0.016 | 92.8125 | -7.1875 | 0.005 | -0.23 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0400076 | 2021-03-18 |  | 0.01644 | 0.016 | 102.75 | 2.75 | 0.005 | 0.088 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0540055 | 2021-03-24 |  | 0.01518 | 0.016 | 94.875 | -5.125 | 0.005 | -0.164 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2150046 | 2021-08-31 |  | 0.01813 | 0.016 | 113.3125 | 13.3125 | 0.005 | 0.426 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2290121 | 2021-09-08 |  | 0.01591 | 0.016 | 99.4375 | -0.5625 | 0.005 | -0.018 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H63 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0050024 | 2021-02-01 |  | 0.0334 | 0.03 | 111.3333 | 11.3333 | 0.0025 | 1.36 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1880114 | 2021-08-04 |  | 0.0328 | 0.03 | 109.3333 | 9.3333 | 0.0025 | 1.12 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2010231 | 2021-08-12 |  | 0.03372 | 0.03 | 112.4 | 12.4 | 0.0025 | 1.488 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H58 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0620100 | 2021-04-28 |  | 0.02919 | 0.025 | 116.76 | 16.76 | 0.004 | 1.0475 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 0760035 | 2021-04-30 |  | 0.02769 | 0.025 | 110.76 | 10.76 | 0.004 | 0.6725 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 2510433 | 2021-09-15 |  | 0.02596 | 0.025 | 103.84 | 3.84 | 0.004 | 0.24 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 3440081 | 2020-12-29 |  | 0.02357 | 0.025 | 94.28 | -5.72 | 0.004 | -0.3575 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 3580059 | 2021-01-26 |  | 0.02367 | 0.025 | 94.68 | -5.32 | 0.004 | -0.3325 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1540139 | 2021-06-23 |  | 0.02757 | 0.025 | 110.28 | 10.28 | 0.004 | 0.6425 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, FIL,CVAF | 2021 | 1660119 | 2021-07-08 |  | 0.02589 | 0.025 | 103.56 | 3.56 | 0.004 | 0.2225 | 0.005 | 2707 | µg/L | 71890 | CV014 | H68 | 71890CV014 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | H |  | C
Mercury, UNF,CVAF | 2016 | 2150172 | 2016-10-13 |  | 0.0662 | 0.057 | 116.1404 | 16.1404 | 0.005 | 1.84 | 0.01 | 2708 | ug/L | 71900 | CV018 | H56 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2016 | 2290123 | 2016-10-19 |  | 0.05735 | 0.057 | 100.614 | 0.61404 | 0.005 | 0.07 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H56 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2016 | 2230020 | 2016-10-13 |  | 0.034 | 0.03 | 113.3333 | 13.3333 | 0.0025 | 1.6 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2016 | 2360191 | 2016-10-25 |  | 0.02997 | 0.03 | 99.9 | -0.1 | 0.0025 | -0.012 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2016 | 2010272 | 2016-10-05 |  | 0.0597 | 0.057 | 104.7368 | 4.7368 | 0.005 | 0.54 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H56 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2016 | 2580002 | 2016-11-01 |  | 0.03136 | 0.03 | 104.5333 | 4.5333 | 0.0025 | 0.544 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2016 | 2710083 | 2016-11-01 |  | 0.03324 | 0.03 | 110.8 | 10.8 | 0.0025 | 1.296 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2016 | 2520013 | 2016-10-31 |  | 0.06339 | 0.055 | 115.2545 | 15.2545 | 0.014 | 0.59929 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2016 | 2640186 | 2016-11-01 |  | 0.06231 | 0.055 | 113.2909 | 13.2909 | 0.014 | 0.52214 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2016 | 2080216 | 2016-10-05 |  | 0.05683 | 0.055 | 103.3273 | 3.3273 | 0.014 | 0.13071 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 2780114 | 2016-11-01 |  | 0.02487 | 0.022 | 113.0455 | 13.0455 | 0.0025 | 1.148 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H60 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 2940163 | 2016-11-08 |  | 0.02179 | 0.022 | 99.0455 | -0.95455 | 0.0025 | -0.084 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H60 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 |  | 0.02217 | 0.022 | 100.7727 | 0.77273 | 0.0025 | 0.068 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H60 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 1080100 | 2017-04-27 |  | 0.02276 | 0.022 | 103.4545 | 3.4545 | 0.0025 | 0.304 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H60 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 3130044 | 2016-11-22 |  | 0.03913 | 0.04 | 97.825 | -2.175 | 0.008 | -0.10875 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 3270122 | 2016-12-02 |  | 0.03711 | 0.04 | 92.775 | -7.225 | 0.008 | -0.36125 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 1220113 | 2017-05-05 |  | 0.03737 | 0.04 | 93.425 | -6.575 | 0.008 | -0.32875 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 1370163 | 2017-05-25 |  | 0.03496 | 0.04 | 87.4 | -12.6 | 0.008 | -0.63 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 0330060 | 2017-02-10 |  | 0.04034 | 0.04 | 100.85 | 0.85 | 0.008 | 0.0425 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 0450117 | 2017-02-23 |  | 0.04175 | 0.04 | 104.375 | 4.375 | 0.008 | 0.21875 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 2200291 | 2017-09-18 |  | 0.04052 | 0.04 | 101.3 | 1.3 | 0.008 | 0.065 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 2340157 | 2017-10-17 |  | 0.03675 | 0.04 | 91.875 | -8.125 | 0.008 | -0.40625 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 0040033 | 2017-01-25 |  | 0.02708 | 0.022 | 123.0909 | 23.0909 | 0.0025 | 2.032 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H60 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 0190006 | 2017-02-06 |  | 0.02237 | 0.022 | 101.6818 | 1.6818 | 0.0025 | 0.148 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H60 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 1870005 | 2017-08-04 |  | 0.02401 | 0.022 | 109.1364 | 9.1364 | 0.0025 | 0.804 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H60 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 1990222 | 2017-08-09 |  | 0.02428 | 0.022 | 110.3636 | 10.3636 | 0.0025 | 0.912 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H60 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 0660085 | 2017-03-14 |  | 0.05399 | 0.055 | 98.1636 | -1.8364 | 0.014 | -0.072143 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 0800017 | 2017-03-29 |  | 0.05355 | 0.055 | 97.3636 | -2.6364 | 0.014 | -0.10357 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 2500006 | 2017-11-02 |  | 0.0622 | 0.055 | 113.0909 | 13.0909 | 0.014 | 0.51429 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 2620203 | 2017-11-02 |  | 0.06992 | 0.055 | 127.1273 | 27.1273 | 0.014 | 1.0657 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 3410125 | 2016-12-12 |  | 0.05429 | 0.055 | 98.7091 | -1.2909 | 0.014 | -0.050714 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 3550006 | 2016-12-30 |  | 0.05506 | 0.055 | 100.1091 | 0.10909 | 0.014 | 0.0042857 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 1570092 | 2017-07-10 |  | 0.05747 | 0.055 | 104.4909 | 4.4909 | 0.014 | 0.17643 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2017 | 1710241 | 2017-08-04 |  | 0.05535 | 0.055 | 100.6364 | 0.63636 | 0.014 | 0.025 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H59 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 2760114 | 2017-11-27 |  | 0.01531 | 0.016 | 95.6875 | -4.3125 | 0.005 | -0.138 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 2910001 | 2017-12-29 |  | 0.01559 | 0.016 | 97.4375 | -2.5625 | 0.005 | -0.082 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 0930126 | 2018-05-17 |  | 0.01638 | 0.016 | 102.375 | 2.375 | 0.005 | 0.076 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 1080117 | 2018-05-31 |  | 0.01622 | 0.016 | 101.375 | 1.375 | 0.005 | 0.044 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 3110098 | 2018-01-09 |  | 0.04195 | 0.04 | 104.875 | 4.875 | 0.008 | 0.24375 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 3250154 | 2018-01-25 |  | 0.04032 | 0.04 | 100.8 | 0.8 | 0.008 | 0.04 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 1280142 | 2018-06-04 |  | 0.03674 | 0.04 | 91.85 | -8.15 | 0.008 | -0.4075 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 1420223 | 2018-06-12 |  | 0.0413 | 0.04 | 103.25 | 3.25 | 0.008 | 0.1625 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 0370095 | 2018-02-22 |  | 0.03674 | 0.04 | 91.85 | -8.15 | 0.008 | -0.4075 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 0520070 | 2018-03-22 |  | 0.0375 | 0.04 | 93.75 | -6.25 | 0.008 | -0.3125 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 2200026 | 2018-09-07 |  | 0.04115 | 0.04 | 102.875 | 2.875 | 0.008 | 0.14375 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 2330199 | 2018-09-13 |  | 0.03424 | 0.04 | 85.6 | -14.4 | 0.008 | -0.72 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 0100019 | 2018-01-31 |  | 0.01706 | 0.016 | 106.625 | 6.625 | 0.005 | 0.212 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 0240044 | 2018-02-22 |  | 0.01603 | 0.016 | 100.1875 | 0.1875 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 1840099 | 2018-08-02 |  | 0.01625 | 0.016 | 101.5625 | 1.5625 | 0.005 | 0.05 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 1990130 | 2018-08-07 |  | 0.01715 | 0.016 | 107.1875 | 7.1875 | 0.005 | 0.23 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 0650045 | 2018-03-22 |  | 0.02128 | 0.024 | 88.6667 | -11.3333 | 0.004 | -0.68 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H62 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 0790092 | 2018-05-17 |  | 0.0228 | 0.024 | 95 | -5 | 0.004 | -0.3 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H62 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 2490026 | 2018-10-02 |  | 0.02445 | 0.024 | 101.875 | 1.875 | 0.004 | 0.1125 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H62 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 2610146 | 2018-10-03 |  | 0.02211 | 0.024 | 92.125 | -7.875 | 0.004 | -0.4725 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H62 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 3390056 | 2018-01-25 |  | 0.02341 | 0.024 | 97.5417 | -2.4583 | 0.004 | -0.1475 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H62 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 3540001 | 2018-01-30 |  | 0.02306 | 0.024 | 96.0833 | -3.9167 | 0.004 | -0.235 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H62 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 1560173 | 2018-07-10 |  | 0.02496 | 0.024 | 104 | 4 | 0.004 | 0.24 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H62 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2018 | 1700199 | 2018-07-19 |  | 0.02691 | 0.024 | 112.125 | 12.125 | 0.004 | 0.7275 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H62 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 2760034 | 2018-11-02 |  | 0.01789 | 0.016 | 111.8125 | 11.8125 | 0.005 | 0.378 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 2890061 | 2018-11-06 |  | 0.01841 | 0.016 | 115.0625 | 15.0625 | 0.005 | 0.482 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 0920065 | 2019-04-15 |  | 0.01671 | 0.016 | 104.4375 | 4.4375 | 0.005 | 0.142 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 1060103 | 2019-04-19 |  | 0.01641 | 0.016 | 102.5625 | 2.5625 | 0.005 | 0.082 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 3100174 | 2018-11-21 |  | 0.04006 | 0.046 | 87.087 | -12.913 | 0.006 | -0.99 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 3270026 | 2018-12-18 |  | 0.03798 | 0.046 | 82.5652 | -17.4348 | 0.006 | -1.3367 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 1280117 | 2019-05-17 |  | 0.0384 | 0.046 | 83.4783 | -16.5217 | 0.006 | -1.2667 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 1410229 | 2019-05-31 |  | 0.04204 | 0.046 | 91.3913 | -8.6087 | 0.006 | -0.66 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 0520007 | 2019-03-08 |  | 0.04073 | 0.046 | 88.5435 | -11.4565 | 0.006 | -0.87833 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 2180150 | 2019-08-28 |  | 0.03802 | 0.046 | 82.6522 | -17.3478 | 0.006 | -1.33 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 2320181 | 2019-09-05 |  | 0.03988 | 0.046 | 86.6957 | -13.3043 | 0.006 | -1.02 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H64 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 1830106 | 2019-07-23 |  | 0.02113 | 0.016 | 132.0625 | 32.0625 | 0.005 | 1.026 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2019 | 2000016 | 2019-07-24 |  | 0.01866 | 0.016 | 116.625 | 16.625 | 0.005 | 0.532 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 1060059 | 2020-04-24 |  | 0.03821 | 0.04 | 95.525 | -4.475 | 0.008 | -0.22375 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 1330126 | 2020-05-28 |  | 0.0171 | 0.016 | 106.875 | 6.875 | 0.005 | 0.22 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 2240092 | 2020-09-10 |  | 0.01642 | 0.016 | 102.625 | 2.625 | 0.005 | 0.084 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 2390027 | 2020-09-15 |  | 0.01493 | 0.016 | 93.3125 | -6.6875 | 0.005 | -0.214 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 1960126 | 2020-08-27 |  | 0.04003 | 0.04 | 100.075 | 0.075 | 0.008 | 0.00375 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 2120199 | 2020-09-09 |  | 0.04258 | 0.04 | 106.45 | 6.45 | 0.008 | 0.3225 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 2590164 | 2020-09-24 |  | 0.03094 | 0.03 | 103.1333 | 3.1333 | 0.0025 | 0.376 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 2740056 | 2020-10-15 |  | 0.03402 | 0.03 | 113.4 | 13.4 | 0.0025 | 1.608 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H61 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 1610191 | 2020-06-25 |  | 0.0291 | 0.03 | 97 | -3 | 0.0025 | -0.36 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2020 | 1760101 | 2020-07-08 |  | 0.0276 | 0.03 | 92 | -8 | 0.0025 | -0.96 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2810032 | 2020-10-27 |  | 0.03244 | 0.03 | 108.1333 | 8.1333 | 0.0025 | 0.976 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2950028 | 2020-11-20 |  | 0.03107 | 0.03 | 103.5667 | 3.5667 | 0.0025 | 0.428 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0970048 | 2021-05-19 |  | 0.02975 | 0.03 | 99.1667 | -0.83333 | 0.0025 | -0.1 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1110004 | 2021-05-25 |  | 0.02689 | 0.03 | 89.6333 | -10.3667 | 0.0025 | -1.244 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 3080107 | 2020-12-01 |  | 0.01637 | 0.016 | 102.3125 | 2.3125 | 0.005 | 0.074 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 3230039 | 2020-12-14 |  | 0.01541 | 0.016 | 96.3125 | -3.6875 | 0.005 | -0.118 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1250004 | 2021-05-28 |  | 0.01472 | 0.016 | 92 | -8 | 0.005 | -0.256 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1380139 | 2021-06-14 |  | 0.01887 | 0.016 | 117.9375 | 17.9375 | 0.005 | 0.574 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0400076 | 2021-03-30 |  | 0.01406 | 0.016 | 87.875 | -12.125 | 0.005 | -0.388 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0540055 | 2021-03-30 |  | 0.01486 | 0.016 | 92.875 | -7.125 | 0.005 | -0.228 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 0.01557 | 0.016 | 97.3125 | -2.6875 | 0.005 | -0.086 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2290121 | 2021-09-01 |  | 0.01615 | 0.016 | 100.9375 | 0.9375 | 0.005 | 0.03 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H63 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0050024 | 2021-01-27 |  | 0.03182 | 0.03 | 106.0667 | 6.0667 | 0.0025 | 0.728 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0210015 | 2021-05-04 |  | 0.02961 | 0.03 | 98.7 | -1.3 | 0.0025 | -0.156 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1880114 | 2021-08-03 |  | 0.02862 | 0.03 | 95.4 | -4.6 | 0.0025 | -0.552 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2010231 | 2021-08-09 |  | 0.03135 | 0.03 | 104.5 | 4.5 | 0.0025 | 0.54 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H58 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0620100 | 2021-03-30 |  | 0.02286 | 0.025 | 91.44 | -8.56 | 0.004 | -0.535 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 0760035 | 2021-05-04 |  | 0.02427 | 0.025 | 97.08 | -2.92 | 0.004 | -0.1825 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 2510433 | 2021-09-15 |  | 0.02234 | 0.025 | 89.36 | -10.64 | 0.004 | -0.665 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 3440081 | 2020-12-30 |  | 0.02375 | 0.025 | 95 | -5 | 0.004 | -0.3125 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 3580059 | 2021-01-27 |  | 0.03037 | 0.025 | 121.48 | 21.48 | 0.004 | 1.3425 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1540139 | 2021-06-30 |  | 0.02113 | 0.025 | 84.52 | -15.48 | 0.004 | -0.9675 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D
Mercury, UNF,CVAF | 2021 | 1660119 | 2021-07-06 |  | 0.02144 | 0.025 | 85.76 | -14.24 | 0.004 | -0.89 | 0.005 | 2708 | µg/L | 71900 | CV018 | H68 | 71900CV018 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | H |  | D