## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25172-75174 | 59.0338 | 0.18637 | 0.3157 | 21 | mg/L
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25174-75176 | 36.9714 | 0.24156 | 0.65338 | 21 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25178-75176 | 28.6052 | 0.27469 | 0.96027 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25180-75176 | 35.4696 | 0.2265 | 0.63859 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25180-75178 | 39.3375 | 0.1777 | 0.45172 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25180-75184 | 48.2039 | 0.41393 | 0.8587 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25182-75180 | 54.0652 | 1.0968 | 2.0287 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25184-75182 | 37.7277 | 0.95813 | 2.5396 | 22 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25184-75186 | 49.7042 | 0.60776 | 1.2228 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25186-75188 | 77.791 | 0.63839 | 0.82065 | 21 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25188-75192 | 39.6062 | 1.2274 | 3.0991 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25190-75194 | 58.8194 | 0.68807 | 1.1698 | 16 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25192-75190 | 42.7656 | 0.43812 | 1.0245 | 16 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25194-75192 | 33.965 | 0.49578 | 1.4597 | 16 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25194-75196 | 76.6167 | 0.29696 | 0.3876 | 12 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25196-75198 | 47.92 | 0.15765 | 0.32899 | 12 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25198-75194 | 55.8825 | 0.22632 | 0.40499 | 12 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25198-75200 | 31.9575 | 0.907 | 2.8382 | 12 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25200-75202 | 21.3717 | 0.55434 | 2.5938 | 12 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25202-75198 | 32.2892 | 0.58964 | 1.8261 | 12 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25202-75206 | 36.5363 | 0.10169 | 0.27833 | 8 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25204-75202 | 24.2137 | 0.13114 | 0.5416 | 8 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 25206-75204 | 42.12 | 1.4035 | 3.3322 | 8 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75172-25176 | 33.3595 | 0.16826 | 0.50437 | 20 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75172-25DIW | 27.4 | 0.23807 | 0.86888 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75174-25DIW | 50.9065 | 0.26212 | 0.5149 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75176-25DIW | 21.1043 | 0.23306 | 1.1043 | 46 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75178-25DIW | 24.9508 | 0.15803 | 0.63336 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75180-25DIW | 45.9317 | 0.58301 | 1.2693 | 48 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75182-25DIW | 27.5509 | 0.80403 | 2.9184 | 23 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75184-25188 | 54.9623 | 0.61307 | 1.1154 | 22 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75184-25DIW | 32.1198 | 2.675 | 8.3281 | 46 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75186-25DIW | 39.3579 | 0.60811 | 1.5451 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75188-25190 | 77.4271 | 1.8928 | 2.4446 | 21 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75188-25DIW | 65.6354 | 0.54344 | 0.82797 | 41 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75190-25192 | 42.9375 | 1.5804 | 3.6808 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75190-25DIW | 37.4481 | 0.76299 | 2.0375 | 31 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75192-25DIW | 19.2063 | 0.377 | 1.9629 | 40 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75194-25DIW | 47.1103 | 0.5859 | 1.2437 | 36 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75196-25DIW | 61.1356 | 1.3975 | 2.2859 | 16 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75198-25DIW | 28.2833 | 0.59511 | 2.1041 | 21 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75200-25DIW | 23.2433 | 0.57318 | 2.466 | 12 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75202-25DIW | 14.5622 | 0.57207 | 3.9285 | 18 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75204-25DIW | 32.5187 | 1.1269 | 3.4655 | 8 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | 75206-25DIW | 32.9438 | 0.70914 | 2.1526 | 16 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M202 | 18.64 | 0.1718 | 0.92166 | 8 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M204 | 42.2438 | 0.53732 | 1.272 | 8 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M206 | 43.085 | 0.43945 | 1.02 | 8 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M208 | 70.985 | 2.8679 | 4.0402 | 14 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M210 | 26.3171 | 1.3346 | 5.0711 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M212 | 23.685 | 0.20343 | 0.8589 | 20 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M214 | 41.6946 | 0.56439 | 1.3536 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M216 | 30.6469 | 0.33666 | 1.0985 | 16 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M218 | 30.3425 | 0.4811 | 1.5856 | 24 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M220 | 53.6729 | 1.0653 | 1.9847 | 17 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M222 | 58.8536 | 0.65123 | 1.1065 | 22 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M224 | 23.9072 | 0.38125 | 1.5947 | 18 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M226 | 50.6262 | 0.95623 | 1.8888 | 16 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M228 | 35.2692 | 0.56324 | 1.597 | 12 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M230 | 52.6687 | 0.28513 | 0.54136 | 8 | mg/l CaCO3
Alkalinity (as CaCO3), FIL, TITR | 29801 | TT040 | FIL | M232 | 14.8633 | 0.23364 | 1.5719 | 6 | mg/l CaCO3