## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25179-75183 | 1.8169 | 0.15048 | 8.282 | 22 | ug/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25181-75179 | 1.7298 | 0.41288 | 23.8688 | 23 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25183-75181 | 2.7881 | 0.39256 | 14.0796 | 15 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 3.3581 | 0.19826 | 5.9037 | 20 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 2.2002 | 0.062069 | 2.8211 | 19 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 1.1765 | 0.04575 | 3.8888 | 24 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 0.99326 | 0.034803 | 3.5039 | 20 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 13.0531 | 0.66649 | 5.106 | 12 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 5.1634 | 0.29306 | 5.6758 | 22 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 6.6756 | 0.27847 | 4.1715 | 16 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 2.3983 | 0.097079 | 4.0479 | 16 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 13.9709 | 0.33036 | 2.3646 | 20 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 1.7475 | 0.053138 | 3.0408 | 14 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 1.6679 | 0.064268 | 3.8532 | 13 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 0.39376 | 0.10883 | 27.6377 | 14 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 2.0756 | 0.13455 | 6.4821 | 14 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 2.4101 | 0.1923 | 7.979 | 15 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 50183-50185 | 1.6903 | 0.57533 | 34.037 | 17 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 50185-50187 | 0.97455 | 0.22064 | 22.6402 | 20 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 50187-50183 | 0.61924 | 0.32357 | 52.2531 | 24 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 1.4047 | 0.50762 | 36.1365 | 15 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 0.3694 | 0.2017 | 54.6012 | 20 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75179-25DIW | 0.87136 | 0.096673 | 11.0945 | 22 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75181-25DIW | 2.7774 | 0.31416 | 11.3115 | 19 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75183-25DIW | 1.5475 | 0.30919 | 19.9794 | 41 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75185-25DIW | 1.059 | 0.153 | 14.4472 | 23 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 0.13129 | 0.06245 | 47.5664 | 41 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 2.2747 | 0.087112 | 3.8297 | 24 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 3.4153 | 0.22263 | 6.5186 | 19 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 1.8696 | 0.68476 | 36.625 | 46 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 0.90423 | 0.2003 | 22.1511 | 47 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 3.4293 | 0.098896 | 2.8839 | 20 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 3.0637 | 0.12886 | 4.2062 | 48 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 1.3485 | 0.33367 | 24.7434 | 19 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 0.84499 | 0.084616 | 10.0138 | 56 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 5.1568 | 0.20091 | 3.8961 | 20 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 12.9853 | 0.71862 | 5.5341 | 43 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 2.1806 | 0.093613 | 4.2931 | 16 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 1.6936 | 0.092904 | 5.4855 | 32 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 0.039771 | 0.006788 | 17.0676 | 14 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 1.1572 | 0.066335 | 5.7325 | 26 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 3.7215 | 0.12454 | 3.3464 | 11 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | T209 | 1.5237 | 0.15206 | 9.9791 | 15 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | T215 | 5.3736 | 0.49284 | 9.1716 | 27 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | T217 | 3.9158 | 0.40268 | 10.2835 | 41 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | T221 | 14.124 | 0.96347 | 6.8215 | 44 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | T223 | 7.3056 | 0.6588 | 9.0179 | 46 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | T225 | 2.7626 | 0.37673 | 13.6368 | 40 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | T227 | 25.1884 | 1.6463 | 6.5361 | 39 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | T229 | 3.2325 | 0.49996 | 15.4668 | 35 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | T233 | 2.3456 | 0.35263 | 15.0336 | 32 | µg/L
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | T239 | 2.2135 | 0.28903 | 13.0576 | 11 | µg/L