## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T221 | 357.9571 | 19.9025 | 5.56 | 4 | ug/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T223 | 508.3592 | 36.5901 | 7.1977 | 7 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T225 | 249.2179 | 14.8368 | 5.9533 | 15 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T227 | 601.8051 | 30.7439 | 5.1086 | 16 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T229 | 666.6057 | 24.1231 | 3.6188 | 19 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T231 | 514.0114 | 22.4405 | 4.3658 | 20 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T233 | 462.691 | 21.2962 | 4.6027 | 16 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T235 | 947.1693 | 49.5692 | 5.2334 | 15 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T237 | 799.6666 | 31.6469 | 3.9575 | 6 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | T239 | 254.2472 | 12.4661 | 4.9032 | 6 | µg/L