## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25179-75183 | 31.5318 | 0.84257 | 2.6721 | 22 | ug/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25181-75179 | 34.8432 | 1.17 | 3.3579 | 22 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25183-75181 | 27.2313 | 0.65736 | 2.414 | 15 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 35.028 | 1.5216 | 4.3438 | 20 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 31.0021 | 1.2493 | 4.0298 | 19 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 34.3396 | 1.5389 | 4.4816 | 24 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 14.845 | 0.37057 | 2.4963 | 20 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 37.2642 | 1.4236 | 3.8202 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 40.293 | 1.2545 | 3.1134 | 23 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 19.6012 | 0.72517 | 3.6996 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 19.4019 | 0.79417 | 4.0933 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 41.5255 | 1.0533 | 2.5364 | 20 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 29.7371 | 0.82899 | 2.7877 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 27.4454 | 0.95743 | 3.4885 | 13 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 40.6486 | 1.324 | 3.2572 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 22.5429 | 0.83459 | 3.7022 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 38.8256 | 0.75726 | 1.9504 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 45.8086 | 1.3999 | 3.0559 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 50183-50185 | 26.1706 | 0.54165 | 2.0697 | 18 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 50185-50187 | 44.8721 | 1.0248 | 2.2838 | 19 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 50187-50183 | 49.3087 | 1.7501 | 3.5493 | 24 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 69.8253 | 1.1928 | 1.7083 | 15 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 52.7147 | 1.3809 | 2.6196 | 19 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75179-25DIW | 27.6795 | 0.79347 | 2.8666 | 22 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75181-25DIW | 19.6932 | 0.37829 | 1.9209 | 19 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75183-25DIW | 22.6435 | 0.54177 | 2.3926 | 40 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75185-25DIW | 16.6522 | 0.34528 | 2.0735 | 23 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 51.5255 | 1.0176 | 1.9749 | 40 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 64.8275 | 2.6172 | 4.0372 | 24 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 63.399 | 1.8605 | 2.9347 | 20 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 54.3647 | 1.8509 | 3.4045 | 47 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 28.5723 | 0.98542 | 3.4488 | 47 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 35.274 | 1.5001 | 4.2527 | 20 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 26.0048 | 1.1749 | 4.5179 | 48 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 31.2717 | 1.2029 | 3.8466 | 18 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 27.7175 | 1.1468 | 4.1373 | 56 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 17.2945 | 0.46645 | 2.6971 | 20 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 35.698 | 0.80777 | 2.2628 | 43 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 7.9361 | 0.31805 | 4.0076 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 16.4815 | 0.7976 | 4.8394 | 33 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 32.9779 | 1.3528 | 4.102 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 23.8819 | 0.88159 | 3.6914 | 26 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 42.5793 | 0.82264 | 1.932 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 75213-25DIW | 14.2788 | 0.95108 | 6.6608 | 34 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T209 | 32.2927 | 0.65183 | 2.0185 | 15 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T211 | 56.3533 | 1.6953 | 3.0083 | 31 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T215 | 39.8611 | 1.1232 | 2.8177 | 28 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T217 | 41.4735 | 1.5449 | 3.7251 | 41 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T219 | 36.0567 | 2.0264 | 5.6201 | 42 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T221 | 28.7814 | 1.1591 | 4.0274 | 46 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T223 | 8.1801 | 0.34673 | 4.2387 | 47 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T225 | 118.858 | 5.0903 | 4.2827 | 46 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T227 | 27.1227 | 0.8263 | 3.0465 | 40 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T229 | 76.4868 | 2.9207 | 3.8186 | 35 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T231 | 89.2698 | 2.8666 | 3.2112 | 35 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T233 | 27.3444 | 0.75048 | 2.7445 | 32 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T235 | 51.5732 | 1.2758 | 2.4737 | 28 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T237 | 57.0788 | 1.1169 | 1.9567 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | T239 | 21.3273 | 1.0184 | 4.7751 | 11 | µg/L