## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25179-75183 | 1.6054 | 0.1253 | 7.8052 | 22 | ug/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25181-75179 | 4.0604 | 0.29597 | 7.2892 | 22 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25183-75181 | 3.9099 | 0.28907 | 7.3931 | 15 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 3.6861 | 0.35522 | 9.6368 | 20 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 1.7173 | 0.15833 | 9.2201 | 19 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 0.26645 | 0.012897 | 4.8402 | 24 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 0.0899 | 0.0062564 | 6.9592 | 20 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 6.1058 | 0.66916 | 10.9594 | 12 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 1.9751 | 0.18923 | 9.5809 | 21 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 2.4883 | 0.15711 | 6.3141 | 16 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 0.27938 | 0.0133 | 4.7604 | 16 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 6.1591 | 0.31801 | 5.1632 | 20 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 0.12839 | 0.0062677 | 4.8816 | 14 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 0.16538 | 0.010143 | 6.1332 | 13 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 0.091614 | 0.021369 | 23.3245 | 14 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 0.18084 | 0.012436 | 6.8772 | 14 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 0.18558 | 0.010256 | 5.5264 | 15 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 0.35153 | 0.017332 | 4.9306 | 14 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 50183-50185 | 0.52441 | 0.18794 | 35.8379 | 19 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 50185-50187 | 0.26963 | 0.065594 | 24.3277 | 20 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 50187-50183 | 0.44854 | 0.11297 | 25.1855 | 24 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 1.9089 | 0.086507 | 4.5319 | 14 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 0.93147 | 0.22509 | 24.1645 | 20 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75179-25DIW | 2.9264 | 0.25382 | 8.6735 | 22 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75181-25DIW | 3.4768 | 0.34316 | 9.8698 | 19 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75183-25DIW | 0.60124 | 0.11215 | 18.6533 | 41 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75185-25DIW | 0.29692 | 0.034275 | 11.5435 | 23 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 0.13153 | 0.023159 | 17.6071 | 41 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 3.0734 | 0.31042 | 10.1003 | 24 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 3.8084 | 0.24268 | 6.3722 | 20 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 2.7839 | 0.21584 | 7.7533 | 47 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 1.3635 | 0.072833 | 5.3416 | 47 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 3.4118 | 0.26768 | 7.8456 | 20 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 3.4214 | 0.37093 | 10.8413 | 48 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 0.57789 | 0.056685 | 9.809 | 19 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 0.080634 | 0.013869 | 17.1998 | 56 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 2.172 | 0.13473 | 6.203 | 20 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 6.0023 | 0.44559 | 7.4236 | 42 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 0.40501 | 0.031454 | 7.7661 | 16 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 0.1451 | 0.010247 | 7.0621 | 32 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 0.069721 | 0.0037966 | 5.4454 | 14 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 0.080511 | 0.017738 | 22.0319 | 28 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 0.30816 | 0.015546 | 5.0449 | 14 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 75213-25DIW | 0.14991 | 0.0088399 | 5.8968 | 34 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T209 | 0.10553 | 0.023292 | 22.0728 | 16 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T211 | 0.40254 | 0.027853 | 6.9194 | 31 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T215 | 0.47842 | 0.030563 | 6.3882 | 28 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T217 | 0.18531 | 0.015113 | 8.1552 | 41 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T219 | 0.22375 | 0.018341 | 8.1973 | 42 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T221 | 0.37836 | 0.028866 | 7.6291 | 46 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T223 | 0.53734 | 0.026046 | 4.8472 | 47 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T225 | 0.96251 | 0.077475 | 8.0493 | 46 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T227 | 0.67499 | 0.037507 | 5.5566 | 40 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T229 | 1.1533 | 0.10785 | 9.3506 | 35 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T231 | 0.36158 | 0.022454 | 6.2101 | 35 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T233 | 0.27906 | 0.012326 | 4.417 | 32 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T235 | 0.054804 | 0.0032256 | 5.8858 | 28 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T237 | 0.43613 | 0.012522 | 2.8712 | 14 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | T239 | 0.82958 | 0.037589 | 4.5311 | 11 | µg/L