## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 25209-75213 | 0.17135 | 0.0073146 | 4.2688 | 4 | ug/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 25211-75209 | 0.17735 | 0.0089318 | 5.0362 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 25213-75211 | 0.31097 | 0.012515 | 4.0245 | 3 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 75211-25DIW | 0.28115 | 0.023992 | 8.5337 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 75213-25DIW | 0.14336 | 0.010243 | 7.1451 | 14 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T209 | 0.1046 | 0.0065725 | 6.2834 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T211 | 0.37737 | 0.021461 | 5.6868 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T215 | 0.47441 | 0.025678 | 5.4126 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T217 | 0.18726 | 0.015204 | 8.1191 | 24 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T219 | 0.22272 | 0.01687 | 7.5745 | 24 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T221 | 0.37227 | 0.033094 | 8.8899 | 22 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T223 | 0.54581 | 0.028852 | 5.2862 | 23 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T225 | 1.0317 | 0.07755 | 7.5167 | 23 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T227 | 0.65459 | 0.039453 | 6.0271 | 24 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T229 | 1.1477 | 0.070856 | 6.1734 | 21 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T231 | 0.35286 | 0.024842 | 7.0401 | 20 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T233 | 0.26375 | 0.014245 | 5.4011 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T235 | 0.053253 | 0.0040364 | 7.5797 | 15 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T237 | 0.4003 | 0.020102 | 5.0217 | 6 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | T239 | 0.7281 | 0.067155 | 9.2233 | 6 | µg/L