## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 25191-75193 | 3.726 | 0.33881 | 9.093 | 6 | ug/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 1.904 | 0.46575 | 24.4616 | 6 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 1.694 | 0.41482 | 24.4876 | 5 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 25207-75205 | 0.91975 | 0.25075 | 27.2632 | 8 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 50183-50185 | 1.7379 | 0.12273 | 7.0623 | 8 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 50185-50187 | 1.0775 | 0.20419 | 18.9507 | 8 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 50187-50183 | 1.603 | 0.086281 | 5.3825 | 6 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 1.9646 | 0.090497 | 4.6063 | 8 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 2.0912 | 0.18818 | 8.9988 | 6 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75183-25DIW | 1.7595 | 0.21734 | 12.3523 | 6 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75185-25DIW | 0.89552 | 0.070208 | 7.8399 | 6 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 0.72449 | 0.14851 | 20.4982 | 9 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75189-25191 | 3.1648 | 0.14942 | 4.7212 | 6 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75189-25193 | 3.1971 | 0.33255 | 10.4014 | 8 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 2.1532 | 0.22774 | 10.5764 | 12 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 2.5448 | 0.17927 | 7.0445 | 16 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 3.5466 | 0.36642 | 10.3316 | 8 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 2.9527 | 0.25243 | 8.5493 | 16 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 1.3168 | 0.61359 | 46.5971 | 5 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 1.5924 | 0.60077 | 37.7264 | 7 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLA15 | UNF | 75205-25DIW | 0.656 | 0.071229 | 10.8581 | 6 | µg/L