## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T225 | 1.034 | 0.076026 | 7.3526 | 5 | ug/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T229 | 7.0386 | 0.17184 | 2.4414 | 8 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T233 | 1.6386 | 0.28906 | 17.6407 | 8 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T235 | 1.8109 | 0.21973 | 12.1338 | 8 | µg/L
Chromium, UNF, ICP-OES | 01034 | PLO07 | UNF | T239 | 2.5777 | 0.27314 | 10.5961 | 4 | µg/L