## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25172-75174 | 0.3175 | 0.017465 | 5.5008 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25174-75176 | 0.24414 | 0.017483 | 7.1611 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25178-75176 | 0.23474 | 0.016633 | 7.0857 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25180-75176 | 0.23278 | 0.011805 | 5.0713 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25180-75178 | 0.28829 | 0.01308 | 4.5371 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25180-75184 | 1.3686 | 0.055386 | 4.047 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25182-75180 | 0.24708 | 0.022051 | 8.9246 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25184-75182 | 0.56767 | 0.026498 | 4.6679 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25184-75186 | 1.132 | 0.036046 | 3.1844 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25186-75188 | 0.85012 | 0.021424 | 2.5201 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25188-75192 | 0.31996 | 0.016481 | 5.1508 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25190-75194 | 0.38638 | 0.035212 | 9.1133 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25192-75190 | 0.41981 | 0.032896 | 7.8359 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25194-75192 | 0.18637 | 0.016978 | 9.1096 | 16 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25194-75196 | 0.7265 | 0.033248 | 4.5765 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25196-75198 | 0.35137 | 0.017336 | 4.9339 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 25198-75194 | 0.30812 | 0.016164 | 5.2459 | 8 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75172-25176 | 0.37095 | 0.011906 | 3.2095 | 21 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75172-25DIW | 0.31313 | 0.017227 | 5.5014 | 23 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75174-25DIW | 0.21755 | 0.012161 | 5.5899 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75176-25DIW | 0.16215 | 0.015399 | 9.4968 | 47 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75178-25DIW | 0.21667 | 0.018807 | 8.6802 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75180-25DIW | 0.20879 | 0.017313 | 8.292 | 48 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75182-25DIW | 0.11988 | 0.021517 | 17.9496 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75184-25188 | 1.4868 | 0.035056 | 2.3579 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75184-25DIW | 1.311 | 0.028812 | 2.1977 | 47 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75186-25DIW | 0.71383 | 0.028258 | 3.9586 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75188-25190 | 0.75018 | 0.01896 | 2.5274 | 22 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75188-25DIW | 0.6388 | 0.024908 | 3.8992 | 44 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75190-25192 | 0.41671 | 0.01504 | 3.6094 | 24 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75190-25DIW | 0.37661 | 0.020604 | 5.4708 | 31 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75192-25DIW | 0.099868 | 0.018802 | 18.827 | 38 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75194-25DIW | 0.26453 | 0.020005 | 7.5624 | 32 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75196-25DIW | 0.61883 | 0.022094 | 3.5703 | 6 | mg/L
Fluoride, FIL, ISE | 00950 | ISE05 | FIL | 75198-25DIW | 0.1415 | 0.016837 | 11.8993 | 6 | mg/L