## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25179-75183 | 178.4867 | 7.7618 | 4.3487 | 15 | ug/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 120.1455 | 6.939 | 5.7755 | 22 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 134.1452 | 7.283 | 5.4292 | 31 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 153.1542 | 4.645 | 3.0329 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 359.7333 | 6.7855 | 1.8863 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 1539.2857 | 32.976 | 2.1423 | 21 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 620.4792 | 13.9999 | 2.2563 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 1405.7917 | 33.6012 | 2.3902 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 1920.3636 | 42.3236 | 2.2039 | 22 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 490.9318 | 15.5877 | 3.1751 | 22 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 64.1033 | 2.1293 | 3.3217 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 1390.3889 | 29.5936 | 2.1284 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 135.7333 | 3.1218 | 2.3 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 159.0833 | 3.109 | 1.9544 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 372.3444 | 12.9201 | 3.4699 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 425.5556 | 13.7114 | 3.222 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 135.3389 | 7.038 | 5.2003 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 172.17 | 6.5077 | 3.7798 | 20 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 63.3642 | 5.2593 | 8.3001 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 94.2342 | 3.7172 | 3.9447 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 88.245 | 3.025 | 3.428 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 151.5217 | 5.9018 | 3.895 | 23 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 43.1609 | 2.0591 | 4.7707 | 22 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 67.3846 | 3.901 | 5.7892 | 26 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 24.0813 | 1.6217 | 6.7345 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 58.7204 | 2.8475 | 4.8492 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 619.7654 | 13.8316 | 2.2317 | 26 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 132.0149 | 5.3787 | 4.0743 | 47 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 789.1333 | 18.9245 | 2.3981 | 24 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 1458.3913 | 35.1767 | 2.412 | 46 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 590.7524 | 11.5031 | 1.9472 | 21 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 1365.5532 | 29.3715 | 2.1509 | 47 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 39.5905 | 1.8917 | 4.7782 | 20 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 50.3358 | 2.2835 | 4.5366 | 38 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 323.5833 | 5.8953 | 1.8219 | 18 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 120.6286 | 4.9397 | 4.095 | 35 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 42.954 | 1.9371 | 4.5096 | 20 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 387.1583 | 10.1527 | 2.6224 | 36 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T209 | 165.49 | 4.4543 | 2.6916 | 20 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T211 | 58.2162 | 2.4512 | 4.2105 | 34 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T215 | 90.8876 | 5.6783 | 6.2476 | 38 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T217 | 55.95 | 4.5379 | 8.1106 | 59 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T219 | 356.072 | 13.8242 | 3.8824 | 50 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T221 | 330.1521 | 4.8348 | 1.4644 | 48 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T223 | 373.8458 | 6.8858 | 1.8419 | 59 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T225 | 40.014 | 3.9214 | 9.8001 | 53 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T227 | 332.724 | 5.6083 | 1.6856 | 50 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T229 | 855.1722 | 16.5132 | 1.931 | 54 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T231 | 253.1553 | 4.9467 | 1.954 | 47 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T233 | 278.3759 | 7.4793 | 2.6868 | 29 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T235 | 704.9486 | 10.4606 | 1.4839 | 35 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T237 | 620.1235 | 20.5844 | 3.3194 | 17 | µg/L
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | T239 | 89.1506 | 2.2502 | 2.524 | 17 | µg/L