## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 25209-75213 | 424.65 | 8.0603 | 1.8981 | 8 | ug/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 25211-75209 | 137.1778 | 2.5519 | 1.8603 | 9 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 25213-75211 | 170.2875 | 1.2733 | 0.74773 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 75209-25DIW | 122.8 | 2.5157 | 2.0486 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 75211-25DIW | 43.0422 | 1.8219 | 4.2329 | 9 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 75213-25DIW | 389.0067 | 9.9455 | 2.5566 | 15 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T209 | 163.25 | 2.4871 | 1.5235 | 8 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T211 | 56.6017 | 2.2366 | 3.9515 | 12 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T215 | 90.6656 | 6.0559 | 6.6794 | 16 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T217 | 54.7817 | 4.6174 | 8.4287 | 24 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T219 | 350.0778 | 7.2898 | 2.0823 | 18 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T221 | 331.8556 | 4.8471 | 1.4606 | 18 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T223 | 373.9957 | 6.5521 | 1.7519 | 23 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T225 | 40.3128 | 2.7278 | 6.7665 | 18 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T227 | 332.0208 | 5.3619 | 1.6149 | 24 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T229 | 842.7381 | 19.0554 | 2.2611 | 21 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T231 | 254.1889 | 2.8365 | 1.1159 | 18 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T233 | 275.05 | 11.7419 | 4.269 | 12 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T235 | 692.2429 | 19.3287 | 2.7922 | 14 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T237 | 609.875 | 23.7569 | 3.8954 | 4 | µg/L
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | T239 | 89.565 | 9.1337 | 10.1978 | 6 | µg/L