## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25179-75183 | 0.055235 | 0.0081693 | 14.79 | 16 | ug/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25181-75179 | 0.035426 | 0.011668 | 32.9362 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25183-75181 | 0.02342 | 0.0023365 | 9.9763 | 15 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25191-75193 | 0.016259 | 0.013004 | 79.9816 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25193-75195 | 0.036572 | 0.010825 | 29.5987 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25195-75197 | 0.038332 | 0.014166 | 36.9574 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25197-75199 | 0.036824 | 0.0031939 | 8.6734 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25199-75201 | 0.057596 | 0.001156 | 2.007 | 4 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25201-75197 | 0.052032 | 0.0037268 | 7.1624 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25201-75203 | 0.035376 | 0.0026269 | 7.4256 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25203-75205 | 0.038031 | 0.0037627 | 9.8938 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25205-75201 | 0.032623 | 0.0024172 | 7.4094 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25205-75209 | 0.01437 | 0.0012841 | 8.9361 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25207-75205 | 0.022846 | 0.002068 | 9.0521 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25209-75207 | 0.050801 | 0.0023985 | 4.7213 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25209-75213 | 0.032498 | 0.0072401 | 22.2784 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25211-75209 | 0.030725 | 0.0060536 | 19.7024 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 25213-75211 | 0.039128 | 0.017669 | 45.1579 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50183-50185 | 0.020026 | 0.010982 | 54.8362 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50185-50187 | 0.031966 | 0.0059414 | 18.5869 | 11 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50187-50183 | 0.016383 | 0.0049433 | 30.1726 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50187-50189 | 0.023544 | 0.009936 | 42.2026 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 50187-50191 | 0.015116 | 0.0098192 | 64.9595 | 20 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75179-25DIW | 0.055536 | 0.010645 | 19.1683 | 14 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75181-25DIW | 0.035417 | 0.014225 | 40.1648 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75183-25DIW | 0.02264 | 0.0046752 | 20.6497 | 28 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75185-25DIW | 0.024996 | 0.013248 | 52.999 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75187-25DIW | 0.022606 | 0.011132 | 49.2457 | 34 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75189-25191 | 0.016705 | 0.0089554 | 53.6083 | 14 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75189-25193 | 0.019429 | 0.010303 | 53.0288 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75189-25DIW | 0.022898 | 0.011983 | 52.332 | 36 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75191-25DIW | 0.02052 | 0.01334 | 65.0066 | 35 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75193-25197 | 0.043185 | 0.01367 | 31.6546 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75193-25DIW | 0.028453 | 0.0050068 | 17.5969 | 30 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75195-25197 | 0.027076 | 0.003193 | 11.7929 | 11 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75197-25DIW | 0.03759 | 0.010447 | 27.7922 | 40 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75199-25201 | 0.030197 | 0.0027166 | 8.9962 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75201-25DIW | 0.036205 | 0.0026696 | 7.3736 | 28 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75203-25DIW | 0.014556 | 0.0011121 | 7.6402 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75205-25DIW | 0.014867 | 0.0017783 | 11.9616 | 17 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75207-25DIW | 0.051655 | 0.0035703 | 6.9118 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75209-25DIW | 0.028741 | 0.011307 | 39.342 | 14 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75211-25DIW | 0.050209 | 0.015907 | 31.6816 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 75213-25DIW | 0.055683 | 0.012099 | 21.7291 | 18 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T209 | 0.046966 | 0.016113 | 34.3067 | 8 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T211 | 0.050013 | 0.013773 | 27.5386 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T215 | 0.048731 | 0.014318 | 29.3809 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T217 | 0.038547 | 0.02044 | 53.0255 | 15 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T219 | 0.041965 | 0.011135 | 26.5337 | 16 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T221 | 0.018709 | 0.0032861 | 17.564 | 12 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T223 | 0.038875 | 0.0023648 | 6.0832 | 11 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T225 | 0.024557 | 0.0031535 | 12.8418 | 6 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T227 | 0.027217 | 0.0044069 | 16.1919 | 6 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T229 | 0.028486 | 0.006656 | 23.3662 | 7 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T231 | 0.02552 | 0.012235 | 47.9422 | 10 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T233 | 0.033793 | 0.0061539 | 18.2105 | 6 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T235 | 0.015548 | 0.0011682 | 7.5137 | 5 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T237 | 0.023157 | 0.00099862 | 4.3124 | 3 | µg/L
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | T239 | 0.024172 | 0.0042938 | 17.7633 | 4 | µg/L