## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25179-75183 | 46.6993 | 1.1327 | 2.4256 | 15 | ug/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 35.3774 | 0.81419 | 2.3015 | 23 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 20.7768 | 0.62829 | 3.024 | 31 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 19.35 | 0.37507 | 1.9384 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 75.2046 | 2.0065 | 2.6681 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 1146.1905 | 38.374 | 3.348 | 21 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 406.9042 | 8.8085 | 2.1648 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 1263.2917 | 44.1337 | 3.4935 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 1559.6818 | 42.5244 | 2.7265 | 22 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 511.8727 | 19.7427 | 3.8569 | 22 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 37.6883 | 1.2043 | 3.1955 | 18 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 1242.8235 | 45.8056 | 3.6856 | 17 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 10.3489 | 0.2429 | 2.3471 | 18 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 65.085 | 2.4393 | 3.7478 | 18 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 175.1529 | 4.8783 | 2.7852 | 17 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 482.4333 | 14.6201 | 3.0305 | 18 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 19.3772 | 0.7877 | 4.0651 | 18 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 196.7789 | 11.6481 | 5.9194 | 19 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 29.0758 | 0.71095 | 2.4452 | 26 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 8.4236 | 0.20838 | 2.4738 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 26.9563 | 0.85152 | 3.1589 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 6.1878 | 0.30082 | 4.8615 | 8 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 16.2983 | 0.66282 | 4.0668 | 6 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 32.9029 | 0.45277 | 1.3761 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 8.7947 | 0.13123 | 1.4921 | 18 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 36.4102 | 0.84033 | 2.3079 | 44 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75185-25DIW | 8.3232 | 0.35278 | 4.2385 | 22 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 4.3852 | 0.17953 | 4.0941 | 30 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 11.0786 | 0.33612 | 3.0339 | 22 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 8.9602 | 0.14537 | 1.6224 | 26 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 4.9401 | 0.16799 | 3.4006 | 30 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 19.6316 | 0.62783 | 3.1981 | 32 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 400.1423 | 10.668 | 2.6661 | 26 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 13.1879 | 0.47906 | 3.6326 | 48 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 463.3167 | 9.5148 | 2.0536 | 24 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 1146.2391 | 32.9957 | 2.8786 | 46 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 446.6045 | 9.485 | 2.1238 | 22 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 1263.5532 | 63.241 | 5.005 | 47 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 92.7575 | 2.7675 | 2.9836 | 20 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 6.9235 | 0.19773 | 2.8559 | 37 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 172.4167 | 5.4664 | 3.1705 | 18 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 7.9931 | 0.46765 | 5.8506 | 35 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 33.8205 | 1.0238 | 3.0272 | 20 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 489.9056 | 14.7286 | 3.0064 | 36 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T209 | 11.019 | 0.35067 | 3.1824 | 20 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T211 | 46.5879 | 1.3081 | 2.8078 | 34 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T215 | 79.1916 | 3.277 | 4.138 | 37 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T217 | 206.7783 | 4.6723 | 2.2596 | 60 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T219 | 225.706 | 7.3796 | 3.2696 | 50 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T221 | 34.6975 | 0.54678 | 1.5758 | 48 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T223 | 28.279 | 0.49973 | 1.7671 | 59 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T225 | 43.5177 | 0.6559 | 1.5072 | 53 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T227 | 68.734 | 1.065 | 1.5494 | 50 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T229 | 681.7167 | 9.4606 | 1.3878 | 54 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T231 | 28.6638 | 0.50524 | 1.7626 | 47 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T233 | 18.651 | 0.33375 | 1.7894 | 29 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T235 | 49.4943 | 0.68036 | 1.3746 | 35 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T237 | 120.2765 | 3.1764 | 2.6409 | 17 | µg/L
Manganese, FIL, ICP-OES | 01056 | PLA11 | FIL | T239 | 7.7214 | 0.18437 | 2.3878 | 17 | µg/L