## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 25209-75213 | 473.6875 | 6.7332 | 1.4214 | 8 | ug/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 25211-75209 | 19.2444 | 0.50941 | 2.6471 | 9 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 25213-75211 | 193.75 | 2.8025 | 1.4465 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 75209-25DIW | 8.1726 | 0.11702 | 1.4319 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 75211-25DIW | 33.7022 | 0.70091 | 2.0797 | 9 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 75213-25DIW | 477.8467 | 12.985 | 2.7174 | 15 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T209 | 10.9913 | 0.25537 | 2.3234 | 8 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T211 | 45.9717 | 1.2665 | 2.7549 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T215 | 77.9188 | 3.0303 | 3.889 | 16 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T217 | 204.8333 | 6.5127 | 3.1795 | 24 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T219 | 223.6611 | 8.5819 | 3.837 | 18 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T221 | 34.5178 | 0.52862 | 1.5315 | 18 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T223 | 28.1 | 0.54018 | 1.9223 | 23 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T225 | 43.275 | 1.0658 | 2.4628 | 18 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T227 | 68.5542 | 0.96439 | 1.4068 | 24 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T229 | 678.7 | 12.9675 | 1.9106 | 21 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T231 | 28.7467 | 0.43651 | 1.5185 | 18 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T233 | 18.7125 | 0.29585 | 1.581 | 12 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T235 | 48.6336 | 1.4649 | 3.0122 | 14 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T237 | 114.8 | 4.0587 | 3.5355 | 4 | µg/L
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | T239 | 7.1753 | 0.48738 | 6.7924 | 6 | µg/L