## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25179-75183 | 2.1821 | 0.11423 | 5.2349 | 22 | ug/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25181-75179 | 2.6737 | 0.40573 | 15.1747 | 23 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25183-75181 | 4.0306 | 0.24389 | 6.0509 | 15 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 13.58 | 0.4803 | 3.5368 | 20 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 1.5537 | 0.064617 | 4.1591 | 20 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 0.86235 | 0.03373 | 3.9114 | 24 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 0.45316 | 0.016267 | 3.5897 | 20 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 24.0333 | 0.94707 | 3.9406 | 12 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 8.7829 | 0.27331 | 3.1119 | 23 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 11.1675 | 0.4368 | 3.9113 | 16 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 1.8437 | 0.082449 | 4.472 | 16 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 24.6095 | 0.83928 | 3.4104 | 20 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 0.73143 | 0.026 | 3.5546 | 14 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 1.9837 | 0.071715 | 3.6152 | 13 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 3.7909 | 0.098712 | 2.6039 | 13 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 14.0243 | 0.31806 | 2.268 | 14 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 0.76687 | 0.019681 | 2.5664 | 16 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 5.3554 | 0.1493 | 2.7879 | 14 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 50183-50185 | 1.6567 | 0.44577 | 26.9076 | 19 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 50185-50187 | 0.83751 | 0.13537 | 16.1638 | 20 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 50187-50183 | 1.2525 | 0.049978 | 3.9904 | 24 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 1.4529 | 0.032232 | 2.2184 | 15 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 22.6453 | 0.48823 | 2.156 | 19 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75179-25DIW | 1.6055 | 0.186 | 11.5857 | 22 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75181-25DIW | 3.2084 | 0.44247 | 13.7909 | 19 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75183-25DIW | 1.5282 | 0.26902 | 17.6035 | 41 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75185-25DIW | 0.95038 | 0.027843 | 2.9297 | 23 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 0.34351 | 0.025885 | 7.5353 | 41 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 13.7596 | 0.55662 | 4.0453 | 24 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 2.6437 | 0.089541 | 3.387 | 20 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 1.8712 | 0.096252 | 5.1438 | 48 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 34.1719 | 1.3269 | 3.8829 | 47 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 2.3499 | 0.087819 | 3.7371 | 20 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 2.123 | 0.082133 | 3.8688 | 48 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 1.173 | 0.623 | 53.1121 | 19 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 0.59139 | 0.025154 | 4.2534 | 56 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 8.1888 | 0.22443 | 2.7407 | 20 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 24.5581 | 0.88458 | 3.602 | 43 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 3.1666 | 0.11756 | 3.7123 | 16 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 0.7634 | 0.036178 | 4.7391 | 33 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 3.6129 | 0.12996 | 3.597 | 14 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 0.46863 | 0.017944 | 3.8291 | 26 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 0.84194 | 0.017926 | 2.1291 | 14 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | 75213-25DIW | 13.7626 | 0.39974 | 2.9046 | 34 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T209 | 0.64 | 0.035814 | 5.596 | 15 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T211 | 1.1436 | 0.036275 | 3.1719 | 31 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T215 | 1.6367 | 0.064457 | 3.9382 | 28 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T217 | 2.1333 | 0.073962 | 3.4671 | 41 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T219 | 2.7766 | 0.14344 | 5.1659 | 42 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T221 | 0.53416 | 0.030529 | 5.7154 | 46 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T223 | 0.49491 | 0.024288 | 4.9076 | 47 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T225 | 1.8189 | 0.086759 | 4.7699 | 46 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T227 | 0.24622 | 0.013245 | 5.3793 | 37 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T229 | 11.5202 | 0.46805 | 4.0629 | 35 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T231 | 0.74352 | 0.022498 | 3.0258 | 35 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T233 | 3.7948 | 0.14017 | 3.6939 | 31 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T235 | 0.24888 | 0.022035 | 8.8536 | 28 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T237 | 2.0124 | 0.058746 | 2.9192 | 14 | µg/L
Molybdenum, FIL, ICP-MS | 01060 | PLM43 | FIL | T239 | 2.4496 | 0.066616 | 2.7195 | 11 | µg/L