## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 25209-75213 | 34.235 | 0.65734 | 1.9201 | 4 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 25211-75209 | 18.3825 | 0.34403 | 1.8715 | 4 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 25213-75211 | 17.0925 | 0.28652 | 1.6763 | 4 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 75209-25DIW | 16.0425 | 0.37854 | 2.3596 | 4 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 75211-25DIW | 7.6216 | 0.12999 | 1.7056 | 5 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | 75213-25DIW | 29.2464 | 1.1002 | 3.7617 | 11 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T209 | 20.9775 | 0.59262 | 2.825 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T211 | 10.0179 | 0.3051 | 3.0455 | 10 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T215 | 29.1836 | 0.89815 | 3.0776 | 11 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T217 | 20.6006 | 0.56331 | 2.7344 | 16 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T219 | 19.9514 | 0.55285 | 2.771 | 14 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T221 | 17.865 | 0.37742 | 2.1126 | 12 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T223 | 7.9571 | 0.15041 | 1.8902 | 11 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T225 | 114.5417 | 1.7417 | 1.5206 | 12 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T227 | 6.5317 | 0.16002 | 2.4499 | 12 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T229 | 25.544 | 0.45578 | 1.7843 | 10 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T231 | 34.7758 | 0.54585 | 1.5696 | 12 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T233 | 16.2662 | 0.1213 | 0.74569 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T235 | 26.6012 | 0.84064 | 3.1601 | 8 | mg/L
Sodium, UNF, ICP-OES | 00929 | PLO07 | UNF | T239 | 104.2 | 2.4833 | 2.3832 | 4 | mg/L