## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25179-75183 | 4.8123 | 0.1705 | 3.543 | 22 | ug/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25181-75179 | 3.7327 | 0.12213 | 3.2718 | 23 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25183-75181 | 8.3619 | 0.35495 | 4.2449 | 15 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25191-75193 | 0.56568 | 0.015941 | 2.818 | 20 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25193-75195 | 4.8677 | 0.15036 | 3.0889 | 20 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25195-75197 | 2.8685 | 0.099765 | 3.478 | 24 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25197-75199 | 1.5413 | 0.043683 | 2.8341 | 12 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25199-75201 | 55.475 | 1.3743 | 2.4773 | 4 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25201-75197 | 19.35 | 0.44755 | 2.3129 | 15 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25201-75203 | 26.6994 | 1.0597 | 3.9689 | 16 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25203-75205 | 3.7543 | 0.10978 | 2.9242 | 16 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25205-75201 | 54.2265 | 1.4415 | 2.6584 | 20 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25205-75209 | 0.62026 | 0.017165 | 2.7674 | 14 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25207-75205 | 2.2241 | 0.030869 | 1.3879 | 14 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25209-75207 | 3.6176 | 0.090267 | 2.4952 | 14 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25209-75213 | 2.3785 | 0.066066 | 2.7776 | 6 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25211-75209 | 0.70109 | 0.024132 | 3.4421 | 10 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 25213-75211 | 1.9814 | 0.040128 | 2.0252 | 7 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 50183-50185 | 3.0168 | 0.44342 | 14.6983 | 19 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 50185-50187 | 0.41472 | 0.018025 | 4.3463 | 20 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 50187-50183 | 3.2398 | 0.11339 | 3.5 | 24 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 50187-50189 | 0.43015 | 0.045208 | 10.5096 | 15 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 50187-50191 | 1.0597 | 0.02895 | 2.7319 | 20 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75179-25DIW | 1.3801 | 0.040168 | 2.9104 | 22 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75181-25DIW | 6.9362 | 0.17317 | 2.4966 | 19 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75183-25DIW | 4.384 | 0.21173 | 4.8296 | 41 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75185-25DIW | 0.1726 | 0.018295 | 10.5995 | 23 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75187-25DIW | 0.5291 | 0.16622 | 31.4147 | 40 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75189-25191 | 0.4274 | 0.022092 | 5.169 | 24 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75189-25193 | 0.18725 | 0.08399 | 44.8541 | 19 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75189-25DIW | 0.099506 | 0.021237 | 21.3423 | 48 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75191-25DIW | 1.054 | 0.048707 | 4.6211 | 46 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75193-25197 | 0.6761 | 0.03059 | 4.5244 | 20 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75193-25DIW | 0.23163 | 0.015597 | 6.7337 | 48 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75195-25197 | 5.2068 | 0.12234 | 2.3496 | 18 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75197-25DIW | 1.327 | 0.044476 | 3.3515 | 48 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75199-25201 | 19.5142 | 0.49939 | 2.5591 | 12 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75201-25DIW | 54.8167 | 1.3101 | 2.3899 | 36 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75203-25DIW | 8.1938 | 0.17338 | 2.116 | 16 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75205-25DIW | 1.0364 | 0.033674 | 3.2491 | 33 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75207-25DIW | 3.5519 | 0.068995 | 1.9425 | 14 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75209-25DIW | 0.28676 | 0.0076775 | 2.6773 | 23 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75211-25DIW | 1.2522 | 0.041393 | 3.3057 | 6 | µg/L
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM48 | UNF | 75213-25DIW | 2.2508 | 0.020017 | 0.88935 | 9 | µg/L