## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25172-75174 | 131.3 | 11.8479 | 9.0235 | 22 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25174-75176 | 100.5009 | 8.1841 | 8.1433 | 22 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25178-75176 | 171.1239 | 5.3252 | 3.1119 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25180-75176 | 111.4509 | 5.8756 | 5.2719 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25180-75178 | 349.5433 | 5.4672 | 1.5641 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25180-75184 | 120.7748 | 5.866 | 4.857 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25182-75180 | 154.8208 | 6.333 | 4.0905 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25184-75182 | 102.2529 | 7.7714 | 7.6001 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25184-75186 | 123.1525 | 8.125 | 6.5975 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25186-75188 | 177.7043 | 6.8486 | 3.8539 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25188-75192 | 93.6519 | 6.168 | 6.5861 | 21 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25190-75194 | 168.7231 | 7.9373 | 4.7043 | 16 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25192-75190 | 110.1431 | 5.3763 | 4.8812 | 16 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25194-75192 | 91.57 | 4.7904 | 5.2314 | 16 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25194-75196 | 191.5733 | 6.2713 | 3.2736 | 12 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25196-75198 | 111.4258 | 12.2625 | 11.0051 | 12 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25198-75194 | 158.4767 | 8.5286 | 5.3816 | 12 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25198-75200 | 89.0442 | 3.9802 | 4.4699 | 12 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25200-75202 | 59.3658 | 6.5774 | 11.0795 | 12 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25202-75198 | 74.0675 | 4.3802 | 5.9137 | 12 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25202-75206 | 114.195 | 8.4517 | 7.4011 | 8 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25204-75202 | 75.325 | 6.2579 | 8.3078 | 8 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 25206-75204 | 137.865 | 4.2143 | 3.0568 | 8 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75172-25176 | 93.25 | 7.4263 | 7.9638 | 21 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75172-25DIW | 72.6554 | 9.4327 | 12.9828 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75174-25DIW | 107.8135 | 11.3811 | 10.5562 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75176-25DIW | 70.8934 | 6.4 | 9.0276 | 47 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75178-25DIW | 308.3858 | 11.5098 | 3.7323 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75180-25DIW | 131.6094 | 7.1883 | 5.4619 | 48 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75182-25DIW | 74.5429 | 8.5108 | 11.4173 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75184-25188 | 125.6362 | 8.8188 | 7.0194 | 21 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75184-25DIW | 79.4667 | 5.1331 | 6.4594 | 45 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75186-25DIW | 99.7054 | 11.264 | 11.2973 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75188-25190 | 173.4629 | 9.1409 | 5.2697 | 21 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75188-25DIW | 144.453 | 10.1129 | 7.0008 | 40 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75190-25192 | 109.3422 | 6.8915 | 6.3027 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75190-25DIW | 95.1106 | 9.1109 | 9.5793 | 31 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75192-25DIW | 46.4171 | 8.0636 | 17.372 | 38 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75194-25DIW | 137.9383 | 7.7287 | 5.603 | 36 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75196-25DIW | 147.4763 | 5.9804 | 4.0551 | 16 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75198-25DIW | 62.882 | 4.8978 | 7.7889 | 20 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75200-25DIW | 65.562 | 3.5306 | 5.3851 | 10 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75202-25DIW | 35.5933 | 5.4826 | 15.4035 | 18 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75204-25DIW | 109.6987 | 2.5638 | 2.3371 | 8 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 75206-25DIW | 101.9556 | 5.7884 | 5.6773 | 16 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M202 | 50.0613 | 5.0646 | 10.1169 | 8 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M204 | 146.7975 | 6.5647 | 4.4719 | 8 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M206 | 130.3875 | 3.9204 | 3.0067 | 8 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M208 | 248.1636 | 11.0052 | 4.4347 | 14 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M210 | 72.3757 | 4.66 | 6.4387 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M212 | 58.177 | 5.9436 | 10.2164 | 20 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M214 | 216.1942 | 7.5413 | 3.4882 | 24 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M216 | 95.1031 | 7.2224 | 7.5943 | 16 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M218 | 475.2748 | 22.1636 | 4.6633 | 23 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M220 | 125.9706 | 8.1405 | 6.4623 | 17 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M222 | 89.777 | 5.9718 | 6.6518 | 20 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M224 | 63.5061 | 5.4546 | 8.5891 | 18 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M226 | 123.0071 | 12.7577 | 10.3715 | 14 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M228 | 97.634 | 3.6207 | 3.7085 | 10 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M230 | 144.8114 | 4.5885 | 3.1686 | 7 | mg/L
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | M232 | 269.4517 | 20.2265 | 7.5066 | 6 | mg/L