## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P43 | 0.42476 | 0.0099532 | 2.3432 | 17 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P44 | 1.1698 | 0.031768 | 2.7158 | 28 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P45 | 0.23713 | 0.013293 | 5.606 | 31 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P46 | 0.49248 | 0.016708 | 3.3926 | 26 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P47 | 0.17996 | 0.011981 | 6.6578 | 14 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P48 | 0.26193 | 0.015899 | 6.07 | 30 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P49 | 0.60017 | 0.048706 | 8.1154 | 31 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P50 | 0.83196 | 0.048044 | 5.7747 | 32 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P51 | 1.9925 | 0.057567 | 2.8892 | 24 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P52 | 0.19499 | 0.0061552 | 3.1567 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P53 | 0.42222 | 0.010049 | 2.3801 | 16 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P54 | 0.26023 | 0.012595 | 4.8399 | 8 | mg/L
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | P55 | 0.65696 | 0.016683 | 2.5394 | 8 | mg/L