## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25172-75174 | 231.2955 | 2.8089 | 1.2144 | 22 | uS/cm
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25174-75176 | 183.4429 | 2.7816 | 1.5164 | 21 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25178-75176 | 287.3696 | 1.999 | 0.69561 | 23 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25180-75176 | 197.613 | 1.7076 | 0.86409 | 23 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25180-75178 | 560.5833 | 3.2826 | 0.58557 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25180-75184 | 209.6667 | 2.1388 | 1.0201 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25182-75180 | 278.4167 | 3.5346 | 1.2695 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25184-75182 | 172.3042 | 2.4377 | 1.4147 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25184-75186 | 209.8167 | 5.2242 | 2.4899 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25186-75188 | 306.9792 | 4.0638 | 1.3238 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25188-75192 | 162.7083 | 1.7896 | 1.0999 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25190-75194 | 288.0292 | 2.9446 | 1.0223 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25192-75190 | 184.125 | 3.0375 | 1.6497 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25194-75192 | 155.4917 | 1.3787 | 0.88667 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25194-75196 | 330.65 | 3.407 | 1.0304 | 20 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25196-75198 | 195.635 | 1.7123 | 0.87524 | 20 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25198-75194 | 272.47 | 2.999 | 1.1007 | 20 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25198-75200 | 148.9417 | 3.7245 | 2.5006 | 12 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25200-75202 | 100.1917 | 2.7184 | 2.7132 | 12 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25202-75198 | 128.2833 | 1.8245 | 1.4222 | 12 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25202-75206 | 194.0312 | 3.555 | 1.8322 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25204-75202 | 129.8513 | 2.4662 | 1.8993 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 25206-75204 | 247.6037 | 2.7752 | 1.1208 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75172-25176 | 159.9524 | 1.8729 | 1.1709 | 21 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75172-25DIW | 120.9625 | 3.221 | 2.6628 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75174-25DIW | 192.1625 | 6.9864 | 3.6357 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75176-25DIW | 121.2217 | 3.0116 | 2.4844 | 46 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75178-25DIW | 490.2958 | 2.7127 | 0.55328 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75180-25DIW | 235.2521 | 4.5635 | 1.9398 | 48 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75182-25DIW | 130.6583 | 1.5134 | 1.1583 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75184-25188 | 212.55 | 3.1279 | 1.4716 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75184-25DIW | 131.4766 | 3.7644 | 2.8632 | 47 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75186-25DIW | 166.9625 | 2.5798 | 1.5452 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75188-25190 | 302.4091 | 2.8395 | 0.93896 | 22 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75188-25DIW | 254.0591 | 4.4933 | 1.7686 | 44 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75190-25192 | 184.6958 | 3.0163 | 1.6331 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75190-25DIW | 160.535 | 2.2082 | 1.3755 | 40 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75192-25DIW | 77.1146 | 1.9414 | 2.5175 | 48 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75194-25DIW | 236.9604 | 4.0205 | 1.6967 | 48 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75196-25DIW | 258.5042 | 4.5475 | 1.7592 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75198-25DIW | 110.4034 | 1.5585 | 1.4116 | 29 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75200-25DIW | 114.4385 | 4.1111 | 3.5924 | 13 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75202-25DIW | 65.7939 | 3.0404 | 4.621 | 18 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75204-25DIW | 190.0057 | 2.0197 | 1.063 | 7 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | 75206-25DIW | 172.5294 | 2.2192 | 1.2863 | 16 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M202 | 85.8762 | 0.77688 | 0.90465 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M204 | 251.7987 | 1.4907 | 0.59204 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M206 | 226.7675 | 0.71982 | 0.31742 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M208 | 428.8657 | 5.8452 | 1.363 | 14 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M210 | 119.9058 | 0.92529 | 0.77168 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M212 | 92.0995 | 0.99088 | 1.0759 | 20 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M214 | 361.2513 | 4.4314 | 1.2267 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M216 | 152.4737 | 1.0601 | 0.69525 | 16 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M218 | 715.5525 | 3.8595 | 0.53937 | 24 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M220 | 213.5612 | 1.5736 | 0.73684 | 17 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M222 | 160.7573 | 0.96337 | 0.59927 | 22 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M224 | 99.8039 | 1.3955 | 1.3983 | 18 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M226 | 220.6256 | 1.0782 | 0.48868 | 16 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M228 | 170.8683 | 0.65452 | 0.38306 | 12 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M230 | 262.1963 | 10.682 | 4.0741 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | M232 | 430.7683 | 2.7977 | 0.64947 | 6 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P55 | 16.1067 | 0.49602 | 3.0796 | 3 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P56 | 36.52 | 0.19235 | 0.52671 | 5 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P57 | 13.6429 | 1.7292 | 12.6747 | 14 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P58 | 28.6575 | 1.3512 | 4.7151 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P59 | 39.9625 | 0.57576 | 1.4408 | 16 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P60 | 29.0963 | 0.19522 | 0.67096 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P61 | 71.8131 | 1.3135 | 1.8291 | 16 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P62 | 27.8013 | 0.23198 | 0.83441 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P63 | 45.995 | 0.96529 | 2.0987 | 16 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P64 | 50.4125 | 0.34549 | 0.68533 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P65 | 18.0343 | 0.26961 | 1.495 | 14 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P66 | 47.7243 | 0.54741 | 1.147 | 7 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P67 | 24.525 | 1.3477 | 5.4953 | 16 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P68 | 27.015 | 0.22149 | 0.81987 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P69 | 48.7207 | 3.2912 | 6.7553 | 15 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P70 | 49.8663 | 1.2195 | 2.4455 | 8 | uS/cm @25C
Specific Cond, LAB, UNF | 90095 | WHT03 | UNF | P71 | 22.1213 | 0.18818 | 0.85068 | 8 | uS/cm @25C