## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25184-75186 | 9.8781 | 0.22318 | 2.2594 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25186-75188 | 6.7318 | 0.15401 | 2.2878 | 11 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25188-75192 | 7.3151 | 0.20542 | 2.8082 | 24 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25190-75194 | 12.6902 | 0.64065 | 5.0484 | 16 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25192-75190 | 10.7143 | 0.46511 | 4.341 | 16 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25194-75192 | 9.1027 | 0.13978 | 1.5356 | 14 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25194-75196 | 7.7219 | 0.073207 | 0.94805 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25196-75198 | 7.2235 | 0.20989 | 2.9057 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25198-75194 | 11.7558 | 0.17546 | 1.4925 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25198-75200 | 8.4766 | 0.1138 | 1.3425 | 6 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25200-75202 | 6.888 | 0.12016 | 1.7444 | 6 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25202-75198 | 7.3617 | 0.21289 | 2.8919 | 6 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25202-75206 | 6.7179 | 0.20605 | 3.0672 | 4 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25204-75202 | 7.8339 | 0.072841 | 0.92983 | 4 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 25206-75204 | 10.7367 | 0.25173 | 2.3445 | 4 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75184-25188 | 6.8863 | 0.28843 | 4.1885 | 15 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75184-25DIW | 5.4159 | 0.19038 | 3.5152 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75186-25DIW | 8.1653 | 0.10743 | 1.3157 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75188-25190 | 7.1115 | 0.20368 | 2.8641 | 21 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75188-25DIW | 4.2196 | 0.14574 | 3.454 | 32 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75190-25192 | 10.5014 | 0.4421 | 4.2099 | 24 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75190-25DIW | 8.6008 | 0.18793 | 2.185 | 28 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75192-25DIW | 5.9041 | 0.17485 | 2.9615 | 40 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75194-25DIW | 9.9937 | 0.23755 | 2.377 | 32 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75196-25DIW | 4.481 | 0.096612 | 2.156 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75198-25DIW | 5.6562 | 0.24697 | 4.3663 | 11 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75200-25DIW | 6.3786 | 0.1947 | 3.0525 | 6 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75202-25DIW | 4.7577 | 0.11512 | 2.4196 | 10 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75204-25DIW | 8.8794 | 0.23213 | 2.6143 | 4 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 75206-25DIW | 5.1963 | 0.13824 | 2.6603 | 8 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M202 | 6.1728 | 0.10399 | 1.6846 | 4 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M204 | 11.8135 | 0.25575 | 2.1649 | 4 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M206 | 6.7978 | 0.040519 | 0.59605 | 4 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M210 | 8.8501 | 0.22457 | 2.5375 | 12 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M212 | 6.024 | 0.13698 | 2.2739 | 12 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M214 | 9.2564 | 0.2514 | 2.716 | 12 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M216 | 15.1759 | 0.31641 | 2.085 | 10 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M218 | 23.6143 | 0.91069 | 3.8565 | 12 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M220 | 6.5524 | 0.1321 | 2.016 | 11 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M222 | 6.1635 | 0.1589 | 2.578 | 11 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M224 | 11.3132 | 0.22112 | 1.9545 | 12 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M226 | 10.5767 | 0.3683 | 3.4822 | 7 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M230 | 9.9846 | 0.18456 | 1.8485 | 4 | mg/L
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | M232 | 7.8688 | 0.24292 | 3.0871 | 4 | mg/L