## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25191-75193 | 1.5861 | 0.021067 | 1.3282 | 8 | ug/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25193-75195 | 0.91278 | 0.040109 | 4.3942 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25195-75197 | 0.42619 | 0.035791 | 8.398 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25201-75203 | 2.8561 | 0.12997 | 4.5507 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25203-75205 | 0.72969 | 0.027004 | 3.7008 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25205-75201 | 7.0451 | 0.16028 | 2.275 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25205-75209 | 1.1421 | 0.022383 | 1.9597 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25207-75205 | 0.99166 | 0.012801 | 1.2908 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25209-75207 | 1.674 | 0.033214 | 1.9841 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25209-75213 | 1.7005 | 0.1001 | 5.8866 | 4 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25211-75209 | 1.1227 | 0.021093 | 1.8787 | 4 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 25213-75211 | 0.9073 | 0.01684 | 1.8561 | 5 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 50183-50185 | 1.3216 | 0.099572 | 7.534 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 50185-50187 | 0.88785 | 0.053669 | 6.0448 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 50187-50183 | 1.2701 | 0.040776 | 3.2104 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 50187-50189 | 1.5539 | 0.033548 | 2.159 | 7 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 50187-50191 | 1.1138 | 0.034346 | 3.0838 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75183-25DIW | 1.2428 | 0.054276 | 4.3674 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75185-25DIW | 0.67941 | 0.049971 | 7.355 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75187-25DIW | 0.66158 | 0.034916 | 5.2776 | 15 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75189-25191 | 1.7397 | 0.041251 | 2.3711 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75189-25193 | 1.9304 | 0.12201 | 6.3206 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75189-25DIW | 1.5173 | 0.074385 | 4.9024 | 16 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75191-25DIW | 0.90785 | 0.044292 | 4.8787 | 16 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75193-25197 | 1.4112 | 0.043706 | 3.097 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75193-25DIW | 1.3175 | 0.026984 | 2.0481 | 16 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75195-25197 | 0.55365 | 0.030385 | 5.4881 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75197-25DIW | 0.26719 | 0.0075063 | 2.8094 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75201-25DIW | 6.774 | 0.19682 | 2.9056 | 9 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75203-25DIW | 0.5524 | 0.0090352 | 1.6356 | 8 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75205-25DIW | 0.52694 | 0.017207 | 3.2655 | 13 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75207-25DIW | 1.3196 | 0.038978 | 2.9538 | 7 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75209-25DIW | 0.96271 | 0.030039 | 3.1203 | 13 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75211-25DIW | 0.46418 | 0.018557 | 3.9979 | 4 | µg/L
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 75213-25DIW | 1.347 | 0.071433 | 5.3031 | 4 | µg/L