## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 25209-75213 | 130.375 | 4.952 | 3.7983 | 4 | ug/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 25211-75209 | 104.45 | 3.7278 | 3.569 | 4 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 25213-75211 | 332.825 | 7.4473 | 2.2376 | 4 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 75209-25DIW | 5.9615 | 1.5345 | 25.7395 | 4 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 75211-25DIW | 294.1 | 8.7461 | 2.9739 | 5 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 75213-25DIW | 128 | 3.7876 | 2.9591 | 11 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T209 | 8.5471 | 0.69633 | 8.1469 | 8 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T211 | 400.5667 | 13.6952 | 3.419 | 6 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T215 | 3.4703 | 0.62583 | 18.0338 | 7 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T217 | 185.9875 | 7.334 | 3.9433 | 8 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T219 | 186.7333 | 7.1957 | 3.8535 | 6 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T225 | 9.9975 | 0.49143 | 4.9155 | 6 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T227 | 202.35 | 9.455 | 4.6726 | 4 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T229 | 225.1625 | 6.577 | 2.921 | 8 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T231 | 183.9875 | 3.1457 | 1.7097 | 8 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T233 | 19.015 | 0.43412 | 2.283 | 8 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T235 | 24.5925 | 0.79527 | 3.2338 | 8 | µg/L
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | T239 | 12.4575 | 1.1549 | 9.2706 | 4 | µg/L