## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2016 | 2710068 | 2016-10-04 |  | 12.878 | 12.9 | 99.8295 | -0.17054 | 0.645 | -0.034109 | 0.12 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE16277A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2780112 | 2016-10-07 |  | 18.261 | 18.3 | 99.7869 | -0.21311 | 0.915 | -0.042623 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16280C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2800080 | 2016-10-14 |  | 2.258 | 2.37 | 95.2743 | -4.7257 | 0.136 | -0.82353 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE16287A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2860090 | 2016-10-18 |  | 28.531 | 28.8 | 99.066 | -0.93403 | 1.44 | -0.18681 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE16291C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2940162 | 2016-10-27 |  | 18.057 | 18.3 | 98.6721 | -1.3279 | 0.915 | -0.26557 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16300C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2940106 | 2016-10-27 |  | 2.282 | 2.37 | 96.2869 | -3.7131 | 0.136 | -0.64706 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE16300C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3000018 | 2016-11-01 |  | 28.593 | 28.8 | 99.2812 | -0.71875 | 1.44 | -0.14375 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE16305A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3130045 | 2016-11-16 |  | 63.522 | 64 | 99.2531 | -0.74688 | 3.2 | -0.14938 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE16320A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3150108 | 2016-11-18 |  | 4.829 | 4.89 | 98.7526 | -1.2474 | 0.2445 | -0.24949 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE16322A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3200135 | 2016-11-23 |  | 17.968 | 18.3 | 98.1858 | -1.8142 | 0.915 | -0.36284 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16327B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3270123 | 2016-12-01 |  | 62.709 | 64 | 97.9828 | -2.0172 | 3.2 | -0.40344 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE16335B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3350006 | 2016-12-06 |  | 4.828 | 4.89 | 98.7321 | -1.2679 | 0.2445 | -0.25358 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE16340A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3370120 | 2016-12-08 |  | 18.191 | 18.3 | 99.4044 | -0.59563 | 0.915 | -0.11913 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16342C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3410126 | 2016-12-13 |  | 7.811 | 8.03 | 97.2727 | -2.7273 | 0.4015 | -0.54545 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16347A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3430078 | 2016-12-13 |  | 12.018 | 11.9 | 100.9916 | 0.9916 | 0.595 | 0.19832 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE16347C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3550005 | 2016-12-28 |  | 7.849 | 8.03 | 97.746 | -2.254 | 0.4015 | -0.45081 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16362B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 3570113 | 2017-01-05 |  | 11.833 | 11.9 | 99.437 | -0.56303 | 0.595 | -0.11261 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17004A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0040030 | 2017-01-10 |  | 19.766 | 19.7 | 100.335 | 0.33503 | 0.985 | 0.067005 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17009A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0050011 | 2017-01-10 |  | 2.286 | 2.37 | 96.4557 | -3.5443 | 0.136 | -0.61765 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17009A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0190005 | 2017-01-25 |  | 19.392 | 19.7 | 98.4365 | -1.5635 | 0.985 | -0.31269 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17024B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0230006 | 2017-01-27 |  | 2.273 | 2.37 | 95.9072 | -4.0928 | 0.136 | -0.71324 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17026A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0330059 | 2017-02-09 |  | 12.953 | 12.9 | 100.4109 | 0.41085 | 0.645 | 0.082171 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17039C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0340048 | 2017-02-15 |  | 4.856 | 4.89 | 99.3047 | -0.6953 | 0.2445 | -0.13906 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17045A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0450114 | 2017-02-22 |  | 12.882 | 12.9 | 99.8605 | -0.13953 | 0.645 | -0.027907 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17052A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0470019 | 2017-02-24 |  | 5.122 | 4.89 | 104.7444 | 4.7444 | 0.2445 | 0.94888 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17054B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0660084 | 2017-03-10 |  | 28.664 | 28.8 | 99.5278 | -0.47222 | 1.44 | -0.094444 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17068C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0680093 | 2017-03-16 |  | 11.795 | 11.9 | 99.1176 | -0.88235 | 0.595 | -0.17647 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17074B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0730074 | 2017-03-22 |  | 12.831 | 12.9 | 99.4651 | -0.53488 | 0.645 | -0.10698 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17079B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0800016 | 2017-03-29 |  | 28.56 | 28.8 | 99.1667 | -0.83333 | 1.44 | -0.16667 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17087A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0830035 | 2017-03-31 |  | 11.548 | 11.9 | 97.042 | -2.958 | 0.595 | -0.5916 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17089A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0870130 | 2017-04-07 |  | 12.927 | 12.9 | 100.2093 | 0.2093 | 0.645 | 0.04186 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17096C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0940133 | 2017-04-22 |  | 18.254 | 18.3 | 99.7486 | -0.25137 | 0.915 | -0.050273 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17110C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 0960200 | 2017-04-27 |  | 2.291 | 2.37 | 96.6667 | -3.3333 | 0.136 | -0.58088 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17115C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1020076 | 2017-05-05 |  | 28.82 | 28.8 | 100.0694 | 0.069444 | 1.44 | 0.013889 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17123C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1080099 | 2017-05-12 |  | 17.966 | 18.3 | 98.1749 | -1.8251 | 0.915 | -0.36503 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17130A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1100183 | 2017-05-12 |  | 2.296 | 2.37 | 96.8776 | -3.1224 | 0.136 | -0.54412 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17130B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1150157 | 2017-05-17 |  | 28.743 | 28.8 | 99.8021 | -0.19792 | 1.44 | -0.039583 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17135B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1220116 | 2017-05-23 |  | 63.739 | 64 | 99.5922 | -0.40781 | 3.2 | -0.081563 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE17142B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1240254 | 2017-05-24 |  | 4.919 | 4.89 | 100.593 | 0.59305 | 0.2445 | 0.11861 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17143C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1290177 | 2017-05-26 |  | 18.306 | 18.3 | 100.0328 | 0.032787 | 0.915 | 0.0065574 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17144C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1370164 | 2017-06-01 |  | 63.801 | 64 | 99.6891 | -0.31094 | 3.2 | -0.062187 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE17151B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1430167 | 2017-06-07 |  | 18.135 | 18.3 | 99.0984 | -0.90164 | 0.915 | -0.18033 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17156A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1380224 | 2017-06-07 |  | 4.854 | 4.89 | 99.2638 | -0.7362 | 0.2445 | -0.14724 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17156C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1570090 | 2017-06-14 |  | 7.896 | 8.03 | 98.3313 | -1.6687 | 0.4015 | -0.33375 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17163B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1590289 | 2017-06-16 |  | 11.845 | 11.9 | 99.5378 | -0.46218 | 0.595 | -0.092437 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17166B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1640177 | 2017-06-21 |  | 63.609 | 64 | 99.3891 | -0.61094 | 3.2 | -0.12219 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE17170B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1710240 | 2017-06-23 |  | 7.893 | 8.03 | 98.2939 | -1.7061 | 0.4015 | -0.34122 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17173A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1730305 | 2017-06-29 |  | 11.928 | 11.9 | 100.2353 | 0.23529 | 0.595 | 0.047059 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17178C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1780226 | 2017-07-05 |  | 63.188 | 64 | 98.7313 | -1.2687 | 3.2 | -0.25375 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE17184C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1870002 | 2017-07-11 |  | 19.874 | 19.7 | 100.8832 | 0.88325 | 0.985 | 0.17665 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17191A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1880106 | 2017-07-13 |  | 2.287 | 2.37 | 96.4979 | -3.5021 | 0.136 | -0.61029 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17193A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1920147 | 2017-07-19 |  | 7.86 | 8.03 | 97.8829 | -2.1171 | 0.4015 | -0.42341 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17198A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 1990221 | 2017-07-28 |  | 19.798 | 19.7 | 100.4975 | 0.49746 | 0.985 | 0.099492 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17201C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2010177 | 2017-08-02 |  | 2.279 | 2.37 | 96.1603 | -3.8397 | 0.136 | -0.66912 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17212B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2060195 | 2017-08-10 |  | 7.838 | 8.03 | 97.609 | -2.391 | 0.4015 | -0.47821 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17219A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2200292 | 2017-08-18 |  | 12.85 | 12.9 | 99.6124 | -0.3876 | 0.645 | -0.077519 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17228B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2220202 | 2017-08-24 |  | 4.842 | 4.89 | 99.0184 | -0.9816 | 0.2445 | -0.19632 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17234A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2270192 | 2017-08-25 |  | 19.803 | 19.7 | 100.5228 | 0.52284 | 0.985 | 0.10457 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17234C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2340158 | 2017-08-29 |  | 12.938 | 12.9 | 100.2946 | 0.29457 | 0.645 | 0.058915 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17240C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2360199 | 2017-08-30 |  | 4.821 | 4.89 | 98.589 | -1.411 | 0.2445 | -0.28221 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17241B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2410213 | 2017-09-07 |  | 19.811 | 19.7 | 100.5635 | 0.56345 | 0.985 | 0.11269 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17249C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2500007 | 2017-09-15 |  | 28.987 | 28.8 | 100.6493 | 0.64931 | 1.44 | 0.12986 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17257A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2500191 | 2017-09-15 |  | 11.828 | 11.9 | 99.395 | -0.60504 | 0.595 | -0.12101 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17257B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2560129 | 2017-09-22 |  | 13 | 12.9 | 100.7752 | 0.77519 | 0.645 | 0.15504 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17263C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2620206 | 2017-09-26 |  | 28.623 | 28.8 | 99.3854 | -0.61458 | 1.44 | -0.12292 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17268B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2640166 | 2017-09-28 |  | 11.834 | 11.9 | 99.4454 | -0.55462 | 0.595 | -0.11092 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P61 | ICPRE17270C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2017 | 2690197 | 2017-10-04 |  | 12.838 | 12.9 | 99.5194 | -0.48062 | 0.645 | -0.096124 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17276B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2760117 | 2017-10-12 |  | 68.007 | 67.2 | 101.2009 | 1.2009 | 3.36 | 0.24018 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17284A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2780112 | 2017-10-13 |  | 2 | 1.97 | 101.5228 | 1.5228 | 0.0985 | 0.30457 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE17285C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2860037 | 2017-10-20 |  | 28.887 | 28.8 | 100.3021 | 0.30208 | 1.44 | 0.060417 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17292C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2910002 | 2017-10-25 |  | 69.504 | 67.2 | 103.4286 | 3.4286 | 3.36 | 0.68571 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17297A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2920184 | 2017-10-27 |  | 1.995 | 1.97 | 101.269 | 1.269 | 0.0985 | 0.25381 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE17299C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2970216 | 2017-11-01 |  | 29.192 | 28.8 | 101.3611 | 1.3611 | 1.44 | 0.27222 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17304A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 3110099 | 2017-11-14 |  | 15.599 | 15.7 | 99.3567 | -0.64331 | 0.785 | -0.12866 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE17317B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 3130276 | 2017-11-21 |  | 4.939 | 4.89 | 101.002 | 1.002 | 0.2445 | 0.20041 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17324A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 3180170 | 2017-11-23 |  | 66.628 | 67.2 | 99.1488 | -0.85119 | 3.36 | -0.17024 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17326B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 3250153 | 2017-12-01 |  | 15.858 | 15.7 | 101.0064 | 1.0064 | 0.785 | 0.20127 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE17334A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 3280008 | 2017-12-01 |  | 5.044 | 4.89 | 103.1493 | 3.1493 | 0.2445 | 0.62986 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17334B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 3330003 | 2017-12-06 |  | 68.089 | 67.2 | 101.3229 | 1.3229 | 3.36 | 0.26458 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17339B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 3390055 | 2017-12-15 |  | 7.849 | 8.03 | 97.746 | -2.254 | 0.4015 | -0.45081 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17347B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 3410139 | 2017-12-20 |  | 6.887 | 6.86 | 100.3936 | 0.39359 | 0.343 | 0.078717 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE17352B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 3540002 | 2017-12-29 |  | 7.899 | 8.03 | 98.3686 | -1.6314 | 0.4015 | -0.32628 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17362B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 3560003 | 2018-01-04 |  | 6.807 | 6.86 | 99.2274 | -0.77259 | 0.343 | -0.15452 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18003B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0100018 | 2018-01-17 |  | 19.94 | 19.7 | 101.2183 | 1.2183 | 0.985 | 0.24365 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18016A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0120128 | 2018-01-19 |  | 2.004 | 1.97 | 101.7259 | 1.7259 | 0.0985 | 0.34518 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18018B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0240047 | 2018-01-31 |  | 19.923 | 19.7 | 101.132 | 1.132 | 0.985 | 0.2264 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18030A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0290006 | 2018-02-02 |  | 2.014 | 1.97 | 102.2335 | 2.2335 | 0.0985 | 0.4467 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18032B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0370094 | 2018-02-14 |  | 12.94 | 12.9 | 100.3101 | 0.31008 | 0.645 | 0.062016 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18044B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0390106 | 2018-02-16 |  | 4.797 | 4.89 | 98.0982 | -1.9018 | 0.2445 | -0.38037 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18046B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0520069 | 2018-03-01 |  | 13.045 | 12.9 | 101.124 | 1.124 | 0.645 | 0.22481 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18059C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0570003 | 2018-03-07 |  | 4.782 | 4.89 | 97.7914 | -2.2086 | 0.2445 | -0.44172 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18064A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0650044 | 2018-03-14 |  | 28.687 | 28.8 | 99.6076 | -0.39236 | 1.44 | -0.078472 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18072A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0670091 | 2018-03-15 |  | 6.767 | 6.86 | 98.6443 | -1.3557 | 0.343 | -0.27114 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18072C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0730070 | 2018-03-21 |  | 13.035 | 12.9 | 101.0465 | 1.0465 | 0.645 | 0.2093 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18079C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0790091 | 2018-03-27 |  | 28.667 | 28.8 | 99.5382 | -0.46181 | 1.44 | -0.092361 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18085A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0820001 | 2018-03-30 |  | 6.578 | 6.86 | 95.8892 | -4.1108 | 0.343 | -0.82216 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18088C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0860121 | 2018-04-04 |  | 12.821 | 12.9 | 99.3876 | -0.6124 | 0.645 | -0.12248 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18093B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0930127 | 2018-04-11 |  | 66.762 | 67.2 | 99.3482 | -0.65179 | 3.36 | -0.13036 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18099C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 0950148 | 2018-04-11 |  | 1.9 | 1.97 | 96.4467 | -3.5533 | 0.0985 | -0.71066 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18100A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1020131 | 2018-04-26 |  | 28.613 | 28.8 | 99.3507 | -0.64931 | 1.44 | -0.12986 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18115A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1080116 | 2018-04-27 |  | 68.163 | 67.2 | 101.433 | 1.433 | 3.36 | 0.28661 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18116B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1140192 | 2018-05-04 |  | 28.734 | 28.8 | 99.7708 | -0.22917 | 1.44 | -0.045833 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18123B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1130035 | 2018-05-04 |  | 1.809 | 1.97 | 91.8274 | -8.1726 | 0.0985 | -1.6345 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18123B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1280143 | 2018-05-18 |  | 15.63 | 15.7 | 99.5541 | -0.44586 | 0.785 | -0.089172 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18137B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1310216 | 2018-05-24 |  | 4.953 | 4.89 | 101.2883 | 1.2883 | 0.2445 | 0.25767 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18143C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1350129 | 2018-05-25 |  | 68.457 | 67.2 | 101.8705 | 1.8705 | 3.36 | 0.37411 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18143A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1420220 | 2018-06-06 |  | 15.742 | 15.7 | 100.2675 | 0.26752 | 0.785 | 0.053503 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18155A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1450166 | 2018-06-07 |  | 5.096 | 4.89 | 104.2127 | 4.2127 | 0.2445 | 0.84254 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18157B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1500139 | 2018-06-08 |  | 67.898 | 67.2 | 101.0387 | 1.0387 | 3.36 | 0.20774 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18158A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1560174 | 2018-06-14 |  | 7.894 | 8.03 | 98.3064 | -1.6936 | 0.4015 | -0.33873 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18164A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1580216 | 2018-06-20 |  | 6.902 | 6.86 | 100.6122 | 0.61224 | 0.343 | 0.12245 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18170B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1640023 | 2018-06-22 |  | 15.688 | 15.7 | 99.9236 | -0.076433 | 0.785 | -0.015287 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18172B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1700198 | 2018-06-28 |  | 11.577 | 8.03 | 144.1719 | 44.1719 | 0.4015 | 8.8344 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18177A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1720177 | 2018-06-29 |  | 6.933 | 6.86 | 101.0641 | 1.0641 | 0.343 | 0.21283 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18179B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1770195 | 2018-07-04 |  | 15.71 | 15.7 | 100.0637 | 0.063694 | 0.785 | 0.012739 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18184B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1840100 | 2018-07-12 |  | 20.214 | 19.7 | 102.6091 | 2.6091 | 0.985 | 0.52183 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18192A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1860033 | 2018-07-12 |  | 2.043 | 1.97 | 103.7056 | 3.7056 | 0.0985 | 0.74112 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18192C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1910178 | 2018-07-18 |  | 7.881 | 8.03 | 98.1445 | -1.8555 | 0.4015 | -0.37111 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18198B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 1990133 | 2018-07-26 |  | 19.782 | 19.7 | 100.4162 | 0.41624 | 0.985 | 0.083249 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18206B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2000206 | 2018-07-26 |  | 2.042 | 1.97 | 103.6548 | 3.6548 | 0.0985 | 0.73096 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18206C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2050300 | 2018-08-01 |  | 8.006 | 8.03 | 99.7011 | -0.29888 | 0.4015 | -0.059776 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18212C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2200023 | 2018-08-15 |  | 12.972 | 12.9 | 100.5581 | 0.55814 | 0.645 | 0.11163 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18226A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2210333 | 2018-08-16 |  | 4.95 | 4.89 | 101.227 | 1.227 | 0.2445 | 0.2454 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18227B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2260150 | 2018-08-22 |  | 19.782 | 19.7 | 100.4162 | 0.41624 | 0.985 | 0.083249 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18233C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2330198 | 2018-08-29 |  | 12.984 | 12.9 | 100.6512 | 0.65116 | 0.645 | 0.13023 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18240A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2350272 | 2018-08-31 |  | 4.874 | 4.89 | 99.6728 | -0.3272 | 0.2445 | -0.06544 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18241A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2410019 | 2018-09-07 |  | 19.859 | 19.7 | 100.8071 | 0.80711 | 0.985 | 0.16142 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18248B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2490025 | 2018-09-14 |  | 29.012 | 28.8 | 100.7361 | 0.73611 | 1.44 | 0.14722 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18256A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2490214 | 2018-09-14 |  | 6.893 | 6.86 | 100.481 | 0.48105 | 0.343 | 0.09621 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18256B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2550006 | 2018-09-26 |  | 12.92 | 12.9 | 100.155 | 0.15504 | 0.645 | 0.031008 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18268A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2610145 | 2018-09-28 |  | 28.961 | 28.8 | 100.559 | 0.55903 | 1.44 | 0.11181 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18269B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2630218 | 2018-10-03 |  | 6.916 | 6.86 | 100.8163 | 0.81633 | 0.343 | 0.16327 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18274C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2018 | 2680172 | 2018-10-04 |  | 12.947 | 12.9 | 100.3643 | 0.36434 | 0.645 | 0.072868 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18276A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2760031 | 2018-10-11 |  | 67.659 | 67.2 | 100.683 | 0.68304 | 3.36 | 0.13661 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18283C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2770141 | 2018-10-12 |  | 2.077 | 1.97 | 105.4315 | 5.4315 | 0.0985 | 1.0863 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18284B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2830104 | 2018-10-19 |  | 28.959 | 28.8 | 100.5521 | 0.55208 | 1.44 | 0.11042 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18291B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2890060 | 2018-10-31 |  | 66.45 | 67.2 | 98.8839 | -1.1161 | 3.36 | -0.22321 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18303A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2910153 | 2018-11-02 |  | 2.095 | 1.97 | 106.3452 | 6.3452 | 0.0985 | 1.269 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18305A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2960206 | 2018-11-07 |  | 29.28 | 28.8 | 101.6667 | 1.6667 | 1.44 | 0.33333 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18310A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3100177 | 2018-11-14 |  | 15.882 | 15.7 | 101.1592 | 1.1592 | 0.785 | 0.23185 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18317B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3120134 | 2018-11-16 |  | 8.676 | 8.57 | 101.2369 | 1.2369 | 0.4285 | 0.24737 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE18319C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3180065 | 2018-11-21 |  | 66.875 | 67.2 | 99.5164 | -0.48363 | 3.36 | -0.096726 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18324B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3270027 | 2018-11-30 |  | 15.817 | 15.7 | 100.7452 | 0.74522 | 0.785 | 0.14904 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18333C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3320103 | 2018-12-04 |  | 67.361 | 67.2 | 100.2396 | 0.23958 | 3.36 | 0.047917 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18337B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3310048 | 2018-12-04 |  | 8.66 | 8.57 | 101.0502 | 1.0502 | 0.4285 | 0.21004 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE18337A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3400025 | 2018-12-12 |  | 10.062 | 10.2 | 98.6471 | -1.3529 | 0.51 | -0.27059 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE18345C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3410001 | 2018-12-20 |  | 2.544 | 2.5 | 101.76 | 1.76 | 0.125 | 0.352 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE18353C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3530017 | 2019-01-31 |  | 10.322 | 10.2 | 101.1961 | 1.1961 | 0.51 | 0.23922 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19030C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 3540063 | 2019-02-01 |  | 2.504 | 2.5 | 100.16 | 0.16 | 0.125 | 0.032 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19031A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0520010 | 2019-03-07 |  | 7.369 | 7.57 | 97.3448 | -2.6552 | 0.3785 | -0.53104 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19065A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0520132 | 2019-03-07 |  | 8.561 | 8.57 | 99.895 | -0.10502 | 0.4285 | -0.021004 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19065C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0640093 | 2019-03-15 |  | 29.966 | 28.8 | 104.0486 | 4.0486 | 1.44 | 0.80972 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19072A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0660073 | 2019-03-19 |  | 2.527 | 2.5 | 101.08 | 1.08 | 0.125 | 0.216 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19077A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0720019 | 2019-03-21 |  | 7.523 | 7.57 | 99.3791 | -0.62087 | 0.3785 | -0.12417 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19079C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0780094 | 2019-03-29 |  | 29.146 | 28.8 | 101.2014 | 1.2014 | 1.44 | 0.24028 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19087C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0800128 | 2019-03-29 |  | 2.411 | 2.5 | 96.44 | -3.56 | 0.125 | -0.712 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19087A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0860005 | 2019-04-03 |  | 7.514 | 7.57 | 99.2602 | -0.73976 | 0.3785 | -0.14795 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19092C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0920064 | 2019-04-10 |  | 66.795 | 67.2 | 99.3973 | -0.60268 | 3.36 | -0.12054 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19099C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0940207 | 2019-04-17 |  | 1.963 | 1.97 | 99.6447 | -0.35533 | 0.0985 | -0.071066 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19106A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 0990127 | 2019-04-18 |  | 29.071 | 28.8 | 100.941 | 0.94097 | 1.44 | 0.18819 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19107C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1080307 | 2019-04-26 |  | 2.009 | 1.97 | 101.9797 | 1.9797 | 0.0985 | 0.39594 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19115B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1130097 | 2019-05-01 |  | 29.136 | 28.8 | 101.1667 | 1.1667 | 1.44 | 0.23333 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19120C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1060102 | 2019-05-03 |  | 68.201 | 67.2 | 101.4896 | 1.4896 | 3.36 | 0.29792 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19122A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1280120 | 2019-05-17 |  | 15.984 | 15.7 | 101.8089 | 1.8089 | 0.785 | 0.36178 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19136A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1290096 | 2019-05-17 |  | 8.731 | 8.57 | 101.8786 | 1.8786 | 0.4285 | 0.37573 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19136B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1340211 | 2019-05-23 |  | 68.332 | 67.2 | 101.6845 | 1.6845 | 3.36 | 0.3369 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19141C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1410226 | 2019-06-04 |  | 16.013 | 15.7 | 101.9936 | 1.9936 | 0.785 | 0.39873 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19154C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1430265 | 2019-06-06 |  | 8.76 | 8.57 | 102.217 | 2.217 | 0.4285 | 0.44341 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19156C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1490061 | 2019-06-14 |  | 69.595 | 67.2 | 103.564 | 3.564 | 3.36 | 0.7128 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19164A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1550165 | 2019-06-18 |  | 10.219 | 10.2 | 100.1863 | 0.18627 | 0.51 | 0.037255 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19168B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1570208 | 2019-06-19 |  | 2.621 | 2.5 | 104.84 | 4.84 | 0.125 | 0.968 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19169B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1620135 | 2019-06-21 |  | 15.989 | 15.7 | 101.8408 | 1.8408 | 0.785 | 0.36815 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19171C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1690138 | 2019-06-27 |  | 10.197 | 10.2 | 99.9706 | -0.029412 | 0.51 | -0.0058824 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19177B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1710256 | 2019-07-03 |  | 2.634 | 2.5 | 105.36 | 5.36 | 0.125 | 1.072 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19183B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1760172 | 2019-07-04 |  | 15.918 | 15.7 | 101.3885 | 1.3885 | 0.785 | 0.27771 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19184A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1830104 | 2019-07-18 |  | 19.771 | 19.7 | 100.3604 | 0.36041 | 0.985 | 0.072081 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19198A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1900099 | 2019-07-18 |  | 10.138 | 10.2 | 99.3922 | -0.60784 | 0.51 | -0.12157 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19198A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 1840123 | 2019-07-19 |  | 2.028 | 1.97 | 102.9442 | 2.9442 | 0.0985 | 0.58883 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19198C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2000017 | 2019-07-31 |  | 20.121 | 19.7 | 102.1371 | 2.1371 | 0.985 | 0.42741 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19210C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2030078 | 2019-07-31 |  | 2.022 | 1.97 | 102.6396 | 2.6396 | 0.0985 | 0.52792 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19211A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2050045 | 2019-08-01 |  | 10.058 | 10.2 | 98.6078 | -1.3922 | 0.51 | -0.27843 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19212A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2180151 | 2019-08-16 |  | 7.567 | 7.57 | 99.9604 | -0.03963 | 0.3785 | -0.007926 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19227B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2200204 | 2019-08-21 |  | 8.733 | 8.57 | 101.902 | 1.902 | 0.4285 | 0.3804 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19232B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2250165 | 2019-08-22 |  | 20.094 | 19.7 | 102 | 2 | 0.985 | 0.4 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19233C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2320180 | 2019-08-30 |  | 7.605 | 7.57 | 100.4624 | 0.46235 | 0.3785 | 0.09247 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19240C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2340256 | 2019-09-05 |  | 8.808 | 8.57 | 102.7771 | 2.7771 | 0.4285 | 0.55543 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19246C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2390204 | 2019-09-11 |  | 19.998 | 19.7 | 101.5127 | 1.5127 | 0.985 | 0.30254 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19253B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2470181 | 2019-09-20 |  | 29.13 | 28.8 | 101.1458 | 1.1458 | 1.44 | 0.22917 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19261B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2480207 | 2019-09-20 |  | 2.586 | 2.5 | 103.44 | 3.44 | 0.125 | 0.688 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19261B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2550074 | 2019-09-25 |  | 7.563 | 7.57 | 99.9075 | -0.09247 | 0.3785 | -0.018494 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19267B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2600329 | 2019-10-03 |  | 28.839 | 28.8 | 100.1354 | 0.13542 | 1.44 | 0.027083 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19274A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2620330 | 2019-10-04 |  | 2.695 | 2.5 | 107.8 | 7.8 | 0.125 | 1.56 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19276B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2019 | 2680151 | 2019-10-10 |  | 7.414 | 7.57 | 97.9392 | -2.0608 | 0.3785 | -0.41215 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19282A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-10-16 |  | 67.599 | 67.2 | 100.5938 | 0.59375 | 3.36 | 0.11875 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19287C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2830129 | 2019-10-17 |  | 2.251 | 2.23 | 100.9417 | 0.9417 | 0.1115 | 0.18834 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19289C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2890222 | 2019-10-31 |  | 26.421 | 26.2 | 100.8435 | 0.84351 | 1.31 | 0.1687 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19303B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-11-01 |  | 69.278 | 67.2 | 103.0923 | 3.0923 | 3.36 | 0.61845 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19304A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2970174 | 2019-11-07 |  | 2.268 | 2.23 | 101.704 | 1.704 | 0.1115 | 0.34081 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19308C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3030025 | 2019-11-08 |  | 26.251 | 26.2 | 100.1947 | 0.19466 | 1.31 | 0.038931 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19310A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-11-14 |  | 16.049 | 15.7 | 102.2229 | 2.2229 | 0.785 | 0.44459 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19317B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3110128 | 2019-11-15 |  | 2.518 | 2.51 | 100.3187 | 0.31873 | 0.1255 | 0.063745 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19317A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3170096 | 2019-11-21 |  | 68.652 | 67.2 | 102.1607 | 2.1607 | 3.36 | 0.43214 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19323A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3230098 | 2019-11-26 |  | 16.063 | 15.7 | 102.3121 | 2.3121 | 0.785 | 0.46242 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19329C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3250083 | 2019-12-04 |  | 2.579 | 2.51 | 102.749 | 2.749 | 0.1255 | 0.5498 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19337C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3310058 | 2019-12-06 |  | 68.487 | 67.2 | 101.9152 | 1.9152 | 3.36 | 0.38304 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19338A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3370102 | 2019-12-12 |  | 10.048 | 10.2 | 98.5098 | -1.4902 | 0.51 | -0.29804 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19344A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3390134 | 2019-12-12 |  | 2.582 | 2.5 | 103.28 | 3.28 | 0.125 | 0.656 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19345B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3510019 | 2020-01-01 |  | 10.05 | 10.2 | 98.5294 | -1.4706 | 0.51 | -0.29412 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19364A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 3530004 | 2020-01-03 |  | 2.822 | 2.5 | 112.88 | 12.88 | 0.125 | 2.576 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20002A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0070043 | 2020-01-17 |  | 9.441 | 9.51 | 99.2744 | -0.72555 | 0.4755 | -0.14511 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20016B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0090082 | 2020-01-24 |  | 2.204 | 2.23 | 98.8341 | -1.1659 | 0.1115 | -0.23318 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20022B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0220110 | 2020-02-05 |  | 9.432 | 9.51 | 99.1798 | -0.82019 | 0.4755 | -0.16404 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20034B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0230065 | 2020-02-05 |  | 2.189 | 2.23 | 98.1614 | -1.8386 | 0.1115 | -0.36771 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20034B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-02-19 |  | 7.444 | 7.57 | 98.3355 | -1.6645 | 0.3785 | -0.33289 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20049C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0370094 | 2020-02-21 |  | 2.569 | 2.51 | 102.3506 | 2.3506 | 0.1255 | 0.47012 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20051A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-03-04 |  | 7.504 | 7.57 | 99.1281 | -0.87186 | 0.3785 | -0.17437 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20063A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0580122 | 2020-03-10 |  | 2.589 | 2.51 | 103.1474 | 3.1474 | 0.1255 | 0.62948 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20069C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-03-12 |  | 26.304 | 26.2 | 100.3969 | 0.39695 | 1.31 | 0.079389 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20070A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0700104 | 2020-03-18 |  | 7.403 | 7.57 | 97.7939 | -2.2061 | 0.3785 | -0.44122 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20077B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0650088 | 2020-03-19 |  | 2.738 | 2.5 | 109.52 | 9.52 | 0.125 | 1.904 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20077A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-03-27 |  | 26.259 | 26.2 | 100.2252 | 0.22519 | 1.31 | 0.045038 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20085A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0840030 | 2020-04-01 |  | 7.458 | 7.57 | 98.5205 | -1.4795 | 0.3785 | -0.2959 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20091C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0800001 | 2020-04-08 |  | 2.532 | 2.5 | 101.28 | 1.28 | 0.125 | 0.256 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20098C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-04-16 |  | 68.184 | 67.2 | 101.4643 | 1.4643 | 3.36 | 0.29286 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20106B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1060055 | 2020-04-22 |  | 25.557 | 26.2 | 97.5458 | -2.4542 | 1.31 | -0.49084 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20111C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1000064 | 2020-04-22 |  | 2.214 | 2.23 | 99.2825 | -0.71749 | 0.1115 | -0.1435 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20111A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-04-28 |  | 66.695 | 67.2 | 99.2485 | -0.75149 | 3.36 | -0.1503 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20118B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1140087 | 2020-04-30 |  | 2.208 | 2.23 | 99.0135 | -0.98655 | 0.1115 | -0.19731 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20120A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1190086 | 2020-05-05 |  | 26.124 | 26.2 | 99.7099 | -0.29008 | 1.31 | -0.058015 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20125B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-12 |  | 15.836 | 15.7 | 100.8662 | 0.86624 | 0.785 | 0.17325 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20132A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1280001 | 2020-05-12 |  | 2.498 | 2.51 | 99.5219 | -0.47809 | 0.1255 | -0.095618 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20132A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1430100 | 2020-06-03 |  | 2.521 | 2.51 | 100.4382 | 0.43825 | 0.1255 | 0.087649 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20154A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1500215 | 2020-06-12 |  | 68.1 | 67.2 | 101.3393 | 1.3393 | 3.36 | 0.26786 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20163C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-06-16 |  | 10.08 | 10.2 | 98.8235 | -1.1765 | 0.51 | -0.23529 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20168A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1610192 | 2020-06-18 |  | 16.114 | 15.7 | 102.6369 | 2.6369 | 0.785 | 0.52739 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20170C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1560168 | 2020-06-19 |  | 2.535 | 2.5 | 101.4 | 1.4 | 0.125 | 0.28 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20170A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1700254 | 2020-06-29 |  | 2.545 | 2.5 | 101.8 | 1.8 | 0.125 | 0.36 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20181B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1680147 | 2020-06-30 |  | 10.05 | 10.2 | 98.5294 | -1.4706 | 0.51 | -0.29412 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20181A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1760102 | 2020-07-08 |  | 15.972 | 15.7 | 101.7325 | 1.7325 | 0.785 | 0.3465 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20188B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1890181 | 2020-07-29 |  | 9.556 | 9.51 | 100.4837 | 0.4837 | 0.4755 | 0.09674 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20204C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1910112 | 2020-08-06 |  | 2.255 | 2.23 | 101.1211 | 1.1211 | 0.1115 | 0.22422 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20217C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 1960127 | 2020-08-07 |  | 10.18 | 10.2 | 99.8039 | -0.19608 | 0.51 | -0.039216 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20218C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2040024 | 2020-08-13 |  | 9.484 | 9.51 | 99.7266 | -0.2734 | 0.4755 | -0.054679 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20225A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2110032 | 2020-08-19 |  | 2.224 | 2.23 | 99.7309 | -0.26906 | 0.1115 | -0.053812 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20231B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-08-26 |  | 7.504 | 7.57 | 99.1281 | -0.87186 | 0.3785 | -0.17437 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20237B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2120197 | 2020-08-26 |  | 10.078 | 10.2 | 98.8039 | -1.1961 | 0.51 | -0.23922 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20237A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2240090 | 2020-09-01 |  | 9.524 | 9.51 | 100.1472 | 0.14721 | 0.4755 | 0.029443 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20244C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2190153 | 2020-09-01 |  | 2.53 | 2.51 | 100.7968 | 0.79681 | 0.1255 | 0.15936 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20244A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2370044 | 2020-09-02 |  | 2.642 | 2.51 | 105.259 | 5.259 | 0.1255 | 1.0518 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20245C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-09-09 |  | 7.498 | 7.57 | 99.0489 | -0.95112 | 0.3785 | -0.19022 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20252B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2390028 | 2020-09-15 |  | 9.524 | 9.51 | 100.1472 | 0.14721 | 0.4755 | 0.029443 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20258B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-10-06 |  | 26.429 | 26.2 | 100.874 | 0.87405 | 1.31 | 0.17481 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20279B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2590162 | 2020-10-21 |  | 7.625 | 7.57 | 100.7266 | 0.72655 | 0.3785 | 0.14531 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20295C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2540255 | 2020-10-21 |  | 2.549 | 2.5 | 101.96 | 1.96 | 0.125 | 0.392 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20295A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-11-04 |  | 26.338 | 26.2 | 100.5267 | 0.52672 | 1.31 | 0.10534 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20308A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2680087 | 2020-11-05 |  | 2.54 | 2.5 | 101.6 | 1.6 | 0.125 | 0.32 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20308A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2020 | 2740057 | 2020-11-13 |  | 7.365 | 7.57 | 97.2919 | -2.7081 | 0.3785 | -0.54161 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20315B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-11-17 |  | 36.477 | 36.4 | 100.2115 | 0.21154 | 1.82 | 0.042308 | 0.02 | 1571 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20321B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2820108 | 2020-11-17 |  | 2.957 | 2.9 | 101.9655 | 1.9655 | 0.145 | 0.3931 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20321C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2880070 | 2020-11-20 |  | 25.945 | 26.2 | 99.0267 | -0.97328 | 1.31 | -0.19466 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20324B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-12-03 |  | 36.114 | 36.4 | 99.2143 | -0.78571 | 1.82 | -0.15714 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20338A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2960116 | 2020-12-10 |  | 2.987 | 2.9 | 103 | 3 | 0.145 | 0.6 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20344C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3010153 | 2020-12-18 |  | 26.153 | 26.2 | 99.8206 | -0.17939 | 1.31 | -0.035878 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20350B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3080105 | 2021-01-06 |  | 70.018 | 69.2 | 101.1821 | 1.1821 | 3.46 | 0.23642 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21005A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3100151 | 2021-01-06 |  | 2.522 | 2.51 | 100.4781 | 0.47809 | 0.1255 | 0.095618 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21006A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3150098 | 2021-01-08 |  | 36.666 | 36.4 | 100.7308 | 0.73077 | 1.82 | 0.14615 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21007C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3230037 | 2021-01-12 |  | 68.917 | 69.2 | 99.591 | -0.40896 | 3.46 | -0.081792 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21008B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3240156 | 2021-01-13 |  | 2.566 | 2.51 | 102.2311 | 2.2311 | 0.1255 | 0.44622 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21012C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3300048 | 2021-01-22 |  | 36.661 | 36.4 | 100.717 | 0.71703 | 1.82 | 0.14341 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21019C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-02-02 |  | 10.017 | 10.2 | 98.2059 | -1.7941 | 0.51 | -0.35882 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21029B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3450087 | 2021-02-02 |  | 7.194 | 6.86 | 104.8688 | 4.8688 | 0.343 | 0.97376 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21029B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-02-04 |  | 10.044 | 10.2 | 98.4706 | -1.5294 | 0.51 | -0.30588 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21034B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 3630004 | 2021-02-04 |  | 6.726 | 6.86 | 98.0466 | -1.9534 | 0.343 | -0.39067 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21034B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0050023 | 2021-02-09 |  | 9.417 | 9.51 | 99.0221 | -0.97792 | 0.4755 | -0.19558 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21035B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0210016 | 2021-02-11 |  | 9.43 | 9.51 | 99.1588 | -0.84122 | 0.4755 | -0.16824 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21040B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0120030 | 2021-02-11 |  | 2.892 | 2.9 | 99.7241 | -0.27586 | 0.145 | -0.055172 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0210053 | 2021-02-11 |  | 2.957 | 2.9 | 101.9655 | 1.9655 | 0.145 | 0.3931 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-03-03 |  | 7.488 | 7.57 | 98.9168 | -1.0832 | 0.3785 | -0.21664 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21062B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0420167 | 2021-03-08 |  | 2.766 | 2.51 | 110.1992 | 10.1992 | 0.1255 | 2.0398 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21067B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-03-16 |  | 7.471 | 7.57 | 98.6922 | -1.3078 | 0.3785 | -0.26156 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21075A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0560225 | 2021-03-16 |  | 2.715 | 2.51 | 108.1673 | 8.1673 | 0.1255 | 1.6335 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21075C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-03-24 |  | 26.028 | 26.2 | 99.3435 | -0.65649 | 1.31 | -0.1313 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21082A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0630012 | 2021-03-24 |  | 6.824 | 6.86 | 99.4752 | -0.52478 | 0.343 | -0.10496 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21082A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0680061 | 2021-04-02 |  | 7.44 | 7.57 | 98.2827 | -1.7173 | 0.3785 | -0.34346 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21089C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-04-13 |  | 26.4 | 26.2 | 100.7634 | 0.76336 | 1.31 | 0.15267 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21099B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0770040 | 2021-04-13 |  | 7.088 | 6.86 | 103.3236 | 3.3236 | 0.343 | 0.66472 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21099C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0830028 | 2021-04-16 |  | 7.483 | 7.57 | 98.8507 | -1.1493 | 0.3785 | -0.22985 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21104B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-05-04 |  | 36.105 | 36.4 | 99.1896 | -0.81044 | 1.82 | -0.16209 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21123C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 0980126 | 2021-05-11 |  | 2.951 | 2.9 | 101.7586 | 1.7586 | 0.145 | 0.35172 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21125C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1030146 | 2021-05-12 |  | 26.113 | 26.2 | 99.6679 | -0.33206 | 1.31 | -0.066412 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21130A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-05-26 |  | 36.077 | 36.4 | 99.1126 | -0.88736 | 1.82 | -0.17747 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21140C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1120198 | 2021-06-03 |  | 3.058 | 2.9 | 105.4483 | 5.4483 | 0.145 | 1.0897 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21147B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1180037 | 2021-06-08 |  | 26.306 | 26.2 | 100.4046 | 0.40458 | 1.31 | 0.080916 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21158B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-06-10 |  | 69.737 | 69.2 | 100.776 | 0.77601 | 3.46 | 0.1552 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21159A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1260127 | 2021-06-16 |  | 2.613 | 2.51 | 104.1036 | 4.1036 | 0.1255 | 0.82072 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21161A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1320163 | 2021-06-23 |  | 36.324 | 36.4 | 99.7912 | -0.20879 | 1.82 | -0.041758 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21167B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-06-29 |  | 68.957 | 69.2 | 99.6488 | -0.35116 | 3.46 | -0.070231 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21176B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1400337 | 2021-06-29 |  | 2.704 | 2.51 | 107.7291 | 7.7291 | 0.1255 | 1.5458 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21176C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1460005 | 2021-07-07 |  | 36.202 | 36.4 | 99.456 | -0.54396 | 1.82 | -0.10879 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21180B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-07-14 |  | 10.094 | 10.2 | 98.9608 | -1.0392 | 0.51 | -0.20784 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21188A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1600036 | 2021-07-19 |  | 68.778 | 69.2 | 99.3902 | -0.60983 | 3.46 | -0.12197 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21193B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1600026 | 2021-07-19 |  | 6.815 | 6.86 | 99.344 | -0.65598 | 0.343 | -0.1312 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21193B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-07-21 |  | 10.348 | 10.2 | 101.451 | 1.451 | 0.51 | 0.2902 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21195C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1680019 | 2021-07-23 |  | 7.124 | 6.86 | 103.8484 | 3.8484 | 0.343 | 0.76968 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21202C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1730219 | 2021-07-27 |  | 71.526 | 69.2 | 103.3613 | 3.3613 | 3.46 | 0.67225 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21203C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1880113 | 2021-08-04 |  | 9.704 | 9.51 | 102.04 | 2.04 | 0.4755 | 0.40799 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21214C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1940224 | 2021-08-10 |  | 10.26 | 10.2 | 100.5882 | 0.58824 | 0.51 | 0.11765 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21216C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 1890247 | 2021-08-10 |  | 2.946 | 2.9 | 101.5862 | 1.5862 | 0.145 | 0.31724 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21216B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2010229 | 2021-08-18 |  | 9.699 | 9.51 | 101.9874 | 1.9874 | 0.4755 | 0.39748 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21229C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2020244 | 2021-08-19 |  | 3.03 | 2.9 | 104.4828 | 4.4828 | 0.145 | 0.89655 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21229C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2080173 | 2021-08-26 |  | 10.135 | 10.2 | 99.3627 | -0.63725 | 0.51 | -0.12745 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21236A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2170002 | 2021-09-02 |  | 2.571 | 2.51 | 102.4303 | 2.4303 | 0.1255 | 0.48606 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21243B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-09-03 |  | 7.529 | 7.57 | 99.4584 | -0.54161 | 0.3785 | -0.10832 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21243A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2220179 | 2021-09-09 |  | 9.733 | 9.51 | 102.3449 | 2.3449 | 0.4755 | 0.46898 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21250C
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2290123 | 2021-09-13 |  | 7.497 | 7.57 | 99.0357 | -0.96433 | 0.3785 | -0.19287 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21251B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2310210 | 2021-09-16 |  | 2.602 | 2.51 | 103.6653 | 3.6653 | 0.1255 | 0.73307 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21256A
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2360119 | 2021-09-17 |  | 9.431 | 9.51 | 99.1693 | -0.8307 | 0.4755 | -0.16614 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21256B
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 2021 | 2510435 | 2021-09-29 |  | 26.907 | 26.2 | 102.6985 | 2.6985 | 1.31 | 0.53969 | 0.02 | 1571 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21267C