## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2710068 | 2016-10-04 |  | 0.181 | 0.18 | 100.5556 | 0.55556 | 0.018 | 0.055556 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE16277A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2780112 | 2016-10-07 |  | 0.425 | 0.43 | 98.8372 | -1.1628 | 0.03 | -0.16667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16280C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2800080 | 2016-10-14 |  | 0.206 | 0.126 | 163.4921 | 63.4921 | 0.012 | 6.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE16287A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2860090 | 2016-10-18 |  | 0.587 | 0.585 | 100.3419 | 0.34188 | 0.02925 | 0.068376 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE16291C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2940162 | 2016-10-27 |  | 0.431 | 0.43 | 100.2326 | 0.23256 | 0.03 | 0.033333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16300C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2940106 | 2016-10-27 |  | 0.122 | 0.126 | 96.8254 | -3.1746 | 0.012 | -0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE16300C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 3000018 | 2016-11-01 |  | 0.598 | 0.585 | 102.2222 | 2.2222 | 0.02925 | 0.44444 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE16305A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 3130045 | 2016-11-18 | E | 0.203 | 0.174 | 116.6667 | 16.6667 | 0.044 | 0.65909 | 0.01 | 0651 | Result may be affected by interference | See result laboratory comment |  | mg/L | M208 | ICPRE16322A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 3150108 | 2016-11-18 |  | 0.053 | 0.065 | 81.5385 | -18.4615 | 0.015 | -0.8 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE16322A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 3200135 | 2016-11-23 |  | 0.445 | 0.43 | 103.4884 | 3.4884 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16327B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 3270123 | 2016-12-01 |  | 0.188 | 0.174 | 108.046 | 8.046 | 0.044 | 0.31818 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE16335B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 3350006 | 2016-12-06 |  | 0.055 | 0.065 | 84.6154 | -15.3846 | 0.015 | -0.66667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE16340A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 3370120 | 2016-12-08 |  | 0.454 | 0.43 | 105.5814 | 5.5814 | 0.03 | 0.8 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE16342C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 3410126 | 2016-12-13 |  | 0.28 | 0.28 | 100 | 0 | 0.017 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16347A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 3550005 | 2016-12-28 |  | 0.283 | 0.28 | 101.0714 | 1.0714 | 0.017 | 0.17647 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16362B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0040030 | 2017-01-10 |  | 0.244 | 0.242 | 100.8264 | 0.82645 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17009A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0050011 | 2017-01-10 |  | 0.173 | 0.126 | 137.3016 | 37.3016 | 0.012 | 3.9167 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17009A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0190005 | 2017-01-25 |  | 0.246 | 0.242 | 101.6529 | 1.6529 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17024B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0230006 | 2017-01-27 |  | 0.131 | 0.126 | 103.9683 | 3.9683 | 0.012 | 0.41667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17026A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0330059 | 2017-02-09 |  | 0.192 | 0.18 | 106.6667 | 6.6667 | 0.018 | 0.66667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17039C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0340048 | 2017-02-15 |  | 0.052 | 0.065 | 80 | -20 | 0.015 | -0.86667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17045A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0450114 | 2017-02-22 |  | 0.198 | 0.18 | 110 | 10 | 0.018 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17052A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0470019 | 2017-02-24 |  | 0.054 | 0.065 | 83.0769 | -16.9231 | 0.015 | -0.73333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17054B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0660084 | 2017-03-10 |  | 0.581 | 0.585 | 99.3162 | -0.68376 | 0.02925 | -0.13675 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17068C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0730074 | 2017-03-22 |  | 0.189 | 0.18 | 105 | 5 | 0.018 | 0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17079B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0800016 | 2017-03-29 |  | 0.6 | 0.585 | 102.5641 | 2.5641 | 0.02925 | 0.51282 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17087A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0870130 | 2017-04-07 |  | 0.183 | 0.18 | 101.6667 | 1.6667 | 0.018 | 0.16667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17096C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0940133 | 2017-04-22 |  | 0.448 | 0.43 | 104.186 | 4.186 | 0.03 | 0.6 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17110C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 0960200 | 2017-04-27 |  | 0.13 | 0.126 | 103.1746 | 3.1746 | 0.012 | 0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17115C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1020076 | 2017-05-05 |  | 0.598 | 0.585 | 102.2222 | 2.2222 | 0.02925 | 0.44444 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17123C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1080099 | 2017-05-12 |  | 0.452 | 0.43 | 105.1163 | 5.1163 | 0.03 | 0.73333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17130A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1100183 | 2017-05-12 |  | 0.248 | 0.126 | 196.8254 | 96.8254 | 0.012 | 10.1667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17130B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1150157 | 2017-05-17 |  | 0.601 | 0.585 | 102.735 | 2.735 | 0.02925 | 0.54701 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17135B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1240254 | 2017-05-24 |  | 0.056 | 0.065 | 86.1538 | -13.8462 | 0.015 | -0.6 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17143C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1290177 | 2017-05-26 |  | 0.448 | 0.43 | 104.186 | 4.186 | 0.03 | 0.6 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17144C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1220116 | 2017-06-01 | E | 0.177 | 0.174 | 101.7241 | 1.7241 | 0.044 | 0.068182 | 0.01 | 0651 | Result may be affected by interference | See result laboratory comment |  | mg/L | M208 | ICPRE17150A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1430167 | 2017-06-07 |  | 0.447 | 0.43 | 103.9535 | 3.9535 | 0.03 | 0.56667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M206 | ICPRE17156A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1370164 | 2017-06-07 | E | 0.182 | 0.174 | 104.5977 | 4.5977 | 0.044 | 0.18182 | 0.01 | 0651 | Result may be affected by interference | See result laboratory comment |  | mg/L | M208 | ICPRE17156A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1380224 | 2017-06-07 |  | 0.068 | 0.065 | 104.6154 | 4.6154 | 0.015 | 0.2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17156C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1570090 | 2017-06-14 |  | 0.292 | 0.28 | 104.2857 | 4.2857 | 0.017 | 0.70588 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17163B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1640177 | 2017-06-22 | E | 0.201 | 0.174 | 115.5172 | 15.5172 | 0.044 | 0.61364 | 0.01 | 0651 | Result may be affected by interference | See result laboratory comment |  | mg/L | M208 | ICPRE17172A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1710240 | 2017-06-23 |  | 0.284 | 0.28 | 101.4286 | 1.4286 | 0.017 | 0.23529 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17173A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1780226 | 2017-07-07 | E | 0.188 | 0.174 | 108.046 | 8.046 | 0.044 | 0.31818 | 0.01 | 0651 | Result may be affected by interference | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment | mg/L | M208 | ICPRE17187B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1870002 | 2017-07-11 |  | 0.256 | 0.242 | 105.7851 | 5.7851 | 0.02 | 0.7 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17191A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1880106 | 2017-07-13 |  | 0.13 | 0.126 | 103.1746 | 3.1746 | 0.012 | 0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17193A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1920147 | 2017-07-19 |  | 0.285 | 0.28 | 101.7857 | 1.7857 | 0.017 | 0.29412 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17198A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 1990221 | 2017-07-28 |  | 0.237 | 0.242 | 97.9339 | -2.0661 | 0.02 | -0.25 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17201C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2010177 | 2017-08-02 |  | 0.125 | 0.126 | 99.2063 | -0.79365 | 0.012 | -0.083333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P62 | ICPRE17212B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2060195 | 2017-08-10 |  | 0.284 | 0.28 | 101.4286 | 1.4286 | 0.017 | 0.23529 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17219A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2200292 | 2017-08-18 |  | 0.179 | 0.18 | 99.4444 | -0.55556 | 0.018 | -0.055556 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17228B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2220202 | 2017-08-24 |  | 0.06 | 0.065 | 92.3077 | -7.6923 | 0.015 | -0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17234A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2270192 | 2017-08-25 |  | 0.232 | 0.242 | 95.8678 | -4.1322 | 0.02 | -0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17234C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2340158 | 2017-08-29 |  | 0.174 | 0.18 | 96.6667 | -3.3333 | 0.018 | -0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17240C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2360199 | 2017-08-30 |  | 0.053 | 0.065 | 81.5385 | -18.4615 | 0.015 | -0.8 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17241B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2410213 | 2017-09-07 |  | 0.236 | 0.242 | 97.5207 | -2.4793 | 0.02 | -0.3 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE17249C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2500007 | 2017-09-15 |  | 0.608 | 0.585 | 103.9316 | 3.9316 | 0.02925 | 0.78632 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17257A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2560129 | 2017-09-22 |  | 0.189 | 0.18 | 105 | 5 | 0.018 | 0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17263C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2620206 | 2017-09-26 |  | 0.594 | 0.585 | 101.5385 | 1.5385 | 0.02925 | 0.30769 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17268B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2017 | 2690197 | 2017-10-04 |  | 0.177 | 0.18 | 98.3333 | -1.6667 | 0.018 | -0.16667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE17276B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2760117 | 2017-10-12 |  | 0.357 | 0.332 | 107.5301 | 7.5301 | 0.037 | 0.67568 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17284A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2780112 | 2017-10-13 |  | 0.049 | 0.048 | 102.0833 | 2.0833 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE17285C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2860037 | 2017-10-20 |  | 0.621 | 0.585 | 106.1538 | 6.1538 | 0.02925 | 1.2308 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17292C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2910002 | 2017-10-25 |  | 0.36 | 0.332 | 108.4337 | 8.4337 | 0.037 | 0.75676 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17297A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2920184 | 2017-10-27 |  | 0.045 | 0.048 | 93.75 | -6.25 | 0.01 | -0.3 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE17299C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2970216 | 2017-11-01 |  | 0.605 | 0.585 | 103.4188 | 3.4188 | 0.02925 | 0.68376 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE17304A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 3110099 | 2017-11-14 |  | 0.646 | 0.65 | 99.3846 | -0.61538 | 0.0325 | -0.12308 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE17317B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 3130276 | 2017-11-21 |  | 0.052 | 0.065 | 80 | -20 | 0.015 | -0.86667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17324A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 3180170 | 2017-11-23 |  | 0.341 | 0.332 | 102.7108 | 2.7108 | 0.037 | 0.24324 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17326B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 3250153 | 2017-12-01 |  | 0.647 | 0.65 | 99.5385 | -0.46154 | 0.0325 | -0.092308 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE17334A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 3280008 | 2017-12-01 |  | 0.047 | 0.065 | 72.3077 | -27.6923 | 0.015 | -1.2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE17334B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 3330003 | 2017-12-06 |  | 0.341 | 0.332 | 102.7108 | 2.7108 | 0.037 | 0.24324 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE17339B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 3390055 | 2017-12-15 |  | 0.277 | 0.28 | 98.9286 | -1.0714 | 0.017 | -0.17647 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17347B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 3410139 | 2017-12-20 |  | 0.342 | 0.337 | 101.4837 | 1.4837 | 0.029 | 0.17241 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE17352B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 3540002 | 2017-12-29 |  | 0.282 | 0.28 | 100.7143 | 0.71429 | 0.017 | 0.11765 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE17362B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 3560003 | 2018-01-04 |  | 0.361 | 0.337 | 107.1217 | 7.1217 | 0.029 | 0.82759 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18003B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0100018 | 2018-01-17 |  | 0.248 | 0.242 | 102.4793 | 2.4793 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18016A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0120128 | 2018-01-19 |  | 0.047 | 0.048 | 97.9167 | -2.0833 | 0.01 | -0.1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18018B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0240047 | 2018-01-31 |  | 0.25 | 0.242 | 103.3058 | 3.3058 | 0.02 | 0.4 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18030A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0290006 | 2018-02-02 |  | 0.055 | 0.048 | 114.5833 | 14.5833 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18032B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0370094 | 2018-02-14 |  | 0.179 | 0.18 | 99.4444 | -0.55556 | 0.018 | -0.055556 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18044B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0390106 | 2018-02-16 |  | 0.067 | 0.065 | 103.0769 | 3.0769 | 0.015 | 0.13333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18046B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0520069 | 2018-03-01 |  | 0.188 | 0.18 | 104.4444 | 4.4444 | 0.018 | 0.44444 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18059C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0570003 | 2018-03-07 |  | 0.079 | 0.065 | 121.5385 | 21.5385 | 0.015 | 0.93333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18064A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0650044 | 2018-03-14 |  | 0.593 | 0.585 | 101.3675 | 1.3675 | 0.02925 | 0.2735 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18072A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0670091 | 2018-03-15 |  | 0.357 | 0.337 | 105.9347 | 5.9347 | 0.029 | 0.68966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18072C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0730070 | 2018-03-21 |  | 0.183 | 0.18 | 101.6667 | 1.6667 | 0.018 | 0.16667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18079C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0790091 | 2018-03-27 |  | 0.591 | 0.585 | 101.0256 | 1.0256 | 0.02925 | 0.20513 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18085A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0820001 | 2018-03-30 |  | 0.359 | 0.337 | 106.5282 | 6.5282 | 0.029 | 0.75862 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18088C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0860121 | 2018-04-04 |  | 0.185 | 0.18 | 102.7778 | 2.7778 | 0.018 | 0.27778 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18093B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0930127 | 2018-04-11 |  | 0.328 | 0.332 | 98.7952 | -1.2048 | 0.037 | -0.10811 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18099C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 0950148 | 2018-04-11 |  | 0.067 | 0.048 | 139.5833 | 39.5833 | 0.01 | 1.9 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18100A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1020131 | 2018-04-26 |  | 0.586 | 0.585 | 100.1709 | 0.17094 | 0.02925 | 0.034188 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18115A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1080116 | 2018-04-27 |  | 0.341 | 0.332 | 102.7108 | 2.7108 | 0.037 | 0.24324 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18116B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1140192 | 2018-05-04 |  | 0.589 | 0.585 | 100.6838 | 0.68376 | 0.02925 | 0.13675 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18123B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1130035 | 2018-05-04 |  | 0.085 | 0.048 | 177.0833 | 77.0833 | 0.01 | 3.7 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18123B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1280143 | 2018-05-18 |  | 0.639 | 0.65 | 98.3077 | -1.6923 | 0.0325 | -0.33846 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18137B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1310216 | 2018-05-24 |  | 0.049 | 0.065 | 75.3846 | -24.6154 | 0.015 | -1.0667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18143C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1350129 | 2018-05-25 |  | 0.364 | 0.332 | 109.6386 | 9.6386 | 0.037 | 0.86486 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18143A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1420220 | 2018-06-06 |  | 0.644 | 0.65 | 99.0769 | -0.92308 | 0.0325 | -0.18462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18155A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1450166 | 2018-06-07 |  | 0.047 | 0.065 | 72.3077 | -27.6923 | 0.015 | -1.2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18157B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1500139 | 2018-06-08 |  | 0.366 | 0.332 | 110.241 | 10.241 | 0.037 | 0.91892 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18158A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1560174 | 2018-06-14 |  | 0.281 | 0.28 | 100.3571 | 0.35714 | 0.017 | 0.058824 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18164A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1580216 | 2018-06-20 |  | 0.345 | 0.337 | 102.3739 | 2.3739 | 0.029 | 0.27586 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18170B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1640023 | 2018-06-22 |  | 0.642 | 0.65 | 98.7692 | -1.2308 | 0.0325 | -0.24615 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18172B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1700198 | 2018-06-28 |  | 0.169 | 0.28 | 60.3571 | -39.6429 | 0.017 | -6.5294 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18177A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1720177 | 2018-06-29 |  | 0.333 | 0.337 | 98.8131 | -1.1869 | 0.029 | -0.13793 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18179B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1770195 | 2018-07-04 |  | 0.648 | 0.65 | 99.6923 | -0.30769 | 0.0325 | -0.061538 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18184B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1840100 | 2018-07-12 |  | 0.248 | 0.242 | 102.4793 | 2.4793 | 0.02 | 0.3 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18192A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1860033 | 2018-07-12 |  | 0.061 | 0.048 | 127.0833 | 27.0833 | 0.01 | 1.3 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18192C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1910178 | 2018-07-18 |  | 0.283 | 0.28 | 101.0714 | 1.0714 | 0.017 | 0.17647 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18198B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 1990133 | 2018-07-26 |  | 0.246 | 0.242 | 101.6529 | 1.6529 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18206B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2000206 | 2018-07-26 |  | 0.057 | 0.048 | 118.75 | 18.75 | 0.01 | 0.9 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18206C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2050300 | 2018-08-01 |  | 0.297 | 0.28 | 106.0714 | 6.0714 | 0.017 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE18212C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2200023 | 2018-08-15 |  | 0.186 | 0.18 | 103.3333 | 3.3333 | 0.018 | 0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18226A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2210333 | 2018-08-16 |  | 0.05 | 0.065 | 76.9231 | -23.0769 | 0.015 | -1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18227B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2260150 | 2018-08-22 |  | 0.254 | 0.242 | 104.9587 | 4.9587 | 0.02 | 0.6 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18233C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2330198 | 2018-08-29 |  | 0.186 | 0.18 | 103.3333 | 3.3333 | 0.018 | 0.33333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18240A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2350272 | 2018-08-31 |  | 0.052 | 0.065 | 80 | -20 | 0.015 | -0.86667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P63 | ICPRE18241A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2410019 | 2018-09-07 |  | 0.243 | 0.242 | 100.4132 | 0.41322 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE18248B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2490025 | 2018-09-14 |  | 0.597 | 0.585 | 102.0513 | 2.0513 | 0.02925 | 0.41026 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18256A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2490214 | 2018-09-14 |  | 0.355 | 0.337 | 105.3412 | 5.3412 | 0.029 | 0.62069 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18256B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2550006 | 2018-09-26 |  | 0.185 | 0.18 | 102.7778 | 2.7778 | 0.018 | 0.27778 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18268A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2610145 | 2018-09-28 |  | 0.582 | 0.585 | 99.4872 | -0.51282 | 0.02925 | -0.10256 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18269B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2630218 | 2018-10-03 |  | 0.358 | 0.337 | 106.2315 | 6.2315 | 0.029 | 0.72414 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P64 | ICPRE18274C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2018 | 2680172 | 2018-10-04 |  | 0.179 | 0.18 | 99.4444 | -0.55556 | 0.018 | -0.055556 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE18276A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2760031 | 2018-10-11 |  | 0.366 | 0.332 | 110.241 | 10.241 | 0.037 | 0.91892 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18283C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2770141 | 2018-10-12 |  | 0.044 | 0.048 | 91.6667 | -8.3333 | 0.01 | -0.4 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18284B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2830104 | 2018-10-19 |  | 0.571 | 0.585 | 97.6068 | -2.3932 | 0.02925 | -0.47863 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18291B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2890060 | 2018-10-31 |  | 0.335 | 0.332 | 100.9036 | 0.90361 | 0.037 | 0.081081 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18303A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2910153 | 2018-11-02 |  | 0.055 | 0.048 | 114.5833 | 14.5833 | 0.01 | 0.7 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE18305A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2960206 | 2018-11-07 |  | 0.58 | 0.585 | 99.1453 | -0.8547 | 0.02925 | -0.17094 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE18310A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3100177 | 2018-11-14 |  | 0.636 | 0.65 | 97.8462 | -2.1538 | 0.0325 | -0.43077 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18317B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3120134 | 2018-11-16 |  | 0.187 | 0.179 | 104.4693 | 4.4693 | 0.029 | 0.27586 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE18319C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3180065 | 2018-11-21 |  | 0.314 | 0.332 | 94.5783 | -5.4217 | 0.037 | -0.48649 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18324B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3270027 | 2018-11-30 |  | 0.633 | 0.65 | 97.3846 | -2.6154 | 0.0325 | -0.52308 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE18333C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3320103 | 2018-12-04 |  | 0.334 | 0.332 | 100.6024 | 0.60241 | 0.037 | 0.054054 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE18337B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3310048 | 2018-12-04 |  | 0.177 | 0.179 | 98.8827 | -1.1173 | 0.029 | -0.068966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE18337A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3400025 | 2018-12-12 |  | 0.701 | 0.7 | 100.1429 | 0.14286 | 0.037 | 0.027027 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE18345C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3410001 | 2018-12-20 |  | 0.058 | 0.05 | 116 | 16 | 0.006 | 1.3333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE18353C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3530017 | 2019-01-31 |  | 0.752 | 0.7 | 107.4286 | 7.4286 | 0.037 | 1.4054 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19030C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 3540063 | 2019-02-01 |  | 0.062 | 0.05 | 124 | 24 | 0.006 | 2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19031A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0520010 | 2019-03-07 |  | 0.368 | 0.351 | 104.8433 | 4.8433 | 0.022 | 0.77273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19065A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0520132 | 2019-03-07 |  | 0.209 | 0.179 | 116.7598 | 16.7598 | 0.029 | 1.0345 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19065C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0640093 | 2019-03-15 |  | 0.668 | 0.585 | 114.188 | 14.188 | 0.02925 | 2.8376 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19072A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0660073 | 2019-03-19 |  | 0.059 | 0.05 | 118 | 18 | 0.006 | 1.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19077A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0720019 | 2019-03-21 |  | 0.357 | 0.351 | 101.7094 | 1.7094 | 0.022 | 0.27273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19079C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0780094 | 2019-03-29 |  | 0.602 | 0.585 | 102.906 | 2.906 | 0.02925 | 0.5812 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19087C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0800128 | 2019-03-29 |  | 0.063 | 0.05 | 126 | 26 | 0.006 | 2.1667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19087A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0860005 | 2019-04-03 |  | 0.374 | 0.351 | 106.5527 | 6.5527 | 0.022 | 1.0455 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19092C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0920064 | 2019-04-10 |  | 0.355 | 0.332 | 106.9277 | 6.9277 | 0.037 | 0.62162 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19099C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0940207 | 2019-04-17 |  | 0.048 | 0.048 | 100 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19106A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 0990127 | 2019-04-18 |  | 0.6 | 0.585 | 102.5641 | 2.5641 | 0.02925 | 0.51282 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19107C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1080307 | 2019-04-26 |  | 0.043 | 0.048 | 89.5833 | -10.4167 | 0.01 | -0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19115B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1130097 | 2019-05-01 |  | 0.635 | 0.585 | 108.547 | 8.547 | 0.02925 | 1.7094 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19120C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1060102 | 2019-05-03 |  | 0.363 | 0.332 | 109.3373 | 9.3373 | 0.037 | 0.83784 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19122A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1280120 | 2019-05-17 |  | 0.682 | 0.65 | 104.9231 | 4.9231 | 0.0325 | 0.98462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19136A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1290096 | 2019-05-17 |  | 0.192 | 0.179 | 107.2626 | 7.2626 | 0.029 | 0.44828 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19136B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1340211 | 2019-05-23 |  | 0.394 | 0.332 | 118.6747 | 18.6747 | 0.037 | 1.6757 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19141C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1410226 | 2019-06-04 |  | 0.701 | 0.65 | 107.8462 | 7.8462 | 0.0325 | 1.5692 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19154C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1430265 | 2019-06-06 |  | 0.215 | 0.179 | 120.1117 | 20.1117 | 0.029 | 1.2414 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19156C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1490061 | 2019-06-14 |  | 0.365 | 0.332 | 109.9398 | 9.9398 | 0.037 | 0.89189 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19164A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1550165 | 2019-06-18 |  | 0.767 | 0.7 | 109.5714 | 9.5714 | 0.037 | 1.8108 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19168B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1570208 | 2019-06-19 |  | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.006 | 0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19169B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1620135 | 2019-06-21 |  | 0.703 | 0.65 | 108.1538 | 8.1538 | 0.0325 | 1.6308 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19171C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1690138 | 2019-06-27 |  | 0.752 | 0.7 | 107.4286 | 7.4286 | 0.037 | 1.4054 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19177B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1710256 | 2019-07-03 |  | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.006 | 0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19183B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1760172 | 2019-07-04 |  | 0.667 | 0.65 | 102.6154 | 2.6154 | 0.0325 | 0.52308 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19184A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1830104 | 2019-07-18 |  | 0.245 | 0.242 | 101.2397 | 1.2397 | 0.02 | 0.15 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19198A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1900099 | 2019-07-18 |  | 0.751 | 0.7 | 107.2857 | 7.2857 | 0.037 | 1.3784 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19198A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 1840123 | 2019-07-19 |  | 0.056 | 0.048 | 116.6667 | 16.6667 | 0.01 | 0.8 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19198C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2000017 | 2019-07-31 |  | 0.271 | 0.242 | 111.9835 | 11.9835 | 0.02 | 1.45 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19210C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2030078 | 2019-07-31 |  | 0.044 | 0.048 | 91.6667 | -8.3333 | 0.01 | -0.4 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P65 | ICPRE19211A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2050045 | 2019-08-01 |  | 0.724 | 0.7 | 103.4286 | 3.4286 | 0.037 | 0.64865 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19212A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2180151 | 2019-08-16 |  | 0.384 | 0.351 | 109.4017 | 9.4017 | 0.022 | 1.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19227B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2200204 | 2019-08-21 |  | 0.199 | 0.179 | 111.1732 | 11.1732 | 0.029 | 0.68966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19232B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2250165 | 2019-08-22 |  | 0.255 | 0.242 | 105.3719 | 5.3719 | 0.02 | 0.65 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19233C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2320180 | 2019-08-30 |  | 0.372 | 0.351 | 105.9829 | 5.9829 | 0.022 | 0.95455 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19240C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2340256 | 2019-09-05 |  | 0.192 | 0.179 | 107.2626 | 7.2626 | 0.029 | 0.44828 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P66 | ICPRE19246C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2390204 | 2019-09-11 |  | 0.247 | 0.242 | 102.0661 | 2.0661 | 0.02 | 0.25 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M216 | ICPRE19253B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2470181 | 2019-09-20 |  | 0.624 | 0.585 | 106.6667 | 6.6667 | 0.02925 | 1.3333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19261B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2480207 | 2019-09-20 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.006 | 1.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19261B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2550074 | 2019-09-25 |  | 0.364 | 0.351 | 103.7037 | 3.7037 | 0.022 | 0.59091 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19267B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2600329 | 2019-10-03 |  | 0.58 | 0.585 | 99.1453 | -0.8547 | 0.02925 | -0.17094 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M214 | ICPRE19274A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2620330 | 2019-10-04 |  | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.006 | 0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19276B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2019 | 2680151 | 2019-10-10 |  | 0.351 | 0.351 | 100 | 0 | 0.022 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE19282A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-10-16 |  | 0.371 | 0.332 | 111.747 | 11.747 | 0.037 | 1.0541 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19287C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2830129 | 2019-10-17 |  | 0.018 | 0.03 | 60 | -40 | 0.026 | -0.46154 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19289C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2890222 | 2019-10-31 |  | 0.25 | 0.242 | 103.3058 | 3.3058 | 0.014 | 0.57143 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19303B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-11-01 |  | 0.374 | 0.332 | 112.6506 | 12.6506 | 0.037 | 1.1351 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19304A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2970174 | 2019-11-07 |  | 0.017 | 0.03 | 56.6667 | -43.3333 | 0.026 | -0.5 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE19308C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3030025 | 2019-11-08 |  | 0.254 | 0.242 | 104.9587 | 4.9587 | 0.014 | 0.85714 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE19310A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-11-14 |  | 0.644 | 0.65 | 99.0769 | -0.92308 | 0.0325 | -0.18462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19317B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3110128 | 2019-11-15 |  | 0.051 | 0.05 | 102 | 2 | 0.029 | 0.034483 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19317A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3170096 | 2019-11-21 |  | 0.373 | 0.332 | 112.3494 | 12.3494 | 0.037 | 1.1081 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19323A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3230098 | 2019-11-26 |  | 0.677 | 0.65 | 104.1538 | 4.1538 | 0.0325 | 0.83077 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE19329C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3250083 | 2019-12-04 |  | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.029 | 0.10345 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE19337C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3310058 | 2019-12-06 |  | 0.368 | 0.332 | 110.8434 | 10.8434 | 0.037 | 0.97297 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE19338A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3370102 | 2019-12-12 |  | 0.752 | 0.7 | 107.4286 | 7.4286 | 0.037 | 1.4054 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19344A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3390134 | 2019-12-12 |  | 0.054 | 0.05 | 108 | 8 | 0.006 | 0.66667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE19345B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3510019 | 2020-01-01 |  | 0.752 | 0.7 | 107.4286 | 7.4286 | 0.037 | 1.4054 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE19364A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 3530004 | 2020-01-03 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.006 | 1.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20002A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0070043 | 2020-01-17 |  | 0.706 | 0.68 | 103.8235 | 3.8235 | 0.034 | 0.76471 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20016B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0090082 | 2020-01-24 |  | 0.016 | 0.03 | 53.3333 | -46.6667 | 0.026 | -0.53846 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20022B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0220110 | 2020-02-05 |  | 0.702 | 0.68 | 103.2353 | 3.2353 | 0.034 | 0.64706 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20034B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0230065 | 2020-02-05 |  | 0.019 | 0.03 | 63.3333 | -36.6667 | 0.026 | -0.42308 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20034B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-02-19 |  | 0.378 | 0.351 | 107.6923 | 7.6923 | 0.022 | 1.2273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20049C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0370094 | 2020-02-21 |  | 0.067 | 0.05 | 134 | 34 | 0.029 | 0.58621 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20051A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-03-04 |  | 0.371 | 0.351 | 105.698 | 5.698 | 0.022 | 0.90909 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20063A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0580122 | 2020-03-10 |  | 0.053 | 0.05 | 106 | 6 | 0.029 | 0.10345 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20069C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-03-12 |  | 0.25 | 0.242 | 103.3058 | 3.3058 | 0.014 | 0.57143 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20070A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0700104 | 2020-03-18 |  | 0.368 | 0.351 | 104.8433 | 4.8433 | 0.022 | 0.77273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20077B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0650088 | 2020-03-19 |  | 0.079 | 0.05 | 158 | 58 | 0.006 | 4.8333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20077A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-03-27 |  | 0.243 | 0.242 | 100.4132 | 0.41322 | 0.014 | 0.071429 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20085A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0840030 | 2020-04-01 |  | 0.366 | 0.351 | 104.2735 | 4.2735 | 0.022 | 0.68182 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20091C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0800001 | 2020-04-08 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.006 | 1.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20098C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-04-16 |  | 0.357 | 0.332 | 107.5301 | 7.5301 | 0.037 | 0.67568 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20106B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1060055 | 2020-04-22 |  | 0.246 | 0.242 | 101.6529 | 1.6529 | 0.014 | 0.28571 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20111C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1000064 | 2020-04-22 |  | 0.017 | 0.03 | 56.6667 | -43.3333 | 0.026 | -0.5 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20111A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-04-28 |  | 0.345 | 0.332 | 103.9157 | 3.9157 | 0.037 | 0.35135 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20118B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1140087 | 2020-04-30 |  | 0.017 | 0.03 | 56.6667 | -43.3333 | 0.026 | -0.5 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20120A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1190086 | 2020-05-05 |  | 0.244 | 0.242 | 100.8264 | 0.82645 | 0.014 | 0.14286 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20125B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-12 |  | 0.657 | 0.65 | 101.0769 | 1.0769 | 0.0325 | 0.21538 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20132A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1280001 | 2020-05-12 |  | 0.054 | 0.05 | 108 | 8 | 0.029 | 0.13793 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20132A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1430100 | 2020-06-03 |  | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 0.029 | 0.68966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20154A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1500215 | 2020-06-12 |  | 0.355 | 0.332 | 106.9277 | 6.9277 | 0.037 | 0.62162 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | ICPRE20163C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-06-16 |  | 0.738 | 0.7 | 105.4286 | 5.4286 | 0.037 | 1.027 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20168A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1610192 | 2020-06-18 |  | 0.674 | 0.65 | 103.6923 | 3.6923 | 0.0325 | 0.73846 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20170C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1560168 | 2020-06-19 |  | 0.059 | 0.05 | 118 | 18 | 0.006 | 1.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20170A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1700254 | 2020-06-29 |  | 0.056 | 0.05 | 112 | 12 | 0.006 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20181B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1680147 | 2020-06-30 |  | 0.724 | 0.7 | 103.4286 | 3.4286 | 0.037 | 0.64865 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20181A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1760102 | 2020-07-17 |  | 0.63 | 0.65 | 96.9231 | -3.0769 | 0.0325 | -0.61538 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M220 | ICPRE20198B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1890181 | 2020-07-29 |  | 0.707 | 0.68 | 103.9706 | 3.9706 | 0.034 | 0.79412 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20204C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1910112 | 2020-08-06 |  | 0.016 | 0.03 | 53.3333 | -46.6667 | 0.026 | -0.53846 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20217C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 1960127 | 2020-08-07 |  | 0.723 | 0.7 | 103.2857 | 3.2857 | 0.037 | 0.62162 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20218C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2040024 | 2020-08-13 |  | 0.726 | 0.68 | 106.7647 | 6.7647 | 0.034 | 1.3529 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20225A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2110032 | 2020-08-19 |  | 0.017 | 0.03 | 56.6667 | -43.3333 | 0.026 | -0.5 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P68 | ICPRE20231B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-08-26 |  | 0.37 | 0.351 | 105.4131 | 5.4131 | 0.022 | 0.86364 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20237B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2120197 | 2020-08-26 |  | 0.744 | 0.7 | 106.2857 | 6.2857 | 0.037 | 1.1892 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE20237A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2240090 | 2020-09-01 |  | 0.676 | 0.68 | 99.4118 | -0.58824 | 0.034 | -0.11765 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20244C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2190153 | 2020-09-01 |  | 0.07 | 0.05 | 140 | 40 | 0.029 | 0.68966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20244A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2370044 | 2020-09-02 |  | 0.052 | 0.05 | 104 | 4 | 0.029 | 0.068966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE20245C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-09-09 |  | 0.368 | 0.351 | 104.8433 | 4.8433 | 0.022 | 0.77273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20252B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2390028 | 2020-09-15 |  | 0.701 | 0.68 | 103.0882 | 3.0882 | 0.034 | 0.61765 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE20258B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-10-06 |  | 0.26 | 0.242 | 107.438 | 7.438 | 0.014 | 1.2857 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20279B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2590162 | 2020-10-21 |  | 0.394 | 0.351 | 112.2507 | 12.2507 | 0.022 | 1.9545 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20295C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2540255 | 2020-10-21 |  | 0.063 | 0.05 | 126 | 26 | 0.006 | 2.1667 | 0.01 | 0651 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | mg/L | P67 | ICPRE20295A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-11-04 |  | 0.261 | 0.242 | 107.8512 | 7.8512 | 0.014 | 1.3571 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE20308A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2680087 | 2020-11-05 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.006 | 1.6667 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P67 | ICPRE20308A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2020 | 2740057 | 2020-11-13 |  | 0.364 | 0.351 | 103.7037 | 3.7037 | 0.022 | 0.59091 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE20315B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-11-17 |  | 0.332 | 0.309 | 107.4434 | 7.4434 | 0.024 | 0.95833 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20321B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2820108 | 2020-11-17 |  | 0.045 | 0.04 | 112.5 | 12.5 | 0.013 | 0.38462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20321C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2880070 | 2020-11-20 |  | 0.271 | 0.242 | 111.9835 | 11.9835 | 0.014 | 2.0714 | 0.01 | 0651 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE20324B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-12-03 |  | 0.33 | 0.309 | 106.7961 | 6.7961 | 0.024 | 0.875 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE20338A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2960116 | 2020-12-10 |  | 0.047 | 0.04 | 117.5 | 17.5 | 0.013 | 0.53846 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE20344C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3010153 | 2020-12-18 |  | 0.28 | 0.242 | 115.7025 | 15.7025 | 0.014 | 2.7143 | 0.01 | 0651 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | mg/L | M226 | ICPRE20350B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3080105 | 2021-01-06 |  | 0.214 | 0.2 | 107 | 7 | 0.022 | 0.63636 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21005A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3100151 | 2021-01-06 |  | 0.068 | 0.05 | 136 | 36 | 0.029 | 0.62069 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21006A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3150098 | 2021-01-08 |  | 0.324 | 0.309 | 104.8544 | 4.8544 | 0.024 | 0.625 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21007C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3230037 | 2021-01-12 |  | 0.199 | 0.2 | 99.5 | -0.5 | 0.022 | -0.045455 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21008B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3240156 | 2021-01-13 |  | 0.065 | 0.05 | 130 | 30 | 0.029 | 0.51724 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21012C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3300048 | 2021-01-22 |  | 0.327 | 0.309 | 105.8252 | 5.8252 | 0.024 | 0.75 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21019C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-02-02 |  | 0.742 | 0.7 | 106 | 6 | 0.037 | 1.1351 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21029B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3450087 | 2021-02-02 |  | 0.347 | 0.337 | 102.9674 | 2.9674 | 0.029 | 0.34483 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21029B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-02-04 |  | 0.749 | 0.7 | 107 | 7 | 0.037 | 1.3243 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21034B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 3630004 | 2021-02-04 |  | 0.484 | 0.337 | 143.6202 | 43.6202 | 0.029 | 5.069 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21034B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0050023 | 2021-02-09 |  | 0.7 | 0.68 | 102.9412 | 2.9412 | 0.034 | 0.58824 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21035B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0210016 | 2021-02-11 |  | 0.698 | 0.68 | 102.6471 | 2.6471 | 0.034 | 0.52941 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21040B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0120030 | 2021-02-11 |  | 0.049 | 0.04 | 122.5 | 22.5 | 0.013 | 0.69231 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0210053 | 2021-02-11 |  | 0.045 | 0.04 | 112.5 | 12.5 | 0.013 | 0.38462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21040B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-03-03 |  | 0.387 | 0.351 | 110.2564 | 10.2564 | 0.022 | 1.6364 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21062B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0420167 | 2021-03-08 |  | 0.06 | 0.05 | 120 | 20 | 0.029 | 0.34483 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21067B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-03-16 |  | 0.377 | 0.351 | 107.4074 | 7.4074 | 0.022 | 1.1818 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21075A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0560225 | 2021-03-16 |  | 0.067 | 0.05 | 134 | 34 | 0.029 | 0.58621 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21075C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-03-24 |  | 0.257 | 0.242 | 106.1983 | 6.1983 | 0.014 | 1.0714 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21082A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0630012 | 2021-03-24 |  | 0.448 | 0.337 | 132.9377 | 32.9377 | 0.029 | 3.8276 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21082A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0680061 | 2021-04-02 |  | 0.385 | 0.351 | 109.6866 | 9.6866 | 0.022 | 1.5455 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21089C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-04-13 |  | 0.268 | 0.242 | 110.7438 | 10.7438 | 0.014 | 1.8571 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21099B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0770040 | 2021-04-13 |  | 0.378 | 0.337 | 112.1662 | 12.1662 | 0.029 | 1.4138 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21099C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0830028 | 2021-04-16 |  | 0.38 | 0.351 | 108.2621 | 8.2621 | 0.022 | 1.3182 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21104B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-05-04 |  | 0.324 | 0.309 | 104.8544 | 4.8544 | 0.024 | 0.625 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21123C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 0980126 | 2021-05-11 |  | 0.046 | 0.04 | 115 | 15 | 0.013 | 0.46154 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21125C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1030146 | 2021-05-12 |  | 0.258 | 0.242 | 106.6116 | 6.6116 | 0.014 | 1.1429 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21130A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-05-26 |  | 0.33 | 0.309 | 106.7961 | 6.7961 | 0.024 | 0.875 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21140C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1120198 | 2021-06-03 |  | 0.045 | 0.04 | 112.5 | 12.5 | 0.013 | 0.38462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21147B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1180037 | 2021-06-08 |  | 0.259 | 0.242 | 107.0248 | 7.0248 | 0.014 | 1.2143 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21158B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-06-10 |  | 0.226 | 0.2 | 113 | 13 | 0.022 | 1.1818 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21159A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1260127 | 2021-06-16 |  | 0.076 | 0.05 | 152 | 52 | 0.029 | 0.89655 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21161A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1320163 | 2021-06-23 |  | 0.329 | 0.309 | 106.4725 | 6.4725 | 0.024 | 0.83333 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21167B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-06-29 |  | 0.222 | 0.2 | 111 | 11 | 0.022 | 1 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21176B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1400337 | 2021-06-29 |  | 0.064 | 0.05 | 128 | 28 | 0.029 | 0.48276 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21176C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1460005 | 2021-07-07 |  | 0.328 | 0.309 | 106.1489 | 6.1489 | 0.024 | 0.79167 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M230 | ICPRE21180B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-07-14 |  | 0.761 | 0.7 | 108.7143 | 8.7143 | 0.037 | 1.6486 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21188A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1600036 | 2021-07-19 |  | 0.216 | 0.2 | 108 | 8 | 0.022 | 0.72727 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21193B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1600026 | 2021-07-19 |  | 0.425 | 0.337 | 126.1128 | 26.1128 | 0.029 | 3.0345 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21193B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-07-21 |  | 0.771 | 0.7 | 110.1429 | 10.1429 | 0.037 | 1.9189 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21195C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1680019 | 2021-07-23 |  | 0.4 | 0.337 | 118.6944 | 18.6944 | 0.029 | 2.1724 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P70 | ICPRE21202C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1730219 | 2021-07-27 |  | 0.228 | 0.2 | 114 | 14 | 0.022 | 1.2727 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M232 | ICPRE21203C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1880113 | 2021-08-04 |  | 0.727 | 0.68 | 106.9118 | 6.9118 | 0.034 | 1.3824 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21214C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1940224 | 2021-08-10 |  | 0.77 | 0.7 | 110 | 10 | 0.037 | 1.8919 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21216C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 1890247 | 2021-08-10 |  | 0.044 | 0.04 | 110 | 10 | 0.013 | 0.30769 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21216B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2010229 | 2021-08-18 |  | 0.727 | 0.68 | 106.9118 | 6.9118 | 0.034 | 1.3824 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21229C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2020244 | 2021-08-19 |  | 0.045 | 0.04 | 112.5 | 12.5 | 0.013 | 0.38462 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P71 | ICPRE21229C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2080173 | 2021-08-26 |  | 0.783 | 0.7 | 111.8571 | 11.8571 | 0.037 | 2.2432 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M224 | ICPRE21236A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2170002 | 2021-09-02 |  | 0.068 | 0.05 | 136 | 36 | 0.029 | 0.62069 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21243B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-09-03 |  | 0.371 | 0.351 | 105.698 | 5.698 | 0.022 | 0.90909 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21243A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2220179 | 2021-09-09 |  | 0.731 | 0.68 | 107.5 | 7.5 | 0.034 | 1.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21250C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2290123 | 2021-09-13 |  | 0.42 | 0.351 | 119.6581 | 19.6581 | 0.022 | 3.1364 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M222 | ICPRE21251B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2310210 | 2021-09-16 |  | 0.054 | 0.05 | 108 | 8 | 0.029 | 0.13793 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P69 | ICPRE21256A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2360119 | 2021-09-17 |  | 0.715 | 0.68 | 105.1471 | 5.1471 | 0.034 | 1.0294 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M228 | ICPRE21256B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2021 | 2510435 | 2021-09-29 |  | 0.26 | 0.242 | 107.438 | 7.438 | 0.014 | 1.2857 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M226 | ICPRE21267C