## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2016 | 2730034 | 2016-10-12 |  | 0.27307 | 0.267 | 102.2734 | 2.2734 | 0.01335 | 0.45468 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L | N129 | KNLL16286A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2016 | 2710069 | 2016-10-12 |  | 0.18638 | 0.181 | 102.9724 | 2.9724 | 0.00905 | 0.59448 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N130X | KNLL16286A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2780111 | 2016-10-12 |  | 0.35609 | 0.362 | 98.3674 | -1.6326 | 0.019 | -0.31105 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16286A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2800076 | 2016-10-12 |  | 0.09413 | 0.0933 | 100.8896 | 0.8896 | 0.0051956 | 0.15975 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16286A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2860087 | 2016-10-31 |  | 0.36066 | 0.362 | 99.6298 | -0.37017 | 0.019 | -0.070526 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16305A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2870117 | 2016-10-31 |  | 0.09097 | 0.0933 | 97.5027 | -2.4973 | 0.0051956 | -0.44845 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16305A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2940108 | 2016-10-31 |  | 0.08898 | 0.0933 | 95.3698 | -4.6302 | 0.0051956 | -0.83147 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16305A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2940164 | 2016-11-02 |  | 0.3362 | 0.362 | 92.8729 | -7.1271 | 0.019 | -1.3579 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16307A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3000021 | 2016-11-02 |  | 0.33578 | 0.362 | 92.7569 | -7.2431 | 0.019 | -1.38 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16307A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3150104 | 2016-11-15 |  | 0.35793 | 0.362 | 98.8757 | -1.1243 | 0.019 | -0.21421 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16320A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3020134 | 2016-11-15 |  | 0.09283 | 0.0933 | 99.4962 | -0.50375 | 0.0051956 | -0.09046 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16320A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3130043 | 2016-11-15 |  | 0.09464 | 0.0933 | 101.4362 | 1.4362 | 0.0051956 | 0.25791 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16320A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3220015 | 2016-11-29 |  | 0.35394 | 0.362 | 97.7735 | -2.2265 | 0.019 | -0.42421 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16334A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3200137 | 2016-11-29 |  | 0.09592 | 0.0933 | 102.8081 | 2.8081 | 0.0051956 | 0.50427 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16334A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3270125 | 2016-11-29 |  | 0.09689 | 0.0933 | 103.8478 | 3.8478 | 0.0051956 | 0.69096 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16334A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3350001 | 2016-12-07 |  | 0.35047 | 0.362 | 96.8149 | -3.1851 | 0.019 | -0.60684 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16342A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3370165 | 2016-12-07 |  | 0.3532 | 0.362 | 97.5691 | -2.4309 | 0.019 | -0.46316 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16342A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3410123 | 2016-12-07 |  | 0.34597 | 0.362 | 95.5718 | -4.4282 | 0.019 | -0.84368 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16342A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3370116 | 2016-12-07 |  | 0.09177 | 0.0933 | 98.3601 | -1.6399 | 0.0051956 | -0.29448 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16342A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3430081 | 2016-12-12 |  | 0.09544 | 0.0933 | 102.2937 | 2.2937 | 0.0051956 | 0.41188 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16347A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3550003 | 2016-12-29 |  | 0.35334 | 0.362 | 97.6077 | -2.3923 | 0.019 | -0.45579 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16364A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3630009 | 2016-12-29 |  | 0.34577 | 0.362 | 95.5166 | -4.4834 | 0.019 | -0.85421 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL16364A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3500009 | 2016-12-29 |  | 0.09096 | 0.0933 | 97.492 | -2.508 | 0.0051956 | -0.45038 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16364A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 3570111 | 2016-12-29 |  | 0.08744 | 0.0933 | 93.7192 | -6.2808 | 0.0051956 | -1.1279 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL16364A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0050006 | 2017-01-17 |  | 0.35705 | 0.362 | 98.6326 | -1.3674 | 0.019 | -0.26053 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL17017A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0120069 | 2017-01-17 |  | 0.35742 | 0.362 | 98.7348 | -1.2652 | 0.019 | -0.24105 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL17017A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0040032 | 2017-01-17 |  | 0.09924 | 0.0933 | 106.3666 | 6.3666 | 0.0051956 | 1.1433 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL17017A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0230003 | 2017-01-24 |  | 0.35546 | 0.362 | 98.1934 | -1.8066 | 0.019 | -0.34421 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL17024A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0190004 | 2017-01-24 |  | 0.09211 | 0.0933 | 98.7245 | -1.2755 | 0.0051956 | -0.22904 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL17024A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0240084 | 2017-02-01 |  | 0.09773 | 0.0933 | 104.7481 | 4.7481 | 0.0051956 | 0.85264 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL17032A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0330057 | 2017-02-10 |  | 0.37111 | 0.362 | 102.5166 | 2.5166 | 0.019 | 0.47947 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL17041A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0340051 | 2017-02-10 |  | 0.09713 | 0.0933 | 104.105 | 4.105 | 0.0051956 | 0.73716 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL17041A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0390043 | 2017-02-10 |  | 0.0951 | 0.0933 | 101.9293 | 1.9293 | 0.0051956 | 0.34644 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL17041A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0450116 | 2017-02-23 |  | 0.37245 | 0.362 | 102.8867 | 2.8867 | 0.019 | 0.55 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL17053A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0470015 | 2017-02-23 |  | 0.09904 | 0.0933 | 106.1522 | 6.1522 | 0.0051956 | 1.1048 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL17054A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0540064 | 2017-02-24 |  | 0.36822 | 0.362 | 101.7182 | 1.7182 | 0.019 | 0.32737 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL17055A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0680096 | 2017-03-10 |  | 0.36826 | 0.362 | 101.7293 | 1.7293 | 0.019 | 0.32947 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL17069A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0660086 | 2017-03-10 |  | 0.09871 | 0.0933 | 105.7985 | 5.7985 | 0.0051956 | 1.0413 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL17069A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0760020 | 2017-03-28 |  | 0.38146 | 0.362 | 105.3757 | 5.3757 | 0.019 | 1.0242 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL17087A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0830038 | 2017-03-28 |  | 0.3571 | 0.362 | 98.6464 | -1.3536 | 0.019 | -0.25789 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL17087A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0730072 | 2017-03-28 |  | 0.09635 | 0.0933 | 103.269 | 3.269 | 0.0051956 | 0.58703 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL17087A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0800019 | 2017-03-28 |  | 0.0979 | 0.0933 | 104.9303 | 4.9303 | 0.0051956 | 0.88536 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL17087A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0890149 | 2017-04-07 |  | 0.3597 | 0.362 | 99.3646 | -0.63536 | 0.019 | -0.12105 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N131 | KNLL17097A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0870126 | 2017-04-07 |  | 0.09791 | 0.0933 | 104.9411 | 4.9411 | 0.0051956 | 0.88728 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N132X | KNLL17097A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0940131 | 2017-04-07 |  | 0.08675 | 0.09 | 96.3889 | -3.6111 | 0.006 | -0.54167 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17097A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1020074 | 2017-04-18 |  | 0.08572 | 0.09 | 95.2444 | -4.7556 | 0.006 | -0.71333 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17108A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 0960201 | 2017-04-18 |  | 0.08213 | 0.0801 | 102.5343 | 2.5343 | 0.005 | 0.406 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17108A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1030299 | 2017-04-18 |  | 0.07571 | 0.0801 | 94.5194 | -5.4806 | 0.005 | -0.878 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17108A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1080098 | 2017-04-26 |  | 0.08955 | 0.09 | 99.5 | -0.5 | 0.006 | -0.075 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17116A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1150161 | 2017-04-26 |  | 0.09151 | 0.09 | 101.6778 | 1.6778 | 0.006 | 0.25167 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17116A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1100181 | 2017-04-26 |  | 0.08343 | 0.0801 | 104.1573 | 4.1573 | 0.005 | 0.666 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17116A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1170218 | 2017-05-04 |  | 0.0797 | 0.0801 | 99.5006 | -0.49938 | 0.005 | -0.08 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17124A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1220115 | 2017-05-04 |  | 0.07939 | 0.0801 | 99.1136 | -0.88639 | 0.005 | -0.142 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17124A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1240257 | 2017-05-15 |  | 0.0819 | 0.09 | 91 | -9 | 0.006 | -1.35 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17135A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1310183 | 2017-05-15 |  | 0.08078 | 0.09 | 89.7556 | -10.2444 | 0.006 | -1.5367 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17135A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1290174 | 2017-05-15 |  | 0.07252 | 0.0801 | 90.5368 | -9.4632 | 0.005 | -1.516 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17135A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1370165 | 2017-05-19 |  | 0.0774 | 0.0801 | 96.6292 | -3.3708 | 0.005 | -0.54 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17139A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1380219 | 2017-05-23 |  | 0.08466 | 0.09 | 94.0667 | -5.9333 | 0.006 | -0.89 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17143A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1450236 | 2017-05-31 |  | 0.09894 | 0.09 | 109.9333 | 9.9333 | 0.006 | 1.49 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17151A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1430170 | 2017-05-31 |  | 0.08469 | 0.0801 | 105.7303 | 5.7303 | 0.005 | 0.918 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17151A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1570089 | 2017-06-13 |  | 0.08693 | 0.09 | 96.5889 | -3.4111 | 0.006 | -0.51167 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17164A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1590285 | 2017-06-13 |  | 0.07898 | 0.0801 | 98.6017 | -1.3983 | 0.005 | -0.224 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17164A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1640179 | 2017-06-20 |  | 0.0856 | 0.09 | 95.1111 | -4.8889 | 0.006 | -0.73333 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17171A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1660142 | 2017-06-20 |  | 0.07707 | 0.0801 | 96.2172 | -3.7828 | 0.005 | -0.606 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17171A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1710239 | 2017-06-28 |  | 0.08808 | 0.09 | 97.8667 | -2.1333 | 0.006 | -0.32 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17178A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1730302 | 2017-07-10 |  | 0.07775 | 0.0801 | 97.0662 | -2.9338 | 0.005 | -0.47 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17191A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1780223 | 2017-07-17 |  | 0.09155 | 0.09 | 101.7222 | 1.7222 | 0.006 | 0.25833 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17198A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1880105 | 2017-07-17 |  | 0.08394 | 0.09 | 93.2667 | -6.7333 | 0.006 | -1.01 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17198A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1940218 | 2017-07-17 |  | 0.08289 | 0.09 | 92.1 | -7.9 | 0.006 | -1.185 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17198A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1810230 | 2017-07-17 |  | 0.08191 | 0.0801 | 102.2597 | 2.2597 | 0.005 | 0.362 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17198A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1870003 | 2017-07-17 |  | 0.07845 | 0.0801 | 97.9401 | -2.0599 | 0.005 | -0.33 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17198A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1920145 | 2017-07-17 |  | 0.07652 | 0.0801 | 95.5306 | -4.4694 | 0.005 | -0.716 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17198A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2010174 | 2017-07-31 |  | 0.08754 | 0.09 | 97.2667 | -2.7333 | 0.006 | -0.41 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17212A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 1990220 | 2017-07-31 |  | 0.08162 | 0.0801 | 101.8976 | 1.8976 | 0.005 | 0.304 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17212A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2060197 | 2017-07-31 |  | 0.08245 | 0.0801 | 102.9338 | 2.9338 | 0.005 | 0.47 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17212A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2080083 | 2017-08-10 |  | 0.08423 | 0.09 | 93.5889 | -6.4111 | 0.006 | -0.96167 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17222A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2200293 | 2017-08-25 |  | 0.08585 | 0.09 | 95.3889 | -4.6111 | 0.006 | -0.69167 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17237A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2270194 | 2017-08-25 |  | 0.08817 | 0.09 | 97.9667 | -2.0333 | 0.006 | -0.305 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17237A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2220205 | 2017-08-25 |  | 0.08386 | 0.0801 | 104.6941 | 4.6941 | 0.005 | 0.752 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17237A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2290110 | 2017-09-08 |  | 0.08749 | 0.0801 | 109.226 | 9.226 | 0.005 | 1.478 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17251A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2410212 | 2017-09-19 |  | 0.08891 | 0.09 | 98.7889 | -1.2111 | 0.006 | -0.18167 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17261A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2500009 | 2017-09-19 |  | 0.08357 | 0.0801 | 104.3321 | 4.3321 | 0.005 | 0.694 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17261A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2430126 | 2017-09-19 |  | 0.0892 | 0.0801 | 111.3608 | 11.3608 | 0.005 | 1.82 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17261A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2500193 | 2017-09-20 |  | 0.08887 | 0.09 | 98.7444 | -1.2556 | 0.006 | -0.18833 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17263A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2340156 | 2017-09-20 |  | 0.08826 | 0.09 | 98.0667 | -1.9333 | 0.006 | -0.29 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17263A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2360196 | 2017-09-20 |  | 0.08702 | 0.0801 | 108.6392 | 8.6392 | 0.005 | 1.384 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17263A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2580022 | 2017-10-05 |  | 0.0804 | 0.09 | 89.3333 | -10.6667 | 0.006 | -1.6 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17278A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2640164 | 2017-10-05 |  | 0.0714 | 0.09 | 79.3333 | -20.6667 | 0.006 | -3.1 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17278A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2560127 | 2017-10-05 |  | 0.081 | 0.0801 | 101.1236 | 1.1236 | 0.005 | 0.18 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17278A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2620204 | 2017-10-05 |  | 0.0795 | 0.0801 | 99.2509 | -0.74906 | 0.005 | -0.12 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17278A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2710008 | 2017-10-10 |  | 0.08786 | 0.09 | 97.6222 | -2.3778 | 0.006 | -0.35667 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N133 | KNLL17283A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2017 | 2690194 | 2017-10-10 |  | 0.13679 | 0.0801 | 170.774 | 70.774 | 0.005 | 11.338 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N134X | KNLL17283A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2760116 | 2017-10-17 |  | 0.43781 | 0.436 | 100.4151 | 0.41514 | 0.0218 | 0.083028 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL17289A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2780106 | 2017-10-17 |  | 0.06418 | 0.0639 | 100.4382 | 0.43818 | 0.005 | 0.056 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N136X | KNLL17289A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2860036 | 2017-10-19 |  | 0.43027 | 0.436 | 98.6858 | -1.3142 | 0.0218 | -0.26284 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL17291A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2910005 | 2017-10-19 |  | 0.43024 | 0.436 | 98.6789 | -1.3211 | 0.0218 | -0.26422 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL17291A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2860179 | 2017-10-19 |  | 0.06408 | 0.0639 | 100.2817 | 0.28169 | 0.005 | 0.036 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N136X | KNLL17291A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2920180 | 2017-10-27 |  | 0.06411 | 0.0639 | 100.3286 | 0.32864 | 0.005 | 0.042 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N136X | KNLL17300A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 3130277 | 2017-11-22 |  | 0.43239 | 0.436 | 99.172 | -0.82798 | 0.0218 | -0.1656 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL17325A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 3200124 | 2017-11-22 |  | 0.43578 | 0.436 | 99.9495 | -0.050459 | 0.0218 | -0.010092 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL17325A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 3110100 | 2017-11-22 |  | 0.06545 | 0.0639 | 102.4257 | 2.4257 | 0.005 | 0.31 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N136X | KNLL17325A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 3180169 | 2017-11-22 |  | 0.06246 | 0.0639 | 97.7465 | -2.2535 | 0.005 | -0.288 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N136X | KNLL17325A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 3250156 | 2017-11-22 |  | 0.06365 | 0.0639 | 99.6088 | -0.39124 | 0.005 | -0.05 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N136X | KNLL17325A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 3280005 | 2017-12-15 |  | 0.45479 | 0.436 | 104.3096 | 4.3096 | 0.0218 | 0.86193 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL17348A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 3390053 | 2017-12-15 |  | 0.4414 | 0.436 | 101.2385 | 1.2385 | 0.0218 | 0.24771 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL17348A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 3540005 | 2018-01-16 |  | 0.44122 | 0.436 | 101.1972 | 1.1972 | 0.0218 | 0.23945 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL18003A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 0120125 | 2018-01-29 |  | 0.41859 | 0.436 | 96.0069 | -3.9931 | 0.0218 | -0.79862 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL18026A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 0290003 | 2018-02-01 |  | 0.43708 | 0.436 | 100.2477 | 0.24771 | 0.0218 | 0.049541 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL18031A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 0370092 | 2018-02-13 |  | 0.41946 | 0.436 | 96.2064 | -3.7936 | 0.0218 | -0.75872 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL18043A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 0520067 | 2018-02-28 |  | 0.43762 | 0.436 | 100.3716 | 0.37156 | 0.0218 | 0.074312 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL18058A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 0670086 | 2018-03-20 |  | 0.44109 | 0.436 | 101.1674 | 1.1674 | 0.0218 | 0.23349 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL18078A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 0740076 | 2018-03-20 |  | 0.42196 | 0.436 | 96.7798 | -3.2202 | 0.0218 | -0.64404 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL18078A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 0820004 | 2018-03-26 |  | 0.44519 | 0.436 | 102.1078 | 2.1078 | 0.0218 | 0.42156 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N135 | KNLL18082A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 0930130 | 2018-04-09 |  | 0.33528 | 0.326 | 102.8466 | 2.8466 | 0.0163 | 0.56933 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18096A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 0950146 | 2018-04-09 |  | 0.08004 | 0.079 | 101.3165 | 1.3165 | 0.005 | 0.208 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18096A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1020128 | 2018-04-20 |  | 1.85 | 0.326 | 567.4816 | 467.4816 | 0.0163 | 93.4963 | 0.01 | 3157 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18109A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1080115 | 2018-04-20 |  | 0.34096 | 0.326 | 104.589 | 4.589 | 0.0163 | 0.91779 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18109A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1030054 | 2018-04-20 |  | 0.08046 | 0.079 | 101.8481 | 1.8481 | 0.005 | 0.292 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18109A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1130032 | 2018-05-02 |  | 0.07635 | 0.079 | 96.6456 | -3.3544 | 0.005 | -0.53 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18121A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1310211 | 2018-05-15 |  | 0.31495 | 0.326 | 96.6104 | -3.3896 | 0.0163 | -0.67791 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18134A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1280145 | 2018-05-15 |  | 0.07522 | 0.079 | 95.2152 | -4.7848 | 0.005 | -0.756 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18134A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1380025 | 2018-05-23 |  | 0.32667 | 0.326 | 100.2055 | 0.20552 | 0.0163 | 0.041104 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18142A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1350133 | 2018-05-23 |  | 0.07754 | 0.079 | 98.1519 | -1.8481 | 0.005 | -0.292 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18142A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1450163 | 2018-06-04 |  | 0.33339 | 0.326 | 102.2669 | 2.2669 | 0.0163 | 0.45337 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18152A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1420222 | 2018-06-04 |  | 0.07705 | 0.079 | 97.5316 | -2.4684 | 0.005 | -0.39 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18152A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1560171 | 2018-06-13 |  | 0.33937 | 0.326 | 104.1012 | 4.1012 | 0.0163 | 0.82025 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18163A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1580218 | 2018-06-13 |  | 0.08399 | 0.079 | 106.3165 | 6.3165 | 0.005 | 0.998 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18163A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1640024 | 2018-06-19 |  | 0.31406 | 0.326 | 96.3374 | -3.6626 | 0.0163 | -0.73252 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18170A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1650202 | 2018-06-19 |  | 0.07548 | 0.079 | 95.5443 | -4.4557 | 0.005 | -0.704 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18170A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1700196 | 2018-07-02 |  | 0.32258 | 0.326 | 98.9509 | -1.0491 | 0.0163 | -0.20982 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18180A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1860029 | 2018-07-16 |  | 0.31317 | 0.326 | 96.0644 | -3.9356 | 0.0163 | -0.78712 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18197A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1720174 | 2018-07-16 |  | 0.07741 | 0.079 | 97.9873 | -2.0127 | 0.005 | -0.318 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18197A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1840102 | 2018-07-16 |  | 0.07415 | 0.079 | 93.8608 | -6.1392 | 0.005 | -0.97 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18197A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1910181 | 2018-07-19 |  | 0.07229 | 0.079 | 91.5063 | -8.4937 | 0.005 | -1.342 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18199A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1930158 | 2018-07-25 |  | 0.32356 | 0.326 | 99.2515 | -0.74847 | 0.0163 | -0.14969 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18205A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2000204 | 2018-08-03 |  | 0.31239 | 0.326 | 95.8252 | -4.1748 | 0.0163 | -0.83497 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18214A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 1990132 | 2018-08-03 |  | 0.07853 | 0.079 | 99.4051 | -0.59494 | 0.005 | -0.094 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18214A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2200025 | 2018-08-16 |  | 0.32103 | 0.326 | 98.4755 | -1.5245 | 0.0163 | -0.30491 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18227A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2210331 | 2018-08-16 |  | 0.07507 | 0.079 | 95.0253 | -4.9747 | 0.005 | -0.786 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18227A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2260153 | 2018-08-24 |  | 0.32815 | 0.326 | 100.6595 | 0.65951 | 0.0163 | 0.1319 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18234A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2280201 | 2018-09-04 |  | 0.07729 | 0.079 | 97.8354 | -2.1646 | 0.005 | -0.342 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18242A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2330196 | 2018-09-08 |  | 0.31839 | 0.326 | 97.6656 | -2.3344 | 0.0163 | -0.46687 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18249A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2350268 | 2018-09-08 |  | 0.07858 | 0.079 | 99.4684 | -0.53165 | 0.005 | -0.084 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18249A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2490218 | 2018-09-14 |  | 0.31165 | 0.326 | 95.5982 | -4.4018 | 0.0163 | -0.88037 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18256A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2490023 | 2018-09-17 |  | 0.07759 | 0.079 | 98.2152 | -1.7848 | 0.005 | -0.282 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18260A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2550003 | 2018-09-17 |  | 0.07834 | 0.079 | 99.1646 | -0.83544 | 0.005 | -0.132 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18260A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2560304 | 2018-09-26 |  | 0.31357 | 0.326 | 96.1871 | -3.8129 | 0.0163 | -0.76258 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18267A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2610143 | 2018-09-26 |  | 0.07791 | 0.079 | 98.6203 | -1.3797 | 0.005 | -0.218 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N138X | KNLL18267A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2018 | 2630223 | 2018-09-28 |  | 0.80548 | 0.326 | 247.0798 | 147.0798 | 0.0163 | 29.416 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N137 | KNLL18271A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2760033 | 2018-10-17 |  | 0.19341 | 0.2 | 96.705 | -3.295 | 0.012 | -0.54917 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL18289A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2830103 | 2018-10-17 |  | 0.19128 | 0.2 | 95.64 | -4.36 | 0.012 | -0.72667 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL18289A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2770143 | 2018-10-17 |  | 0.07123 | 0.0663 | 107.4359 | 7.4359 | 0.005 | 0.986 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL18289A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2840113 | 2018-10-17 |  | 0.07 | 0.0663 | 105.5807 | 5.5807 | 0.005 | 0.74 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL18289A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2890059 | 2018-10-23 |  | 0.20108 | 0.2 | 100.54 | 0.54 | 0.012 | 0.09 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL18295A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2910157 | 2018-10-23 |  | 0.06944 | 0.0663 | 104.736 | 4.736 | 0.005 | 0.628 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL18295A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 3120138 | 2018-11-14 |  | 0.19106 | 0.2 | 95.53 | -4.47 | 0.012 | -0.745 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL18317A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 3100175 | 2018-11-14 |  | 0.06841 | 0.0663 | 103.1825 | 3.1825 | 0.005 | 0.422 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL18317A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 3180069 | 2018-11-26 |  | 0.06321 | 0.0663 | 95.3394 | -4.6606 | 0.005 | -0.618 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL18325A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 3250021 | 2018-12-11 |  | 0.19193 | 0.2 | 95.965 | -4.035 | 0.012 | -0.6725 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL18345A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 3310052 | 2018-12-11 |  | 0.19322 | 0.2 | 96.61 | -3.39 | 0.012 | -0.565 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL18345A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 3400028 | 2018-12-11 |  | 0.19283 | 0.2 | 96.415 | -3.585 | 0.012 | -0.5975 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL18345A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 3270029 | 2018-12-11 |  | 0.06585 | 0.0663 | 99.3213 | -0.67873 | 0.005 | -0.09 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL18345A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 3410002 | 2018-12-11 |  | 0.06498 | 0.0663 | 98.009 | -1.991 | 0.005 | -0.264 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL18345A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 3530020 | 2019-01-30 |  | 0.18596 | 0.2 | 92.98 | -7.02 | 0.012 | -1.17 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as N | N139 | KNLL19029A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0520009 | 2019-03-07 |  | 0.19561 | 0.2 | 97.805 | -2.195 | 0.012 | -0.36583 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL19065A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0520136 | 2019-03-07 |  | 0.06213 | 0.0663 | 93.7104 | -6.2896 | 0.005 | -0.834 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL19065A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0660076 | 2019-03-11 |  | 0.19183 | 0.2 | 95.915 | -4.085 | 0.012 | -0.68083 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL19067A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0640095 | 2019-03-11 |  | 0.06484 | 0.0663 | 97.7979 | -2.2021 | 0.005 | -0.292 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL19067A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0730068 | 2019-03-19 |  | 0.19018 | 0.2 | 95.09 | -4.91 | 0.012 | -0.81833 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL19077A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0720021 | 2019-03-19 |  | 0.06759 | 0.0663 | 101.9457 | 1.9457 | 0.005 | 0.258 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL19077A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0800129 | 2019-03-25 |  | 0.18603 | 0.2 | 93.015 | -6.985 | 0.012 | -1.1642 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N139 | KNLL19084A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0780098 | 2019-03-25 |  | 0.06401 | 0.0663 | 96.546 | -3.454 | 0.005 | -0.458 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N140X | KNLL19084A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0920067 | 2019-04-11 |  | 0.16544 | 0.141 | 117.3333 | 17.3333 | 0.009 | 2.7156 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19101A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0990131 | 2019-04-11 |  | 0.13968 | 0.141 | 99.0638 | -0.93617 | 0.009 | -0.14667 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19101A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 0940210 | 2019-04-11 |  | 0.04288 | 0.046 | 93.2174 | -6.7826 | 0.005 | -0.624 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19101A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1060104 | 2019-04-17 |  | 0.13792 | 0.141 | 97.8156 | -2.1844 | 0.009 | -0.34222 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19107A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1010107 | 2019-04-17 |  | 0.04856 | 0.046 | 105.5652 | 5.5652 | 0.005 | 0.512 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19107A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1080308 | 2019-04-26 |  | 0.04795 | 0.046 | 104.2391 | 4.2391 | 0.005 | 0.39 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19116A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1290100 | 2019-05-14 |  | 0.13701 | 0.141 | 97.1702 | -2.8298 | 0.009 | -0.44333 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19134A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1280119 | 2019-05-14 |  | 0.05107 | 0.046 | 111.0217 | 11.0217 | 0.005 | 1.014 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19134A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1360141 | 2019-05-23 |  | 0.13956 | 0.141 | 98.9787 | -1.0213 | 0.009 | -0.16 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19143A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1340208 | 2019-05-23 |  | 0.04691 | 0.046 | 101.9783 | 1.9783 | 0.005 | 0.182 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19143A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1410228 | 2019-05-23 |  | 0.04885 | 0.046 | 106.1957 | 6.1957 | 0.005 | 0.57 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19143A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1430270 | 2019-05-30 |  | 0.13819 | 0.141 | 98.0071 | -1.9929 | 0.009 | -0.31222 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19149A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1550164 | 2019-06-10 |  | 0.13563 | 0.141 | 96.1915 | -3.8085 | 0.009 | -0.59667 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19161A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1570212 | 2019-06-12 |  | 0.04705 | 0.046 | 102.2826 | 2.2826 | 0.005 | 0.21 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19162A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1620133 | 2019-06-20 |  | 0.13752 | 0.141 | 97.5319 | -2.4681 | 0.009 | -0.38667 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19171A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1690139 | 2019-06-20 |  | 0.13411 | 0.141 | 95.1135 | -4.8865 | 0.009 | -0.76556 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19171A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1640204 | 2019-06-20 |  | 0.0457 | 0.046 | 99.3478 | -0.65217 | 0.005 | -0.06 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19171A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1710259 | 2019-06-27 |  | 0.04278 | 0.046 | 93 | -7 | 0.005 | -0.644 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19178A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1840118 | 2019-07-10 |  | 0.13153 | 0.141 | 93.2837 | -6.7163 | 0.009 | -1.0522 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19190A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1830102 | 2019-07-10 |  | 0.04507 | 0.046 | 97.9783 | -2.0217 | 0.005 | -0.186 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19190A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1900103 | 2019-07-10 |  | 0.04526 | 0.046 | 98.3913 | -1.6087 | 0.005 | -0.148 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19190A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 1930196 | 2019-07-17 |  | 0.13277 | 0.141 | 94.1631 | -5.8369 | 0.009 | -0.91444 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19198A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2000020 | 2019-07-24 |  | 0.04138 | 0.046 | 89.9565 | -10.0435 | 0.005 | -0.924 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19205A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2030081 | 2019-07-29 |  | 0.13341 | 0.141 | 94.617 | -5.383 | 0.009 | -0.84333 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19210A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2180153 | 2019-08-12 |  | 0.13852 | 0.141 | 98.2411 | -1.7589 | 0.009 | -0.27556 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19224A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2200201 | 2019-08-12 |  | 0.04906 | 0.046 | 106.6522 | 6.6522 | 0.005 | 0.612 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19224A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2250167 | 2019-08-20 |  | 0.13607 | 0.141 | 96.5035 | -3.4965 | 0.009 | -0.54778 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19232A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2270235 | 2019-08-20 |  | 0.04858 | 0.046 | 105.6087 | 5.6087 | 0.005 | 0.516 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19232A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2320183 | 2019-08-29 |  | 0.1412 | 0.141 | 100.1418 | 0.14184 | 0.009 | 0.022222 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19241A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2340258 | 2019-08-29 |  | 0.05093 | 0.046 | 110.7174 | 10.7174 | 0.005 | 0.986 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19241A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2470183 | 2019-09-05 |  | 0.04851 | 0.046 | 105.4565 | 5.4565 | 0.005 | 0.502 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19248A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2480209 | 2019-09-13 |  | 0.13745 | 0.141 | 97.4823 | -2.5177 | 0.009 | -0.39444 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19254A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2550079 | 2019-09-13 |  | 0.04393 | 0.046 | 95.5 | -4.5 | 0.005 | -0.414 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19254A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2560160 | 2019-09-26 |  | 0.13771 | 0.141 | 97.6667 | -2.3333 | 0.009 | -0.36556 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19269A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2620332 | 2019-09-26 |  | 0.1385 | 0.141 | 98.227 | -1.773 | 0.009 | -0.27778 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N141 | KNLL19269A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2019 | 2600330 | 2019-09-26 |  | 0.04679 | 0.046 | 101.7174 | 1.7174 | 0.005 | 0.158 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N142X | KNLL19269A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2810116 | 2019-10-09 |  | 0.17686 | 0.18 | 98.2556 | -1.7444 | 0.011 | -0.28545 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL19282A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2890224 | 2019-10-22 |  | 0.1705 | 0.18 | 94.7222 | -5.2778 | 0.011 | -0.86364 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL19295A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2830132 | 2019-10-22 |  | 0.05648 | 0.0547 | 103.2541 | 3.2541 | 0.005 | 0.356 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL19295A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2910181 | 2019-10-22 |  | 0.05543 | 0.0547 | 101.3346 | 1.3346 | 0.005 | 0.146 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL19295A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2950099 | 2019-10-25 |  | 0.18178 | 0.18 | 100.9889 | 0.98889 | 0.011 | 0.16182 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL19298A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2970177 | 2019-10-25 |  | 0.06 | 0.0547 | 109.6892 | 9.6892 | 0.005 | 1.06 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL19298A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 3090143 | 2019-11-06 |  | 0.05648 | 0.0547 | 103.2541 | 3.2541 | 0.005 | 0.356 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL19310A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 3110126 | 2019-11-19 |  | 0.18457 | 0.18 | 102.5389 | 2.5389 | 0.011 | 0.41545 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL19323A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 3180075 | 2019-11-19 |  | 0.17953 | 0.18 | 99.7389 | -0.26111 | 0.011 | -0.042727 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL19323A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 3170100 | 2019-11-19 |  | 0.05833 | 0.0547 | 106.6362 | 6.6362 | 0.005 | 0.726 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL19323A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 3250087 | 2019-11-29 |  | 0.18059 | 0.18 | 100.3278 | 0.32778 | 0.011 | 0.053636 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL19333A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 3230097 | 2019-11-29 |  | 0.05575 | 0.0547 | 101.9196 | 1.9196 | 0.005 | 0.21 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL19333A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 3370099 | 2019-12-10 |  | 0.17478 | 0.18 | 97.1 | -2.9 | 0.011 | -0.47455 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL19344A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 3390132 | 2019-12-10 |  | 0.05424 | 0.0547 | 99.159 | -0.84095 | 0.005 | -0.092 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL19344A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 3510020 | 2019-12-18 |  | 0.17898 | 0.18 | 99.4333 | -0.56667 | 0.011 | -0.092727 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL19352A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 3530003 | 2020-01-07 |  | 0.05975 | 0.0547 | 109.2322 | 9.2322 | 0.005 | 1.01 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL20007A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0090080 | 2020-01-23 |  | 0.17108 | 0.18 | 95.0444 | -4.9556 | 0.011 | -0.81091 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL20022A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0070045 | 2020-01-23 |  | 0.04429 | 0.0547 | 80.9689 | -19.0311 | 0.005 | -2.082 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL20022A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0230067 | 2020-02-04 |  | 0.18486 | 0.18 | 102.7 | 2.7 | 0.011 | 0.44182 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL20035A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0220112 | 2020-02-04 |  | 0.05769 | 0.0547 | 105.4662 | 5.4662 | 0.005 | 0.598 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL20035A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0350139 | 2020-02-19 |  | 0.1783 | 0.18 | 99.0556 | -0.94444 | 0.011 | -0.15455 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL20050A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0370097 | 2020-02-19 |  | 0.05764 | 0.0547 | 105.3748 | 5.3748 | 0.005 | 0.588 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL20050A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0500056 | 2020-02-25 |  | 0.1724 | 0.18 | 95.7778 | -4.2222 | 0.011 | -0.69091 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL20056A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0510087 | 2020-02-25 |  | 0.05546 | 0.0547 | 101.3894 | 1.3894 | 0.005 | 0.152 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL20056A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0630049 | 2020-03-05 |  | 0.05943 | 0.0547 | 108.6472 | 8.6472 | 0.005 | 0.946 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL20065A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0650092 | 2020-03-18 |  | 0.1688 | 0.18 | 93.7778 | -6.2222 | 0.011 | -1.0182 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL20078A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0730162 | 2020-03-18 |  | 0.16971 | 0.18 | 94.2833 | -5.7167 | 0.011 | -0.93545 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL20078A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0700105 | 2020-03-18 |  | 0.0552 | 0.0547 | 100.9141 | 0.91408 | 0.005 | 0.1 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL20078A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0770113 | 2020-03-18 |  | 0.05428 | 0.0547 | 99.2322 | -0.76782 | 0.005 | -0.084 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N144X | KNLL20078A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0800003 | 2020-03-31 |  | 0.17908 | 0.18 | 99.4889 | -0.51111 | 0.011 | -0.083636 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N143 | KNLL20091A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 0980041 | 2020-04-08 |  | 0.08854 | 0.094 | 94.1915 | -5.8085 | 0.009 | -0.60667 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL20099A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1060057 | 2020-04-16 |  | 0.09368 | 0.094 | 99.6596 | -0.34043 | 0.009 | -0.035556 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL20107A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1000060 | 2020-04-16 |  | 0.04231 | 0.0408 | 103.701 | 3.701 | 0.005 | 0.302 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL20107A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1120051 | 2020-04-22 |  | 0.08654 | 0.094 | 92.0638 | -7.9362 | 0.009 | -0.82889 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL20113A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1070052 | 2020-04-22 |  | 0.0401 | 0.0408 | 98.2843 | -1.7157 | 0.005 | -0.14 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL20113A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1140083 | 2020-05-06 |  | 0.04131 | 0.0408 | 101.25 | 1.25 | 0.005 | 0.102 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL20127A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1260080 | 2020-05-06 |  | 0.04104 | 0.0408 | 100.5882 | 0.58824 | 0.005 | 0.048 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL20127A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1280005 | 2020-05-12 |  | 0.08824 | 0.094 | 93.8723 | -6.1277 | 0.009 | -0.64 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL20133A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1330128 | 2020-05-13 |  | 0.04429 | 0.0408 | 108.5539 | 8.5539 | 0.005 | 0.698 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL20134A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1400017 | 2020-05-28 |  | 0.09265 | 0.094 | 98.5638 | -1.4362 | 0.009 | -0.15 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20149A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1430096 | 2020-05-28 |  | 0.0914 | 0.094 | 97.234 | -2.766 | 0.009 | -0.28889 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20149A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1550010 | 2020-06-10 |  | 0.09041 | 0.094 | 96.1809 | -3.8191 | 0.009 | -0.39889 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20162A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1610194 | 2020-06-10 |  | 0.09304 | 0.094 | 98.9787 | -1.0213 | 0.009 | -0.10667 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20162A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1560173 | 2020-06-10 |  | 0.04305 | 0.0408 | 105.5147 | 5.5147 | 0.005 | 0.45 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20162A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1680151 | 2020-06-24 |  | 0.0892 | 0.094 | 94.8936 | -5.1064 | 0.009 | -0.53333 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20176A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1630142 | 2020-06-24 |  | 0.0422 | 0.0408 | 103.4314 | 3.4314 | 0.005 | 0.28 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20176A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1700256 | 2020-06-24 |  | 0.0424 | 0.0408 | 103.9216 | 3.9216 | 0.005 | 0.32 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20176A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1910117 | 2020-07-17 |  | 0.09285 | 0.094 | 98.7766 | -1.2234 | 0.009 | -0.12778 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20199A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1980095 | 2020-07-17 |  | 0.08721 | 0.094 | 92.7766 | -7.2234 | 0.009 | -0.75444 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20199A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1890184 | 2020-07-17 |  | 0.04191 | 0.0408 | 102.7206 | 2.7206 | 0.005 | 0.222 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20199A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 1960131 | 2020-07-17 |  | 0.0419 | 0.0408 | 102.6961 | 2.6961 | 0.005 | 0.22 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20199A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2040022 | 2020-07-29 |  | 0.04407 | 0.0408 | 108.0147 | 8.0147 | 0.005 | 0.654 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20211A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2170033 | 2020-08-14 |  | 0.08847 | 0.094 | 94.117 | -5.883 | 0.009 | -0.61444 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20222A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2110026 | 2020-08-14 |  | 0.09161 | 0.094 | 97.4574 | -2.5426 | 0.009 | -0.26556 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20222A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2190158 | 2020-08-14 |  | 0.04846 | 0.0408 | 118.7745 | 18.7745 | 0.005 | 1.532 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20222A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2260120 | 2020-08-19 |  | 0.0408 | 0.0408 | 100 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20231A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2240094 | 2020-08-26 |  | 0.09107 | 0.094 | 96.883 | -3.117 | 0.009 | -0.32556 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20238A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2320040 | 2020-08-26 |  | 0.09312 | 0.094 | 99.0638 | -0.93617 | 0.009 | -0.097778 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20238A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2370048 | 2020-08-26 |  | 0.04495 | 0.0408 | 110.1716 | 10.1716 | 0.005 | 0.83 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20238A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2540251 | 2020-09-17 |  | 0.08751 | 0.094 | 93.0957 | -6.9043 | 0.009 | -0.72111 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20260A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2530139 | 2020-09-17 |  | 0.04038 | 0.0408 | 98.9706 | -1.0294 | 0.005 | -0.084 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20260A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2590159 | 2020-09-17 |  | 0.03832 | 0.0408 | 93.9216 | -6.0784 | 0.005 | -0.496 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20260A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2610178 | 2020-10-02 |  | 0.09387 | 0.094 | 99.8617 | -0.1383 | 0.009 | -0.014444 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20276A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2670295 | 2020-10-02 |  | 0.04427 | 0.0408 | 108.5049 | 8.5049 | 0.005 | 0.694 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N146X | KNLL_20276A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2020 | 2680085 | 2020-10-08 |  | 0.09026 | 0.094 | 96.0213 | -3.9787 | 0.009 | -0.41556 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N145 | KNLL_20281A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2810030 | 2020-10-08 |  | 0.23216 | 0.237 | 97.9578 | -2.0422 | 0.013 | -0.37231 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_20281A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2880071 | 2020-10-15 |  | 0.23543 | 0.237 | 99.3376 | -0.66245 | 0.013 | -0.12077 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_20288A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2820103 | 2020-10-15 |  | 0.11246 | 0.104 | 108.1346 | 8.1346 | 0.0055667 | 1.5197 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_20288A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2890048 | 2020-10-20 |  | 0.10967 | 0.104 | 105.4519 | 5.4519 | 0.0055667 | 1.0186 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_20294A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2950031 | 2020-11-10 |  | 0.22525 | 0.237 | 95.0422 | -4.9578 | 0.013 | -0.90385 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_20314A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2960118 | 2020-11-10 |  | 0.10201 | 0.104 | 98.0865 | -1.9135 | 0.0055667 | -0.35748 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_20314A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 3080109 | 2020-11-23 |  | 0.10382 | 0.104 | 99.8269 | -0.17308 | 0.0055667 | -0.032335 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_20328A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 3150102 | 2020-11-23 |  | 0.10952 | 0.104 | 105.3077 | 5.3077 | 0.0055667 | 0.99161 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_20328A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 3180089 | 2020-12-14 |  | 0.23026 | 0.237 | 97.1561 | -2.8439 | 0.013 | -0.51846 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as N | N147 | KNLL_20346A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 3240159 | 2020-12-14 |  | 0.22819 | 0.237 | 96.2827 | -3.7173 | 0.013 | -0.67769 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_20346A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 3350003 | 2020-12-14 |  | 0.22534 | 0.237 | 95.0802 | -4.9198 | 0.013 | -0.89692 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_20346A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 3230040 | 2020-12-14 |  | 0.10511 | 0.104 | 101.0673 | 1.0673 | 0.0055667 | 0.1994 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_20346A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 3440083 | 2021-01-15 |  | 0.23482 | 0.237 | 99.0802 | -0.91983 | 0.013 | -0.16769 | 0.01 | 3157 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as N | N147 | KNLL_21004A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 3530074 | 2021-01-15 |  | 0.10504 | 0.104 | 101 | 1 | 0.0055667 | 0.18682 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_21004A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0150003 | 2021-01-25 |  | 0.23371 | 0.237 | 98.6118 | -1.3882 | 0.013 | -0.25308 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_21021A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0050026 | 2021-01-25 |  | 0.1066 | 0.104 | 102.5 | 2.5 | 0.0055667 | 0.46706 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_21021A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0210019 | 2021-01-25 |  | 0.10525 | 0.104 | 101.2019 | 1.2019 | 0.0055667 | 0.22455 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_21021A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 3660011 | 2021-01-25 |  | 0.10757 | 0.104 | 103.4327 | 3.4327 | 0.0055667 | 0.64131 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_21021A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0400078 | 2021-02-18 |  | 0.23589 | 0.237 | 99.5316 | -0.46835 | 0.013 | -0.085385 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_21049A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0280001 | 2021-02-18 |  | 0.23302 | 0.237 | 98.3207 | -1.6793 | 0.013 | -0.30615 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_21049A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0350086 | 2021-02-18 |  | 0.10602 | 0.104 | 101.9423 | 1.9423 | 0.0055667 | 0.36287 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_21049A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0540056 | 2021-02-24 |  | 0.23725 | 0.237 | 100.1055 | 0.10549 | 0.013 | 0.019231 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_21055A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0490010 | 2021-02-24 |  | 0.10601 | 0.104 | 101.9327 | 1.9327 | 0.0055667 | 0.36107 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_21055A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0620096 | 2021-03-08 |  | 0.10637 | 0.104 | 102.2788 | 2.2788 | 0.0055667 | 0.42574 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_21067A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0690090 | 2021-03-18 |  | 0.23349 | 0.237 | 98.519 | -1.481 | 0.013 | -0.27 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_21077A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0680065 | 2021-03-18 |  | 0.10656 | 0.104 | 102.4615 | 2.4615 | 0.0055667 | 0.45988 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_21077A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0760023 | 2021-03-18 |  | 0.10148 | 0.104 | 97.5769 | -2.4231 | 0.0055667 | -0.45269 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N148X | KNLL_21077A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0770042 | 2021-04-01 |  | 0.23189 | 0.237 | 97.8439 | -2.1561 | 0.013 | -0.39308 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_21091A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0840107 | 2021-04-01 |  | 0.2321 | 0.237 | 97.9325 | -2.0675 | 0.013 | -0.37692 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N147 | KNLL_21091A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 0970045 | 2021-04-16 |  | 0.39704 | 0.393 | 101.028 | 1.028 | 0.01965 | 0.2056 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21106A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1030142 | 2021-04-30 |  | 0.38755 | 0.393 | 98.6132 | -1.3868 | 0.01965 | -0.27735 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21120A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1110005 | 2021-04-30 |  | 0.38756 | 0.393 | 98.6158 | -1.3842 | 0.01965 | -0.27684 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21120A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1050216 | 2021-04-30 |  | 0.11414 | 0.114 | 100.1228 | 0.12281 | 0.0059135 | 0.023675 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21120A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1120202 | 2021-04-30 |  | 0.11049 | 0.114 | 96.9211 | -3.0789 | 0.0059135 | -0.59356 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21120A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1190110 | 2021-05-05 |  | 0.11182 | 0.114 | 98.0877 | -1.9123 | 0.0059135 | -0.36865 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21125A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1250007 | 2021-05-14 |  | 0.11747 | 0.114 | 103.0439 | 3.0439 | 0.0059135 | 0.58679 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21134A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1320167 | 2021-05-14 |  | 0.11759 | 0.114 | 103.1491 | 3.1491 | 0.0059135 | 0.60708 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21134A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1330235 | 2021-05-25 |  | 0.39296 | 0.393 | 99.9898 | -0.010178 | 0.01965 | -0.0020356 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21145A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1390135 | 2021-05-25 |  | 0.39414 | 0.393 | 100.2901 | 0.29008 | 0.01965 | 0.058015 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21145A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1380138 | 2021-05-25 |  | 0.11017 | 0.114 | 96.6404 | -3.3596 | 0.0059135 | -0.64767 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21145A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1540138 | 2021-06-09 |  | 0.38232 | 0.393 | 97.2824 | -2.7176 | 0.01965 | -0.54351 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21160A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1530101 | 2021-06-09 |  | 0.38756 | 0.393 | 98.6158 | -1.3842 | 0.01965 | -0.27684 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21160A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1600030 | 2021-06-16 |  | 0.39469 | 0.393 | 100.43 | 0.43003 | 0.01965 | 0.086005 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21167A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1660118 | 2021-06-16 |  | 0.34649 | 0.393 | 88.1654 | -11.8346 | 0.01965 | -2.3669 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21167A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1610182 | 2021-06-16 |  | 0.11638 | 0.114 | 102.0877 | 2.0877 | 0.0059135 | 0.40247 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21167A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1680020 | 2021-06-21 |  | 0.11041 | 0.114 | 96.8509 | -3.1491 | 0.0059135 | -0.60708 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21172A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1750330 | 2021-07-14 |  | 0.11399 | 0.114 | 99.9912 | -0.0087719 | 0.0059135 | -0.001691 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21195A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1960205 | 2021-07-19 |  | 0.381 | 0.393 | 96.9466 | -3.0534 | 0.01965 | -0.61069 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21200A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1880116 | 2021-07-19 |  | 0.11621 | 0.114 | 101.9386 | 1.9386 | 0.0059135 | 0.37372 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21200A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1940226 | 2021-07-19 |  | 0.11038 | 0.114 | 96.8246 | -3.1754 | 0.0059135 | -0.61216 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21200A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 1960204 | 2021-07-19 |  | 6.0646 | 6.2667 | 96.7762 | -3.2238 | 0.31333 | -0.64477 | 0.01 | 3157 | Sample was diluted |  |  | mg/L as N | NS30 | KNLL_21200A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2020247 | 2021-07-23 |  | 0.39671 | 0.393 | 100.944 | 0.94402 | 0.01965 | 0.1888 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21204A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2010232 | 2021-07-23 |  | 0.11645 | 0.114 | 102.1491 | 2.1491 | 0.0059135 | 0.4143 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21204A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2150045 | 2021-08-09 |  | 0.39816 | 0.393 | 101.313 | 1.313 | 0.01965 | 0.2626 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21221A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2100165 | 2021-08-09 |  | 0.39681 | 0.393 | 100.9695 | 0.96947 | 0.01965 | 0.19389 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21221A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2220183 | 2021-08-24 |  | 0.39482 | 0.393 | 100.4631 | 0.4631 | 0.01965 | 0.092621 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21236A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2290125 | 2021-08-24 |  | 0.37642 | 0.393 | 95.7812 | -4.2188 | 0.01965 | -0.84377 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21236A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2240200 | 2021-08-24 |  | 0.11232 | 0.114 | 98.5263 | -1.4737 | 0.0059135 | -0.28409 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21236A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2310207 | 2021-08-30 |  | 0.1063 | 0.114 | 93.2456 | -6.7544 | 0.0059135 | -1.3021 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21242A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2380345 | 2021-09-14 |  | 0.10631 | 0.114 | 93.2544 | -6.7456 | 0.0059135 | -1.3004 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21257A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2510431 | 2021-09-20 |  | 0.11291 | 0.114 | 99.0439 | -0.95614 | 0.0059135 | -0.18432 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21263A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2590009 | 2021-09-27 |  | 0.38401 | 0.393 | 97.7125 | -2.2875 | 0.01965 | -0.45751 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N149 | KNLL_21270A
Nitrate plus Nitrite (NO3+NO2 as N), FIL, DA, LL | 00631 | RED02 | FIL | 2021 | 2580268 | 2021-09-27 |  | 0.10677 | 0.114 | 93.6579 | -6.3421 | 0.0059135 | -1.2226 | 0.01 | 3157 |  |  |  | mg/L as N | N150X | KNLL_21270A