## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2016 | 2710071 | 2016-10-14 |  | 0.218 | 0.214 | 101.8692 | 1.8692 | 0.0107 | 0.37383 | 0.02 | 2757 |  |  |  | mg/L | N129 | PDNP285A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 2860089 | 2016-10-18 |  | 0.296 | 0.293 | 101.0239 | 1.0239 | 0.01465 | 0.20478 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N132 | PDNP291A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 3000020 | 2016-11-17 |  | 0.315 | 0.293 | 107.5085 | 7.5085 | 0.01465 | 1.5017 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N132 | PDNP319A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 3200139 | 2016-11-29 |  | 0.064 | 0.066 | 96.9697 | -3.0303 | 0.008 | -0.25 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N131 | PDNP333A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 3370117 | 2016-12-12 |  | 0.068 | 0.066 | 103.0303 | 3.0303 | 0.008 | 0.25 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N131 | PDNP347A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 3480031 | 2016-12-19 |  | 0.3 | 0.293 | 102.3891 | 2.3891 | 0.01465 | 0.47782 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N132 | PDNP354A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 3630008 | 2016-12-29 |  | 0.291 | 0.293 | 99.3174 | -0.68259 | 0.01465 | -0.13652 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N132 | PDNP364A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 0100052 | 2017-01-20 |  | 0.067 | 0.066 | 101.5152 | 1.5152 | 0.008 | 0.125 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N131 | PDNP020A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 0240083 | 2017-01-30 |  | 0.066 | 0.066 | 100 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N131 | PDNP030A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 0380071 | 2017-02-15 |  | 0.308 | 0.293 | 105.1195 | 5.1195 | 0.01465 | 1.0239 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N132 | PDNP045A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 0540063 | 2017-02-28 |  | 0.296 | 0.293 | 101.0239 | 1.0239 | 0.01465 | 0.20478 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N132 | PDNP058A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 0730073 | 2017-03-21 |  | 0.064 | 0.066 | 96.9697 | -3.0303 | 0.008 | -0.25 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N131 | PDNP074A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 0870127 | 2017-03-31 |  | 0.065 | 0.066 | 98.4848 | -1.5152 | 0.008 | -0.125 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N131 | PDNP089A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 1020075 | 2017-04-14 |  | 0.265 | 0.274 | 96.7153 | -3.2847 | 0.015 | -0.6 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N134 | PDNP103A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 1150162 | 2017-04-28 |  | 0.274 | 0.274 | 100 | 0 | 0.015 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N134 | PDNP117A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 1290175 | 2017-05-17 |  | 0.111 | 0.11 | 100.9091 | 0.90909 | 0.0055 | 0.18182 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N133 | PDNP135A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 1430171 | 2017-06-02 |  | 0.109 | 0.11 | 99.0909 | -0.90909 | 0.0055 | -0.18182 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N133 | PDNP150A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 1640180 | 2017-06-27 |  | 0.267 | 0.274 | 97.4453 | -2.5547 | 0.015 | -0.46667 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N134 | PDNP173A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 1780224 | 2017-07-11 |  | 0.289 | 0.274 | 105.4745 | 5.4745 | 0.015 | 1 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N134 | PDNP191A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 1920146 | 2017-07-20 |  | 0.112 | 0.11 | 101.8182 | 1.8182 | 0.0055 | 0.36364 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N133 | PDNP200A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 2060198 | 2017-08-02 |  | 0.095 | 0.11 | 86.3636 | -13.6364 | 0.0055 | -2.7273 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N133 | PDNP213A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 2270193 | 2017-08-21 |  | 0.276 | 0.274 | 100.7299 | 0.72993 | 0.015 | 0.13333 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N134 | PDNP230A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 2410211 | 2017-09-06 |  | 0.265 | 0.274 | 96.7153 | -3.2847 | 0.015 | -0.6 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N134 | PDNP249A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 2560125 | 2017-09-26 |  | 0.108 | 0.11 | 98.1818 | -1.8182 | 0.0055 | -0.36364 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N133 | PDNP265A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2017 | 2690195 | 2017-09-28 |  | 0.103 | 0.11 | 93.6364 | -6.3636 | 0.0055 | -1.2727 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N133 | PDNP271A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 2860034 | 2017-10-19 |  | 0.379 | 0.388 | 97.6804 | -2.3196 | 0.0194 | -0.46392 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N136 | PDNP290B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 2970213 | 2017-10-26 |  | 0.4 | 0.388 | 103.0928 | 3.0928 | 0.0194 | 0.61856 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N136 | PDNP299A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 3180168 | 2017-11-17 |  | 0.163 | 0.163 | 100 | 0 | 0.00815 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N135 | PDNP321A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 3330002 | 2017-12-05 |  | 0.165 | 0.163 | 101.227 | 1.227 | 0.00815 | 0.2454 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N135 | PDNP338A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 3460081 | 2017-12-18 |  | 0.393 | 0.388 | 101.2887 | 1.2887 | 0.0194 | 0.25773 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N136 | PDNP352B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 3610006 | 2018-01-03 |  | 0.395 | 0.388 | 101.8041 | 1.8041 | 0.0194 | 0.36082 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N136 | PDNP002A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 0170070 | 2018-02-07 |  | 0.158 | 0.163 | 96.9325 | -3.0675 | 0.00815 | -0.6135 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N135 | PDNP038A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 0300094 | 2018-02-14 |  | 0.166 | 0.163 | 101.8405 | 1.8405 | 0.00815 | 0.3681 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N135 | PDNP044A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 0440094 | 2018-02-27 |  | 0.403 | 0.388 | 103.866 | 3.866 | 0.0194 | 0.7732 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N136 | PDNP054A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 0580117 | 2018-03-08 |  | 0.386 | 0.388 | 99.4845 | -0.51546 | 0.0194 | -0.10309 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N136 | PDNP067A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 0730072 | 2018-03-26 |  | 0.161 | 0.163 | 98.773 | -1.227 | 0.00815 | -0.2454 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N135 | PDNP085A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 0860119 | 2018-04-03 |  | 0.157 | 0.163 | 96.319 | -3.681 | 0.00815 | -0.7362 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N135 | PDNP092A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 1020129 | 2018-04-25 |  | 0.598 | 0.62 | 96.4516 | -3.5484 | 0.031 | -0.70968 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N138 | PDNP114A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2018 | 1140195 | 2018-05-02 |  | 0.637 | 0.62 | 102.7419 | 2.7419 | 0.031 | 0.54839 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N138 | PDNP121A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2019 | 2390205 | 2019-09-12 |  | 0.647 | 0.622 | 104.0193 | 4.0193 | 0.033 | 0.75758 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N142 | PDNP252D
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2019 | 2550077 | 2019-09-24 |  | 0.171 | 0.171 | 100 | 0 | 0.013 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N141 | PDNP263A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2019 | 2680152 | 2019-10-09 |  | 0.178 | 0.171 | 104.0936 | 4.0936 | 0.013 | 0.53846 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N141 | PDNP277A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 2890225 | 2019-11-01 |  | 0.425 | 0.412 | 103.1553 | 3.1553 | 0.0206 | 0.63107 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N144 | PDNP297A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 3030029 | 2019-11-07 |  | 0.406 | 0.412 | 98.5437 | -1.4563 | 0.0206 | -0.29126 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N144 | PDNP304B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 3170098 | 2019-11-27 |  | 0.189 | 0.184 | 102.7174 | 2.7174 | 0.0092 | 0.54348 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PDNP325A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 3310061 | 2019-12-06 |  | 0.181 | 0.184 | 98.3696 | -1.6304 | 0.0092 | -0.32609 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PDNP339A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 3440296 | 2019-12-27 |  | 0.412 | 0.412 | 100 | 0 | 0.0206 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N144 | PDNP346B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 3600043 | 2020-01-15 |  | 0.406 | 0.412 | 98.5437 | -1.4563 | 0.0206 | -0.29126 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N144 | PDNP010A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 0150020 | 2020-01-23 |  | 0.187 | 0.184 | 101.6304 | 1.6304 | 0.0092 | 0.32609 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PDNP016A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 0280071 | 2020-02-07 |  | 0.181 | 0.184 | 98.3696 | -1.6304 | 0.0092 | -0.32609 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PDNP030A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 0420078 | 2020-02-26 |  | 0.399 | 0.412 | 96.8447 | -3.1553 | 0.0206 | -0.63107 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N144 | PDNP045A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 0560050 | 2020-03-05 |  | 0.396 | 0.412 | 96.1165 | -3.8835 | 0.0206 | -0.7767 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N144 | PDNP059A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 0700106 | 2020-03-24 |  | 0.184 | 0.184 | 100 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PDNP073A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 0840026 | 2020-03-26 |  | 0.185 | 0.184 | 100.5435 | 0.54348 | 0.0092 | 0.1087 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N143 | PDNP085A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 1060058 | 2020-04-23 |  | 0.339 | 0.339 | 100 | 0 | 0.01695 | 0 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N146 | PDNP111A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 1190083 | 2020-05-06 |  | 0.336 | 0.339 | 99.115 | -0.88496 | 0.01695 | -0.17699 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N146 | PDNP125A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 1330130 | 2020-06-05 |  | 0.138 | 0.134 | 102.9851 | 2.9851 | 0.008 | 0.5 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PDNP_20154A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 1500214 | 2020-06-10 |  | 0.131 | 0.134 | 97.7612 | -2.2388 | 0.008 | -0.375 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PDNP_20156A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 1610196 | 2020-06-19 |  | 0.34 | 0.339 | 100.295 | 0.29499 | 0.01695 | 0.058997 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N146 | PDNP_20163C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 1750073 | 2020-07-01 |  | 0.333 | 0.339 | 98.2301 | -1.7699 | 0.01695 | -0.35398 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N146 | PDNP_20177C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 1960129 | 2020-07-28 |  | 0.14 | 0.134 | 104.4776 | 4.4776 | 0.008 | 0.75 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PDNP_20202A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 2120195 | 2020-08-21 |  | 0.133 | 0.134 | 99.2537 | -0.74627 | 0.008 | -0.125 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PDNP_20231B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 2240095 | 2020-09-04 |  | 0.345 | 0.339 | 101.7699 | 1.7699 | 0.01695 | 0.35398 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N146 | PDNP_20245A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 2390030 | 2020-09-16 |  | 0.373 | 0.339 | 110.0295 | 10.0295 | 0.01695 | 2.0059 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N146 | PDNP_20255A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 2590161 | 2020-10-09 |  | 0.133 | 0.134 | 99.2537 | -0.74627 | 0.008 | -0.125 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N145 | PDNP_20275B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2020 | 2740060 | 2020-11-05 |  | 0.141 | 0.134 | 105.2239 | 5.2239 | 0.008 | 0.875 | 0.01 | 2757 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N145 | PDNP_20303A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 2880073 | 2020-11-06 |  | 0.321 | 0.295 | 108.8136 | 8.8136 | 0.01475 | 1.7627 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N148 | PDNP_20307A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 3010156 | 2020-11-17 |  | 0.314 | 0.295 | 106.4407 | 6.4407 | 0.01475 | 1.2881 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N148 | PDNP_20317A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 3150101 | 2020-11-27 |  | 0.202 | 0.198 | 102.0202 | 2.0202 | 0.0099 | 0.40404 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N147 | PDNP_20324C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 3300050 | 2020-12-08 |  | 0.205 | 0.198 | 103.5354 | 3.5354 | 0.0099 | 0.70707 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N147 | PDNP_20338A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 3500076 | 2020-12-31 |  | 0.312 | 0.295 | 105.7627 | 5.7627 | 0.01475 | 1.1525 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N148 | PDNP_20363A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 3640017 | 2021-01-08 |  | 0.305 | 0.295 | 103.3898 | 3.3898 | 0.01475 | 0.67797 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N148 | PDNP_21007A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 0120035 | 2021-01-22 |  | 0.203 | 0.198 | 102.5253 | 2.5253 | 0.0099 | 0.50505 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N147 | PDNP_21021A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 0270076 | 2021-02-03 |  | 0.209 | 0.198 | 105.5556 | 5.5556 | 0.0099 | 1.1111 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N147 | PDNP_21032A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 0330080 | 2021-02-11 |  | 0.309 | 0.295 | 104.7458 | 4.7458 | 0.01475 | 0.94915 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N148 | PDNP_21039B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 0480040 | 2021-03-03 |  | 0.278 | 0.295 | 94.2373 | -5.7627 | 0.01475 | -1.1525 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N148 | PDNP_21053A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 0680064 | 2021-03-19 |  | 0.235 | 0.198 | 118.6869 | 18.6869 | 0.0099 | 3.7374 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N147 | PDNP_21075C
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 0830030 | 2021-03-31 |  | 0.2 | 0.198 | 101.0101 | 1.0101 | 0.0099 | 0.20202 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N147 | PDNP_21084B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 1180040 | 2021-05-19 |  | 0.4483 | 0.45 | 99.6222 | -0.37778 | 0.0225 | -0.075556 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N150 | PDNP_21139A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 1030141 | 2021-06-04 |  | 0.4478 | 0.45 | 99.5111 | -0.48889 | 0.0225 | -0.097778 | 0.01 | 2757 | Holding time exceeded | See result laboratory comment |  | mg/L as P | N150 | PDNP_21153A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 1320165 | 2021-06-07 |  | 0.1765 | 0.184 | 95.9239 | -4.0761 | 0.0092 | -0.81522 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PDNP_21155B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 1460001 | 2021-06-17 |  | 0.183 | 0.184 | 99.4565 | -0.54348 | 0.0092 | -0.1087 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PDNP_21166B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 1600031 | 2021-06-24 |  | 0.4538 | 0.45 | 100.8444 | 0.84444 | 0.0225 | 0.16889 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N150 | PDNP_21172D
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 1730217 | 2021-07-13 |  | 0.4537 | 0.45 | 100.8222 | 0.82222 | 0.0225 | 0.16444 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N150 | PDNP_21188B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 1940227 | 2021-07-30 |  | 0.1866 | 0.184 | 101.413 | 1.413 | 0.0092 | 0.28261 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PDNP_21210B
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 2080175 | 2021-08-11 |  | 0.1929 | 0.184 | 104.837 | 4.837 | 0.0092 | 0.96739 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PDNP_21218A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 1960206 | 2021-08-11 |  | 1.9932 | 1.995 | 99.9098 | -0.090226 | 0.09975 | -0.018045 | 0.01 | 2757 | Result determined by alternate method | See result laboratory comment |  | mg/L as P | NS31 | PDNP_21218A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 2220181 | 2021-08-24 |  | 0.4342 | 0.45 | 96.4889 | -3.5111 | 0.0225 | -0.70222 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N150 | PDNP_21231A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 2360116 | 2021-08-30 |  | 0.4645 | 0.45 | 103.2222 | 3.2222 | 0.0225 | 0.64444 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N150 | PDNP_21238A
Phosphorus (as P), FIL, CFA, ALK-P | 00666 | CL063 | FIL | 2021 | 2580267 | 2021-09-23 |  | 0.1937 | 0.184 | 105.2717 | 5.2717 | 0.0092 | 1.0543 | 0.01 | 2757 |  |  |  | mg/L as P | N149 | PDNP_21264A