## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2580004 | 2016-10-19 |  | 146.81 | 144 | 101.9514 | 1.9514 | 8.5 | 0.33059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716292A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2640179 | 2016-10-19 |  | 142.73 | 144 | 99.1181 | -0.88194 | 8.5 | -0.14941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716292A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2016 | 2710066 | 2016-10-31 |  | 149.35 | 144 | 103.7153 | 3.7153 | 8.5 | 0.62941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716302A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2870110 | 2016-11-08 |  | 131.97 | 129 | 102.3023 | 2.3023 | 8.5 | 0.34941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2716313A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2940104 | 2016-11-08 |  | 130.22 | 129 | 100.9457 | 0.94574 | 8.5 | 0.14353 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2716313A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 3020131 | 2016-11-14 |  | 135.66 | 129 | 105.1628 | 5.1628 | 8.5 | 0.78353 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2716315B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 3220014 | 2016-12-12 |  | 256.37 | 253 | 101.332 | 1.332 | 14.8 | 0.2277 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716344A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 3350008 | 2016-12-21 |  | 244.83 | 253 | 96.7708 | -3.2292 | 14.8 | -0.55203 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716355A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 3370163 | 2016-12-21 |  | 253.79 | 253 | 100.3123 | 0.31225 | 14.8 | 0.053378 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716355A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 0760019 | 2017-03-23 |  | 218.57 | 217 | 100.7235 | 0.7235 | 12.6 | 0.1246 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717082A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 0830044 | 2017-03-29 |  | 227.61 | 217 | 104.8894 | 4.8894 | 12.6 | 0.84206 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717087A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 0890146 | 2017-04-13 |  | 221.15 | 217 | 101.9124 | 1.9124 | 12.6 | 0.32937 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717103A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1030297 | 2017-04-19 |  | 136.15 | 129 | 105.5426 | 5.5426 | 8.5 | 0.84118 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2717109A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1100177 | 2017-05-04 |  | 142.45 | 129 | 110.4264 | 10.4264 | 8.5 | 1.5824 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2717124A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1170216 | 2017-05-04 |  | 141.73 | 129 | 109.8682 | 9.8682 | 8.5 | 1.4976 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M206 | FU2717124A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1310182 | 2017-06-05 |  | 270.29 | 253 | 106.834 | 6.834 | 14.8 | 1.1682 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2717156A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1380216 | 2017-06-05 |  | 288.27 | 253 | 113.9407 | 13.9407 | 14.8 | 2.3831 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2717156A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1450235 | 2017-06-15 |  | 239.37 | 253 | 94.6126 | -5.3874 | 14.8 | -0.92095 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2717166A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1660139 | 2017-07-11 |  | 55.67 | 53 | 105.0377 | 5.0377 | 8.5 | 0.31412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717192A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1730298 | 2017-07-11 |  | 60.43 | 53 | 114.0189 | 14.0189 | 8.5 | 0.87412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717192A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1810229 | 2017-07-11 |  | 60.39 | 53 | 113.9434 | 13.9434 | 8.5 | 0.86941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2717192A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 1940217 | 2017-07-24 |  | 89.45 | 94.5 | 94.6561 | -5.3439 | 8.5 | -0.59412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717205A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2010170 | 2017-07-27 |  | 98.06 | 94.5 | 103.7672 | 3.7672 | 8.5 | 0.41882 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717208A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2080091 | 2017-08-03 |  | 109.6 | 94.5 | 115.9788 | 15.9788 | 8.5 | 1.7765 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2717214B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2290113 | 2017-09-11 |  | 69.85 | 72.2 | 96.7452 | -3.2548 | 8.5 | -0.27647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717254A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2360201 | 2017-09-14 |  | 69.53 | 72.2 | 96.3019 | -3.6981 | 8.5 | -0.31412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717256B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2430124 | 2017-09-28 |  | 78.71 | 72.2 | 109.0166 | 9.0166 | 8.5 | 0.76588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2717268A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2580021 | 2017-09-28 |  | 221.25 | 217 | 101.9585 | 1.9585 | 12.6 | 0.3373 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717268A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2640168 | 2017-10-18 |  | 229.7 | 217 | 105.8525 | 5.8525 | 12.6 | 1.0079 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717291A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2017 | 2710005 | 2017-10-26 |  | 220.91 | 217 | 101.8018 | 1.8018 | 12.6 | 0.31032 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2717299A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 2860177 | 2017-11-07 |  | 498.26 | 466 | 106.9227 | 6.9227 | 25.6 | 1.2602 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2717310A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 2990149 | 2017-11-07 |  | 496.25 | 466 | 106.4914 | 6.4914 | 25.6 | 1.1816 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2717310A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 3200121 | 2017-12-04 |  | 119.57 | 123 | 97.2114 | -2.7886 | 8.5 | -0.40353 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2717338A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 3340145 | 2017-12-12 |  | 131.62 | 123 | 107.0081 | 7.0081 | 8.5 | 1.0141 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2717346A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 0740072 | 2018-04-12 |  | 209.55 | 217 | 96.5668 | -3.4332 | 12.6 | -0.59127 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718102A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 0880084 | 2018-04-25 |  | 234.25 | 217 | 107.9493 | 7.9493 | 12.6 | 1.369 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718115A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 1030052 | 2018-05-15 |  | 478.52 | 466 | 102.6867 | 2.6867 | 25.6 | 0.48906 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718135A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 1160208 | 2018-05-22 |  | 515.45 | 466 | 110.6116 | 10.6116 | 25.6 | 1.9316 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718142A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 1380023 | 2018-06-07 |  | 125 | 123 | 101.626 | 1.626 | 8.5 | 0.23529 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2718158A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 1510120 | 2018-06-18 |  | 126.64 | 123 | 102.9593 | 2.9593 | 8.5 | 0.42824 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2718169A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 1650199 | 2018-06-26 |  | 64.53 | 53 | 121.7547 | 21.7547 | 8.5 | 1.3565 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2718176B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 1790140 | 2018-07-24 |  | 3022.76 | 53 | 5703.3208 | 5603.3208 | 8.5 | 349.3835 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2718205A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 1930154 | 2018-07-25 |  | 102.66 | 94.5 | 108.6349 | 8.6349 | 8.5 | 0.96 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2718206A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 2070285 | 2018-08-13 |  | 94 | 94.5 | 99.4709 | -0.5291 | 8.5 | -0.058824 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2718222A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 2280206 | 2018-08-23 |  | 72.1 | 72.2 | 99.8615 | -0.1385 | 8.5 | -0.011765 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2718234A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 2420119 | 2018-09-04 |  | 75.6 | 72.2 | 104.7091 | 4.7091 | 8.5 | 0.4 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2718243A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 2560309 | 2018-09-17 |  | 243.77 | 217 | 112.3364 | 12.3364 | 12.6 | 2.1246 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718260A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2018 | 2700185 | 2018-10-01 |  | 236.52 | 217 | 108.9954 | 8.9954 | 12.6 | 1.5492 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2718274A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2840109 | 2018-10-16 |  | 470.96 | 466 | 101.0644 | 1.0644 | 25.6 | 0.19375 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718288A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2980088 | 2018-10-30 |  | 476.92 | 466 | 102.3433 | 2.3433 | 25.6 | 0.42656 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2718302A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 3250017 | 2018-11-27 |  | 134.58 | 123 | 109.4146 | 9.4146 | 8.5 | 1.3624 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2718331A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 3330150 | 2019-02-04 |  | 119.74 | 123 | 97.3496 | -2.6504 | 8.5 | -0.38353 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719032A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 0730065 | 2019-03-19 |  | 225.15 | 217 | 103.7558 | 3.7558 | 12.6 | 0.64683 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719077A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 0870139 | 2019-04-02 |  | 232.58 | 217 | 107.1797 | 7.1797 | 12.6 | 1.2365 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719091A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1010108 | 2019-04-17 |  | 494.9 | 466 | 106.2017 | 6.2017 | 25.6 | 1.1289 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719106A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1150180 | 2019-05-02 |  | 491.69 | 466 | 105.5129 | 5.5129 | 25.6 | 1.0035 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719121A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1360138 | 2019-05-23 |  | 128.95 | 123 | 104.8374 | 4.8374 | 8.5 | 0.7 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719143B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1550156 | 2019-06-25 |  | 126.48 | 123 | 102.8293 | 2.8293 | 8.5 | 0.40941 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M220 | FU2719172A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1640206 | 2019-07-02 |  | 60.82 | 64 | 95.0312 | -4.9688 | 8.5 | -0.37412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2719179A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1780225 | 2019-07-24 |  | 58.01 | 64 | 90.6406 | -9.3594 | 8.5 | -0.70471 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M224 | FU2719200A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 1930193 | 2019-08-06 |  | 94.06 | 94.5 | 99.5344 | -0.46561 | 8.5 | -0.051765 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2719214A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2060245 | 2019-08-15 |  | 87.73 | 94.5 | 92.836 | -7.164 | 8.5 | -0.79647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M216 | FU2719224B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2270234 | 2019-09-03 |  | 94.27 | 88 | 107.125 | 7.125 | 8.5 | 0.73765 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2719242A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2410094 | 2019-09-19 |  | 84.35 | 88 | 95.8523 | -4.1477 | 8.5 | -0.42941 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | FU2719261A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2560159 | 2019-10-02 |  | 222.37 | 217 | 102.4747 | 2.4747 | 12.6 | 0.42619 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719273A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2019 | 2690144 | 2019-10-10 |  | 227.68 | 217 | 104.9217 | 4.9217 | 12.6 | 0.84762 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M214 | FU2719282A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2840133 | 2019-10-31 |  | 484.41 | 466 | 103.9506 | 3.9506 | 25.6 | 0.71914 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719301A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 3030023 | 2019-11-13 |  | 479.06 | 466 | 102.8026 | 2.8026 | 25.6 | 0.51016 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2719312A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 3120134 | 2019-11-21 |  | 113.34 | 123 | 92.1463 | -7.8537 | 8.5 | -1.1365 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719325A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 3260056 | 2019-12-11 |  | 121.91 | 123 | 99.1138 | -0.88618 | 8.5 | -0.12824 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M220 | FU2719343A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 0700085 | 2020-03-23 |  | 128.33 | 126 | 101.8492 | 1.8492 | 14.5 | 0.16069 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | FU2720083A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 0840024 | 2020-04-06 |  | 127.95 | 126 | 101.5476 | 1.5476 | 14.5 | 0.13448 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | FU2720097A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1040010 | 2020-04-29 |  | 495.41 | 466 | 106.3112 | 6.3112 | 25.6 | 1.1488 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2720118A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1150059 | 2020-05-11 |  | 503.09 | 466 | 107.9592 | 7.9592 | 25.6 | 1.4488 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M218 | FU2720129A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1290022 | 2020-06-08 |  | 134.11 | 123 | 109.0325 | 9.0325 | 8.5 | 1.3071 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M220 | ROE__20153A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1470040 | 2020-06-15 |  | 126.42 | 123 | 102.7805 | 2.7805 | 8.5 | 0.40235 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M220 | ROE__20156A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1570001 | 2020-06-19 |  | 61.26 | 64 | 95.7188 | -4.2813 | 8.5 | -0.32235 | 17 | 0165 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | mg/L | M224 | ROE__20174A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1710161 | 2020-07-07 |  | 76.9 | 64 | 120.1563 | 20.1563 | 8.5 | 1.5176 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | ROE__20188A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 1920104 | 2020-07-30 |  | 106.14 | 98 | 108.3061 | 8.3061 | 8.5 | 0.95765 | 17 | 0165 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M228 | ROE__20203A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2110155 | 2020-08-18 |  | 95.68 | 98 | 97.6327 | -2.3673 | 8.5 | -0.27294 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__20219A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2200218 | 2020-10-13 |  | 91.69 | 88 | 104.1932 | 4.1932 | 8.5 | 0.43412 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__20279A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2550048 | 2020-11-04 |  | 126.52 | 126 | 100.4127 | 0.4127 | 14.5 | 0.035862 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__20304A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2390032 | 2020-11-13 |  | 85.36 | 88 | 97 | -3 | 8.5 | -0.31059 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__20309A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2020 | 2690021 | 2020-11-16 |  | 129.35 | 126 | 102.6587 | 2.6587 | 14.5 | 0.23103 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__20328A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2830129 | 2020-11-25 |  | 144.21 | 146 | 98.774 | -1.226 | 8.52 | -0.21009 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__20323A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2970236 | 2020-12-04 |  | 145.16 | 146 | 99.4247 | -0.57534 | 8.52 | -0.098592 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__20332B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 3110059 | 2020-12-11 |  | 266.74 | 277 | 96.296 | -3.704 | 20 | -0.513 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__20343C
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 3250098 | 2020-12-23 |  | 256.16 | 277 | 92.4765 | -7.5235 | 20 | -1.042 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__20356A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 0680059 | 2021-03-22 |  | 133.94 | 126 | 106.3016 | 6.3016 | 14.5 | 0.54759 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21082A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 0820064 | 2021-03-31 |  | 121.41 | 126 | 96.3571 | -3.6429 | 14.5 | -0.31655 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21090A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1030139 | 2021-04-27 |  | 152.91 | 146 | 104.7329 | 4.7329 | 8.52 | 0.81103 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21111B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1180042 | 2021-05-05 |  | 157.11 | 146 | 107.6096 | 7.6096 | 8.52 | 1.304 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M230 | ROE__21124A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1440085 | 2021-06-08 |  | 266.51 | 277 | 96.213 | -3.787 | 20 | -0.5245 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M232 | ROE__21159A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1600033 | 2021-06-15 |  | 59.1 | 64 | 92.3438 | -7.6562 | 8.5 | -0.57647 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21161B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1730214 | 2021-07-16 |  | 66.44 | 64 | 103.8125 | 3.8125 | 8.5 | 0.28706 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M224 | ROE__21193A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 1900155 | 2021-08-03 |  | 110.07 | 98 | 112.3163 | 12.3163 | 8.5 | 1.42 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__21214A
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2180157 | 2021-08-19 |  | 123.35 | 88 | 140.1705 | 40.1705 | 8.5 | 4.1588 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__21230C
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2040239 | 2021-08-19 |  | 114 | 98 | 116.3265 | 16.3265 | 8.5 | 1.8824 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M228 | ROE__21230C
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2320153 | 2021-09-23 |  | 98.44 | 88 | 111.8636 | 11.8636 | 8.5 | 1.2282 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M222 | ROE__21265B
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 2021 | 2580239 | 2021-09-23 |  | 131.12 | 126 | 104.0635 | 4.0635 | 14.5 | 0.3531 | 17 | 0165 |  |  |  | mg/L | M226 | ROE__21265B