## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 2780112 | 2016-11-03 |  | 6.7766 | 6.94 | 97.6458 | -2.3542 | 0.347 | -0.47084 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | M206 | DSIO216306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 2940162 | 2016-11-03 |  | 6.8137 | 6.94 | 98.1807 | -1.8193 | 0.347 | -0.36386 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M206 | DSIO216306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 3410126 | 2016-12-19 |  | 6.0331 | 6.06 | 99.5566 | -0.4434 | 0.303 | -0.08868 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO216351A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 3550005 | 2016-12-22 |  | 6.1184 | 6.06 | 100.9629 | 0.96287 | 0.303 | 0.19257 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO216357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 0040030 | 2017-01-20 |  | 15.0658 | 15.1 | 99.7738 | -0.22616 | 0.838 | -0.040752 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M216 | DSIO217011A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 0190005 | 2017-01-23 |  | 14.7902 | 15.1 | 97.9482 | -2.0518 | 0.838 | -0.36971 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M216 | DSIO217023A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 0330059 | 2017-02-03 |  | 8.9253 | 8.8 | 101.4235 | 1.4235 | 0.44 | 0.2847 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO217033A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 0450114 | 2017-02-28 |  | 8.8448 | 8.8 | 100.5093 | 0.50932 | 0.44 | 0.10186 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO217058A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 0660084 | 2017-03-24 |  | 9.0985 | 9.18 | 99.1119 | -0.88813 | 0.459 | -0.17763 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO217081A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 0800016 | 2017-03-27 |  | 9.1426 | 9.18 | 99.5922 | -0.40784 | 0.459 | -0.081569 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO217083A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 0940133 | 2017-04-11 |  | 6.8464 | 6.94 | 98.6507 | -1.3493 | 0.347 | -0.26986 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M206 | DSIO217100A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 1080099 | 2017-05-01 |  | 6.7546 | 6.94 | 97.3288 | -2.6712 | 0.347 | -0.53424 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M206 | DSIO217121A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 1570090 | 2017-06-09 |  | 6.054 | 6.06 | 99.9007 | -0.09934 | 0.303 | -0.019868 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO217159A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 1710240 | 2017-07-07 |  | 5.8653 | 6.06 | 96.7871 | -3.2129 | 0.303 | -0.64257 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO217187A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 1870002 | 2017-07-11 |  | 14.8962 | 15.1 | 98.6501 | -1.3499 | 0.838 | -0.24325 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M216 | DSIO217191A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 1990221 | 2017-07-25 |  | 15.0243 | 15.1 | 99.4984 | -0.50159 | 0.838 | -0.090382 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M216 | DSIO217205A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 2200292 | 2017-08-22 |  | 8.6746 | 8.8 | 98.575 | -1.425 | 0.44 | -0.285 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO217234A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 2340158 | 2017-08-28 |  | 8.6203 | 8.8 | 97.9574 | -2.0426 | 0.44 | -0.40852 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO217240A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 2500007 | 2017-09-28 |  | 9.1991 | 9.18 | 100.2086 | 0.20861 | 0.459 | 0.041721 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO217270A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2017 | 2620206 | 2017-09-28 |  | 9.2052 | 9.18 | 100.2748 | 0.27484 | 0.459 | 0.054967 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO217270A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 2760117 | 2017-10-12 |  | 23.6495 | 24.1 | 98.1306 | -1.8694 | 1.205 | -0.37388 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO217283A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 2910002 | 2017-11-13 |  | 21.9133 | 24.1 | 90.9266 | -9.0734 | 1.205 | -1.8147 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO217317A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 3110099 | 2017-11-13 |  | 6.4398 | 6.5 | 99.0745 | -0.92554 | 0.367 | -0.16392 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO217317A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 3250153 | 2017-11-22 |  | 6.3939 | 6.5 | 98.3671 | -1.6329 | 0.367 | -0.28921 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO217325A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 3390055 | 2017-12-11 |  | 6.1693 | 6.06 | 101.8035 | 1.8035 | 0.303 | 0.36069 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO217342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 3540002 | 2017-12-22 |  | 5.8879 | 6.06 | 97.1604 | -2.8396 | 0.303 | -0.56792 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO217356A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 0100018 | 2018-01-31 |  | 15.2223 | 15.1 | 100.8101 | 0.81007 | 0.838 | 0.14597 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M216 | DSIO218030A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 0240047 | 2018-01-31 |  | 15.345 | 15.1 | 101.6225 | 1.6225 | 0.838 | 0.29236 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M216 | DSIO218030A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 0370094 | 2018-02-14 |  | 9.1315 | 8.8 | 103.7673 | 3.7673 | 0.44 | 0.75345 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO218045A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 0520069 | 2018-03-07 |  | 9.0224 | 8.8 | 102.527 | 2.527 | 0.44 | 0.50541 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO218066A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 0650044 | 2018-03-07 |  | 9.2294 | 9.18 | 100.538 | 0.53802 | 0.459 | 0.1076 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO218066A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 0790091 | 2018-03-23 |  | 9.395 | 9.18 | 102.3422 | 2.3422 | 0.459 | 0.46843 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO218082A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 0930127 | 2018-04-18 |  | 22.6421 | 24.1 | 93.9506 | -6.0494 | 1.205 | -1.2099 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO218108A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 1080116 | 2018-05-01 |  | 22.45 | 24.1 | 93.1537 | -6.8463 | 1.205 | -1.3693 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO218120A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 1280143 | 2018-05-31 |  | 6.3981 | 6.5 | 98.4328 | -1.5672 | 0.367 | -0.27757 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO218150A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 1420220 | 2018-05-31 |  | 6.4017 | 6.5 | 98.4874 | -1.5126 | 0.367 | -0.2679 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO218150A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 1560174 | 2018-06-22 |  | 6.2963 | 6.06 | 103.8992 | 3.8992 | 0.303 | 0.77983 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO218173A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 1700198 | 2018-06-22 |  | 6.1257 | 6.06 | 101.0845 | 1.0845 | 0.303 | 0.2169 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO218173A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 1840100 | 2018-07-20 |  | 15.892 | 15.1 | 105.2453 | 5.2453 | 0.838 | 0.94516 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M216 | DSIO218197A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 1990133 | 2018-07-25 |  | 15.3359 | 15.1 | 101.5625 | 1.5625 | 0.838 | 0.28154 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M216 | DSIO218205A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 2200023 | 2018-08-14 |  | 9.1966 | 8.8 | 104.5068 | 4.5068 | 0.44 | 0.90136 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO218226A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 2330198 | 2018-08-23 |  | 9.0796 | 8.8 | 103.1773 | 3.1773 | 0.44 | 0.63545 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO218234A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 2490025 | 2018-09-11 |  | 8.9509 | 9.18 | 97.5041 | -2.4959 | 0.459 | -0.49917 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO218254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2018 | 2610145 | 2018-09-21 |  | 9.1089 | 9.18 | 99.2254 | -0.77462 | 0.459 | -0.15492 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO218263A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 2760031 | 2018-10-11 |  | 23.4015 | 24.1 | 97.1017 | -2.8983 | 1.205 | -0.57965 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO218283A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 2890060 | 2018-11-06 |  | 23.5984 | 24.1 | 97.9188 | -2.0812 | 1.205 | -0.41624 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO218310A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 3100177 | 2018-11-26 |  | 6.5471 | 6.5 | 100.7243 | 0.72431 | 0.367 | 0.12828 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO218330A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 3270027 | 2018-11-26 |  | 6.6475 | 6.5 | 102.27 | 2.27 | 0.367 | 0.40204 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO218330A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 3400025 | 2018-12-14 |  | 11.3296 | 11 | 102.9965 | 2.9965 | 0.593 | 0.55583 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO218346A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 3530017 | 2019-02-04 |  | 11.3021 | 11 | 102.7465 | 2.7465 | 0.593 | 0.50946 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO219035A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 0520010 | 2019-02-28 |  | 6.1427 | 6.06 | 101.3645 | 1.3645 | 0.392 | 0.21094 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO219053A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 0640093 | 2019-03-07 |  | 9.5258 | 9.18 | 103.7673 | 3.7673 | 0.459 | 0.75346 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO219065A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 0780094 | 2019-04-04 |  | 9.1772 | 9.18 | 99.9697 | -0.030283 | 0.459 | -0.0060566 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO219086A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 0920064 | 2019-04-09 |  | 24.4764 | 24.1 | 101.5616 | 1.5616 | 1.205 | 0.31232 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO219099A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 1060102 | 2019-04-17 |  | 23.436 | 24.1 | 97.2447 | -2.7553 | 1.205 | -0.55105 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO219107A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 1280120 | 2019-05-15 |  | 6.6463 | 6.5 | 102.2503 | 2.2503 | 0.367 | 0.39856 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO219133A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 1410226 | 2019-05-31 |  | 6.5258 | 6.5 | 100.3972 | 0.39723 | 0.367 | 0.070354 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO219158A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 1550165 | 2019-06-07 |  | 11.296 | 11 | 102.6913 | 2.6913 | 0.593 | 0.49922 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO219156A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 1690138 | 2019-07-05 |  | 11.4843 | 11 | 104.403 | 4.403 | 0.593 | 0.81675 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO219172A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 1830104 | 2019-07-11 |  | 14.9259 | 15.1 | 98.8473 | -1.1527 | 0.838 | -0.20771 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M216 | DSIO219184A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 2000017 | 2019-07-25 |  | 15.2608 | 15.1 | 101.065 | 1.065 | 0.838 | 0.19191 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M216 | DSIO219206A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 2180151 | 2019-08-15 |  | 6.0986 | 6.06 | 100.6365 | 0.63647 | 0.392 | 0.098393 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO219225B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 2320180 | 2019-09-04 |  | 6.3212 | 6.06 | 104.3097 | 4.3097 | 0.392 | 0.66625 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO219227A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 2470181 | 2019-09-16 |  | 9.1372 | 9.18 | 99.534 | -0.46601 | 0.459 | -0.093203 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO219259A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2019 | 2600329 | 2019-09-24 |  | 9.907 | 9.18 | 107.9198 | 7.9198 | 0.459 | 1.584 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M214 | DSIO219266A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2810113 | 2019-10-24 |  | 24.4563 | 24.1 | 101.4784 | 1.4784 | 1.205 | 0.29568 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO219290A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2950102 | 2019-10-24 |  | 24.1587 | 24.1 | 100.2434 | 0.24344 | 1.205 | 0.048689 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO219290A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 3090146 | 2019-12-02 |  | 6.6052 | 6.5 | 101.6188 | 1.6188 | 0.367 | 0.2867 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO219336A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 3230098 | 2019-12-02 |  | 6.7641 | 6.5 | 104.0629 | 4.0629 | 0.367 | 0.71959 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO219336A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 3370102 | 2019-12-17 |  | 11.0671 | 11 | 100.6102 | 0.61018 | 0.593 | 0.11319 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO219344A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 3510019 | 2019-12-26 |  | 11.3295 | 11 | 102.9952 | 2.9952 | 0.593 | 0.5556 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO219360A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 0350136 | 2020-02-24 |  | 6.169 | 6.06 | 101.7987 | 1.7987 | 0.392 | 0.27806 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO220045A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 0500060 | 2020-02-24 |  | 6.2075 | 6.06 | 102.4345 | 2.4345 | 0.392 | 0.37635 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO220045A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 0630050 | 2020-03-10 |  | 10.9589 | 10.5 | 104.3709 | 4.3709 | 0.525 | 0.87417 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO220070A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 0770115 | 2020-03-24 |  | 10.9024 | 10.5 | 103.8328 | 3.8328 | 0.525 | 0.76655 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO220071A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 0980042 | 2020-05-27 |  | 24.2944 | 24.1 | 100.8066 | 0.80664 | 1.205 | 0.16133 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO220148A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 1120048 | 2020-05-27 |  | 24.8947 | 24.1 | 103.2974 | 3.2974 | 1.205 | 0.65949 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M218 | DSIO220148A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 1260081 | 2020-05-27 |  | 6.7072 | 6.5 | 103.1882 | 3.1882 | 0.367 | 0.56466 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M220 | DSIO220148A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 1550006 | 2020-07-14 |  | 10.9541 | 11 | 99.5831 | -0.41691 | 0.593 | -0.077336 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO220161A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 1680147 | 2020-07-22 |  | 11.7343 | 11 | 106.6759 | 6.6759 | 0.593 | 1.2384 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO220191A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2170031 | 2020-08-19 |  | 6.3458 | 6.06 | 104.7163 | 4.7163 | 0.392 | 0.72911 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO220231A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2320038 | 2020-09-03 |  | 6.2627 | 6.06 | 103.3446 | 3.3446 | 0.392 | 0.51704 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO220245A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2530138 | 2020-09-24 |  | 10.106 | 10.5 | 96.248 | -3.752 | 0.525 | -0.7504 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO220267A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2020 | 2670296 | 2020-10-16 |  | 10.3743 | 10.5 | 98.8033 | -1.1967 | 0.525 | -0.23933 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO220289A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2810028 | 2020-10-16 |  | 9.8203 | 10.3 | 95.3432 | -4.6568 | 0.574 | -0.83563 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M230 | DSIO220289A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2950029 | 2020-11-30 |  | 9.8338 | 10.3 | 95.4743 | -4.5257 | 0.574 | -0.81211 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M230 | DSIO220304A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 3080105 | 2020-11-30 |  | 7.5991 | 7.91 | 96.0692 | -3.9308 | 0.486 | -0.63977 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO220304A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 3230037 | 2020-12-30 |  | 7.7674 | 7.91 | 98.1972 | -1.8028 | 0.486 | -0.29342 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO220356A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 3440079 | 2021-02-05 |  | 11.2193 | 11 | 101.9939 | 1.9939 | 0.593 | 0.36987 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO221028A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 3580055 | 2021-02-05 |  | 11.3218 | 11 | 102.9256 | 2.9256 | 0.593 | 0.5427 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO221028A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 0400074 | 2021-03-05 |  | 5.9974 | 6.06 | 98.9668 | -1.0332 | 0.392 | -0.15972 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO221048A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 0540053 | 2021-05-14 |  | 6.3769 | 6.06 | 105.229 | 5.229 | 0.392 | 0.80837 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO221132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 0620098 | 2021-05-14 |  | 10.9921 | 10.5 | 104.6862 | 4.6862 | 0.525 | 0.93724 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO221132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 0760033 | 2021-05-27 |  | 10.4637 | 10.5 | 99.6545 | -0.34552 | 0.525 | -0.069105 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO221146A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 0970046 | 2021-05-27 |  | 10.1797 | 10.3 | 98.8322 | -1.1678 | 0.574 | -0.20955 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO221146A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 1110002 | 2021-06-02 |  | 10.1047 | 10.3 | 98.1036 | -1.8964 | 0.574 | -0.3403 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M230 | DSIO221153A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 1250005 | 2021-06-02 |  | 8.1664 | 7.91 | 103.242 | 3.242 | 0.486 | 0.52765 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO221153A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 1380135 | 2021-06-02 |  | 7.9423 | 7.91 | 100.4081 | 0.40809 | 0.486 | 0.06642 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M232 | DSIO221153A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 1540141 | 2021-07-28 |  | 11.6123 | 11 | 105.5663 | 5.5663 | 0.593 | 1.0325 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO221208A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 1660121 | 2021-08-11 |  | 11.1073 | 11 | 100.9752 | 0.97518 | 0.593 | 0.18089 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M224 | DSIO221217A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2150047 | 2021-09-09 |  | 5.9787 | 6.06 | 98.6583 | -1.3417 | 0.392 | -0.20742 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO221237A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2290123 | 2021-09-16 |  | 5.8977 | 6.06 | 97.3218 | -2.6782 | 0.392 | -0.41403 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M222 | DSIO221258A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2021 | 2510435 | 2021-09-17 |  | 10.2392 | 10.5 | 97.5159 | -2.4841 | 0.525 | -0.49682 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M226 | DSIO221260A