## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2350041 | 2016-11-30 |  | 12.73 | 12.5 | 101.84 | 1.84 | 0.625 | 0.368 |  | 3504 |  |  |  | mg/L | T209 | ICPOE16335A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2440086 | 2016-12-01 |  | 9.115 | 8.69 | 104.8907 | 4.8907 | 0.4345 | 0.97814 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16336A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2570067 | 2016-12-02 |  | 6.597 | 6.5 | 101.4923 | 1.4923 | 0.341 | 0.28446 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16337A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2710001 | 2016-12-03 |  | 6.759 | 6.5 | 103.9846 | 3.9846 | 0.341 | 0.75953 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE16337B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2016 | 2600135 | 2016-12-03 |  | 2.383 | 2.22 | 107.3423 | 7.3423 | 0.141 | 1.156 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16337B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2850006 | 2016-12-05 |  | 13.03 | 12.5 | 104.24 | 4.24 | 0.625 | 0.848 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE16340A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2980006 | 2016-12-06 |  | 12.62 | 12.5 | 100.96 | 0.96 | 0.625 | 0.192 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE16341A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 3190001 | 2016-12-07 |  | 9.319 | 8.69 | 107.2382 | 7.2382 | 0.4345 | 1.4476 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16342A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 3350024 | 2016-12-07 |  | 9.17 | 8.69 | 105.5236 | 5.5236 | 0.4345 | 1.1047 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE16342A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 3440102 | 2016-12-19 |  | 2.375 | 2.22 | 106.982 | 6.982 | 0.141 | 1.0993 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE16354A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 3580162 | 2017-01-25 |  | 2.302 | 2.22 | 103.6937 | 3.6937 | 0.141 | 0.58156 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17023A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0060077 | 2017-01-25 |  | 9.551 | 9.25 | 103.2541 | 3.2541 | 0.4625 | 0.65081 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17023A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0230026 | 2017-01-31 |  | 9.397 | 9.25 | 101.5892 | 1.5892 | 0.4625 | 0.31784 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17031A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0370012 | 2017-02-16 |  | 7.527 | 7.65 | 98.3922 | -1.6078 | 0.579 | -0.21244 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17046A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0480085 | 2017-03-03 |  | 8.085 | 7.65 | 105.6863 | 5.6863 | 0.579 | 0.7513 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17059A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0720004 | 2017-03-22 |  | 6.501 | 6.5 | 100.0154 | 0.015385 | 0.341 | 0.0029326 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17081A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 0860004 | 2017-04-10 |  | 6.606 | 6.5 | 101.6308 | 1.6308 | 0.341 | 0.31085 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17100A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1010341 | 2017-04-26 |  | 12.96 | 12.5 | 103.68 | 3.68 | 0.625 | 0.736 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17116A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1140023 | 2017-05-22 |  | 13.31 | 12.5 | 106.48 | 6.48 | 0.625 | 1.296 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17139A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1280011 | 2017-05-30 |  | 8.984 | 8.69 | 103.3832 | 3.3832 | 0.4345 | 0.67664 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17150A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1420031 | 2017-06-01 |  | 9.094 | 8.69 | 104.649 | 4.649 | 0.4345 | 0.9298 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17152A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1600150 | 2017-06-23 |  | 2.38 | 2.22 | 107.2072 | 7.2072 | 0.141 | 1.1348 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17174A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1740149 | 2017-07-05 |  | 2.369 | 2.22 | 106.7117 | 6.7117 | 0.141 | 1.0567 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T215 | ICPOE17184A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 1920148 | 2017-07-21 |  | 9.567 | 9.25 | 103.427 | 3.427 | 0.4625 | 0.68541 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17202A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2020036 | 2017-07-28 |  | 9.608 | 9.25 | 103.8703 | 3.8703 | 0.4625 | 0.77405 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE17209A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2260060 | 2017-08-25 |  | 7.963 | 7.65 | 104.0915 | 4.0915 | 0.579 | 0.54059 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17237A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2400046 | 2017-09-07 |  | 7.973 | 7.65 | 104.2222 | 4.2222 | 0.579 | 0.55786 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE17250A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2550107 | 2017-10-03 |  | 6.313 | 6.5 | 97.1231 | -2.8769 | 0.341 | -0.54839 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17275A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2017 | 2680027 | 2017-10-17 |  | 6.591 | 6.5 | 101.4 | 1.4 | 0.341 | 0.26686 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T211 | ICPOE17290A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 2840082 | 2017-10-20 |  | 12.89 | 12.5 | 103.12 | 3.12 | 0.625 | 0.624 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17293A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 2960003 | 2017-10-31 |  | 12.88 | 12.5 | 103.04 | 3.04 | 0.625 | 0.608 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE17304A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 3170001 | 2017-11-29 |  | 9.014 | 8.69 | 103.7284 | 3.7284 | 0.4345 | 0.74568 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17333A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 3310002 | 2017-12-12 |  | 8.404 | 8.69 | 96.7089 | -3.2911 | 0.4345 | -0.65823 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE17340B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 3420020 | 2018-01-02 |  | 4.708 | 4.7 | 100.1702 | 0.17021 | 0.235 | 0.034043 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE17363A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 3560009 | 2018-01-16 |  | 4.854 | 4.7 | 103.2766 | 3.2766 | 0.235 | 0.65532 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18016A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 0160011 | 2018-01-26 |  | 9.816 | 9.25 | 106.1189 | 6.1189 | 0.4625 | 1.2238 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE18026A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 0300091 | 2018-02-22 |  | 9.684 | 9.25 | 104.6919 | 4.6919 | 0.4625 | 0.93838 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE18053A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 0440065 | 2018-03-13 |  | 7.904 | 7.65 | 103.3203 | 3.3203 | 0.579 | 0.43869 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18071A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 0580013 | 2018-03-20 |  | 7.724 | 7.65 | 100.9673 | 0.96732 | 0.579 | 0.12781 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18079A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 0720089 | 2018-04-18 |  | 15.05 | 14.2 | 105.9859 | 5.9859 | 0.86 | 0.98837 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18108A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 0850003 | 2018-05-07 |  | 14.63 | 14.2 | 103.0282 | 3.0282 | 0.86 | 0.5 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18127A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 1010001 | 2018-05-08 |  | 13.29 | 12.5 | 106.32 | 6.32 | 0.625 | 1.264 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18128A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 1140023 | 2018-05-17 |  | 13.4 | 12.5 | 107.2 | 7.2 | 0.625 | 1.44 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18134A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 1340013 | 2018-06-29 |  | 9.249 | 8.69 | 106.4327 | 6.4327 | 0.4345 | 1.2865 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE18180A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 1500066 | 2018-07-09 |  | 9.268 | 8.69 | 106.6513 | 6.6513 | 0.4345 | 1.3303 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T219 | ICPOE18190A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 1590256 | 2018-07-10 |  | 4.786 | 4.7 | 101.8298 | 1.8298 | 0.235 | 0.36596 | 0.018 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18191A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 1730338 | 2018-08-06 |  | 4.835 | 4.7 | 102.8723 | 2.8723 | 0.235 | 0.57447 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE18218A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 1870110 | 2018-08-08 |  | 9.503 | 9.25 | 102.7351 | 2.7351 | 0.4625 | 0.54703 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T217 | ICPOE18220A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 2010198 | 2018-08-10 |  | 9.854 | 9.25 | 106.5297 | 6.5297 | 0.4625 | 1.3059 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T217 | ICPOE18221B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 2250029 | 2018-09-13 |  | 8.328 | 7.65 | 108.8627 | 8.8627 | 0.579 | 1.171 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18255A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 2400080 | 2018-09-17 |  | 7.967 | 7.65 | 104.1438 | 4.1438 | 0.579 | 0.5475 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE18260A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 2550004 | 2018-10-10 |  | 14.86 | 14.2 | 104.6479 | 4.6479 | 0.86 | 0.76744 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18283A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2018 | 2670001 | 2018-10-11 |  | 14.58 | 14.2 | 102.6761 | 2.6761 | 0.86 | 0.44186 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE18284A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2830076 | 2018-10-24 |  | 12.82 | 12.5 | 102.56 | 2.56 | 0.625 | 0.512 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18297A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 |  | 13.36 | 12.5 | 106.88 | 6.88 | 0.625 | 1.376 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE18317A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 |  | 5.381 | 5.17 | 104.0812 | 4.0812 | 0.33 | 0.63939 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18341A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 |  | 5.688 | 5.17 | 110.0193 | 10.0193 | 0.33 | 1.5697 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE18344B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 |  | 5.047 | 4.7 | 107.383 | 7.383 | 0.235 | 1.4766 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19032A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 |  | 4.868 | 4.7 | 103.5745 | 3.5745 | 0.235 | 0.71489 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19039B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 |  | 7.64 | 7.65 | 99.8693 | -0.13072 | 0.579 | -0.017271 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19108A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 |  | 15.29 | 14.2 | 107.6761 | 7.6761 | 0.86 | 1.2674 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19115A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 |  | 16.85 | 14.2 | 118.662 | 18.662 | 0.86 | 3.0814 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19116A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 |  | 12.44 | 12.5 | 99.52 | -0.48 | 0.625 | -0.096 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19129B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 |  | 12.87 | 12.5 | 102.96 | 2.96 | 0.625 | 0.592 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T221 | ICPOE19130A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-04 |  | 5.488 | 5.17 | 106.1509 | 6.1509 | 0.33 | 0.96364 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19151A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 |  | 5.425 | 5.17 | 104.9323 | 4.9323 | 0.33 | 0.77273 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19169A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 |  | 4.777 | 4.7 | 101.6383 | 1.6383 | 0.235 | 0.32766 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19179A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 |  | 4.841 | 4.7 | 103 | 3 | 0.235 | 0.6 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T227 | ICPOE19212A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 |  | 14.91 | 14.3 | 104.2657 | 4.2657 | 0.808 | 0.75495 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19213B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-16 |  | 7.82 | 7.65 | 102.2222 | 2.2222 | 0.579 | 0.29361 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19259A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-16 |  | 14.46 | 14.3 | 101.1189 | 1.1189 | 0.808 | 0.19802 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE19259A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 |  | 7.726 | 7.65 | 100.9935 | 0.99346 | 0.579 | 0.13126 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T223 | ICPOE19262B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 |  | 15.15 | 14.2 | 106.6901 | 6.6901 | 0.86 | 1.1047 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19297B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 15.56 | 14.2 | 109.5775 | 9.5775 | 0.86 | 1.5814 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE19310A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 11.7 | 11.4 | 102.6316 | 2.6316 | 0.63 | 0.47619 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19312A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 11.67 | 11.4 | 102.3684 | 2.3684 | 0.63 | 0.42857 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE19329B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 5.377 | 5.17 | 104.0039 | 4.0039 | 0.33 | 0.62727 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE19338A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 4.661 | 4.7 | 99.1702 | -0.82979 | 0.235 | -0.16596 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 |  | 5.314 | 5.17 | 102.7853 | 2.7853 | 0.33 | 0.43636 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20014A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 4.695 | 4.7 | 99.8936 | -0.10638 | 0.235 | -0.021277 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20014A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 14 | 14.3 | 97.9021 | -2.0979 | 0.808 | -0.37129 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 14.41 | 14.3 | 100.7692 | 0.76923 | 0.808 | 0.13614 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20037A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 13.26 | 13.7 | 96.7883 | -3.2117 | 0.685 | -0.64234 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20057B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 13.9 | 13.7 | 101.4599 | 1.4599 | 0.685 | 0.29197 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20064A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 |  | 14.24 | 14.2 | 100.2817 | 0.28169 | 0.86 | 0.046512 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20079A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 |  | 15.07 | 14.2 | 106.1268 | 6.1268 | 0.86 | 1.0116 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20098A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 11.57 | 11.4 | 101.4912 | 1.4912 | 0.63 | 0.26984 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20118B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 11.61 | 11.4 | 101.8421 | 1.8421 | 0.63 | 0.33333 | 0.05 | 3504 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20128B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 5.438 | 5.17 | 105.1838 | 5.1838 | 0.33 | 0.81212 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20153A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 5.386 | 5.17 | 104.1779 | 4.1779 | 0.33 | 0.65455 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20167B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 4.837 | 4.7 | 102.9149 | 2.9149 | 0.235 | 0.58298 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20198A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 4.806 | 4.7 | 102.2553 | 2.2553 | 0.235 | 0.45106 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T227 | ICPOE20203A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 14.59 | 14.3 | 102.028 | 2.028 | 0.808 | 0.35891 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20209A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 14.52 | 14.3 | 101.5385 | 1.5385 | 0.808 | 0.27228 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE20237A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 14.08 | 13.7 | 102.7737 | 2.7737 | 0.685 | 0.55474 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20248B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 13.92 | 13.7 | 101.6058 | 1.6058 | 0.685 | 0.32117 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE20254A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 14.58 | 14.2 | 102.6761 | 2.6761 | 0.86 | 0.44186 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20273B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 14.33 | 14.2 | 100.9155 | 0.91549 | 0.86 | 0.15116 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T225 | ICPOE20288B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 |  | 11.85 | 11.4 | 103.9474 | 3.9474 | 0.63 | 0.71429 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20293A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 11.72 | 11.4 | 102.807 | 2.807 | 0.63 | 0.50794 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE20317A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 5.358 | 5.17 | 103.6364 | 3.6364 | 0.33 | 0.5697 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE20317A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 5.29 | 5.17 | 102.3211 | 2.3211 | 0.33 | 0.36364 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21014A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 |  | 7.318 | 7.01 | 104.3937 | 4.3937 | 0.43 | 0.71628 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21014A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 7.145 | 7.01 | 101.9258 | 1.9258 | 0.43 | 0.31395 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21019A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 14.77 | 14.3 | 103.2867 | 3.2867 | 0.808 | 0.58168 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21026A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 14.04 | 14.3 | 98.1818 | -1.8182 | 0.808 | -0.32178 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21048A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 13.35 | 13.7 | 97.4453 | -2.5547 | 0.685 | -0.51095 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21070A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 12.75 | 13.7 | 93.0657 | -6.9343 | 0.685 | -1.3869 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21078A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 |  | 8.133 | 8.18 | 99.4254 | -0.57457 | 0.449 | -0.10468 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21078A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 |  | 8.426 | 8.18 | 103.0073 | 3.0073 | 0.449 | 0.54788 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE21088A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 11.4 | 11.4 | 100 | 0 | 0.63 | 0 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21159B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 5.423 | 5.17 | 104.8936 | 4.8936 | 0.33 | 0.76667 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21159B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 11.62 | 11.4 | 101.9298 | 1.9298 | 0.63 | 0.34921 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T233 | ICPOE21168A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 5.421 | 5.17 | 104.8549 | 4.8549 | 0.33 | 0.76061 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T231 | ICPOE21174B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 6.909 | 7.01 | 98.5592 | -1.4408 | 0.43 | -0.23488 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21182A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 7.201 | 7.01 | 102.7247 | 2.7247 | 0.43 | 0.44419 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE21187B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 |  | 14.27 | 14.3 | 99.7902 | -0.20979 | 0.808 | -0.037129 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21215B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 15.07 | 14.3 | 105.3846 | 5.3846 | 0.808 | 0.95297 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T229 | ICPOE21224B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 14.06 | 13.7 | 102.6277 | 2.6277 | 0.685 | 0.52555 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21251A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 14.06 | 13.7 | 102.6277 | 2.6277 | 0.685 | 0.52555 | 0.05 | 3504 |  |  |  | mg/L | T235 | ICPOE21256A