## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2016 | 2240223 | 2016-10-27 |  | 3.49 | 4.22 | 82.7014 | -17.2986 | 0.5 | -1.46 | 0.1 | 1796 |  |  |  | ug/L | T217 | ICPMS16286A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2016 | 2320120 | 2016-11-03 |  | 3.77 | 5.69 | 66.2566 | -33.7434 | 0.5 | -3.84 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T215 | ICPMS16308A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2016 | 2380232 | 2016-11-22 |  | 2.82 | 4.22 | 66.8246 | -33.1754 | 0.5 | -2.8 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16327A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2016 | 2660145 | 2016-12-30 |  | 2.9 | 4.22 | 68.7204 | -31.2796 | 0.5 | -2.64 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16362A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2016 | 2710083 | 2017-01-03 |  | 4.7 | 5.69 | 82.6011 | -17.3989 | 0.5 | -1.98 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17003A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2016 | 2590098 | 2017-01-06 |  | 1.58 | 1.6 | 98.75 | -1.25 | 0.5 | -0.04 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16355A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2016 | 2580002 | 2017-01-18 |  | 4.08 | 5.69 | 71.7047 | -28.2953 | 0.5 | -3.22 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17018A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2016 | 2520188 | 2017-01-24 |  | 4.15 | 4.22 | 98.3412 | -1.6588 | 0.5 | -0.14 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17024A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2016 | 2730033 | 2017-01-25 |  | 1.65 | 1.6 | 103.125 | 3.125 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T209 | ICPMS17025A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2780114 | 2017-01-25 |  | 12.94 | 14 | 92.4286 | -7.5714 | 0.7 | -1.5143 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17025A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2800078 | 2017-01-26 |  | 6.95 | 7.04 | 98.7216 | -1.2784 | 0.5 | -0.18 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2940111 | 2017-01-31 |  | 7.22 | 7.04 | 102.5568 | 2.5568 | 0.5 | 0.36 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17031A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2860091 | 2017-02-14 |  | 4.4845 | 4.22 | 106.2678 | 6.2678 | 0.5 | 0.529 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17045A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2940163 | 2017-02-17 |  | 12.0976 | 14 | 86.4114 | -13.5886 | 0.7 | -2.7177 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17048A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 3000017 | 2017-02-18 |  | 3.3884 | 4.22 | 80.2938 | -19.7062 | 0.5 | -1.6632 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17048B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 3200136 | 2017-03-01 |  | 6.55 | 7.04 | 93.0398 | -6.9602 | 0.5 | -0.98 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17059A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 3370119 | 2017-03-13 |  | 7.0439 | 7.04 | 100.0554 | 0.055398 | 0.5 | 0.0078 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17067A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 3220018 | 2017-03-25 |  | 13.5361 | 14 | 96.6864 | -3.3136 | 0.7 | -0.66271 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17082A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 3410125 | 2017-03-27 |  | 5.644 | 5.69 | 99.1916 | -0.80844 | 0.5 | -0.092 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17085A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 3370164 | 2017-03-27 |  | 14.742 | 14 | 105.3 | 5.3 | 0.7 | 1.06 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17085A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 3550006 | 2017-03-30 |  | 5.8784 | 5.69 | 103.3111 | 3.3111 | 0.5 | 0.3768 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17088B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0040033 | 2017-04-03 |  | 4.3592 | 4.22 | 103.2986 | 3.2986 | 0.5 | 0.2784 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0190006 | 2017-04-03 |  | 4.0921 | 4.22 | 96.9692 | -3.0308 | 0.5 | -0.2558 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0340049 | 2017-04-05 |  | 5.3995 | 5.69 | 94.8946 | -5.1054 | 0.5 | -0.581 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17094C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0330060 | 2017-04-05 |  | 7.7975 | 7.04 | 110.7599 | 10.7599 | 0.5 | 1.515 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17094C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0450117 | 2017-04-10 |  | 7.0247 | 7.04 | 99.7827 | -0.21733 | 0.5 | -0.0306 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17100B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0100050 | 2017-04-11 |  | 14.3068 | 14 | 102.1914 | 2.1914 | 0.7 | 0.43829 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17096A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 3570109 | 2017-04-11 |  | 13.9714 | 14 | 99.7957 | -0.20429 | 0.7 | -0.040857 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17096A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0470012 | 2017-04-12 |  | 5.1844 | 5.69 | 91.1142 | -8.8858 | 0.5 | -1.0112 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17102A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0240086 | 2017-04-12 |  | 14.3932 | 14 | 102.8086 | 2.8086 | 0.7 | 0.56171 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17102B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0680094 | 2017-04-17 |  | 3.6025 | 4.22 | 85.3673 | -14.6327 | 0.5 | -1.235 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17107A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0730075 | 2017-04-18 |  | 5.1198 | 5.69 | 89.9789 | -10.0211 | 0.5 | -1.1404 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17108B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 3430082 | 2017-04-25 |  | 13.0862 | 14 | 93.4729 | -6.5271 | 0.7 | -1.3054 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17115A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0830040 | 2017-05-03 |  | 3.4133 | 4.22 | 80.8839 | -19.1161 | 0.5 | -1.6134 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17123A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0870131 | 2017-05-04 |  | 5.2184 | 5.69 | 91.7118 | -8.2882 | 0.5 | -0.9432 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17124A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0890147 | 2017-05-05 |  | 6.204 | 7.04 | 88.125 | -11.875 | 0.5 | -1.672 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17124A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0960199 | 2017-05-09 |  | 7.1868 | 7.04 | 102.0852 | 2.0852 | 0.5 | 0.2936 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17128C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1020077 | 2017-05-11 |  | 3.9362 | 4.22 | 93.2749 | -6.7251 | 0.5 | -0.5676 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17130B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0760023 | 2017-05-18 |  | 8.875 | 7.04 | 126.0653 | 26.0653 | 0.5 | 3.67 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17135A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1080100 | 2017-05-22 |  | 13.9552 | 14 | 99.68 | -0.32 | 0.7 | -0.064 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17142A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1150158 | 2017-05-24 |  | 3.2515 | 4.22 | 77.0498 | -22.9502 | 0.5 | -1.937 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T217 | ICPMS17144A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1100179 | 2017-05-24 |  | 7.5115 | 7.04 | 106.6974 | 6.6974 | 0.5 | 0.943 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17144A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1290178 | 2017-05-26 |  | 7.5313 | 7.04 | 106.9787 | 6.9787 | 0.5 | 0.9826 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17146A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1310185 | 2017-06-08 |  | 13.2289 | 14 | 94.4921 | -5.5079 | 0.7 | -1.1016 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17157B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 0940130 | 2017-06-21 |  | 10.2238 | 14 | 73.0271 | -26.9729 | 0.7 | -5.3946 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T221 | ICPMS17172A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1430168 | 2017-06-27 |  | 6.7573 | 7.04 | 95.9844 | -4.0156 | 0.5 | -0.5654 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17178C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1450234 | 2017-06-30 |  | 15.493 | 14 | 110.6643 | 10.6643 | 0.7 | 2.1329 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17179B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1570092 | 2017-07-07 |  | 5.4466 | 5.69 | 95.7223 | -4.2777 | 0.5 | -0.4868 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17187B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1590287 | 2017-07-17 |  | 13.421 | 14 | 95.8643 | -4.1357 | 0.7 | -0.82714 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17198A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1710241 | 2017-07-20 |  | 5.4535 | 5.69 | 95.8436 | -4.1564 | 0.5 | -0.473 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17200A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1870005 | 2017-08-08 |  | 3.5839 | 4.22 | 84.9265 | -15.0735 | 0.5 | -1.2722 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17220A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1730300 | 2017-08-11 |  | 14.3336 | 14 | 102.3829 | 2.3829 | 0.7 | 0.47657 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17223A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1940221 | 2017-08-30 |  | 5.6487 | 5.69 | 99.2742 | -0.72583 | 0.5 | -0.0826 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17241A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1990222 | 2017-09-06 |  | 4.0392 | 4.22 | 95.7156 | -4.2844 | 0.5 | -0.3616 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17244A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 1920149 | 2017-09-08 |  | 12.6994 | 14 | 90.71 | -9.29 | 0.7 | -1.858 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17251A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2080086 | 2017-09-19 |  | 5.5031 | 5.69 | 96.7153 | -3.2847 | 0.5 | -0.3738 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17261A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2060194 | 2017-10-03 |  | 15.4371 | 14 | 110.265 | 10.265 | 0.7 | 2.053 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17275B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2200291 | 2017-10-07 |  | 7.3442 | 7.04 | 104.321 | 4.321 | 0.5 | 0.6084 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17278A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2290112 | 2017-10-16 |  | 4.5201 | 4.22 | 107.1114 | 7.1114 | 0.5 | 0.6002 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17286A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2220200 | 2017-10-18 |  | 5.5417 | 5.69 | 97.3937 | -2.6063 | 0.5 | -0.2966 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17290A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2340157 | 2017-10-18 |  | 7.6475 | 7.04 | 108.6293 | 8.6293 | 0.5 | 1.215 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17290A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2430128 | 2017-10-24 |  | 3.6656 | 4.22 | 86.8626 | -13.1374 | 0.5 | -1.1088 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17293A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2360203 | 2017-11-02 |  | 5.8268 | 5.69 | 102.4042 | 2.4042 | 0.5 | 0.2736 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17305A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2580020 | 2017-11-13 |  | 6.8891 | 7.04 | 97.8565 | -2.1435 | 0.5 | -0.3018 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17312A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2640167 | 2017-11-15 |  | 3.8738 | 4.22 | 91.7962 | -8.2038 | 0.5 | -0.6924 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17318A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2690198 | 2017-11-17 |  | 5.6783 | 5.69 | 99.7944 | -0.20562 | 0.5 | -0.0234 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17320A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2710006 | 2017-11-21 |  | 7.6914 | 7.04 | 109.2528 | 9.2528 | 0.5 | 1.3028 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17321A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2560128 | 2017-11-22 |  | 4.9658 | 5.69 | 87.2724 | -12.7276 | 0.5 | -1.4484 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17325A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2780110 | 2017-11-28 |  | 6.3532 | 7.04 | 90.2443 | -9.7557 | 0.5 | -1.3736 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17331A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2920182 | 2017-11-29 |  | 7.205 | 7.04 | 102.3438 | 2.3438 | 0.5 | 0.33 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17333B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2760114 | 2017-11-30 |  | 14.3951 | 14 | 102.8221 | 2.8221 | 0.7 | 0.56443 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17332A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2860038 | 2017-12-01 |  | 3.9847 | 4.22 | 94.4242 | -5.5758 | 0.5 | -0.4706 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17333A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2860176 | 2017-12-01 |  | 2.5861 | 2.6 | 99.4654 | -0.53462 | 0.5 | -0.0278 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS17333A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2017 | 2500190 | 2017-12-05 |  | 4.3548 | 4.22 | 103.1943 | 3.1943 | 0.5 | 0.2696 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17335A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 |  | 3.9041 | 4.22 | 92.5142 | -7.4858 | 0.5 | -0.6318 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2990148 | 2017-12-06 |  | 2.5467 | 2.6 | 97.95 | -2.05 | 0.5 | -0.1066 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS17339A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2910001 | 2017-12-07 |  | 15.4481 | 14 | 110.3436 | 10.3436 | 0.7 | 2.0687 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17340A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3180171 | 2017-12-12 |  | 7.5058 | 7.04 | 106.6165 | 6.6165 | 0.5 | 0.9316 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17345A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3130273 | 2017-12-12 |  | 2.6514 | 2.6 | 101.9769 | 1.9769 | 0.5 | 0.1028 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS17342A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3330004 | 2017-12-13 |  | 7.6931 | 7.04 | 109.277 | 9.277 | 0.5 | 1.3062 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3280007 | 2017-12-13 |  | 2.2736 | 2.6 | 87.4462 | -12.5538 | 0.5 | -0.6528 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS17346A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3460079 | 2017-12-19 |  | 2.4958 | 2.6 | 95.9923 | -4.0077 | 0.5 | -0.2084 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS17349A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3340146 | 2017-12-20 |  | 15.0449 | 14 | 107.4636 | 7.4636 | 0.7 | 1.4927 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17353B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3200122 | 2017-12-22 |  | 13.6244 | 14 | 97.3171 | -2.6829 | 0.7 | -0.53657 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17355A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3410137 | 2017-12-22 |  | 14.7139 | 14 | 105.0993 | 5.0993 | 0.7 | 1.0199 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17355A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3390056 | 2017-12-22 |  | 24.3567 | 24.2 | 100.6475 | 0.64752 | 1.21 | 0.1295 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS17355A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3540001 | 2017-12-29 |  | 28.4021 | 24.2 | 117.364 | 17.364 | 1.21 | 3.4728 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS17360A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3610007 | 2018-01-04 |  | 2.1636 | 2.6 | 83.2154 | -16.7846 | 0.5 | -0.8728 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18003A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 3560004 | 2018-01-08 |  | 14.9221 | 14 | 106.5864 | 6.5864 | 0.7 | 1.3173 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18005A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0100019 | 2018-02-03 |  | 4.219 | 4.22 | 99.9763 | -0.023697 | 0.5 | -0.002 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18033A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 |  | 3.7895 | 4.22 | 89.7986 | -10.2014 | 0.5 | -0.861 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18040B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0170071 | 2018-02-13 |  | 13.1286 | 14 | 93.7757 | -6.2243 | 0.7 | -1.2449 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18040B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0370095 | 2018-02-16 |  | 7.069 | 7.04 | 100.4119 | 0.41193 | 0.5 | 0.058 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18046A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0300092 | 2018-02-20 |  | 14.2596 | 14 | 101.8543 | 1.8543 | 0.7 | 0.37086 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18047A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0390104 | 2018-03-01 |  | 23.1166 | 24.2 | 95.5231 | -4.4769 | 1.21 | -0.89537 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18058A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0520070 | 2018-03-02 |  | 6.7893 | 7.04 | 96.4389 | -3.5611 | 0.5 | -0.5014 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18059A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0650045 | 2018-03-09 |  | 2.4063 | 2.6 | 92.55 | -7.45 | 0.5 | -0.3874 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS18067A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0570008 | 2018-03-15 |  | 24.8571 | 24.2 | 102.7153 | 2.7153 | 1.21 | 0.54306 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18072A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0670089 | 2018-03-16 |  | 4.1081 | 4.22 | 97.3483 | -2.6517 | 0.5 | -0.2238 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18074A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0740074 | 2018-03-22 |  | 6.5659 | 7.04 | 93.2656 | -6.7344 | 0.5 | -0.9482 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0790092 | 2018-03-23 |  | 2.6866 | 2.6 | 103.3308 | 3.3308 | 0.5 | 0.1732 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0820002 | 2018-03-29 |  | 3.8565 | 4.22 | 91.3863 | -8.6137 | 0.5 | -0.727 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18087A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0860122 | 2018-04-03 |  | 24.857 | 24.2 | 102.7149 | 2.7149 | 1.21 | 0.54298 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18089A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0880082 | 2018-04-05 |  | 8.6768 | 7.04 | 123.25 | 23.25 | 0.5 | 3.2736 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18093A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0950143 | 2018-04-11 |  | 7.7654 | 7.04 | 110.304 | 10.304 | 0.5 | 1.4508 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18095A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1020132 | 2018-04-20 |  | 3.8133 | 4.22 | 90.3626 | -9.6374 | 0.5 | -0.8134 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18106B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0930126 | 2018-04-20 |  | 14.7794 | 14 | 105.5671 | 5.5671 | 0.7 | 1.1134 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18106B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1030057 | 2018-04-20 |  | 2.5729 | 2.6 | 98.9577 | -1.0423 | 0.5 | -0.0542 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS18106B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1140191 | 2018-04-30 |  | 4.4487 | 4.22 | 105.4194 | 5.4194 | 0.5 | 0.4574 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18117A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1130030 | 2018-04-30 |  | 7.4184 | 7.04 | 105.375 | 5.375 | 0.5 | 0.7568 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18117A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1160209 | 2018-04-30 |  | 3.1234 | 2.6 | 120.1308 | 20.1308 | 0.5 | 1.0468 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS18117A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 0730071 | 2018-05-01 |  | 25.3992 | 24.2 | 104.9554 | 4.9554 | 1.21 | 0.99107 | 1 | 1796 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T227 | ICPMS18120A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1080117 | 2018-05-02 |  | 14.9778 | 14 | 106.9843 | 6.9843 | 0.7 | 1.3969 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1310214 | 2018-05-15 |  | 2.7293 | 2.6 | 104.9731 | 4.9731 | 0.5 | 0.2586 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS18134A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1350128 | 2018-05-18 |  | 7.429 | 7.04 | 105.5256 | 5.5256 | 0.5 | 0.778 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18135A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1380027 | 2018-06-06 |  | 12.8856 | 14 | 92.04 | -7.96 | 0.7 | -1.592 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18156A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1500140 | 2018-06-08 |  | 6.9019 | 7.04 | 98.0384 | -1.9616 | 0.5 | -0.2762 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18158A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1450164 | 2018-06-09 |  | 2.8852 | 2.6 | 110.9692 | 10.9692 | 0.5 | 0.5704 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS18158A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1510124 | 2018-06-14 |  | 15.5356 | 14 | 110.9686 | 10.9686 | 0.7 | 2.1937 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18164A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1560173 | 2018-06-18 |  | 24.4997 | 24.2 | 101.2384 | 1.2384 | 1.21 | 0.24769 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18165A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1640022 | 2018-06-19 |  | 3.1204 | 2.6 | 120.0154 | 20.0154 | 0.5 | 1.0408 | 1 | 1796 | Value verified by rerun, same method | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted | µg/L | T225 | ICPMS18166A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1700199 | 2018-06-29 |  | 24.6937 | 24.2 | 102.0401 | 2.0401 | 1.21 | 0.40802 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18179A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1580215 | 2018-07-05 |  | 13.7405 | 14 | 98.1464 | -1.8536 | 0.7 | -0.37071 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18184A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1720171 | 2018-07-09 |  | 13.5007 | 14 | 96.4336 | -3.5664 | 0.7 | -0.71329 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18187A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1840099 | 2018-07-19 |  | 3.5421 | 4.22 | 83.936 | -16.064 | 0.5 | -1.3558 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18200A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1930155 | 2018-07-24 |  | 23.0941 | 24.2 | 95.4302 | -4.5698 | 1.21 | -0.91397 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18204A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1770196 | 2018-07-27 |  | 3.0455 | 2.6 | 117.1346 | 17.1346 | 0.5 | 0.891 | 1 | 1796 | Value verified by rerun, same method | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted | µg/L | T225 | ICPMS18200B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1990130 | 2018-07-31 |  | 4.1498 | 4.22 | 98.3365 | -1.6635 | 0.5 | -0.1404 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18208A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 1910179 | 2018-07-31 |  | 14.0806 | 14 | 100.5757 | 0.57571 | 0.7 | 0.11514 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18208A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2050299 | 2018-08-10 |  | 13.9674 | 14 | 99.7671 | -0.23286 | 0.7 | -0.046571 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18220A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2070282 | 2018-08-14 |  | 26.2756 | 24.2 | 108.5769 | 8.5769 | 1.21 | 1.7154 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18225A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2200026 | 2018-08-17 |  | 6.6458 | 7.04 | 94.4006 | -5.5994 | 0.5 | -0.7884 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18228A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2280203 | 2018-08-24 |  | 4.3496 | 4.22 | 103.0711 | 3.0711 | 0.5 | 0.2592 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18235A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2210328 | 2018-08-24 |  | 23.7831 | 24.2 | 98.2773 | -1.7227 | 1.21 | -0.34455 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18235A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2330199 | 2018-08-30 |  | 8.0415 | 7.04 | 114.2259 | 14.2259 | 0.5 | 2.003 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18241A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2350266 | 2018-09-06 |  | 25.8932 | 24.2 | 106.9967 | 6.9967 | 1.21 | 1.3993 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18248A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2420121 | 2018-09-07 |  | 3.5306 | 4.22 | 83.6635 | -16.3365 | 0.5 | -1.3788 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18249A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2490216 | 2018-09-12 |  | 3.9433 | 4.22 | 93.4431 | -6.5569 | 0.5 | -0.5534 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18254A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2490026 | 2018-09-12 |  | 2.3072 | 2.6 | 88.7385 | -11.2615 | 0.5 | -0.5856 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS18254A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2560308 | 2018-09-18 |  | 7.1899 | 7.04 | 102.1293 | 2.1293 | 0.5 | 0.2998 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18257A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2610146 | 2018-09-20 |  | 2.5717 | 2.6 | 98.9115 | -1.0885 | 0.5 | -0.0566 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS18261A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2550005 | 2018-09-25 |  | 25.1663 | 24.2 | 103.993 | 3.993 | 1.21 | 0.7986 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18264A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2630219 | 2018-09-28 |  | 4.62 | 4.22 | 109.4787 | 9.4787 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18270A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2700189 | 2018-09-28 |  | 6.5855 | 7.04 | 93.544 | -6.456 | 0.5 | -0.909 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18270A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2018 | 2680171 | 2018-10-02 |  | 26.2142 | 24.2 | 108.3231 | 8.3231 | 1.21 | 1.6646 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18271A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2760034 | 2018-10-10 |  | 12.118 | 14 | 86.5571 | -13.4429 | 0.7 | -2.6886 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18283A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2770140 | 2018-10-10 |  | 6.5383 | 7.04 | 92.8736 | -7.1264 | 0.5 | -1.0034 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18283A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2830105 | 2018-10-12 |  | 3.4844 | 3.5 | 99.5543 | -0.44571 | 0.5 | -0.0312 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18284A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2840111 | 2018-10-23 |  | 2.7993 | 2.6 | 107.6654 | 7.6654 | 0.5 | 0.3986 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS18288A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2910154 | 2018-10-24 |  | 6.5869 | 7.04 | 93.5639 | -6.4361 | 0.5 | -0.9062 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18296A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2960205 | 2018-10-25 |  | 3.5063 | 3.5 | 100.18 | 0.18 | 0.5 | 0.0126 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18296A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2890061 | 2018-10-26 |  | 13.4619 | 14 | 96.1564 | -3.8436 | 0.7 | -0.76871 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2980090 | 2018-10-29 |  | 3.3799 | 2.6 | 129.9962 | 29.9962 | 0.5 | 1.5598 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS18302A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 3120135 | 2018-11-22 |  | 2.3857 | 2.6 | 91.7577 | -8.2423 | 0.5 | -0.4286 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS18320A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 3180066 | 2018-11-27 |  | 8.5423 | 7.04 | 121.3395 | 21.3395 | 0.5 | 3.0046 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18327A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 3250019 | 2018-11-29 |  | 15.9143 | 14 | 113.6736 | 13.6736 | 0.7 | 2.7347 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18333A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 3320104 | 2018-12-04 |  | 6.4186 | 7.04 | 91.1733 | -8.8267 | 0.5 | -1.2428 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18334A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 3330148 | 2018-12-10 |  | 15.4518 | 14 | 110.37 | 10.37 | 0.7 | 2.074 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18341A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 3410005 | 2019-02-06 |  | 14.3925 | 14 | 102.8036 | 2.8036 | 0.7 | 0.56071 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19036A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 3540062 | 2019-02-14 |  | 17.0152 | 14 | 121.5371 | 21.5371 | 0.7 | 4.3074 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19044A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 3530016 | 2019-02-14 |  | 25.4743 | 24.2 | 105.2657 | 5.2657 | 1.21 | 1.0531 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19044A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 3400024 | 2019-02-19 |  | 25.2815 | 24.2 | 104.469 | 4.469 | 1.21 | 0.8938 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19046A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0520007 | 2019-02-22 |  | 7.359 | 7.04 | 104.5312 | 4.5313 | 0.5 | 0.638 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19052A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0520133 | 2019-03-01 |  | 25.4729 | 24.2 | 105.2599 | 5.2599 | 1.21 | 1.052 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19059A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0640092 | 2019-03-13 |  | 2.9008 | 2.6 | 111.5692 | 11.5692 | 0.5 | 0.6016 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19064A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0660075 | 2019-03-15 |  | 2.8472 | 3.5 | 81.3486 | -18.6514 | 0.5 | -1.3056 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19071A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0730067 | 2019-03-22 |  | 8.5268 | 7.04 | 121.1193 | 21.1193 | 0.5 | 2.9736 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19078A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0720020 | 2019-03-22 |  | 27.136 | 24.2 | 112.1322 | 12.1322 | 1.21 | 2.4264 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19078A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0780096 | 2019-03-23 |  | 2.6231 | 2.6 | 100.8885 | 0.88846 | 0.5 | 0.0462 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19078A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0800127 | 2019-03-28 |  | 3.5505 | 3.5 | 101.4429 | 1.4429 | 0.5 | 0.101 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19085A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0870140 | 2019-04-03 |  | 3.7797 | 7.04 | 53.6889 | -46.3111 | 0.5 | -6.5206 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19088A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0940209 | 2019-04-09 |  | 7.9467 | 7.04 | 112.8793 | 12.8793 | 0.5 | 1.8134 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19095A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0920065 | 2019-04-11 |  | 14.2634 | 14 | 101.8814 | 1.8814 | 0.7 | 0.37629 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19099A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1010105 | 2019-04-15 |  | 2.648 | 2.6 | 101.8462 | 1.8462 | 0.5 | 0.096 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19100A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 0990128 | 2019-04-15 |  | 3.0608 | 3.5 | 87.4514 | -12.5486 | 0.5 | -0.8784 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19100A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1060103 | 2019-04-25 |  | 13.0538 | 14 | 93.2414 | -6.7586 | 0.7 | -1.3517 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19108A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1080305 | 2019-04-29 |  | 8.7627 | 7.04 | 124.4702 | 24.4702 | 0.5 | 3.4454 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19119A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1150184 | 2019-05-02 |  | 2.614 | 2.6 | 100.5385 | 0.53846 | 0.5 | 0.028 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19120A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1130095 | 2019-05-02 |  | 3.7778 | 3.5 | 107.9371 | 7.9371 | 0.5 | 0.5556 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19113A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1340212 | 2019-05-17 |  | 7.2896 | 7.04 | 103.5455 | 3.5455 | 0.5 | 0.4992 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19136A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1360139 | 2019-05-30 |  | 13.7561 | 14 | 98.2579 | -1.7421 | 0.7 | -0.34843 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19144A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1490062 | 2019-05-30 |  | 7.5289 | 7.04 | 106.9446 | 6.9446 | 0.5 | 0.9778 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19144A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1550159 | 2019-06-14 |  | 14.6797 | 14 | 104.855 | 4.855 | 0.7 | 0.971 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19163A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1570209 | 2019-06-14 |  | 15.5403 | 14 | 111.0021 | 11.0021 | 0.7 | 2.2004 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19163A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1550162 | 2019-06-14 |  | 24.5771 | 24.2 | 101.5583 | 1.5583 | 1.21 | 0.31165 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19163A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1710257 | 2019-07-02 |  | 12.882 | 14 | 92.0143 | -7.9857 | 0.7 | -1.5971 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19179A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 |  | 22.3092 | 24.2 | 92.1868 | -7.8132 | 1.21 | -1.5626 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19179A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1830106 | 2019-07-09 |  | 3.1251 | 3.5 | 89.2886 | -10.7114 | 0.5 | -0.7498 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19189A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1900100 | 2019-07-17 |  | 14.8758 | 14 | 106.2557 | 6.2557 | 0.7 | 1.2511 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19197A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 1930195 | 2019-07-24 |  | 26.6797 | 24.2 | 110.2467 | 10.2467 | 1.21 | 2.0493 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19204A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2000016 | 2019-07-25 |  | 3.9992 | 3.5 | 114.2629 | 14.2629 | 0.5 | 0.9984 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19205A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2050046 | 2019-08-07 |  | 14.4205 | 14 | 103.0036 | 3.0036 | 0.7 | 0.60071 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19218A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2060243 | 2019-08-07 |  | 24.872 | 24.2 | 102.7769 | 2.7769 | 1.21 | 0.55537 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19218A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2180150 | 2019-08-15 |  | 7.6327 | 7.04 | 108.419 | 8.419 | 0.5 | 1.1854 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19226A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2270233 | 2019-08-22 |  | 3.6287 | 3.5 | 103.6771 | 3.6771 | 0.5 | 0.2574 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19232A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2320181 | 2019-08-23 |  | 7.0665 | 7.04 | 100.3764 | 0.37642 | 0.5 | 0.053 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19233A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2200206 | 2019-08-30 |  | 28.0922 | 24.2 | 116.0835 | 16.0835 | 1.21 | 3.2167 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19240A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2340254 | 2019-09-06 |  | 24.6449 | 24.2 | 101.8384 | 1.8384 | 1.21 | 0.36769 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19246A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2410097 | 2019-09-06 |  | 2.6775 | 3.5 | 76.5 | -23.5 | 0.5 | -1.645 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19246A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2480213 | 2019-09-10 |  | 2.1121 | 3.5 | 60.3457 | -39.6543 | 0.5 | -2.7758 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19248A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2560158 | 2019-09-19 |  | 7.1702 | 7.04 | 101.8494 | 1.8494 | 0.5 | 0.2604 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19256A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2600328 | 2019-09-24 |  | 2.8282 | 2.6 | 108.7769 | 8.7769 | 0.5 | 0.4564 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19261A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2550075 | 2019-09-24 |  | 25.2035 | 24.2 | 104.1467 | 4.1467 | 1.21 | 0.82934 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19261A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2620329 | 2019-09-25 |  | 3.6653 | 3.5 | 104.7229 | 4.7229 | 0.5 | 0.3306 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19267A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2690145 | 2019-10-01 |  | 6.6268 | 7.04 | 94.1307 | -5.8693 | 0.5 | -0.8264 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19270A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2019 | 2680149 | 2019-10-04 |  | 23.1951 | 24.2 | 95.8475 | -4.1525 | 1.21 | -0.8305 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19276A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2810114 | 2019-10-11 |  | 2.1611 | 2.5 | 86.444 | -13.556 | 0.5 | -0.6778 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19282A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2890221 | 2019-10-22 |  | 1.6192 | 3.5 | 46.2629 | -53.7371 | 0.5 | -3.7616 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19290A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2910178 | 2019-10-24 |  | 2.8444 | 2.6 | 109.4 | 9.4 | 0.5 | 0.4888 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19295A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2950100 | 2019-10-28 |  | 2.851 | 2.5 | 114.04 | 14.04 | 0.5 | 0.702 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19297A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3040163 | 2019-11-01 |  | 2.5058 | 2.6 | 96.3769 | -3.6231 | 0.5 | -0.1884 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19302A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3030027 | 2019-11-01 |  | 3.2275 | 3.5 | 92.2143 | -7.7857 | 0.5 | -0.545 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19302A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3110129 | 2019-11-20 |  | 2.8637 | 2.6 | 110.1423 | 10.1423 | 0.5 | 0.5274 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19310A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3180078 | 2019-11-22 |  | 1.1235 | 2.5 | 44.94 | -55.06 | 0.5 | -2.753 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19323A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3250088 | 2019-12-06 |  | 2.8205 | 2.6 | 108.4808 | 8.4808 | 0.5 | 0.441 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19326A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3370105 | 2019-12-09 |  | 2.3473 | 2.5 | 93.892 | -6.108 | 0.5 | -0.3054 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19340A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3370103 | 2019-12-17 |  | 27.2205 | 24.2 | 112.4814 | 12.4814 | 1.21 | 2.4963 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19347A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3390130 | 2019-12-17 |  | 2.4432 | 2.5 | 97.728 | -2.272 | 0.5 | -0.1136 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3440294 | 2019-12-18 |  | 2.8668 | 2.6 | 110.2615 | 10.2615 | 0.5 | 0.5336 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS19351A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3530005 | 2019-12-23 |  | 2.5009 | 2.5 | 100.036 | 0.036 | 0.5 | 0.0018 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19354A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3510023 | 2020-01-02 |  | 27.1369 | 24.2 | 112.136 | 12.136 | 1.21 | 2.4272 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19357A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 3600045 | 2020-01-08 |  | 2.5908 | 2.6 | 99.6462 | -0.35385 | 0.5 | -0.0184 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS20002A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0070044 | 2020-01-08 |  | 3.2198 | 3.5 | 91.9943 | -8.0057 | 0.5 | -0.5604 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20002A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0150017 | 2020-01-16 |  | 2.2947 | 2.5 | 91.788 | -8.212 | 0.5 | -0.4106 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20014A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0220109 | 2020-01-23 |  | 3.1849 | 3.5 | 90.9971 | -9.0029 | 0.5 | -0.6302 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20022A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0280070 | 2020-02-11 |  | 2.341 | 2.5 | 93.64 | -6.36 | 0.5 | -0.318 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20038A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0370095 | 2020-02-26 |  | 26.7324 | 24.2 | 110.4645 | 10.4645 | 1.21 | 2.0929 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20056A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0630051 | 2020-03-04 |  | 2.4381 | 2.6 | 93.7731 | -6.2269 | 0.5 | -0.3238 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS20063A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0510085 | 2020-03-09 |  | 24.6853 | 24.2 | 102.0054 | 2.0054 | 1.21 | 0.40107 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20066A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0700103 | 2020-03-18 |  | 25.2493 | 24.2 | 104.336 | 4.336 | 1.21 | 0.86719 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20078A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0650087 | 2020-03-18 |  | 3.6674 | 3.5 | 104.7829 | 4.7829 | 0.5 | 0.3348 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T229 | ICPMS20078A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0770114 | 2020-03-31 |  | 3.2876 | 2.6 | 126.4462 | 26.4462 | 0.5 | 1.3752 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS20087A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0800006 | 2020-04-01 |  | 3.5514 | 3.5 | 101.4686 | 1.4686 | 0.5 | 0.1028 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20091A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0840029 | 2020-04-15 |  | 25.8943 | 24.2 | 107.0012 | 7.0012 | 1.21 | 1.4002 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20106A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1060059 | 2020-04-20 |  | 3.5922 | 3.5 | 102.6343 | 2.6343 | 0.5 | 0.1844 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20111A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 0980043 | 2020-04-20 |  | 2.3688 | 2.5 | 94.752 | -5.248 | 0.5 | -0.2624 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20111A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1120049 | 2020-04-22 |  | 3.0209 | 2.5 | 120.836 | 20.836 | 0.5 | 1.0418 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20113A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1200019 | 2020-05-05 |  | 2.6189 | 2.6 | 100.7269 | 0.72692 | 0.5 | 0.0378 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS20125A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1280003 | 2020-05-09 |  | 2.6561 | 2.6 | 102.1577 | 2.1577 | 0.5 | 0.1122 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS20129A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1400018 | 2020-06-29 |  | 2.2606 | 2.5 | 90.424 | -9.576 | 0.5 | -0.4788 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1550011 | 2020-06-29 |  | 2.7007 | 2.5 | 108.028 | 8.028 | 0.5 | 0.4014 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1560169 | 2020-06-29 |  | 2.811 | 2.5 | 112.44 | 12.44 | 0.5 | 0.622 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20181A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1700253 | 2020-07-20 |  | 2.2316 | 2.5 | 89.264 | -10.736 | 0.5 | -0.5368 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20198A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1890182 | 2020-07-21 |  | 3.6602 | 3.5 | 104.5771 | 4.5771 | 0.5 | 0.3204 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20202A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1680149 | 2020-08-10 |  | 23.7215 | 24.2 | 98.0227 | -1.9773 | 1.21 | -0.39545 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20223A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1430102 | 2020-08-11 |  | 3.0271 | 2.6 | 116.4269 | 16.4269 | 0.5 | 0.8542 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS20218B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1550007 | 2020-08-11 |  | 24.8782 | 24.2 | 102.8025 | 2.8025 | 1.21 | 0.5605 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20218B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1960126 | 2020-08-11 |  | 2.5522 | 2.5 | 102.088 | 2.088 | 0.5 | 0.1044 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20224A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2040025 | 2020-09-02 |  | 3.0646 | 3.5 | 87.56 | -12.44 | 0.5 | -0.8708 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2120199 | 2020-09-03 |  | 2.2501 | 2.5 | 90.004 | -9.996 | 0.5 | -0.4998 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2130181 | 2020-09-21 |  | 21.9982 | 24.2 | 90.9017 | -9.0983 | 1.21 | -1.8197 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20265A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2260122 | 2020-10-09 |  | 3.1297 | 3.5 | 89.42 | -10.58 | 0.5 | -0.7406 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20281A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 1980097 | 2020-10-13 |  | 27.7202 | 24.2 | 114.5463 | 14.5463 | 1.21 | 2.9093 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20283B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2400048 | 2020-10-23 |  | 3.5011 | 3.5 | 100.0314 | 0.031429 | 0.5 | 0.0022 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20297A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2530137 | 2020-10-30 |  | 3.3823 | 2.6 | 130.0885 | 30.0885 | 0.5 | 1.5646 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS20303B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2540254 | 2020-11-03 |  | 3.7529 | 3.5 | 107.2257 | 7.2257 | 0.5 | 0.5058 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20307A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2670298 | 2020-11-04 |  | 3.2563 | 2.6 | 125.2423 | 25.2423 | 0.5 | 1.3126 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T225 | ICPMS20307C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2190154 | 2020-11-04 |  | 28.0124 | 24.2 | 115.7537 | 15.7537 | 1.21 | 3.1507 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20309A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2680088 | 2020-11-06 |  | 3.9007 | 3.5 | 111.4486 | 11.4486 | 0.5 | 0.8014 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20310B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 2810032 | 2020-11-13 |  | 1.9476 | 2.5 | 77.904 | -22.096 | 0.5 | -1.1048 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20318A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 2950028 | 2020-11-23 |  | 2.0505 | 2.5 | 82.02 | -17.98 | 0.5 | -0.899 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20328B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2590164 | 2020-12-04 |  | 29.9557 | 24.2 | 123.7839 | 23.7839 | 1.21 | 4.7568 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20336B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 2880069 | 2020-12-31 |  | 3.3163 | 3.5 | 94.7514 | -5.2486 | 0.5 | -0.3674 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20356A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2740056 | 2021-01-13 |  | 22.309 | 24.2 | 92.186 | -7.814 | 1.21 | -1.5628 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS21013A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 3010155 | 2021-01-20 |  | 2.9711 | 3.5 | 84.8886 | -15.1114 | 0.5 | -1.0578 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21019A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2020 | 2370046 | 2021-01-21 |  | 23.242 | 24.2 | 96.0413 | -3.9587 | 1.21 | -0.79174 | 1 | 1796 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS21032A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 3180092 | 2021-01-28 |  | 2.7516 | 2.5 | 110.064 | 10.064 | 0.5 | 0.5032 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21027A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 3350001 | 2021-02-19 |  | 2.054 | 2.5 | 82.16 | -17.84 | 0.5 | -0.892 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21047A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 3440081 | 2021-02-24 |  | 2.0094 | 2.05 | 98.0195 | -1.9805 | 0.5 | -0.0812 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T239 | ICPMS21053A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 3450088 | 2021-03-01 |  | 2.3814 | 2.5 | 95.256 | -4.744 | 0.5 | -0.2372 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21056A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 3630005 | 2021-03-03 |  | 2.5424 | 2.5 | 101.696 | 1.696 | 0.5 | 0.0848 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21062A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 2.7473 | 3.5 | 78.4943 | -21.5057 | 0.5 | -1.5054 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21062A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 2.424 | 2.05 | 118.2439 | 18.2439 | 0.5 | 0.748 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T239 | ICPMS21062A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 0120036 | 2021-03-08 |  | 2.5847 | 2.5 | 103.388 | 3.388 | 0.5 | 0.1694 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21063A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 0210015 | 2021-03-10 |  | 3.6005 | 3.5 | 102.8714 | 2.8714 | 0.5 | 0.201 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21067A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 0270078 | 2021-03-10 |  | 2.5185 | 2.5 | 100.74 | 0.74 | 0.5 | 0.037 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21067A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 0560226 | 2021-03-30 |  | 2.8863 | 2.05 | 140.7951 | 40.7951 | 0.5 | 1.6726 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T239 | ICPMS21088A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 0630014 | 2021-04-26 |  | 2.421 | 3.5 | 69.1714 | -30.8286 | 0.5 | -2.158 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21116A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 0680063 | 2021-04-28 |  | 2.2338 | 2.05 | 108.9659 | 8.9659 | 0.5 | 0.3676 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T239 | ICPMS21117A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 0970048 | 2021-05-13 |  | 1.8135 | 2.5 | 72.54 | -27.46 | 0.5 | -1.373 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21133A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 1110004 | 2021-05-27 |  | 2.0396 | 2.5 | 81.584 | -18.416 | 0.5 | -0.9208 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21146A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 1180038 | 2021-06-09 |  | 3.0406 | 3.5 | 86.8743 | -13.1257 | 0.5 | -0.9188 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21158B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 1030144 | 2021-06-10 |  | 3.223 | 3.5 | 92.0857 | -7.9143 | 0.5 | -0.554 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T229 | ICPMS21160A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 1330239 | 2021-06-24 |  | 2.1507 | 2.5 | 86.028 | -13.972 | 0.5 | -0.6986 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21174B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 1530098 | 2021-07-07 |  | 2.2707 | 2.5 | 90.828 | -9.172 | 0.5 | -0.4586 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21188A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 1600024 | 2021-07-12 |  | 2.4305 | 2.5 | 97.22 | -2.78 | 0.5 | -0.139 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21193A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 1680018 | 2021-07-22 |  | 2.6757 | 2.5 | 107.028 | 7.028 | 0.5 | 0.3514 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21203A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 1660119 | 2021-07-22 |  | 2.379 | 2.05 | 116.0488 | 16.0488 | 0.5 | 0.658 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T239 | ICPMS21202A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 1880114 | 2021-08-17 |  | 3.0274 | 3.5 | 86.4971 | -13.5029 | 0.5 | -0.9452 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21229A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 1940229 | 2021-08-23 |  | 2.3058 | 2.5 | 92.232 | -7.768 | 0.5 | -0.3884 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21235A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 2010231 | 2021-08-31 |  | 3.2832 | 3.5 | 93.8057 | -6.1943 | 0.5 | -0.4336 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21242A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 2080172 | 2021-09-14 |  | 2.2843 | 2.5 | 91.372 | -8.628 | 0.5 | -0.4314 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21256A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2021 | 2100163 | 2021-09-14 |  | 2.4161 | 2.05 | 117.8585 | 17.8585 | 0.5 | 0.7322 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T239 | ICPMS21256A