## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2290123 | 2016-10-17 |  | 933.85 | 845 | 110.5148 | 10.5148 | 42.25 | 2.103 | 1.6 | 1784 |  |  |  | ug/L | T219 | ICPMS16291A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2320120 | 2016-10-20 |  | 128.01 | 121 | 105.7934 | 5.7934 | 9.64 | 0.72718 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16294A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2380232 | 2016-10-26 |  | 52.05 | 48.3 | 107.764 | 7.764 | 3.61 | 1.0388 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16300A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2240223 | 2016-10-27 |  | 53.61 | 48.3 | 110.9938 | 10.9938 | 3.61 | 1.4709 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16286A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2520013 | 2016-12-07 |  | 14.25 | 14.5 | 98.2759 | -1.7241 | 1.5 | -0.16667 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16342B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2520188 | 2016-12-07 |  | 52.23 | 48.3 | 108.1366 | 8.1366 | 3.61 | 1.0886 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16342B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2660145 | 2016-12-30 |  | 56.5 | 48.3 | 116.9772 | 16.9772 | 3.61 | 2.2715 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16362A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2710083 | 2017-01-03 |  | 123.25 | 121 | 101.8595 | 1.8595 | 9.64 | 0.2334 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17003A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2730033 | 2017-01-04 |  | 20.17 | 19.2 | 105.0521 | 5.0521 | 2.04 | 0.47549 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS17004A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2780114 | 2017-01-05 |  | 402.67 | 374 | 107.6658 | 7.6658 | 21.1 | 1.3588 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17005A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2590098 | 2017-01-06 |  | 18.06 | 19.2 | 94.0625 | -5.9375 | 2.04 | -0.55882 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16355A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2800078 | 2017-01-06 |  | 547.68 | 523 | 104.7189 | 4.7189 | 30.4 | 0.81184 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17006A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2860091 | 2017-01-10 |  | 54.94 | 48.3 | 113.7474 | 13.7474 | 3.61 | 1.8393 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17010A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2870115 | 2017-01-12 |  | 15.73 | 14.5 | 108.4828 | 8.4828 | 1.5 | 0.82 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17011A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2360191 | 2017-01-17 |  | 20.46 | 19.2 | 106.5625 | 6.5625 | 2.04 | 0.61765 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS17017A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2016 | 2580002 | 2017-01-18 |  | 128.72 | 121 | 106.3802 | 6.3802 | 9.64 | 0.80083 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17018A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2940163 | 2017-01-31 |  | 368.05 | 374 | 98.4091 | -1.5909 | 21.1 | -0.28199 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17031A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2940111 | 2017-01-31 |  | 523.11 | 523 | 100.021 | 0.021033 | 30.4 | 0.0036184 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17031A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3000017 | 2017-02-18 |  | 53.0933 | 48.3 | 109.924 | 9.924 | 3.61 | 1.3278 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17048B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3020133 | 2017-02-21 |  | 15.9829 | 14.5 | 110.2269 | 10.2269 | 1.5 | 0.9886 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3130044 | 2017-02-22 |  | 1007.2334 | 845 | 119.1992 | 19.1992 | 42.25 | 3.8398 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17052C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3220018 | 2017-03-01 |  | 439.56 | 374 | 117.5294 | 17.5294 | 21.1 | 3.1071 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17059A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3200136 | 2017-03-01 |  | 566.11 | 523 | 108.2428 | 8.2428 | 30.4 | 1.4181 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17059A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3150106 | 2017-03-02 |  | 15.7474 | 14.5 | 108.6028 | 8.6028 | 1.5 | 0.8316 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17054B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3270122 | 2017-03-06 |  | 989.1818 | 845 | 117.0629 | 17.0629 | 42.25 | 3.4126 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17065B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3410125 | 2017-03-13 |  | 135.3497 | 121 | 111.8593 | 11.8593 | 9.64 | 1.4886 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17067A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3370164 | 2017-03-13 |  | 402.1277 | 374 | 107.5208 | 7.5208 | 21.1 | 1.3331 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17067A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3370119 | 2017-03-13 |  | 573.7828 | 523 | 109.7099 | 9.7099 | 30.4 | 1.6705 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17067A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3480033 | 2017-03-29 |  | 16.1399 | 14.5 | 111.3097 | 11.3097 | 1.5 | 1.0933 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3550006 | 2017-03-30 |  | 138.1396 | 121 | 114.165 | 14.165 | 9.64 | 1.778 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17088B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3630023 | 2017-03-31 |  | 16.5446 | 14.5 | 114.1007 | 14.1007 | 1.5 | 1.3631 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17089A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3570109 | 2017-03-31 |  | 426.9758 | 374 | 114.1647 | 14.1647 | 21.1 | 2.5107 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17089A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3350005 | 2017-04-02 |  | 16.7601 | 14.5 | 115.5869 | 15.5869 | 1.5 | 1.5067 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17088A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0040033 | 2017-04-03 |  | 57.6291 | 48.3 | 119.3149 | 19.3149 | 3.61 | 2.5842 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0190006 | 2017-04-03 |  | 51.0792 | 48.3 | 105.754 | 5.754 | 3.61 | 0.76986 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17093B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0050009 | 2017-04-03 |  | 937.7566 | 845 | 110.9771 | 10.9771 | 42.25 | 2.1954 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17093A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0100050 | 2017-04-03 |  | 414.9258 | 374 | 110.9427 | 10.9427 | 21.1 | 1.9396 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17093A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0230005 | 2017-04-04 |  | 906.6181 | 845 | 107.2921 | 7.2921 | 42.25 | 1.4584 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17093C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0240086 | 2017-04-04 |  | 410.2521 | 374 | 109.6931 | 9.6931 | 21.1 | 1.7181 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17093C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0340049 | 2017-04-05 |  | 136.967 | 121 | 113.1959 | 13.1959 | 9.64 | 1.6563 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17094C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0380073 | 2017-04-05 |  | 912.5533 | 845 | 107.9945 | 7.9945 | 42.25 | 1.5989 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17094C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0450117 | 2017-04-10 |  | 592.613 | 523 | 113.3103 | 13.3103 | 30.4 | 2.2899 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17100B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0470012 | 2017-04-12 |  | 140.0754 | 121 | 115.7648 | 15.7648 | 9.64 | 1.9788 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17102A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0540066 | 2017-04-13 |  | 887.0632 | 845 | 104.9779 | 4.9779 | 42.25 | 0.99558 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17103B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0330060 | 2017-04-13 |  | 573.2681 | 523 | 109.6115 | 9.6115 | 30.4 | 1.6536 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17103A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0680094 | 2017-04-17 |  | 54.7121 | 48.3 | 113.2756 | 13.2756 | 3.61 | 1.7762 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17107A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0730075 | 2017-04-18 |  | 141.4331 | 121 | 116.8869 | 16.8869 | 9.64 | 2.1196 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17108B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 3430082 | 2017-04-25 |  | 412.492 | 374 | 110.292 | 10.292 | 21.1 | 1.8243 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17115A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0660085 | 2017-05-01 |  | 16.4479 | 14.5 | 113.4338 | 13.4338 | 1.5 | 1.2986 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17121B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0800017 | 2017-05-01 |  | 14.3953 | 14.5 | 99.2779 | -0.72207 | 1.5 | -0.0698 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17121C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0760023 | 2017-05-01 |  | 526.3164 | 523 | 100.6341 | 0.63411 | 30.4 | 0.10909 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17121C
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0830040 | 2017-05-03 |  | 50.0653 | 48.3 | 103.6549 | 3.6549 | 3.61 | 0.489 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17123A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0870131 | 2017-05-04 |  | 139.4354 | 121 | 115.2359 | 15.2359 | 9.64 | 1.9124 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17124A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0890147 | 2017-05-05 |  | 584.2059 | 523 | 111.7028 | 11.7028 | 30.4 | 2.0134 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17124A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1080100 | 2017-05-10 |  | 385.1328 | 374 | 102.9767 | 2.9767 | 21.1 | 0.52762 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17130A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1030298 | 2017-05-11 |  | 15.5416 | 14.5 | 107.1834 | 7.1834 | 1.5 | 0.6944 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17130B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1020077 | 2017-05-11 |  | 44.4796 | 48.3 | 92.0903 | -7.9097 | 3.61 | -1.0583 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17130B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1150158 | 2017-05-18 |  | 50.4061 | 48.3 | 104.3605 | 4.3605 | 3.61 | 0.58341 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17137A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1100179 | 2017-05-18 |  | 574.5555 | 523 | 109.8576 | 9.8576 | 30.4 | 1.6959 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17137A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0960199 | 2017-05-19 |  | 545.5994 | 523 | 104.3211 | 4.3211 | 30.4 | 0.7434 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17139A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1170220 | 2017-05-22 |  | 15.129 | 14.5 | 104.3379 | 4.3379 | 1.5 | 0.41933 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17142A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1240255 | 2017-05-23 |  | 16.5285 | 14.5 | 113.9897 | 13.9897 | 1.5 | 1.3523 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17143A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1220113 | 2017-05-23 |  | 886.0428 | 845 | 104.8571 | 4.8571 | 42.25 | 0.97143 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17143A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1290178 | 2017-05-26 |  | 554.545 | 523 | 106.0315 | 6.0315 | 30.4 | 1.0377 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17146A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1310185 | 2017-05-30 |  | 375.0154 | 374 | 100.2715 | 0.2715 | 21.1 | 0.048123 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17150A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1370163 | 2017-05-31 |  | 873.046 | 845 | 103.3191 | 3.3191 | 42.25 | 0.66381 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17151A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1430168 | 2017-06-01 |  | 580.4474 | 523 | 110.9842 | 10.9842 | 30.4 | 1.8897 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17152B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 0940130 | 2017-06-05 |  | 364.1668 | 374 | 97.3708 | -2.6292 | 21.1 | -0.46603 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17156A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1450234 | 2017-06-20 |  | 375.2548 | 374 | 100.3355 | 0.33551 | 21.1 | 0.059469 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17170B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1570092 | 2017-07-07 |  | 118.2246 | 121 | 97.7063 | -2.2937 | 9.64 | -0.2879 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17187B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1590287 | 2017-07-10 |  | 333.9103 | 374 | 89.2808 | -10.7192 | 21.1 | -1.9 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17188A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1640178 | 2017-07-12 |  | 16.5449 | 14.5 | 114.1028 | 14.1028 | 1.5 | 1.3633 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17193A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1660140 | 2017-07-14 |  | 878.9817 | 845 | 104.0215 | 4.0215 | 42.25 | 0.8043 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17194B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1710241 | 2017-07-20 |  | 123.1335 | 121 | 101.7632 | 1.7632 | 9.64 | 0.22132 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17200A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1780227 | 2017-08-04 |  | 15.1683 | 14.5 | 104.609 | 4.609 | 1.5 | 0.44553 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17215B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1730300 | 2017-08-07 |  | 394.3023 | 374 | 105.4284 | 5.4284 | 21.1 | 0.96219 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17219A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1870005 | 2017-08-08 |  | 45.2345 | 48.3 | 93.6532 | -6.3468 | 3.61 | -0.84917 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17220A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1810232 | 2017-08-08 |  | 835.7456 | 845 | 98.9048 | -1.0952 | 42.25 | -0.21904 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17220A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1880102 | 2017-08-22 |  | 855.694 | 845 | 101.2656 | 1.2656 | 42.25 | 0.25311 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17234A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1920149 | 2017-08-25 |  | 352.8931 | 374 | 94.3564 | -5.6436 | 21.1 | -1.0003 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17237A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1940221 | 2017-08-30 |  | 125.2756 | 121 | 103.5336 | 3.5336 | 9.64 | 0.44353 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17241A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 1990222 | 2017-09-12 |  | 50.6315 | 48.3 | 104.8271 | 4.8271 | 3.61 | 0.64584 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17255A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2010173 | 2017-09-12 |  | 824.9622 | 845 | 97.6287 | -2.3713 | 42.25 | -0.47427 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17255A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2060194 | 2017-09-18 |  | 399.511 | 374 | 106.8211 | 6.8211 | 21.1 | 1.2091 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17258A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2080086 | 2017-09-19 |  | 111.6165 | 121 | 92.245 | -7.755 | 9.64 | -0.97339 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17261A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2200291 | 2017-10-07 |  | 509.2453 | 523 | 97.37 | -2.63 | 30.4 | -0.45246 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17278A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2270191 | 2017-10-11 |  | 830.7796 | 845 | 98.3171 | -1.6829 | 42.25 | -0.33658 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2290112 | 2017-10-16 |  | 50.0906 | 48.3 | 103.7072 | 3.7072 | 3.61 | 0.49601 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17286A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2220200 | 2017-10-18 |  | 133.5978 | 121 | 110.4114 | 10.4114 | 9.64 | 1.3068 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17290A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2340157 | 2017-10-18 |  | 564.8885 | 523 | 108.0093 | 8.0093 | 30.4 | 1.3779 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17290A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2360203 | 2017-10-23 |  | 122.9715 | 121 | 101.6293 | 1.6293 | 9.64 | 0.20451 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17292A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2430128 | 2017-10-24 |  | 40.4618 | 48.3 | 83.7718 | -16.2282 | 3.61 | -2.1712 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17293A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2410214 | 2017-10-24 |  | 802.2248 | 845 | 94.9378 | -5.0622 | 42.25 | -1.0124 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17293A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2500006 | 2017-10-26 |  | 12.2812 | 14.5 | 84.6979 | -15.3021 | 1.5 | -1.4792 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17298A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2500190 | 2017-10-26 |  | 45.4619 | 48.3 | 94.124 | -5.876 | 3.61 | -0.78618 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17298A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2580020 | 2017-11-13 |  | 531.0363 | 523 | 101.5366 | 1.5366 | 30.4 | 0.26435 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17312A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2620203 | 2017-11-15 |  | 14.8686 | 14.5 | 102.5421 | 2.5421 | 1.5 | 0.24573 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17318A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2690198 | 2017-11-17 |  | 108.4961 | 121 | 89.6662 | -10.3338 | 9.64 | -1.2971 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17320A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2710006 | 2017-11-21 |  | 492.4046 | 523 | 94.15 | -5.85 | 30.4 | -1.0064 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17321A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2560128 | 2017-11-22 |  | 112.7795 | 121 | 93.2062 | -6.7938 | 9.64 | -0.85275 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17325A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2760114 | 2017-11-24 |  | 341.2629 | 374 | 91.2468 | -8.7532 | 21.1 | -1.5515 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17326A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2780110 | 2017-11-28 |  | 540.3283 | 523 | 103.3133 | 3.3133 | 30.4 | 0.57001 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17331A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2920182 | 2017-11-29 |  | 563.7813 | 523 | 107.7976 | 7.7976 | 30.4 | 1.3415 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17333B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2017 | 2640167 | 2017-11-30 |  | 41.2404 | 48.3 | 85.3839 | -14.6161 | 3.61 | -1.9556 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17332A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2860038 | 2017-12-01 |  | 43.1715 | 48.3 | 89.382 | -10.618 | 3.61 | -1.4206 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17333A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2910001 | 2017-12-01 |  | 362.2558 | 374 | 96.8598 | -3.1402 | 21.1 | -0.5566 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17333A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2860176 | 2017-12-01 |  | 210.4283 | 245 | 85.8891 | -14.1109 | 18.4 | -1.8789 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17333A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 |  | 43.2611 | 48.3 | 89.5675 | -10.4325 | 3.61 | -1.3958 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2990148 | 2017-12-06 |  | 208.5799 | 245 | 85.1347 | -14.8653 | 18.4 | -1.9794 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17339A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3110098 | 2017-12-11 |  | 790.0091 | 845 | 93.4922 | -6.5078 | 42.25 | -1.3016 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17342A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3200122 | 2017-12-12 |  | 381.7843 | 374 | 102.0814 | 2.0814 | 21.1 | 0.36892 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17345A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3180171 | 2017-12-12 |  | 531.4789 | 523 | 101.6212 | 1.6212 | 30.4 | 0.27891 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17345A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3130273 | 2017-12-12 |  | 214.9586 | 245 | 87.7382 | -12.2618 | 18.4 | -1.6327 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17342A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3250154 | 2017-12-13 |  | 791.0942 | 845 | 93.6206 | -6.3794 | 42.25 | -1.2759 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17346A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3330004 | 2017-12-13 |  | 518.7817 | 523 | 99.1934 | -0.80656 | 30.4 | -0.13876 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3280007 | 2017-12-13 |  | 232.092 | 245 | 94.7314 | -5.2686 | 18.4 | -0.70152 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17346A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3340146 | 2017-12-14 |  | 352.9672 | 374 | 94.3763 | -5.6237 | 21.1 | -0.99682 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17347A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3410137 | 2017-12-15 |  | 374.7757 | 374 | 100.2074 | 0.20741 | 21.1 | 0.036763 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17348A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3390056 | 2017-12-15 |  | 594.3289 | 613 | 96.9541 | -3.0459 | 30.65 | -0.60917 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS17348A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3460079 | 2017-12-19 |  | 233.2963 | 245 | 95.223 | -4.777 | 18.4 | -0.63607 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS17349A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3540001 | 2017-12-22 |  | 613.035 | 613 | 100.0057 | 0.0057096 | 30.65 | 0.0011419 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS17355A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3560004 | 2017-12-29 |  | 353.4281 | 374 | 94.4995 | -5.5005 | 21.1 | -0.97497 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17360A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 3610007 | 2018-01-08 |  | 223.4553 | 245 | 91.2062 | -8.7938 | 18.4 | -1.1709 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18005A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0100019 | 2018-02-02 |  | 40.5312 | 48.3 | 83.9155 | -16.0845 | 3.61 | -2.152 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18033A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0170071 | 2018-02-07 |  | 355.1973 | 374 | 94.9725 | -5.0275 | 21.1 | -0.89112 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18025A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 |  | 38.6872 | 48.3 | 80.0977 | -19.9023 | 3.61 | -2.6628 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18040B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0120126 | 2018-02-15 |  | 680.4887 | 845 | 80.5312 | -19.4688 | 42.25 | -3.8938 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18045A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0370095 | 2018-02-16 |  | 493.2849 | 523 | 94.3183 | -5.6817 | 30.4 | -0.97747 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18046A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0290004 | 2018-02-20 |  | 662.4432 | 845 | 78.3956 | -21.6044 | 42.25 | -4.3209 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18047A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0300092 | 2018-02-20 |  | 367.7335 | 374 | 98.3245 | -1.6755 | 21.1 | -0.29699 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18047A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0390104 | 2018-02-21 |  | 572.7273 | 613 | 93.4302 | -6.5698 | 30.65 | -1.314 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18051A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0440095 | 2018-02-22 |  | 742.1896 | 845 | 87.8331 | -12.1669 | 42.25 | -2.4334 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18052A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0520070 | 2018-03-02 |  | 538.4317 | 523 | 102.9506 | 2.9506 | 30.4 | 0.50762 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18059A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0580118 | 2018-03-09 |  | 715.6933 | 845 | 84.6974 | -15.3026 | 42.25 | -3.0605 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18067A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0650045 | 2018-03-09 |  | 212.4008 | 245 | 86.6942 | -13.3058 | 18.4 | -1.7717 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18067A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0570008 | 2018-03-09 |  | 539.1972 | 613 | 87.9604 | -12.0396 | 30.65 | -2.4079 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18067A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0670089 | 2018-03-16 |  | 42.8708 | 48.3 | 88.7594 | -11.2406 | 3.61 | -1.5039 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18074A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0740074 | 2018-03-28 |  | 554.0188 | 523 | 105.9309 | 5.9309 | 30.4 | 1.0204 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18086A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0820002 | 2018-03-29 |  | 36.4308 | 48.3 | 75.4261 | -24.5739 | 3.61 | -3.2879 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18087A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0790092 | 2018-03-29 |  | 196.133 | 245 | 80.0543 | -19.9457 | 18.4 | -2.6558 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18087A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0860122 | 2018-04-03 |  | 628.4828 | 613 | 102.5257 | 2.5257 | 30.65 | 0.50515 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18089A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0930126 | 2018-04-05 |  | 286.7786 | 374 | 76.6788 | -23.3212 | 21.1 | -4.1337 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18093A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0880082 | 2018-04-05 |  | 464.5104 | 523 | 88.8165 | -11.1835 | 30.4 | -1.924 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18093A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0950143 | 2018-04-11 |  | 509.7839 | 523 | 97.473 | -2.527 | 30.4 | -0.43474 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18095A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1030057 | 2018-04-20 |  | 221.5854 | 245 | 90.443 | -9.557 | 18.4 | -1.2725 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18106B
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 0730071 | 2018-04-25 |  | 606.1694 | 613 | 98.8857 | -1.1143 | 30.65 | -0.22286 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18114A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1020132 | 2018-04-26 |  | 43.0878 | 48.3 | 89.2087 | -10.7913 | 3.61 | -1.4438 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18115A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1140191 | 2018-04-30 |  | 35.2367 | 48.3 | 72.9538 | -27.0462 | 3.61 | -3.6186 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18117A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1130030 | 2018-04-30 |  | 524.5629 | 523 | 100.2988 | 0.29883 | 30.4 | 0.051411 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18117A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1080117 | 2018-05-02 |  | 362.5871 | 374 | 96.9484 | -3.0516 | 21.1 | -0.5409 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1350128 | 2018-05-18 |  | 516.248 | 523 | 98.709 | -1.291 | 30.4 | -0.22211 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18135A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1380027 | 2018-05-31 |  | 343.9898 | 374 | 91.9759 | -8.0241 | 21.1 | -1.4223 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18150A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 |  | 745.8602 | 845 | 88.2675 | -11.7325 | 42.25 | -2.3465 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1500140 | 2018-06-08 |  | 551.7407 | 523 | 105.4954 | 5.4954 | 30.4 | 0.94542 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18158A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1510124 | 2018-06-11 |  | 361.1009 | 374 | 96.551 | -3.449 | 21.1 | -0.61133 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18159A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1310214 | 2018-06-12 |  | 238.7296 | 245 | 97.4407 | -2.5593 | 18.4 | -0.34078 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18162A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1560173 | 2018-06-13 |  | 553.5658 | 613 | 90.3044 | -9.6956 | 30.65 | -1.9391 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18163A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1450164 | 2018-06-14 |  | 214.9352 | 245 | 87.7287 | -12.2713 | 18.4 | -1.634 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18164A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1160209 | 2018-06-19 |  | 216.1127 | 245 | 88.2093 | -11.7907 | 18.4 | -1.57 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18166A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1640022 | 2018-06-19 |  | 200.9005 | 245 | 82.0002 | -17.9998 | 18.4 | -2.3967 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18166A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1580215 | 2018-06-21 |  | 361.1719 | 374 | 96.57 | -3.43 | 21.1 | -0.60797 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18171A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1650204 | 2018-06-27 |  | 829.4823 | 845 | 98.1636 | -1.8364 | 42.25 | -0.36728 | 3 | 1784 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted | See result laboratory comment | µg/L | T219 | ICPMS18173A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1700199 | 2018-06-29 |  | 553.0222 | 613 | 90.2157 | -9.7843 | 30.65 | -1.9569 | 3 | 1784 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18179A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1720171 | 2018-07-03 |  | 383.8276 | 374 | 102.6277 | 2.6277 | 21.1 | 0.46576 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18180A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1770196 | 2018-07-05 |  | 216.6514 | 245 | 88.4291 | -11.5709 | 18.4 | -1.5407 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18184A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1790143 | 2018-07-06 |  | 729.01 | 845 | 86.2734 | -13.7266 | 42.25 | -2.7453 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18186A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1280142 | 2018-07-10 |  | 811.1576 | 845 | 95.995 | -4.005 | 42.25 | -0.801 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T219 | ICPMS18190A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1860032 | 2018-07-10 |  | 756.0262 | 845 | 89.4706 | -10.5294 | 42.25 | -2.1059 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18190A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1910179 | 2018-07-12 |  | 352.7066 | 374 | 94.3066 | -5.6934 | 21.1 | -1.0092 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18191A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1930155 | 2018-07-13 |  | 558.7539 | 613 | 91.1507 | -8.8493 | 30.65 | -1.7699 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1990130 | 2018-07-31 |  | 44.3542 | 48.3 | 91.8306 | -8.1694 | 3.61 | -1.093 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18208A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2000201 | 2018-08-03 |  | 777.5035 | 845 | 92.0122 | -7.9878 | 42.25 | -1.5976 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18214A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2050299 | 2018-08-06 |  | 338.2638 | 374 | 90.4449 | -9.5551 | 21.1 | -1.6937 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2070282 | 2018-08-07 |  | 609.9676 | 613 | 99.5053 | -0.49468 | 30.65 | -0.098936 | 3 | 1784 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18218A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 1840099 | 2018-08-14 |  | 48.0622 | 48.3 | 99.5077 | -0.49234 | 3.61 | -0.065873 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18225A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2200026 | 2018-08-17 |  | 511.4344 | 523 | 97.7886 | -2.2114 | 30.4 | -0.38045 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18228A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2210328 | 2018-08-20 |  | 638.1251 | 613 | 104.0987 | 4.0987 | 30.65 | 0.81974 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18229A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2260149 | 2018-08-23 |  | 813.5316 | 845 | 96.2759 | -3.7241 | 42.25 | -0.74481 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18234A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2280203 | 2018-08-24 |  | 50.1547 | 48.3 | 103.84 | 3.84 | 3.61 | 0.51377 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18235A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2330199 | 2018-08-30 |  | 517.4699 | 523 | 98.9426 | -1.0574 | 30.4 | -0.18191 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18241A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2350266 | 2018-08-31 |  | 580.5195 | 613 | 94.7014 | -5.2986 | 30.65 | -1.0597 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18242A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2410018 | 2018-09-05 |  | 857.6609 | 845 | 101.4983 | 1.4983 | 42.25 | 0.29967 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18247A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2420121 | 2018-09-07 |  | 48.4531 | 48.3 | 100.317 | 0.31698 | 3.61 | 0.04241 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18249A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2490216 | 2018-09-12 |  | 48.8882 | 48.3 | 101.2178 | 1.2178 | 3.61 | 0.16294 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18254A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2490026 | 2018-09-12 |  | 232.5941 | 245 | 94.9364 | -5.0636 | 18.4 | -0.67423 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18254A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2560308 | 2018-09-18 |  | 536.2792 | 523 | 102.539 | 2.539 | 30.4 | 0.43682 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18257A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 |  | 630.4855 | 613 | 102.8524 | 2.8524 | 30.65 | 0.57049 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18257A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2610146 | 2018-09-20 |  | 253.7523 | 245 | 103.5724 | 3.5724 | 18.4 | 0.47567 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18261A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2630219 | 2018-09-28 |  | 47.4125 | 48.3 | 98.1625 | -1.8375 | 3.61 | -0.24584 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18270A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2700189 | 2018-09-28 |  | 525.5612 | 523 | 100.4897 | 0.48971 | 30.4 | 0.08425 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18270A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2018 | 2680171 | 2018-09-28 |  | 590.4988 | 613 | 96.3293 | -3.6707 | 30.65 | -0.73413 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18270A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2760034 | 2018-10-04 |  | 384.1847 | 374 | 102.7232 | 2.7232 | 21.1 | 0.48269 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18275A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2770140 | 2018-10-10 |  | 537.4928 | 523 | 102.7711 | 2.7711 | 30.4 | 0.47674 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18283A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2830105 | 2018-10-12 |  | 686.2837 | 680 | 100.9241 | 0.92407 | 34 | 0.18481 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18284A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2890061 | 2018-10-23 |  | 392.2996 | 374 | 104.8929 | 4.8929 | 21.1 | 0.86728 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2840111 | 2018-10-23 |  | 235.1335 | 245 | 95.9729 | -4.0271 | 18.4 | -0.53622 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18288A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2910154 | 2018-10-24 |  | 506.3797 | 523 | 96.8221 | -3.1779 | 30.4 | -0.54672 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18296A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2980090 | 2018-10-29 |  | 239.2549 | 245 | 97.6551 | -2.3449 | 18.4 | -0.31223 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18302A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 2960205 | 2018-10-29 |  | 629.5717 | 680 | 92.5841 | -7.4159 | 34 | -1.4832 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T229 | ICPMS18302A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3120135 | 2018-11-22 |  | 267.7656 | 245 | 109.2921 | 9.2921 | 18.4 | 1.2373 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18320A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3250019 | 2018-11-27 |  | 377.822 | 374 | 101.0219 | 1.0219 | 21.1 | 0.18114 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18327A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3180066 | 2018-11-27 |  | 516.6566 | 523 | 98.7871 | -1.2129 | 30.4 | -0.20866 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18327A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3270026 | 2018-11-27 |  | 536.6223 | 520 | 103.1966 | 3.1966 | 26 | 0.63932 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS18327A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3100174 | 2018-11-28 |  | 525.1787 | 520 | 100.9959 | 0.9959 | 26 | 0.19918 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T231 | ICPMS18332A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3330148 | 2018-12-04 |  | 373.671 | 374 | 99.912 | -0.087968 | 21.1 | -0.015592 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18334A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3320104 | 2018-12-04 |  | 534.0204 | 523 | 102.1072 | 2.1072 | 30.4 | 0.36251 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18334A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3310050 | 2018-12-10 |  | 274.4792 | 245 | 112.0323 | 12.0323 | 18.4 | 1.6021 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18341A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3410005 | 2018-12-13 |  | 366.7215 | 374 | 98.0539 | -1.9461 | 21.1 | -0.34495 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18346A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3400024 | 2018-12-13 |  | 584.4177 | 613 | 95.3373 | -4.6627 | 30.65 | -0.93254 | 3 | 1784 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18346A
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 2019 | 3450114 | 2019-01-29 |  | 235.731 | 245 | 96.2167 | -3.7833 | 18.4 | -0.50375 | 3 | 1784 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T225 | ICPMS18354A