## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 1870014 | 2016-10-13 |  | 6.082 | 4.52 | 134.5575 | 34.5575 | 1 | 1.562 | 1.2 | 2110 |  |  |  | ug/L | T211 | ICPOE16287A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 1900148 | 2016-10-15 |  | 11.68 | 11.8 | 98.9831 | -1.0169 | 1.13 | -0.10619 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16288D
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2040161 | 2016-11-23 |  | 12.62 | 11.8 | 106.9492 | 6.9492 | 1.13 | 0.72566 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16321J
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2000017 | 2016-11-30 |  | 10.93 | 9.75 | 112.1026 | 12.1026 | 2.0752 | 0.56862 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16334B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2140006 | 2016-12-02 |  | 10.86 | 9.75 | 111.3846 | 11.3846 | 2.0752 | 0.53488 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16321N
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2210021 | 2016-12-08 |  | 37.54 | 35.3 | 106.3456 | 6.3456 | 2.85 | 0.78596 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16341B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2280044 | 2016-12-09 |  | 10.77 | 10.3 | 104.5631 | 4.5631 | 1.07 | 0.43925 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16341D
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2350041 | 2016-12-15 |  | 37.51 | 35.3 | 106.2606 | 6.2606 | 2.85 | 0.77544 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16341G
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2600135 | 2016-12-20 |  | 16.8 | 15.8 | 106.3291 | 6.3291 | 1.15 | 0.86957 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16354C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2440086 | 2016-12-22 |  | 11.01 | 10.3 | 106.8932 | 6.8932 | 1.07 | 0.66355 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16341J
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2570067 | 2016-12-30 |  | 4.777 | 4.52 | 105.6858 | 5.6858 | 1 | 0.257 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16362C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2710001 | 2016-12-31 |  | 4.584 | 4.52 | 101.4159 | 1.4159 | 1 | 0.064 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16362D
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2016 | 2740113 | 2017-01-04 |  | 16.65 | 15.8 | 105.3797 | 5.3797 | 1.15 | 0.73913 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17003B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2880016 | 2017-01-06 |  | 12.48 | 11.8 | 105.7627 | 5.7627 | 1.13 | 0.60177 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17003D
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2850006 | 2017-01-06 |  | 19.55 | 19.2 | 101.8229 | 1.8229 | 1.19 | 0.29412 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17003C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2980006 | 2017-01-11 |  | 20.05 | 19.2 | 104.4271 | 4.4271 | 1.19 | 0.71429 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17009C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 3020132 | 2017-01-13 |  | 12.16 | 11.8 | 103.0508 | 3.0508 | 1.13 | 0.31858 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17012B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 3190001 | 2017-01-20 |  | 11.45 | 10.3 | 111.165 | 11.165 | 1.07 | 1.0748 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17017C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 3270001 | 2017-01-23 |  | 13.53 | 13 | 104.0769 | 4.0769 | 2.41 | 0.21992 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17023B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 3350024 | 2017-01-25 |  | 11.18 | 10.3 | 108.5437 | 8.5437 | 1.07 | 0.82243 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17023C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 3400001 | 2017-01-26 |  | 13.63 | 13 | 104.8462 | 4.8462 | 2.41 | 0.26141 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17025A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 3440102 | 2017-01-28 |  | 17.21 | 15.8 | 108.9241 | 8.9241 | 1.15 | 1.2261 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17026B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 3580162 | 2017-02-02 |  | 16.8 | 15.8 | 106.3291 | 6.3291 | 1.15 | 0.86957 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17030A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 0060077 | 2017-02-03 |  | 12.64 | 11.8 | 107.1186 | 7.1186 | 1.13 | 0.74336 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17033A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 0230026 | 2017-02-09 |  | 12.22 | 11.8 | 103.5593 | 3.5593 | 1.13 | 0.37168 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17039B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 0370012 | 2017-02-14 |  | 13.32 | 13 | 102.4615 | 2.4615 | 2.41 | 0.13278 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17044B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 0480085 | 2017-02-28 |  | 13.46 | 13 | 103.5385 | 3.5385 | 2.41 | 0.19087 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17058A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 0720004 | 2017-03-21 |  | 4.959 | 4.52 | 109.7124 | 9.7124 | 1 | 0.439 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17080A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 0790001 | 2017-03-25 |  | 16.99 | 15.8 | 107.5316 | 7.5316 | 1.15 | 1.0348 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17083A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 0860004 | 2017-03-31 |  | 4.968 | 4.52 | 109.9115 | 9.9115 | 1 | 0.448 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17089B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 0900189 | 2017-04-10 |  | 17 | 15.8 | 107.5949 | 7.5949 | 1.15 | 1.0435 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17100B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1010341 | 2017-04-20 |  | 20.27 | 19.2 | 105.5729 | 5.5729 | 1.19 | 0.89916 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17109B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1040168 | 2017-04-26 |  | 12.56 | 11.8 | 106.4407 | 6.4407 | 1.13 | 0.67257 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17115A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1140023 | 2017-05-04 |  | 20.14 | 19.2 | 104.8958 | 4.8958 | 1.19 | 0.78992 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17123A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1180066 | 2017-05-06 |  | 12.16 | 11.8 | 103.0508 | 3.0508 | 1.13 | 0.31858 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17125A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1280011 | 2017-05-23 |  | 11.33 | 10.3 | 110 | 10 | 1.07 | 0.96262 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17142A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1320085 | 2017-05-25 |  | 13.21 | 13 | 101.6154 | 1.6154 | 2.41 | 0.087137 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17144A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1420031 | 2017-06-02 |  | 11.48 | 10.3 | 111.4563 | 11.4563 | 1.07 | 1.1028 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17153A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1460137 | 2017-06-07 |  | 13.99 | 13 | 107.6154 | 7.6154 | 2.41 | 0.41079 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17158A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1600150 | 2017-06-20 |  | 16.6 | 15.8 | 105.0633 | 5.0633 | 1.15 | 0.69565 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17170A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1700056 | 2017-06-30 |  | 4.795 | 4.52 | 106.0841 | 6.0841 | 1 | 0.275 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17181B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1740149 | 2017-07-06 |  | 16.37 | 15.8 | 103.6076 | 3.6076 | 1.15 | 0.49565 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17187A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1810233 | 2017-07-14 |  | 5.012 | 4.52 | 110.885 | 10.885 | 1 | 0.492 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17195A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1920148 | 2017-07-20 |  | 12.79 | 11.8 | 108.3898 | 8.3898 | 1.13 | 0.87611 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17201A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 1980032 | 2017-07-25 |  | 20.91 | 19.2 | 108.9062 | 8.9062 | 1.19 | 1.437 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17206A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2020036 | 2017-08-01 |  | 12.3 | 11.8 | 104.2373 | 4.2373 | 1.13 | 0.44248 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17213B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2120001 | 2017-08-09 |  | 19.97 | 19.2 | 104.0104 | 4.0104 | 1.19 | 0.64706 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17221A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2260060 | 2017-08-29 |  | 13.85 | 13 | 106.5385 | 6.5385 | 2.41 | 0.3527 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17241A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2300179 | 2017-09-13 |  | 11.63 | 10.3 | 112.9126 | 12.9126 | 1.07 | 1.243 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17256A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2400046 | 2017-09-19 |  | 13.94 | 13 | 107.2308 | 7.2308 | 2.41 | 0.39004 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17262A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2440274 | 2017-10-03 |  | 11.11 | 10.3 | 107.8641 | 7.8641 | 1.07 | 0.75701 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17276C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2550107 | 2017-10-06 |  | 4.854 | 4.52 | 107.3894 | 7.3894 | 1 | 0.334 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17279A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2580248 | 2017-10-10 |  | 17.77 | 15.8 | 112.4684 | 12.4684 | 1.15 | 1.713 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17283A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2680027 | 2017-10-11 |  | 4.837 | 4.52 | 107.0133 | 7.0133 | 1 | 0.317 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17284A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2017 | 2750013 | 2017-10-18 |  | 16.8 | 15.8 | 106.3291 | 6.3291 | 1.15 | 0.86957 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17290B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2760118 | 2017-10-18 |  | 198.8 | 183 | 108.6339 | 8.6339 | 19.9 | 0.79397 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE17291A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2840082 | 2017-10-31 |  | 19.91 | 19.2 | 103.6979 | 3.6979 | 1.19 | 0.59664 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17304B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2860033 | 2017-10-31 |  | 207.1 | 183 | 113.1694 | 13.1694 | 19.9 | 1.2111 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE17304B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2860175 | 2017-11-15 |  | 12.85 | 11.8 | 108.8983 | 8.8983 | 1.13 | 0.9292 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17306C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2960003 | 2017-11-16 |  | 21.07 | 19.2 | 109.7396 | 9.7396 | 1.19 | 1.5714 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17306C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2910003 | 2017-11-16 |  | 204.4 | 183 | 111.694 | 11.694 | 19.9 | 1.0754 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE17306C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2990147 | 2017-11-18 |  | 13.05 | 11.8 | 110.5932 | 10.5932 | 1.13 | 1.1062 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17321A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2970217 | 2017-11-21 |  | 205.3 | 183 | 112.1858 | 12.1858 | 19.9 | 1.1206 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE17320B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3110097 | 2017-11-24 |  | 21.41 | 19.2 | 111.5104 | 11.5104 | 1.19 | 1.8571 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17328A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3170001 | 2017-11-27 |  | 11.68 | 10.3 | 113.3981 | 13.3981 | 1.07 | 1.2897 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17331A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3180172 | 2017-11-27 |  | 22.18 | 19.2 | 115.5208 | 15.5208 | 1.19 | 2.5042 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17331A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3200123 | 2017-12-05 |  | 13.58 | 13 | 104.4615 | 4.4615 | 2.41 | 0.24066 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17339A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3310002 | 2017-12-07 |  | 11.86 | 10.3 | 115.1456 | 15.1456 | 1.07 | 1.4579 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17341A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3250152 | 2017-12-07 |  | 20.86 | 19.2 | 108.6458 | 8.6458 | 1.19 | 1.395 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17341A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3330005 | 2017-12-13 |  | 21.88 | 19.2 | 113.9583 | 13.9583 | 1.19 | 2.2521 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17347A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3340147 | 2017-12-14 |  | 14.23 | 13 | 109.4615 | 9.4615 | 2.41 | 0.51037 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17348A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3390052 | 2018-01-04 |  | 11.59 | 10.3 | 112.5243 | 12.5243 | 1.07 | 1.2056 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18004A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3420020 | 2018-01-11 |  | 4.046 | 4.09 | 98.9242 | -1.0758 | 1 | -0.044 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18011A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3460080 | 2018-01-12 |  | 11.44 | 10.3 | 111.068 | 11.068 | 1.07 | 1.0654 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18012A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3540003 | 2018-01-23 |  | 12 | 10.3 | 116.5049 | 16.5049 | 1.07 | 1.5888 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18023A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3610004 | 2018-01-25 |  | 11.51 | 10.3 | 111.7476 | 11.7476 | 1.07 | 1.1308 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18025A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 3560009 | 2018-01-25 |  | 4.067 | 4.09 | 99.4377 | -0.56235 | 1 | -0.023 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18025A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0100015 | 2018-02-05 |  | 4.699 | 4.09 | 114.89 | 14.89 | 1 | 0.609 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18036A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0160011 | 2018-02-06 |  | 12.57 | 11.8 | 106.5254 | 6.5254 | 1.13 | 0.68142 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18037A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0170064 | 2018-02-07 |  | 4.553 | 4.09 | 111.3203 | 11.3203 | 1 | 0.463 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18038A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0240043 | 2018-02-28 |  | 4.462 | 4.09 | 109.0954 | 9.0954 | 1 | 0.372 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18058A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0300091 | 2018-03-05 |  | 12.84 | 11.8 | 108.8136 | 8.8136 | 1.13 | 0.92035 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18064A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0300093 | 2018-03-05 |  | 4.402 | 4.09 | 107.6284 | 7.6284 | 1 | 0.312 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18064A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0370091 | 2018-03-08 |  | 13.01 | 11.8 | 110.2542 | 10.2542 | 1.13 | 1.0708 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18067A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0440065 | 2018-03-22 |  | 14.47 | 13 | 111.3077 | 11.3077 | 2.41 | 0.60996 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18081A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0440092 | 2018-03-23 |  | 12.11 | 11.8 | 102.6271 | 2.6271 | 1.13 | 0.27434 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18081A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0520066 | 2018-03-24 |  | 13.55 | 11.8 | 114.8305 | 14.8305 | 1.13 | 1.5487 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18082B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0580119 | 2018-04-04 |  | 13.12 | 11.8 | 111.1864 | 11.1864 | 1.13 | 1.1681 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18094B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0580013 | 2018-04-04 |  | 13.43 | 13 | 103.3077 | 3.3077 | 2.41 | 0.17842 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18094B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0650046 | 2018-04-11 |  | 14.12 | 13 | 108.6154 | 8.6154 | 2.41 | 0.46473 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18101A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0730069 | 2018-04-20 |  | 14.16 | 13 | 108.9231 | 8.9231 | 2.41 | 0.48133 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18110A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0720089 | 2018-04-20 |  | 206.4 | 183 | 112.7869 | 12.7869 | 19.9 | 1.1759 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18110A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0740073 | 2018-04-21 |  | 4.773 | 4.09 | 116.6993 | 16.6993 | 1 | 0.683 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18110A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0790088 | 2018-04-27 |  | 14.37 | 13 | 110.5385 | 10.5385 | 2.41 | 0.56846 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18117A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0850003 | 2018-04-30 |  | 204.6 | 183 | 111.8033 | 11.8033 | 19.9 | 1.0854 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18120A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0860123 | 2018-05-09 |  | 13.89 | 13 | 106.8462 | 6.8462 | 2.41 | 0.36929 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18129A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0880083 | 2018-05-10 |  | 5.216 | 4.09 | 127.5306 | 27.5306 | 1 | 1.126 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18130A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 0930128 | 2018-05-11 |  | 203.6 | 183 | 111.2568 | 11.2568 | 19.9 | 1.0352 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18131A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1010001 | 2018-06-13 |  | 20.28 | 19.2 | 105.625 | 5.625 | 1.19 | 0.90756 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18159B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1140023 | 2018-06-14 |  | 20.84 | 19.2 | 108.5417 | 8.5417 | 1.19 | 1.3782 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18165B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1020127 | 2018-06-14 |  | 211.1 | 183 | 115.3552 | 15.3552 | 19.9 | 1.4121 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18165A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1080113 | 2018-06-14 |  | 202.4 | 183 | 110.6011 | 10.6011 | 19.9 | 0.97487 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18165A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1140193 | 2018-06-14 |  | 214.7 | 183 | 117.3224 | 17.3224 | 19.9 | 1.593 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18165B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1160210 | 2018-06-18 |  | 12.43 | 11.8 | 105.339 | 5.339 | 1.13 | 0.55752 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18169A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1030056 | 2018-06-19 |  | 13.91 | 11.8 | 117.8814 | 17.8814 | 1.13 | 1.8673 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18170A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1350130 | 2018-07-02 |  | 20.71 | 19.2 | 107.8646 | 7.8646 | 1.19 | 1.2689 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18183A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1380028 | 2018-07-06 |  | 14.49 | 13 | 111.4615 | 11.4615 | 2.41 | 0.61826 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18187B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1420219 | 2018-07-12 |  | 18.71 | 19.2 | 97.4479 | -2.5521 | 1.19 | -0.41176 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18193B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1560172 | 2018-07-14 |  | 12.13 | 10.3 | 117.767 | 17.767 | 1.07 | 1.7103 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18194C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1500136 | 2018-07-14 |  | 20.88 | 19.2 | 108.75 | 8.75 | 1.19 | 1.4118 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18194A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1510123 | 2018-07-17 |  | 13.84 | 13 | 106.4615 | 6.4615 | 2.41 | 0.34855 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18194B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1280146 | 2018-07-19 |  | 20.05 | 19.2 | 104.4271 | 4.4271 | 1.19 | 0.71429 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18199B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1640021 | 2018-07-27 |  | 12.78 | 10.3 | 124.0777 | 24.0777 | 1.07 | 2.3178 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18207A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1650203 | 2018-07-30 |  | 203.8 | 183 | 111.3661 | 11.3661 | 19.9 | 1.0452 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18211A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1700195 | 2018-08-02 |  | 10.37 | 10.3 | 100.6796 | 0.67961 | 1.07 | 0.065421 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18213B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1770192 | 2018-08-13 |  | 11.61 | 10.3 | 112.7184 | 12.7184 | 1.07 | 1.2243 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18225A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1790144 | 2018-08-16 |  | 201.3 | 183 | 110 | 10 | 19.9 | 0.9196 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18227A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1840103 | 2018-08-17 |  | 4.56 | 4.09 | 111.4914 | 11.4914 | 1 | 0.47 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18229A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1930156 | 2018-08-20 |  | 19.82 | 19.2 | 103.2292 | 3.2292 | 1.19 | 0.52101 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18232B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1910177 | 2018-08-20 |  | 4.085 | 4.09 | 99.8778 | -0.12225 | 1 | -0.005 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18232A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 1990129 | 2018-08-23 |  | 3.808 | 4.09 | 93.1051 | -6.8949 | 1 | -0.282 | 2 | 2110 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18235A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2050301 | 2018-08-25 |  | 3.267 | 4.09 | 79.8778 | -20.1222 | 1 | -0.823 | 2 | 2110 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18236B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2070281 | 2018-08-27 |  | 20.88 | 19.2 | 108.75 | 8.75 | 1.19 | 1.4118 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18239B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2200022 | 2018-09-05 |  | 12.31 | 11.8 | 104.322 | 4.322 | 1.13 | 0.45133 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18248A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2260154 | 2018-09-08 |  | 13.75 | 11.8 | 116.5254 | 16.5254 | 1.13 | 1.7257 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18250C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2280204 | 2018-09-08 |  | 11.2 | 10.3 | 108.7379 | 8.7379 | 1.07 | 0.84112 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18250D
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2330195 | 2018-09-14 |  | 11.83 | 11.8 | 100.2542 | 0.25424 | 1.13 | 0.026549 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18257A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2410020 | 2018-09-21 |  | 12.86 | 11.8 | 108.9831 | 8.9831 | 1.13 | 0.93805 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18264A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2420120 | 2018-09-25 |  | 12 | 10.3 | 116.5049 | 16.5049 | 1.07 | 1.5888 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18267A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2490022 | 2018-09-28 |  | 14.1 | 13 | 108.4615 | 8.4615 | 2.41 | 0.45643 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18271A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2550007 | 2018-10-04 |  | 14.06 | 13 | 108.1538 | 8.1538 | 2.41 | 0.43983 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18277A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2560307 | 2018-10-10 |  | 3.309 | 4.09 | 80.9046 | -19.0954 | 1 | -0.781 | 2 | 2110 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18283B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2610142 | 2018-10-15 |  | 14.38 | 13 | 110.6154 | 10.6154 | 2.41 | 0.57261 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18288A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2680170 | 2018-10-17 |  | 13.69 | 13 | 105.3077 | 5.3077 | 2.41 | 0.28631 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18289B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2018 | 2700188 | 2018-10-17 |  | 4.428 | 4.09 | 108.2641 | 8.2641 | 1 | 0.338 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18290A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2760030 | 2018-10-18 |  | 205.2 | 183 | 112.1311 | 12.1311 | 19.9 | 1.1156 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18291B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2830100 | 2018-10-29 |  | 207.4 | 183 | 113.3333 | 13.3333 | 19.9 | 1.2261 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18302A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2840110 | 2018-10-30 |  | 122.6 | 117 | 104.7863 | 4.7863 | 11.3 | 0.49558 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18303A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2890057 | 2018-10-31 |  | 199.1 | 183 | 108.7978 | 8.7978 | 19.9 | 0.80905 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18304A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2960207 | 2018-11-08 |  | 207.4 | 183 | 113.3333 | 13.3333 | 19.9 | 1.2261 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18312A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2980089 | 2018-11-15 |  | 125.8 | 117 | 107.5214 | 7.5214 | 11.3 | 0.77876 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18319A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 3100173 | 2018-11-26 |  | 21.37 | 19.2 | 111.3021 | 11.3021 | 1.19 | 1.8235 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18330A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 3180070 | 2018-11-28 |  | 19.9 | 19.2 | 103.6458 | 3.6458 | 1.19 | 0.58824 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18332A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 3270028 | 2018-11-30 |  | 18.86 | 19.2 | 98.2292 | -1.7708 | 1.19 | -0.28571 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18334A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 3250018 | 2018-11-30 |  | 13.5 | 13 | 103.8462 | 3.8462 | 2.41 | 0.20747 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18334A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 3320100 | 2018-12-06 |  | 19.51 | 19.2 | 101.6146 | 1.6146 | 1.19 | 0.2605 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18340A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 3330149 | 2018-12-10 |  | 13.19 | 13 | 101.4615 | 1.4615 | 2.41 | 0.078838 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18344A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 3400026 | 2018-12-13 |  | 27.47 | 25.7 | 106.8872 | 6.8872 | 2.41 | 0.73444 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18347A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 3450113 | 2018-12-19 |  | 27.75 | 25.7 | 107.9767 | 7.9767 | 2.41 | 0.85062 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18353A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 3530018 | 2019-02-08 |  | 25.68 | 25.7 | 99.9222 | -0.077821 | 2.41 | -0.0082988 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19039A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 0520006 | 2019-03-04 |  | 125.4 | 117 | 107.1795 | 7.1795 | 11.3 | 0.74336 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19063A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 0570184 | 2019-03-05 |  | 129.8 | 117 | 110.9402 | 10.9402 | 11.3 | 1.1327 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19063B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 0640091 | 2019-04-04 |  | 13.78 | 13 | 106 | 6 | 2.41 | 0.32365 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19094B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 0720018 | 2019-04-06 |  | 13.18 | 13 | 101.3846 | 1.3846 | 2.41 | 0.074689 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19095C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 0780095 | 2019-04-08 |  | 13.76 | 13 | 105.8462 | 5.8462 | 2.41 | 0.31535 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19098B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 0730066 | 2019-04-08 |  | 3.744 | 4.09 | 91.5403 | -8.4597 | 1 | -0.346 | 2 | 2110 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19098A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 0860002 | 2019-04-12 |  | 13.1 | 13 | 100.7692 | 0.76923 | 2.41 | 0.041494 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19102A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 0870141 | 2019-04-22 |  | 4.65 | 4.09 | 113.6919 | 13.6919 | 1 | 0.56 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19112B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 0920063 | 2019-04-23 |  | 201.1 | 183 | 109.8907 | 9.8907 | 19.9 | 0.90955 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19113B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 0990126 | 2019-05-01 |  | 208 | 183 | 113.6612 | 13.6612 | 19.9 | 1.2563 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19121A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1010104 | 2019-05-04 |  | 126 | 117 | 107.6923 | 7.6923 | 11.3 | 0.79646 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19123A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1060101 | 2019-05-09 |  | 202 | 183 | 110.3825 | 10.3825 | 19.9 | 0.95477 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19128A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1130096 | 2019-05-15 |  | 209 | 183 | 114.2077 | 14.2077 | 19.9 | 1.3065 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19134A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1150183 | 2019-05-16 |  | 127.5 | 117 | 108.9744 | 8.9744 | 11.3 | 0.9292 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19135A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1280116 | 2019-05-22 |  | 19.67 | 19.2 | 102.4479 | 2.4479 | 1.19 | 0.39496 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19142A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1340213 | 2019-06-04 |  | 20.12 | 19.2 | 104.7917 | 4.7917 | 1.19 | 0.77311 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19155A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1360140 | 2019-06-06 |  | 13.51 | 13 | 103.9231 | 3.9231 | 2.41 | 0.21162 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19157B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1410225 | 2019-06-10 |  | 20.1 | 19.2 | 104.6875 | 4.6875 | 1.19 | 0.7563 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19161A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1490058 | 2019-06-14 |  | 19.25 | 19.2 | 100.2604 | 0.26042 | 1.19 | 0.042017 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19165A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1550158 | 2019-06-19 |  | 13.03 | 13 | 100.2308 | 0.23077 | 2.41 | 0.012448 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19170A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1550161 | 2019-06-19 |  | 26.52 | 25.7 | 103.1907 | 3.1907 | 2.41 | 0.34025 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19170A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1620131 | 2019-07-12 |  | 27.15 | 25.7 | 105.642 | 5.642 | 2.41 | 0.60166 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19193A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1640208 | 2019-07-16 |  | 206.1 | 183 | 112.623 | 12.623 | 19.9 | 1.1608 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19196B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1690141 | 2019-07-19 |  | 28.08 | 25.7 | 109.2607 | 9.2607 | 2.41 | 0.98755 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19200A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1760171 | 2019-07-26 |  | 27.88 | 25.7 | 108.4825 | 8.4825 | 2.41 | 0.90456 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19207A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 |  | 200.9 | 183 | 109.7814 | 9.7814 | 19.9 | 0.8995 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19211A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1830105 | 2019-08-06 |  | 3.404 | 4.09 | 83.2274 | -16.7726 | 1 | -0.686 | 2 | 2110 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19217A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1900098 | 2019-08-14 |  | 4.098 | 4.09 | 100.1956 | 0.1956 | 1 | 0.008 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19226A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 1930194 | 2019-08-16 |  | 20.59 | 19.2 | 107.2396 | 7.2396 | 1.19 | 1.1681 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19228B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2000018 | 2019-08-23 |  | 4.566 | 4.09 | 111.6381 | 11.6381 | 1 | 0.476 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19234A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2050048 | 2019-08-27 |  | 3.666 | 4.09 | 89.6333 | -10.3667 | 1 | -0.424 | 2 | 2110 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19238B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2060244 | 2019-08-30 |  | 21.48 | 19.2 | 111.875 | 11.875 | 1.19 | 1.916 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19242A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2180152 | 2019-09-12 |  | 123.8 | 117 | 105.812 | 5.812 | 11.3 | 0.60177 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19254A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2250164 | 2019-09-20 |  | 126.5 | 117 | 108.1197 | 8.1197 | 11.3 | 0.84071 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19262A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2270232 | 2019-09-25 |  | 27.18 | 25.7 | 105.7588 | 5.7588 | 2.41 | 0.61411 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19267A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2320179 | 2019-10-03 |  | 126.7 | 117 | 108.2906 | 8.2906 | 11.3 | 0.85841 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19276A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2390202 | 2019-10-10 |  | 127.6 | 117 | 109.0598 | 9.0598 | 11.3 | 0.93805 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19283A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2410096 | 2019-10-15 |  | 27.12 | 25.7 | 105.5253 | 5.5253 | 2.41 | 0.58921 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19288A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2470179 | 2019-10-16 |  | 14 | 13 | 107.6923 | 7.6923 | 2.41 | 0.41494 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19289A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2550076 | 2019-10-24 |  | 14.56 | 13 | 112 | 12 | 2.41 | 0.6473 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19297A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2560157 | 2019-10-26 |  | 4.937 | 4.09 | 120.709 | 20.709 | 1 | 0.847 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19298A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2600327 | 2019-10-29 |  | 13.92 | 13 | 107.0769 | 7.0769 | 2.41 | 0.38174 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19302A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2680150 | 2019-11-04 |  | 14.63 | 13 | 112.5385 | 12.5385 | 2.41 | 0.67635 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19308A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2019 | 2690146 | 2019-11-05 |  | 4.243 | 4.09 | 103.7408 | 3.7408 | 1 | 0.153 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19309A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2810112 | 2019-11-13 |  | 204.1 | 183 | 111.5301 | 11.5301 | 19.9 | 1.0603 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19317B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2890223 | 2019-11-15 |  | 200.6 | 183 | 109.6175 | 9.6175 | 19.9 | 0.88442 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19319B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2950101 | 2019-11-18 |  | 201 | 183 | 109.8361 | 9.8361 | 19.9 | 0.90452 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19322B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2910179 | 2019-11-18 |  | 125.5 | 117 | 107.265 | 7.265 | 11.3 | 0.75221 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19322A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3030026 | 2019-11-21 |  | 202.1 | 183 | 110.4372 | 10.4372 | 19.9 | 0.9598 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19325A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3040164 | 2019-11-21 |  | 121.9 | 117 | 104.188 | 4.188 | 11.3 | 0.43363 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19325B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3090145 | 2019-12-02 |  | 23.12 | 22 | 105.0909 | 5.0909 | 1.56 | 0.71795 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19336A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3170097 | 2019-12-02 |  | 21.9 | 22 | 99.5455 | -0.45455 | 1.56 | -0.064103 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19336A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3180077 | 2019-12-02 |  | 22.42 | 20.7 | 108.3092 | 8.3092 | 2.08 | 0.82692 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19336A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3230100 | 2019-12-06 |  | 22.85 | 22 | 103.8636 | 3.8636 | 1.56 | 0.54487 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19339B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3310059 | 2019-12-09 |  | 23.75 | 22 | 107.9545 | 7.9545 | 1.56 | 1.1218 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19343B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3370101 | 2019-12-11 |  | 26.25 | 25.7 | 102.1401 | 2.1401 | 2.41 | 0.22822 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19345A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3370104 | 2019-12-11 |  | 21.88 | 20.7 | 105.7005 | 5.7005 | 2.08 | 0.56731 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19345A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3440293 | 2019-12-18 |  | 26.54 | 25.7 | 103.2685 | 3.2685 | 2.41 | 0.34855 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19351A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3510022 | 2019-12-27 |  | 26.59 | 25.7 | 103.463 | 3.463 | 2.41 | 0.36929 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19360A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 3600046 | 2020-01-08 |  | 27.29 | 25.7 | 106.1868 | 6.1868 | 2.41 | 0.65975 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20008A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0070042 | 2020-01-16 |  | 4.862 | 4.09 | 118.8753 | 18.8753 | 1 | 0.772 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20015A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0150018 | 2020-01-27 |  | 4.647 | 4.09 | 113.6186 | 13.6186 | 1 | 0.557 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20027A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0220113 | 2020-02-04 |  | 4.833 | 4.09 | 118.1663 | 18.1663 | 1 | 0.743 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20035A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0280069 | 2020-02-05 |  | 4.743 | 4.09 | 115.9658 | 15.9658 | 1 | 0.653 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20036A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0350137 | 2020-02-12 |  | 132.9 | 117 | 113.5897 | 13.5897 | 11.3 | 1.4071 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20043A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0420075 | 2020-02-21 |  | 130.8 | 117 | 111.7949 | 11.7949 | 11.3 | 1.2212 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20052A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0500058 | 2020-02-26 |  | 128.2 | 117 | 109.5726 | 9.5726 | 11.3 | 0.99115 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20057A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0560052 | 2020-03-04 |  | 127.8 | 117 | 109.2308 | 9.2308 | 11.3 | 0.95575 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20064B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0630047 | 2020-03-09 |  | 23.8 | 20.7 | 114.9758 | 14.9758 | 2.08 | 1.4904 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20069A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0700102 | 2020-03-13 |  | 24.02 | 20.7 | 116.0386 | 16.0386 | 2.08 | 1.5962 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20072A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0730160 | 2020-03-18 |  | 4.964 | 4.09 | 121.3692 | 21.3692 | 1 | 0.874 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20078A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0770116 | 2020-03-18 |  | 23.84 | 20.7 | 115.1691 | 15.1691 | 2.08 | 1.5096 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20078A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0840028 | 2020-03-31 |  | 23.62 | 20.7 | 114.1063 | 14.1063 | 2.08 | 1.4038 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20090A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0860002 | 2020-04-01 |  | 4.423 | 4.09 | 108.1418 | 8.1418 | 1 | 0.333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20090A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 0980044 | 2020-04-21 |  | 196.6 | 183 | 107.4317 | 7.4317 | 19.9 | 0.68342 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20112A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1060054 | 2020-04-22 |  | 204.7 | 183 | 111.8579 | 11.8579 | 19.9 | 1.0905 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20113B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1070055 | 2020-04-23 |  | 128.8 | 117 | 110.0855 | 10.0855 | 11.3 | 1.0442 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20114A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1190085 | 2020-05-06 |  | 203.4 | 183 | 111.1475 | 11.1475 | 19.9 | 1.0251 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20127A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1260082 | 2020-05-27 |  | 22.15 | 22 | 100.6818 | 0.68182 | 1.56 | 0.096154 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20148A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1550008 | 2020-06-23 |  | 30.06 | 25.7 | 116.965 | 16.965 | 2.41 | 1.8091 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20174A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1630146 | 2020-06-26 |  | 198.7 | 183 | 108.5792 | 8.5792 | 19.9 | 0.78894 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20177B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1610193 | 2020-06-26 |  | 26.77 | 25.7 | 104.1634 | 4.1634 | 2.41 | 0.44398 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20177A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1770247 | 2020-07-11 |  | 194.2 | 183 | 106.1202 | 6.1202 | 19.9 | 0.56281 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20192A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1680148 | 2020-07-13 |  | 26.46 | 25.7 | 102.9572 | 2.9572 | 2.41 | 0.31535 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20191A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1760103 | 2020-07-14 |  | 26.77 | 25.7 | 104.1634 | 4.1634 | 2.41 | 0.44398 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20191A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1890183 | 2020-07-29 |  | 4.615 | 4.09 | 112.8362 | 12.8362 | 1 | 0.525 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20211A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1960128 | 2020-08-11 |  | 5.744 | 4.09 | 140.4401 | 40.4401 | 1 | 1.654 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20224A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 1980098 | 2020-08-11 |  | 22.56 | 22 | 102.5455 | 2.5455 | 1.56 | 0.35897 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20224A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2040026 | 2020-08-12 |  | 4.344 | 4.09 | 106.2103 | 6.2103 | 1 | 0.254 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20224A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2120198 | 2020-08-26 |  | 4.573 | 4.09 | 111.8093 | 11.8093 | 1 | 0.483 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20239B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2170034 | 2020-08-27 |  | 129.5 | 117 | 110.6838 | 10.6838 | 11.3 | 1.1062 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20239B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2130182 | 2020-08-27 |  | 23.6 | 22 | 107.2727 | 7.2727 | 1.56 | 1.0256 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20239B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2240091 | 2020-08-28 |  | 124.8 | 117 | 106.6667 | 6.6667 | 11.3 | 0.69027 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20241A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2260121 | 2020-09-10 |  | 27.43 | 25.7 | 106.7315 | 6.7315 | 2.41 | 0.71784 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20254B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2320036 | 2020-09-11 |  | 127.4 | 117 | 108.8889 | 8.8889 | 11.3 | 0.92035 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20254B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2390029 | 2020-09-28 |  | 125.4 | 117 | 107.1795 | 7.1795 | 11.3 | 0.74336 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20272A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2400049 | 2020-09-29 |  | 27.79 | 25.7 | 108.1323 | 8.1323 | 2.41 | 0.86722 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20273C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2530136 | 2020-10-02 |  | 23.25 | 20.7 | 112.3188 | 12.3188 | 2.08 | 1.226 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20276B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2590163 | 2020-10-05 |  | 22.93 | 20.7 | 110.7729 | 10.7729 | 2.08 | 1.0721 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20279B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2610177 | 2020-10-07 |  | 4.708 | 4.09 | 115.11 | 15.11 | 1 | 0.618 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20281A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2670297 | 2020-10-08 |  | 22.17 | 20.7 | 107.1014 | 7.1014 | 2.08 | 0.70673 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20282A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2740058 | 2020-10-17 |  | 22.25 | 20.7 | 107.4879 | 7.4879 | 2.08 | 0.74519 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20290A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2020 | 2750113 | 2020-10-19 |  | 4.454 | 4.09 | 108.8998 | 8.8998 | 1 | 0.364 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20293B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2810031 | 2020-10-21 |  | 11.7 | 10.5 | 111.4286 | 11.4286 | 1 | 1.2 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20294A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2890051 | 2020-10-23 |  | 125.5 | 117 | 107.265 | 7.265 | 11.3 | 0.75221 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20296A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2880068 | 2020-10-26 |  | 11.22 | 10.5 | 106.8571 | 6.8571 | 1 | 0.72 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20300A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2950027 | 2020-10-28 |  | 12.1 | 10.5 | 115.2381 | 15.2381 | 1 | 1.6 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20302A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3010154 | 2020-11-04 |  | 11.81 | 10.5 | 112.4762 | 12.4762 | 1 | 1.31 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE20309A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3030155 | 2020-11-05 |  | 122.3 | 117 | 104.5299 | 4.5299 | 11.3 | 0.46903 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20310A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3080106 | 2020-11-09 |  | 22.26 | 22 | 101.1818 | 1.1818 | 1.56 | 0.16667 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20314A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3150099 | 2020-11-17 |  | 22.38 | 22 | 101.7273 | 1.7273 | 1.56 | 0.24359 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20322A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3180093 | 2020-11-18 |  | 21.74 | 20.7 | 105.0242 | 5.0242 | 2.08 | 0.5 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20323A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3230038 | 2020-11-24 |  | 23.78 | 22 | 108.0909 | 8.0909 | 1.56 | 1.141 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20329A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3300049 | 2020-12-10 |  | 23.53 | 22 | 106.9545 | 6.9545 | 1.56 | 0.98077 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20345A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3350002 | 2020-12-21 |  | 23.68 | 20.7 | 114.3961 | 14.3961 | 2.08 | 1.4327 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20350A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3440080 | 2020-12-30 |  | 27.8 | 25.7 | 108.1712 | 8.1712 | 2.41 | 0.87137 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20365A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3500074 | 2021-01-15 |  | 26.83 | 25.7 | 104.3969 | 4.3969 | 2.41 | 0.46888 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21012A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3580058 | 2021-01-27 |  | 27.66 | 25.7 | 107.6265 | 7.6265 | 2.41 | 0.81328 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21027B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 3640016 | 2021-01-27 |  | 28.18 | 25.7 | 109.6498 | 9.6498 | 2.41 | 1.029 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21027B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0050025 | 2021-02-04 |  | 243.2 | 231 | 105.2814 | 5.2814 | 16.8 | 0.72619 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21035A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0120037 | 2021-02-05 |  | 237.7 | 231 | 102.9004 | 2.9004 | 16.8 | 0.39881 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21036A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0210017 | 2021-02-11 |  | 225.4 | 231 | 97.5758 | -2.4242 | 16.8 | -0.33333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21042A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0270077 | 2021-02-17 |  | 229.6 | 231 | 99.3939 | -0.60606 | 16.8 | -0.083333 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21048B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0330078 | 2021-02-22 |  | 126.8 | 117 | 108.3761 | 8.3761 | 11.3 | 0.86726 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21053B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0400075 | 2021-02-24 |  | 127 | 117 | 108.547 | 8.547 | 11.3 | 0.88496 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21055A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0480037 | 2021-03-09 |  | 128.6 | 117 | 109.9145 | 9.9145 | 11.3 | 1.0265 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21068B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0540054 | 2021-03-11 |  | 129.7 | 117 | 110.8547 | 10.8547 | 11.3 | 1.1239 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21070B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0620099 | 2021-03-25 |  | 22.99 | 20.7 | 111.0628 | 11.0628 | 2.08 | 1.101 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21083A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0680062 | 2021-05-04 |  | 23.39 | 20.7 | 112.9952 | 12.9952 | 2.08 | 1.2933 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21123A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0760027 | 2021-05-06 |  | 22.36 | 20.7 | 108.0193 | 8.0193 | 2.08 | 0.79808 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21126A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0830029 | 2021-05-10 |  | 22.57 | 20.7 | 109.0338 | 9.0338 | 2.08 | 0.89904 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21130B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0840105 | 2021-05-10 |  | 239.2 | 231 | 103.5498 | 3.5498 | 16.8 | 0.4881 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21130C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0970047 | 2021-05-13 |  | 11.86 | 10.5 | 112.9524 | 12.9524 | 1 | 1.36 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21133B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 0690089 | 2021-05-17 |  | 241.8 | 231 | 104.6753 | 4.6753 | 16.8 | 0.64286 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21137A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1030145 | 2021-05-19 |  | 11.63 | 10.5 | 110.7619 | 10.7619 | 1 | 1.13 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21138A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1050215 | 2021-05-24 |  | 127.1 | 117 | 108.6325 | 8.6325 | 11.3 | 0.89381 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21144B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1110003 | 2021-05-27 |  | 12.19 | 10.5 | 116.0952 | 16.0952 | 1 | 1.69 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21146B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1190108 | 2021-06-02 |  | 121.6 | 117 | 103.9316 | 3.9316 | 11.3 | 0.40708 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21153B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1180039 | 2021-06-02 |  | 12.75 | 10.5 | 121.4286 | 21.4286 | 1 | 2.25 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21153A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1250003 | 2021-06-07 |  | 21.21 | 22 | 96.4091 | -3.5909 | 1.56 | -0.50641 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21158A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1320164 | 2021-06-14 |  | 23.37 | 22 | 106.2273 | 6.2273 | 1.56 | 0.87821 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21165A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1330238 | 2021-06-15 |  | 21.85 | 20.7 | 105.5556 | 5.5556 | 2.08 | 0.55288 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21166A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1380136 | 2021-06-23 |  | 22.55 | 22 | 102.5 | 2.5 | 1.56 | 0.35256 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21174A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1460004 | 2021-06-30 |  | 23.05 | 22 | 104.7727 | 4.7727 | 1.56 | 0.67308 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21181A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1540140 | 2021-07-08 |  | 26.73 | 25.7 | 104.0078 | 4.0078 | 2.41 | 0.42739 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21189B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1530099 | 2021-07-08 |  | 21.6 | 20.7 | 104.3478 | 4.3478 | 2.08 | 0.43269 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21188B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1610180 | 2021-07-12 |  | 11.44 | 10.5 | 108.9524 | 8.9524 | 1 | 0.94 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21193B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1600025 | 2021-07-13 |  | 27.42 | 25.7 | 106.6926 | 6.6926 | 2.41 | 0.71369 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21194A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1660120 | 2021-07-14 |  | 27.54 | 25.7 | 107.1595 | 7.1595 | 2.41 | 0.76349 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21194B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1730220 | 2021-07-16 |  | 26.64 | 25.7 | 103.6576 | 3.6576 | 2.41 | 0.39004 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21196A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1750331 | 2021-07-20 |  | 12.15 | 10.5 | 115.7143 | 15.7143 | 1 | 1.65 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21201A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1880112 | 2021-07-26 |  | 239.5 | 231 | 103.6797 | 3.6797 | 16.8 | 0.50595 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21207A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1940228 | 2021-08-05 |  | 222.1 | 231 | 96.1472 | -3.8528 | 16.8 | -0.52976 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21216C
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 1960203 | 2021-08-10 |  | 20.77 | 22 | 94.4091 | -5.5909 | 1.56 | -0.78846 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21221A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2010230 | 2021-08-12 |  | 231.6 | 231 | 100.2597 | 0.25974 | 16.8 | 0.035714 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21224A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2100162 | 2021-08-18 |  | 24.19 | 22 | 109.9545 | 9.9545 | 1.56 | 1.4038 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21230A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2080174 | 2021-08-18 |  | 239.8 | 231 | 103.8095 | 3.8095 | 16.8 | 0.52381 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21229A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2150048 | 2021-08-20 |  | 124 | 117 | 105.9829 | 5.9829 | 11.3 | 0.61947 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21231A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2220180 | 2021-08-25 |  | 125.2 | 117 | 107.0085 | 7.0085 | 11.3 | 0.72566 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21237B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2240199 | 2021-08-26 |  | 27.45 | 25.7 | 106.8093 | 6.8093 | 2.41 | 0.72614 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21238B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2290122 | 2021-08-30 |  | 121.1 | 117 | 103.5043 | 3.5043 | 11.3 | 0.36283 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21242B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2360120 | 2021-09-01 |  | 126.5 | 117 | 108.1197 | 8.1197 | 11.3 | 0.84071 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21244B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2380347 | 2021-09-07 |  | 24.67 | 25.7 | 95.9922 | -4.0078 | 2.41 | -0.42739 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21250A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2510434 | 2021-09-21 |  | 23.01 | 20.7 | 111.1594 | 11.1594 | 2.08 | 1.1106 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21263A
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2580264 | 2021-09-29 |  | 23.42 | 20.7 | 113.1401 | 13.1401 | 2.08 | 1.3077 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21272B
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 2021 | 2590007 | 2021-09-29 |  | 241.9 | 231 | 104.7186 | 4.7186 | 16.8 | 0.64881 | 2 | 2110 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21272B