## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-11-28 |  | 352.3 | 349 | 100.9456 | 0.94556 | 23.4 | 0.14103 |  | 3514 |  |  |  | ug/L | T219 | ICPOE16333A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-11-29 | E | 53.47 | 54.1 | 98.8355 | -1.1645 | 3.53 | -0.17847 | 4.6 | 3514 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16334A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2350041 | 2016-11-30 |  | 164.6 | 158 | 104.1772 | 4.1772 | 10 | 0.66 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16335A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2440086 | 2016-12-01 |  | 355.1 | 349 | 101.7479 | 1.7479 | 23.4 | 0.26068 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16336A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2570067 | 2016-12-02 |  | 56.58 | 54.4 | 104.0074 | 4.0074 | 4.19 | 0.52029 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16337A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2710001 | 2016-12-03 |  | 57.44 | 54.4 | 105.5882 | 5.5882 | 4.19 | 0.72554 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16337B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2600135 | 2016-12-03 |  | 86.88 | 86 | 101.0233 | 1.0233 | 6.75 | 0.13037 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16337B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2016 | 2740113 | 2016-12-05 |  | 88.89 | 86 | 103.3605 | 3.3605 | 6.75 | 0.42815 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16340A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2880016 | 2016-12-05 |  | 51.21 | 54.1 | 94.658 | -5.342 | 3.53 | -0.8187 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16340A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2850006 | 2016-12-05 |  | 326.3 | 328 | 99.4817 | -0.51829 | 16.4 | -0.10366 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE16340A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 3020132 | 2016-12-06 |  | 50.49 | 54.1 | 93.3272 | -6.6728 | 3.53 | -1.0227 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16341A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2980006 | 2016-12-06 |  | 328.6 | 328 | 100.1829 | 0.18293 | 16.4 | 0.036585 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE16341A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 3190001 | 2016-12-07 |  | 351.4 | 349 | 100.6877 | 0.68768 | 23.4 | 0.10256 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16342A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 3350024 | 2016-12-07 |  | 345.5 | 349 | 98.9971 | -1.0029 | 23.4 | -0.14957 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16342A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 3270001 | 2016-12-07 |  | 375.4 | 369 | 101.7344 | 1.7344 | 18.5 | 0.34595 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE16342A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 3440102 | 2016-12-19 |  | 96.5 | 86 | 112.2093 | 12.2093 | 6.75 | 1.5556 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 3400001 | 2016-12-19 |  | 371.7 | 369 | 100.7317 | 0.73171 | 18.5 | 0.14595 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE16354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 3580162 | 2017-01-25 |  | 83.36 | 86 | 96.9302 | -3.0698 | 6.75 | -0.39111 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17023A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 0060077 | 2017-01-25 |  | 50.34 | 54.1 | 93.0499 | -6.9501 | 3.53 | -1.0652 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17023A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 0230026 | 2017-01-31 |  | 49.84 | 54.1 | 92.1257 | -7.8743 | 3.53 | -1.2068 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17031A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 0370012 | 2017-02-16 |  | 367.6 | 369 | 99.6206 | -0.3794 | 18.5 | -0.075676 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17046A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 0480085 | 2017-03-03 |  | 380.6 | 369 | 103.1436 | 3.1436 | 18.5 | 0.62703 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17059A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 0720004 | 2017-03-22 |  | 56.69 | 54.4 | 104.2096 | 4.2096 | 4.19 | 0.54654 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17081A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 0790001 | 2017-03-28 |  | 88.63 | 86 | 103.0581 | 3.0581 | 6.75 | 0.38963 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17087A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 0860004 | 2017-04-10 |  | 56.17 | 54.4 | 103.2537 | 3.2537 | 4.19 | 0.42243 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17100A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 0900189 | 2017-04-11 |  | 89.65 | 86 | 104.2442 | 4.2442 | 6.75 | 0.54074 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17101A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1010341 | 2017-04-20 |  | 331.8 | 328 | 101.1585 | 1.1585 | 16.4 | 0.23171 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17110A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1040168 | 2017-04-26 |  | 50.78 | 54.1 | 93.8632 | -6.1368 | 3.53 | -0.94051 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17116A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1180066 | 2017-05-22 |  | 50.86 | 54.1 | 94.0111 | -5.9889 | 3.53 | -0.91785 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17139A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1140023 | 2017-05-22 |  | 332.5 | 328 | 101.372 | 1.372 | 16.4 | 0.27439 | 4.6 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17139A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1280011 | 2017-05-30 |  | 338.7 | 349 | 97.0487 | -2.9513 | 23.4 | -0.44017 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17150A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1320085 | 2017-05-31 |  | 374.3 | 369 | 101.4363 | 1.4363 | 18.5 | 0.28649 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17151C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1420031 | 2017-06-01 |  | 353.3 | 349 | 101.2321 | 1.2321 | 23.4 | 0.18376 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17152A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1460137 | 2017-06-14 |  | 371.9 | 369 | 100.7859 | 0.78591 | 18.5 | 0.15676 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17163A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1600150 | 2017-06-23 |  | 89.16 | 86 | 103.6744 | 3.6744 | 6.75 | 0.46815 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17174A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1700056 | 2017-07-03 |  | 56.38 | 54.4 | 103.6397 | 3.6397 | 5 | 0.396 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17181A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1740149 | 2017-07-05 |  | 85.9 | 86 | 99.8837 | -0.11628 | 6.75 | -0.014815 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17184A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1810233 | 2017-07-11 |  | 57.42 | 54.4 | 105.5515 | 5.5515 | 5 | 0.604 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17192B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1920148 | 2017-07-21 |  | 51 | 54.1 | 94.2699 | -5.7301 | 5 | -0.62 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17202A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 1980032 | 2017-07-21 |  | 339 | 328 | 103.3537 | 3.3537 | 16.4 | 0.67073 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17202A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2020036 | 2017-07-28 |  | 50.64 | 54.1 | 93.6044 | -6.3956 | 5 | -0.692 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17209A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2120001 | 2017-08-15 |  | 333.6 | 328 | 101.7073 | 1.7073 | 16.4 | 0.34146 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17222A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2260060 | 2017-08-25 |  | 383.1 | 369 | 103.8211 | 3.8211 | 18.5 | 0.76216 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17237A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2300179 | 2017-09-06 |  | 346.5 | 349 | 99.2837 | -0.71633 | 23.4 | -0.10684 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17244A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2400046 | 2017-09-07 |  | 383.5 | 369 | 103.9295 | 3.9295 | 18.5 | 0.78378 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17250A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2440274 | 2017-09-15 |  | 340.1 | 349 | 97.4499 | -2.5501 | 23.4 | -0.38034 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17257A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2550107 | 2017-10-03 |  | 51.89 | 54.4 | 95.386 | -4.614 | 5 | -0.502 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17275A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2580248 | 2017-10-03 |  | 88.33 | 86 | 102.7093 | 2.7093 | 6.75 | 0.34519 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17276A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2680027 | 2017-10-17 |  | 53.51 | 54.4 | 98.364 | -1.636 | 5 | -0.178 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17290A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2017 | 2750013 | 2017-10-17 |  | 83.44 | 86 | 97.0233 | -2.9767 | 6.75 | -0.37926 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17290A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2860175 | 2017-10-20 |  | 51.91 | 54.1 | 95.9519 | -4.0481 | 5 | -0.438 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17293A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2840082 | 2017-10-20 |  | 341.9 | 328 | 104.2378 | 4.2378 | 16.4 | 0.84756 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17293A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2960003 | 2017-10-31 |  | 334.6 | 328 | 102.0122 | 2.0122 | 16.4 | 0.40244 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17304A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2990147 | 2017-11-02 |  | 68.72 | 54.1 | 127.024 | 27.024 | 5 | 2.924 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17306A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 3170001 | 2017-11-29 |  | 346.6 | 349 | 99.3123 | -0.68768 | 23.4 | -0.10256 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17333A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 3200123 | 2017-11-29 |  | 367.8 | 369 | 99.6748 | -0.3252 | 18.5 | -0.064865 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17333A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 3310002 | 2017-12-12 |  | 335.4 | 349 | 96.1032 | -3.8968 | 23.4 | -0.5812 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17340B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 3340147 | 2017-12-12 |  | 361.1 | 369 | 97.8591 | -2.1409 | 18.5 | -0.42703 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17340B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 3420020 | 2018-01-02 |  | 323.8 | 330 | 98.1212 | -1.8788 | 16.5 | -0.37576 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE17363A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 3560009 | 2018-01-16 |  | 331.4 | 330 | 100.4242 | 0.42424 | 16.5 | 0.084848 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18016A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 0160011 | 2018-01-26 |  | 52.39 | 54.1 | 96.8392 | -3.1608 | 5 | -0.342 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 0300091 | 2018-02-22 |  | 61.54 | 54.1 | 113.7523 | 13.7523 | 5 | 1.488 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18053A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 0440065 | 2018-03-13 |  | 378.5 | 369 | 102.5745 | 2.5745 | 18.5 | 0.51351 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18071A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 0580013 | 2018-03-20 |  | 377.7 | 369 | 102.3577 | 2.3577 | 18.5 | 0.47027 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18079A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 0720089 | 2018-04-18 |  | 40.17 | 38.8 | 103.5309 | 3.5309 | 6.52 | 0.21012 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18108A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 0740073 | 2018-04-18 |  | 337.1 | 330 | 102.1515 | 2.1515 | 16.5 | 0.4303 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18108A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 0850003 | 2018-05-07 |  | 40.98 | 38.8 | 105.6186 | 5.6186 | 6.52 | 0.33436 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18127A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 0880083 | 2018-05-07 |  | 327.6 | 330 | 99.2727 | -0.72727 | 16.5 | -0.14545 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18127A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1030056 | 2018-05-08 |  | 54.79 | 54.1 | 101.2754 | 1.2754 | 5 | 0.138 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18128A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1010001 | 2018-05-08 |  | 335.7 | 328 | 102.3476 | 2.3476 | 16.4 | 0.46951 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18128A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1140023 | 2018-05-17 |  | 334.3 | 328 | 101.9207 | 1.9207 | 16.4 | 0.38415 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18134A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1160210 | 2018-06-29 |  | 54.99 | 54.1 | 101.6451 | 1.6451 | 5 | 0.178 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18180A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1340013 | 2018-06-29 |  | 350.1 | 349 | 100.3152 | 0.31519 | 23.4 | 0.047009 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18180A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1380028 | 2018-07-05 |  | 365.1 | 369 | 98.9431 | -1.0569 | 18.5 | -0.21081 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18186A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1500066 | 2018-07-09 |  | 348.9 | 349 | 99.9713 | -0.028653 | 23.4 | -0.0042735 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18190A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1510123 | 2018-07-09 |  | 372.5 | 369 | 100.9485 | 0.94851 | 18.5 | 0.18919 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18190A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1590256 | 2018-07-10 |  | 333.2 | 330 | 100.9697 | 0.9697 | 16.5 | 0.19394 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18191A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1650203 | 2018-07-11 |  | 39.83 | 38.8 | 102.6546 | 2.6546 | 6.52 | 0.15798 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18191A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1790144 | 2018-07-25 |  | 37.53 | 38.8 | 96.7268 | -3.2732 | 6.52 | -0.19479 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18206A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1730338 | 2018-08-06 |  | 333.2 | 330 | 100.9697 | 0.9697 | 16.5 | 0.19394 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18218A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1870110 | 2018-08-08 |  | 54.73 | 54.1 | 101.1645 | 1.1645 | 5 | 0.126 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18220A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 1930156 | 2018-08-08 |  | 330.4 | 328 | 100.7317 | 0.73171 | 16.4 | 0.14634 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18220A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2010198 | 2018-08-10 |  | 54.95 | 54.1 | 101.5712 | 1.5712 | 5 | 0.17 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18221B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2070281 | 2018-08-22 |  | 323.9 | 328 | 98.75 | -1.25 | 16.4 | -0.25 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18234A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2280204 | 2018-09-13 |  | 362.5 | 349 | 103.8682 | 3.8682 | 23.4 | 0.57692 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18255A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2250029 | 2018-09-13 |  | 383 | 369 | 103.794 | 3.794 | 18.5 | 0.75676 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18255A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2420120 | 2018-09-17 |  | 357.2 | 349 | 102.3496 | 2.3496 | 23.4 | 0.35043 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18260A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2400080 | 2018-09-17 |  | 365.3 | 369 | 98.9973 | -1.0027 | 18.5 | -0.2 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18260A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2550004 | 2018-10-10 |  | 45.66 | 38.8 | 117.6804 | 17.6804 | 6.52 | 1.0521 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18283A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2670001 | 2018-10-11 |  | 36.9 | 38.8 | 95.1031 | -4.8969 | 6.52 | -0.29141 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18284A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2560307 | 2018-10-11 |  | 327.8 | 330 | 99.3333 | -0.66667 | 16.5 | -0.13333 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18284A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2018 | 2700188 | 2018-10-23 |  | 329.8 | 330 | 99.9394 | -0.060606 | 16.5 | -0.012121 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18295A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2830076 | 2018-10-24 |  | 329.7 | 328 | 100.5183 | 0.51829 | 16.4 | 0.10366 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18297A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2840110 | 2018-10-24 |  | 841.3 | 847 | 99.327 | -0.67296 | 46.7 | -0.12206 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18297A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2960210 | 2018-11-13 |  | 330.6 | 328 | 100.7927 | 0.79268 | 16.4 | 0.15854 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18317A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2980089 | 2018-11-14 |  | 853.3 | 847 | 100.7438 | 0.7438 | 46.7 | 0.1349 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 3130082 | 2018-12-07 |  | 249.8 | 253 | 98.7352 | -1.2648 | 12.65 | -0.25296 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18341A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 3250018 | 2018-12-10 |  | 383.9 | 369 | 104.0379 | 4.0379 | 18.5 | 0.80541 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18344B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 3310047 | 2018-12-10 |  | 258.2 | 253 | 102.0553 | 2.0553 | 12.65 | 0.41107 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18344B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 3330149 | 2018-12-20 |  | 367.4 | 369 | 99.5664 | -0.4336 | 18.5 | -0.086486 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18354A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 3410266 | 2019-02-01 |  | 337.4 | 330 | 102.2424 | 2.2424 | 16.5 | 0.44848 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19032A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 3550315 | 2019-02-08 |  | 327.1 | 330 | 99.1212 | -0.87879 | 16.5 | -0.17576 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19039B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 0570185 | 2019-04-18 |  | 369.4 | 369 | 100.1084 | 0.1084 | 18.5 | 0.021622 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19108A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 0720017 | 2019-04-25 |  | 41.75 | 38.8 | 107.6031 | 7.6031 | 6.52 | 0.45245 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19115A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 0730066 | 2019-04-25 |  | 331.8 | 330 | 100.5455 | 0.54545 | 16.5 | 0.10909 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19115A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 0860001 | 2019-04-26 |  | 39.17 | 38.8 | 100.9536 | 0.95361 | 6.52 | 0.056748 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19116A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 0870141 | 2019-04-26 |  | 327.6 | 330 | 99.2727 | -0.72727 | 16.5 | -0.14545 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19116A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 0990225 | 2019-05-10 |  | 321.9 | 328 | 98.1402 | -1.8598 | 16.4 | -0.37195 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19129B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1130094 | 2019-05-10 |  | 332.7 | 328 | 101.4329 | 1.4329 | 16.4 | 0.28659 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19130A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1010104 | 2019-05-10 |  | 845.8 | 847 | 99.8583 | -0.14168 | 46.7 | -0.025696 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19129B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1150183 | 2019-05-10 |  | 859.6 | 847 | 101.4876 | 1.4876 | 46.7 | 0.26981 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19129B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1300189 | 2019-06-04 |  | 258.7 | 253 | 102.253 | 2.253 | 12.65 | 0.45059 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19151A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1360140 | 2019-06-05 |  | 372.8 | 369 | 101.0298 | 1.0298 | 18.5 | 0.20541 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19156B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1480032 | 2019-06-18 |  | 256.9 | 253 | 101.5415 | 1.5415 | 12.65 | 0.3083 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19169A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1550158 | 2019-06-20 |  | 376.4 | 369 | 102.0054 | 2.0054 | 18.5 | 0.4 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19171A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1640208 | 2019-06-28 |  | 37.71 | 38.8 | 97.1907 | -2.8093 | 6.52 | -0.16718 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19179A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1580172 | 2019-06-28 |  | 330.4 | 330 | 100.1212 | 0.12121 | 16.5 | 0.024242 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19179A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 |  | 40.65 | 38.8 | 104.768 | 4.768 | 6.52 | 0.28374 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19212A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1720211 | 2019-07-31 |  | 336.5 | 330 | 101.9697 | 1.9697 | 16.5 | 0.39394 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19212A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1890001 | 2019-08-01 |  | 859.4 | 847 | 101.464 | 1.464 | 46.7 | 0.26552 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19213B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 1930194 | 2019-08-07 |  | 332.5 | 328 | 101.372 | 1.372 | 16.4 | 0.27439 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19219A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2060244 | 2019-09-16 |  | 333.4 | 328 | 101.6463 | 1.6463 | 16.4 | 0.32927 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19259A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2250170 | 2019-09-16 |  | 379.3 | 369 | 102.7913 | 2.7913 | 18.5 | 0.55676 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19259A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2050047 | 2019-09-16 |  | 855.5 | 847 | 101.0035 | 1.0035 | 46.7 | 0.18201 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19259A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2270232 | 2019-09-18 |  | 251.1 | 253 | 99.249 | -0.75099 | 12.65 | -0.1502 | 10 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19261B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2390201 | 2019-09-19 |  | 373.6 | 369 | 101.2466 | 1.2466 | 18.5 | 0.24865 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19262B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2410096 | 2019-09-19 |  | 258 | 253 | 101.9763 | 1.9763 | 12.65 | 0.39526 | 10 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19262B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2530046 | 2019-10-25 |  | 39.41 | 38.8 | 101.5722 | 1.5722 | 6.52 | 0.093558 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19297B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2560157 | 2019-10-25 |  | 339.2 | 330 | 102.7879 | 2.7879 | 16.5 | 0.55758 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19297B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2670167 | 2019-11-06 |  | 38.7 | 38.8 | 99.7423 | -0.25773 | 6.52 | -0.015337 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19310A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2019 | 2690146 | 2019-11-06 |  | 330.2 | 330 | 100.0606 | 0.060606 | 16.5 | 0.012121 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19310A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2840134 | 2019-11-08 |  | 281.7 | 279 | 100.9677 | 0.96774 | 13.95 | 0.19355 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19312A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2910179 | 2019-11-12 |  | 824.6 | 847 | 97.3554 | -2.6446 | 46.7 | -0.47966 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19316A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3030024 | 2019-11-25 |  | 280.8 | 279 | 100.6452 | 0.64516 | 13.95 | 0.12903 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19329B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3040164 | 2019-12-04 |  | 854 | 847 | 100.8264 | 0.82645 | 46.7 | 0.14989 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3120135 | 2019-12-04 |  | 254 | 253 | 100.3953 | 0.39526 | 12.65 | 0.079051 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3180077 | 2019-12-04 |  | 704.5 | 696 | 101.2213 | 1.2213 | 34.8 | 0.24425 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19338A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3400073 | 2020-01-14 |  | 324.1 | 330 | 98.2121 | -1.7879 | 16.5 | -0.35758 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3260057 | 2020-01-14 |  | 250.8 | 253 | 99.1304 | -0.86957 | 12.65 | -0.17391 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3370104 | 2020-01-14 |  | 688.2 | 696 | 98.8793 | -1.1207 | 34.8 | -0.22414 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 3600047 | 2020-01-15 |  | 327.8 | 330 | 99.3333 | -0.66667 | 16.5 | -0.13333 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0150016 | 2020-02-06 |  | 827.9 | 847 | 97.745 | -2.255 | 46.7 | -0.40899 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20037A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0280068 | 2020-02-06 |  | 849.8 | 847 | 100.3306 | 0.33058 | 46.7 | 0.059957 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20037A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0420074 | 2020-02-26 |  | 673.3 | 696 | 96.7385 | -3.2615 | 34.8 | -0.6523 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20057B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0560054 | 2020-03-05 |  | 709.1 | 696 | 101.8822 | 1.8822 | 34.8 | 0.37644 | 5 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20064A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0700086 | 2020-03-19 |  | 37.37 | 38.8 | 96.3144 | -3.6856 | 6.52 | -0.21933 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20079A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0840025 | 2020-04-08 |  | 39.17 | 38.8 | 100.9536 | 0.95361 | 6.52 | 0.056748 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20098A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0860002 | 2020-04-08 |  | 337.4 | 330 | 102.2424 | 2.2424 | 16.5 | 0.44848 | 5 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20098A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 0730160 | 2020-04-16 |  | 345.6 | 330 | 104.7273 | 4.7273 | 16.5 | 0.94545 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20107A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1040011 | 2020-04-27 |  | 274.2 | 279 | 98.2796 | -1.7204 | 13.95 | -0.34409 | 5 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20118B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1070055 | 2020-05-05 |  | 823 | 847 | 97.1665 | -2.8335 | 46.7 | -0.51392 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20126B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1150060 | 2020-05-07 |  | 276.8 | 279 | 99.2115 | -0.78853 | 13.95 | -0.15771 | 5 | 3514 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20128B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1290023 | 2020-06-01 |  | 254.4 | 253 | 100.5534 | 0.55336 | 12.65 | 0.11067 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20153A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1470041 | 2020-06-15 |  | 253 | 253 | 100 | 0 | 12.65 | 0 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20167B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1570002 | 2020-07-16 |  | 335.6 | 330 | 101.697 | 1.697 | 16.5 | 0.33939 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20198A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1770247 | 2020-07-17 |  | 42.61 | 38.8 | 109.8196 | 9.8196 | 6.52 | 0.58436 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20198A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1630146 | 2020-07-20 |  | 47.25 | 38.8 | 121.7784 | 21.7784 | 6.52 | 1.296 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20202A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1710162 | 2020-07-21 |  | 331.2 | 330 | 100.3636 | 0.36364 | 16.5 | 0.072727 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20203A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1920105 | 2020-07-27 |  | 860.4 | 847 | 101.5821 | 1.5821 | 46.7 | 0.28694 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20209A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 1980098 | 2020-08-19 |  | 283.4 | 279 | 101.5771 | 1.5771 | 13.95 | 0.31541 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20232A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2130182 | 2020-08-21 |  | 279 | 279 | 100 | 0 | 13.95 | 0 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20234A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2110156 | 2020-08-24 |  | 865.1 | 847 | 102.137 | 2.137 | 46.7 | 0.38758 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20237A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2260121 | 2020-08-27 |  | 255.5 | 253 | 100.9881 | 0.98814 | 12.65 | 0.19763 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20248B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2200219 | 2020-08-27 |  | 713.3 | 696 | 102.4856 | 2.4856 | 34.8 | 0.49713 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20248B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2400049 | 2020-09-10 |  | 255.4 | 253 | 100.9486 | 0.94862 | 12.65 | 0.18972 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20254A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2390033 | 2020-09-10 |  | 705.8 | 696 | 101.408 | 1.408 | 34.8 | 0.28161 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20254A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2550049 | 2020-09-29 |  | 41 | 38.8 | 105.6701 | 5.6701 | 6.52 | 0.33742 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20273B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2610177 | 2020-09-29 |  | 337 | 330 | 102.1212 | 2.1212 | 16.5 | 0.42424 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20273B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2690022 | 2020-10-14 |  | 39.77 | 38.8 | 102.5 | 2.5 | 6.52 | 0.14877 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20288B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2020 | 2750113 | 2020-10-14 |  | 325.7 | 330 | 98.697 | -1.303 | 16.5 | -0.26061 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20288B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2830130 | 2020-10-19 |  | 281.2 | 279 | 100.7885 | 0.78853 | 13.95 | 0.15771 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20293A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2970237 | 2020-11-12 |  | 278.2 | 279 | 99.7133 | -0.28674 | 13.95 | -0.057348 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20317A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2890051 | 2020-11-13 |  | 841.9 | 847 | 99.3979 | -0.60213 | 46.7 | -0.10921 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3030155 | 2020-11-13 |  | 833.5 | 847 | 98.4061 | -1.5939 | 46.7 | -0.28908 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20318A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3110060 | 2020-11-13 |  | 251.8 | 253 | 99.5257 | -0.47431 | 12.65 | -0.094862 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20317A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3180093 | 2020-11-25 |  | 689.7 | 696 | 99.0948 | -0.90517 | 34.8 | -0.18103 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20330A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3250099 | 2021-01-14 |  | 250.8 | 253 | 99.1304 | -0.86957 | 12.65 | -0.17391 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3350002 | 2021-01-14 |  | 705.4 | 696 | 101.3506 | 1.3506 | 34.8 | 0.27011 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3640039 | 2021-01-14 |  | 107 | 93.7 | 114.1942 | 14.1942 | 8.93 | 1.4894 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21014A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 3460123 | 2021-01-22 |  | 90.24 | 93.7 | 96.3074 | -3.6926 | 8.93 | -0.38746 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0120029 | 2021-01-26 |  | 863.5 | 847 | 101.9481 | 1.9481 | 46.7 | 0.35332 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21026A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 817.3 | 847 | 96.4935 | -3.5065 | 46.7 | -0.63597 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21048A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0480041 | 2021-03-11 |  | 674.8 | 696 | 96.954 | -3.046 | 34.8 | -0.6092 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21070A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0620101 | 2021-03-19 |  | 641.8 | 696 | 92.2126 | -7.7874 | 34.8 | -1.5575 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21078A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0680060 | 2021-03-19 |  | 620 | 620 | 100 | 0 | 31 | 0 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21078A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0820065 | 2021-03-29 |  | 638.5 | 620 | 102.9839 | 2.9839 | 31 | 0.59677 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21088A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0690089 | 2021-03-29 |  | 83.41 | 93.7 | 89.0181 | -10.9819 | 8.93 | -1.1523 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21088A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 0840105 | 2021-05-04 |  | 81.92 | 93.7 | 87.428 | -12.572 | 8.93 | -1.3191 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21124A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1180043 | 2021-06-08 |  | 271.2 | 279 | 97.2043 | -2.7957 | 13.95 | -0.55914 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21159B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1300058 | 2021-06-09 |  | 255.9 | 253 | 101.1462 | 1.1462 | 12.65 | 0.22925 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21159B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1330238 | 2021-06-09 |  | 703.1 | 696 | 101.0201 | 1.0201 | 34.8 | 0.20402 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21159B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1050215 | 2021-06-10 |  | 841.9 | 847 | 99.3979 | -0.60213 | 46.7 | -0.10921 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21168A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1030140 | 2021-06-10 |  | 275.6 | 279 | 98.7814 | -1.2186 | 13.95 | -0.24373 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21168A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1440087 | 2021-06-24 |  | 255.3 | 253 | 100.9091 | 0.90909 | 12.65 | 0.18182 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21174B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1530099 | 2021-06-28 |  | 680.9 | 696 | 97.8305 | -2.1695 | 34.8 | -0.43391 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21179B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1610180 | 2021-07-01 |  | 587.3 | 620 | 94.7258 | -5.2742 | 31 | -1.0548 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21182A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1600034 | 2021-07-01 |  | 85.53 | 93.7 | 91.2807 | -8.7193 | 8.93 | -0.91489 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21182A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1730215 | 2021-07-07 |  | 89.29 | 93.7 | 95.2935 | -4.7065 | 8.93 | -0.49384 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21187B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1190108 | 2021-08-02 |  | 792.3 | 847 | 93.5419 | -6.4581 | 46.7 | -1.1713 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21214B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1750331 | 2021-08-02 |  | 593.7 | 620 | 95.7581 | -4.2419 | 31 | -0.84839 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21214B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1900156 | 2021-08-03 |  | 824 | 847 | 97.2845 | -2.7155 | 46.7 | -0.49251 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21215B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 1960203 | 2021-08-06 |  | 239.4 | 279 | 85.8065 | -14.1935 | 13.95 | -2.8387 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21218A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2040240 | 2021-08-12 |  | 863.4 | 847 | 101.9362 | 1.9362 | 46.7 | 0.35118 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2100162 | 2021-08-12 |  | 279.1 | 279 | 100.0358 | 0.035842 | 13.95 | 0.0071685 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21224B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2180158 | 2021-09-09 |  | 701.2 | 696 | 100.7471 | 0.74713 | 34.8 | 0.14943 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21251A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2240199 | 2021-09-14 |  | 250.8 | 253 | 99.1304 | -0.86957 | 12.65 | -0.17391 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21256A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2320154 | 2021-09-15 |  | 700.3 | 696 | 100.6178 | 0.61782 | 34.8 | 0.12356 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21256A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2021 | 2380347 | 2021-09-20 |  | 255 | 253 | 100.7905 | 0.79051 | 12.65 | 0.1581 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21258A