## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 |  | 47.8 | 45.5 | 105.0549 | 5.0549 | 2.275 | 1.011 |  | 3419 |  |  |  | ug/L | T211 | ICPMS16287A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-10-27 |  | 11.32 | 11 | 102.9091 | 2.9091 | 0.66 | 0.48485 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16301A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-27 |  | 227.28 | 219 | 103.7808 | 3.7808 | 10.95 | 0.75616 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16301A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 |  | 81.35 | 76.9 | 105.7867 | 5.7867 | 3.845 | 1.1573 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2640186 | 2016-11-29 |  | 48.425 | 45.5 | 106.4286 | 6.4286 | 2.275 | 1.2857 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16333A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2016-11-29 |  | 216.87 | 201 | 107.8955 | 7.8955 | 10.05 | 1.5791 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16334B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 |  | 35.59 | 33.6 | 105.9226 | 5.9226 | 1.68 | 1.1845 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 |  | 35.49 | 33.6 | 105.625 | 5.625 | 1.68 | 1.125 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2016-12-05 |  | 214.75 | 201 | 106.8408 | 6.8408 | 10.05 | 1.3682 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS16340A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 |  | 227.05 | 219 | 103.6758 | 3.6758 | 10.95 | 0.73516 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 |  | 229.39 | 219 | 104.7443 | 4.7443 | 10.95 | 0.94886 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-12-13 |  | 82.95 | 76.9 | 107.8674 | 7.8674 | 3.845 | 1.5735 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16348A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2016-12-13 |  | 29.54 | 27 | 109.4074 | 9.4074 | 1.35 | 1.8815 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS16348A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2017-01-26 |  | 27.17 | 27 | 100.6296 | 0.62963 | 1.35 | 0.12593 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-01-31 |  | 46.22 | 45.5 | 101.5824 | 1.5824 | 2.275 | 0.31648 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17031B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-01-31 |  | 80.89 | 76.9 | 105.1886 | 5.1886 | 3.845 | 1.0377 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-01-31 |  | 80.92 | 76.9 | 105.2276 | 5.2276 | 3.845 | 1.0455 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17031B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 |  | 43.3459 | 45.5 | 95.2657 | -4.7343 | 2.275 | -0.94686 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 |  | 193.3563 | 201 | 96.1972 | -3.8028 | 10.05 | -0.76057 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 |  | 32.4753 | 33.6 | 96.6527 | -3.3473 | 1.68 | -0.66946 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 |  | 32.2621 | 33.6 | 96.0182 | -3.9818 | 1.68 | -0.79637 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 |  | 208.0127 | 201 | 103.4889 | 3.4889 | 10.05 | 0.69778 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 |  | 225.1449 | 219 | 102.8059 | 2.8059 | 10.95 | 0.56118 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-02-27 |  | 28.2119 | 27 | 104.4885 | 4.4885 | 1.35 | 0.8977 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-02-27 |  | 27.8227 | 27 | 103.047 | 3.047 | 1.35 | 0.60941 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17058A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 |  | 221.6334 | 219 | 101.2025 | 1.2025 | 10.95 | 0.24049 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-03-28 |  | 44.5402 | 45.5 | 97.8905 | -2.1095 | 2.275 | -0.42189 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17087A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 |  | 74.1614 | 76.9 | 96.4388 | -3.5612 | 3.845 | -0.71225 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-04-10 |  | 46.8025 | 45.5 | 102.8626 | 2.8626 | 2.275 | 0.57253 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17100A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 |  | 35.4366 | 33.6 | 105.4661 | 5.4661 | 1.68 | 1.0932 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 |  | 75.2168 | 76.9 | 97.8112 | -2.1888 | 3.845 | -0.43776 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 |  | 213.2144 | 201 | 106.0768 | 6.0768 | 10.05 | 1.2154 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 |  | 214.8436 | 201 | 106.8874 | 6.8874 | 10.05 | 1.3775 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-23 |  | 33.1934 | 33.6 | 98.7899 | -1.2101 | 1.68 | -0.24202 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17143B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-05-26 |  | 226.3653 | 219 | 103.3632 | 3.3632 | 10.95 | 0.67263 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17144B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-20 |  | 217.7773 | 219 | 99.4417 | -0.55831 | 10.95 | -0.11166 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17171A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-20 |  | 26.294 | 27 | 97.3852 | -2.6148 | 1.35 | -0.52296 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17171A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 |  | 25.6909 | 27 | 95.1515 | -4.8485 | 1.35 | -0.9697 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 |  | 76.917 | 76.9 | 100.0221 | 0.022107 | 3.845 | 0.0044213 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 |  | 45.0201 | 45.5 | 98.9453 | -1.0547 | 2.275 | -0.21095 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 |  | 77.2248 | 76.9 | 100.4224 | 0.42237 | 3.845 | 0.084473 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 |  | 45.5957 | 45.5 | 100.2103 | 0.21033 | 2.275 | 0.042066 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 |  | 206.7468 | 201 | 102.8591 | 2.8591 | 10.05 | 0.57182 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 |  | 35.2048 | 33.6 | 104.7762 | 4.7762 | 1.68 | 0.95524 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-07-27 |  | 200.6337 | 201 | 99.8178 | -0.18224 | 10.05 | -0.036448 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17207B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 |  | 34.3505 | 33.6 | 102.2336 | 2.2336 | 1.68 | 0.44673 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 |  | 27.1719 | 27 | 100.6367 | 0.63667 | 1.35 | 0.12733 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 |  | 229.7241 | 219 | 104.8968 | 4.8968 | 10.95 | 0.97937 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 |  | 26.6235 | 27 | 98.6056 | -1.3944 | 1.35 | -0.27889 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-11 |  | 202.0332 | 219 | 92.2526 | -7.7474 | 10.95 | -1.5495 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17284A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 |  | 44.2884 | 45.5 | 97.3371 | -2.6629 | 2.275 | -0.53257 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-10-17 |  | 43.8952 | 45.5 | 96.473 | -3.527 | 2.275 | -0.70541 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289C
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 |  | 69.6946 | 76.9 | 90.6302 | -9.3698 | 3.845 | -1.874 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-01 |  | 82.736 | 76.9 | 107.5891 | 7.5891 | 3.845 | 1.5178 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17324A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-04 |  | 30.9309 | 33.6 | 92.0563 | -7.9438 | 1.68 | -1.5888 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17338A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-05 |  | 204.5934 | 201 | 101.7878 | 1.7878 | 10.05 | 0.35755 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-05 |  | 33.9352 | 33.6 | 100.9976 | 0.99762 | 1.68 | 0.19952 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17339B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 |  | 193.0987 | 201 | 96.069 | -3.931 | 10.05 | -0.7862 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-07 |  | 224.262 | 219 | 102.4027 | 2.4027 | 10.95 | 0.48055 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17341B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 |  | 31.3881 | 27 | 116.2522 | 16.2522 | 1.35 | 3.2504 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 3250154 | 2017-12-27 |  | 232.4144 | 219 | 106.1253 | 6.1253 | 10.95 | 1.2251 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17361A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 3330004 | 2017-12-27 |  | 26.8214 | 27 | 99.3385 | -0.66148 | 1.35 | -0.1323 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 |  | 71.2713 | 66 | 107.9868 | 7.9868 | 3.3 | 1.5974 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 |  | 42.7571 | 43.2 | 98.9748 | -1.0252 | 2.16 | -0.20505 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 |  | 71.3826 | 66 | 108.1555 | 8.1555 | 3.3 | 1.6311 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-11 |  | 39.2354 | 43.2 | 90.8227 | -9.1773 | 2.16 | -1.8355 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18010B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 |  | 208.3774 | 201 | 103.6703 | 3.6703 | 10.05 | 0.73407 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 |  | 34.5077 | 33.6 | 102.7015 | 2.7015 | 1.68 | 0.5403 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 |  | 206.6264 | 201 | 102.7992 | 2.7992 | 10.05 | 0.55984 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 |  | 33.8661 | 33.6 | 100.792 | 0.79196 | 1.68 | 0.15839 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 |  | 27.8807 | 27 | 103.2619 | 3.2619 | 1.35 | 0.65237 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 |  | 225.4448 | 219 | 102.9428 | 2.9428 | 10.95 | 0.58857 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 |  | 28.0853 | 27 | 104.0196 | 4.0196 | 1.35 | 0.80393 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 |  | 228.3879 | 219 | 104.2867 | 4.2867 | 10.95 | 0.85734 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 |  | 42.5841 | 43.2 | 98.5743 | -1.4257 | 2.16 | -0.28514 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-16 |  | 62.8687 | 66 | 95.2556 | -4.7444 | 3.3 | -0.94888 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18106A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-30 |  | 69.2073 | 66 | 104.8595 | 4.8595 | 3.3 | 0.97191 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 |  | 205.3988 | 201 | 102.1885 | 2.1885 | 10.05 | 0.43769 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 |  | 33.3148 | 33.6 | 99.1512 | -0.84881 | 1.68 | -0.16976 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 |  | 32.4182 | 33.6 | 96.4827 | -3.5173 | 1.68 | -0.70345 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 |  | 197.1355 | 201 | 98.0774 | -1.9226 | 10.05 | -0.38453 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-05-08 |  | 46.1741 | 43.2 | 106.8845 | 6.8845 | 2.16 | 1.3769 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18127A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 |  | 229.4308 | 219 | 104.7629 | 4.7629 | 10.95 | 0.95258 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 |  | 28.5432 | 27 | 105.7156 | 5.7156 | 1.35 | 1.1431 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 |  | 218.3396 | 219 | 99.6984 | -0.30155 | 10.95 | -0.060311 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 |  | 25.6635 | 27 | 95.05 | -4.95 | 1.35 | -0.99 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 |  | 68.7858 | 66 | 104.2209 | 4.2209 | 3.3 | 0.84418 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 |  | 44.6964 | 43.2 | 103.4639 | 3.4639 | 2.16 | 0.69278 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 |  | 39.5216 | 43.2 | 91.4852 | -8.5148 | 2.16 | -1.703 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-07-25 |  | 32.2354 | 33.6 | 95.9387 | -4.0613 | 1.68 | -0.81226 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18201A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 |  | 199.4457 | 201 | 99.2267 | -0.77328 | 10.05 | -0.15466 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-01 |  | 70.594 | 66 | 106.9606 | 6.9606 | 3.3 | 1.3921 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18211B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 |  | 196.9601 | 201 | 97.9901 | -2.0099 | 10.05 | -0.40198 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 |  | 32.8171 | 33.6 | 97.6699 | -2.3301 | 1.68 | -0.46601 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 |  | 27.3173 | 27 | 101.1752 | 1.1752 | 1.35 | 0.23504 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 |  | 225.0243 | 219 | 102.7508 | 2.7508 | 10.95 | 0.55016 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 |  | 27.3255 | 27 | 101.2056 | 1.2056 | 1.35 | 0.24111 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-12 |  | 211.1634 | 219 | 96.4216 | -3.5784 | 10.95 | -0.71567 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18253B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 |  | 66.3936 | 66 | 100.5964 | 0.59636 | 3.3 | 0.11927 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 |  | 39.9175 | 43.2 | 92.4016 | -7.5984 | 2.16 | -1.5197 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 |  | 42.6077 | 43.2 | 98.6289 | -1.3711 | 2.16 | -0.27421 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 |  | 62.1102 | 66 | 94.1064 | -5.8936 | 3.3 | -1.1787 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 |  | 31.6145 | 33.6 | 94.0908 | -5.9092 | 1.68 | -1.1818 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 |  | 30.813 | 33.6 | 91.7054 | -8.2946 | 1.68 | -1.6589 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 |  | 647.5308 | 670 | 96.6464 | -3.3536 | 33.5 | -0.67072 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 |  | 666.4989 | 670 | 99.4774 | -0.52255 | 33.5 | -0.10451 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 |  | 74.1086 | 66 | 112.2858 | 12.2858 | 3.3 | 2.4572 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 |  | 24.994 | 28.4 | 88.007 | -11.993 | 1.42 | -2.3986 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 |  | 26.2542 | 27 | 97.2378 | -2.7622 | 1.35 | -0.55244 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 |  | 27.3744 | 27 | 101.3867 | 1.3867 | 1.35 | 0.27733 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 |  | 27.9714 | 28.4 | 98.4908 | -1.5092 | 1.42 | -0.30183 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 |  | 69.915 | 66 | 105.9318 | 5.9318 | 3.3 | 1.1864 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 |  | 45.031 | 43.2 | 104.2384 | 4.2384 | 2.16 | 0.84769 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 |  | 26.6284 | 27 | 98.6237 | -1.3763 | 1.35 | -0.27526 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 |  | 25.0693 | 28.4 | 88.2722 | -11.7278 | 1.42 | -2.3456 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 |  | 67.5213 | 66 | 102.305 | 2.305 | 3.3 | 0.461 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 |  | 40.8061 | 43.2 | 94.4586 | -5.5414 | 2.16 | -1.1083 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 |  | 33.7119 | 33.6 | 100.333 | 0.33304 | 1.68 | 0.066607 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 |  | 65.6802 | 66 | 99.5155 | -0.48455 | 3.3 | -0.096909 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 |  | 739.9372 | 670 | 110.4384 | 10.4384 | 33.5 | 2.0877 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 |  | 717.6676 | 670 | 107.1146 | 7.1146 | 33.5 | 1.4229 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-06-04 |  | 33.3455 | 33.6 | 99.2426 | -0.75744 | 1.68 | -0.15149 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19149A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-06-04 |  | 44.5482 | 43.2 | 103.1208 | 3.1208 | 2.16 | 0.62417 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19149A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 |  | 28.196 | 28.4 | 99.2817 | -0.71831 | 1.42 | -0.14366 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 |  | 26.7055 | 27 | 98.9093 | -1.0907 | 1.35 | -0.21815 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 |  | 27.7372 | 28.4 | 97.6662 | -2.3338 | 1.42 | -0.46676 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 |  | 27.4943 | 27 | 101.8307 | 1.8307 | 1.35 | 0.36615 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 |  | 68.2508 | 66 | 103.4103 | 3.4103 | 3.3 | 0.68206 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 |  | 64.2471 | 66 | 97.3441 | -2.6559 | 3.3 | -0.53118 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 |  | 44.6972 | 43.2 | 103.4657 | 3.4657 | 2.16 | 0.69315 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 |  | 44.9002 | 43.2 | 103.9356 | 3.9356 | 2.16 | 0.78713 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 |  | 683.2639 | 670 | 101.9797 | 1.9797 | 33.5 | 0.39594 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 |  | 32.6159 | 33.6 | 97.0711 | -2.9289 | 1.68 | -0.58577 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 |  | 32.3774 | 33.6 | 96.3613 | -3.6387 | 1.68 | -0.72774 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 |  | 663.6285 | 670 | 99.049 | -0.95097 | 33.5 | -0.19019 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 |  | 27.0214 | 27 | 100.0793 | 0.079259 | 1.35 | 0.015852 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 |  | 27.5886 | 28.4 | 97.143 | -2.857 | 1.42 | -0.57141 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 |  | 26.8251 | 27 | 99.3522 | -0.64778 | 1.35 | -0.12956 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 |  | 28.4913 | 28.4 | 100.3215 | 0.32148 | 1.42 | 0.064296 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 |  | 67.3841 | 66 | 102.0971 | 2.0971 | 3.3 | 0.41942 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 |  | 41.7103 | 43.2 | 96.5516 | -3.4484 | 2.16 | -0.68968 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 |  | 43.1171 | 43.2 | 99.8081 | -0.1919 | 2.16 | -0.03838 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 |  | 69.6539 | 66 | 105.5362 | 5.5362 | 3.3 | 1.1072 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 |  | 17.9348 | 18.5 | 96.9449 | -3.0551 | 0.956 | -0.59121 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 |  | 698.4102 | 670 | 104.2403 | 4.2403 | 33.5 | 0.84807 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 |  | 18.9751 | 18.5 | 102.5681 | 2.5681 | 0.956 | 0.49697 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 |  | 720.8416 | 670 | 107.5883 | 7.5883 | 33.5 | 1.5177 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 |  | 27.0187 | 28.4 | 95.1363 | -4.8637 | 1.42 | -0.97275 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 |  | 27.5123 | 28.4 | 96.8743 | -3.1257 | 1.42 | -0.62514 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 |  | 47.1112 | 48.2 | 97.7411 | -2.2589 | 2.41 | -0.45178 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 |  | 49.1009 | 48.2 | 101.8691 | 1.8691 | 2.41 | 0.37382 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 |  | 61.8175 | 66 | 93.6629 | -6.3371 | 3.3 | -1.2674 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 |  | 62.266 | 66 | 94.3424 | -5.6576 | 3.3 | -1.1315 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 |  | 49.2056 | 43.2 | 113.9019 | 13.9019 | 2.16 | 2.7804 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 |  | 665.5209 | 670 | 99.3315 | -0.66852 | 33.5 | -0.1337 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 |  | 46.3842 | 43.2 | 107.3708 | 7.3708 | 2.16 | 1.4742 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 |  | 670.396 | 670 | 100.0591 | 0.059104 | 33.5 | 0.011821 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 |  | 17.7636 | 18.5 | 96.0195 | -3.9805 | 0.956 | -0.77029 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 |  | 18.0161 | 18.5 | 97.3843 | -2.6157 | 0.956 | -0.50617 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 |  | 47.0008 | 48.2 | 97.512 | -2.488 | 2.41 | -0.49759 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 |  | 27.2869 | 28.4 | 96.0806 | -3.9194 | 1.42 | -0.78387 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 |  | 27.6353 | 28.4 | 97.3074 | -2.6926 | 1.42 | -0.53852 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 |  | 49.0542 | 48.2 | 101.7722 | 1.7722 | 2.41 | 0.35444 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 |  | 68.1313 | 66 | 103.2292 | 3.2292 | 3.3 | 0.64585 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 |  | 68.5438 | 66 | 103.8542 | 3.8542 | 3.3 | 0.77085 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 |  | 688.3498 | 670 | 102.7388 | 2.7388 | 33.5 | 0.54776 | 0.4 | 3419 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 |  | 18.9058 | 18.5 | 102.1935 | 2.1935 | 0.956 | 0.42448 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 |  | 18.4206 | 18.5 | 99.5708 | -0.42919 | 0.956 | -0.083054 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-06-03 |  | 43.2782 | 43.2 | 100.181 | 0.18102 | 2.16 | 0.036204 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 |  | 44.6347 | 43.2 | 103.3211 | 3.3211 | 2.16 | 0.66421 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-06-12 |  | 49.1204 | 48.2 | 101.9095 | 1.9095 | 2.41 | 0.38191 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20163B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 |  | 46.365 | 43.2 | 107.3264 | 7.3264 | 2.16 | 1.4653 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 |  | 67.4748 | 66 | 102.2345 | 2.2345 | 3.3 | 0.44691 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 |  | 65.4517 | 66 | 99.1692 | -0.83076 | 3.3 | -0.16615 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 |  | 45.3077 | 43.2 | 104.8789 | 4.8789 | 2.16 | 0.97579 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 |  | 700.5941 | 670 | 104.5663 | 4.5663 | 33.5 | 0.91326 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 |  | 696.6955 | 670 | 103.9844 | 3.9844 | 33.5 | 0.79688 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 |  | 18.1908 | 18.5 | 98.3286 | -1.6714 | 0.956 | -0.32343 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 |  | 18.428 | 18.5 | 99.6108 | -0.38919 | 0.956 | -0.075314 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 |  | 49.6145 | 48.2 | 102.9346 | 2.9346 | 2.41 | 0.58693 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 |  | 29.792 | 28.4 | 104.9014 | 4.9014 | 1.42 | 0.98028 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 |  | 51.8564 | 48.2 | 107.5859 | 7.5859 | 2.41 | 1.5172 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 |  | 27.8638 | 28.4 | 98.112 | -1.888 | 1.42 | -0.37761 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 |  | 43.8184 | 43.2 | 101.4315 | 1.4315 | 2.16 | 0.2863 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 |  | 64.9301 | 66 | 98.3789 | -1.6211 | 3.3 | -0.32421 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 |  | 44.3217 | 43.2 | 102.5965 | 2.5965 | 2.16 | 0.51931 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-12-29 |  | 69.7216 | 66 | 105.6388 | 5.6388 | 3.3 | 1.1278 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20350A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 |  | 713.8907 | 670 | 106.5509 | 6.5509 | 33.5 | 1.3102 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2021-01-12 |  | 18.4028 | 18.5 | 99.4746 | -0.52541 | 0.956 | -0.10167 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20353A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 |  | 18.2127 | 18.5 | 98.447 | -1.553 | 0.956 | -0.30052 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 |  | 722.7387 | 670 | 107.8714 | 7.8714 | 33.5 | 1.5743 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 |  | 29.7632 | 28.4 | 104.8 | 4.8 | 1.42 | 0.96 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 |  | 48.7208 | 48.2 | 101.0805 | 1.0805 | 2.41 | 0.2161 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 |  | 28.2716 | 28.4 | 99.5479 | -0.45211 | 1.42 | -0.090423 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 |  | 119.3826 | 118 | 101.1717 | 1.1717 | 5.9 | 0.23434 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 |  | 7.8084 | 8.08 | 96.6386 | -3.3614 | 0.436 | -0.62294 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 |  | 48.8402 | 48.2 | 101.3282 | 1.3282 | 2.41 | 0.26564 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 |  | 669.094 | 670 | 99.8648 | -0.13522 | 33.5 | -0.027045 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 |  | 17.5526 | 18.5 | 94.8789 | -5.1211 | 0.956 | -0.991 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 |  | 117.5087 | 118 | 99.5836 | -0.41636 | 5.9 | -0.083271 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 |  | 9.1676 | 8.08 | 113.4604 | 13.4604 | 0.436 | 2.4945 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 |  | 622.3805 | 670 | 92.8926 | -7.1074 | 33.5 | -1.4215 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 |  | 17.2277 | 18.5 | 93.1227 | -6.8773 | 0.956 | -1.3309 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-04-21 |  | 29.3362 | 28.4 | 103.2965 | 3.2965 | 1.42 | 0.6593 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21110A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-04 |  | 25.6119 | 28.4 | 90.1827 | -9.8173 | 1.42 | -1.9635 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21124A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 |  | 49.6804 | 48.2 | 103.0714 | 3.0714 | 2.41 | 0.61427 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-05 |  | 708.5134 | 670 | 105.7483 | 5.7483 | 33.5 | 1.1497 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21125A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 |  | 49.5456 | 48.2 | 102.7917 | 2.7917 | 2.41 | 0.55834 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-13 |  | 125.4722 | 118 | 106.3324 | 6.3324 | 5.9 | 1.2665 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21132B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 |  | 122.9095 | 118 | 104.1606 | 4.1606 | 5.9 | 0.83212 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-05-14 |  | 8.2717 | 8.08 | 102.3725 | 2.3725 | 0.436 | 0.43968 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21132B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 |  | 8.4345 | 8.08 | 104.3874 | 4.3874 | 0.436 | 0.81307 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 |  | 17.9021 | 18.5 | 96.7681 | -3.2319 | 0.956 | -0.62542 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-02 |  | 17.8742 | 18.5 | 96.6173 | -3.3827 | 0.956 | -0.6546 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21153A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 |  | 717.5372 | 670 | 107.0951 | 7.0951 | 33.5 | 1.419 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 |  | 28.7033 | 28.4 | 101.068 | 1.068 | 1.42 | 0.21359 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 |  | 48.001 | 48.2 | 99.5871 | -0.41286 | 2.41 | -0.082573 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 |  | 27.5448 | 28.4 | 96.9887 | -3.0113 | 1.42 | -0.60225 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 |  | 48.9941 | 48.2 | 101.6475 | 1.6475 | 2.41 | 0.3295 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 |  | 121.4625 | 118 | 102.9343 | 2.9343 | 5.9 | 0.58686 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-07-29 |  | 7.4757 | 8.08 | 92.521 | -7.479 | 0.436 | -1.386 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21209B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-31 |  | 7.8878 | 8.08 | 97.6213 | -2.3787 | 0.436 | -0.44083 | 0.4 | 3419 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21207B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 |  | 124.4356 | 118 | 105.4539 | 5.4539 | 5.9 | 1.0908 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 |  | 686.0076 | 670 | 102.3892 | 2.3892 | 33.5 | 0.47784 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 |  | 17.1385 | 18.5 | 92.6405 | -7.3595 | 0.956 | -1.4242 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 |  | 670.9312 | 670 | 100.139 | 0.13899 | 33.5 | 0.027797 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 |  | 17.833 | 18.5 | 96.3946 | -3.6054 | 0.956 | -0.6977 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 |  | 45.6506 | 48.2 | 94.7108 | -5.2892 | 2.41 | -1.0578 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 |  | 28.6247 | 28.4 | 100.7912 | 0.7912 | 1.42 | 0.15824 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Manganese, UNF, ICP-MS | 01055 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 |  | 48.6914 | 48.2 | 101.0195 | 1.0195 | 2.41 | 0.2039 | 0.4 | 3419 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A