## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 1870014 | 2016-10-13 |  | 148.4 | 134 | 110.7463 | 10.7463 | 6.7 | 2.1493 | 0.6 | 0652 |  |  |  | ug/L | T211 | ICPOE16287A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 1900148 | 2016-10-15 |  | 199.5 | 186 | 107.2581 | 7.2581 | 9.3 | 1.4516 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16288D
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2000017 | 2016-11-21 |  | 211.1 | 207 | 101.9807 | 1.9807 | 10.35 | 0.39614 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16326B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2040161 | 2016-11-23 |  | 202 | 186 | 108.6022 | 8.6022 | 9.3 | 1.7204 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16321J
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2140006 | 2016-12-02 |  | 214.7 | 207 | 103.7198 | 3.7198 | 10.35 | 0.74396 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16321N
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2210021 | 2016-12-08 |  | 109.5 | 104 | 105.2885 | 5.2885 | 5.2 | 1.0577 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16341B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2280044 | 2016-12-09 |  | 146.5 | 135 | 108.5185 | 8.5185 | 6.75 | 1.7037 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16341D
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2350041 | 2016-12-15 |  | 109.6 | 104 | 105.3846 | 5.3846 | 5.2 | 1.0769 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16341G
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2600135 | 2016-12-20 |  | 264.8 | 257 | 103.035 | 3.035 | 12.85 | 0.607 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16354C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2440086 | 2016-12-22 |  | 140.5 | 135 | 104.0741 | 4.0741 | 6.75 | 0.81481 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16341J
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2710001 | 2016-12-31 |  | 136.2 | 134 | 101.6418 | 1.6418 | 6.7 | 0.32836 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16362D
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2740113 | 2017-01-04 |  | 275.4 | 257 | 107.1595 | 7.1595 | 12.85 | 1.4319 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17003B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2880016 | 2017-01-06 |  | 196.3 | 186 | 105.5376 | 5.5376 | 9.3 | 1.1075 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17003D
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2850006 | 2017-01-06 |  | 96.88 | 97.8 | 99.0593 | -0.9407 | 4.89 | -0.18814 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17003C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2016 | 2570067 | 2017-01-09 |  | 133.9 | 134 | 99.9254 | -0.074627 | 6.7 | -0.014925 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17009A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2980006 | 2017-01-11 |  | 98.25 | 97.8 | 100.4601 | 0.46012 | 4.89 | 0.092025 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17009C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 3020132 | 2017-01-13 |  | 195.5 | 186 | 105.1075 | 5.1075 | 9.3 | 1.0215 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17012B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 3190001 | 2017-01-20 |  | 144.7 | 135 | 107.1852 | 7.1852 | 6.75 | 1.437 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17017C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 3270001 | 2017-01-23 |  | 18.11 | 17.6 | 102.8977 | 2.8977 | 0.88 | 0.57955 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17023B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 3350024 | 2017-01-25 |  | 144.9 | 135 | 107.3333 | 7.3333 | 6.75 | 1.4667 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17023C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 3400001 | 2017-01-26 |  | 18.25 | 17.6 | 103.6932 | 3.6932 | 0.88 | 0.73864 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17025A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 3440102 | 2017-01-28 |  | 278.2 | 257 | 108.249 | 8.249 | 12.85 | 1.6498 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17026B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 3580162 | 2017-02-02 |  | 272.5 | 257 | 106.0311 | 6.0311 | 12.85 | 1.2062 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17030A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 0060077 | 2017-02-03 |  | 195.9 | 186 | 105.3226 | 5.3226 | 9.3 | 1.0645 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17033A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 0230026 | 2017-02-09 |  | 192.6 | 186 | 103.5484 | 3.5484 | 9.3 | 0.70968 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17039B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 0370012 | 2017-02-14 |  | 17.74 | 17.6 | 100.7955 | 0.79545 | 0.88 | 0.15909 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17044B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 0480085 | 2017-02-28 |  | 18.18 | 17.6 | 103.2955 | 3.2955 | 0.88 | 0.65909 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17058A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 0720004 | 2017-03-21 |  | 137.4 | 134 | 102.5373 | 2.5373 | 6.7 | 0.50746 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17080A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 0790001 | 2017-03-25 |  | 266.3 | 257 | 103.6187 | 3.6187 | 12.85 | 0.72374 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17083A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 0860004 | 2017-03-31 |  | 134.8 | 134 | 100.597 | 0.59701 | 6.7 | 0.1194 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17089B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 0900189 | 2017-04-10 |  | 270.3 | 257 | 105.1751 | 5.1751 | 12.85 | 1.035 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17100B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1010341 | 2017-04-20 |  | 100.3 | 97.8 | 102.5562 | 2.5562 | 4.89 | 0.51125 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17109B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1040168 | 2017-04-26 |  | 189.9 | 186 | 102.0968 | 2.0968 | 9.3 | 0.41935 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17115A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1140023 | 2017-05-04 |  | 101.2 | 97.8 | 103.4765 | 3.4765 | 4.89 | 0.6953 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1180066 | 2017-05-06 |  | 187.8 | 186 | 100.9677 | 0.96774 | 9.3 | 0.19355 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17125A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1280011 | 2017-05-23 |  | 138.2 | 135 | 102.3704 | 2.3704 | 6.75 | 0.47407 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17142A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1320085 | 2017-05-25 |  | 17.79 | 17.6 | 101.0795 | 1.0795 | 0.88 | 0.21591 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17144A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1420031 | 2017-06-02 |  | 137 | 135 | 101.4815 | 1.4815 | 6.75 | 0.2963 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17153A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1460137 | 2017-06-07 |  | 17.96 | 17.6 | 102.0455 | 2.0455 | 0.88 | 0.40909 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17158A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1600150 | 2017-06-20 |  | 258.1 | 257 | 100.428 | 0.42802 | 12.85 | 0.085603 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17170A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1700056 | 2017-06-30 |  | 134.8 | 134 | 100.597 | 0.59701 | 6.7 | 0.1194 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17181B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1740149 | 2017-07-06 |  | 257.3 | 257 | 100.1167 | 0.11673 | 12.85 | 0.023346 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17187A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1810233 | 2017-07-14 |  | 133.5 | 134 | 99.6269 | -0.37313 | 6.7 | -0.074627 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17195A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1920148 | 2017-07-20 |  | 187.6 | 186 | 100.8602 | 0.86022 | 9.3 | 0.17204 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17201A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 1980032 | 2017-07-25 |  | 98.74 | 97.8 | 100.9611 | 0.96115 | 4.89 | 0.19223 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17206A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2020036 | 2017-08-01 |  | 188.4 | 186 | 101.2903 | 1.2903 | 9.3 | 0.25806 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17213B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2120001 | 2017-08-09 |  | 100.3 | 97.8 | 102.5562 | 2.5562 | 4.89 | 0.51125 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17221A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2260060 | 2017-08-29 |  | 17.81 | 17.6 | 101.1932 | 1.1932 | 0.88 | 0.23864 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17241A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2300179 | 2017-09-13 |  | 136.8 | 135 | 101.3333 | 1.3333 | 6.75 | 0.26667 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17256A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2400046 | 2017-09-19 |  | 17.92 | 17.6 | 101.8182 | 1.8182 | 0.88 | 0.36364 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17262A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2440274 | 2017-10-03 |  | 139.1 | 135 | 103.037 | 3.037 | 6.75 | 0.60741 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17276C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2550107 | 2017-10-06 |  | 138.4 | 134 | 103.2836 | 3.2836 | 6.7 | 0.65672 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17279A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2580248 | 2017-10-10 |  | 265.9 | 257 | 103.463 | 3.463 | 12.85 | 0.69261 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17283A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2680027 | 2017-10-11 |  | 134.6 | 134 | 100.4478 | 0.44776 | 6.7 | 0.089552 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE17284A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2017 | 2750013 | 2017-10-18 |  | 259.5 | 257 | 100.9728 | 0.97276 | 12.85 | 0.19455 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE17290B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2840082 | 2017-10-31 |  | 99.99 | 97.8 | 102.2393 | 2.2393 | 4.89 | 0.44785 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17304B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2860175 | 2017-11-01 |  | 193.7 | 186 | 104.1398 | 4.1398 | 9.3 | 0.82796 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17304B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2960003 | 2017-11-16 |  | 102.1 | 97.8 | 104.3967 | 4.3967 | 4.89 | 0.87935 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE17306C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2990147 | 2017-11-18 |  | 192.9 | 186 | 103.7097 | 3.7097 | 9.3 | 0.74194 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE17321A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 3170001 | 2017-11-27 |  | 141.7 | 135 | 104.963 | 4.963 | 6.75 | 0.99259 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17331A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 3200123 | 2017-12-05 |  | 18.26 | 17.6 | 103.75 | 3.75 | 0.88 | 0.75 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17339A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 3310002 | 2017-12-07 |  | 140.1 | 135 | 103.7778 | 3.7778 | 6.75 | 0.75556 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE17341A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 3340147 | 2017-12-14 |  | 17.87 | 17.6 | 101.5341 | 1.5341 | 0.88 | 0.30682 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE17348A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 3420020 | 2018-01-17 |  | 34.53 | 33.5 | 103.0746 | 3.0746 | 1.675 | 0.61493 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18017A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 3560009 | 2018-01-25 |  | 34.5 | 33.5 | 102.9851 | 2.9851 | 1.675 | 0.59701 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18025A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 0160011 | 2018-02-06 |  | 192.8 | 186 | 103.6559 | 3.6559 | 9.3 | 0.73118 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18037A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 0300091 | 2018-03-05 |  | 193.2 | 186 | 103.871 | 3.871 | 9.3 | 0.77419 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18064A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 0440065 | 2018-03-22 |  | 18.81 | 17.6 | 106.875 | 6.875 | 0.88 | 1.375 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18081A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 0580013 | 2018-04-04 |  | 18.27 | 17.6 | 103.8068 | 3.8068 | 0.88 | 0.76136 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18094B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 0720089 | 2018-04-20 |  | 739.6 | 730 | 101.3151 | 1.3151 | 42.1 | 0.22803 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18110A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 0740073 | 2018-04-21 |  | 34.42 | 33.5 | 102.7463 | 2.7463 | 1.675 | 0.54925 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18110A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 0850003 | 2018-04-30 |  | 758 | 730 | 103.8356 | 3.8356 | 42.1 | 0.66508 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18120A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 0880083 | 2018-05-10 |  | 35.47 | 33.5 | 105.8806 | 5.8806 | 1.675 | 1.1761 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18130A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1010001 | 2018-05-31 |  | 96.51 | 97.8 | 98.681 | -1.319 | 4.89 | -0.2638 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18150A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1030056 | 2018-06-02 |  | 189.8 | 186 | 102.043 | 2.043 | 9.3 | 0.4086 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18152B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1140023 | 2018-06-06 |  | 97.16 | 97.8 | 99.3456 | -0.6544 | 4.89 | -0.13088 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18157A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1160210 | 2018-06-18 |  | 178.2 | 186 | 95.8065 | -4.1935 | 9.3 | -0.83871 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18169A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1340013 | 2018-06-30 |  | 136.6 | 135 | 101.1852 | 1.1852 | 6.75 | 0.23704 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18180D
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1380028 | 2018-07-06 |  | 18.04 | 17.6 | 102.5 | 2.5 | 0.88 | 0.5 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18187B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1500066 | 2018-07-14 |  | 136.7 | 135 | 101.2593 | 1.2593 | 6.75 | 0.25185 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18194A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1510123 | 2018-07-17 |  | 17.84 | 17.6 | 101.3636 | 1.3636 | 0.88 | 0.27273 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18194B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1590256 | 2018-07-24 |  | 34.13 | 33.5 | 101.8806 | 1.8806 | 1.675 | 0.37612 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18204A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1650203 | 2018-07-30 |  | 740.7 | 730 | 101.4658 | 1.4658 | 42.1 | 0.25416 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18211A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1730338 | 2018-08-14 |  | 33.99 | 33.5 | 101.4627 | 1.4627 | 1.675 | 0.29254 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18226A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1790144 | 2018-08-16 |  | 743.1 | 730 | 101.7945 | 1.7945 | 42.1 | 0.31116 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18227A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1870110 | 2018-08-18 |  | 194.5 | 186 | 104.5699 | 4.5699 | 9.3 | 0.91398 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18229A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 1930156 | 2018-08-20 |  | 98.05 | 97.8 | 100.2556 | 0.25562 | 4.89 | 0.051125 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18232B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2010198 | 2018-08-25 |  | 189.4 | 186 | 101.828 | 1.828 | 9.3 | 0.36559 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE18236A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2070281 | 2018-08-27 |  | 95.43 | 97.8 | 97.5767 | -2.4233 | 4.89 | -0.48466 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18239B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2280204 | 2018-09-08 |  | 137.3 | 135 | 101.7037 | 1.7037 | 6.75 | 0.34074 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18250D
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2250029 | 2018-09-08 |  | 18 | 17.6 | 102.2727 | 2.2727 | 0.88 | 0.45455 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18250C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2400080 | 2018-09-19 |  | 18.07 | 17.6 | 102.6705 | 2.6705 | 0.88 | 0.53409 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18261B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2420120 | 2018-09-25 |  | 137.5 | 135 | 101.8519 | 1.8519 | 6.75 | 0.37037 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE18267A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2550004 | 2018-10-04 |  | 749.6 | 730 | 102.6849 | 2.6849 | 42.1 | 0.46556 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18277A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2560307 | 2018-10-10 |  | 33.25 | 33.5 | 99.2537 | -0.74627 | 1.675 | -0.14925 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18283B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2670001 | 2018-10-17 |  | 733.4 | 730 | 100.4658 | 0.46575 | 42.1 | 0.08076 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE18289A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2018 | 2700188 | 2018-10-17 |  | 33.41 | 33.5 | 99.7313 | -0.26866 | 1.675 | -0.053731 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18290A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2830076 | 2018-10-29 |  | 98.19 | 97.8 | 100.3988 | 0.39877 | 4.89 | 0.079755 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18302A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2840110 | 2018-10-30 |  | 763.5 | 755 | 101.1258 | 1.1258 | 37.75 | 0.22517 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18303A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2960210 | 2018-11-08 |  | 94.55 | 97.8 | 96.6769 | -3.3231 | 4.89 | -0.66462 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE18312A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2980089 | 2018-11-15 |  | 761.6 | 755 | 100.8742 | 0.87417 | 37.75 | 0.17483 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE18319A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3130082 | 2018-11-27 |  | 250.1 | 254 | 98.4646 | -1.5354 | 12.7 | -0.30709 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18331A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3250018 | 2018-11-30 |  | 17.89 | 17.6 | 101.6477 | 1.6477 | 0.88 | 0.32955 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18334A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3310047 | 2018-11-30 |  | 252.3 | 254 | 99.3307 | -0.66929 | 12.7 | -0.13386 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE18334A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3330149 | 2018-12-10 |  | 17.66 | 17.6 | 100.3409 | 0.34091 | 0.88 | 0.068182 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE18344A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3410266 | 2018-12-14 |  | 33.11 | 33.5 | 98.8358 | -1.1642 | 1.675 | -0.23284 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE18348A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 3550315 | 2019-02-12 |  | 33.63 | 33.5 | 100.3881 | 0.38806 | 1.675 | 0.077612 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19043A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0570185 | 2019-03-04 |  | 17.47 | 17.6 | 99.2614 | -0.73864 | 0.88 | -0.14773 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19063B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0720017 | 2019-04-06 |  | 750.4 | 730 | 102.7945 | 2.7945 | 42.1 | 0.48456 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19095C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0730066 | 2019-04-08 |  | 32.54 | 33.5 | 97.1343 | -2.8657 | 1.675 | -0.57313 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19098A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0860001 | 2019-04-19 |  | 748.9 | 730 | 102.589 | 2.589 | 42.1 | 0.44893 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19108B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0870141 | 2019-04-22 |  | 34.65 | 33.5 | 103.4328 | 3.4328 | 1.675 | 0.68657 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19112B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 0990225 | 2019-05-01 |  | 99.89 | 97.8 | 102.137 | 2.137 | 4.89 | 0.4274 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19121B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1010104 | 2019-05-04 |  | 769.5 | 755 | 101.9205 | 1.9205 | 37.75 | 0.38411 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1130094 | 2019-05-15 |  | 96.99 | 97.8 | 99.1718 | -0.82822 | 4.89 | -0.16564 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19134A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1150183 | 2019-05-16 |  | 760.6 | 755 | 100.7417 | 0.74172 | 37.75 | 0.14834 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19135A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1300189 | 2019-05-29 |  | 256.2 | 254 | 100.8661 | 0.86614 | 12.7 | 0.17323 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19149A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1360140 | 2019-06-06 |  | 17.66 | 17.6 | 100.3409 | 0.34091 | 0.88 | 0.068182 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19157B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1480032 | 2019-06-14 |  | 247.8 | 254 | 97.5591 | -2.4409 | 12.7 | -0.48819 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19165A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1550158 | 2019-06-19 |  | 17.82 | 17.6 | 101.25 | 1.25 | 0.88 | 0.25 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19170A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1580172 | 2019-07-03 |  | 33.39 | 33.5 | 99.6716 | -0.32836 | 1.675 | -0.065672 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19184A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1640208 | 2019-07-16 |  | 748.6 | 730 | 102.5479 | 2.5479 | 42.1 | 0.44181 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19196B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1720211 | 2019-07-26 |  | 33.92 | 33.5 | 101.2537 | 1.2537 | 1.675 | 0.25075 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19207A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1780228 | 2019-07-31 |  | 736 | 730 | 100.8219 | 0.82192 | 42.1 | 0.14252 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19211A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1890001 | 2019-08-12 |  | 745.6 | 755 | 98.755 | -1.245 | 37.75 | -0.24901 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19224A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 1930194 | 2019-08-16 |  | 98.92 | 97.8 | 101.1452 | 1.1452 | 4.89 | 0.22904 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19228B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2050047 | 2019-08-27 |  | 752 | 755 | 99.6026 | -0.39735 | 37.75 | -0.07947 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19238B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2060244 | 2019-08-30 |  | 96.31 | 97.8 | 98.4765 | -1.5235 | 4.89 | -0.3047 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPOE19242A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2250170 | 2019-09-19 |  | 17.73 | 17.6 | 100.7386 | 0.73864 | 0.88 | 0.14773 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19262A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2270232 | 2019-09-25 |  | 257.8 | 254 | 101.4961 | 1.4961 | 12.7 | 0.29921 | 0.2 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19267A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2390201 | 2019-10-10 |  | 18.08 | 17.6 | 102.7273 | 2.7273 | 0.88 | 0.54545 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPOE19283A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2410096 | 2019-10-15 |  | 259.8 | 254 | 102.2835 | 2.2835 | 12.7 | 0.45669 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19288A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2530046 | 2019-10-23 |  | 758.8 | 730 | 103.9452 | 3.9452 | 42.1 | 0.68409 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19296A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2560157 | 2019-10-26 |  | 34.95 | 33.5 | 104.3284 | 4.3284 | 1.675 | 0.86567 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19298A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2670167 | 2019-11-05 |  | 758.1 | 730 | 103.8493 | 3.8493 | 42.1 | 0.66746 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE19305A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2019 | 2690146 | 2019-11-05 |  | 33.72 | 33.5 | 100.6567 | 0.65672 | 1.675 | 0.13134 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19309A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2840134 | 2019-11-15 |  | 97.27 | 94 | 103.4787 | 3.4787 | 4.7 | 0.69574 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19319A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2910179 | 2019-11-18 |  | 756.8 | 755 | 100.2384 | 0.23841 | 37.75 | 0.047682 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19322A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3040164 | 2019-11-21 |  | 751.4 | 755 | 99.5232 | -0.47682 | 37.75 | -0.095364 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE19325B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3030024 | 2019-11-21 |  | 96.18 | 94 | 102.3191 | 2.3191 | 4.7 | 0.46383 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE19325A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3120135 | 2019-11-26 |  | 249.1 | 254 | 98.0709 | -1.9291 | 12.7 | -0.38583 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19329A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3180077 | 2019-12-02 |  | 97.36 | 98.6 | 98.7424 | -1.2576 | 4.93 | -0.25152 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19336A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3260057 | 2019-12-10 |  | 255.9 | 254 | 100.748 | 0.74803 | 12.7 | 0.14961 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE19343A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3370104 | 2019-12-11 |  | 97.86 | 98.6 | 99.2495 | -0.75051 | 4.93 | -0.1501 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE19345A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3400073 | 2019-12-17 |  | 34.42 | 33.5 | 102.7463 | 2.7463 | 1.675 | 0.54925 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE19351A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 3600047 | 2020-01-08 |  | 34.36 | 33.5 | 102.5672 | 2.5672 | 1.675 | 0.51343 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20008A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0150016 | 2020-01-27 |  | 752.5 | 755 | 99.6689 | -0.33113 | 37.75 | -0.066225 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20027A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0280068 | 2020-02-05 |  | 789.2 | 755 | 104.5298 | 4.5298 | 37.75 | 0.90596 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20036A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0420074 | 2020-02-21 |  | 100.3 | 98.6 | 101.7241 | 1.7241 | 4.93 | 0.34483 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20052A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0560054 | 2020-03-04 |  | 99.24 | 98.6 | 100.6491 | 0.64909 | 4.93 | 0.12982 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20064B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0700086 | 2020-03-13 |  | 741.4 | 730 | 101.5616 | 1.5616 | 42.1 | 0.27078 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20072A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0730160 | 2020-03-18 |  | 34.55 | 33.5 | 103.1343 | 3.1343 | 1.675 | 0.62687 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20078A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0840025 | 2020-03-31 |  | 745.8 | 730 | 102.1644 | 2.1644 | 42.1 | 0.3753 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20090A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 0860002 | 2020-04-01 |  | 34.32 | 33.5 | 102.4478 | 2.4478 | 1.675 | 0.48955 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20090A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1040011 | 2020-04-22 |  | 96.27 | 94 | 102.4149 | 2.4149 | 4.7 | 0.48298 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20113B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1070055 | 2020-04-23 |  | 743.3 | 755 | 98.4503 | -1.5497 | 37.75 | -0.30993 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20114A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1150060 | 2020-05-05 |  | 95.03 | 94 | 101.0957 | 1.0957 | 4.7 | 0.21915 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20126A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1290023 | 2020-06-03 |  | 251.4 | 254 | 98.9764 | -1.0236 | 12.7 | -0.20472 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20154A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1470041 | 2020-06-22 |  | 253 | 254 | 99.6063 | -0.3937 | 12.7 | -0.07874 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20174A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1570002 | 2020-06-24 |  | 34.89 | 33.5 | 104.1493 | 4.1493 | 1.675 | 0.82985 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20176A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1630146 | 2020-06-26 |  | 733 | 730 | 100.411 | 0.41096 | 42.1 | 0.071259 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20177B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1770247 | 2020-07-11 |  | 730.7 | 730 | 100.0959 | 0.09589 | 42.1 | 0.016627 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20192A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1710162 | 2020-07-13 |  | 33.52 | 33.5 | 100.0597 | 0.059701 | 1.675 | 0.01194 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20191A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1920105 | 2020-08-11 |  | 771.2 | 755 | 102.1457 | 2.1457 | 37.75 | 0.42914 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20224A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 1980098 | 2020-08-11 |  | 96.49 | 94 | 102.6489 | 2.6489 | 4.7 | 0.52979 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20224A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2110156 | 2020-08-26 |  | 766.6 | 755 | 101.5364 | 1.5364 | 37.75 | 0.30728 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20239B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2130182 | 2020-08-27 |  | 95.38 | 94 | 101.4681 | 1.4681 | 4.7 | 0.29362 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20239B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2200219 | 2020-08-28 |  | 97.52 | 98.6 | 98.9047 | -1.0953 | 4.93 | -0.21907 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20241A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2260121 | 2020-09-10 |  | 257.4 | 254 | 101.3386 | 1.3386 | 12.7 | 0.26772 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20254B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2390033 | 2020-09-28 |  | 98.44 | 98.6 | 99.8377 | -0.16227 | 4.93 | -0.032454 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20272A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2400049 | 2020-09-29 |  | 256.5 | 254 | 100.9843 | 0.98425 | 12.7 | 0.19685 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20273C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2550049 | 2020-10-05 |  | 727 | 730 | 99.589 | -0.41096 | 42.1 | -0.071259 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20279A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2610177 | 2020-10-07 |  | 33.68 | 33.5 | 100.5373 | 0.53731 | 1.675 | 0.10746 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20281A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2690022 | 2020-10-08 |  | 733.7 | 730 | 100.5068 | 0.50685 | 42.1 | 0.087886 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPOE20282B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2020 | 2750113 | 2020-10-19 |  | 34.13 | 33.5 | 101.8806 | 1.8806 | 1.675 | 0.37612 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPOE20293B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2830130 | 2020-10-22 |  | 94.83 | 94 | 100.883 | 0.88298 | 4.7 | 0.1766 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20296A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2890051 | 2020-10-23 |  | 756.4 | 755 | 100.1854 | 0.18543 | 37.75 | 0.037086 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20296A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2970237 | 2020-11-03 |  | 94.21 | 94 | 100.2234 | 0.2234 | 4.7 | 0.044681 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE20308A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3030155 | 2020-11-05 |  | 717.2 | 755 | 94.9934 | -5.0066 | 37.75 | -1.0013 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE20310A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3110060 | 2020-11-17 |  | 242.6 | 254 | 95.5118 | -4.4882 | 12.7 | -0.89764 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20321A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3180093 | 2020-11-18 |  | 95.87 | 98.6 | 97.2312 | -2.7688 | 4.93 | -0.55375 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20323A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3250099 | 2020-12-07 |  | 254.2 | 254 | 100.0787 | 0.07874 | 12.7 | 0.015748 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE20342A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3350002 | 2020-12-21 |  | 99.64 | 98.6 | 101.0548 | 1.0548 | 4.93 | 0.21095 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE20350A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3460123 | 2021-01-15 |  | 39.43 | 39.8 | 99.0704 | -0.92965 | 2.77 | -0.13357 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21012A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 3640039 | 2021-01-27 |  | 39.89 | 39.8 | 100.2261 | 0.22613 | 2.77 | 0.032491 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21027B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0120029 | 2021-02-05 |  | 763.4 | 755 | 101.1126 | 1.1126 | 37.75 | 0.22252 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21036A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0270013 | 2021-02-17 |  | 694.3 | 755 | 91.9603 | -8.0397 | 37.75 | -1.6079 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21048B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0480041 | 2021-03-09 |  | 99.7 | 98.6 | 101.1156 | 1.1156 | 4.93 | 0.22312 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21068B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0620101 | 2021-03-25 |  | 99.3 | 98.6 | 100.7099 | 0.70994 | 4.93 | 0.14199 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21083A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0680060 | 2021-05-04 |  | 202.4 | 201 | 100.6965 | 0.69652 | 10.05 | 0.1393 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0690089 | 2021-05-04 |  | 40.45 | 39.8 | 101.6332 | 1.6332 | 2.77 | 0.23466 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0820065 | 2021-05-10 |  | 205.6 | 201 | 102.2886 | 2.2886 | 10.05 | 0.45771 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21130B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 0840105 | 2021-05-10 |  | 40.29 | 39.8 | 101.2312 | 1.2312 | 2.77 | 0.1769 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21130C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1030140 | 2021-05-19 |  | 96.77 | 94 | 102.9468 | 2.9468 | 4.7 | 0.58936 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21138A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1050215 | 2021-05-24 |  | 747.7 | 755 | 99.0331 | -0.96689 | 37.75 | -0.19338 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21144B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1190108 | 2021-06-02 |  | 717.1 | 755 | 94.9801 | -5.0199 | 37.75 | -1.004 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21153B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1180043 | 2021-06-02 |  | 92.78 | 94 | 98.7021 | -1.2979 | 4.7 | -0.25957 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21153A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1300058 | 2021-06-11 |  | 252.7 | 254 | 99.4882 | -0.51181 | 12.7 | -0.10236 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21162A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1330238 | 2021-06-15 |  | 95.43 | 98.6 | 96.785 | -3.215 | 4.93 | -0.643 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21166A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1440087 | 2021-06-29 |  | 257.9 | 254 | 101.5354 | 1.5354 | 12.7 | 0.30709 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21179A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1530099 | 2021-07-08 |  | 96 | 98.6 | 97.3631 | -2.6369 | 4.93 | -0.52738 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21188B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1610180 | 2021-07-12 |  | 200.5 | 201 | 99.7512 | -0.24876 | 10.05 | -0.049751 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21193B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1600034 | 2021-07-13 |  | 40.32 | 39.8 | 101.3065 | 1.3065 | 2.77 | 0.18773 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21194A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1730215 | 2021-07-16 |  | 40.67 | 39.8 | 102.1859 | 2.1859 | 2.77 | 0.31408 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21196A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1750331 | 2021-07-20 |  | 209.6 | 201 | 104.2786 | 4.2786 | 10.05 | 0.85572 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21201A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1900156 | 2021-08-04 |  | 758.4 | 755 | 100.4503 | 0.45033 | 37.75 | 0.090066 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21216C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 1960203 | 2021-08-10 |  | 87.3 | 94 | 92.8723 | -7.1277 | 4.7 | -1.4255 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21221A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2040240 | 2021-08-17 |  | 760.5 | 755 | 100.7285 | 0.72848 | 37.75 | 0.1457 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPOE21228B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2100162 | 2021-08-18 |  | 96.41 | 94 | 102.5638 | 2.5638 | 4.7 | 0.51277 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPOE21230A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2180158 | 2021-08-25 |  | 101.2 | 98.6 | 102.6369 | 2.6369 | 4.93 | 0.52738 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21237A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2240199 | 2021-08-26 |  | 255.7 | 254 | 100.6693 | 0.66929 | 12.7 | 0.13386 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21238B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2320154 | 2021-09-01 |  | 100.1 | 98.6 | 101.5213 | 1.5213 | 4.93 | 0.30426 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE21243A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2380347 | 2021-09-07 |  | 240.4 | 254 | 94.6457 | -5.3543 | 12.7 | -1.0709 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPOE21250A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2580240 | 2021-09-29 |  | 204.5 | 201 | 101.7413 | 1.7413 | 10.05 | 0.34826 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE21272B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2021 | 2590007 | 2021-09-29 |  | 40.52 | 39.8 | 101.809 | 1.809 | 2.77 | 0.25993 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE21272B