## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2810088 | 2008-10-15 | 0.2145 | 0.255 | 84.1176 | -15.8824 | -0.095247 | 0.02 | 2386 |  |  |  | ug/L | 75187-25DIW | TCMS101508
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 | 0.2209 | 0.255 | 86.6275 | -13.3725 | -0.080196 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2970127 | 2008-11-04 | 0.2194 | 0.255 | 86.0392 | -13.9608 | -0.083724 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS110308
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3040076 | 2008-11-12 | 0.2189 | 0.255 | 85.8431 | -14.1569 | -0.084899 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS111208
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0970129 | 2009-04-14 | 0.2046 | 0.255 | 80.2353 | -19.7647 | -0.11853 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS041409
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1040074 | 2009-04-27 | 0.206 | 0.255 | 80.7843 | -19.2157 | -0.11524 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1120019 | 2009-04-29 | 0.1772 | 0.255 | 69.4902 | -30.5098 | -0.18297 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042909
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1180082 | 2009-05-05 | 0.2298 | 0.255 | 90.1176 | -9.8824 | -0.059265 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1560190 | 2009-06-17 | 0.2186 | 0.255 | 85.7255 | -14.2745 | -0.085605 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS061709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1660107 | 2009-07-02 | 0.2012 | 0.255 | 78.902 | -21.098 | -0.12653 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS070109
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1730159 | 2009-07-28 | 0.2372 | 0.255 | 93.0196 | -6.9804 | -0.041862 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS072709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1810003 | 2009-08-03 | 0.1995 | 0.255 | 78.2353 | -21.7647 | -0.13052 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS080309
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2220149 | 2009-09-02 | 0.8503 | 0.87 | 97.7356 | -2.2644 | -0.043101 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS090109
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2290137 | 2009-09-15 | 0.8414 | 0.87 | 96.7126 | -3.2874 | -0.062573 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TC091409
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2360201 | 2009-09-22 | 0.839 | 0.87 | 96.4368 | -3.5632 | -0.067824 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS092109
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2430111 | 2009-10-05 | 0.814 | 0.87 | 93.5632 | -6.4368 | -0.12252 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS100509
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 | 1.6 | 1.83 | 87.4317 | -12.5683 | -0.45383 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 | 1.633 | 1.83 | 89.235 | -10.765 | -0.38872 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 | 1.565 | 1.83 | 85.5191 | -14.4809 | -0.52289 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120308
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-11 | 1.462 | 1.83 | 79.8907 | -20.1093 | -0.72613 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051109
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 | 1.566 | 1.83 | 85.5738 | -14.4262 | -0.52092 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-03 | 1.639 | 1.83 | 89.5628 | -10.4372 | -0.37688 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060309
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 | 1.656 | 1.83 | 90.4918 | -9.5082 | -0.34333 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3120100 | 2008-11-20 | 0.9972 | 1.05 | 94.9714 | -5.0286 | -0.11321 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS112008
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3260102 | 2008-12-02 | 1.034 | 1.05 | 98.4762 | -1.5238 | -0.034306 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120108
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3380021 | 2008-12-09 | 1.023 | 1.05 | 97.4286 | -2.5714 | -0.057891 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS120908
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1320059 | 2009-05-19 | 1.002 | 1.05 | 95.4286 | -4.5714 | -0.10292 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051909
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1480018 | 2009-06-09 | 1.025 | 1.05 | 97.619 | -2.381 | -0.053603 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS060809
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1530134 | 2009-06-15 | 1.033 | 1.05 | 98.381 | -1.619 | -0.03645 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS061509
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-14 | 2.455 | 2.49 | 98.5944 | -1.4056 | -0.064697 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011409
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 | 2.518 | 2.49 | 101.1245 | 1.1245 | 0.051758 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 | 2.487 | 2.49 | 99.8795 | -0.12048 | -0.0055455 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 | 2.433 | 2.49 | 97.7108 | -2.2892 | -0.10536 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-04 | 2.481 | 2.49 | 99.6386 | -0.36145 | -0.016636 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080309
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-24 | 2.41 | 2.49 | 96.7871 | -3.2129 | -0.14788 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 | 2.513 | 2.49 | 100.9237 | 0.92369 | 0.042515 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-08-27 | 2.472 | 2.49 | 99.2771 | -0.72289 | -0.033273 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 | 0.9438 | 1.05 | 89.8857 | -10.1143 | -0.22771 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 | 1.011 | 1.05 | 96.2857 | -3.7143 | -0.083621 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 | 0.9861 | 1.05 | 93.9143 | -6.0857 | -0.13701 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 | 0.9919 | 1.05 | 94.4667 | -5.5333 | -0.12457 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 0.9369 | 1.05 | 89.2286 | -10.7714 | -0.2425 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 0.9629 | 1.05 | 91.7048 | -8.2952 | -0.18675 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 0.8869 | 1.05 | 84.4667 | -15.5333 | -0.34971 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 0.9791 | 1.05 | 93.2476 | -6.7524 | -0.15202 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0680033 | 2009-03-18 | 2.457 | 2.49 | 98.6747 | -1.3253 | -0.061 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS031809
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0720178 | 2009-03-18 | 2.471 | 2.49 | 99.2369 | -0.76305 | -0.035121 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS031809
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0820038 | 2009-04-01 | 2.411 | 2.49 | 96.8273 | -3.1727 | -0.14603 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS040109
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 0860144 | 2009-04-02 | 2.389 | 2.49 | 95.9438 | -4.0562 | -0.1867 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS040109
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2520013 | 2009-10-07 | 2.256 | 2.49 | 90.6024 | -9.3976 | -0.43255 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS100709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2570068 | 2009-10-08 | 2.36 | 2.49 | 94.7791 | -5.2209 | -0.2403 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS100709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2640041 | 2009-10-08 | 2.273 | 2.49 | 91.2851 | -8.7149 | -0.40112 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS100709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2710102 | 2009-10-15 | 2.277 | 2.49 | 91.4458 | -8.5542 | -0.39373 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS101409
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 | 0.9576 | 0.87 | 110.069 | 10.069 | 0.19166 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 | 0.9103 | 0.87 | 104.6322 | 4.6322 | 0.088171 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 | 0.8974 | 0.87 | 103.1494 | 3.1494 | 0.059948 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 | 0.8716 | 0.87 | 100.1839 | 0.18391 | 0.0035006 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010609
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-06-16 | 0.8692 | 0.87 | 99.908 | -0.091954 | -0.0017503 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061509
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 | 0.8866 | 0.87 | 101.908 | 1.908 | 0.036319 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-07-27 | 0.8714 | 0.87 | 100.1609 | 0.16092 | 0.003063 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 | 0.8225 | 0.87 | 94.5402 | -5.4598 | -0.10392 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1940071 | 2009-08-20 | 2.401 | 2.49 | 96.4257 | -3.5743 | -0.16452 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081809
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 1980153 | 2009-08-24 | 2.426 | 2.49 | 97.4297 | -2.5703 | -0.1183 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2080170 | 2009-08-27 | 2.499 | 2.49 | 100.3614 | 0.36145 | 0.016636 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2009 | 2120006 | 2009-08-27 | 2.388 | 2.49 | 95.9036 | -4.0964 | -0.18855 | 0.06 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 1.033 | 1.05 | 98.381 | -1.619 | -0.03645 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 1.028 | 1.05 | 97.9048 | -2.0952 | -0.047171 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 1.068 | 1.05 | 101.7143 | 1.7143 | 0.038594 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 1.037 | 1.05 | 98.7619 | -1.2381 | -0.027874 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 1.057 | 1.05 | 100.6667 | 0.66667 | 0.015009 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 1.048 | 1.05 | 99.8095 | -0.19048 | -0.0042883 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-18 | 1.015 | 1.05 | 96.6667 | -3.3333 | -0.075044 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051810
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-13 | 0.947 | 1.05 | 90.1905 | -9.8095 | -0.22085 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051210
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 | 3.318 | 3.5825 | 92.6169 | -7.3831 | -0.44262 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 | 3.166 | 3.5825 | 88.374 | -11.626 | -0.69699 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-01 | 3.242 | 3.5825 | 90.4955 | -9.5045 | -0.5698 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 3.395 | 3.5825 | 94.7662 | -5.2338 | -0.31377 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 | 3.273 | 3.5825 | 91.3608 | -8.6392 | -0.51793 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 3.23 | 3.5825 | 90.1605 | -9.8395 | -0.58989 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 3.155 | 3.5825 | 88.067 | -11.933 | -0.71539 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 | 3.134 | 3.5825 | 87.4808 | -12.5192 | -0.75054 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 2.192 | 2.84 | 77.1831 | -22.8169 | -1.159 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 2.131 | 2.84 | 75.0352 | -24.9648 | -1.2681 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 2.138 | 2.84 | 75.2817 | -24.7183 | -1.2556 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 2.143 | 2.84 | 75.4577 | -24.5423 | -1.2466 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 2.04 | 2.84 | 71.831 | -28.169 | -1.4308 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 | 2.127 | 2.84 | 74.8944 | -25.1056 | -1.2752 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 2.191 | 2.84 | 77.1479 | -22.8521 | -1.1608 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 2.266 | 2.84 | 79.7887 | -20.2113 | -1.0266 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 3.33 | 3.6275 | 91.7988 | -8.2012 | -0.49591 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 3.387 | 3.6275 | 93.3701 | -6.6299 | -0.4009 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 | 3.382 | 3.6275 | 93.2323 | -6.7677 | -0.40923 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 3.235 | 3.6275 | 89.1799 | -10.8201 | -0.65427 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 3.249 | 3.6275 | 89.5658 | -10.4342 | -0.63093 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-03 | 3.342 | 3.6275 | 92.1296 | -7.8704 | -0.47591 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 3.269 | 3.6275 | 90.1172 | -9.8828 | -0.5976 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 3.325 | 3.6275 | 91.6609 | -8.3391 | -0.50425 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 2.828 | 3.2775 | 86.2853 | -13.7147 | -0.77264 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 2.909 | 3.2775 | 88.7567 | -11.2433 | -0.63341 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 2.971 | 3.2775 | 90.6484 | -9.3516 | -0.52684 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 2.932 | 3.2775 | 89.4584 | -10.5416 | -0.59387 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 2.792 | 3.2775 | 85.1869 | -14.8131 | -0.83452 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 2.958 | 3.2775 | 90.2517 | -9.7483 | -0.54918 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 3.101 | 3.2775 | 94.6148 | -5.3852 | -0.30338 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 2.999 | 3.2775 | 91.5027 | -8.4973 | -0.47871 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 | 2.408 | 2.49 | 96.7068 | -3.2932 | -0.15158 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 2.471 | 2.49 | 99.2369 | -0.76305 | -0.035121 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 3560089 | 2009-12-30 | 2.473 | 2.49 | 99.3173 | -0.68273 | -0.031424 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS123009
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 | 2.454 | 2.49 | 98.5542 | -1.4458 | -0.066546 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 | 2.368 | 2.49 | 95.1004 | -4.8996 | -0.22552 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 | 2.433 | 2.49 | 97.7108 | -2.2892 | -0.10536 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 2.238 | 2.49 | 89.8795 | -10.1205 | -0.46582 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-29 | 2.358 | 2.49 | 94.6988 | -5.3012 | -0.244 | 0.016 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS072910
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 3.218 | 3.2775 | 98.1846 | -1.8154 | -0.10227 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 3.189 | 3.2775 | 97.2998 | -2.7002 | -0.15212 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 3.163 | 3.2775 | 96.5065 | -3.4935 | -0.19681 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 3.094 | 3.2775 | 94.4012 | -5.5988 | -0.31541 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-13 | 3.148 | 3.2775 | 96.0488 | -3.9512 | -0.22259 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041311
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 3.304 | 3.2775 | 100.8085 | 0.80854 | 0.04555 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 3.126 | 3.2775 | 95.3776 | -4.6224 | -0.26041 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 3.189 | 3.2775 | 97.2998 | -2.7002 | -0.15212 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 3.333 | 3.5425 | 94.0861 | -5.9139 | -0.3518 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 | 3.218 | 3.5425 | 90.8398 | -9.1602 | -0.54492 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 3.166 | 3.5425 | 89.3719 | -10.6281 | -0.63224 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 3.45 | 3.5425 | 97.3888 | -2.6112 | -0.15533 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-11 | 3.409 | 3.5425 | 96.2315 | -3.7685 | -0.22418 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051111
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 3.476 | 3.5425 | 98.1228 | -1.8772 | -0.11167 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-13 | 3.321 | 3.5425 | 93.7474 | -6.2526 | -0.37196 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 | 3.438 | 3.5425 | 97.0501 | -2.9499 | -0.17548 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-23 | 1.234 | 1.195 | 103.2636 | 3.2636 | 0.082296 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022311
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 1.264 | 1.195 | 105.7741 | 5.7741 | 0.1456 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 1.192 | 1.195 | 99.749 | -0.25105 | -0.0063304 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 1.211 | 1.195 | 101.3389 | 1.3389 | 0.033762 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 1.128 | 1.195 | 94.3933 | -5.6067 | -0.14138 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-18 | 1.228 | 1.195 | 102.7615 | 2.7615 | 0.069635 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081711
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-08-25 | 1.174 | 1.195 | 98.2427 | -1.7573 | -0.044313 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS082511
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-08-31 | 1.148 | 1.195 | 96.0669 | -3.9331 | -0.099177 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 1.512 | 1.465 | 103.2082 | 3.2082 | 0.096334 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 1.485 | 1.465 | 101.3652 | 1.3652 | 0.040993 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 1.519 | 1.465 | 103.686 | 3.686 | 0.11068 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 | 1.587 | 1.465 | 108.3276 | 8.3276 | 0.25006 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 1.416 | 1.465 | 96.6553 | -3.3447 | -0.10043 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 | 1.479 | 1.465 | 100.9556 | 0.95563 | 0.028695 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 1.475 | 1.465 | 100.6826 | 0.68259 | 0.020497 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 1.487 | 1.465 | 101.5017 | 1.5017 | 0.045092 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 0.8099 | 0.795 | 101.8742 | 1.8742 | 0.032879 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 0.7774 | 0.795 | 97.7862 | -2.2138 | -0.038837 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-04 | 0.8144 | 0.795 | 102.4403 | 2.4403 | 0.042809 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040411
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 0.8187 | 0.795 | 102.9811 | 2.9811 | 0.052297 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 | 0.7365 | 0.795 | 92.6415 | -7.3585 | -0.12909 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 0.7455 | 0.795 | 93.7736 | -6.2264 | -0.10923 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 | 0.7893 | 0.795 | 99.283 | -0.71698 | -0.012578 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 0.7602 | 0.795 | 95.6226 | -4.3774 | -0.076791 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 2.201 | 2.2925 | 96.0087 | -3.9913 | -0.1724 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 2.225 | 2.2925 | 97.0556 | -2.9444 | -0.12718 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 2.284 | 2.2925 | 99.6292 | -0.37077 | -0.016015 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 | 2.255 | 2.2925 | 98.3642 | -1.6358 | -0.070655 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 | 2.236 | 2.2925 | 97.5354 | -2.4646 | -0.10645 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 2.175 | 2.2925 | 94.8746 | -5.1254 | -0.22138 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 2.137 | 2.2925 | 93.217 | -6.783 | -0.29298 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 2.221 | 2.2925 | 96.8811 | -3.1189 | -0.13471 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-11-16 | 0.927 | 0.795 | 116.6038 | 16.6038 | 0.94742 | 0.015 | 2386 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111411
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-03 | 0.9214 | 0.795 | 115.8994 | 15.8994 | 0.90723 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS110211
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 | 0.911 | 0.795 | 114.5912 | 14.5912 | 0.83258 | 0.015 | 2386 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-11-23 | 0.9325 | 0.795 | 117.2956 | 17.2956 | 0.9869 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 | 0.9131 | 0.795 | 114.8553 | 14.8553 | 0.84765 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-18 | 0.9244 | 0.795 | 116.2767 | 16.2767 | 0.92876 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041812
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-04-30 | 0.9245 | 0.795 | 116.2893 | 16.2893 | 0.92948 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 | 0.9601 | 0.795 | 120.7673 | 20.7673 | 1.185 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 | 0.9153 | 0.795 | 115.1321 | 15.1321 | 0.86345 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-12 | 0.9306 | 0.795 | 117.0566 | 17.0566 | 0.97326 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-12 | 0.9602 | 0.795 | 120.7799 | 20.7799 | 1.1857 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 | 0.9665 | 0.795 | 121.5723 | 21.5723 | 1.2309 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-15 | 0.959 | 0.795 | 120.6289 | 20.6289 | 1.1771 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS51412B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-05-29 | 0.8996 | 0.795 | 113.1572 | 13.1572 | 0.75076 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-05-31 | 0.8443 | 0.795 | 106.2013 | 6.2013 | 0.35385 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS053112
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-19 | 0.9006 | 0.795 | 113.283 | 13.283 | 0.75794 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-15 | 4.995 | 5.12 | 97.5586 | -2.4414 | -0.29523 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021512
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 | 5.175 | 5.12 | 101.0742 | 1.0742 | 0.1299 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 | 5.088 | 5.12 | 99.375 | -0.625 | -0.07558 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-07 | 5.065 | 5.12 | 98.9258 | -1.0742 | -0.1299 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS030612
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 | 4.97 | 5.12 | 97.0703 | -2.9297 | -0.35428 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-23 | 4.964 | 5.12 | 96.9531 | -3.0469 | -0.36845 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082212
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-08-30 | 5.029 | 5.12 | 98.2227 | -1.7773 | -0.21493 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS083012
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-09-06 | 5.074 | 5.12 | 99.1016 | -0.89844 | -0.10865 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 | 4.955 | 4.964 | 99.8187 | -0.18131 | -0.021784 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 | 5.003 | 4.964 | 100.7857 | 0.78566 | 0.094398 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-23 | 5.016 | 4.964 | 101.0475 | 1.0475 | 0.12586 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012312
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 | 4.961 | 4.964 | 99.9396 | -0.060435 | -0.0072614 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 | 5.072 | 4.964 | 102.1757 | 2.1757 | 0.26141 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-07-26 | 4.997 | 4.964 | 100.6648 | 0.66479 | 0.079875 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-07-31 | 5.119 | 4.964 | 103.1225 | 3.1225 | 0.37517 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS073012
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 | 5.159 | 4.964 | 103.9283 | 3.9283 | 0.47199 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-14 | 12.54 | 12.975 | 96.6474 | -3.3526 | -0.46311 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS031312
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-23 | 12.94 | 12.975 | 99.7303 | -0.26975 | -0.037261 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 | 12.61 | 12.975 | 97.1869 | -2.8131 | -0.38858 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 | 12.43 | 12.975 | 95.7996 | -4.2004 | -0.58021 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-09-13 | 12.97 | 12.975 | 99.9615 | -0.038536 | -0.0053231 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091212
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-09-18 | 12.94 | 12.975 | 99.7303 | -0.26975 | -0.037261 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091712
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 | 12.51 | 12.975 | 96.4162 | -3.5838 | -0.49505 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-04 | 12.34 | 12.975 | 95.106 | -4.894 | -0.67603 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 | 0.988 | 0.904 | 109.292 | 9.292 | 0.57344 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-10 | 0.9806 | 0.904 | 108.4735 | 8.4735 | 0.52292 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS010912
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 | 0.972 | 0.904 | 107.5221 | 7.5221 | 0.46421 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-12 | 0.9565 | 0.904 | 105.8075 | 5.8075 | 0.3584 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-20 | 0.9669 | 0.904 | 106.958 | 6.958 | 0.4294 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS061912
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-04 | 0.9317 | 0.904 | 103.0642 | 3.0642 | 0.1891 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-04 | 0.9404 | 0.904 | 104.0265 | 4.0265 | 0.24849 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 | 1.018 | 0.904 | 112.6106 | 12.6106 | 0.77824 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-24 | 12.15 | 12.975 | 93.6416 | -6.3584 | -0.87831 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102312
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 12.7 | 12.975 | 97.8805 | -2.1195 | -0.29277 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 12.57 | 12.975 | 96.8786 | -3.1214 | -0.43117 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 12.44 | 12.975 | 95.8767 | -4.1233 | -0.56957 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 11.76 | 12.975 | 90.6358 | -9.3642 | -1.2935 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 12.73 | 12.975 | 98.1118 | -1.8882 | -0.26083 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 12.32 | 12.975 | 94.9518 | -5.0482 | -0.69732 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 12.17 | 12.975 | 93.7958 | -6.2042 | -0.85701 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 6.44 | 6.395 | 100.7037 | 0.70367 | 0.088734 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 6.174 | 6.395 | 96.5442 | -3.4558 | -0.43578 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 6.375 | 6.395 | 99.6873 | -0.31274 | -0.039437 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 6.12 | 6.395 | 95.6998 | -4.3002 | -0.54226 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-05-28 | 6.835 | 6.395 | 106.8804 | 6.8804 | 0.86762 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 6.902 | 6.395 | 107.9281 | 7.9281 | 0.99974 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 6.409 | 6.395 | 100.2189 | 0.21892 | 0.027606 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 6.421 | 6.395 | 100.4066 | 0.40657 | 0.051269 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 13.36 | 13.5275 | 98.7618 | -1.2382 | -0.17169 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-26 | 13.46 | 13.5275 | 99.501 | -0.49898 | -0.069188 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022613
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 12.43 | 13.5275 | 91.8869 | -8.1131 | -1.125 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 13.3 | 13.5275 | 98.3182 | -1.6818 | -0.23319 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 12.75 | 13.5275 | 94.2524 | -5.7476 | -0.79695 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 | 13.66 | 13.5275 | 100.9795 | 0.97949 | 0.13581 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 12.79 | 13.5275 | 94.5481 | -5.4519 | -0.75595 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 12.86 | 13.5275 | 95.0656 | -4.9344 | -0.6842 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 | 2.327 | 2.3475 | 99.1267 | -0.87327 | -0.084959 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 | 2.315 | 2.3475 | 98.6155 | -1.3845 | -0.13469 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 | 2.282 | 2.3475 | 97.2098 | -2.7902 | -0.27145 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 | 2.274 | 2.3475 | 96.869 | -3.131 | -0.30461 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 | 2.443 | 2.3475 | 104.0682 | 4.0682 | 0.39578 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 2.35 | 2.3475 | 100.1065 | 0.1065 | 0.010361 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 | 2.341 | 2.3475 | 99.7231 | -0.27689 | -0.026938 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 2.362 | 2.3475 | 100.6177 | 0.61768 | 0.060093 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 1.592 | 1.6575 | 96.0483 | -3.9517 | -0.33423 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 | 1.549 | 1.6575 | 93.454 | -6.546 | -0.55364 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 | 1.594 | 1.6575 | 96.1689 | -3.8311 | -0.32402 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 1.624 | 1.6575 | 97.9789 | -2.0211 | -0.17094 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 1.583 | 1.6575 | 95.5053 | -4.4947 | -0.38015 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 1.535 | 1.6575 | 92.6094 | -7.3906 | -0.62508 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 1.565 | 1.6575 | 94.4193 | -5.5807 | -0.472 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-05 | 1.526 | 1.6575 | 92.0664 | -7.9336 | -0.67101 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120513
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 | 2.001 | 2.07 | 96.6667 | -3.3333 | -0.30932 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 2.005 | 2.07 | 96.8599 | -3.1401 | -0.29139 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 2.041 | 2.07 | 98.599 | -1.401 | -0.13001 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 | 2.022 | 2.07 | 97.6812 | -2.3188 | -0.21518 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 | 1.987 | 2.07 | 95.9903 | -4.0097 | -0.37208 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 2.041 | 2.07 | 98.599 | -1.401 | -0.13001 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 1.992 | 2.07 | 96.2319 | -3.7681 | -0.34967 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 2.014 | 2.07 | 97.2947 | -2.7053 | -0.25104 | 0.015 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 1.632 | 1.6575 | 98.4615 | -1.5385 | -0.13012 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 1.621 | 1.6575 | 97.7979 | -2.2021 | -0.18625 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 1.611 | 1.6575 | 97.1946 | -2.8054 | -0.23728 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 1.509 | 1.6575 | 91.0407 | -8.9593 | -0.75775 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 1.733 | 1.6575 | 104.5551 | 4.5551 | 0.38525 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-16 | 0.0301 | 0.039 | 77.1795 | -22.8205 | -0.099251 | 0.02 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011614
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 0.0329 | 0.039 | 84.359 | -15.641 | -0.068026 | 0.02 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-16 | 0.0332 | 0.039 | 85.1282 | -14.8718 | -0.064681 | 0.02 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011614
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 0.0317 | 0.039 | 81.2821 | -18.7179 | -0.081408 | 0.02 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-27 | 0.0565 | 0.039 | 144.8718 | 44.8718 | 0.19516 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-29 | 0.0338 | 0.039 | 86.6667 | -13.3333 | -0.057989 | 0.02 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 0.0201 | 0.039 | 51.5385 | -48.4615 | -0.21077 | 0.02 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 0.0301 | 0.039 | 77.1795 | -22.8205 | -0.099251 | 0.02 | 2386 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-18 | 0.4104 | 0.439 | 93.4852 | -6.5148 | -0.24667 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 0.4248 | 0.439 | 96.7654 | -3.2346 | -0.12247 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 0.4594 | 0.439 | 104.6469 | 4.6469 | 0.17595 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 0.4226 | 0.439 | 96.2642 | -3.7358 | -0.14145 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 0.4384 | 0.439 | 99.8633 | -0.13667 | -0.0051749 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 0.4462 | 0.439 | 101.6401 | 1.6401 | 0.062099 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 0.4392 | 0.439 | 100.0456 | 0.045558 | 0.001725 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 0.4355 | 0.439 | 99.2027 | -0.79727 | -0.030187 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 1.675 | 1.7525 | 95.5777 | -4.4223 | -0.38326 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 1.57 | 1.7525 | 89.5863 | -10.4137 | -0.90251 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 1.625 | 1.7525 | 92.7247 | -7.2753 | -0.63052 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-06 | 1.624 | 1.7525 | 92.6676 | -7.3324 | -0.63546 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020614
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 1.629 | 1.7525 | 92.9529 | -7.0471 | -0.61074 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 1.589 | 1.7525 | 90.6705 | -9.3295 | -0.80855 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 1.682 | 1.7525 | 95.9772 | -4.0228 | -0.34864 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 1.752 | 1.7525 | 99.9715 | -0.028531 | -0.0024726 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 1.058 | 1.2 | 88.1667 | -11.8333 | -0.8558 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 1.064 | 1.2 | 88.6667 | -11.3333 | -0.81964 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 1.078 | 1.2 | 89.8333 | -10.1667 | -0.73527 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 1.092 | 1.2 | 91 | -9 | -0.65089 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 1.19 | 1.2 | 99.1667 | -0.83333 | -0.060268 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 1.194 | 1.2 | 99.5 | -0.5 | -0.036161 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 1.189 | 1.2 | 99.0833 | -0.91667 | -0.066295 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 1.057 | 1.2 | 88.0833 | -11.9167 | -0.86183 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 1.601 | 1.6705 | 95.8396 | -4.1604 | -0.3531 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 1.554 | 1.6705 | 93.026 | -6.974 | -0.59189 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 1.587 | 1.6705 | 95.0015 | -4.9985 | -0.42423 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-02-05 | 1.581 | 1.6705 | 94.6423 | -5.3577 | -0.45471 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS020514
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 1.541 | 1.6705 | 92.2478 | -7.7522 | -0.65793 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 1.58 | 1.6705 | 94.5825 | -5.4175 | -0.45979 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 1.594 | 1.6705 | 95.4205 | -4.5795 | -0.38866 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 1.596 | 1.6705 | 95.5403 | -4.4597 | -0.3785 | 0.02 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 1.153 | 1.2 | 96.0833 | -3.9167 | -0.28326 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 1.204 | 1.2 | 100.3333 | 0.33333 | 0.024107 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 1.2 | 1.2 | 100 | -2.8422e-14 | -1.3382e-15 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 1.186 | 1.2 | 98.8333 | -1.1667 | -0.084375 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 4.158 | 4.4125 | 94.2323 | -5.7677 | -0.6752 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 4.062 | 4.4125 | 92.0567 | -7.9433 | -0.9299 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 4.08 | 4.4125 | 92.4646 | -7.5354 | -0.88214 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 2.461 | 2.46 | 100.0407 | 0.04065 | 0.0040212 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 2.552 | 2.46 | 103.7398 | 3.7398 | 0.36995 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 2.225 | 2.2975 | 96.8444 | -3.1556 | -0.30461 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 2.339 | 2.2975 | 101.8063 | 1.8063 | 0.17436 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 2.253 | 2.2975 | 98.0631 | -1.9369 | -0.18697 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 2.418 | 2.2975 | 105.2448 | 5.2448 | 0.50628 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 2.444 | 2.46 | 99.3496 | -0.65041 | -0.064339 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 2.502 | 2.46 | 101.7073 | 1.7073 | 0.16889 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 1.22 | 1.2 | 101.6667 | 1.6667 | 0.12054 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 1.235 | 1.2 | 102.9167 | 2.9167 | 0.21094 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 4.16 | 4.4125 | 94.2776 | -5.7224 | -0.6699 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 4.112 | 4.4125 | 93.1898 | -6.8102 | -0.79725 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 | 3.8 | 3.78 | 100.5291 | 0.5291 | 0.059634 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 | 3.6 | 3.78 | 95.2381 | -4.7619 | -0.5367 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 | 1.859 | 1.8975 | 97.971 | -2.029 | -0.18183 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 | 1.764 | 1.8975 | 92.9644 | -7.0356 | -0.6305 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 1.874 | 1.8975 | 98.7615 | -1.2385 | -0.11099 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 1.801 | 1.8975 | 94.9144 | -5.0856 | -0.45575 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 3.583 | 3.78 | 94.7884 | -5.2116 | -0.58739 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM48 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 3.814 | 3.78 | 100.8995 | 0.89947 | 0.10138 | 0.03 | 2386 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114