## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 2810088 | 2008-10-15 | 44.31 | 47.175 | 93.9269 | -6.0731 | -0.37165 | 4 | 2372 |  |  |  | ug/L | 75187-25DIW | TCMS101508
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 | 49.21 | 47.175 | 104.3137 | 4.3137 | 0.26398 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 2970127 | 2008-11-04 | 47.9 | 47.175 | 101.5368 | 1.5368 | 0.094047 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS110308
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 3040076 | 2008-11-12 | 48.64 | 47.175 | 103.1055 | 3.1055 | 0.19004 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS111208
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 0970129 | 2009-04-22 | 48.59 | 47.175 | 102.9995 | 2.9995 | 0.18355 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042209
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1040074 | 2009-05-04 | 48.39 | 47.175 | 102.5755 | 2.5755 | 0.15761 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1120019 | 2009-04-29 | 49.28 | 47.175 | 104.4621 | 4.4621 | 0.27306 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042909
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1180082 | 2009-05-05 | 50.86 | 47.175 | 107.8113 | 7.8113 | 0.47802 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 | 45.18 | 39.8 | 113.5176 | 13.5176 | 0.76133 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 | 46.26 | 39.8 | 116.2312 | 16.2312 | 0.91416 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 | 40.96 | 39.8 | 102.9146 | 2.9146 | 0.16415 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120408
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-11 | 42.8 | 39.8 | 107.5377 | 7.5377 | 0.42453 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051109
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 | 44.84 | 39.8 | 112.6633 | 12.6633 | 0.71322 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-03 | 45.48 | 39.8 | 114.2714 | 14.2714 | 0.80378 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060309
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 | 44.44 | 39.8 | 111.6583 | 11.6583 | 0.65661 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-21 | 57.09 | 12.525 | 455.8084 | 355.8084 | 9.5003 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 | 15.41 | 12.525 | 123.0339 | 23.0339 | 0.61502 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 | 14.71 | 12.525 | 117.4451 | 17.4451 | 0.46579 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 | 22.13 | 12.525 | 176.6866 | 76.6866 | 2.0476 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-12 | 14.03 | 12.525 | 112.016 | 12.016 | 0.32083 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS081209
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-24 | 17.5 | 12.525 | 139.7206 | 39.7206 | 1.0606 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 | 14.58 | 12.525 | 116.4072 | 16.4072 | 0.43808 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-08-27 | 14.28 | 12.525 | 114.012 | 14.012 | 0.37413 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 | 56.16 | 45.375 | 123.7686 | 23.7686 | 1.4281 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 | 48.14 | 45.375 | 106.0937 | 6.0937 | 0.36612 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 | 48.33 | 45.375 | 106.5124 | 6.5124 | 0.39128 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 | 58.5 | 45.375 | 128.9256 | 28.9256 | 1.7379 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 47.03 | 45.375 | 103.6474 | 3.6474 | 0.21914 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 46.64 | 45.375 | 102.7879 | 2.7879 | 0.1675 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 49.1 | 45.375 | 108.2094 | 8.2094 | 0.49324 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 46.51 | 45.375 | 102.5014 | 2.5014 | 0.15029 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 | 62.82 | 61.7 | 101.8152 | 1.8152 | 0.1248 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 | 64.38 | 61.7 | 104.3436 | 4.3436 | 0.29864 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 | 62.61 | 61.7 | 101.4749 | 1.4749 | 0.1014 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 | 60.1 | 61.7 | 97.4068 | -2.5932 | -0.17829 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010609
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-06-16 | 65.6 | 61.7 | 106.3209 | 6.3209 | 0.43459 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061509
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 | 65.01 | 61.7 | 105.3647 | 5.3647 | 0.36884 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-07-27 | 59.78 | 61.7 | 96.8882 | -3.1118 | -0.21395 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072709
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 | 63.84 | 61.7 | 103.4684 | 3.4684 | 0.23846 | 6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 43.82 | 45.375 | 96.573 | -3.427 | -0.2059 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 47.73 | 45.375 | 105.1901 | 5.1901 | 0.31183 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 49.42 | 45.375 | 108.9146 | 8.9146 | 0.53561 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 47.31 | 45.375 | 104.2645 | 4.2645 | 0.25622 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 48.23 | 45.375 | 106.292 | 6.292 | 0.37804 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 47.34 | 45.375 | 104.3306 | 4.3306 | 0.26019 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-11 | 46.81 | 45.375 | 103.1625 | 3.1625 | 0.19001 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051010
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-13 | 46.38 | 45.375 | 102.2149 | 2.2149 | 0.13307 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051210
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 | 25.68 | 23.775 | 108.0126 | 8.0126 | 0.33593 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 | 108.2 | 23.775 | 455.0999 | 355.0999 | 14.8877 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-01 | 24.74 | 23.775 | 104.0589 | 4.0589 | 0.17017 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-14 | 25.84 | 23.775 | 108.6856 | 8.6856 | 0.36415 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS121409
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 | 22.39 | 23.775 | 94.1746 | -5.8254 | -0.24423 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 24.51 | 23.775 | 103.0915 | 3.0915 | 0.12961 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 24.62 | 23.775 | 103.5542 | 3.5542 | 0.14901 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 | 23.26 | 23.775 | 97.8339 | -2.1661 | -0.090816 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 27 | 27.65 | 97.6492 | -2.3508 | -0.10818 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 28.24 | 27.65 | 102.1338 | 2.1338 | 0.098197 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 27.88 | 27.65 | 100.8318 | 0.83183 | 0.03828 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 27.94 | 27.65 | 101.0488 | 1.0488 | 0.048266 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 28.03 | 27.65 | 101.3743 | 1.3743 | 0.063246 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-31 | 32.04 | 27.65 | 115.877 | 15.877 | 0.73065 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS083110
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 28.19 | 27.65 | 101.953 | 1.953 | 0.089875 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 29.42 | 27.65 | 106.4014 | 6.4014 | 0.29459 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 48.96 | 48.875 | 100.1739 | 0.17391 | 0.010818 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 54.33 | 48.875 | 111.1611 | 11.1611 | 0.69428 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 | 51.08 | 48.875 | 104.5115 | 4.5115 | 0.28064 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 50.31 | 48.875 | 102.9361 | 2.9361 | 0.18264 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 49.01 | 48.875 | 100.2762 | 0.27621 | 0.017182 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-03 | 52.95 | 48.875 | 108.3376 | 8.3376 | 0.51864 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 48.91 | 48.875 | 100.0716 | 0.071611 | 0.0044546 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 50.74 | 48.875 | 103.8159 | 3.8159 | 0.23737 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 35.97 | 33.75 | 106.5778 | 6.5778 | 0.33947 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 34.9 | 33.75 | 103.4074 | 3.4074 | 0.17585 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 35.36 | 33.75 | 104.7704 | 4.7704 | 0.24619 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 36.93 | 33.75 | 109.4222 | 9.4222 | 0.48627 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 33.43 | 33.75 | 99.0519 | -0.94815 | -0.048932 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 35.63 | 33.75 | 105.5704 | 5.5704 | 0.28748 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 35.8 | 33.75 | 106.0741 | 6.0741 | 0.31347 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 35.76 | 33.75 | 105.9556 | 5.9556 | 0.30736 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 | 12.87 | 12.525 | 102.7545 | 2.7545 | 0.073546 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 14.2 | 12.525 | 113.3733 | 13.3733 | 0.35707 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 3560089 | 2010-01-11 | 13.19 | 12.525 | 105.3094 | 5.3094 | 0.14176 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 | 13.04 | 12.525 | 104.1118 | 4.1118 | 0.10979 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 | 12.46 | 12.525 | 99.481 | -0.51896 | -0.013857 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 | 12.93 | 12.525 | 103.2335 | 3.2335 | 0.086337 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 12.79 | 12.525 | 102.1158 | 2.1158 | 0.056492 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-09 | 12.69 | 12.525 | 101.3174 | 1.3174 | 0.035174 | 5.6 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 35.79 | 33.75 | 106.0444 | 6.0444 | 0.31194 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 34.62 | 33.75 | 102.5778 | 2.5778 | 0.13304 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 34.16 | 33.75 | 101.2148 | 1.2148 | 0.062695 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 34.77 | 33.75 | 103.0222 | 3.0222 | 0.15597 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-13 | 32.59 | 33.75 | 96.563 | -3.437 | -0.17738 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041311
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 35.17 | 33.75 | 104.2074 | 4.2074 | 0.21714 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 34.67 | 33.75 | 102.7259 | 2.7259 | 0.14068 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 35.83 | 33.75 | 106.163 | 6.163 | 0.31806 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 62.87 | 61.25 | 102.6449 | 2.6449 | 0.18131 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 | 61.76 | 61.25 | 100.8327 | 0.83265 | 0.05708 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 61.17 | 61.25 | 99.8694 | -0.13061 | -0.0089537 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-11 | 63.3 | 61.25 | 103.3469 | 3.3469 | 0.22944 | 2.8 | 2372 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-12 | 60.44 | 61.25 | 98.6776 | -1.3224 | -0.090656 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 62.75 | 61.25 | 102.449 | 2.449 | 0.16788 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-13 | 61.38 | 61.25 | 100.2122 | 0.21224 | 0.01455 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-22 | 61.65 | 61.25 | 100.6531 | 0.65306 | 0.044768 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS062111
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 125.7 | 121.25 | 103.6701 | 3.6701 | 0.31425 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 133 | 121.25 | 109.6907 | 9.6907 | 0.82975 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 126.2 | 121.25 | 104.0825 | 4.0825 | 0.34955 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 124.8 | 121.25 | 102.9278 | 2.9278 | 0.25069 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 108.1 | 121.25 | 89.1546 | -10.8454 | -0.92861 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-24 | 121.7 | 121.25 | 100.3711 | 0.37113 | 0.031778 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS082411
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-08-25 | 105.3 | 121.25 | 86.8454 | -13.1546 | -1.1263 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS082511
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-08-31 | 113.5 | 121.25 | 93.6082 | -6.3918 | -0.54728 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 151.9 | 143.75 | 105.6696 | 5.6696 | 0.50556 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 150.1 | 143.75 | 104.4174 | 4.4174 | 0.39391 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 148.4 | 143.75 | 103.2348 | 3.2348 | 0.28845 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 | 146.1 | 143.75 | 101.6348 | 1.6348 | 0.14578 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 145.4 | 143.75 | 101.1478 | 1.1478 | 0.10235 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 | 145.3 | 143.75 | 101.0783 | 1.0783 | 0.09615 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 139.8 | 143.75 | 97.2522 | -2.7478 | -0.24503 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 137.8 | 143.75 | 95.8609 | -4.1391 | -0.36909 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 88.52 | 82.5 | 107.297 | 7.297 | 0.55814 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 89.56 | 82.5 | 108.5576 | 8.5576 | 0.65457 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-04 | 81.13 | 82.5 | 98.3394 | -1.6606 | -0.12702 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040411
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 85.14 | 82.5 | 103.2 | 3.2 | 0.24477 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 | 86.21 | 82.5 | 104.497 | 4.497 | 0.34397 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 79.49 | 82.5 | 96.3515 | -3.6485 | -0.27907 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 | 84.55 | 82.5 | 102.4848 | 2.4848 | 0.19007 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 84.27 | 82.5 | 102.1455 | 2.1455 | 0.16411 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 122.1 | 127.5 | 95.7647 | -4.2353 | -0.36722 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 123.9 | 127.5 | 97.1765 | -2.8235 | -0.24481 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 132.5 | 127.5 | 103.9216 | 3.9216 | 0.34001 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 | 132.1 | 127.5 | 103.6078 | 3.6078 | 0.31281 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 | 120.6 | 127.5 | 94.5882 | -5.4118 | -0.46922 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 136.2 | 127.5 | 106.8235 | 6.8235 | 0.59163 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 135.3 | 127.5 | 106.1176 | 6.1176 | 0.53042 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 127.4 | 127.5 | 99.9216 | -0.078431 | -0.0068003 | 2.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-11-16 | 84.78 | 82.5 | 102.7636 | 2.7636 | 0.38516 | 3.8 | 2372 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111411
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-03 | 79.64 | 82.5 | 96.5333 | -3.4667 | -0.48314 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS110211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 | 80.88 | 82.5 | 98.0364 | -1.9636 | -0.27367 | 3.8 | 2372 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-11-23 | 77.74 | 82.5 | 94.2303 | -5.7697 | -0.80411 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 | 80.81 | 82.5 | 97.9515 | -2.0485 | -0.28549 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-18 | 85.51 | 82.5 | 103.6485 | 3.6485 | 0.50848 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041812
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-04-30 | 85.31 | 82.5 | 103.4061 | 3.4061 | 0.47469 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 | 85.79 | 82.5 | 103.9879 | 3.9879 | 0.55578 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 | 81.2 | 82.5 | 98.4242 | -1.5758 | -0.21961 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-12 | 84.39 | 82.5 | 102.2909 | 2.2909 | 0.31928 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-12 | 84.26 | 82.5 | 102.1333 | 2.1333 | 0.29732 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 | 86.74 | 82.5 | 105.1394 | 5.1394 | 0.71626 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-15 | 81.91 | 82.5 | 99.2848 | -0.71515 | -0.099669 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS51412B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-05-29 | 85.64 | 82.5 | 103.8061 | 3.8061 | 0.53044 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-05-31 | 76.69 | 82.5 | 92.9576 | -7.0424 | -0.98148 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS053112
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-19 | 96.29 | 82.5 | 116.7152 | 16.7152 | 2.3295 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-15 | 89.59 | 101.95 | 87.8764 | -12.1236 | -1.739 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021512
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 | 103.8 | 101.95 | 101.8146 | 1.8146 | 0.26028 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 | 103.1 | 101.95 | 101.128 | 1.128 | 0.1618 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-13 | 110.5 | 101.95 | 108.3865 | 8.3865 | 1.2029 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS031312
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 | 103.1 | 101.95 | 101.128 | 1.128 | 0.1618 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-23 | 100.7 | 101.95 | 98.7739 | -1.2261 | -0.17587 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082212
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-08-30 | 105.9 | 101.95 | 103.8744 | 3.8744 | 0.55574 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS083012
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-09-06 | 109.5 | 101.95 | 107.4056 | 7.4056 | 1.0622 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 | 94.44 | 88.15 | 107.1356 | 7.1356 | 1.004 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 | 91.18 | 88.15 | 103.4373 | 3.4373 | 0.48366 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-23 | 91.76 | 88.15 | 104.0953 | 4.0953 | 0.57624 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012312
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 | 81.96 | 88.15 | 92.9779 | -7.0221 | -0.98807 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 | 84.05 | 88.15 | 95.3488 | -4.6512 | -0.65446 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-07-26 | 89.99 | 88.15 | 102.0874 | 2.0874 | 0.29371 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-08-06 | 81.51 | 88.15 | 92.4674 | -7.5326 | -1.0599 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080612
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 | 90.58 | 88.15 | 102.7567 | 2.7567 | 0.38789 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-22 | 55.34 | 58.35 | 94.8415 | -5.1585 | -0.67724 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-23 | 63.25 | 58.35 | 108.3976 | 8.3976 | 1.1025 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 | 59.74 | 58.35 | 102.3822 | 2.3822 | 0.31274 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 | 60.34 | 58.35 | 103.4105 | 3.4105 | 0.44774 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-09-13 | 60.76 | 58.35 | 104.1302 | 4.1302 | 0.54224 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091212
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-09-18 | 59.33 | 58.35 | 101.6795 | 1.6795 | 0.2205 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091712
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 | 62.04 | 58.35 | 106.3239 | 6.3239 | 0.83023 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-04 | 61.03 | 58.35 | 104.593 | 4.593 | 0.60299 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 | 96.67 | 96.2 | 100.4886 | 0.48857 | 0.069564 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-10 | 104.8 | 96.2 | 108.9397 | 8.9397 | 1.2729 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS010912
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 | 103.5 | 96.2 | 107.5884 | 7.5884 | 1.0805 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-12 | 101.5 | 96.2 | 105.5094 | 5.5094 | 0.78444 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-20 | 103.5 | 96.2 | 107.5884 | 7.5884 | 1.0805 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS061912
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-04 | 94.27 | 96.2 | 97.9938 | -2.0062 | -0.28565 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-04 | 98.02 | 96.2 | 101.8919 | 1.8919 | 0.26937 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 | 95.89 | 96.2 | 99.6778 | -0.32225 | -0.045882 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 | 64.29 | 58.35 | 110.1799 | 10.1799 | 1.3365 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 63.2 | 58.35 | 108.3119 | 8.3119 | 1.0912 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 59.03 | 58.35 | 101.1654 | 1.1654 | 0.153 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 62.13 | 58.35 | 106.4781 | 6.4781 | 0.85048 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 57.34 | 58.35 | 98.2691 | -1.7309 | -0.22725 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 60.61 | 58.35 | 103.8732 | 3.8732 | 0.50849 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 58.47 | 58.35 | 100.2057 | 0.20566 | 0.026999 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 64.79 | 58.35 | 111.0368 | 11.0368 | 1.449 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2780082 | 2012-10-11 | 66.31 | 66.225 | 100.1284 | 0.12835 | 0.017257 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS101012
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2850048 | 2012-11-02 | 67.69 | 66.225 | 102.2122 | 2.2122 | 0.29743 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS102912
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2920097 | 2012-11-05 | 67.19 | 66.225 | 101.4572 | 1.4572 | 0.19592 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS110512
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3030005 | 2012-11-07 | 69.95 | 66.225 | 105.6248 | 5.6248 | 0.75626 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS110612
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0940100 | 2013-04-11 | 69.19 | 66.225 | 104.4772 | 4.4772 | 0.60197 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS041113
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1010020 | 2013-05-14 | 65.49 | 66.225 | 98.8901 | -1.1099 | -0.14922 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS051413
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1090039 | 2013-05-15 | 67.74 | 66.225 | 102.2877 | 2.2877 | 0.30758 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS051513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1160079 | 2013-05-15 | 74.68 | 66.225 | 112.7671 | 12.7671 | 1.7166 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS051513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 99.01 | 101.2 | 97.836 | -2.164 | -0.31012 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 96.52 | 101.2 | 95.3755 | -4.6245 | -0.66272 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 101.5 | 101.2 | 100.2964 | 0.29644 | 0.042482 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 100.3 | 101.2 | 99.1107 | -0.88933 | -0.12745 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-05-28 | 102.6 | 101.2 | 101.3834 | 1.3834 | 0.19825 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 102.5 | 101.2 | 101.2846 | 1.2846 | 0.18409 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 99.35 | 101.2 | 98.1719 | -1.8281 | -0.26197 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 100.4 | 101.2 | 99.2095 | -0.79051 | -0.11329 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3140100 | 2012-11-21 | 23.61 | 23.625 | 99.9365 | -0.063492 | -0.0064557 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS112112
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3240109 | 2012-11-28 | 25.2 | 23.625 | 106.6667 | 6.6667 | 0.67785 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS112812
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3330021 | 2012-12-03 | 24.32 | 23.625 | 102.9418 | 2.9418 | 0.29911 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120312
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3380097 | 2012-12-11 | 23.86 | 23.625 | 100.9947 | 0.99471 | 0.10114 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121112
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1290117 | 2013-05-28 | 23.87 | 23.625 | 101.037 | 1.037 | 0.10544 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS052813
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1370076 | 2013-05-29 | 25.38 | 23.625 | 107.4286 | 7.4286 | 0.75532 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS052813
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1480089 | 2013-06-13 | 22.13 | 23.625 | 93.672 | -6.328 | -0.64342 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS061213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1510009 | 2013-06-17 | 22.92 | 23.625 | 97.0159 | -2.9841 | -0.30342 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS061713
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-21 | 72.48 | 66.225 | 109.4451 | 9.4451 | 1.2699 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022013
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-03-08 | 74.05 | 66.225 | 111.8158 | 11.8158 | 1.5887 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030713
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 69.9 | 66.225 | 105.5493 | 5.5493 | 0.74611 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 73.01 | 66.225 | 110.2454 | 10.2454 | 1.3775 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 58.53 | 66.225 | 88.3805 | -11.6195 | -1.5623 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-25 | 64.68 | 66.225 | 97.667 | -2.333 | -0.31367 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 65.06 | 66.225 | 98.2408 | -1.7592 | -0.23652 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 64.69 | 66.225 | 97.6821 | -2.3179 | -0.31164 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0390119 | 2013-02-21 | 84.21 | 81.75 | 103.0092 | 3.0092 | 0.41881 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS022013
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0460019 | 2013-02-26 | 76.16 | 81.75 | 93.1621 | -6.8379 | -0.95168 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS022613
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0530073 | 2013-02-28 | 84.68 | 81.75 | 103.5841 | 3.5841 | 0.49883 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS022713
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0590055 | 2013-03-07 | 76.48 | 81.75 | 93.5535 | -6.4465 | -0.8972 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS030713
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2210046 | 2013-11-12 | 82.74 | 81.75 | 101.211 | 1.211 | 0.16855 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS111213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2280019 | 2013-11-25 | 82.71 | 81.75 | 101.1743 | 1.1743 | 0.16344 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS112513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2350073 | 2013-11-21 | 84.86 | 81.75 | 103.8043 | 3.8043 | 0.52947 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS112113
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2420057 | 2013-12-10 | 73.65 | 81.75 | 90.0917 | -9.9083 | -1.379 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121013
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 | 50.63 | 50.875 | 99.5184 | -0.48157 | -0.061435 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 | 46.65 | 50.875 | 91.6953 | -8.3047 | -1.0594 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 | 49.91 | 50.875 | 98.1032 | -1.8968 | -0.24198 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 | 46.86 | 50.875 | 92.1081 | -7.8919 | -1.0068 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 | 51.55 | 50.875 | 101.3268 | 1.3268 | 0.16926 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 47.63 | 50.875 | 93.6216 | -6.3784 | -0.8137 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-09-04 | 53.13 | 50.875 | 104.4324 | 4.4324 | 0.56545 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS090413
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 46.69 | 50.875 | 91.774 | -8.226 | -1.0494 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0100062 | 2013-01-15 | 97.17 | 101.2 | 96.0178 | -3.9822 | -0.57068 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS011513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0170084 | 2013-01-24 | 91.63 | 101.2 | 90.5435 | -9.4565 | -1.3552 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS012413
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0240047 | 2013-01-30 | 107.2 | 101.2 | 105.9289 | 5.9289 | 0.84964 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS013013
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0320058 | 2013-02-06 | 101 | 101.2 | 99.8024 | -0.19763 | -0.028321 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS020613
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1860060 | 2013-08-08 | 107.2 | 101.2 | 105.9289 | 5.9289 | 0.84964 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS080713
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920146 | 2013-08-13 | 85.56 | 101.2 | 84.5455 | -15.4545 | -2.2147 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS081213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2000036 | 2013-08-16 | 149.2 | 101.2 | 147.4308 | 47.4308 | 6.7971 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS081513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2070032 | 2013-08-22 | 91.83 | 101.2 | 90.7411 | -9.2589 | -1.3269 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS082113
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 23.7 | 23.625 | 100.3175 | 0.31746 | 0.032279 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 | 23.93 | 23.625 | 101.291 | 1.291 | 0.13127 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 | 23.9 | 23.625 | 101.164 | 1.164 | 0.11835 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 25.3 | 23.625 | 107.0899 | 7.0899 | 0.72089 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 22.75 | 23.625 | 96.2963 | -3.7037 | -0.37658 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 24.04 | 23.625 | 101.7566 | 1.7566 | 0.17861 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-12 | 25.97 | 23.625 | 109.9259 | 9.9259 | 1.0092 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-12 | 29.43 | 23.625 | 124.5714 | 24.5714 | 2.4984 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0660062 | 2013-03-13 | 52.1 | 50.875 | 102.4079 | 2.4079 | 0.30717 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS031213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0730066 | 2013-03-27 | 52.44 | 50.875 | 103.0762 | 3.0762 | 0.39243 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS032513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0800102 | 2013-03-27 | 55.43 | 50.875 | 108.9533 | 8.9533 | 1.1422 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS032513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860037 | 2013-04-04 | 54.27 | 50.875 | 106.6732 | 6.6732 | 0.85131 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS040313
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2490094 | 2013-12-02 | 49.77 | 50.875 | 97.828 | -2.172 | -0.27708 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2600018 | 2013-12-04 | 59.36 | 50.875 | 116.6781 | 16.6781 | 2.1277 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120413
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2630009 | 2013-12-05 | 54.35 | 50.875 | 106.8305 | 6.8305 | 0.87137 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120413
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 2700015 | 2013-12-06 | 51.41 | 50.875 | 101.0516 | 1.0516 | 0.13415 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS120513
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 | 81.17 | 81.75 | 99.2905 | -0.70948 | -0.098744 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 81.88 | 81.75 | 100.159 | 0.15902 | 0.022132 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 86.52 | 81.75 | 105.8349 | 5.8349 | 0.81208 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 | 80.83 | 81.75 | 98.8746 | -1.1254 | -0.15663 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 | 79.79 | 81.75 | 97.6024 | -2.3976 | -0.33369 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 77.42 | 81.75 | 94.7034 | -5.2966 | -0.73717 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 78.28 | 81.75 | 95.7554 | -4.2446 | -0.59076 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 79.79 | 81.75 | 97.6024 | -2.3976 | -0.33369 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3420104 | 2012-12-12 | 63.66 | 58.35 | 109.1003 | 9.1003 | 1.1947 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS121112
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3520020 | 2012-12-20 | 61.63 | 58.35 | 105.6213 | 5.6213 | 0.73799 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS121912
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3560100 | 2013-01-02 | 61.64 | 58.35 | 105.6384 | 5.6384 | 0.74024 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS010213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 3630022 | 2013-01-09 | 59.6 | 58.35 | 102.1422 | 2.1422 | 0.28124 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS010913
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1610127 | 2013-06-19 | 58.54 | 58.35 | 100.3256 | 0.32562 | 0.042749 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS061913
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640148 | 2013-06-20 | 57.13 | 58.35 | 97.9092 | -2.0908 | -0.27449 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS061913
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1720025 | 2013-07-09 | 57.01 | 58.35 | 97.7035 | -2.2965 | -0.30149 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS070813
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2013 | 1790011 | 2013-07-23 | 58.14 | 58.35 | 99.6401 | -0.3599 | -0.047249 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS072213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 24.26 | 23.625 | 102.6878 | 2.6878 | 0.27329 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 23.29 | 23.625 | 98.582 | -1.418 | -0.14418 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 27.71 | 23.625 | 117.291 | 17.291 | 1.7581 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 22.08 | 23.625 | 93.4603 | -6.5397 | -0.66494 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 25.92 | 23.625 | 109.7143 | 9.7143 | 0.98772 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 | 218.8 | 243 | 90.0412 | -9.9588 | -1.5392 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 238 | 243 | 97.9424 | -2.0576 | -0.31801 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-16 | 234.6 | 243 | 96.5432 | -3.4568 | -0.53425 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011614
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 235.2 | 243 | 96.7901 | -3.2099 | -0.49609 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 | 236.4 | 243 | 97.284 | -2.716 | -0.41977 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 | 215.3 | 243 | 88.6008 | -11.3992 | -1.7618 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 241.2 | 243 | 99.2593 | -0.74074 | -0.11448 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 246.6 | 243 | 101.4815 | 1.4815 | 0.22896 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 | 258.8 | 247.8 | 104.4391 | 4.4391 | 0.68681 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 260.1 | 247.8 | 104.9637 | 4.9637 | 0.76798 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 247.4 | 247.8 | 99.8386 | -0.16142 | -0.024975 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 253.2 | 247.8 | 102.1792 | 2.1792 | 0.33716 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 242.7 | 247.8 | 97.9419 | -2.0581 | -0.31843 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 262.9 | 247.8 | 106.0936 | 6.0936 | 0.9428 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 253 | 247.8 | 102.0985 | 2.0985 | 0.32467 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 244.9 | 247.8 | 98.8297 | -1.1703 | -0.18107 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 25.21 | 22.275 | 113.1762 | 13.1762 | 1.3096 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 24.93 | 22.275 | 111.9192 | 11.9192 | 1.1847 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 23.85 | 22.275 | 107.0707 | 7.0707 | 0.70279 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 24.97 | 22.275 | 112.0988 | 12.0988 | 1.2026 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 22.57 | 22.275 | 101.3244 | 1.3244 | 0.13163 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 23.09 | 22.275 | 103.6588 | 3.6588 | 0.36367 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 24.3 | 22.275 | 109.0909 | 9.0909 | 0.90359 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 23.83 | 22.275 | 106.9809 | 6.9809 | 0.69387 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 17.41 | 14.4 | 120.9028 | 20.9028 | 1.7102 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 17.24 | 14.4 | 119.7222 | 19.7222 | 1.6136 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 16.31 | 14.4 | 113.2639 | 13.2639 | 1.0852 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 17.01 | 14.4 | 118.125 | 18.125 | 1.4829 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 15.76 | 14.4 | 109.4444 | 9.4444 | 0.7727 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-24 | 15.21 | 14.4 | 105.625 | 5.625 | 0.46021 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092414
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 16.32 | 14.4 | 113.3333 | 13.3333 | 1.0909 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 16.3 | 14.4 | 113.1944 | 13.1944 | 1.0795 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 111.9 | 104.625 | 106.9534 | 6.9534 | 1.0005 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 100.5 | 104.625 | 96.0573 | -3.9427 | -0.56732 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 102.4 | 104.625 | 97.8734 | -2.1266 | -0.30601 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 103.7 | 104.625 | 99.1159 | -0.88411 | -0.12722 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 112.1 | 104.625 | 107.1446 | 7.1446 | 1.0281 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 107 | 104.625 | 102.27 | 2.27 | 0.32664 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 128.2 | 104.625 | 122.5329 | 22.5329 | 3.2423 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 102.7 | 104.625 | 98.1601 | -1.8399 | -0.26475 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 14.84 | 14.4 | 103.0556 | 3.0556 | 0.24999 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 15.54 | 14.4 | 107.9167 | 7.9167 | 0.6477 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 14.44 | 14.4 | 100.2778 | 0.27778 | 0.022726 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 11.9 | 14.4 | 82.6389 | -17.3611 | -1.4204 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 77.7 | 82.875 | 93.7557 | -6.2443 | -0.87084 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 84.17 | 82.875 | 101.5626 | 1.5626 | 0.21792 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 86.41 | 82.875 | 104.2655 | 4.2655 | 0.59487 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 18.85 | 18.025 | 104.577 | 4.577 | 0.41636 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 19 | 18.025 | 105.4092 | 5.4092 | 0.49206 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 213.3 | 220.8 | 96.6033 | -3.3967 | -0.52203 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 224.5 | 220.8 | 101.6757 | 1.6757 | 0.25754 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 211.2 | 220.8 | 95.6522 | -4.3478 | -0.6682 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 233.3 | 220.8 | 105.6612 | 5.6612 | 0.87005 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 17.89 | 18.025 | 99.251 | -0.74896 | -0.068131 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 19.23 | 18.025 | 106.6852 | 6.6852 | 0.60813 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 16.1 | 14.4 | 111.8056 | 11.8056 | 0.96588 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 16.23 | 14.4 | 112.7083 | 12.7083 | 1.0397 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 86.36 | 82.875 | 104.2051 | 4.2051 | 0.58645 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 83.28 | 82.875 | 100.4887 | 0.48869 | 0.068153 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-27 | 10.64 | 10.875 | 97.8391 | -2.1609 | -0.15213 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS032615
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 | 9.461 | 10.875 | 86.9977 | -13.0023 | -0.91536 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-27 | 240.6 | 216 | 111.3889 | 11.3889 | 1.7479 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS032615
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 | 208.9 | 216 | 96.713 | -3.287 | -0.50448 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 214.3 | 216 | 99.213 | -0.78704 | -0.12079 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 220.5 | 216 | 102.0833 | 2.0833 | 0.31974 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 11.12 | 10.875 | 102.2529 | 2.2529 | 0.1586 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM48 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 16.62 | 10.875 | 152.8276 | 52.8276 | 3.719 | 3.8 | 2372 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114