## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 | 49.58 | 51 | 97.2157 | -2.7843 | -0.55686 | 0.4 | 2352 |  |  |  | ug/L | 75187-25DIW | ICPOE08318C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 | 51.33 | 51 | 100.6471 | 0.64706 | 0.12941 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 | 47.91 | 51 | 93.9412 | -6.0588 | -1.2118 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 | 51.47 | 51 | 100.9216 | 0.92157 | 0.18431 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 | 49.16 | 51 | 96.3922 | -3.6078 | -0.72157 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 | 50.1 | 51 | 98.2353 | -1.7647 | -0.35294 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09140B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-18 | 50.71 | 52.85 | 95.9508 | -4.0492 | -0.80984 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09169C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 | 50.16 | 52.85 | 94.9101 | -5.0899 | -1.018 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 | 48.89 | 52.85 | 92.5071 | -7.4929 | -1.4986 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 | 49.04 | 52.85 | 92.7909 | -7.2091 | -1.4418 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 | 67.72 | 69.75 | 97.0896 | -2.9104 | -0.58208 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2008-12-12 | 68.7 | 69.75 | 98.4946 | -1.5054 | -0.30108 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08346A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 | 67.35 | 69.75 | 96.5591 | -3.4409 | -0.68817 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2008-12-19 | 66.03 | 69.75 | 94.6667 | -5.3333 | -1.0667 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 | 64.86 | 69.75 | 92.9892 | -7.0108 | -1.4022 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 | 67.14 | 69.75 | 96.2581 | -3.7419 | -0.74839 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 | 69.32 | 69.75 | 99.3835 | -0.61649 | -0.1233 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 | 67.2 | 69.75 | 96.3441 | -3.6559 | -0.73118 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 | 51.02 | 53.625 | 95.1422 | -4.8578 | -0.97156 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 | 50.75 | 53.625 | 94.6387 | -5.3613 | -1.0723 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 | 27.36 | 28.275 | 96.7639 | -3.2361 | -0.57545 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 | 27 | 28.275 | 95.4907 | -4.5093 | -0.80185 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 | 25.95 | 28.275 | 91.7772 | -8.2228 | -1.4622 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 | 27.98 | 28.275 | 98.9567 | -1.0433 | -0.18553 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 | 26 | 28.275 | 91.954 | -8.046 | -1.4308 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 | 26.53 | 28.275 | 93.8285 | -6.1715 | -1.0974 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 | 26.21 | 28.275 | 92.6967 | -7.3033 | -1.2987 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 | 26.63 | 28.275 | 94.1821 | -5.8179 | -1.0345 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 | 50.42 | 52.85 | 95.4021 | -4.5979 | -0.91958 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 | 48.41 | 52.85 | 91.5989 | -8.4011 | -1.6802 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 | 49.9 | 53.625 | 93.0536 | -6.9464 | -1.3893 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 | 48.03 | 53.625 | 89.5664 | -10.4336 | -2.0867 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-19 | 47.8 | 53.625 | 89.1375 | -10.8625 | -2.1725 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-19 | 47.52 | 53.625 | 88.6154 | -11.3846 | -2.2769 | 0.6 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 | 24.04 | 25.95 | 92.6397 | -7.3603 | -1.2792 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 | 23.67 | 25.95 | 91.2139 | -8.7861 | -1.527 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 | 23.61 | 25.95 | 90.9827 | -9.0173 | -1.5672 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 | 23.06 | 25.95 | 88.8632 | -11.1368 | -1.9356 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 | 24.15 | 25.95 | 93.0636 | -6.9364 | -1.2055 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 | 25.16 | 25.95 | 96.9557 | -3.0443 | -0.5291 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11133B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 | 24.36 | 25.95 | 93.8728 | -6.1272 | -1.0649 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 | 24.27 | 25.95 | 93.526 | -6.474 | -1.1252 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 | 29.18 | 31.075 | 93.9019 | -6.0981 | -1.1102 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 | 28.43 | 31.075 | 91.4883 | -8.5117 | -1.5497 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 | 27.63 | 31.075 | 88.9139 | -11.0861 | -2.0184 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 | 27.49 | 31.075 | 88.4634 | -11.5366 | -2.1004 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 | 31.25 | 34.25 | 91.2409 | -8.7591 | -1.6311 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-10-12 | 31.2 | 34.25 | 91.0949 | -8.9051 | -1.6583 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11280B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-09-30 | 29.75 | 34.25 | 86.8613 | -13.1387 | -2.4467 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11269B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 | 31.49 | 34.875 | 90.2939 | -9.7061 | -1.8147 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 | 31.39 | 34.875 | 90.0072 | -9.9928 | -1.8683 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 | 32.16 | 34.875 | 92.2151 | -7.7849 | -1.4555 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 | 31.42 | 34.875 | 90.0932 | -9.9068 | -1.8523 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 | 31.55 | 34.875 | 90.4659 | -9.5341 | -1.7826 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 | 32.34 | 34.875 | 92.7312 | -7.2688 | -1.359 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 | 30.53 | 34.875 | 87.5412 | -12.4588 | -2.3294 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 | 32.15 | 34.875 | 92.1864 | -7.8136 | -1.4609 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 | 32.34 | 34.25 | 94.4234 | -5.5766 | -1.0385 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 | 31.54 | 34.25 | 92.0876 | -7.9124 | -1.4734 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 | 28.3 | 31.35 | 90.2711 | -9.7289 | -1.775 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 | 29.78 | 31.35 | 94.992 | -5.008 | -0.9137 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 | 22.84 | 26.775 | 85.3035 | -14.6965 | -2.5761 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 | 24.48 | 26.775 | 91.4286 | -8.5714 | -1.5024 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 | 25.08 | 26.775 | 93.6695 | -6.3305 | -1.1096 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 | 25.15 | 26.775 | 93.9309 | -6.0691 | -1.0638 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 | 23.52 | 26.775 | 87.8431 | -12.1569 | -2.1309 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 | 23.84 | 26.775 | 89.0383 | -10.9617 | -1.9214 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 | 23.55 | 26.775 | 87.9552 | -12.0448 | -2.1113 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 | 29.1 | 31.075 | 93.6444 | -6.3556 | -1.1571 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 | 30.21 | 31.075 | 97.2164 | -2.7836 | -0.50679 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 | 28.05 | 31.35 | 89.4737 | -10.5263 | -1.9205 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-08-24 | 28.05 | 31.35 | 89.4737 | -10.5263 | -1.9205 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-09-02 | 27.76 | 31.35 | 88.5486 | -11.4514 | -2.0893 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11244A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 | 28.42 | 31.35 | 90.6539 | -9.3461 | -1.7052 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 | 29.93 | 33.525 | 89.2767 | -10.7233 | -2.1447 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 | 29.58 | 33.525 | 88.2327 | -11.7673 | -2.3535 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 | 29.36 | 33.525 | 87.5764 | -12.4236 | -2.4847 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 | 29.84 | 33.525 | 89.0082 | -10.9918 | -2.1984 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 | 29.37 | 33.525 | 87.6063 | -12.3937 | -2.4787 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 | 29.4 | 33.525 | 87.6957 | -12.3043 | -2.4609 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 | 31.39 | 33.525 | 93.6316 | -6.3684 | -1.2737 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 | 29.72 | 33.525 | 88.6503 | -11.3497 | -2.2699 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 | 7.325 | 7.575 | 96.6997 | -3.3003 | -0.47307 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 | 7.525 | 7.575 | 99.3399 | -0.66007 | -0.094614 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 | 7.488 | 7.575 | 98.8515 | -1.1485 | -0.16463 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 | 7.642 | 7.575 | 100.8845 | 0.88449 | 0.12678 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 | 34.81 | 38.95 | 89.371 | -10.629 | -2.1258 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 | 33.67 | 38.95 | 86.4442 | -13.5558 | -2.7112 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 | 36.11 | 38.95 | 92.7086 | -7.2914 | -1.4583 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 | 32.05 | 38.95 | 82.285 | -17.715 | -3.543 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-04 | 136.4 | 18.75 | 727.4667 | 627.4667 | 125.4933 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12338A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 | 17.86 | 18.75 | 95.2533 | -4.7467 | -0.94933 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 | 17.11 | 18.75 | 91.2533 | -8.7467 | -1.7493 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 | 17.97 | 18.75 | 95.84 | -4.16 | -0.832 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 | 17.3 | 18.75 | 92.2667 | -7.7333 | -1.5467 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 | 16.9 | 18.75 | 90.1333 | -9.8667 | -1.9733 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 | 17.35 | 18.75 | 92.5333 | -7.4667 | -1.4933 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 | 17.9 | 18.75 | 95.4667 | -4.5333 | -0.90667 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 | 33.55 | 38.95 | 86.1361 | -13.8639 | -2.7728 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 | 34.29 | 38.95 | 88.0359 | -11.9641 | -2.3928 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 | 17.88 | 18.8 | 95.1064 | -4.8936 | -0.97872 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 | 17.9 | 18.8 | 95.2128 | -4.7872 | -0.95745 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 | 15.35 | 16.275 | 94.3164 | -5.6836 | -1.1367 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 | 16.05 | 16.275 | 98.6175 | -1.3825 | -0.2765 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 | 15.25 | 16.275 | 93.702 | -6.298 | -1.2596 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 | 15.4 | 16.275 | 94.6237 | -5.3763 | -1.0753 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 | 14.59 | 16.275 | 89.6467 | -10.3533 | -2.0707 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 | 15.85 | 16.275 | 97.3886 | -2.6114 | -0.52227 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 | 15.14 | 16.275 | 93.0261 | -6.9739 | -1.3948 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 | 15.81 | 16.275 | 97.1429 | -2.8571 | -0.57143 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 | 7.253 | 7.575 | 95.7492 | -4.2508 | -0.60931 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 | 7.289 | 7.575 | 96.2244 | -3.7756 | -0.54119 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 | 17.64 | 18.8 | 93.8298 | -6.1702 | -1.234 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 | 18.01 | 18.8 | 95.7979 | -4.2021 | -0.84043 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 | 18.13 | 18.8 | 96.4362 | -3.5638 | -0.71277 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 | 18.01 | 18.8 | 95.7979 | -4.2021 | -0.84043 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 | 16.17 | 16.275 | 99.3548 | -0.64516 | -0.12903 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 | 15.58 | 16.275 | 95.7296 | -4.2704 | -0.85407 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-23 | 15.66 | 16.275 | 96.2212 | -3.7788 | -0.75576 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 15.6 | 16.275 | 95.8525 | -4.1475 | -0.82949 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 | 15.74 | 16.275 | 96.7127 | -3.2873 | -0.65745 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-06 | 15.68 | 16.275 | 96.3441 | -3.6559 | -0.73118 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14126A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 | 25.57 | 27 | 94.7037 | -5.2963 | -1.0593 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 | 25.72 | 27 | 95.2593 | -4.7407 | -0.94815 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 | 27.4 | 27 | 101.4815 | 1.4815 | 0.2963 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-29 | 23.09 | 27 | 85.5185 | -14.4815 | -2.8963 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14206B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 | 36.1 | 40.075 | 90.0811 | -9.9189 | -1.9838 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 | 37.21 | 40.075 | 92.8509 | -7.1491 | -1.4298 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 | 36.32 | 40.075 | 90.6301 | -9.3699 | -1.874 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 | 36.37 | 40.075 | 90.7548 | -9.2452 | -1.849 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 | 30.54 | 32.175 | 94.9184 | -5.0816 | -1.0163 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 | 29.85 | 32.175 | 92.7739 | -7.2261 | -1.4452 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 | 29.93 | 32.175 | 93.0225 | -6.9775 | -1.3955 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 | 30.18 | 32.175 | 93.7995 | -6.2005 | -1.2401 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 | 30.62 | 32.175 | 95.1671 | -4.8329 | -0.96659 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 | 31.05 | 32.175 | 96.5035 | -3.4965 | -0.6993 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-06-26 | 30.08 | 32.175 | 93.4887 | -6.5113 | -1.3023 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 | 29.86 | 32.175 | 92.805 | -7.195 | -1.439 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-02-26 | 37.12 | 40.075 | 92.6263 | -7.3737 | -1.4747 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14055B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 | 37.54 | 40.075 | 93.6744 | -6.3256 | -1.2651 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 | 37.33 | 40.075 | 93.1503 | -6.8497 | -1.3699 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 | 37.85 | 40.075 | 94.4479 | -5.5521 | -1.1104 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 | 26.49 | 29.125 | 90.9528 | -9.0472 | -1.8094 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 | 27.87 | 29.125 | 95.691 | -4.309 | -0.8618 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 | 27.15 | 29.125 | 93.2189 | -6.7811 | -1.3562 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 | 26.62 | 29.125 | 91.3991 | -8.6009 | -1.7202 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-20 | 21.8 | 23.7 | 91.9831 | -8.0169 | -1.6034 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 | 21.61 | 23.7 | 91.1814 | -8.8186 | -1.7637 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 | 21.39 | 23.7 | 90.2532 | -9.7468 | -1.9494 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 | 22.64 | 23.7 | 95.5274 | -4.4726 | -0.89451 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-16 | 21.93 | 23.7 | 92.5316 | -7.4684 | -1.4937 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14288A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-10-28 | 22.45 | 23.7 | 94.7257 | -5.2743 | -1.0549 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14296B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 | 22.29 | 23.7 | 94.0506 | -5.9494 | -1.1899 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 | 22.38 | 23.7 | 94.4304 | -5.5696 | -1.1139 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 | 25.64 | 27 | 94.963 | -5.037 | -1.0074 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-15 | 25.55 | 27 | 94.6296 | -5.3704 | -1.0741 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 | 24.59 | 27 | 91.0741 | -8.9259 | -1.7852 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 | 25.08 | 27 | 92.8889 | -7.1111 | -1.4222 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 | 28.08 | 29.125 | 96.412 | -3.588 | -0.7176 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 | 27.4 | 29.125 | 94.0773 | -5.9227 | -1.1845 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-08-28 | 27.61 | 29.125 | 94.7983 | -5.2017 | -1.0403 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 | 26.82 | 29.125 | 92.0858 | -7.9142 | -1.5828 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 | 41.66 | 46.5 | 89.5914 | -10.4086 | -2.0817 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 | 42.53 | 46.5 | 91.4624 | -8.5376 | -1.7075 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 | 22.35 | 23.7 | 94.3038 | -5.6962 | -1.1392 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 | 22.8 | 23.7 | 96.2025 | -3.7975 | -0.75949 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 35.44 | 37.45 | 94.6328 | -5.3672 | -1.0734 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 | 35.36 | 37.45 | 94.4192 | -5.5808 | -1.1162 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 | 21.17 | 23.65 | 89.5137 | -10.4863 | -2.0973 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 | 21.32 | 23.65 | 90.148 | -9.852 | -1.9704 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 | 35.6 | 37.45 | 95.0601 | -4.9399 | -0.98798 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 | 34.72 | 37.45 | 92.7103 | -7.2897 | -1.4579 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 | 43.43 | 46.5 | 93.3978 | -6.6022 | -1.3204 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 | 42.27 | 46.5 | 90.9032 | -9.0968 | -1.8194 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 | 14.55 | 15.75 | 92.381 | -7.619 | -1.5238 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 | 38.94 | 41.25 | 94.4 | -5.6 | -1.12 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 38.94 | 41.25 | 94.4 | -5.6 | -1.12 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 | 39.48 | 41.25 | 95.7091 | -4.2909 | -0.85818 | 0.3 | 2352 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A