## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 | 0.3083 | 0.349 | 88.3381 | -11.6619 | -1.2112 |  | 3414 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 | 0.1235 | 0.14925 | 82.7471 | -17.2529 | -1.027 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 | 0.1359 | 0.14925 | 91.0553 | -8.9447 | -0.53245 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 | 0.1654 | 0.17675 | 93.5785 | -6.4215 | -0.43243 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 | 0.1662 | 0.17675 | 94.0311 | -5.9689 | -0.40195 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-06-09 | 0.1781 | 0.18225 | 97.7229 | -2.2771 | -0.15671 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS060915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 | 0.1819 | 0.18225 | 99.808 | -0.19204 | -0.013216 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 | 0.1726 | 0.17675 | 97.6521 | -2.3479 | -0.15811 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 | 0.1812 | 0.17675 | 102.5177 | 2.5177 | 0.16954 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 | 0.1646 | 0.18225 | 90.3155 | -9.6845 | -0.66649 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 | 0.1848 | 0.18225 | 101.3992 | 1.3992 | 0.096292 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-19 | 0.3246 | 0.349 | 93.0086 | -6.9914 | -0.72614 | 0.02 | 3414 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081815
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 | 0.3 | 0.349 | 85.9599 | -14.0401 | -1.4582 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 | 0.2547 | 0.29925 | 85.1128 | -14.8872 | -1.4153 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-11-03 | 0.3055 | 0.29925 | 102.0886 | 2.0886 | 0.19855 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS110315
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 | 0.1343 | 0.14925 | 89.9832 | -10.0168 | -0.59626 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 | 0.1499 | 0.14925 | 100.4355 | 0.43551 | 0.025924 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 | 0.2969 | 0.29925 | 99.2147 | -0.7853 | -0.074655 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 | 0.2675 | 0.29925 | 89.3901 | -10.6099 | -1.0086 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 | 0.136 | 0.14925 | 91.1223 | -8.8777 | -0.52846 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 | 0.1503 | 0.14925 | 100.7035 | 0.70352 | 0.041878 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 | 0.1537 | 0.14925 | 102.9816 | 2.9816 | 0.17748 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 | 0.1383 | 0.14925 | 92.6633 | -7.3367 | -0.43673 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 | 0.1516 | 0.14925 | 101.5745 | 1.5745 | 0.093726 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 | 0.1588 | 0.14925 | 106.3987 | 6.3987 | 0.38089 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 | 0.1962 | 0.182 | 107.8022 | 7.8022 | 0.61739 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 | 0.2392 | 0.182 | 131.4286 | 31.4286 | 2.487 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 | 0.1898 | 0.182 | 104.2857 | 4.2857 | 0.33913 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 | 0.195 | 0.182 | 107.1429 | 7.1429 | 0.56522 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 | 0.3727 | 0.399 | 93.4085 | -6.5915 | -0.77353 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 | 0.3727 | 0.399 | 93.4085 | -6.5915 | -0.77353 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 | 0.2002 | 0.22 | 91 | -9 | -0.73333 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2290123 | 2016-10-08 | 0.23 | 0.22 | 104.5455 | 4.5455 | 0.37037 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16281B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 | 0.1091 | 0.11 | 99.1818 | -0.81818 | -0.033333 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 | 0.1012 | 0.11 | 92 | -8 | -0.32593 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 | 0.1106 | 0.11 | 100.5455 | 0.54545 | 0.022222 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 | 0.1038 | 0.11 | 94.3636 | -5.6364 | -0.22963 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 | 0.2334 | 0.22 | 106.0909 | 6.0909 | 0.4963 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 | 0.2292 | 0.22 | 104.1818 | 4.1818 | 0.34074 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-30 | 0.2518 | 0.22 | 114.4545 | 14.4545 | 1.1778 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC062916
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 | 0.217 | 0.22 | 98.6364 | -1.3636 | -0.11111 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 | 0.2611 | 0.22 | 118.6818 | 18.6818 | 1.5222 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 | 0.2414 | 0.22 | 109.7273 | 9.7273 | 0.79259 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 | 0.0956 | 0.11 | 86.9091 | -13.0909 | -0.53333 | 0.02 | 3414 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 | 0.111 | 0.11 | 100.9091 | 0.90909 | 0.037037 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 | 0.0955 | 0.11 | 86.8182 | -13.1818 | -0.53704 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2360191 | 2016-10-08 | 0.11 | 0.11 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPMS16281B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 | 0.1568 | 0.14925 | 105.0586 | 5.0586 | 0.30112 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 | 0.136 | 0.14925 | 91.1223 | -8.8777 | -0.52846 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 | 0.1863 | 0.182 | 102.3626 | 2.3626 | 0.18696 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 | 0.1904 | 0.182 | 104.6154 | 4.6154 | 0.36522 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 | 0.1848 | 0.182 | 101.5385 | 1.5385 | 0.12174 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 | 0.1819 | 0.182 | 99.9451 | -0.054945 | -0.0043478 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 | 0.4436 | 0.485 | 91.4639 | -8.5361 | -1.38 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 | 0.459 | 0.485 | 94.6392 | -5.3608 | -0.86667 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2580002 | 2016-11-10 | 0.45 | 0.485 | 92.7835 | -7.2165 | -1.1667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16291B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2710083 | 2016-12-13 | 0.49 | 0.485 | 101.0309 | 1.0309 | 0.16667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS16348A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 | 0.366 | 0.399 | 91.7293 | -8.2707 | -0.97059 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 | 0.4116 | 0.399 | 103.1579 | 3.1579 | 0.37059 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2520013 | 2016-10-13 | 0.37 | 0.399 | 92.7318 | -7.2682 | -0.85294 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS16287A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2640186 | 2017-01-20 | 0.36 | 0.399 | 90.2256 | -9.7744 | -1.1471 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17020B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 | 0.4135 | 0.399 | 103.6341 | 3.6341 | 0.42647 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 | 0.3846 | 0.399 | 96.391 | -3.609 | -0.42353 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 | 0.4861 | 0.485 | 100.2268 | 0.2268 | 0.036667 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 | 0.4864 | 0.485 | 100.2887 | 0.28866 | 0.046667 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 | 0.443 | 0.485 | 91.3402 | -8.6598 | -1.4 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 | 0.4471 | 0.485 | 92.1856 | -7.8144 | -1.2633 | 0.02 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 | 0.1418 | 0.14925 | 95.0084 | -4.9916 | -0.29713 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 | 0.1401 | 0.14925 | 93.8693 | -6.1307 | -0.36493 | 0.02 | 3414 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2780114 | 2016-11-29 | 0.38 | 0.383 | 99.2167 | -0.78329 | -0.13636 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16334B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2940163 | 2016-11-30 | 0.36 | 0.383 | 93.9948 | -6.0052 | -1.0455 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS16335A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0940130 | 2017-04-11 | 0.3909 | 0.383 | 102.0627 | 2.0627 | 0.35909 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17101A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1080100 | 2017-05-09 | 0.3755 | 0.383 | 98.0418 | -1.9582 | -0.34091 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17129A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2860091 | 2017-01-25 | 0.18 | 0.182 | 98.9011 | -1.0989 | -0.086957 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17024B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 3000017 | 2017-03-02 | 0.1961 | 0.182 | 107.7473 | 7.7473 | 0.61304 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17061A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1020077 | 2017-05-10 | 0.2003 | 0.182 | 110.0549 | 10.0549 | 0.79565 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1150158 | 2017-05-10 | 0.2102 | 0.182 | 115.4945 | 15.4945 | 1.2261 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17129A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 3200136 | 2017-01-26 | 0.52 | 0.538 | 96.6543 | -3.3457 | -0.4186 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 3370119 | 2017-01-26 | 0.53 | 0.538 | 98.513 | -1.487 | -0.18605 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17026A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1290178 | 2017-06-20 | 0.4808 | 0.538 | 89.368 | -10.632 | -1.3302 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1430168 | 2017-06-22 | 0.5357 | 0.538 | 99.5725 | -0.42751 | -0.053488 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17172C
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 3130044 | 2016-12-07 | 0.24 | 0.22 | 109.0909 | 9.0909 | 0.74074 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16342A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 3270122 | 2016-12-08 | 0.23 | 0.22 | 104.5455 | 4.5455 | 0.37037 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS16343A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1220113 | 2017-06-19 | 0.2362 | 0.22 | 107.3636 | 7.3636 | 0.6 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17170A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1370163 | 2017-06-26 | 0.2309 | 0.22 | 104.9545 | 4.9545 | 0.4037 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17177A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0380073 | 2017-02-27 | 0.2098 | 0.22 | 95.3636 | -4.6364 | -0.37778 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17058A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0540066 | 2017-03-27 | 0.2042 | 0.22 | 92.8182 | -7.1818 | -0.58519 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17086A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2270191 | 2017-10-03 | 0.2342 | 0.22 | 106.4545 | 6.4545 | 0.52593 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17276A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2410214 | 2017-10-19 | 0.2142 | 0.22 | 97.3636 | -2.6364 | -0.21481 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17292B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0330060 | 2017-03-08 | 0.6098 | 0.538 | 113.3457 | 13.3457 | 1.6698 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17065A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0450117 | 2017-03-23 | 0.5816 | 0.538 | 108.1041 | 8.1041 | 1.014 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17080A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2200291 | 2017-10-02 | 0.5226 | 0.538 | 97.1375 | -2.8625 | -0.35814 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17275A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2340157 | 2017-10-05 | 0.5432 | 0.538 | 100.9665 | 0.96654 | 0.12093 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17277B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0100050 | 2017-02-22 | 0.3768 | 0.383 | 98.3812 | -1.6188 | -0.28182 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0240086 | 2017-02-22 | 0.3821 | 0.383 | 99.765 | -0.23499 | -0.040909 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17053A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1920149 | 2017-07-21 | 0.4396 | 0.383 | 114.7781 | 14.7781 | 2.5727 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17202B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2060194 | 2017-09-29 | 0.4466 | 0.383 | 116.6057 | 16.6057 | 2.8909 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17272A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0040033 | 2017-02-21 | 0.1749 | 0.182 | 96.0989 | -3.9011 | -0.3087 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17052B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0190006 | 2017-02-23 | 0.1915 | 0.182 | 105.2198 | 5.2198 | 0.41304 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17053A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1870005 | 2017-07-20 | 0.1902 | 0.182 | 104.5055 | 4.5055 | 0.35652 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17201A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1990222 | 2017-09-28 | 0.1839 | 0.182 | 101.044 | 1.044 | 0.082609 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17271A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0730075 | 2017-03-28 | 0.5113 | 0.485 | 105.4227 | 5.4227 | 0.87667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17087A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0870131 | 2017-04-12 | 0.4979 | 0.485 | 102.6598 | 2.6598 | 0.43 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17101A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2560128 | 2017-10-18 | 0.4562 | 0.485 | 94.0619 | -5.9381 | -0.96 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17289C
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2690198 | 2017-12-01 | 0.5129 | 0.485 | 105.7526 | 5.7526 | 0.93 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17324A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0660085 | 2017-05-23 | 0.4139 | 0.399 | 103.7343 | 3.7343 | 0.43824 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17143B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 0800017 | 2017-05-23 | 0.3831 | 0.399 | 96.015 | -3.985 | -0.46765 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17143B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2500006 | 2017-10-16 | 0.3797 | 0.399 | 95.1629 | -4.8371 | -0.56765 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 2620203 | 2017-10-17 | 0.356 | 0.399 | 89.2231 | -10.7769 | -1.2647 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17289C
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 3480033 | 2017-02-21 | 0.3445 | 0.399 | 86.3409 | -13.6591 | -1.6029 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 3630023 | 2017-02-21 | 0.3521 | 0.399 | 88.2456 | -11.7544 | -1.3794 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17052B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1640178 | 2017-06-30 | 0.3666 | 0.399 | 91.8797 | -8.1203 | -0.95294 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17180A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1780227 | 2017-07-20 | 0.391 | 0.399 | 97.995 | -2.005 | -0.23529 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPMS17201A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 3410125 | 2017-03-02 | 0.5155 | 0.485 | 106.2887 | 6.2887 | 1.0167 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17061A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 3550006 | 2017-02-21 | 0.472 | 0.485 | 97.3196 | -2.6804 | -0.43333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17052B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1570092 | 2017-06-27 | 0.4582 | 0.485 | 94.4742 | -5.5258 | -0.89333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17178A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2017 | 1710241 | 2017-06-30 | 0.4614 | 0.485 | 95.134 | -4.866 | -0.78667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPMS17180A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2760114 | 2017-12-04 | 0.3321 | 0.383 | 86.7102 | -13.2898 | -2.3136 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17338A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2910001 | 2017-12-05 | 0.391 | 0.383 | 102.0888 | 2.0888 | 0.36364 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS17339B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0930126 | 2018-05-01 | 0.3656 | 0.383 | 95.4569 | -4.5431 | -0.79091 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18121B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1080117 | 2018-05-07 | 0.3125 | 0.383 | 81.5927 | -18.4073 | -3.2045 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18127A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2860038 | 2017-12-05 | 0.1746 | 0.182 | 95.9341 | -4.0659 | -0.32174 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2970215 | 2017-12-06 | 0.1673 | 0.182 | 91.9231 | -8.0769 | -0.63913 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS17339C
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1020132 | 2018-05-01 | 0.1753 | 0.182 | 96.3187 | -3.6813 | -0.2913 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18121B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1140191 | 2018-05-08 | 0.1661 | 0.182 | 91.2637 | -8.7363 | -0.6913 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18127A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 3180171 | 2017-12-13 | 0.5989 | 0.538 | 111.3197 | 11.3197 | 1.4163 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17346B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 3330004 | 2017-12-27 | 0.513 | 0.538 | 95.3532 | -4.6468 | -0.5814 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS17361A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1350128 | 2018-06-06 | 0.5552 | 0.538 | 103.197 | 3.197 | 0.4 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18157B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1500140 | 2018-06-18 | 0.5636 | 0.538 | 104.7584 | 4.7584 | 0.59535 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18169A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 3110098 | 2017-12-21 | 0.2026 | 0.22 | 92.0909 | -7.9091 | -0.64444 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17353C
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 3250154 | 2017-12-27 | 0.1994 | 0.22 | 90.6364 | -9.3636 | -0.76296 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS17361A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1280142 | 2018-05-23 | 0.2211 | 0.22 | 100.5 | 0.5 | 0.040741 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18143A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1420223 | 2018-06-08 | 0.2188 | 0.22 | 99.4545 | -0.54545 | -0.044444 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18158B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0440095 | 2018-03-06 | 0.2183 | 0.22 | 99.2273 | -0.77273 | -0.062963 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18060A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0580118 | 2018-03-14 | 0.2115 | 0.22 | 96.1364 | -3.8636 | -0.31481 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18071A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2260149 | 2018-08-28 | 0.2109 | 0.22 | 95.8636 | -4.1364 | -0.33704 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18240A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2410018 | 2018-09-27 | 0.199 | 0.22 | 90.4545 | -9.5455 | -0.77778 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPMS18269A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0370095 | 2018-02-21 | 0.5499 | 0.538 | 102.2119 | 2.2119 | 0.27674 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18051B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0520070 | 2018-03-13 | 0.5345 | 0.538 | 99.3494 | -0.65056 | -0.081395 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18071A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2200026 | 2018-08-21 | 0.537 | 0.538 | 99.8141 | -0.18587 | -0.023256 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18233A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2330199 | 2018-08-28 | 0.5295 | 0.538 | 98.4201 | -1.5799 | -0.19767 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS18240A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0170071 | 2018-02-01 | 0.3642 | 0.383 | 95.0914 | -4.9086 | -0.85455 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0300092 | 2018-02-13 | 0.3651 | 0.383 | 95.3264 | -4.6736 | -0.81364 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18039A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1910179 | 2018-07-25 | 0.3357 | 0.383 | 87.6501 | -12.3499 | -2.15 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18201A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2050299 | 2018-08-03 | 0.3515 | 0.383 | 91.7755 | -8.2245 | -1.4318 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18215B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0100019 | 2018-01-25 | 0.1844 | 0.182 | 101.3187 | 1.3187 | 0.10435 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18024B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0240044 | 2018-02-13 | 0.1806 | 0.182 | 99.2308 | -0.76923 | -0.06087 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18039A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1840099 | 2018-07-26 | 0.1744 | 0.182 | 95.8242 | -4.1758 | -0.33043 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18201A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1990130 | 2018-08-02 | 0.1808 | 0.182 | 99.3407 | -0.65934 | -0.052174 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPMS18214B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0730071 | 2018-04-30 | 0.6411 | 0.685 | 93.5912 | -6.4088 | -1.2818 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18120B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0860122 | 2018-04-16 | 0.6035 | 0.685 | 88.1022 | -11.8978 | -2.3796 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18106A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2550005 | 2018-09-18 | 0.6174 | 0.685 | 90.1314 | -9.8686 | -1.9737 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18261B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2680171 | 2018-10-12 | 0.6117 | 0.685 | 89.2993 | -10.7007 | -2.1401 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18284B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0650045 | 2018-03-21 | 0.9533 | 0.96 | 99.3021 | -0.69792 | -0.075281 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18079A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 0790092 | 2018-05-01 | 1.0664 | 0.96 | 111.0833 | 11.0833 | 1.1955 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18120B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2490026 | 2018-09-19 | 0.8522 | 0.96 | 88.7708 | -11.2292 | -1.2112 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18261B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 2610146 | 2018-10-04 | 1.0902 | 0.96 | 113.5625 | 13.5625 | 1.4629 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18271B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 3460079 | 2018-01-04 | 0.9717 | 0.96 | 101.2188 | 1.2188 | 0.13146 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18004A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 3610007 | 2018-01-11 | 0.8925 | 0.96 | 92.9688 | -7.0312 | -0.75843 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18010B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1640022 | 2018-07-17 | 1.1286 | 0.96 | 117.5625 | 17.5625 | 1.8944 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18193B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1770196 | 2018-07-20 | 0.9849 | 0.96 | 102.5938 | 2.5938 | 0.27978 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS18198A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 3390056 | 2018-01-03 | 0.7233 | 0.685 | 105.5912 | 5.5912 | 1.1182 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18003B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 3540001 | 2018-01-10 | 0.7139 | 0.685 | 104.219 | 4.219 | 0.8438 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18010B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1560173 | 2018-07-16 | 0.6454 | 0.685 | 94.219 | -5.781 | -1.1562 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18193B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2018 | 1700199 | 2018-08-01 | 0.6901 | 0.685 | 100.7445 | 0.74453 | 0.14891 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS18211B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2760034 | 2018-10-15 | 0.3373 | 0.383 | 88.0679 | -11.9321 | -2.0773 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18288B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2890061 | 2018-10-29 | 0.4225 | 0.383 | 110.3133 | 10.3133 | 1.7955 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS18299B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 0920065 | 2019-04-30 | 0.3736 | 0.383 | 97.5457 | -2.4543 | -0.42727 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19119B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1060103 | 2019-05-06 | 0.3409 | 0.383 | 89.0078 | -10.9922 | -1.9136 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19122B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2830105 | 2018-10-29 | 1.0885 | 1.2 | 90.7083 | -9.2917 | -1.115 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18299B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2960205 | 2018-11-27 | 1.1344 | 1.2 | 94.5333 | -5.4667 | -0.656 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS18324A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 0990128 | 2019-05-06 | 1.0793 | 1.2 | 89.9417 | -10.0583 | -1.207 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1130095 | 2019-05-06 | 1.0617 | 1.2 | 88.475 | -11.525 | -1.383 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19122B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 3180066 | 2019-02-07 | 0.5922 | 0.538 | 110.0743 | 10.0743 | 1.2605 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19036B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 3320104 | 2019-02-11 | 0.5478 | 0.538 | 101.8216 | 1.8216 | 0.22791 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19042A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1340212 | 2019-06-06 | 0.5351 | 0.538 | 99.461 | -0.53903 | -0.067442 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19157A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1490062 | 2019-06-24 | 0.5433 | 0.538 | 100.9851 | 0.98513 | 0.12326 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19169A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 3100174 | 2019-02-05 | 0.3358 | 0.35 | 95.9429 | -4.0571 | -0.3381 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19035A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 3270026 | 2019-02-12 | 0.3446 | 0.35 | 98.4571 | -1.5429 | -0.12857 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19042A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1280117 | 2019-06-05 | 0.3508 | 0.35 | 100.2286 | 0.22857 | 0.019048 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19154A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1410229 | 2019-06-12 | 0.3669 | 0.35 | 104.8286 | 4.8286 | 0.40238 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19158A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 0570186 | 2019-04-08 | 0.3285 | 0.35 | 93.8571 | -6.1429 | -0.5119 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19098A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2250166 | 2019-09-04 | 0.3358 | 0.35 | 95.9429 | -4.0571 | -0.3381 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19247A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2390203 | 2019-09-23 | 0.365 | 0.35 | 104.2857 | 4.2857 | 0.35714 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19266A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 0520007 | 2019-03-29 | 0.5449 | 0.538 | 101.2825 | 1.2825 | 0.16047 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19087B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2180150 | 2019-08-29 | 0.537 | 0.538 | 99.8141 | -0.18587 | -0.023256 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19239B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2320181 | 2019-09-09 | 0.548 | 0.538 | 101.8587 | 1.8587 | 0.23256 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T223 | ICPMS19252A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1900100 | 2019-08-19 | 0.3785 | 0.383 | 98.8251 | -1.1749 | -0.20455 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2050046 | 2019-08-19 | 0.3679 | 0.383 | 96.0574 | -3.9426 | -0.68636 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T221 | ICPMS19231B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1830106 | 2019-08-02 | 1.1169 | 1.2 | 93.075 | -6.925 | -0.831 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19214A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2000016 | 2019-08-20 | 1.1694 | 1.2 | 97.45 | -2.55 | -0.306 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19231B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 0720020 | 2019-04-16 | 0.6695 | 0.685 | 97.7372 | -2.2628 | -0.45255 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19105A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 0860006 | 2019-04-30 | 0.66 | 0.685 | 96.3504 | -3.6496 | -0.72993 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19119B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2550075 | 2019-10-01 | 0.6645 | 0.685 | 97.0073 | -2.9927 | -0.59854 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19274A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2680149 | 2019-12-03 | 0.6442 | 0.685 | 94.0438 | -5.9562 | -1.1912 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19322A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 0640092 | 2019-04-17 | 1.0268 | 0.96 | 106.9583 | 6.9583 | 0.75056 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19105A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 0780096 | 2019-04-26 | 1.1139 | 0.96 | 116.0312 | 16.0312 | 1.7292 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19114A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2470180 | 2019-10-02 | 1.1285 | 0.96 | 117.5521 | 17.5521 | 1.8933 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19274A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 2600328 | 2019-10-09 | 1.0967 | 0.96 | 114.2396 | 14.2396 | 1.536 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19282B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 3450114 | 2019-02-21 | 1.0087 | 0.96 | 105.0729 | 5.0729 | 0.54719 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19045B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1620136 | 2019-07-03 | 1.0612 | 0.96 | 110.5417 | 10.5417 | 1.1371 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19183B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1760173 | 2019-07-03 | 1.0439 | 0.96 | 108.7396 | 8.7396 | 0.9427 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS19184B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 3400024 | 2019-02-20 | 0.6686 | 0.685 | 97.6058 | -2.3942 | -0.47883 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19045B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 3530016 | 2019-02-04 | 0.7051 | 0.685 | 102.9343 | 2.9343 | 0.58686 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19035A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1550162 | 2019-06-26 | 0.6815 | 0.685 | 99.4891 | -0.51095 | -0.10219 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19175B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2019 | 1690137 | 2019-07-02 | 0.6617 | 0.685 | 96.5985 | -3.4015 | -0.68029 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS19183B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2810114 | 2019-12-10 | 0.2454 | 0.29 | 84.6207 | -15.3793 | -1.4867 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19338A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2950100 | 2019-12-16 | 0.2617 | 0.29 | 90.2414 | -9.7586 | -0.94333 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T233 | ICPMS19347B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0980043 | 2020-04-23 | 0.2555 | 0.29 | 88.1034 | -11.8966 | -1.15 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20114A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1120049 | 2020-05-04 | 0.2693 | 0.29 | 92.8621 | -7.1379 | -0.69 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20125B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2890221 | 2019-12-12 | 1.2274 | 1.2 | 102.2833 | 2.2833 | 0.274 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19344B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3030027 | 2019-12-18 | 1.333 | 1.2 | 111.0833 | 11.0833 | 1.33 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS19350A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1060059 | 2020-04-23 | 1.0825 | 1.2 | 90.2083 | -9.7917 | -1.175 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20114A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3170095 | 2019-12-30 | 0.0543 | 0.058 | 93.6207 | -6.3793 | -0.52857 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3310060 | 2019-12-30 | 0.0596 | 0.058 | 102.7586 | 2.7586 | 0.22857 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS19364A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1330126 | 2020-08-27 | 0.0565 | 0.058 | 97.4138 | -2.5862 | -0.21429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20238B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3090147 | 2019-12-30 | 0.3772 | 0.35 | 107.7714 | 7.7714 | 0.64762 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3230099 | 2019-12-30 | 0.4022 | 0.35 | 114.9143 | 14.9143 | 1.2429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS19364A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0420076 | 2020-03-03 | 0.3602 | 0.35 | 102.9143 | 2.9143 | 0.24286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20063B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0560053 | 2020-03-04 | 0.3447 | 0.35 | 98.4857 | -1.5143 | -0.12619 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20064A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2240092 | 2020-09-24 | 0.3657 | 0.35 | 104.4857 | 4.4857 | 0.37381 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20276A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2390027 | 2020-09-29 | 0.3431 | 0.35 | 98.0286 | -1.9714 | -0.16429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS20273A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0350135 | 2020-02-12 | 0.0518 | 0.058 | 89.3103 | -10.6897 | -0.88571 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20043A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0500059 | 2020-03-04 | 0.0521 | 0.058 | 89.8276 | -10.1724 | -0.84286 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20064A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2170035 | 2020-09-17 | 0.0558 | 0.058 | 96.2069 | -3.7931 | -0.31429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20260A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2320037 | 2020-09-24 | 0.0557 | 0.058 | 96.0345 | -3.9655 | -0.32857 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS20276A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0150017 | 2020-02-03 | 0.258 | 0.29 | 88.9655 | -11.0345 | -1.0667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0280070 | 2020-02-03 | 0.2797 | 0.29 | 96.4483 | -3.5517 | -0.34333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1960126 | 2020-09-03 | 0.2926 | 0.29 | 100.8966 | 0.89655 | 0.086667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20247B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2120199 | 2020-09-17 | 0.2841 | 0.29 | 97.9655 | -2.0345 | -0.19667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20260A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0070044 | 2020-01-21 | 1.1916 | 1.2 | 99.3 | -0.7 | -0.084 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20021A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0220109 | 2020-02-03 | 1.1833 | 1.2 | 98.6083 | -1.3917 | -0.167 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20031A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1890182 | 2020-09-02 | 1.2109 | 1.2 | 100.9083 | 0.90833 | 0.109 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20245B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2040025 | 2020-09-03 | 1.0624 | 1.2 | 88.5333 | -11.4667 | -1.376 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20247B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0700103 | 2020-04-20 | 0.6418 | 0.685 | 93.6934 | -6.3066 | -1.2613 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20111B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0840029 | 2020-04-22 | 0.6432 | 0.685 | 93.8978 | -6.1022 | -1.2204 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20113B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2590164 | 2020-10-08 | 0.6172 | 0.685 | 90.1022 | -9.8978 | -1.9796 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20281B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2740056 | 2020-10-22 | 0.6616 | 0.685 | 96.5839 | -3.4161 | -0.68321 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20296B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0630051 | 2020-06-03 | 1.0893 | 0.96 | 113.4688 | 13.4688 | 1.4528 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 0770114 | 2020-06-03 | 1.1131 | 0.96 | 115.9479 | 15.9479 | 1.7202 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20153B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2530137 | 2020-10-06 | 1.0308 | 0.96 | 107.375 | 7.375 | 0.79551 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20279B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 2670298 | 2020-10-09 | 1.0668 | 0.96 | 111.125 | 11.125 | 1.2 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20281B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3440294 | 2020-01-30 | 1.0424 | 0.96 | 108.5833 | 8.5833 | 0.92584 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20030A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3600045 | 2020-01-21 | 1.0195 | 0.96 | 106.1979 | 6.1979 | 0.66854 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20021A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1610191 | 2020-07-01 | 1.0595 | 0.96 | 110.3646 | 10.3646 | 1.118 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20182B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1760101 | 2020-08-28 | 0.8881 | 0.96 | 92.5104 | -7.4896 | -0.80787 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T225 | ICPMS20240A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3370103 | 2020-01-10 | 0.5798 | 0.685 | 84.6423 | -15.3577 | -3.0715 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 3510023 | 2020-01-10 | 0.5843 | 0.685 | 85.2993 | -14.7007 | -2.9401 | 0.01 | 3414 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20010A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1550007 | 2020-07-01 | 0.7167 | 0.685 | 104.6277 | 4.6277 | 0.92555 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20182B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2020 | 1680149 | 2020-08-27 | 0.664 | 0.685 | 96.9343 | -3.0657 | -0.61314 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T227 | ICPMS20240A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2810032 | 2020-10-22 | 0.2575 | 0.29 | 88.7931 | -11.2069 | -1.0833 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS20296B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2950028 | 2021-01-13 | 0.2537 | 0.29 | 87.4828 | -12.5172 | -1.21 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21013B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0970048 | 2021-05-21 | 0.2756 | 0.29 | 95.0345 | -4.9655 | -0.48 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21140A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1110004 | 2021-06-16 | 0.2664 | 0.29 | 91.8621 | -8.1379 | -0.78667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21167B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2880069 | 2020-12-30 | 1.1303 | 1.2 | 94.1917 | -5.8083 | -0.697 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS20350A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3010155 | 2021-01-14 | 1.1142 | 1.2 | 92.85 | -7.15 | -0.858 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21013B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1030144 | 2021-05-26 | 1.1814 | 1.2 | 98.45 | -1.55 | -0.186 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21145B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1180038 | 2021-06-16 | 1.2072 | 1.2 | 100.6 | 0.6 | 0.072 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21167B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3150100 | 2021-01-15 | 0.054 | 0.058 | 93.1034 | -6.8966 | -0.57143 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21015A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3300047 | 2021-02-02 | 0.0571 | 0.058 | 98.4483 | -1.5517 | -0.12857 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21033A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1320162 | 2021-06-29 | 0.0538 | 0.058 | 92.7586 | -7.2414 | -0.6 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21180B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1460003 | 2021-07-10 | 0.0456 | 0.058 | 78.6207 | -21.3793 | -1.7714 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21188B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3080107 | 2021-01-14 | 0.3494 | 0.35 | 99.8286 | -0.17143 | -0.014286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21013B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3230039 | 2021-01-27 | 0.313 | 0.35 | 89.4286 | -10.5714 | -0.88095 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21026B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1250004 | 2021-06-16 | 0.3534 | 0.35 | 100.9714 | 0.97143 | 0.080952 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21167B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1380139 | 2021-07-02 | 0.3402 | 0.35 | 97.2 | -2.8 | -0.23333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21182B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0330077 | 2021-05-07 | 0.4092 | 0.35 | 116.9143 | 16.9143 | 1.4095 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21126A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0480038 | 2021-05-12 | 0.3112 | 0.35 | 88.9143 | -11.0857 | -0.92381 | 0.01 | 3414 | Value verified by rerun, same method | Sample was diluted |  | µg/L | T231 | ICPMS21131A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2220178 | 2021-09-23 | 0.3602 | 0.35 | 102.9143 | 2.9143 | 0.24286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21258B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2360118 | 2021-10-02 | 0.3382 | 0.35 | 96.6286 | -3.3714 | -0.28095 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T231 | ICPMS21273A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0400076 | 2021-05-04 | 0.0506 | 0.058 | 87.2414 | -12.7586 | -1.0571 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21124A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0540055 | 2021-05-11 | 0.054 | 0.058 | 93.1034 | -6.8966 | -0.57143 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21131A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2150046 | 2021-08-30 | 0.0444 | 0.058 | 76.5517 | -23.4483 | -1.9429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21242B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2290121 | 2021-09-24 | 0.0535 | 0.058 | 92.2414 | -7.7586 | -0.64286 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS21267A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0120036 | 2021-03-04 | 0.2394 | 0.29 | 82.5517 | -17.4483 | -1.6867 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21055A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0270078 | 2021-03-26 | 0.265 | 0.29 | 91.3793 | -8.6207 | -0.83333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21077A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1940229 | 2021-08-16 | 0.2502 | 0.29 | 86.2759 | -13.7241 | -1.3267 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21228B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2080172 | 2021-08-19 | 0.2659 | 0.29 | 91.6897 | -8.3103 | -0.80333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21230A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0050024 | 2021-03-04 | 1.0486 | 1.2 | 87.3833 | -12.6167 | -1.514 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21055A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0210015 | 2021-03-26 | 1.0908 | 1.2 | 90.9 | -9.1 | -1.092 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21077A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1880114 | 2021-08-11 | 1.2067 | 1.2 | 100.5583 | 0.55833 | 0.067 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21222B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2010231 | 2021-08-19 | 1.1822 | 1.2 | 98.5167 | -1.4833 | -0.178 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T229 | ICPMS21230A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0680063 | 2021-07-16 | 0.7236 | 0.7 | 103.3714 | 3.3714 | 0.38065 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0830027 | 2021-05-15 | 0.7451 | 0.7 | 106.4429 | 6.4429 | 0.72742 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21134A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2580265 | 2021-10-29 | 0.7422 | 0.7 | 106.0286 | 6.0286 | 0.68065 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21300B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2790034 | 2021-11-23 | 0.7271 | 0.7 | 103.8714 | 3.8714 | 0.4371 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21308B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0620100 | 2021-05-21 | 0.4082 | 0.412 | 99.0777 | -0.92233 | -0.1 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21140A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 0760035 | 2021-05-14 | 0.3689 | 0.412 | 89.5388 | -10.4612 | -1.1342 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21134A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2510433 | 2021-11-02 | 0.4133 | 0.412 | 100.3155 | 0.31553 | 0.034211 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 2640271 | 2021-11-02 | 0.4165 | 0.412 | 101.0922 | 1.0922 | 0.11842 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21295B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3500073 | 2021-01-29 | 0.4174 | 0.412 | 101.3107 | 1.3107 | 0.14211 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21028B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3640015 | 2021-03-04 | 0.3827 | 0.412 | 92.8883 | -7.1117 | -0.77105 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21055A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1600035 | 2021-07-24 | 0.4059 | 0.412 | 98.5194 | -1.4806 | -0.16053 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21200B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1730218 | 2021-08-07 | 0.4187 | 0.412 | 101.6262 | 1.6262 | 0.17632 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS21218A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3440081 | 2021-01-29 | 0.6306 | 0.7 | 90.0857 | -9.9143 | -1.1194 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21028B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 3580059 | 2021-03-04 | 0.7938 | 0.7 | 113.4 | 13.4 | 1.5129 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21055A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1540139 | 2021-07-16 | 0.6736 | 0.7 | 96.2286 | -3.7714 | -0.42581 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21195A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2021 | 1660119 | 2021-08-10 | 0.8019 | 0.7 | 114.5571 | 14.5571 | 1.6435 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS21215A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2790037 | 2021-12-14 | 0.2485 | 0.29 | 85.6897 | -14.3103 | -1.3833 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS21340B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-05-23 | 0.28 | 0.29 | 96.5517 | -3.4483 | -0.33333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22143B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1090127 | 2022-05-19 | 0.28 | 0.29 | 96.5517 | -3.4483 | -0.33333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22139A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2870243 | 2021-12-16 | 0.377 | 0.38 | 99.2105 | -0.78947 | -0.11538 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21349B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3000133 | 2022-01-03 | 0.3749 | 0.38 | 98.6579 | -1.3421 | -0.19615 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS21356B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-05-26 | 0.4 | 0.38 | 105.2632 | 5.2632 | 0.76923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22146A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1170082 | 2022-05-25 | 0.4 | 0.38 | 105.2632 | 5.2632 | 0.76923 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22144A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3130184 | 2022-01-05 | 0.0546 | 0.058 | 94.1379 | -5.8621 | -0.48571 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22005A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3270288 | 2022-01-20 | 0.05 | 0.058 | 86.2069 | -13.7931 | -1.1429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22011B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1320258 | 2022-07-20 | 0.05 | 0.058 | 86.2069 | -13.7931 | -1.1429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22157B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1460098 | 2022-06-27 | 0.05 | 0.058 | 86.2069 | -13.7931 | -1.1429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22178A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3060209 | 2022-01-04 | 0.1751 | 0.19 | 92.1579 | -7.8421 | -0.82778 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS21356B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3200088 | 2022-02-01 | 0.21 | 0.19 | 110.5263 | 10.5263 | 1.1111 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1230094 | 2022-05-26 | 0.23 | 0.19 | 121.0526 | 21.0526 | 2.2222 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22144A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1380070 | 2022-06-24 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22174A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0390071 | 2022-03-18 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22076B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0540113 | 2022-05-19 | 0.21 | 0.19 | 110.5263 | 10.5263 | 1.1111 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22138A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 | 0.18 | 0.19 | 94.7368 | -5.2632 | -0.55556 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 | 0.19 | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0380065 | 2022-03-17 | 0.05 | 0.058 | 86.2069 | -13.7931 | -1.1429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22076B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0480131 | 2022-03-24 | 0.06 | 0.058 | 103.4483 | 3.4483 | 0.28571 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22080A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 | 0.05 | 0.058 | 86.2069 | -13.7931 | -1.1429 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 | 0.06 | 0.058 | 103.4483 | 3.4483 | 0.28571 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0120120 | 2022-02-17 | 0.28 | 0.29 | 96.5517 | -3.4483 | -0.33333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22047B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0250044 | 2022-03-02 | 0.3 | 0.29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.33333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22060A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 | 0.27 | 0.29 | 93.1034 | -6.8966 | -0.66667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 | 0.27 | 0.29 | 93.1034 | -6.8966 | -0.66667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0050041 | 2022-02-17 | 0.39 | 0.38 | 102.6316 | 2.6316 | 0.38462 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22047B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0190121 | 2022-03-02 | 0.41 | 0.38 | 107.8947 | 7.8947 | 1.1538 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22060A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22214B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0670123 | 2022-05-19 | 0.81 | 0.7 | 115.7143 | 15.7143 | 1.7742 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22138A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0820073 | 2022-07-29 | 0.73 | 0.7 | 104.2857 | 4.2857 | 0.48387 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22172A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 | 0.73 | 0.7 | 104.2857 | 4.2857 | 0.48387 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-05-24 | 0.44 | 0.412 | 106.7961 | 6.7961 | 0.73684 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-05-24 | 0.44 | 0.412 | 106.7961 | 6.7961 | 0.73684 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22143B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 | 0.44 | 0.412 | 106.7961 | 6.7961 | 0.73684 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 | 0.44 | 0.412 | 106.7961 | 6.7961 | 0.73684 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3480118 | 2022-01-21 | 0.4 | 0.412 | 97.0874 | -2.9126 | -0.31579 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22011B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3640134 | 2022-01-29 | 0.46 | 0.412 | 111.6505 | 11.6505 | 1.2632 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22027D
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1660162 | 2022-07-26 | 0.41 | 0.412 | 99.5146 | -0.48544 | -0.052632 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22203B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1790078 | 2022-07-28 | 0.4 | 0.412 | 97.0874 | -2.9126 | -0.31579 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22208B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3410064 | 2022-01-15 | 0.76 | 0.7 | 108.5714 | 8.5714 | 0.96774 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22014B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 3570003 | 2022-01-28 | 0.78 | 0.7 | 111.4286 | 11.4286 | 1.2903 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22027C
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-07-22 | 0.76 | 0.7 | 108.5714 | 8.5714 | 0.96774 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22202A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-07-28 | 0.77 | 0.7 | 110 | 10 | 1.129 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22208B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 | 0.15 | 0.135 | 111.1111 | 11.1111 | 1.3636 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 | 0.13 | 0.135 | 96.2963 | -3.7037 | -0.45455 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 | 0.1251 | 0.135 | 92.6667 | -7.3333 | -0.9 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 | 0.125 | 0.135 | 92.5926 | -7.4074 | -0.90909 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 | 0.38 | 0.38 | 100 | 0 | 0 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 | 0.37 | 0.38 | 97.3684 | -2.6316 | -0.38462 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 | 0.3605 | 0.38 | 94.8684 | -5.1316 | -0.75 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 | 0.3686 | 0.38 | 97 | -3 | -0.43846 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2023-01-20 | 0.1771 | 0.172 | 102.9651 | 2.9651 | 0.19615 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23019A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 | 0.1893 | 0.172 | 110.0581 | 10.0581 | 0.66538 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-06-22 | 0.1831 | 0.172 | 106.4535 | 6.4535 | 0.42692 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 | 0.1866 | 0.172 | 108.4884 | 8.4884 | 0.56154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2023-01-20 | 0.1877 | 0.19 | 98.7895 | -1.2105 | -0.12778 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23019A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 | 0.1976 | 0.19 | 104 | 4 | 0.42222 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 | 0.2223 | 0.19 | 117 | 17 | 1.7944 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-06-22 | 0.228 | 0.19 | 120 | 20 | 2.1111 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 | 0.1798 | 0.19 | 94.6316 | -5.3684 | -0.56667 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 | 0.196 | 0.19 | 103.1579 | 3.1579 | 0.33333 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 | 0.2053 | 0.19 | 108.0526 | 8.0526 | 0.85 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-03-29 | 0.1851 | 0.172 | 107.6163 | 7.6163 | 0.50385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23088A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 | 0.1668 | 0.172 | 96.9767 | -3.0233 | -0.2 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 | 0.185 | 0.172 | 107.5581 | 7.5581 | 0.5 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 | 0.1882 | 0.172 | 109.4186 | 9.4186 | 0.62308 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 | 0.1408 | 0.135 | 104.2963 | 4.2963 | 0.52727 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 | 0.1438 | 0.135 | 106.5185 | 6.5185 | 0.8 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 | 0.1369 | 0.135 | 101.4074 | 1.4074 | 0.17273 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 | 0.1443 | 0.135 | 106.8889 | 6.8889 | 0.84545 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 | 0.3894 | 0.38 | 102.4737 | 2.4737 | 0.36154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 | 0.3997 | 0.38 | 105.1842 | 5.1842 | 0.75769 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 | 0.4298 | 0.38 | 113.1053 | 13.1053 | 1.9154 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 | 0.3853 | 0.38 | 101.3947 | 1.3947 | 0.20385 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 | 0.7929 | 0.7 | 113.2714 | 13.2714 | 1.4984 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-06-21 | 0.7456 | 0.7 | 106.5143 | 6.5143 | 0.73548 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23171A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 | 0.4193 | 0.412 | 101.7718 | 1.7718 | 0.19211 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 | 0.4601 | 0.412 | 111.6748 | 11.6748 | 1.2658 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 | 0.427 | 0.412 | 103.6408 | 3.6408 | 0.39474 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 | 0.4178 | 0.412 | 101.4078 | 1.4078 | 0.15263 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 | 0.4213 | 0.412 | 102.2573 | 2.2573 | 0.24474 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 | 0.4206 | 0.412 | 102.0874 | 2.0874 | 0.22632 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-01 | 0.4221 | 0.412 | 102.4515 | 2.4515 | 0.26579 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23213A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 | 0.7957 | 0.7 | 113.6714 | 13.6714 | 1.5435 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-20 | 0.7926 | 0.7 | 113.2286 | 13.2286 | 1.4935 | 0.01 | 3414 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23019A
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-07-07 | 0.8613 | 0.7 | 123.0429 | 23.0429 | 2.6016 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23187B
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-08-01 | 0.7988 | 0.7 | 114.1143 | 14.1143 | 1.5935 | 0.01 | 3414 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23213A