## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1110127 | 2009-05-13 | 0.736 | 0.525 | 140.1905 | 40.1905 | 0.40718 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | 75187-25DIW | ICPOE09126A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1140003 | 2009-05-11 | 0.69 | 0.525 | 131.4286 | 31.4286 | 0.31841 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09127C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1210147 | 2009-05-19 | 0.65 | 0.525 | 123.8095 | 23.8095 | 0.24122 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09139B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1560191 | 2009-06-27 | 2.153 | 2.255 | 95.4767 | -4.5233 | -0.16965 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09176C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1660109 | 2009-07-01 | 2.097 | 2.255 | 92.9933 | -7.0067 | -0.26279 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09182A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1730162 | 2009-07-08 | 1.992 | 2.255 | 88.337 | -11.663 | -0.43743 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09188A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1810002 | 2009-08-10 | 2.269 | 2.255 | 100.6208 | 0.62084 | 0.023285 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09222A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3120099 | 2008-12-04 | 1.288 | 1.975 | 65.2152 | -34.7848 | -1.1688 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08338A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3230069 | 2008-12-08 | 1.706 | 1.975 | 86.3797 | -13.6203 | -0.45764 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08343A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3260104 | 2008-12-11 | 1.608 | 1.975 | 81.4177 | -18.5823 | -0.62436 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08344B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3380023 | 2008-12-12 | 2.472 | 1.975 | 125.1646 | 25.1646 | 0.84553 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08347A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1320060 | 2009-06-06 | 2.137 | 1.975 | 108.2025 | 8.2025 | 0.2756 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09156A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1350002 | 2009-06-09 | 2.024 | 1.975 | 102.481 | 2.481 | 0.083362 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09160A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1480017 | 2009-06-22 | 1.758 | 1.975 | 89.0127 | -10.9873 | -0.36917 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09173A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1530133 | 2009-06-30 | 2.071 | 1.975 | 104.8608 | 4.8608 | 0.16332 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09181A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0120035 | 2009-01-29 | 1.855 | 2.4375 | 76.1026 | -23.8974 | -0.95492 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09029A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 | 1.664 | 2.4375 | 68.2667 | -31.7333 | -1.268 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0680035 | 2009-04-02 | 3.022 | 2.8575 | 105.7568 | 5.7568 | 0.26104 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09092A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0720179 | 2009-04-09 | 3.269 | 2.8575 | 114.4007 | 14.4007 | 0.65301 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09097A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0820036 | 2009-03-26 | 2.62 | 2.8575 | 91.6885 | -8.3115 | -0.37689 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09084A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0860145 | 2009-03-31 | 2.565 | 2.8575 | 89.7638 | -10.2362 | -0.46417 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09090A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2520012 | 2009-09-23 | 2.779 | 2.8575 | 97.2528 | -2.7472 | -0.12457 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09265A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2570069 | 2009-09-24 | 2.517 | 2.8575 | 88.084 | -11.916 | -0.54034 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09267A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2640040 | 2009-11-02 | 2.215 | 2.8575 | 77.5153 | -22.4847 | -1.0196 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09306A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2710103 | 2009-10-05 | 2.603 | 2.8575 | 91.0936 | -8.9064 | -0.40387 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09278A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3430078 | 2008-12-16 | 2.562 | 2.255 | 113.6142 | 13.6142 | 0.51061 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE08351A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3570018 | 2009-01-27 | 1.149 | 2.255 | 50.9534 | -49.0466 | -1.8395 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09026A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1940072 | 2009-07-18 | 2.241 | 2.4375 | 91.9385 | -8.0615 | -0.32213 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09198A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1980152 | 2009-08-19 | 2.287 | 2.4375 | 93.8256 | -6.1744 | -0.24672 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2080169 | 2009-08-10 | 2.57 | 2.4375 | 105.4359 | 5.4359 | 0.21721 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09222A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2120003 | 2009-08-12 | 2.461 | 2.4375 | 100.9641 | 0.9641 | 0.038525 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09223A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2820211 | 2009-10-15 | 2.82 | 2.8575 | 98.6877 | -1.3123 | -0.059509 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09288A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2930100 | 2009-10-23 | 2.677 | 2.8575 | 93.6833 | -6.3167 | -0.28644 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09296A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2960013 | 2009-12-04 | 2.494 | 2.8575 | 87.2791 | -12.7209 | -0.57684 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09338B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3080065 | 2009-11-12 | 2.668 | 2.8575 | 93.3683 | -6.6317 | -0.30072 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09316A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0990194 | 2010-04-21 | 2.874 | 2.8575 | 100.5774 | 0.57743 | 0.026184 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10106A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1090106 | 2010-04-21 | 2.945 | 2.8575 | 103.0621 | 3.0621 | 0.13885 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10110A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1130195 | 2010-04-28 | 2.832 | 2.8575 | 99.1076 | -0.89239 | -0.040466 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10117A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1200096 | 2010-05-05 | 2.647 | 2.8575 | 92.6334 | -7.3666 | -0.33404 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10124A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1550188 | 2010-07-14 | 2.53 | 2.4375 | 103.7949 | 3.7949 | 0.15164 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10195A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1650129 | 2010-07-23 | 1.926 | 2.4375 | 79.0154 | -20.9846 | -0.83852 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10204A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1720013 | 2010-07-15 | 2.342 | 2.4375 | 96.0821 | -3.9179 | -0.15656 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10195A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1790140 | 2010-08-02 | 2.235 | 2.4375 | 91.6923 | -8.3077 | -0.33197 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10214A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2230036 | 2010-09-14 | 3.053 | 3.39 | 90.059 | -9.941 | -0.51394 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10256A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2250307 | 2010-09-21 | 3.359 | 3.39 | 99.0855 | -0.91445 | -0.047276 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10263A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2350154 | 2010-10-02 | 3.321 | 3.39 | 97.9646 | -2.0354 | -0.10523 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10274A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2390295 | 2010-10-08 | 3.251 | 3.39 | 95.8997 | -4.1003 | -0.21198 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10280A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3100145 | 2009-11-19 | 3.294 | 3.4375 | 95.8255 | -4.1745 | -0.21809 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09322B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3210018 | 2009-11-23 | 3.334 | 3.4375 | 96.9891 | -3.0109 | -0.15729 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09327A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3240198 | 2009-12-02 | 3.392 | 3.4375 | 98.6764 | -1.3236 | -0.069149 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09335A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3350061 | 2009-12-10 | 3.951 | 3.4375 | 114.9382 | 14.9382 | 0.7804 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09343A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1310094 | 2010-05-13 | 3.53 | 3.4375 | 102.6909 | 2.6909 | 0.14058 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10132A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1380023 | 2010-06-25 | 3.566 | 3.4375 | 103.7382 | 3.7382 | 0.19529 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10175A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1440061 | 2010-06-29 | 3.294 | 3.4375 | 95.8255 | -4.1745 | -0.21809 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10180A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1530005 | 2010-06-17 | 3.602 | 3.4375 | 104.7855 | 4.7855 | 0.25 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10167A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0390051 | 2010-02-11 | 3.467 | 3.39 | 102.2714 | 2.2714 | 0.11743 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10041A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0530070 | 2010-02-26 | 3.621 | 3.39 | 106.8142 | 6.8142 | 0.35228 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10055A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0110105 | 2010-01-27 | 4.578 | 3.9525 | 115.8254 | 15.8254 | 0.91619 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10027A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0250040 | 2010-01-27 | 4.139 | 3.9525 | 104.7185 | 4.7185 | 0.27317 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10027A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0670037 | 2010-03-13 | 3.114 | 3 | 103.8 | 3.8 | 0.17896 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10070C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0710174 | 2010-03-16 | 3.331 | 3 | 111.0333 | 11.0333 | 0.51962 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10074A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0780161 | 2010-03-22 | 3.197 | 3 | 106.5667 | 6.5667 | 0.30926 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10081A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0890054 | 2010-04-01 | 2.83 | 3 | 94.3333 | -5.6667 | -0.26688 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10091A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2580068 | 2010-10-23 | 3.271 | 3 | 109.0333 | 9.0333 | 0.42543 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10294A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2650032 | 2010-10-28 | 2.846 | 3 | 94.8667 | -5.1333 | -0.24176 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10300A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2700167 | 2010-11-03 | 3.246 | 3 | 108.2 | 8.2 | 0.38619 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2780038 | 2010-11-04 | 3.166 | 3 | 105.5333 | 5.5333 | 0.2606 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10308A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3480078 | 2010-01-06 | 1.903 | 2.4375 | 78.0718 | -21.9282 | -0.87623 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10005A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3630043 | 2010-01-21 | 2.723 | 2.4375 | 111.7128 | 11.7128 | 0.46803 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1940136 | 2010-08-19 | 3.952 | 3.9525 | 99.9873 | -0.01265 | -0.00073236 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10223A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 | 3.771 | 3.9525 | 95.408 | -4.592 | -0.26585 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10228A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2070094 | 2010-08-31 | 3.937 | 3.9525 | 99.6078 | -0.39216 | -0.022703 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10243A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2140122 | 2010-09-01 | 3.832 | 3.9525 | 96.9513 | -3.0487 | -0.1765 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10243A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2810152 | 2010-11-05 | 3.34 | 3 | 111.3333 | 11.3333 | 0.53375 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10309A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2920118 | 2010-11-10 | 2.961 | 3 | 98.7 | -1.3 | -0.061224 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10313A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2950047 | 2010-11-16 | 3.275 | 3 | 109.1667 | 9.1667 | 0.43171 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10319A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3060022 | 2010-12-01 | 3.095 | 3 | 103.1667 | 3.1667 | 0.14914 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10334A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0980089 | 2011-05-09 | 2.924 | 3 | 97.4667 | -2.5333 | -0.11931 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11129A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1080034 | 2011-04-22 | 3.165 | 3 | 105.5 | 5.5 | 0.25903 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11111A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1160054 | 2011-04-30 | 3.375 | 3 | 112.5 | 12.5 | 0.5887 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11119A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1220098 | 2011-05-06 | 3.044 | 3 | 101.4667 | 1.4667 | 0.069074 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11124A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1640085 | 2011-07-19 | 1.513 | 1.825 | 82.9041 | -17.0959 | -0.53738 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11200A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1710082 | 2011-07-05 | 1.805 | 1.825 | 98.9041 | -1.0959 | -0.034447 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11186A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1790119 | 2011-07-13 | 1.914 | 1.825 | 104.8767 | 4.8767 | 0.15329 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11192C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1870011 | 2011-07-16 | 1.575 | 1.825 | 86.3014 | -13.6986 | -0.43059 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11196A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2170145 | 2011-08-17 | 1.526 | 1.25 | 122.08 | 22.08 | 0.4991 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11228A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2350157 | 2011-08-30 | 1.622 | 1.25 | 129.76 | 29.76 | 0.67269 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11241A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2420140 | 2011-09-08 | 1.529 | 1.25 | 122.32 | 22.32 | 0.50452 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11251A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3090215 | 2010-12-04 | 3.707 | 3.325 | 111.4887 | 11.4887 | 0.58535 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10336B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3200115 | 2010-12-09 | 3.722 | 3.325 | 111.9398 | 11.9398 | 0.60834 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10342A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3270060 | 2010-12-14 | 3.721 | 3.325 | 111.9098 | 11.9098 | 0.6068 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10347A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3340091 | 2010-12-16 | 3.53 | 3.325 | 106.1654 | 6.1654 | 0.31413 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10350B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1260086 | 2011-05-11 | 3.251 | 3.325 | 97.7744 | -2.2256 | -0.11339 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11131A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1370057 | 2011-05-21 | 3.479 | 3.325 | 104.6316 | 4.6316 | 0.23598 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11139A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1430220 | 2011-06-10 | 2.702 | 3.325 | 81.2632 | -18.7368 | -0.95464 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11158A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1510163 | 2011-06-16 | 3.258 | 3.325 | 97.985 | -2.015 | -0.10267 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11167A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0390005 | 2011-02-10 | 2.184 | 1.25 | 174.72 | 74.72 | 1.689 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11041A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0530083 | 2011-03-15 | 1.956 | 1.25 | 156.48 | 56.48 | 1.2767 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11074A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0100014 | 2011-01-12 | 1.271 | 1.15 | 110.5217 | 10.5217 | 0.22072 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11011A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0250098 | 2011-01-29 | 1.307 | 1.15 | 113.6522 | 13.6522 | 0.28639 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11027A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0700076 | 2011-03-17 | 1.209 | 0.975 | 124 | 24 | 0.43349 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11075A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0800068 | 2011-03-26 | 1.535 | 0.975 | 157.4359 | 57.4359 | 1.0374 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11084A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0840103 | 2011-04-12 | 1.397 | 0.975 | 143.2821 | 43.2821 | 0.78177 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11101A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0950058 | 2011-04-13 | 1.802 | 0.975 | 184.8205 | 84.8205 | 1.532 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11101A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2520217 | 2011-09-22 | 1.167 | 0.975 | 119.6923 | 19.6923 | 0.35569 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11264A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2630069 | 2011-09-29 | 1.408 | 0.975 | 144.4103 | 44.4103 | 0.80215 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11272A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2660133 | 2011-11-01 | 1.456 | 0.975 | 149.3333 | 49.3333 | 0.89107 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11305A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3470104 | 2011-01-04 | 1.833 | 1.825 | 100.4384 | 0.43836 | 0.013779 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11004A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3630037 | 2011-01-07 | 2.123 | 1.825 | 116.3288 | 16.3288 | 0.51326 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11007A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1940097 | 2011-07-23 | 1.338 | 1.15 | 116.3478 | 16.3478 | 0.34294 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11203A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1990080 | 2011-07-28 | 1.187 | 1.15 | 103.2174 | 3.2174 | 0.067494 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11208A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2070166 | 2011-08-03 | 1.459 | 1.15 | 126.8696 | 26.8696 | 0.56366 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11215A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2100275 | 2011-08-09 | 1.238 | 1.15 | 107.6522 | 7.6522 | 0.16053 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11221A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 2940003 | 2013-11-13 | 0.6 | 0.81 | 74.0741 | -25.9259 | -0.93333 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13311A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 3030015 | 2013-11-27 | 0.6 | 0.81 | 74.0741 | -25.9259 | -0.93333 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13331A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 0940008 | 2014-04-07 | 0.6 | 0.81 | 74.0741 | -25.9259 | -0.93333 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14097A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 0.722 | 0.81 | 89.1358 | -10.8642 | -0.39111 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14113A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1130031 | 2014-04-29 | 0.916 | 0.81 | 113.0864 | 13.0864 | 0.47111 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14119A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1190011 | 2014-05-02 | 1.185 | 0.81 | 146.2963 | 46.2963 | 1.6667 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1600104 | 2014-06-13 | 0.782 | 0.8985 | 87.0339 | -12.9661 | -0.51778 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14163A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1680071 | 2014-06-20 | 0.6 | 0.8985 | 66.778 | -33.222 | -1.3267 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14170A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1750061 | 2014-06-28 | 0.6 | 0.8985 | 66.778 | -33.222 | -1.3267 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14178A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1810177 | 2014-07-08 | 0.633 | 0.8985 | 70.4508 | -29.5492 | -1.18 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14188A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 0160095 | 2014-02-12 | 0.674 | 0.37125 | 181.5488 | 81.5488 | 1.3456 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14043A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 3430117 | 2014-01-25 | 0.876 | 0.8985 | 97.4958 | -2.5042 | -0.1 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14024A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 3500048 | 2014-01-28 | 0.679 | 0.8985 | 75.5704 | -24.4296 | -0.97556 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14028A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 3580044 | 2014-02-06 | 1 | 0.8985 | 111.2966 | 11.2966 | 0.45111 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14034A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 3610044 | 2014-02-05 | 0.839 | 0.8985 | 93.3779 | -6.6221 | -0.26444 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14035A