## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2420256 | 2008-10-03 | 8.008 | 8.55 | 93.6608 | -6.3392 | -0.56468 | 0.4 | 2363 |  |  |  | ug/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2680125 | 2008-10-03 | 8.016 | 8.68 | 92.3502 | -7.6498 | -0.68798 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08277B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2008 | 2740096 | 2008-10-16 | 8.464 | 8.68 | 97.5115 | -2.4885 | -0.2238 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08289A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 | 4.104 | 4.47 | 91.8121 | -8.1879 | -0.46132 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08318C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 | 4.056 | 4.47 | 90.7383 | -9.2617 | -0.52182 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 | 4.706 | 4.47 | 105.2796 | 5.2796 | 0.29746 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 | 4.311 | 4.47 | 96.443 | -3.557 | -0.20041 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 | 4.277 | 4.47 | 95.6823 | -4.3177 | -0.24326 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 | 4.231 | 4.47 | 94.6532 | -5.3468 | -0.30124 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09140B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-18 | 16.03 | 16.48 | 97.2694 | -2.7306 | -0.35064 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09169C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 | 15.92 | 16.48 | 96.6019 | -3.3981 | -0.43635 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 | 15.66 | 16.48 | 95.0243 | -4.9757 | -0.63894 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 | 15.77 | 16.48 | 95.6917 | -4.3083 | -0.55322 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 | 5.728 | 6.255 | 91.5747 | -8.4253 | -0.6084 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2008-12-12 | 5.845 | 6.255 | 93.4452 | -6.5548 | -0.47333 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08346A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 | 5.971 | 6.255 | 95.4596 | -4.5404 | -0.32787 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2008-12-19 | 6.061 | 6.255 | 96.8985 | -3.1015 | -0.22397 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 | 5.978 | 6.255 | 95.5715 | -4.4285 | -0.31979 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 | 6.043 | 6.255 | 96.6107 | -3.3893 | -0.24475 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 | 6.16 | 6.255 | 98.4812 | -1.5188 | -0.10967 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 | 6.164 | 6.255 | 98.5452 | -1.4548 | -0.10506 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 | 5.136 | 4.9125 | 104.5496 | 4.5496 | 0.27544 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 | 5.056 | 4.9125 | 102.9211 | 2.9211 | 0.17685 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 | 20.59 | 20.25 | 101.679 | 1.679 | 0.23657 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 | 20.19 | 20.25 | 99.7037 | -0.2963 | -0.041748 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 | 20.02 | 20.25 | 98.8642 | -1.1358 | -0.16003 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 | 19.35 | 20.25 | 95.5556 | -4.4444 | -0.62622 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 | 19.21 | 20.25 | 94.8642 | -5.1358 | -0.72363 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 | 19.63 | 20.25 | 96.9383 | -3.0617 | -0.43139 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 | 18.83 | 20.25 | 92.9877 | -7.0123 | -0.98803 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 | 19.01 | 20.25 | 93.8765 | -6.1235 | -0.86279 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 | 16.19 | 16.48 | 98.2403 | -1.7597 | -0.22597 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 | 16.06 | 16.48 | 97.4515 | -2.5485 | -0.32726 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 | 5.011 | 4.9125 | 102.0051 | 2.0051 | 0.12139 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 | 4.949 | 4.9125 | 100.743 | 0.743 | 0.044982 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-19 | 4.844 | 4.9125 | 98.6056 | -1.3944 | -0.084419 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-19 | 4.808 | 4.9125 | 97.8728 | -2.1272 | -0.12878 | 0.4 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 | 19.24 | 20.25 | 95.0123 | -4.9877 | -0.70276 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-11-25 | 18.96 | 20.25 | 93.6296 | -6.3704 | -0.89758 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-11-26 | 18.77 | 20.25 | 92.6914 | -7.3086 | -1.0298 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 | 19.49 | 20.25 | 96.2469 | -3.7531 | -0.52881 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 | 20.1 | 20.25 | 99.2593 | -0.74074 | -0.10437 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 | 19.74 | 20.25 | 97.4815 | -2.5185 | -0.35486 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 | 19.38 | 20.25 | 95.7037 | -4.2963 | -0.60534 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 | 19.5 | 20.25 | 96.2963 | -3.7037 | -0.52185 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 | 5.031 | 4.9125 | 102.4122 | 2.4122 | 0.14604 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-07-13 | 5.217 | 4.9125 | 106.1985 | 6.1985 | 0.37526 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10193B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 | 4.868 | 4.9125 | 99.0941 | -0.90585 | -0.054841 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 | 4.87 | 4.9125 | 99.1349 | -0.86514 | -0.052377 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 | 11.36 | 11.6625 | 97.4062 | -2.5938 | -0.27833 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 | 11 | 11.6625 | 94.3194 | -5.6806 | -0.60957 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 | 11.08 | 11.6625 | 95.0054 | -4.9946 | -0.53596 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 | 11.12 | 11.6625 | 95.3483 | -4.6517 | -0.49916 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-06 | 8.935 | 9.4125 | 94.927 | -5.073 | -0.47989 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09357A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 | 8.988 | 9.4125 | 95.49 | -4.51 | -0.42662 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 | 9.709 | 9.4125 | 103.1501 | 3.1501 | 0.29798 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 | 9.209 | 9.4125 | 97.838 | -2.162 | -0.20452 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 | 9.103 | 9.4125 | 96.7118 | -3.2882 | -0.31105 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-17 | 9.309 | 9.4125 | 98.9004 | -1.0996 | -0.10402 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 | 9.12 | 9.4125 | 96.8924 | -3.1076 | -0.29396 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 | 9.436 | 9.4125 | 100.2497 | 0.24967 | 0.023617 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 | 11.32 | 11.6625 | 97.0632 | -2.9368 | -0.31514 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 | 11.34 | 11.6625 | 97.2347 | -2.7653 | -0.29673 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 | 19.61 | 20.25 | 96.8395 | -3.1605 | -0.44531 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 | 19.25 | 20.25 | 95.0617 | -4.9383 | -0.6958 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 | 13.18 | 13.5 | 97.6296 | -2.3704 | -0.27543 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 | 12.92 | 13.5 | 95.7037 | -4.2963 | -0.49923 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 | 13.22 | 13.5 | 97.9259 | -2.0741 | -0.24101 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-24 | 13.18 | 13.5 | 97.6296 | -2.3704 | -0.27543 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10113B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 | 13.01 | 13.5 | 96.3704 | -3.6296 | -0.42176 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 | 13.29 | 13.5 | 98.4444 | -1.5556 | -0.18075 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 | 13.06 | 13.5 | 96.7407 | -3.2593 | -0.37872 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 | 13.12 | 13.5 | 97.1852 | -2.8148 | -0.32708 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 | 4.993 | 4.9125 | 101.6387 | 1.6387 | 0.099208 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 | 4.976 | 4.9125 | 101.2926 | 1.2926 | 0.078257 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 | 19.7 | 20.25 | 97.284 | -2.716 | -0.38269 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 | 19.44 | 20.25 | 96 | -4 | -0.5636 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 | 19.42 | 20.25 | 95.9012 | -4.0988 | -0.57751 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 | 19.18 | 20.25 | 94.716 | -5.284 | -0.7445 | 0.5 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 | 12.96 | 13.5 | 96 | -4 | -0.4648 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 | 13.22 | 13.5 | 97.9259 | -2.0741 | -0.24101 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 | 13.41 | 13.5 | 99.3333 | -0.66667 | -0.077466 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 | 12.8 | 13.5 | 94.8148 | -5.1852 | -0.60251 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 | 12.86 | 13.5 | 95.2593 | -4.7407 | -0.55087 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-16 | 13.22 | 13.5 | 97.9259 | -2.0741 | -0.24101 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11133B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-05-27 | 12.83 | 13.5 | 95.037 | -4.963 | -0.57669 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 | 13.09 | 13.5 | 96.963 | -3.037 | -0.3529 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 | 72.38 | 76.5 | 94.6144 | -5.3856 | -1.0771 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 | 74.37 | 76.5 | 97.2157 | -2.7843 | -0.55686 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 | 73.57 | 76.5 | 96.1699 | -3.8301 | -0.76601 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 | 71.91 | 76.5 | 94 | -6 | -1.2 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 | 1153 | 1216.5 | 94.7801 | -5.2199 | -1.044 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 | 1149 | 1216.5 | 94.4513 | -5.5487 | -1.1097 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-09-30 | 1175 | 1216.5 | 96.5886 | -3.4114 | -0.68229 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11269B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 | 395.2 | 411 | 96.1557 | -3.8443 | -0.76886 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 | 388.3 | 411 | 94.4769 | -5.5231 | -1.1046 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 | 394.8 | 411 | 96.0584 | -3.9416 | -0.78832 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 | 392.8 | 411 | 95.5718 | -4.4282 | -0.88564 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 | 397.3 | 411 | 96.6667 | -3.3333 | -0.66667 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 | 394.4 | 411 | 95.9611 | -4.0389 | -0.80779 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 | 391.5 | 411 | 95.2555 | -4.7445 | -0.94891 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 | 396.3 | 411 | 96.4234 | -3.5766 | -0.71533 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 | 1181 | 1216.5 | 97.0818 | -2.9182 | -0.58364 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 | 1162 | 1216.5 | 95.5199 | -4.4801 | -0.89601 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 | 447.9 | 469.5 | 95.3994 | -4.6006 | -0.92013 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 | 456.2 | 469.5 | 97.1672 | -2.8328 | -0.56656 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 | 1088 | 1192.5 | 91.2369 | -8.7631 | -1.7526 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 | 1116 | 1192.5 | 93.5849 | -6.4151 | -1.283 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 | 1128 | 1192.5 | 94.5912 | -5.4088 | -1.0818 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 | 1128 | 1192.5 | 94.5912 | -5.4088 | -1.0818 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 | 1124 | 1192.5 | 94.2558 | -5.7442 | -1.1488 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 | 1111 | 1192.5 | 93.1656 | -6.8344 | -1.3669 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 | 1102 | 1192.5 | 92.4109 | -7.5891 | -1.5178 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 | 1132 | 1192.5 | 94.9266 | -5.0734 | -1.0147 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 | 74.35 | 76.5 | 97.1895 | -2.8105 | -0.56209 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 | 75.9 | 76.5 | 99.2157 | -0.78431 | -0.15686 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 | 451.6 | 469.5 | 96.1874 | -3.8126 | -0.76251 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-08-16 | 448.1 | 469.5 | 95.442 | -4.558 | -0.91161 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11228B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-08-19 | 1509 | 469.5 | 321.4058 | 221.4058 | 44.2812 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-08-24 | 445 | 469.5 | 94.7817 | -5.2183 | -1.0437 | 0.16 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11235C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 | 1124 | 1192.5 | 94.2558 | -5.7442 | -1.1488 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 | 1088 | 1192.5 | 91.2369 | -8.7631 | -1.7526 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 | 1139 | 1192.5 | 95.5136 | -4.4864 | -0.89727 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-11-16 | 1106 | 1192.5 | 92.7463 | -7.2537 | -1.4507 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 | 1173 | 1192.5 | 98.3648 | -1.6352 | -0.32704 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 | 1126 | 1192.5 | 94.4235 | -5.5765 | -1.1153 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 | 1115 | 1192.5 | 93.501 | -6.499 | -1.2998 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 | 1141 | 1192.5 | 95.6813 | -4.3187 | -0.86373 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 | 394 | 408.075 | 96.5509 | -3.4491 | -0.68982 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 | 389.3 | 408.075 | 95.3991 | -4.6009 | -0.92017 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 | 408.9 | 408.075 | 100.2022 | 0.20217 | 0.040434 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 | 398 | 408.075 | 97.5311 | -2.4689 | -0.49378 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 | 1525 | 1641.75 | 92.8887 | -7.1113 | -1.4223 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 | 1504 | 1641.75 | 91.6096 | -8.3904 | -1.6781 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 | 1560 | 1641.75 | 95.0206 | -4.9794 | -0.99589 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 | 1489 | 1641.75 | 90.6959 | -9.3041 | -1.8608 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 | 1246 | 1351.275 | 92.2092 | -7.7908 | -1.5582 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 | 1237 | 1351.275 | 91.5432 | -8.4568 | -1.6914 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 | 1222 | 1351.275 | 90.4331 | -9.5669 | -1.9134 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 | 1219 | 1351.275 | 90.2111 | -9.7889 | -1.9578 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 | 1240 | 1351.275 | 91.7652 | -8.2348 | -1.647 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 | 1253 | 1351.275 | 92.7272 | -7.2728 | -1.4546 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 | 1231 | 1351.275 | 91.0991 | -8.9009 | -1.7802 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 | 1238 | 1351.275 | 91.6172 | -8.3828 | -1.6766 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 | 1545 | 1641.75 | 94.1069 | -5.8931 | -1.1786 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 | 1542 | 1641.75 | 93.9242 | -6.0758 | -1.2152 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 | 434 | 459.825 | 94.3837 | -5.6163 | -1.1233 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 | 430.2 | 459.825 | 93.5573 | -6.4427 | -1.2885 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 | 1236 | 1347.75 | 91.7084 | -8.2916 | -1.6583 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 | 1256 | 1347.75 | 93.1924 | -6.8076 | -1.3615 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 | 1238 | 1347.75 | 91.8568 | -8.1432 | -1.6286 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 | 1281 | 1347.75 | 95.0473 | -4.9527 | -0.99054 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 | 1231 | 1347.75 | 91.3374 | -8.6626 | -1.7325 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-01 | 1209 | 1347.75 | 89.7051 | -10.2949 | -2.059 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 | 1217 | 1347.75 | 90.2986 | -9.7014 | -1.9403 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 | 1189 | 1347.75 | 88.2211 | -11.7789 | -2.3558 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 | 382.5 | 408.075 | 93.7328 | -6.2672 | -1.2534 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 | 392.3 | 408.075 | 96.1343 | -3.8657 | -0.77314 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 | 432.7 | 459.825 | 94.101 | -5.899 | -1.1798 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 | 436 | 459.825 | 94.8187 | -5.1813 | -1.0363 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 | 433.6 | 459.825 | 94.2967 | -5.7033 | -1.1407 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 | 436.3 | 459.825 | 94.8839 | -5.1161 | -1.0232 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 | 1208 | 1347.75 | 89.6309 | -10.3691 | -2.0738 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 | 1200 | 1347.75 | 89.0373 | -10.9627 | -2.1925 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 | 1220 | 1347.75 | 90.5212 | -9.4788 | -1.8958 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 | 1230 | 1347.75 | 91.2632 | -8.7368 | -1.7474 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 | 1167 | 1347.75 | 86.5888 | -13.4112 | -2.6822 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 | 1171 | 1347.75 | 86.8855 | -13.1145 | -2.6229 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 | 1239 | 1347.75 | 91.931 | -8.069 | -1.6138 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 | 1183 | 1347.75 | 87.7759 | -12.2241 | -2.4448 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 | 89.41 | 95.25 | 93.8688 | -6.1312 | -1.2262 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 | 88.49 | 95.25 | 92.9029 | -7.0971 | -1.4194 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 | 88.78 | 95.25 | 93.2073 | -6.7927 | -1.3585 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-30 | 88.26 | 95.25 | 92.6614 | -7.3386 | -1.4677 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13235B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 | 1173 | 1350.075 | 86.8841 | -13.1159 | -2.6232 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 | 1141 | 1350.075 | 84.5138 | -15.4862 | -3.0972 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 | 1220 | 1350.075 | 90.3654 | -9.6346 | -1.9269 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2014-02-07 | 1249 | 1350.075 | 92.5134 | -7.4866 | -1.4973 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE14038A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-05 | 509.1 | 544.5 | 93.4986 | -6.5014 | -1.3003 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 | 509.4 | 544.5 | 93.5537 | -6.4463 | -1.2893 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 | 498.3 | 544.5 | 91.5152 | -8.4848 | -1.697 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 | 503.8 | 544.5 | 92.5253 | -7.4747 | -1.4949 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 | 483.3 | 544.5 | 88.7603 | -11.2397 | -2.2479 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 | 466.8 | 544.5 | 85.73 | -14.27 | -2.854 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 | 484.6 | 544.5 | 88.9991 | -11.0009 | -2.2002 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 | 499.8 | 544.5 | 91.7906 | -8.2094 | -1.6419 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 | 1171 | 1350.075 | 86.7359 | -13.2641 | -2.6528 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 | 1190 | 1350.075 | 88.1433 | -11.8567 | -2.3713 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 | 36.13 | 38.725 | 93.2989 | -6.7011 | -1.2059 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 | 37.61 | 38.725 | 97.1207 | -2.8793 | -0.51813 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 | 6.701 | 6.975 | 96.0717 | -3.9283 | -0.38461 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 | 6.883 | 6.975 | 98.681 | -1.319 | -0.12914 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 | 6.582 | 6.975 | 94.3656 | -5.6344 | -0.55164 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 | 6.622 | 6.975 | 94.9391 | -5.0609 | -0.4955 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-12 | 5.55 | 6.975 | 79.5699 | -20.4301 | -2.0002 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13346A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-13 | 7.176 | 6.975 | 102.8817 | 2.8817 | 0.28214 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 | 6.497 | 6.975 | 93.147 | -6.853 | -0.67096 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 | 6.744 | 6.975 | 96.6882 | -3.3118 | -0.32425 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 | 90.05 | 95.25 | 94.5407 | -5.4593 | -1.0919 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 | 91.56 | 95.25 | 96.126 | -3.874 | -0.7748 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 | 36.09 | 38.725 | 93.1956 | -6.8044 | -1.2245 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 | 36.56 | 38.725 | 94.4093 | -5.5907 | -1.0061 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 | 35.97 | 38.725 | 92.8857 | -7.1143 | -1.2802 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 | 36.17 | 38.725 | 93.4022 | -6.5978 | -1.1873 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2980030 | 2014-02-11 | 7.669 | 8.25 | 92.9576 | -7.0424 | -0.75433 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14041B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0930043 | 2014-04-24 | 7.508 | 8.25 | 91.0061 | -8.9939 | -0.96335 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1000249 | 2014-04-24 | 7.621 | 8.25 | 92.3758 | -7.6242 | -0.81664 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1080042 | 2014-04-28 | 7.553 | 8.25 | 91.5515 | -8.4485 | -0.90493 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14118A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1150022 | 2014-05-06 | 7.585 | 8.25 | 91.9394 | -8.0606 | -0.86338 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14126A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 | 6.708 | 6.975 | 96.172 | -3.828 | -0.37478 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 | 6.371 | 6.975 | 91.3405 | -8.6595 | -0.84782 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-23 | 6.427 | 6.975 | 92.1434 | -7.8566 | -0.76921 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 6.365 | 6.975 | 91.2545 | -8.7455 | -0.85624 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 | 6.494 | 6.975 | 93.1039 | -6.8961 | -0.67517 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-06 | 6.472 | 6.975 | 92.7885 | -7.2115 | -0.70605 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14126A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1570153 | 2014-06-27 | 162 | 177.75 | 91.1392 | -8.8608 | -1.7722 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1640084 | 2014-07-14 | 165.6 | 177.75 | 93.1646 | -6.8354 | -1.3671 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14191A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1710128 | 2014-07-15 | 167.6 | 177.75 | 94.2897 | -5.7103 | -1.1421 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14196B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1770169 | 2014-07-21 | 165.7 | 177.75 | 93.2208 | -6.7792 | -1.3558 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14199A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 | 63.15 | 66.225 | 95.3567 | -4.6433 | -0.90473 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 | 63.18 | 66.225 | 95.402 | -4.598 | -0.8959 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 | 69.37 | 66.225 | 104.749 | 4.749 | 0.92532 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-29 | 61.52 | 66.225 | 92.8954 | -7.1046 | -1.3843 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2200091 | 2014-09-24 | 9.66 | 10.575 | 91.3475 | -8.6525 | -1.0449 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2270008 | 2014-09-25 | 9.706 | 10.575 | 91.7825 | -8.2175 | -0.99242 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2340185 | 2014-10-01 | 9.733 | 10.575 | 92.0378 | -7.9622 | -0.96158 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2450331 | 2014-10-10 | 10.22 | 10.575 | 96.643 | -3.357 | -0.40542 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14276A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 | 161.8 | 180.5 | 89.6399 | -10.3601 | -2.072 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 | 164.7 | 180.5 | 91.2465 | -8.7535 | -1.7507 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 | 160.3 | 180.5 | 88.8089 | -11.1911 | -2.2382 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 | 159.8 | 180.5 | 88.5319 | -11.4681 | -2.2936 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3110117 | 2014-02-12 | 6.707 | 6.975 | 96.1577 | -3.8423 | -0.37618 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190025 | 2014-02-12 | 6.629 | 6.975 | 95.0394 | -4.9606 | -0.48567 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3260026 | 2014-02-12 | 6.591 | 6.975 | 94.4946 | -5.5054 | -0.53901 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330012 | 2014-02-13 | 6.47 | 6.975 | 92.7599 | -7.2401 | -0.70886 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1290013 | 2014-06-24 | 6.374 | 6.975 | 91.3835 | -8.6165 | -0.84361 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1360101 | 2014-06-24 | 6.45 | 6.975 | 92.4731 | -7.5269 | -0.73693 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1420017 | 2014-06-24 | 6.645 | 6.975 | 95.2688 | -4.7312 | -0.46321 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14170B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500005 | 2014-06-26 | 6.732 | 6.975 | 96.5161 | -3.4839 | -0.34109 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14177C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 | 167.4 | 177.75 | 94.1772 | -5.8228 | -1.1646 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 | 165.3 | 177.75 | 92.9958 | -7.0042 | -1.4008 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 | 161.3 | 177.75 | 90.7454 | -9.2546 | -1.8509 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 | 161.6 | 177.75 | 90.9142 | -9.0858 | -1.8172 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 | 167 | 177.75 | 93.9522 | -6.0478 | -1.2096 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 | 168 | 177.75 | 94.5148 | -5.4852 | -1.097 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-07-01 | 163.9 | 177.75 | 92.2082 | -7.7918 | -1.5584 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14181B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 | 163.2 | 177.75 | 91.8143 | -8.1857 | -1.6371 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0370011 | 2014-02-26 | 9.807 | 10.575 | 92.7376 | -7.2624 | -0.87707 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0510051 | 2014-03-06 | 9.731 | 10.575 | 92.0189 | -7.9811 | -0.96387 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14057A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-03-05 | 159.6 | 180.5 | 88.4211 | -11.5789 | -2.3158 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 | 163.1 | 180.5 | 90.3601 | -9.6399 | -1.928 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 | 162.7 | 180.5 | 90.1385 | -9.8615 | -1.9723 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 | 164.8 | 180.5 | 91.3019 | -8.6981 | -1.7396 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0090007 | 2014-02-25 | 60.87 | 66.225 | 91.9139 | -8.0861 | -1.5756 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0230091 | 2014-02-26 | 61.22 | 66.225 | 92.4424 | -7.5576 | -1.4726 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 | 9.601 | 10.575 | 90.7896 | -9.2104 | -1.1123 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 | 9.937 | 10.575 | 93.9669 | -6.0331 | -0.72861 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 | 9.78 | 10.575 | 92.4823 | -7.5177 | -0.90791 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 | 9.674 | 10.575 | 91.4799 | -8.5201 | -1.029 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660129 | 2014-03-26 | 158.1 | 180.5 | 87.59 | -12.41 | -2.482 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0720081 | 2014-03-26 | 158.1 | 180.5 | 87.59 | -12.41 | -2.482 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0840107 | 2014-04-08 | 159.5 | 180.5 | 88.3657 | -11.6343 | -2.3269 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0860094 | 2014-04-08 | 158.7 | 180.5 | 87.9224 | -12.0776 | -2.4155 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480047 | 2014-10-16 | 159.7 | 180.5 | 88.4765 | -11.5235 | -2.3047 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580038 | 2014-10-28 | 163.6 | 180.5 | 90.6371 | -9.3629 | -1.8726 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14296B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620035 | 2014-11-05 | 161.9 | 180.5 | 89.6953 | -10.3047 | -2.0609 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720029 | 2014-11-05 | 148.3 | 180.5 | 82.1607 | -17.8393 | -3.5679 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-26 | 7.29 | 8.25 | 88.3636 | -11.6364 | -1.2464 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 | 7.383 | 8.25 | 89.4909 | -10.5091 | -1.1256 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 | 7.173 | 8.25 | 86.9455 | -13.0545 | -1.3983 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 | 7.574 | 8.25 | 91.8061 | -8.1939 | -0.87767 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-16 | 7.476 | 8.25 | 90.6182 | -9.3818 | -1.0049 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14288A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-10-28 | 7.641 | 8.25 | 92.6182 | -7.3818 | -0.79068 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14296B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 | 7.58 | 8.25 | 91.8788 | -8.1212 | -0.86988 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 | 7.62 | 8.25 | 92.3636 | -7.6364 | -0.81794 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3390105 | 2014-02-14 | 163.8 | 177.75 | 92.1519 | -7.8481 | -1.5696 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3540028 | 2014-02-25 | 160.7 | 177.75 | 90.4079 | -9.5921 | -1.9184 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 | 61.7 | 66.225 | 93.1672 | -6.8328 | -1.3313 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-25 | 60.84 | 66.225 | 91.8686 | -8.1314 | -1.5844 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 | 60.81 | 66.225 | 91.8233 | -8.1767 | -1.5932 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 | 61.08 | 66.225 | 92.231 | -7.769 | -1.5138 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1910249 | 2014-07-30 | 61.29 | 66.225 | 92.5481 | -7.4519 | -1.452 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1980175 | 2014-07-31 | 61.32 | 66.225 | 92.5934 | -7.4066 | -1.4432 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14211B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2050074 | 2014-08-28 | 61.12 | 66.225 | 92.2914 | -7.7086 | -1.502 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2130140 | 2014-09-18 | 61.97 | 66.225 | 93.5749 | -6.4251 | -1.2519 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14245C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 | 10.12 | 10.575 | 95.6974 | -4.3026 | -0.51962 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 | 9.849 | 10.575 | 93.1348 | -6.8652 | -0.82911 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-09-18 | 9.938 | 10.575 | 93.9764 | -6.0236 | -0.72747 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 | 9.642 | 10.575 | 91.1773 | -8.8227 | -1.0655 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 | 180 | 203.625 | 88.3978 | -11.6022 | -2.3204 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 | 185 | 203.625 | 90.8533 | -9.1467 | -1.8293 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2800024 | 2014-11-06 | 434.8 | 508.5 | 85.5064 | -14.4936 | -2.8987 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2880092 | 2014-11-07 | 432.9 | 508.5 | 85.1327 | -14.8673 | -2.9735 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2940049 | 2014-11-07 | 434.5 | 508.5 | 85.4474 | -14.5526 | -2.9105 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3010076 | 2014-11-20 | 448 | 508.5 | 88.1023 | -11.8977 | -2.3795 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE14316A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 | 7.608 | 8.25 | 92.2182 | -7.7818 | -0.83352 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 | 7.983 | 8.25 | 96.7636 | -3.2364 | -0.34665 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 18.37 | 19.625 | 93.6051 | -6.3949 | -0.97592 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 | 18.34 | 19.625 | 93.4522 | -6.5478 | -0.99925 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3080069 | 2014-11-22 | 7.796 | 8.25 | 94.497 | -5.503 | -0.58944 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3160017 | 2014-11-22 | 7.958 | 8.25 | 96.4606 | -3.5394 | -0.37911 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3220010 | 2014-12-03 | 7.81 | 8.25 | 94.6667 | -5.3333 | -0.57126 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3290071 | 2014-12-03 | 7.848 | 8.25 | 95.1273 | -4.8727 | -0.52193 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 | 450.2 | 511.25 | 88.0587 | -11.9413 | -2.3883 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 | 451.6 | 511.25 | 88.3325 | -11.6675 | -2.3335 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0340026 | 2015-02-26 | 185.4 | 203.625 | 91.0497 | -8.9503 | -1.7901 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0410030 | 2015-02-26 | 185.6 | 203.625 | 91.1479 | -8.8521 | -1.7704 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0490011 | 2015-02-28 | 187.4 | 203.625 | 92.0319 | -7.9681 | -1.5936 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15058A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0550065 | 2015-03-12 | 186.6 | 203.625 | 91.639 | -8.361 | -1.6722 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15063A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 | 18.34 | 19.625 | 93.4522 | -6.5478 | -0.99925 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 | 18.33 | 19.625 | 93.4013 | -6.5987 | -1.007 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0060044 | 2015-01-15 | 31.97 | 34.125 | 93.685 | -6.315 | -1.1089 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0130020 | 2015-01-28 | 32.55 | 34.125 | 95.3846 | -4.6154 | -0.81044 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15027A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0210033 | 2015-02-10 | 31.8 | 34.125 | 93.1868 | -6.8132 | -1.1964 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0280020 | 2015-02-10 | 32.54 | 34.125 | 95.3553 | -4.6447 | -0.81558 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 | 186.5 | 203.625 | 91.5899 | -8.4101 | -1.682 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 | 184.4 | 203.625 | 90.5586 | -9.4414 | -1.8883 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0630087 | 2015-03-27 | 18.95 | 19.625 | 96.5605 | -3.4395 | -0.5249 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0690080 | 2015-03-27 | 18.66 | 19.625 | 95.0828 | -4.9172 | -0.75041 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0760062 | 2015-03-27 | 19.14 | 19.625 | 97.5287 | -2.4713 | -0.37715 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-27 | 460.4 | 508.5 | 90.5408 | -9.4592 | -1.8918 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-27 | 33.54 | 34.125 | 98.2857 | -1.7143 | -0.30102 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15085A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3360063 | 2014-12-11 | 458.3 | 511.25 | 89.643 | -10.357 | -2.0714 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14345B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3450056 | 2014-12-29 | 451.3 | 511.25 | 88.2738 | -11.7262 | -2.3452 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14358A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3500004 | 2014-12-29 | 451.4 | 511.25 | 88.2934 | -11.7066 | -2.3413 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14358A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3640004 | 2015-01-15 | 446 | 511.25 | 87.2372 | -12.7628 | -2.5526 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15013A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 32.08 | 34.125 | 94.0073 | -5.9927 | -1.0523 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 | 31.97 | 34.125 | 93.685 | -6.315 | -1.1089 | 0.2 | 2363 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A