## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of QCUs | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 2810088 | 2008-10-15 | 0.3652 | 0.33675 | 108.4484 | 8.4484 | 0.037598 | 0.08 | 2383 |  |  |  | ug/L | 75187-25DIW | TCMS101508
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 | 0.3581 | 0.33675 | 106.34 | 6.34 | 0.028215 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 2970127 | 2008-11-04 | 0.3633 | 0.33675 | 107.8842 | 7.8842 | 0.035087 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS110308
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 3040076 | 2008-11-12 | 0.3496 | 0.33675 | 103.8159 | 3.8159 | 0.016982 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS111208
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 0970129 | 2009-04-14 | 0.3438 | 0.33675 | 102.0935 | 2.0935 | 0.009317 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS041409
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1040074 | 2009-04-27 | 0.3501 | 0.33675 | 103.9644 | 3.9644 | 0.017643 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042709
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1120019 | 2009-04-29 | 0.3245 | 0.33675 | 96.3623 | -3.6377 | -0.016189 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042909
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1180082 | 2009-05-05 | 0.355 | 0.33675 | 105.4195 | 5.4195 | 0.024118 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 | 1.502 | 1.4245 | 105.4405 | 5.4405 | 0.09655 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 | 1.563 | 1.4245 | 109.7227 | 9.7227 | 0.17254 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 | 1.457 | 1.4245 | 102.2815 | 2.2815 | 0.040489 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120308
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-13 | 1.459 | 1.4245 | 102.4219 | 2.4219 | 0.04298 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051309
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 | 1.464 | 1.4245 | 102.7729 | 2.7729 | 0.049209 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-10 | 1.555 | 1.4245 | 109.1611 | 9.1611 | 0.16258 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS061009
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 | 1.508 | 1.4245 | 105.8617 | 5.8617 | 0.10402 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-14 | 1.85 | 1.8 | 102.7778 | 2.7778 | 0.061081 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011409
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 | 1.859 | 1.8 | 103.2778 | 3.2778 | 0.072076 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 | 1.911 | 1.8 | 106.1667 | 6.1667 | 0.1356 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 | 1.88 | 1.8 | 104.4444 | 4.4444 | 0.09773 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-04 | 1.914 | 1.8 | 106.3333 | 6.3333 | 0.13927 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080309
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-24 | 1.824 | 1.8 | 101.3333 | 1.3333 | 0.029319 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 | 1.916 | 1.8 | 106.4444 | 6.4444 | 0.14171 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-08-27 | 1.853 | 1.8 | 102.9444 | 2.9444 | 0.064746 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 | 34.11 | 33.375 | 102.2022 | 2.2022 | 0.34119 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 | 34.65 | 33.375 | 103.8202 | 3.8202 | 0.59187 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 | 34.65 | 33.375 | 103.8202 | 3.8202 | 0.59187 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 | 33.8 | 33.375 | 101.2734 | 1.2734 | 0.19729 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 34.68 | 33.375 | 103.9101 | 3.9101 | 0.60579 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 33.48 | 33.375 | 100.3146 | 0.31461 | 0.048742 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 33.74 | 33.375 | 101.0936 | 1.0936 | 0.16944 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 33.81 | 33.375 | 101.3034 | 1.3034 | 0.20193 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 | 24.38 | 22.4745 | 108.4785 | 8.4785 | 1.1254 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 | 23.91 | 22.4745 | 106.3872 | 6.3872 | 0.84785 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 | 24.35 | 22.4745 | 108.345 | 8.345 | 1.1077 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 | 23.42 | 22.4745 | 104.207 | 4.207 | 0.55844 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010609
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-06-16 | 24.02 | 22.4745 | 106.8767 | 6.8767 | 0.91282 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061509
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 | 23.35 | 22.4745 | 103.8955 | 3.8955 | 0.5171 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-07-27 | 23.68 | 22.4745 | 105.3639 | 5.3639 | 0.712 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072709
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 | 23.07 | 22.4745 | 102.6497 | 2.6497 | 0.35172 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 34.45 | 33.375 | 103.221 | 3.221 | 0.49902 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 34.22 | 33.375 | 102.5318 | 2.5318 | 0.39226 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 34.48 | 33.375 | 103.3109 | 3.3109 | 0.51295 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 34.03 | 33.375 | 101.9625 | 1.9625 | 0.30406 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 34.1 | 33.375 | 102.1723 | 2.1723 | 0.33655 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 34.33 | 33.375 | 102.8614 | 2.8614 | 0.44332 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-13 | 33.6 | 33.375 | 100.6742 | 0.67416 | 0.10445 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051310
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-18 | 31.65 | 33.375 | 94.8315 | -5.1685 | -0.80076 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051810
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-23 | 2.633 | 2.4725 | 106.4914 | 6.4914 | 0.18949 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-12-01 | 2.383 | 2.4725 | 96.3802 | -3.6198 | -0.10566 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-07 | 2.534 | 2.4725 | 102.4874 | 2.4874 | 0.072607 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 2.556 | 2.4725 | 103.3771 | 3.3771 | 0.09858 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 | 2.625 | 2.4725 | 106.1678 | 6.1678 | 0.18004 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 2.524 | 2.4725 | 102.0829 | 2.0829 | 0.060801 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 2.552 | 2.4725 | 103.2154 | 3.2154 | 0.093858 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 | 2.561 | 2.4725 | 103.5794 | 3.5794 | 0.10448 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 13.31 | 12.925 | 102.9787 | 2.9787 | 0.29864 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 13.58 | 12.925 | 105.0677 | 5.0677 | 0.50808 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 13.59 | 12.925 | 105.1451 | 5.1451 | 0.51584 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 13.6 | 12.925 | 105.2224 | 5.2224 | 0.52359 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 13.76 | 12.925 | 106.4603 | 6.4603 | 0.6477 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 | 13.75 | 12.925 | 106.383 | 6.383 | 0.63995 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 14.03 | 12.925 | 108.5493 | 8.5493 | 0.85714 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 13.98 | 12.925 | 108.1625 | 8.1625 | 0.81836 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 13.85 | 13.1425 | 105.3833 | 5.3833 | 0.54491 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 13.83 | 13.1425 | 105.2311 | 5.2311 | 0.52951 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 | 13.61 | 13.1425 | 103.5572 | 3.5572 | 0.36007 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 13.25 | 13.1425 | 100.818 | 0.81796 | 0.082796 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 13.72 | 13.1425 | 104.3941 | 4.3941 | 0.44479 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-03 | 13.97 | 13.1425 | 106.2964 | 6.2964 | 0.63734 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 13.47 | 13.1425 | 102.4919 | 2.4919 | 0.25224 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 13.96 | 13.1425 | 106.2203 | 6.2203 | 0.62964 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 2.056 | 2.0175 | 101.9083 | 1.9083 | 0.04651 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 2.123 | 2.0175 | 105.2292 | 5.2292 | 0.12745 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 2.083 | 2.0175 | 103.2466 | 3.2466 | 0.079127 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 2.063 | 2.0175 | 102.2553 | 2.2553 | 0.054966 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 2.043 | 2.0175 | 101.2639 | 1.2639 | 0.030805 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 2.364 | 2.0175 | 117.1747 | 17.1747 | 0.41859 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 2.159 | 2.0175 | 107.0136 | 7.0136 | 0.17094 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 2.153 | 2.0175 | 106.7162 | 6.7162 | 0.16369 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 | 1.909 | 1.8 | 106.0556 | 6.0556 | 0.13316 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 1.833 | 1.8 | 101.8333 | 1.8333 | 0.040314 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 3560089 | 2009-12-30 | 1.902 | 1.8 | 105.6667 | 5.6667 | 0.12461 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS123009
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 | 1.869 | 1.8 | 103.8333 | 3.8333 | 0.084292 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 | 1.812 | 1.8 | 100.6667 | 0.66667 | 0.01466 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 | 1.873 | 1.8 | 104.0556 | 4.0556 | 0.089179 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 1.775 | 1.8 | 98.6111 | -1.3889 | -0.030541 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-29 | 1.884 | 1.8 | 104.6667 | 4.6667 | 0.10262 | 0.1 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS072910
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 2.114 | 2.0175 | 104.7831 | 4.7831 | 0.11658 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 2.161 | 2.0175 | 107.1128 | 7.1128 | 0.17336 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 2.079 | 2.0175 | 103.0483 | 3.0483 | 0.074295 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 2.084 | 2.0175 | 103.2962 | 3.2962 | 0.080335 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-13 | 2.116 | 2.0175 | 104.8823 | 4.8823 | 0.11899 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041311
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 2.137 | 2.0175 | 105.9232 | 5.9232 | 0.14436 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 2.093 | 2.0175 | 103.7423 | 3.7423 | 0.091208 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 2.154 | 2.0175 | 106.7658 | 6.7658 | 0.1649 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-09 | 2.311 | 2.2092 | 104.6056 | 4.6056 | 0.12173 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120810
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-09 | 2.444 | 2.2092 | 110.6258 | 10.6258 | 0.28084 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120810
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-10 | 2.359 | 2.2092 | 106.7783 | 6.7783 | 0.17915 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 2.319 | 2.2092 | 104.9677 | 4.9677 | 0.1313 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-11 | 2.23 | 2.2092 | 100.9392 | 0.93923 | 0.024824 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051111
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 2.358 | 2.2092 | 106.7331 | 6.7331 | 0.17795 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-13 | 2.337 | 2.2092 | 105.7825 | 5.7825 | 0.15283 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 | 2.327 | 2.2092 | 105.3299 | 5.3299 | 0.14087 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 0.9494 | 0.85025 | 111.6613 | 11.6613 | 0.12738 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 0.9381 | 0.85025 | 110.3323 | 10.3323 | 0.11286 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 0.8929 | 0.85025 | 105.0162 | 5.0162 | 0.054791 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 0.8627 | 0.85025 | 101.4643 | 1.4643 | 0.015994 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 0.824 | 0.85025 | 96.9127 | -3.0873 | -0.033723 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-18 | 0.9403 | 0.85025 | 110.591 | 10.591 | 0.11569 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081711
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-08-30 | 0.8203 | 0.85025 | 96.4775 | -3.5225 | -0.038476 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083011
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-08-31 | 0.8713 | 0.85025 | 102.4757 | 2.4757 | 0.027042 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 1.055 | 1.0168 | 103.762 | 3.762 | 0.048698 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 0.9708 | 1.0168 | 95.4807 | -4.5193 | -0.058502 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 1.02 | 1.0168 | 100.3196 | 0.31965 | 0.0041378 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 | 1.021 | 1.0168 | 100.418 | 0.418 | 0.0054109 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 0.9863 | 1.0168 | 97.0052 | -2.9948 | -0.038768 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-08-03 | 1.063 | 1.0168 | 104.5488 | 4.5488 | 0.058884 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 1 | 1.0168 | 98.3526 | -1.6474 | -0.021325 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 0.9996 | 1.0168 | 98.3133 | -1.6867 | -0.021835 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 0.5648 | 0.57525 | 98.1834 | -1.8166 | -0.013629 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-04-11 | 0.5524 | 0.57525 | 96.0278 | -3.9722 | -0.0298 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041111
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-11 | 0.5243 | 0.57525 | 91.143 | -8.857 | -0.066447 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041111
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 0.5867 | 0.57525 | 101.9904 | 1.9904 | 0.014933 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-18 | 0.5531 | 0.57525 | 96.1495 | -3.8505 | -0.028887 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101711
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 0.5544 | 0.57525 | 96.3755 | -3.6245 | -0.027192 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 | 0.5655 | 0.57525 | 98.3051 | -1.6949 | -0.012716 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 0.575 | 0.57525 | 99.9565 | -0.043459 | -0.00032604 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 1.436 | 1.4975 | 95.8932 | -4.1068 | -0.076323 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 3480061 | 2011-01-05 | 1.404 | 1.4975 | 93.7563 | -6.2437 | -0.11604 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-19 | 1.404 | 1.4975 | 93.7563 | -6.2437 | -0.11604 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011911
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 | 1.499 | 1.4975 | 100.1002 | 0.10017 | 0.0018615 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 | 1.562 | 1.4975 | 104.3072 | 4.3072 | 0.080046 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 1.458 | 1.4975 | 97.3623 | -2.6377 | -0.049021 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 1.474 | 1.4975 | 98.4307 | -1.5693 | -0.029164 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 1.526 | 1.4975 | 101.9032 | 1.9032 | 0.035369 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-11-16 | 0.5 | 0.57525 | 86.9187 | -13.0813 | -0.9717 | 0.05 | 2383 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111411
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-03 | 0.5612 | 0.57525 | 97.5576 | -2.4424 | -0.18143 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS110211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 | 0.628 | 0.57525 | 109.1699 | 9.1699 | 0.68115 | 0.05 | 2383 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-11-23 | 0.5626 | 0.57525 | 97.801 | -2.199 | -0.16335 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 | 0.5442 | 0.57525 | 94.6023 | -5.3977 | -0.40095 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-18 | 0.5669 | 0.57525 | 98.5485 | -1.4515 | -0.10782 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041812
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-04-30 | 0.5681 | 0.57525 | 98.7571 | -1.2429 | -0.092327 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 | 0.5893 | 0.57525 | 102.4424 | 2.4424 | 0.18143 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 | 0.5492 | 0.57525 | 95.4715 | -4.5285 | -0.33638 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-12 | 0.5621 | 0.57525 | 97.714 | -2.286 | -0.1698 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-12 | 0.6022 | 0.57525 | 104.6849 | 4.6849 | 0.348 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 | 0.6182 | 0.57525 | 107.4663 | 7.4663 | 0.55461 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-15 | 0.5526 | 0.57525 | 96.0626 | -3.9374 | -0.29248 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS51412B
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-06-26 | 0.5773 | 0.57525 | 100.3564 | 0.35637 | 0.026471 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS062612
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-05-31 | 0.5489 | 0.57525 | 95.4194 | -4.5806 | -0.34025 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS053112
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-19 | 0.5217 | 0.57525 | 90.691 | -9.309 | -0.69149 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-15 | 8.416 | 8.2003 | 102.631 | 2.631 | 0.44117 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021512
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 | 8.58 | 8.2003 | 104.631 | 4.631 | 0.77652 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 | 8.591 | 8.2003 | 104.7651 | 4.7651 | 0.79902 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-07 | 8.555 | 8.2003 | 104.3261 | 4.3261 | 0.7254 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS030612
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 | 8.551 | 8.2003 | 104.2773 | 4.2773 | 0.71722 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-23 | 8.559 | 8.2003 | 104.3749 | 4.3749 | 0.73358 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082212
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-08-30 | 8.513 | 8.2003 | 103.8139 | 3.8139 | 0.63952 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS083012
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-09-06 | 8.586 | 8.2003 | 104.7041 | 4.7041 | 0.78879 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 | 8.01 | 7.8725 | 101.7466 | 1.7466 | 0.29172 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 | 8.01 | 7.8725 | 101.7466 | 1.7466 | 0.29172 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-23 | 8.065 | 7.8725 | 102.4452 | 2.4452 | 0.4084 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012312
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 | 8.002 | 7.8725 | 101.645 | 1.645 | 0.27474 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 | 8.137 | 7.8725 | 103.3598 | 3.3598 | 0.56116 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-07-26 | 7.986 | 7.8725 | 101.4417 | 1.4417 | 0.2408 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-07-31 | 8.49 | 7.8725 | 107.8438 | 7.8438 | 1.3101 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS073012
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 | 8.485 | 7.8725 | 107.7802 | 7.7802 | 1.2995 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-14 | 23.47 | 22.875 | 102.6011 | 2.6011 | 0.46441 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS031312
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-23 | 23.69 | 22.875 | 103.5628 | 3.5628 | 0.63613 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 | 24.17 | 22.875 | 105.6612 | 5.6612 | 1.0108 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 | 23.8 | 22.875 | 104.0437 | 4.0437 | 0.72199 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-09-13 | 24.18 | 22.875 | 105.7049 | 5.7049 | 1.0186 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091212
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-09-18 | 24.19 | 22.875 | 105.7486 | 5.7486 | 1.0264 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091712
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 | 23.04 | 22.875 | 100.7213 | 0.72131 | 0.12879 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-10 | 23.39 | 22.875 | 102.2514 | 2.2514 | 0.40197 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 | 0.4458 | 0.43925 | 101.4912 | 1.4912 | 0.093437 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-10 | 0.4591 | 0.43925 | 104.5191 | 4.5191 | 0.28316 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS010912
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 | 0.4375 | 0.43925 | 99.6016 | -0.39841 | -0.024964 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-12 | 0.4242 | 0.43925 | 96.5737 | -3.4263 | -0.21469 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-20 | 0.4889 | 0.43925 | 111.3034 | 11.3034 | 0.70827 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS061912
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-04 | 0.4593 | 0.43925 | 104.5646 | 4.5646 | 0.28602 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-04 | 0.4471 | 0.43925 | 101.7871 | 1.7871 | 0.11198 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 | 0.4749 | 0.43925 | 108.1161 | 8.1161 | 0.50855 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 | 23.24 | 22.875 | 101.5956 | 1.5956 | 0.28489 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 22.81 | 22.875 | 99.7158 | -0.28415 | -0.050734 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 22.95 | 22.875 | 100.3279 | 0.32787 | 0.05854 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 22.42 | 22.875 | 98.0109 | -1.9891 | -0.35514 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 22.16 | 22.875 | 96.8743 | -3.1257 | -0.55808 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 23.83 | 22.875 | 104.1749 | 4.1749 | 0.74541 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 22.8 | 22.875 | 99.6721 | -0.32787 | -0.05854 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 23.25 | 22.875 | 101.6393 | 1.6393 | 0.2927 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 10.77 | 10.7075 | 100.5837 | 0.5837 | 0.1001 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 10.61 | 10.7075 | 99.0894 | -0.91058 | -0.15615 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 10.79 | 10.7075 | 100.7705 | 0.77049 | 0.13213 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 10.54 | 10.7075 | 98.4357 | -1.5643 | -0.26827 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-05-28 | 11.88 | 10.7075 | 110.9503 | 10.9503 | 1.8779 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 11.89 | 10.7075 | 111.0437 | 11.0437 | 1.8939 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 10.83 | 10.7075 | 101.1441 | 1.1441 | 0.19619 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 10.83 | 10.7075 | 101.1441 | 1.1441 | 0.19619 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 24.04 | 23.125 | 103.9568 | 3.9568 | 0.70674 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-26 | 24.24 | 23.125 | 104.8216 | 4.8216 | 0.86122 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022613
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 22.94 | 23.125 | 99.2 | -0.8 | -0.14289 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 24.37 | 23.125 | 105.3838 | 5.3838 | 0.96163 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 24.32 | 23.125 | 105.1676 | 5.1676 | 0.92301 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 | 26.12 | 23.125 | 112.9514 | 12.9514 | 2.3133 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 24.35 | 23.125 | 105.2973 | 5.2973 | 0.94618 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 24.07 | 23.125 | 104.0865 | 4.0865 | 0.72991 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 | 1.909 | 1.7775 | 107.398 | 7.398 | 0.92385 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 | 1.736 | 1.7775 | 97.6653 | -2.3347 | -0.29156 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 | 1.726 | 1.7775 | 97.1027 | -2.8973 | -0.36181 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 | 1.792 | 1.7775 | 100.8158 | 0.81575 | 0.10187 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 | 1.923 | 1.7775 | 108.1857 | 8.1857 | 1.0222 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 1.841 | 1.7775 | 103.5724 | 3.5724 | 0.44612 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 | 1.86 | 1.7775 | 104.6414 | 4.6414 | 0.5796 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 1.836 | 1.7775 | 103.2911 | 3.2911 | 0.41099 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 0.7218 | 0.75 | 96.24 | -3.76 | -0.3246 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 | 0.7381 | 0.75 | 98.4133 | -1.5867 | -0.13698 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 | 0.7327 | 0.75 | 97.6933 | -2.3067 | -0.19914 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 0.7664 | 0.75 | 102.1867 | 2.1867 | 0.18878 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 0.7649 | 0.75 | 101.9867 | 1.9867 | 0.17151 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 0.7357 | 0.75 | 98.0933 | -1.9067 | -0.1646 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 0.7634 | 0.75 | 101.7867 | 1.7867 | 0.15424 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-12 | 0.8009 | 0.75 | 106.7867 | 6.7867 | 0.5859 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 | 2.97 | 3.0825 | 96.3504 | -3.6496 | -0.52871 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 3.008 | 3.0825 | 97.5831 | -2.4169 | -0.35012 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 3.104 | 3.0825 | 100.6975 | 0.69749 | 0.10104 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 | 3.125 | 3.0825 | 101.3788 | 1.3788 | 0.19973 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 | 2.948 | 3.0825 | 95.6367 | -4.3633 | -0.6321 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 3.07 | 3.0825 | 99.5945 | -0.40552 | -0.058745 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 3.025 | 3.0825 | 98.1346 | -1.8654 | -0.27023 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 3.188 | 3.0825 | 103.4225 | 3.4225 | 0.49581 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 0.7737 | 0.75 | 103.16 | 3.16 | 0.27281 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 0.7657 | 0.75 | 102.0933 | 2.0933 | 0.18072 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-24 | 0.7436 | 0.75 | 99.1467 | -0.85333 | -0.073669 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042414
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 0.7085 | 0.75 | 94.4667 | -5.5333 | -0.4777 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 0.7789 | 0.75 | 103.8533 | 3.8533 | 0.33266 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 | 3.431 | 3.465 | 99.0188 | -0.98124 | -0.14565 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 3.623 | 3.465 | 104.5599 | 4.5599 | 0.67686 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-16 | 3.664 | 3.465 | 105.7431 | 5.7431 | 0.8525 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011614
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 3.624 | 3.465 | 104.5887 | 4.5887 | 0.68114 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 | 3.577 | 3.465 | 103.2323 | 3.2323 | 0.4798 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 | 3.789 | 3.465 | 109.3506 | 9.3506 | 1.388 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 3.788 | 3.465 | 109.3218 | 9.3218 | 1.3837 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 3.744 | 3.465 | 108.0519 | 8.0519 | 1.1952 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 | 4.001 | 3.6232 | 110.4257 | 10.4257 | 1.5611 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 3.933 | 3.6232 | 108.549 | 8.549 | 1.2801 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 4.121 | 3.6232 | 113.7377 | 13.7377 | 2.057 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 3.919 | 3.6232 | 108.1626 | 8.1626 | 1.2222 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 3.795 | 3.6232 | 104.7402 | 4.7402 | 0.70979 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 4.011 | 3.6232 | 110.7017 | 10.7017 | 1.6025 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 3.846 | 3.6232 | 106.1478 | 6.1478 | 0.92056 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-11-04 | 3.661 | 3.6232 | 101.0419 | 1.0419 | 0.15601 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS110314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 0.7679 | 0.72475 | 105.9538 | 5.9538 | 0.50461 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 0.7196 | 0.72475 | 99.2894 | -0.71059 | -0.060225 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 0.6983 | 0.72475 | 96.3505 | -3.6495 | -0.30931 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 0.7355 | 0.72475 | 101.4833 | 1.4833 | 0.12571 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 0.7116 | 0.72475 | 98.1856 | -1.8144 | -0.15378 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 0.7404 | 0.72475 | 102.1594 | 2.1594 | 0.18302 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 0.7678 | 0.72475 | 105.94 | 5.94 | 0.50344 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 0.7402 | 0.72475 | 102.1318 | 2.1318 | 0.18068 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 0.4645 | 0.47475 | 97.841 | -2.159 | -0.14233 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-04-01 | 0.5642 | 0.47475 | 118.8415 | 18.8415 | 1.2421 | 0.05 | 2383 | Analyte detected in laboratory blank | See result laboratory comment |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 0.4603 | 0.47475 | 96.9563 | -3.0437 | -0.20065 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 0.4768 | 0.47475 | 100.4318 | 0.43181 | 0.028465 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 0.4869 | 0.47475 | 102.5592 | 2.5592 | 0.16871 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 0.4927 | 0.47475 | 103.7809 | 3.7809 | 0.24925 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 0.4975 | 0.47475 | 104.792 | 4.792 | 0.3159 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 0.4613 | 0.47475 | 97.1669 | -2.8331 | -0.18676 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 2.029 | 1.905 | 106.5092 | 6.5092 | 0.83098 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 2.017 | 1.905 | 105.8793 | 5.8793 | 0.75056 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 1.988 | 1.905 | 104.357 | 4.357 | 0.55622 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 1.98 | 1.905 | 103.937 | 3.937 | 0.50261 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 2.074 | 1.905 | 108.8714 | 8.8714 | 1.1325 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 2.033 | 1.905 | 106.7192 | 6.7192 | 0.85778 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 1.992 | 1.905 | 104.5669 | 4.5669 | 0.58302 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 1.982 | 1.905 | 104.042 | 4.042 | 0.51601 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 0.4682 | 0.47475 | 98.6203 | -1.3797 | -0.090951 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 0.4946 | 0.47475 | 104.1811 | 4.1811 | 0.27563 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 0.4782 | 0.47475 | 100.7267 | 0.7267 | 0.047905 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 0.4555 | 0.47475 | 95.9452 | -4.0548 | -0.2673 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 5.272 | 5.15 | 102.3689 | 2.3689 | 0.37609 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 5.101 | 5.15 | 99.0485 | -0.95146 | -0.15105 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 5.466 | 5.15 | 106.1359 | 6.1359 | 0.97415 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 0.7989 | 0.74975 | 106.5555 | 6.5555 | 0.56584 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 0.7983 | 0.74975 | 106.4755 | 6.4755 | 0.55894 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 13.62 | 13.1333 | 103.7062 | 3.7062 | 0.64443 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 14.15 | 13.1333 | 107.7418 | 7.7418 | 1.3461 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 14.08 | 13.1333 | 107.2088 | 7.2088 | 1.2534 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 14.76 | 13.1333 | 112.3865 | 12.3865 | 2.1537 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 0.7525 | 0.74975 | 100.3668 | 0.36679 | 0.03166 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 0.7386 | 0.74975 | 98.5128 | -1.4872 | -0.12837 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 0.4877 | 0.47475 | 102.7278 | 2.7278 | 0.17982 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 0.4878 | 0.47475 | 102.7488 | 2.7488 | 0.18121 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 5.603 | 5.15 | 108.7961 | 8.7961 | 1.3965 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 5.452 | 5.15 | 105.8641 | 5.8641 | 0.93099 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 | 0.851 | 0.825 | 103.1515 | 3.1515 | 0.28595 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 | 0.824 | 0.825 | 99.8788 | -0.12121 | -0.010998 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 | 13.86 | 12.975 | 106.8208 | 6.8208 | 1.1851 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 | 13.46 | 12.975 | 103.738 | 3.738 | 0.64945 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 13.78 | 12.975 | 106.2042 | 6.2042 | 1.078 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 13.76 | 12.975 | 106.0501 | 6.0501 | 1.0512 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 0.8489 | 0.825 | 102.897 | 2.897 | 0.26286 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Molybdenum, UNF, ICP-MS | 01062 | PLM48 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 0.8616 | 0.825 | 104.4364 | 4.4364 | 0.40254 | 0.05 | 2383 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114